招标容及采购需求

一、项目采购内容及技术要求
	序号
	标的
	需求参数
	单位
	数量
	备注

	1
	室外双鉴探测器
	1、采用双红外+微波探测技术
2、★探测范围15米
3、自动温度补偿
4、报警输出NC/NO
	台
	22
	

	2
	探测器支架-1
	5、万向支架：多角度自由调节，使用场景：0-90° 垂直可调节，±40° 水平可调节
	台
	22
	

	3
	室内双鉴探测器
	6、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）

7、使用环境：室内
8、探测距离：16米X22米，探测角度：85.9°
探测速度：0.2-3m/s
9、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
	台
	4
	

	4
	探测器支架-2
	11、万向支架：多角度自由调节，使用场景：0-90° 垂直可调节，±40° 水平可调节
	台
	4
	

	5
	紧急报警按钮
	12、紧急按钮面板式
	台
	1
	

	6
	声光报警器
	13、报警音量: 105dB
14、防护等级：IP54 
	台
	1
	

	7
	总线报警主机
	15、总线可达2400米
16、支持本地8路防区

17、防拆/支持定时撤布防/时控输出；
	台
	1
	

	8
	控制键盘
	18、防拆功能：支持，与主机通讯：485，键盘警情输出：蜂鸣器 
19、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询 
20、工作温度：-10℃～＋55℃，工作湿度：10％～90％
	台
	1
	

	9
	报警信息打印机
	21、打印方式：采用热敏打印
22、通讯接口：RS-232
	台
	1
	

	10
	主机蓄电池
	23、标准电压 12V，额定容量 7.0Ah
	块
	1
	

	11
	总线式防区输入扩展模块
	24、单防区扩展模块
	块
	27
	

	12
	开关电源
	25、输入电压：100-240VAC，输出电压：12VDC；                
输出电流：3A
26、★输出功率：36W                   
27、电压调整范围：11-14Vdc

28、工作温度：-10℃-+70℃，工作湿度：＜95%；
	台
	2
	

	13
	电源线-1
	29、RVV2X1.5
	米
	3500
	

	14
	信号线-1
	30、RVV4X1.0
	米
	3500
	

	15
	kbg管-1
	31、φ20
	米
	500
	

	16
	PE管-1
	32、φ25
	米
	3000
	

	17
	全彩网络枪式摄像机（核心产品）
	33、★200万筒型全彩网络摄像机
34、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
35、支持补光，照射距离最远可达30 m

36、▲补光距离：最远可达30 m      
37、最大图像尺寸：1920 × 1080 ；    
38、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG    
39、温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
40、供电方式：DC：12 V ± 25%  
41、防护：IP66
	台
	41
	

	18
	全彩智能球机
	42、★200万7寸32倍全彩声光警戒球机
43、白光补光30m，红外补光150m

44、支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持32倍光学变倍，16倍数字变倍
45、防护：IP66，
	台
	2
	

	19
	全彩网络半球型摄像机
	46、★200万全彩网络摄像机
47、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps

48、▲支持补光，照射距离最远可达30 m 
49、符合IP66防尘防水设计
	台
	2
	

	20
	硬盘录像机
	50、32路接入，盘位不少于8个
	台
	2
	

	21
	监控硬盘
	51、★6TB容量，5400RPM
52、缓存256M,硬盘尺寸：长146.99mm；宽101.6mm；高20.2mm
53、24h×7全天候高效稳定运行
	块
	6
	

	22
	监控立杆
	54、钢制立杆高4M管材直径一米以下146mm,一米以上76mm. 弱电箱高500*宽400*深180
	套
	12
	

	23
	室外型落地机柜
	55、落地安装，800mm*600mm*1000mm，带锁
	套
	3
	

	24
	网线-1
	56、六类
	米
	4270
	

	25
	光纤
	57、8芯单模
	米
	6000
	

	26
	电源线-2
	58、RVV3*2.5mm
	米
	3500
	

	27
	电源线-3
	59、RVV3*6mm²
	米
	2500
	

	28
	PE管-2
	60、φ50
	米
	2500
	

	29
	KBG管-2
	61、φ25
	米
	3200
	

	30
	四门门禁控制器
	62、★管控门数：4门
63、通讯方式：上行TCP/IP、RS485      

64、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
65、存储容量：10万张卡和30万记录存储
	台
	1
	

	31
	Mifare读卡器
	66、★读卡频率：13.56MHz                                                     
67、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号        

68、通讯方式：RS485+Wiegand
69、工作环境：室内/室外，IP65
	台
	3
	

	32
	出门按钮
	70、明装按钮式
	个
	3
	

	33
	卡片发卡器
	71、USB2.0接口，具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座
	台
	1
	

	34
	电磁锁
	72、最大静态直线拉力：280kg±10%

73、断电开锁
74、工作电压：12V/480mA 或 24V/240mA
	把
	3
	

	35
	信号线-2
	75、RVV4*1.0
	米
	60
	

	36
	电源线-4
	76、RVV2*2.5
	米
	60
	

	37
	拾音器
	77、拾音范围10-50平方米
	套
	3
	

	38
	巡更主机
	78、★橡胶外套，金属外壳，硅胶内胆，
79、★防护等级   IP67

80、★读卡距离≤5CM
81、温度计范围 -40~+85℃

82、信息存储 60000条
83、供电电池1150mAh/3.7v
84、▲同时巡检器还集成了高亮手电照明、指南针、温度计及OLED液晶屏

85、▲采用汉字加振动提示“读卡成功”及巡检器的各种工作状态提示
	台
	2
	

	39
	通讯线座
	86、功能：USB与计算机通讯，物理接口：USB2.0 * 2，操作温度：-40-85℃
	台
	2
	

	40
	人员卡
	87、工作频率：125kHz，识度距离：3- 5cm，工作温度：-40℃ ～ +85℃   
	张
	5
	

	41
	大盾牌型夜光地址钮
	88、巡更地点卡
	个
	13
	

	42
	网络广播系统服务器
	89、显示屏幕 17寸
90、CPU Intel I5

91、硬盘120G固态硬盘，内存 4GB
92、2个RJ45网口、1路VGA输出、1路话筒输入
	台
	1
	

	43
	室外防水音柱
	93、防水等级可达IPX5
94、信噪比、音箱频响 ≥80dB，50Hz～18kHz

95、内置功放功率 60W
	台
	6
	

	44
	IP网络寻呼话筒
	96、电源、功耗 DC24V/1A 
97、网络通讯协议 TCP/IP、UDP，网络速率 10/100Mbps
98、音频编码格式 WAV，音频采样、位率 8kHz-44.1kHz，信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz；
99、显示屏 TFT  7”LCD  800*480 电容触摸屏，显示语言：中文
100、接口 1个RJ45网络接口，1个USB接口，
	台
	1
	

	45
	网线-2
	101、六类非屏蔽
	米
	610
	

	46
	电源线-5
	102、RVV2*2.5
	米
	500
	

	47
	综合安防管理平台软件
	103、▲视频监控系统：实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能

104、支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览
105、▲报警系统：支持多种报警的接收，包括视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警，服务器异常状态报警；支持报警联动方式有：客户端弹视频图像、声光显示、信息叠加、语音对讲、电子地图、云台联动，报警上墙、支持一键报警设备接入和管理；支持多种智能模式，包括智能行为分析、人脸识别、智能质量诊断、智能后检索等
106、▲支持各种权限配置及下发管理；支持图形化控制及状态显示

107、▲支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；
108、▲支持系统最近7天每日告警数统计；    
	套
	1
	

	48
	综合安防管理平台服务器
	109、CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz
110、内存：配置64G DDR4，硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘          
111、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10， 
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽

112、网口：板载2个千兆电口
113、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
114、电源：标配550W（1+1）；
	台
	1
	

	49
	操作系统
	115、 Windows/Linux/unix/KylinOS可选
	套
	1
	

	50
	管理电脑
	116、CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)，6核12线程
117、内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存，固态硬盘：1个256G SSD
118、显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，
键鼠：含USB有线键鼠

119、操作系统：Windows
	台
	1
	

	51
	55寸LCD拼接屏
	120、拼缝3.5 mm，亮度500 cd/m²
	块
	6
	

	52
	LCD拼接屏支架
	121、高强度钢
	块
	6
	

	53
	高清线缆
	122、8米，HDMI
	根
	6
	

	54
	高清解码器
	123、视频输入：支持2路1080P@50/60 

124、解码分辨率：支持64路1080P
125、单口画面分割数1,2,4,6,8,9,12,16,25  
126、机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 太网接口*2
	台
	1
	

	55
	交换机
	127、传输速率10/100/1000Mbps 

128交换方式存储-转发，背板带宽256Gbps，包转发率42Mpps 
129、MAC地址表16K，端口数量电口24个，光口4个
	台
	3
	

	56
	核心交换机
	130、传输速率10/100/1000Mbps

131、背板带宽256Gbps，包转发率66Mpps
132、MAC地址表16K，端口数量24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP
	台
	1
	

	57
	防火墙
	133、网络端口 8×GE Combo，2xGE WAN，控制端口1×USB2.0，1×USB3.0，
	台
	1
	

	58
	光纤收发器
	134、1光四电+1光一电，千兆
	对
	15
	

	59
	42U服务器机柜
	135、42U,2M，尺寸600mm*1000mm*2000mm，钢板厚度不小于2MM,颜色黑，托架不少于3个，含专用PDU
	台
	1
	

	60
	操作台
	136、四联2450*950*750mm  厚度框架1.5mm，板材1.0mm含座椅4把
	套
	1
	

	61
	防静电活动地板
	137、陶瓷面，离地35cm支架及泄流铜网
	平米
	40
	

	62
	微孔铝板集成吊顶
	138、600mm*600mm，含龙骨、吊筋、脚线
	平米
	40
	

	63
	格栅灯
	139、格栅灯LED灯盘 格栅灯盘嵌入式工程灯盘600mm*600mm平板灯
	套
	6
	

	64
	应急照明灯
	140、LED一体化天花灯嵌入式
	台
	2
	

	65
	BV线-1
	141、额定电压300V-500V，横截面积2.5mm²，单股纯铜、国标、聚录乙烯绝缘
	米
	200
	

	66
	BV线-2
	142、BV6mm²，单股纯铜、国标，红、蓝、黄绿双色各一卷
	米
	300
	

	67
	墙面一般抹灰
	143、含墙面铲除，重新找平、乳胶漆刷白；
	平米
	81
	

	68
	空调-1
	144、3P 柜机、一级能效、变频、冷暖两用、可智能调节。适用面积32-44平米。制冷功率2100W、制热功率2800W
	台
	1
	

	69
	空调-2
	145、1.5P，壁挂式、一级能效、变频、冷暖两用、制冷功率855W；适用面积15-23平米。面板材质：塑料
	台
	1
	

	70
	防盗门
	146、钢质防盗门，2100mm*1200mm
	樘
	2
	

	71
	设备间门
	147、室内木门，主体材质：免漆实木复合。产品尺寸：高2100mm宽980mm。配套机械锁。
	樘
	1
	

	72
	墙插
	148、16A
	套
	2
	

	73
	单联开关
	149、翘板式
	套
	1
	

	74
	三联开关
	150、翘板式
	套
	1
	

	75
	桥架-1
	151、300mm*150mm网格桥架
	米
	2
	

	76
	桥架-2
	152、镀锌桥架200mm*100mm
	米
	10
	

	77
	接地极-1
	153、2.5米，热镀锌角钢40mm*40mm*长2500mm
	根
	6
	

	78
	防雷接地模块
	154、石墨接地降阻模块方形避雷机房接地模块国标
	块
	5
	

	79
	镀锌扁铁
	155、热镀锌扁铁宽宽40mm*厚3mm
	米
	80
	

	80
	降阻剂
	156、防雷接地模块降阻剂 25KG/包
	㎏
	75
	

	81
	接地系统制作
	157、开挖 20 米长，深 1 米，宽 0.7 米土方，用 2.5 米高接地极嵌入地底，间隔 3 米，中间连接接地模块，并且采用扁铁焊接，并进行电阻值测量，未达标采用抛洒降阻剂，至符合二级防雷电阻值要求为准。
	项
	1
	

	82
	接线箱含接地汇流排
	158、T2紫铜接地汇流排接地铜排接地母排等电位端子铜排可镀锡
	个
	1
	

	83
	网络防雷器
	159、千兆网络电源二合一、百兆poe监控摄像机避雷浪涌RJ45接口标准放电电流20KA最大放电电流40KA；最小安装导线截面积1.5mm²最大安装导线截面积35mm²
	台
	30
	

	84
	接地极-2
	160、热镀锌角钢40mm*40mm*长1500mm热镀锌
	个
	12
	

	85
	接地线-1
	161、BVR6mm²
	米
	100
	

	86
	接地线-2
	162、BVR16mm²
	米
	100
	

	87
	发电机
	163、全自动停电自启动，发电机电压：220V/380V，输出功率220V 5.0KW,380V5.5KW
	台
	1
	

	88
	双电源自动转换开关配电箱
	164、配电箱内装自动转换开关，200mm*300mm*150mm
	台
	1
	

	89
	6KVA UPS主机
	165、6KVA
	台
	1
	

	90
	铅酸蓄电池
	166、12V38AH
	节
	16
	

	91
	电池柜
	167、可装38AH/16只，尺寸（mm）

W宽:D深:H高：800*470*1190
	个
	1
	

	92
	配电箱
	168、含浪涌模块、带漏保空开。尺寸宽300mm*高400mm*深200mm
	套
	1
	

	93
	辅材
	169、线缆固定材料
管卡 / 卡扣：固定线管或线槽，如塑料卡钉、金
属管卡。
扎带：尼龙扎带（固定线缆束）、不锈钢扎带（户
外或高强度场景）。
线扣 / 线夹：墙面或设备柜内整理线缆，保持整齐。

170、穿线辅助工具
穿线器：钢丝穿线器（辅助线缆穿过线管）、润滑剂（减少穿线阻力）。
171、螺丝与紧固件
自攻螺丝、膨胀螺丝（固定设备或线管）、尼龙膨胀管（配合螺丝使用）。线缆标签纸、扎带标签（标记线缆用途，便于维护）。
设备铭牌、警示牌（标注设备信息或安全提示）。172、密封与防火材料
防火泥、防火堵料（封堵线管穿墙孔洞，满足消防要求）。
密封胶（如硅酮胶，用于户外设备防水密封）。
173、工具与耗材
电工胶带、绝缘胶带（包裹接头，防止短路）。
扎带枪、剥线钳、网线钳（施工工具配套耗材）。
	项
	1
	

	标的序号2、4、22、47、49、52、67、71、81、82、84、85、86、93十四项无需在中小企业声明时列入。


二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、服务要求

▲（一）实施要求

针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

▲（二）质量保证方案

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

▲（三）培训方案

投标人根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

（四）售后服务方案

▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

▲四、环境标志产品
投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

备注：

（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
