附件一、电力电缆清单

| 序号 | 规格（mm2） | 单位 | 数量 | 电缆型号参数及单价 |  |  |  |  |  | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆： 0.6/1kV |  |  | YJV（铜芯交联 聚乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电 力电缆） |  | YJV22（铜芯交联 聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护 套电力电缆） |  | WDZ-YJE（低烟 无卤阻燃(交 联)聚烯烃绝缘 护套电力电缆） |  |  |
|  |  |  |  | 品牌 | 单价（元） | 品牌 | 单价（元） | 品牌 | 单价（元） |  |
| 1 | 4x400+1x185 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4x300+1x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4x240+1x120 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4x185+1x95 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4x150+1x70 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4x120+1x70 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4x95+1x50 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4x70+1x35 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4x50+1x25 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4x35+1x16 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4x25+1x16 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4x16+1x10 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5x10 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、电缆桥架清单

| 序号 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 型号参数 |  |  |  | 小计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆桥架 |  |  |  | 普通钢制 |  | 钢制防火 |  |  |  |
|  |  |  |  | 品牌 | 单价（元） | 品牌 | 单价（元） |  |  |
| 1 | 100x50 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100x100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 150x100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200x100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 200x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 300x100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 300x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 400x100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 400x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 400x200 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 500x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 500x200 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 600x150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 600x200 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 800x200 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 单价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所有电缆桥架、梯架、线槽内外侧全部采用喷塑，喷塑层应坚固、致密。灯具安装线槽钢板 （不含喷塑层）厚度1.5mm 以上；其它桥架钢板根据大小不同厚度应不低于1.5mm（包括盖板）， 或不低于国家标准（取两者较大值）。屋面的电缆桥架均采用铝合金或不锈钢材质，铝合金桥架 （不含喷塑层）的厚度2mm 以上。产品必须通过国家3C 认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三、低压配电箱清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 外形参考尺寸 （宽x 高x 深 mm） | 单位 | 数量 | 户内型 |  | 户外型 |  | 小计（元） | 进线电缆 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 品牌 | 单价 | 品牌 | 单价 |  |  |  |
| 1 | 低压配 电箱 | 800A（出线4 路400A） | 900x900x280 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 2x(4x240 +1x120) |  |
| 2 | 低压配 电箱 | 630A（出线4路315A） | 800x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 2x(4x185 +1x95） |  |
| 3 | 低压配 电箱 | 400A（出线4 路250A） | 700x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x240+1x 120 |  |
| 4 | 低压配 电箱 | 315A（出线4 路160A） | 700x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x185+1x 95 |  |
| 5 | 低压配 电箱 | 250A（出线4 路125A） | 600x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x150+1x 70 |  |
| 6 | 低压配 电箱 | 225A（出线4 路100A） | 600x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x120+1x 70 |  |
| 7 | 低压配 电箱 | 180A（出线4 路100A） | 600x800x200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x95+1x5 0 |  |
| 8 | 低压配 电箱 | 160A（出线4 路80A） | 500x600x180 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x70+1x3 5 |  |
| 9 | 低压配 电箱 | 125A（出线4 路63A） | 500x600x180 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x50+1x2 5 |  |
| 10 | 低压配 电箱 | 100A（出线4 路50A） | 500x600x180 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x35+1x1 6 |  |
| 11 | 低压配 电箱 | 63A（出线4 路40A） | 300x400x120 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x25+1x1 6 |  |
| 12 | 低压配 电箱 | 50A（出线4 路25A） | 300x400x120 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 4x16+1x1 0 |  |
| 13 | 低压配 电箱 | 40A（出线4 路16A） | 300x400x120 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 5x10 |  |
| 单价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251148 |  |  |
| 注：动力配电柜、动力配电箱、照明配电箱: 柜体产品采用2.0mm 厚电解钢板，表面要经过环氧树脂静 电喷涂处理；动力配电柜、动力配电箱、照明配电箱:需要预留位置及安装备用空开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四、配电室主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能框架断路器 | 额定电流400A-630A 3P 抽出式 | 1 |  |  |
| 2 | 智能框架断路器 | 额定电流800A-1000A 3P 抽出式 | 1 |  |  |
| 3 | 智能框架断路器 | 额定电流1250-1600A 3P 抽出式 | 1 |  |  |
| 4 | 智能框架断路器 | 额定电流2000A 3P 抽出式 | 1 |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | 额定电流0-160A 3P | 1 |  |  |
| 6 | 塑壳断路器 | 额定电流200-250A 3P | 1 |  |  |
| 7 | 塑壳断路器 | 额定电流320-400A 3P | 1 |  |  |
| 8 | 塑壳断路器 | 额定电流630 及以内3P | 1 |  |  |
| 9 | 电流互感 | CHL-0.66 |  |  |  |
| 10 | 多功能仪表 | OVE300 | 1 |  |  |
| 11 | 电容柜控制器 | PQM | 1 |  |  |
| 12 | 电容器 | BKMJ0.45-30-3 | 1 |  |  |
| 13 | 接触器 | SC-E3PK N5 10-C |  |  |  |
| 14 | 继电器 | CJR3B-65004 |  |  |  |
| 15 | 复合开关 | JX-TSC-380-30-3（无触点开关） | 1 |  |  |
| 16 | 刀熔开关 | NDGR2-630A 3P 柜外操作H 型手柄HZ1 （L） | 1 |  |  |
| 高压部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 额定电流630A/31.5KA 手车式 | 1 |  |  |
| 2 | 真空断路器 | 额定电流1250A/31.5KA 手车式 | 1 |  |  |
| 3 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 1 |  |  |
| 4 | 零序电流互感器 | LXZK | 1 |  |  |
| 5 | 带电显示器 | DXN-10 | 1 |  |  |
| 6 | 电缆故障指示器 | EKL | 1 |  |  |
| 7 | 开关状态显示器 | YH-KCQ | 1 |  |  |
| 8 | 多功能仪表 | OVE300 | 1 |  |  |
| 9 | 智能电表 | DSZY331 | 1 |  |  |
| 10 | 微机保护装置 | OVE5800 | 1 |  |  |
| 11 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 1 |  |  |
| 12 | 温湿度控制仪 | AB-WSK-H（TH） | 1 |  |  |
| 13 | 转换开关 | LW12 | 1 |  |  |
| 14 | 直流空开 | CH3Z-63/2P C10 | 1 |  |  |
| 15 | 熔断器 | XRNP-10 0.5A | 1 |  |  |
| 绝缘工器具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘胶垫 | 厚6-8mm | 1米 |  |  |
| 2 | 绝缘靴 |  | 1双 |  |  |
| 3 | 绝缘手套 |  | 1双 |  |  |
| 4 | 高压验电笔 |  | 1支 |  |  |
| 5 | 灭火器 |  | 1支 |  |  |
| 6 | 安全帽 |  | 1个 |  |  |
| 7 | 安全遮拦 |  | 1套 |  |  |
| 8 | 防鼠挡板 |  | 1个 |  |  |
| 9 | 高压接地棒 | 10KV | 1套 |  |  |
| 10 | 红外温度测试仪 |  | 1个 |  |  |
| 11 | 万用表 |  | 1个 |  |  |
| 12 | 钳形电流表 |  | 1个 |  |  |
| 13 | 绝缘电阻表 |  | 1个 |  |  |
| 14 | 机械摇表 |  | 1个 |  |  |
| 15 | 电子摇表 |  | 1个 |  |  |
| 16 | 工器具柜 |  | 1台 |  |  |
| 单价合计（元） |  |  |  |  |  |

结算方式：

结算时采购人根据实际数量和投标单价计算实际发生金额并向供应商支付实际发生金额。