项目采购需求（服务类）

一、项目概况

为进一步提升我区消防安全防控能力，完善灭火救援体系，提升救援能力水平，全面遏制小火亡人火灾事故发生，根据公安部、财政部等国家六部委《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》、省政府办公厅《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》等文件指示精神，各街道必须建立政府专职消防站，其建设标准可根据街道火险等级和实际情况确定。按照要求我区应建设8个街道级消防救援队伍。2024年9月10日，西安市碑林区人民政府召开2024年第18次区政府常务会议，审议并原则同意《关于张家村街道、南院门街道以及长安路街道政府专职消防救援站建设经费的请示》

为了不浪费公共资源，经请示区主要领导，将柏树林街办模块化小型消防站(撬装站)采用整体挪移方式把该消防站挪移至长安路街办长安北路与南郭路交汇口东南角停车场内，完成消防站的迁移挪移达到运营目标，具体详见工程量清单。

二、服务内容

1、柏树林消防站拆除及恢复，柏树林消防站站体占地面积为 140平方米，建筑面积为 355.8平方米站体高度12.75米，具体详见工程量清单；

2、在柏树林街办柏树林与下马陵交汇处东北角三层停车场内，占用二间门面房及二层部分面积新建一座小型消防

站，新建内容详见工程量清单。

三、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目）

符合国家现行规范。

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

1、工期要求：45日历天

2、质量标准：合格

五、商务要求（如服务期限、款项结算等）

1、报价为综合报价，工程量以工程量清单为准，据实核算。报价应包含人工、机械、材料、措施、保险、管理、风险、利润及现场协调、卫生清洁、垃圾外运一切之费用。

2、所用设备材料必须为现有符合国标要求的产品，符合使用场所节能、环保相关要求，报价时在备注栏里要注明品牌及规格。

3、为便于后续审计，报价要有分部分项工程量清单计价表、工程造价表等。

五、施工及验收规范

项目在竣工后，成交人应向采购人提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交采购人，由各方共同验收项目竣工情况。合格后签发《验收合格单》。

验收依据

(1)合同文本及合同补充文件(条款)；

(2)竞争性磋商文件；

(3)成交人的响应文件；

(4)工程质量必须符合国家相关政策执行标准；

(5)《竣工报告》。

六、其他

（五）违约责任

根据招标文件要求及合同约定执行。

附 件1：工程量清单

| ### 西安市碑林区长安路街道办事处消防站配套设施搬迁项目 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 断桥窗 | 樘 | 12 | 220㎡ |
| 2 | 防火门 | 套 | 16 | 1m*2m |
| 3 | 玻璃门 | 樘 | 1 | 1m*2m |
| 4 | 外墙装饰面板 | ㎡ | 389 |  |
| 5 | 房檐铝板及钢架 | ㎡ | 97 |  |
| 6 | 钢楼梯 | m | 16.5 |  |
| 7 | 广告牌 | ㎡ | 103 |  |
| 8 | 电动卷帘门 | ㎡ | 50 |  |
| 9 | 室内窗帘 | 套 | 8 |  |
| 10 | 室内吊顶 | ㎡ | 320 |  |
| 11 | 插座开关 | 个 | 106 |  |
| 12 | 灯具 | 套 | 60 |  |
| 13 | 会议室灯带 | m | 58 |  |
| 14 | 室内墙板 | ㎡ | 910 |  |
| 15 | 室内隔墙 | ㎡ | 420 | 10cm轻钢龙骨及石膏板 |
| 16 | 配电 | 套 | 2 |  |
| 17 | 室内空调风管机 | 组 | 10 |  |
| 18 | 空调主机 | 套 | 1 |  |
| 19 | 空调风管及线路 | m | 136 |  |
| 20 | 暖气片 | 组 | 20 |  |
| 21 | 暖气管道 | m | 170 |  |
| 22 | 采暖锅炉 | 套 | 1 |  |
| 23 | 木地板 | ㎡ | 320 |  |
| 24 | 混凝土楼面 | ㎡ | 420 | 10cmC25混凝土 |
| 25 | 一楼混凝土地面 | ㎡ | 204 | 30cmC30混凝土 |
| 26 | 独立基础 | 个 | 9 | C30混凝土0.6m*0.6m*1.2m |
| 27 | 电器设备 | 套 | 15 | 洗衣机、多媒体、换气扇、热水器等 |
| 28 | 橱柜 | m | 5.2 |  |
| 29 | 厨房设备 | 套 | 6 | 油烟机、燃气灶等 |
| 30 | 自来水管道 | m | 75 | DN25PPR |
| 31 | PVC排污管道 | m | 65 | DN110 |
| 32 | 卫生洁具 | 套 | 12 | 便池、蹲坑、洗脸盆等 |
| 33 | 卫生间隔断 | ㎡ | 11 |  |
| 34 | 家具 | 套 | 45 | 床、衣柜、货架、会议桌、餐桌、健身器等 |
| 35 | 钢构主体 | ㎡ | 320 | 一层高6.0m二层3.1三层3.1 |
| 36 | 一层地面恢复 | ㎡ | 204 | 杂土开挖60cm,黄土回填90cm，草坪覆盖 |
| 37 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 二 | 新建工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 18 |  |
| 2 | 土方回填 | m³ | 80 | 外购黄土 |
| 3 | 基础圈梁 | m | 82 | 0.3m*0.5mC30混凝土 |
| 4 | 独立基础 | 个 | 12 | 0.6m*0.6m*1.2mC30混凝土 |
| 5 | 基础钢材 | T | 0.98 | 圈梁、独立基础、预埋钢板 |
| 6 | 混凝土地面 | ㎡ | 192 | 12m*16m*0.25mC30混凝土 |
| 7 | 一楼环氧地坪 | ㎡ | 140 |  |
| 8 | 排污管网 | m | 30 | 1.0m*1.2m管沟开挖回填DN300波纹管直埋 |
| 9 | 污水井 | 座 | 1 | 砖砌直径1.2m,深1.5m |
| 10 | 自来水管道 | m | 60 | DN32PE管直埋0.5m*1.2m管沟开挖回填 |

| 11 | 电缆 | m | 65 | YJV50mm²电缆直埋0.5m*1.2m管沟开挖回填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 屋面防水 | ㎡ | 140 | SBSl两道3mm+4mm+10cmC25混凝土保护层 |
| 13 | 室内插座电路2.5mm² | m | 450 | 20PVC线管+穿线 |
| 14 | 室内照明电路4.0mm² | m | 960 | 20PVC线管+穿线 |
| 15 | 地砖墙地面 | ㎡ | 67.2 | 卫生间、淋浴间、厨房 |
| 16 | 卫生间、淋浴间防水 | ㎡ | 45 | 2mm聚氨酯 |
| 三 | 拆除恢复工程 (利用拆除旧材料不计主材) |  |  |  |
| 1 | 断桥窗 | ㎡ | 220 | 12樘 |
| 2 | 防火门 | 套 | 16 |  |
| 3 | 外墙装饰面板 | ㎡ | 389 |  |
| 4 | 房檐铝板及钢架 | ㎡ | 97 |  |
| 5 | 钢楼梯 | m | 16.5 |  |
| 6 | 广告牌 | ㎡ | 103 |  |
| 7 | 电动卷帘门 | ㎡ | 50 |  |
| 8 | 室内窗帘 | 套 | 8 |  |
| 9 | 室内吊顶 | ㎡ | 320 |  |
| 10 | 开关插座 | 个 | 106 |  |
| 11 | 灯具 | 套 | 60 |  |
| 12 | 会议室灯带 | m | 58 |  |
| 13 | 室内墙板 | ㎡ | 910 |  |
| 14 | 室内隔墙 | ㎡ | 420 | 10cm轻钢龙骨及石膏板 |
| 15 | 配电 | 套 | 2 |  |
| 16 | 室内空调风管机 | 组 | 10 |  |
| 17 | 空调主机 | 套 | 1 |  |
| 18 | 空调风管及线路 | m | 136 |  |
| 19 | 暖气片 | 组 | 20 |  |
| 20 | 暖气管道 | m | 170 |  |
| 21 | 采暖锅炉 | 套 | 1 |  |
| 22 | 木地板 | ㎡ | 320 |  |
| 23 | 混凝土楼面 | ㎡ | 420 | 10cmC25混凝土 |
| 24 | 电器设备 | 套 | 15 | 洗衣机、多媒体、换气扇、热水器等 |
| 25 | 橱柜 | m | 5.2 |  |
| 26 | 厨房设备 | 套 | 6 | 油烟机、燃气灶等 |
| 27 | 自来水管道 | m | 75 | DN25 PPR |
| 28 | PVC排污管道 | m | 65 | DN110 |
| 29 | 卫生洁具 | 套 | 12 | 便池、蹲坑、洗脸盆等 |
| 30 | 卫生间隔断 | ㎡ | 11 |  |
| 31 | 家具 | 套 | 45 | 床、衣柜、货架、会议桌、餐桌、健身器等 |
| 32 | 钢构主体 | ㎡ | 320 | 一层高6.0m二层3.1三层3.1 |
| 四 | 拆除损耗材料补充 (主材) |  |  |  |
| 1 | 墙板 | ㎡ | 330 |  |
| 2 | 隔墙 | ㎡ | 420 | 10cm轻钢龙骨+石膏板 |
| 3 | 吊顶 | ㎡ | 126 | 墙板材料 |
| 4 | 木地板 | ㎡ | 95 |  |
| 5 | 外墙装饰板 | ㎡ | 117 | 2cm聚氨酯保温一体装饰板 |
| 6 | 广告牌 | ㎡ | 55 | 铝塑板+阻燃板+钢架 |
| 7 | 110PVC管 | m | 65 |  |
| 8 | 暖气管道 |  |  | DN25铝塑PPR |
| 9 | 自来水管道 |  |  | DN25PPR |

附件2  项目有关技术参数要求：

消防站搬迁的技术规格要求新站消防车库门净宽不低于 4.5 米、净高不低于 4.2 米，供水系统压力稳定在 0.8-1.2MPa 且管网

用 304 不锈钢，消防车辆迁移前需检修并以专用支架运输，通信设备迁移后信号覆盖半径不小于 5 公里且延迟≤0.5 秒，配电

系统具备双回路供电能力、应急电源切换时间≤0.3 秒且专用回路负荷满足需求；服务要求搬迁单位有、配 10 人以上专业团队

，3 日内完成核心设备迁移，搬迁后提供 1 个月免费技术支持及 7×24 小时故障维修且 2 小时内到现场；验收要求消防车辆、

供水系统、通信设备 100% 正常运行且模拟出警响应时间≤60 秒，搬迁单位提交完整资料，还需组织人员联合核查，确认符合

技术规格、无设备损坏和功能缺失方可验收合格。