1、一次性医用外科乳胶手套 7.5号，长臂式,2000双。

2、医用N95口罩 获得医疗器械许可的符合GB19083-2010标准的，过滤效率95%以上，医用防护1000个。

3、 一次性移液器枪头，国标5-300微升 40袋。

4、一次性医用口罩普通外2000个。

5、一次性防护鞋套无纺布2000双。

6、一次性防护帽子无纺布2000个。

7、塑料离心管2毫升，锥形尖底30袋 。

8、玻璃量筒 国标，50ml,100ml,200ml,500ml,1000ml 3套 。

9、一次性塑料烧杯 200ml 100个。

10、一次性塑料烧杯 500ml 100个。

11、一次性塑料烧杯 1000ml 100个。

12、塑料离心管 15毫升，锥形尖底 100 个。

13、一次性针式采血器 12号针头，5毫升，2箱 2000支/箱。

14、医用脱脂棉棒 30棒/箱  、400g， 5箱 。

15、一次性医用防护服 PE+PP\胶条型 300套。

16、医用空气消毒机 臭氧消毒机（20克/H） 1台 。

17、塑料离心管盒  无底托，100孔   200个 。

18、8道移液器（300微）       1把。

19、一次性密封袋         中号   2000个。

20、一次性密封袋         小号   2000个。

21、过硫酸氢钾消毒粉 国标、10% 760公斤 。

22、一次性注射器     5 ml,塑料 5000个，500克/罐。

23、一次性真空采血器 无抗凝剂，5ml,红色管帽   100套。

24、犬只保定夹 钢制或铁制，长杆式 50把。

25、兽用狂犬疫苗 灭活疫苗，1头份/瓶 5000瓶。

26、2025年秋季监测试剂    O型口蹄疫 2套 10*96T

27、猪瘟 2套 2*96T

28、小反刍兽疫 2套 2*96T竞争ELASA,须有农业部正式批文

29、狂犬 1套 1*96T,须有农业部正式批文

30、2026年春季监测试剂    O型口蹄疫 3套 10*96T

31、猪瘟 2套 2*96T

32、小反刍兽疫 2套 ，2*96T,竞争ELASA,须有农业部正式批文

33、狂犬 1套 1*96T,须有农业部有正式批文

34、禽流感 2套

35、新城疫 2套