采购需求

一、项目概况

西安市公安局高新分局软件新城派出所，建设地点位于陕西省西安市高新区鱼化寨天谷雅舍9号楼；结构是砖墙框架结构共5层，层高首层4.5米，二层4.2米，三～五层4米；建筑面积4197.63平方米。工作内容包含：室内、室外及外立面拆除工程、室内装饰工程、家具、室外装饰工程、消防及火灾报警改造工程、通风空调工程、信息化工程、室外工程、公安标准化外立面。

西安市公安局高新分局西太南路派出所，建设地点位于西安电子谷A区1号楼；结构是玻璃幕墙框架结构，共4层，一、二层层高6米。三、四层层高4.5米，建筑面积3578.8平方米，搭建完成后装饰施工面积：3988.8平方米，工作内容包含：室内、室外及外立面拆除工程、加固工程、室内装饰工程、家具、消防及火灾报警改造工程、通风空调工程、暖通工程、信息化工程、室外装饰工程、公安标准化外立面。

二、采购需求

（一）总体监理内容

1.工程项目的三大控制、两管理、一协调、文明施工、施工安全、技术咨询、环境保护、技术报告及审核竣工文件的编制、归档等。

2.编制监理细则。

3.按国家、地方、行业有关建设工程监理条例、规范执行。

4.根据所监理工程内容具备在现场完成检测试验的条件，并负责组织和参与工程验收。

5.负责监理第三方检测或其他专项检测工作。

6.其他监理规范约定的相关内容。

（二）监理依据

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的标准；

3.工程设计及有关文件；

（三）监理人员和试验检测仪器设备要求

1.对监理人员的基本要求：

（1）监理人员数量应足够满足本工程监理的工作任务，重要部位、工序应保证旁站跟踪监理。

（2）监理人员从事工程建设监理活动，应当遵纪守法、诚信、公正、科学的准则，应有良好的执业道德和严谨的工作作风。在监理过程中不得向被监理方介绍、指定分包商。

（3）监理工程师需具有丰富的工程建设实践经验、良好的品德、较高的学历和多学科专业知识、健康的体魄和充沛的精力。

2.对监理程序及技术的基本要求：严格按照《建设工程监理规范》执行。

（四）监理目标

根据监理大纲要求，监理控制目标包括三控两管一协调，质量、进度、投资控制，合同、安全、信息管理，各方组织协调。

1.投资控制目标：实际投资额不超过批复的初步设计概算，严格执行签证制度，对工程进度款、工程决算、设计变更严格把关。

2.合同信息管理目标：收集法规信息、市场信息、产品信息、价格信息，协助业主拟定各有关合同，应业主要求参与谈判，处理纠纷与索赔事宜，督促各项目合同的全面履行。

3.监理进度控制目标：竣工验收后三个月以内完成工程结算工作。

4.监理质量控制目标：按设计标准完成工程，达到国家质量验收合格标准。

5.安全、文明施工目标：

（1）不发生重大安全事故。

（2）不发生挖断地下管网、电缆事故。

（3）其他。

三、商务要求

1.服务期限：自监理合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。

2.服务地点：陕西省西安市高新区鱼化寨天谷雅舍9号楼、西安电子谷A区1号楼，具体以采购人要求为准。