标的清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增粗甲醇泵P102 | 南方泵业 | CHM2-2 | 4 |
| 2 | 新增粗甲醇泵P102进口球阀1个、 出口球阀1个、 出口单向阀1个、 出口指针式压力表1个、 出口排污阀1个。 | 1-3良泰阀门、 东亚仪表、 浙江钰豪。 | 1-2法兰式不锈钢球阀DN25/PN16、 法兰式不锈钢止回阀DN25/PN16、 Y-100、 G1/2” | 4 |
| 3 | 氮气进口阀HV129升级成带信号阀门 | SUPCON | GPTQF-DN20 | 4 |
| 4 | 新增新鲜气进料切断阀SV101 | SUPCON | 2W-25-J-N-K-DC24V | 4 |
| 5 | 新增循环机出口切断阀SV102 | 圆星 | 2W-32-J-N-K-DC24V | 4 |
| 6 | 新增循环机进口切断阀SV103 | 圆星 | 2W-32-J-N-K-DC24V | 4 |
| 7 | 新增汽包超压放空切断阀SV104 | 圆星 | 2W-25-J-N-DC24V | 4 |
| 8 | 新增甲醇分离器底部出料切断阀SV105 | 圆星 | 2W-20-J-N-K-DC24V | 4 |
| 9 | 新鲜气进料阀门HV101升级成调节阀FV101 | TCrystal | TE02TS-A4K-KTS-DC24V-940-DN20 | 4 |
| 10 | 开工蒸汽阀门HV130升级成调节阀FV106 | TCrystal | TE02TS-A4K-KTS-DC24V-940-DN20 | 4 |
| 11 | 锅炉水循环阀门HV127升级成调节阀FV107 | TCrystal | TE02TS-A4K-KTS-DC24V-940-DN20 | 4 |
| 12 | 水冷器冷却水阀门HV113升级成调节阀FV108 | TCrystal | TE02TS-A4K-KTS-DC24V-940-DN20 | 4 |
| 13 | 洗涤塔进水阀门HV114升级成调节阀FV110 | TCrystal | TE02TS-A4K-KTS-DC24V-940-DN20 | 4 |
| 14 | 管道PG107-DN32增加排污球阀1个 | 浙江钰豪 | 不锈钢球阀G1/2” | 4 |
| 15 | DCS硬件升级：新增4路模拟量输出卡1块，新增8路开关量输出卡1块，新增8路开关量输入卡1块，新增I/O端子板1块及其他配件 | SUPCON | XP322/XP362(B)/XP363(B)/XP520 | 4 |
| 16 | 汽包F501开车用蒸汽进口流量FIQ106拆除及管道改造 | SUPCON | 定制 | 4 |
| 17 | 电气线路改造 | SUPCON | 定制 | 4 |
| 18 | 组态软件升级 | SUPCON | 定制 | 4 |
| 19 | 评分软件升级 | SUPCON | 定制 | 4 |
| 20 | 抽签软件升级 | SUPCON | 定制 | 4 |
| 21 | 一体机 | 希沃 | FG65EC | 1 |
| 22 | 凳子 | 磐锦商贸 | FD-BG-34-24 | 50 |
| 23 | 终端设备 | 联想 | 启天M660 | 4 |
| 24 | 门、指纹锁 | 康一佳、 石将军 | 1500*2050 S2 Home Link | 2 |
| 25 | 测温枪 | 希玛 | AS842B | 4 |
| 26 | 测振仪 | 希玛 | ST63A | 4 |
| 27 | 空气呼吸器 | 凯瑞达 | G-G-16 | 4 |
| 28 | 扩音器 | 亚腾电子 | DP08L | 1 |
| 备注：具体单价在签订合同时以最终报价进行核算 |  |  |  |  |