| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器 | 300g/h | 台 | 2 |  |  | 符合《生活饮用水卫生标准》规范要求 |
| 2 | 次氯酸钠发生器 | 500g/h | 台 | 1 |  |  | 符合《生活饮用水卫生标准》规范要求 |
| 3 | 缓释消毒器 | HS-2 | 台 | 8 |  |  | 符合《生活饮用水卫生标准》规范要求 |
| 4 | 消毒设备操作台 | 定制 | 套 | 3 |  |  | 根据安装场地定制 |
| 5 | 管网改造 | 定制 | 路 | 11 |  |  | 根据施工现场需求 |
| 6 | 无碘盐 | 氯化钠含量≥97.00g/100g | 吨 | 2 |  |  | 配送（3台设备全年使用量） |
| 7 | 缓释消毒药剂 | 片剂 | 公斤 | 15kg/月 |  |  | 200g/片，有效氯含量≥70% |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |
| 注：该报价为全费用包干价，已涵盖货物交付至买方指定地点并完成验收的全部成本与费用（含主材、辅材、人工、运输、税费、损耗、售后等），后续无任何追加费用。设备安装调试；全年24小时售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 保 期：质保期为自设备使用之日起12个月或交货之日起14个月，两者以先到者为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

采购货物清单