	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况

陕西省产品质量监督检验研究院高新分部即将入住秦创园西咸新区秦汉新城范围内，该项目主要是将高新分部建材所、轻包所、家具所、建工所、线缆所、五个实验室，以及条件保障部的仪器设备、试验台、实验样品、试剂、耗材、办公用品、办公家具、空调、餐厅设备、电子设备（包含小型机、服务器、电子办公设备、网络交换机、 UPS 及电池组等类设备）等搬迁至秦创园西咸新区秦汉新城范围内工作的顺利进行，并确保搬迁过程中各类物品不受损坏，数据不丢失，工作秩序受影响程度降至最低，保障用户单位新址能够迅速恢复正常的工作。通过专业的搬迁规划与执行，实现资产的顺利转移，确保各部门工作最小化中断。
二、项目服务内容
（1）服务内容：搬迁服务为一项整体服务，涵盖陕西省产品质量监督检验研究院高新分部五个相关场地的搬迁任务，约有固定资产800余台/套。其中，精密设备约30台，大型设备约50台，专用设备约720台，详细搬迁数量以现场盘点为准，服务内容包括拆卸、运输、安装和调试等。
（2）本次项目包括实验设备搬迁前的状态确认，具体实验设备清点、拆卸及包装（包装、标示）、搬运、安装，以及设备性能调试及性能验证与搬迁后的状态确认；危化品、低温冷链物品、办公家具及办公用品等物品搬迁。
（3）迁出地址：陕西省西安市丈八六路51号天网大厦。迁入地址：秦创园西咸新区秦汉新城范围内。

（4）附件提供的搬迁清单仅为精密仪器及大型仪器，其他以搬出地址现场统计确认的数量为准。

序号
仪器名称
型号
数量
厂家
科室
类型
1
数字直流电桥
QJ36B-3A
1台
上海迪一仪表有限公司
电线电缆所
基础
2
电缆负载条件下燃烧试验装置
FZ-II
1台
沈阳捷维科技开发有限公司
电线电缆所
基础
3
交流耐压试验仪
AHDZ-20/30
1台
上海蓝波高压技术设备有限公司
电线电缆所
基础
4
交联电缆半导电层电阻测试成套装置
BDD-Ⅱ
1套
嘉兴市英华检测设备有限公司
电线电缆所
基础
5
溶体流动速率试验机
ZRZ2452
1台
美特斯工业系统（中国）有限公司
电线电缆所
基础
6
微机控制电子万能试验机
WDW-B2
1台
济南时代试金仪器有限公司
电线电缆所
基础
7
氯化氢与酸度测试设备
LS-II
1台
沈阳捷维科技开发有限公司
电线电缆所
基础
8
低温试验箱
WD270B
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
9
低温试验箱
WD270B
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
10
网络分析仪
CS36113A
1台
南京长盛仪器有限公司
电线电缆所
基础
11
平板硫化机
YN21124A
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
12
低温试验箱
WD270B
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
13
交流介质强度试验仪
ADT-5/50
1台
上海蓝波高电压技术设备有限公司
电线电缆所
基础
14
测量投影仪
FKT（光学部分23JB）
1台
上海光学仪器进出口有限公司
电线电缆所
基础
15
数字式投影仪
JT12A-B
1台
贵阳新天光电科技有限公司
电线电缆所
基础
16
低温拉伸机
LS-3
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
17
低温拉伸机
LS-3
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
18
炼塑机
MZ-3009
1台
江苏明珠试验机械有限公司
电线电缆所
基础
19
光时域反射计
6418
1台
中电科仪器仪表有限公司
电线电缆所
基础
20
精密恒温油浴
JYY-Ⅱ
1台
杭州斯派克监测仪器有限公司
电线电缆所
基础
21
热老化试验箱（两个试验架）
RL45
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
22
溶体流动速率试验机
ZRZ1452
1台
美特斯工业系统（中国）有限公司
电线电缆所
基础
23
交联电缆切片机
JQB
1套
嘉兴市凯博实验仪器有限公司
电线电缆所
基础
24
锡焊试验机
YN42082
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
25
恒温水浴仪
SYY-Ⅲ
1台
呼和浩特市鸿都线缆仪器有限公司
电线电缆所
基础
26
炭黑含量测试系统
TH-1
1台
沈阳捷维科技开发有限公司
电线电缆所
基础
27
漆包线电压试验仪
QDS-15KV
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
28
汽车线耐刮磨试验机
YN22065
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
29
氧弹（空气弹）老化试验仪
YDY-Ⅱ
1台
呼和浩特市德塔线缆测试有限公司
电线电缆所
基础
30
光纤缠绕拉伸和光纤剥离夹具
KFWA304PL/KFWA304LJ
1套
西安卡夫曼测控技术有限公司
电线电缆所
基础
31
线缆冲模削片机
CC-I
1套
嘉兴市凯博实验仪器有限公司
电线电缆所
基础
32
荷重断芯试验机
YN22061
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
33
低倍摄影仪
DTT-A
1台
无锡光学仪器制造厂
电线电缆所
基础
34
数字直流电桥（电桥夹具）
QJ36B-2
1套
上海迪一仪表有限公司
电线电缆所
基础
35
单根垂直燃烧试验设备
DZRS-II
1台
沈阳捷维科技开发有限公司
电线电缆所
基础
36
氧指数测试仪
YZS-II
1台
沈阳捷维科技开发有限公司
电线电缆所
基础
37
热老化试验箱
RL45
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
38
热老化试验箱
RL45
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
39
热老化试验箱
RL45
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
40
单根垂直燃烧试验设备
YN5205
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
41
线材卷绕扭转试验机
JR-19A
1台
浙江嘉兴市城区试验仪器厂
电线电缆所
基础
42
电子天平
BSA224S
1台
Sartorius
电线电缆所
基础
43
光纤熔接机
6481A
1台
中电科仪器仪表有限公司
电线电缆所
基础
44
静态曲挠仪
DJQ-15(Ⅲ)
1台
呼和浩特市机电研究所
电线电缆所
基础
45
线缆冲模削片机
CC-1
1台
嘉兴市凯博实验仪有限公司
电线电缆所
基础
46
真空干燥箱
ZK-040A
1台
无锡苏南试验设备公司
电线电缆所
基础
47
汽车线耐拖磨试验机
YN22162
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
48
高压漆膜连续性试验仪
XHC3000
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
49
扁线弯曲仪
BRY-1
1台
湖南衡阳市鸿虎仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
50
电线电缆耐磨试验机
NMY-Ⅲ
1台
呼和浩特市德塔线缆测试有限公司
电线电缆所
基础
51
热粘合试验套件
NHX-2.0
1套
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
52
微机单向刮漆试验仪
XHUS400
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
53
耐溶剂试验仪
NRJ-I
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
54
软化击穿试验仪
XHTC500
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
55
伸长率试验仪
XHET2000
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
56
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
57
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
58
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
59
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
60
兆欧表标准电阻器
ZX79C+型
1台
上海迪一仪表有限公司有限公司
电线电缆所
基础
61
自动回弹角试验仪
ZHT-1
1台
长沙湘鸿仪器机械有限公司
电线电缆所
基础
62
线缆冲模削片机
CC型
1台
浙江嘉兴市秀城区试验仪器厂
电线电缆所
基础
63
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
64
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
65
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
66
热稳定试验机
YN42023
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
67
热老化试验箱
RL100
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
68
双头磨片机
YN22057
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
69
哑铃裁刀
4*75/4*50/90*4.5/150*15/50*6/120*6.5mm
1套
兰州恒诚交科仪器设备有限公司
电线电缆所
基础
70
塑料绝缘切片装置
1台
上海捷胜线缆科技有限公司
电线电缆所
基础
71
覆层测厚仪
TT260
1台
北京时代之峰科技有限公司
电线电缆所
基础
72
绝缘线薪金属导体去除装置
1台
上海捷胜线缆科技有限公司
电线电缆所
基础
73
低温卷绕机
JR-1B
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
74
低温冲击机
CJ-1B
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
75
抗开裂试验机
KL-Ⅱ
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
76
漆包线焊锡试验仪
HX-1
1台
杭州火花监测仪器厂
电线电缆所
基础
77
台式投影仪
JTT-250
1台
无锡光学仪器厂
电线电缆所
基础
78
去芯机
QX-1
1套
嘉兴市英华检测设备有限公司
电线电缆所
基础
79
热稳定试验仪
RWⅠ
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
80
高绝缘电阻测量仪
ZC90F
1台
上海迪一仪表有限公司
电线电缆所
基础
81
抗开裂试验机
KL-11
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
82
手动切片机
SD-1
1套
嘉兴市英华检测设备有限公司
电线电缆所
基础
83
高温压力试验仪
YL-1B
2台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
84
QJ36直流电阻测试系统(直流光电放大式检流计)
AC24
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
85
QJ36直流电阻测试系统(直流电桥)
QJ36
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
86
导体电阻测试仪（数字电桥）
QJ57B-2
1台
上海迪一仪表有限公司
电线电缆所
基础
87
系列高绝缘电阻测量仪
ZC-90F
1台
上海迪一仪表有限公司
电线电缆所
基础
88
两用直流电桥
QJ36
1台
上海电表厂
电线电缆所
基础
89
LCR数字电桥
TE2810B
1台
常州天达电子设备厂
电线电缆所
基础
90
老化箱
401-B
1台
上海实验仪器总厂
电线电缆所
基础
91
直流光电放大式检流计
AC24
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
92
漆包线剥皮试验仪
HBN-Ⅲ
1台
衡阳仪器机械厂
电线电缆所
基础
93
两用直流电桥
QJ36
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
94
BCX5000型变形测量显示仪（5mm）
BCX5000
1台
长春创元测试设备有限公司
电线电缆所
基础
95
BCX5000型变形测量显示仪（25mm）
BCX5000
1台
长春创元测试设备有限公司
电线电缆所
基础
96
高阻计
ZC36
1台
上海第六电表厂有限公司
电线电缆所
基础
97
电缆剥线机（非计量）
ZX918-F
1台
台州市路桥艺吉电缆剥线机制造厂
电线电缆所
基础
98
高温压力试验装置
YN42149
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
99
高温压力试验装置
YN42149
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
100
高温压力试验装置
YN42149
1台
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
101
高阻计
ZC36
1台
上海第六电表厂
电线电缆所
基础
102
哑铃刀模（非计量）
4×50    4×75
2只  5只
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所
基础
103
直流标准电阻器
BZ3型
3台
上海正洋仪器仪表有限公司
电线电缆所
基础
104
液压手动泵浦
CPC-132
1套
电线电缆所
基础
105
红外接触式点温仪
568-2
1台
福禄克测试仪器（上海）有限公司
电线电缆所
基础
106
耐压测试仪
CJ2672C
1台
南京长江无线电厂
电线电缆所
基础
107
热延伸试验仪（含砝码）
RS-2
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
108
热延伸试验仪（含砝码）
RS-2
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
109
热延伸试验仪（含砝码）
RS-2
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
110
热延伸试验仪（含砝码）
RS-2
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
111
热延伸实验装置1#
RS-1
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
112
热延伸实验装置2#
RS-1
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
113
热延伸实验装置3#(配砝码)
RS-1
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
114
电子天平
JA21001
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
115
电桥夹具
DQ-1200
1台
嘉兴市凯博实验仪器厂
电线电缆所
基础
116
冲片机
CP-25
1套
上海松江华立电缆附件厂
电线电缆所
基础
117
直流放大式检流计
AC24
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
118
QJ36直流电阻测试系统(直流辐射式检流计)
AC15/2
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
119
高阻计
ZC46A
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
120
热延伸试验装置
RS-1
1台
常熟市环境试验设备有限公司
电线电缆所
基础
121
耐压测试仪
CJ2672S
1台
南京长江仪器
电线电缆所
基础
122
耐压测试仪
CJ2672S
1台
南京长江仪器
电线电缆所
基础
123
直流精密电源
FB871/a
1台
国营杭州富县电表厂
电线电缆所
基础
124
储气罐（非计量）
1.0/1.0
1个
烟台兴隆压力容器制造有限公司
电线电缆所
基础
125
直流辐射式检流计
AC15/2
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
126
QJ36直流电阻测试系统(直流精密电源)
FB871/a
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
127
电桥夹具
DQ-2
1台
嘉兴市城区试验仪器厂
电线电缆所
基础
128
直流电租电桥
QJ57
1台
上海正阳仪表厂
电线电缆所
基础
129
直流精密电源
FB871/a
1台
杭州精科仪器有限公司
电线电缆所
基础
130
QJ36直流电阻测试系统(标准电阻)
BZ3
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
131
蝶式引伸仪
BYY-Ⅰ
1台
扬州仪表厂
电线电缆所
基础
132
电桥夹具
DQ-240
1台
嘉兴市凯博试验仪器有限公司
电线电缆所
基础
133
漆膜附着力试验仪
QFZ
1台
天津永利达材料试验机有限公司
电线电缆所
基础
134
直流复射式检流计
AC15/2
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
135
峰值保持数字电压表
PZ58-3
1台
温州仪表厂
电线电缆所
基础
136
直流复射式检流计
AC15/2
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
137
直流光电放大式检流计
AC24
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
138
静电电压表
Q2-V
1台
北京电表厂
电线电缆所
基础
139
数显千分尺
MDC-1″PJ
1把
日本
电线电缆所
基础
140
三用电热恒温水箱
SHH.W21
1台
北京市长风仪器仪表公司
电线电缆所
基础
141
漆包线电阻夹具
DC-1000
1台
杭州火花监测仪器厂
电线电缆所
基础
142
热延伸试验仪
RS-1
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
143
标准电阻
BZ3
1台
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
144
直流标准电阻
BZ3
1只
上海精密科学仪器有限公司
电线电缆所
基础
145
多头测厚仪
CH-10-C
1台
上海六菱仪器厂
电线电缆所
基础
146
电磁线柔软度测试仪
DCX-2
1台
衡阳仪器机械厂
电线电缆所
基础
147
低温拉伸机
LS-2
1台
常熟市环境试验设备厂
电线电缆所
基础
148
电阻夹具
DC-1000
1台
杭州斯派克监测仪器有限公司
电线电缆所
基础
149
气溶胶发生器
SX-Q5
1台
苏州苏信环境科技有限公司
家具所
基础
150
磨耗机
1750
1台
美国TABER
家具所
基础
151
微机控制热变形维卡软化点试验机
HVT302B-IN
1台
深圳万测试验设备有限公司
家具所
基础
152
体视显微镜（变为非计量）
Leica S8 APO
1台
德国徕卡显微系统有限公司
家具所
基础
153
甲醛测试箱（气体分析法）
CET-Y30C2
1台
上海科绿特环保科技有限公司
家具所
基础
154
充气系统
VL050（C）
1台
宁波环测实验器材有限公司
家具所
基础
155
香烟烟雾发生器
SPG-C3
1台
苏州阿洛斯环境发生器有限公司
家具所
基础
156
稀释器
TSI3332-100
1台
美国TSI公司
家具所
基础
157
粉尘仪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
TSI8530
1台
美国TSI公司
家具所
基础
158
充气系统
VL050
1台
宁波环测实验器材有限公司
家具所
基础
159
VOC采样泵
SP209-100Dual
1台
岛津
家具所
基础
160
VOC采样泵
SP209-100Dual
1台
岛津
家具所
基础
161
热空气老化箱（高温试验箱）
SEG-021
1台
上海爱斯佩克环境设备有限公司
家具所
基础
162
便携式臭氧检测仪
Medle430
1台
美国TELEDYNE
家具所
基础
163
塑料摆锤冲击试验机
PIT501J-2
1台
深圳万测试验设备有限公司
家具所
基础
164
VOC气体检测仪
PGM-7340
1台
华瑞科学仪器（上海）有限公司
家具所
基础
165
抽屉轨道耐久性试验机
CX-8351
1台
昆山市创新科技检测仪器有限公司
家具所
基础
166
门铰链疲劳耐久性试验机
CX-8439A
1台
昆山市创新科技检测仪器有限公司
家具所
基础
167
甲醛检测仪
4160
1台
美国INTERSCAN公司
家具所
基础
168
甲醛VOC检测仪
RAE PGM-7340
1台
华瑞科力恒（北京）科技有限公司
家具所
基础
169
大气粉尘监测仪
DUSTTRAK8530
1台
美国TSI
家具所
基础
170
离心机（非计量）
S300T
1台
株式会社久保田制作所藤冈工场
家具所
基础
171
电动摩擦色牢度测试仪
M238BB
1台
锡莱亚太拉斯（深圳有限公司）
家具所
基础
172
皂膜流量校准系统
Gilibrator 2
1台
Gilian
家具所
基础
173
超纯水器
UPH-1-20T
1台
四川优普超纯科技有限公司
家具所
基础
174
甲醛发生器
SPG-FV1.0
1台
苏州阿洛斯环境发生器有限公司
家具所
基础
175
甲苯发生器
SPG-AT01
1台
苏州阿洛斯环境发生器有限公司
家具所
基础
176
老化仪(非计)
SC-10
1台
上海磐合科学仪器股份有限公司
家具所
基础
177
环境氡测量仪
FD216
1台
北京核地科技发展有限公司
家具所
基础
178
环境氡测量仪
FD216
1台
北京核地科技发展中心
家具所
基础
179
汽车内饰垂直燃烧通风橱一体机
TTech-GB32086-T
1台
泰斯泰克（苏州）检测仪器科技有限公司
家具所
基础
180
汽车内饰燃烧测试通风橱一体机
TTech-GB8410-T
1台
泰思泰克（苏州）检测仪器科技有限公司
家具所
基础
181
莱卡显微镜
DM750
1台
德国
家具所
基础
182
紫外可见分光光度计
SP-752
1台
上海光谱仪器有限公司
家具所
基础
183
海绵泡沫回弹测试仪
DMS-MJ
1台
深圳市德迈盛测控设备有限公司
家具所
基础
184
甲醛测试仪
Interscan 4160-19.99m
1台
美国interscan
家具所
基础
185
高低温试验箱
WGD4005
1台
上海亿华达试验仪器有限公司
家具所
基础
186
四路空气采样器
崂应2020S型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
187
空气压缩机（非计量）
DAV-7
1台
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
家具所
基础
188
电热板(非计)
C-MAG HP10
1台
IKA
家具所
基础
189
落砂机
LSJ-4085
1台
上海京阁仪器设备有限公司
家具所
基础
190
超声波涂层测厚仪
PosiTector200
1台
美国DeFeLsKo公司
家具所
基础
191
高精度超声波测厚仪
PX-7DL
1台
美国达科特
家具所
基础
192
多功能热解析仪
ATDS-3400A
1台
北京中仪宇盛科技有限公司
家具所
基础
193
CO2 不分光红外气体分析仪
IAQ-CALC7545
1台
美国TSI
家具所
基础
194
双路空气采样器
崂应3072
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
195
双路空气采样器
崂应3072
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
196
汽车线束燃烧测试仪
TTech-QCT730
1台
泰斯泰克（苏州）检测仪器科技有限公司
家具所
基础
197
智能四路空气采样器
崂应2020S型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
198
智能四路空气采样器
崂应2020S型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
199
智能四路空气采样器
崂应2020S型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
200
锁合强度试验机
BC-SHQ18102
1台
上海京阁仪器设备有限公司
家具所
基础
201
恒定湿热试验箱
SH005
1台
上海亿华达试验仪器有限公司
家具所
基础
202
便携式浮游微生物采样器
FSC-IV
1台
苏州宏瑞净化科技有限公司
家具所
基础
203
VOC采样泵
GilAir PLUS
1台
Gilian
家具所
基础
204
VOC采样泵
GilAir PLUS
1台
Gilian
家具所
基础
205
VOC采样泵
GilAir PLUS
1台
Gilian
家具所
基础
206
VOC采样泵
GilAir PLUS
1台
Gilian
家具所
基础
207
分液漏斗垂直振荡器（非计量）
JC-LD02型
1台
西安捷骋仪器仪表有限公司
家具所
基础
208
人造板冲击试验机
MTL-5
1台
济南腾捷仪器设备有限公司
家具所
基础
209
空气采样泵
GliAir Plus
1台
美国SENSIDY公司
家具所
基础
210
空气采样泵
GliAir Plus
1台
美国SENSIDY公司
家具所
基础
211
空气采样泵
GliAir Plus
1台
美国SENSIDY公司
家具所
基础
212
空气采样泵
GliAir Plus
1台
美国SENSIDY公司
家具所
基础
213
豪华木工圆锯机
HW110LGE
1台
南京海威机械有限公司
家具所
基础
214
漆膜磨耗计
QNM
1台
天津市永利达材料试验机有限公司
家具所
基础
215
盐水喷雾实验机
YWX-150
1台
无锡博奥试验设备有限公司
家具所
基础
216
四路空气采样器
崂应2020S型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
217
30L液氮瓶(非计)
YDS-30
1台
四川西亚机器有限公司
家具所
基础
218
智能变频电源
AN97005H
1台
艾诺仪器公司
家具所
基础
219
烟气预处理器
1080C
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
220
人造板滚动磨损试验机
MMG-5A
1台
济南天辰试验机制造有限公司
家具所
基础
221
废气VOSs采样仪
崂应3036型
1台
青岛崂应环境科技有限公司
家具所
基础
222
莱卡轮转切片机
RM2235
1台
德国
家具所
基础
223
电子天平
KD-600
1台
福州科迪电子技术有限公司
家具所
基础
224
烟气流速监测仪
H133520
1台
家具所
基础
225
汗渍色牢度仪
YG(B)631
1台
温州大荣纺织仪器有限公司
家具所
基础
226
综合大气采样器
JH-6120
1台
青岛仪器仪表有限公司
家具所
基础
227
氢化物发生器
HG-C
1台
北京曙光明电子光源仪器有限公司
家具所
基础
228
多功能声级计（噪声分析仪）
AWA6228+
1台
杭州爱华仪器有限公司
家具所
基础
229
泡沫塑料落球回弹测定仪
XLH-460/500
1台
长春市新科试验仪器设备有限公司
家具所
基础
230
电子天平
BSA224S-CW
1台
赛多利斯
家具所
基础
231
标准光源对色灯箱
CAC-600-7
1台
温州大荣纺织仪器有限公司
家具所
基础
232
尺寸稳定性长度测量仪
BC-CLY-10
1台
上海京阁仪器设备有限公司 制造
家具所
基础
233
旋转蒸发器
RE-5298a/RE
1台
上海亚荣生化仪器厂
家具所
基础
234
全自动电子密度计
QH-120W
1台
厦门群隆仪器有限公司
家具所
基础
235
标准光源对色灯箱
CAC-600-7
1台
温州大荣纺织仪器有限公司
家具所
基础
236
室内空气质量分光度打印检测仪
QSJ-DIII
1台
中德联创（北京）环保设备有限公司
家具所
基础
237
软体家具模拟火柴火焰燃烧仪
KS-17927D
1台
上海今森检测设备有限公司
家具所
基础
238
电子比重计
DST-C300
1台
苏州丹斯特电子有限公司
家具所
基础
239
电磁搅拌器(非计)
C-MAG HS7
1台
IKA
家具所
基础
240
双气路恒流大气采样器
BS-A2
1台
上海百斯建筑科技有限公司
家具所
基础
241
双气路恒流大气采样器
BS-H2
1台
上海百斯建筑科技有限公司
家具所
基础
242
皮革摩擦色牢度试验机
LX-7123
1台
上海京阁仪器设备有限公司
家具所
基础
243
粗慥度仪
SRT6200
1台
上海伦捷机电仪表有限公司
家具所
基础
244
RoHS检测X荧光分析用ABS中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质
40mm*4mm
1台
国家标准中心
家具所
基础
245
氡连续监测仪
1027
1台
美国Suncluclear公司
家具所
基础
246
镜向光泽度计
XGP
1台
天津市信通光达科技有限公司
家具所
基础
247
标准测力计
2000
1台
北京毅弘基源科技发展中心
家具所
基础
248
人造板划痕试验机
MHH-5
1台
济南天辰试验机制造有限公司
家具所
基础
249
真空干燥箱
DZF-6050
1台
杭州汇尔仪器设备有限公司
家具所
基础
250
木材含水率检测仪
Mmc205.201.220
1台
美国WAGN公司
家具所
基础
251
空气压缩机(非计)
W1.6/8
1台
上海捷豹压缩机制造有限公司
家具所
基础
252
木材取样器
1台
家具所
基础
253
甲醛·氨测定仪
GDYQ-201MB
1台
长春吉大·小天鹅仪器有限公司
家具所
基础
254
加热泡沫切削机
1台
韩国马尼克斯
家具所
基础
255
热敏风速计
Testo425
1台
德国仪器国际贸易（上海）有限公司
家具所
基础
256
可见分光光度计
7230G
1台
上海欣贸仪器有限公司
家具所
基础
257
智能电子皂膜流量计
2000
1台
青岛聚创环保设备有限公司
家具所
基础
258
数控超声波清洗器(非计)
KQ-250DE
1台
昆山市超声仪器有限公司
家具所
基础
259
隔膜真空泵（非计）
GB-0.33A
1台
天津市津腾实验设备有限公司
家具所
基础
260
数显式电热鼓风干燥箱
101A-1BS
1台
上海亿华达试验仪器有限公司
家具所
基础
261
摆杆阻尼试验仪
AD-S95
1台
北京杰瑞恒达科技有限公司
家具所
基础
262
交直流功率测量仪
AN8721P
1台
艾诺仪器公司
家具所
基础
263
移液器
FinnpipetteF310-100ul
1台
Thermo
家具所
基础
264
移液器
FinnpipetteF31-10ul
1台
Thermo
家具所
基础
265
锐利边缘测试仪（非计） 
JX-9703
1台
东莞市九星电子科技有限公司
家具所
基础
266
冰箱
BCD-646WK9AT
1台
河南新飞制冷器具有限公司
家具所
基础
267
大气采样器
QC-2A
1台
北京市劳动保护科学研究所
家具所
基础
268
大气采样器
QC-2A
1台
北京市劳动保护科学研究所
家具所
基础
269
水域恒温振荡器
SHZ-88
1台
常州翔天实验仪器厂
家具所
基础
270
无油气体压缩机
WM-2H
1台
天津市医疗器械二厂
家具所
基础
271
摩擦色牢度仪
Y571B
1台
常州市第一纺织设备有限公司
家具所
基础
272
数显测力仪
SH-50
1台
温州山度仪器有限公司
家具所
基础
273
穿孔萃取器
(2798)GG-17
1台
南通市长江光学仪器有限公司
家具所
基础
274
穿孔萃取器
(2798)GG-17
1台
南通市长江光学仪器有限公司
家具所
基础
275
直角尺
1m
1台
家具所
基础
276
数字式温湿度大气压力表
Testo622
1台
德图
家具所
基础
277
数字式温湿度大气压力表
Testo622
1台
德图
家具所
基础
278
水蒸气蒸馏装置（非计量）
1台
陕西轩博环保科技有限公司
家具所
基础
279
测厚规
(0-30/0.01）mm
1台
威海裕福量具有限公司
家具所
基础
280
测厚规
0-30x120
1台
威海裕福量具有限公司
家具所
基础
281
电热恒温（三用）水箱
SHH.W21.600
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
家具所
基础
282
电热恒温（三用）水箱
SHH.W21.600
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
家具所
基础
283
电导率仪
DDS-307
1台
上海仪电科学仪器股份有限公司
家具所
基础
284
固相萃取仪(非计)
YCCQ-12F
1台
上海郓曹电子科技有限公司
家具所
基础
285
冰箱
BCD-192ACM
1台
美的集团电冰箱制造（合肥）有限公司
家具所
基础
286
混匀器(非计)
Vortex 1
1台
IKA
家具所
基础
287
吸尘器
飞利浦FC9728
1台
飞利浦（中国）投资有限公司
家具所
基础
288
数码相机
360
1台
奥林巴斯公司
家具所
基础
289
推台木工圆锯机
MJ243
1台
威海鹿鸣机械有限公司
家具所
基础
290
智能风速仪
TIF3220
1台
博世电动工具有限公司
家具所
基础
291
压缩器
400*400mm
1台
自制
家具所
基础
292
耐干热实验锅
1台
家具所
基础
293
可调速曲线锯
GST150BEC
1台
博世
家具所
基础
294
切割机(非计)
GCO 200
1台
博世
家具所
基础
295
便携式铅笔划痕试验仪
QHQ-A
1台
深圳市祥敏仪器设备有限公司
家具所
基础
296
移液器
Research plus
1台
德国eppendorf艾本德股份公司
家具所
基础
297
移液器
Research plus
1台
德国eppendorf艾本德股份公司
家具所
基础
298
便携式PH计
PHB-4
1台
上海仪电科学仪器股份公司
家具所
基础
299
漆膜附着力试验仪
QFZ
1台
天津市永利达材料试验机有限公司
家具所
基础
300
TCS电子台秤（计重）
TCS-200AE
1台
福州科迪电子技术有限公司
家具所
基础
301
便携式测力仪
XYL-1
1台
西安鸿飞仪器设备有限公司
家具所
基础
302
便携式测力仪
XYL-1
1台
西安鸿飞仪器设备有限公司
家具所
基础
303
漆膜冲击器
QCJ-II
1台
天津市港源试验仪器厂
家具所
基础
304
漆膜冲击器
QCJ-40
1台
天津市港源试验仪器厂
家具所
基础
305
空盒气压表
DYM3
1台
长春气象仪器厂
家具所
基础
306
漆膜冲击器
QCJ型
1台
天津市永利达材料试验机有限公司
家具所
基础
307
曲线锯
RSS-16B
1台
青岛地恩地机电科技股份有限公司
家具所
基础
308
台锯
RST-250B
1台
青岛地恩地机电科技股份有限公司
家具所
基础
309
水浴锅
双列六孔AS
1台
北京利伟永兴仪器有限公司
家具所
基础
310
水浴锅
双列六孔AS
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
家具所
基础
311
数码相机
619E
1台
山水公司
家具所
基础
312
台钻
RDM-1301B
1台
青岛地恩地机电科技股份有限公司
家具所
基础
313
显微镜
1台
重庆
家具所
基础
314
冲击钢球
42.8
1台
自制
家具所
基础
315
搅拌器
28491
1台
上海浦东物理光学仪器厂
家具所
基础
316
电子天平
TD
1台
金姚金诺天平仪器有限公司
家具所
基础
317
空气压缩机
Y132M-4
1台
上海鑫豹机电设备有限公司
家具所
基础
318
空气压缩机
Y132M-4
1台
上海鑫豹机电设备有限公司
家具所
基础
319
漆膜测厚仪
MTF-1A
1台
上海家具研究所
家具所
基础
320
漆膜附着力测定仪
MTF-1A
1台
南京林业大学机械厂
家具所
基础
321
人造板表面耐水蒸气性能试验仪（非计）
TDRZB-NRI
1台
河北沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司
家具所
基础
322
钢球(非计)
10mm
1台
家具所
基础
323
观片灯箱  4(非计)
500*440*105mm
1台
衡水市汉仁医疗器械厂
家具所
基础
324
强磁万向表座(非计)
320/425mm
1台
鸽顺精密科技有限公司
家具所
基础
325
汗渍色牢度烘箱
Y(B)902G
1台
温州大荣纺织仪器有限公司
家具所
基础
326
数字温湿度大气压力表
DPH-103
1台
上海金枭电子有限公司
家具所
基础
327
电热鼓风干燥箱
DHG-9145A
1台
上海一恒科学仪器有限公司
家具所
基础
328
电子孔口流量校准器
JH-100
1台
青岛精诚仪器仪表有限公司
家具所
基础
329
恒温恒湿试验箱★
W3/060
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
330
管材透光率测试仪
KMF115
1套
德国Binder
建材所
基础
331
全自动管材耐慢速裂纹增长缺口制样机（非计量）
JJPOT
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
332
全自动哑铃制样机配无油空气压缩机
JM-KC-ZD
1台
承德市精密试验机有限公司
建材所
基础
333
管材切割倒角机（非计）
DSM701A
1台
深圳万测试验设备有限公司
建材所
基础
334
熔体流动速率仪
JJPCM
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
335
塑料管材蠕变比率试验机
CEAST MF20
1台
意大利公司
建材所
基础
336
塑料检查井力学性能试验机★
WDT-W-RB-J
3台
承德市精密试验机有限公司
建材所
基础
337
双束紫外可见分光光度计
JJICM
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
338
双道原子荧光光度计
T9CS
1套
北京普析通用仪器有限责任公司
建材所
基础
339
非铸造机制静液压试验机（正压）卡具(非计)
AFS-9700
1台
北京海光仪器有限公司
建材所
基础
340
热变形维卡软化点温度测定仪★
￠450￠400￠500￠75￠90
5套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
341
塑料检查井抗冲击试验机★
XRW-300HB-6
1台
承德鑫马测试仪器有限公司
建材所
基础
342
冷冻研磨机（非计）
JJICI
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
343
包装容器抗压试验机(配电脑打印机各1台)
Spex6775
1套
SPEX
建材所
基础
344
纸板测厚仪
QT-8216
1台
高泰检测仪器有限公司
建材所
基础
345
静液压试验机恒温水箱2
Model49-56
2台
美国
建材所
基础
346
静液压试验机恒温水箱1
JJTAN-B
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
347
恒温介质箱温控系统
JJTAN-A
1套
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
348
氮磷检测器及色谱柱（NPD）（非计）
JJTANK-800
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
349
热变形维卡软化点温度测定仪
G4334A
1套
安捷伦科技有限公司
建材所
基础
350
环刚度试验机★
HDT/V-3116
1
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
351
纸尿裤渗透性能测试仪
JJRST-1421
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
352
美国MOCON传感器（非计量）
LCP-1000A
1台
广东宏展科技有限公司
建材所
基础
353
微机控制电子万能试验机
Coulox Sensor Assy Red Sensor 2/21
1个
美国膜康公司
建材所
基础
354
纺织物透气性测试仪
WDW-0.5
1
上海华龙测试仪器股份有限公司
建材所
基础
355
臭氧老化试验箱（报废）
N900
1套
广州标际包装设备有限公司
建材所
基础
356
瓦楞纸板边压（粘合）试样取样器（非计）
DEQL-100A
1台
厦门德仪设备有限公司
建材所
基础
357
管材落锤冲击试验机(非计)
ZB-BYD
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
358
滴灌管（带）耐拉拔试验机（非计）
JJFWI-112
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
359
小量程电脑式拉力机(配电脑1台)
FY-DNLIII
1套
承德市方元智控设备制造有限公司
建材所
基础
360
分光密度计（分光测色计）
QT-1176
1台
东莞市高泰检测仪器有限公司
建材所
基础
361
塑料摆锤冲击试验机
Exact
1台
美国爱色丽
建材所
基础
362
条码质量检测仪（非计）
PIT-501J
1台
深圳万测试验设备有限公司
建材所
基础
363
薄膜测厚仪
LVS9510
1台
美国迈思肯
建材所
基础
364
智能氮吹仪（非计）
Model49-56
1台
美国
建材所
基础
365
炭黑分散度
MFV-24
1套
得泰仪器科技有限公司
建材所
基础
366
高低温试验箱★
HS-TH-1220
1台
上海和晟仪器科技有限公司
建材所
基础
367
背胶剥离强度试验仪
LCP-150U
1台
广东宏展科技有限公司
建材所
基础
368
分析天平
T022
1套
中国制浆造纸研究院有限公司
建材所
基础
369
热变形维卡软化温度测定仪
SECURA125-1CN
1
德国赛多利斯中国有限公司
建材所
基础
370
吸收速度测定仪
HDT/V-1104
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
371
撕裂度仪
T017
1套
中国制浆造纸研究院有限公司
建材所
基础
372
自动扭力测试仪
SLY-S1
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
373
台式高速离心机（非计）
XGY-03
1台
济南三泉中石实验仪器有限公司
建材所
基础
374
可分散性测定仪
TG16-WS
1套
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
建材所
基础
375
微型光泽仪
T018
1套
中国制浆造纸研究院有限公司
建材所
基础
376
端盖脱离力测试仪（非计）
4563
1台
德国 BYK
建材所
基础
377
热封试验仪
MFY-07
1台
济南三泉中石实验仪器有限公司
建材所
基础
378
球型耐破度测定仪
CBB-H
1套
广州标际包装设备有限公司
建材所
基础
379
包装件跌落试验台（非计）
DCP-QNP50
1套
四川长江造纸仪器有限公司
建材所
基础
380
鼓风干燥箱2
DL319
1套
东莞市东菱电子科技有限公司
建材所
基础
381
钢球冲击试验仪
FED115
1套
德国Binder
建材所
基础
382
金属镀层测厚仪（非计）
GQ-50
1台
济南三泉中石实验仪器有限公司
建材所
基础
383
封盖密封测定仪（非计）
DMT-E
1台
济南三泉中石实验仪器有限公司
建材所
基础
384
电子密度天平
KZJ-SST-2
1台
科之杰仪器有限公司
建材所
基础
385
投影仪
ME204T
1台
梅特勒托利多仪器上海有限公司
建材所
基础
386
透光率/雾度测定仪
JT12A-B300
1台
贵阳新天光电科技有限公司
建材所
基础
387
光源箱
WGT-S
1台
上海精密科学仪器有限公司
建材所
基础
388
 炭黑含量测试仪
JudgeQC
1台
美国爱色丽
建材所
基础
389
二氯甲烷浸渍试验机（停用）(非计)
DZ3500P
1台
南京大展检测仪器有限公司
建材所
基础
390
角强度试验机（停用）
JZY-1
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
391
摩擦系数仪
SJS-20
1台
济南大唐伟业科技有限公司
建材所
基础
392
压缩试验仪
MXD-02
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
393
落镖冲击试验仪
ZB-HY3000
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
394
电脑测控柔软度仪
BMC-B1
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
395
纸张柔软度测定仪（停用）
DCP-RRY1000
1台
四川长江造纸仪器有限责任公司
建材所
基础
396
超纯水机（非计）
ZRR-1000
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
397
掉粉率测定仪
UPH-II-10T
1台
四川优普超纯科技有限公司
建材所
基础
398
卧式挺度测定仪
T016
1套
中国制浆造纸研究院有限公司
建材所
基础
399
全自动平滑度测定仪
ZB-TD10K
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
400
安全智能型反压高温蒸煮锅（非计）
ZB-BK10A
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
401
表面矿物料粘附性试验仪（非计）
D-1
1台
北京发恩科贸易有限公司
建材所
基础
402
红外水分测试仪
1台
中国建筑材料院苏州防水研究院
建材所
基础
403
马弗炉
VM-E10
1
江苏维科特仪器仪表有限公司
建材所
基础
404
电热恒温鼓风干燥箱
SX8-10
1
北京科伟永兴仪器有限公司
建材所
基础
405
制样裁刀（非计量）
SFHD9620B
1台
北京东联哈尔仪器制造有限公司
建材所
基础
406
全自动不透水仪
10*150哑铃6把 6*115哑铃6把 直角撕裂6把 10*80长条形5把
23把
昆山科瑞特试验仪器有限公司
建材所
基础
407
角强度测定仪（报废）
XM-BTY-3
1
承德鑫马测试仪器有限公司
建材所
基础
408
纸杯纸碗挺度测定仪
XHD-20
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
409
耐折度仪
ZP-TDY10
1台
四川长江造纸仪器有限公司
建材所
基础
410
MIT耐折度测定仪（停用）
ZB-NE135A
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
411
热封试验仪（停用）
ZZD-135A
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
412
热缩试验仪
HST-H3
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
413
落锤冲击试验机
RSY-R2
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
414
电子密度比重计
XJC-15
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
415
纸板戳穿强度测定仪
MD-200S
1台
日本A&D有限公司
建材所
基础
416
迁移池（非计）
ZB-BC48
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
417
全自动低温柔性试验仪
QY-DN
1台
济南三泉中石实验仪器有限公司
建材所
基础
418
电子式纸板耐破度仪
DR-5
1台
上海荣计达仪器科技有限公司
建材所
基础
419
圆盘剥离试验机（非计）
ZDNP-6
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
420
电子式纸张耐破度仪
GX-B2
1台
广州标际包装设备有限公司
建材所
基础
421
全自动哑铃制样机A型夹具座
ZDNP-1
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
422
落球冲击试验机（非计）
DSM751A
1套
深圳万测试验设备有限公司
建材所
基础
423
通信管内壁静摩擦系数测试仪（非计）
FLQ-10
1台
河北方圆仪器设备有限公司
建材所
基础
424
色度仪
STT-970
1台
北京中交工程仪器研究所
建材所
基础
425
流滴性能试验仪
ZB-A
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
426
管材简支梁冲击试验机
FDP-300
1台
北京爱欧德仪器设备有限公司
建材所
基础
427
低压不透水仪（非计）
XJJ-50A
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
428
流滴性能试验仪
1台
中国建筑材料苏州防水研究院
建材所
基础
429
电子天平
FDP
1台
石家庄开发区中实检测设备公司
建材所
基础
430
简支梁冲击试验机
BSA224S
1台
塞多利斯
建材所
基础
431
拉伸冲击试验机
XJJ-5
1台
承德市金建检测仪器公司
建材所
基础
432
电子挺度测定仪（停用）
XJL-50
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
433
电子式纸杯杯身挺度
ZTD-10A型
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
434
电热恒温干燥箱
ZBT-10型
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
435
旋转蒸发器（非计）
BPG-9240A
1套
上海一恒科学仪器有限公司
建材所
基础
436
垂直度偏差测定仪（非计）
RE-5298A
1套
上海亚荣生化仪器厂
建材所
基础
437
负荷传感器(配件）
CZ-1
1台
北京兰德梅克仪器设备开发中心
建材所
基础
438
定量取样器（非计）
10KN
1套
上海华龙测试仪器股份有限公司
建材所
基础
439
制样刀具
ZB-DLD100
2台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
440
瓶盖扭力测试仪（停用）
哑铃型
7个
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
441
提袋疲劳试验机
HT-50S
1台
常州市蓝光电子有限公司
建材所
基础
442
微控数显电热板（非计）
SPL-30
1台
承德大华试验机有限公司
建材所
基础
443
密封试验仪（非计）
EH20D
1台
北京莱伯泰科有限公司
建材所
基础
444
电热鼓风干燥箱
MFY-01
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
445
电热鼓风干燥箱
101-2AB
1台
北京中兴伟业仪器有限公司
建材所
基础
446
电源AC控制板（非计配件）
101-2AB
1台
北京中兴伟业仪器有限公司
建材所
基础
447
电源AC控制板（非计）
1块
西安菲勒电子科技有限公司
建材所
基础
448
生化培养箱
1块
西安菲勒电子科技有限公司
建材所
基础
449
搅拌器（非计）
珠江LRH-260A
1
广东泰宏君科学仪器股份有限公司
建材所
基础
450
余氯分析仪（非计）
EPFO-9847A
1台
美国
建材所
基础
451
建筑防水卷材低温柔度
TM-Ⅱ
1台
美国哈希公司
建材所
基础
452
白度仪
1台
中国建筑材料研究院苏州防水研究院
建材所
基础
453
e-智能型静态稳压电源(非计)
ZB-B
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
454
二氧化碳测定仪（停用）
APS-11003GG
2台
艾普斯电源（天津）有限公司
建材所
基础
455
鼓风干燥箱1
7001-T
1台
科之杰仪器有限公司
建材所
基础
456
扭捻角测定仪（非计）
DHG-9240A
1套
上海一恒科学仪器有限公司
建材所
基础
457
大容量捕集阱及指示型气体净化器
XN-720
1台
承德建德仪器有限公司
建材所
基础
458
薄片抗张耐折冲样器（非计）
MODEL RMSH-2 CP17973
1套
美国安捷伦科技有限公司
建材所
基础
459
纸张过滤速度测定仪（非计）
BZQ-1
1套
四川长江造纸仪器有限责任公司
建材所
基础
460
白度仪（停用）
ZLS-200
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
461
光泽度仪
ZB-B
1台
杭州纸邦仪器有限公司
建材所
基础
462
老化试验夹具(非计 JC109)
KGZ-1A
1台
天津市科器高新技术公司
建材所
基础
463
塑料管压力试验机
115mm/150mm
3套
上海华龙有限公司
建材所
基础
464
瓦楞纸板厚度测定仪
MZ-2015
1台
江都市明珠试验机械厂
建材所
基础
465
卫生巾渗透性能测试仪（非计）
ZUS-20
1台
长春市永兴试验仪器制造公司
建材所
基础
466
高速多功能粉碎机（非计）
PN-SPT
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
467
涡旋振荡器（非计）
JP-400C
1套
永康市久品工贸有限公司
建材所
基础
468
箱式电阻炉（电炉控制器）
TM-2F
1套
WIGGENS
建材所
基础
469
高纯离子交换树脂柱(非计JC132配属耗材)
SX-8-10
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
建材所
基础
470
液氮容器（非计）
0717型
2个
成都新峰科技有限公司
建材所
基础
471
无油空气压缩机（非计）
YDS-20
1台
查特低温设备（成都）有限公司
建材所
基础
472
薄膜冲击试验仪配电脑1台
3台
上海捷豹压缩机制造有限公司
建材所
基础
473
电钻（非计）
FIT-01
1台
济南兰光机电技术有限公司
建材所
基础
474
电动铅笔硬度计
GBM1600RE
1
博世电动工具（中国）有限公司
建材所
基础
475
PH计
OU4320
1台
沧州欧谱检测仪器有限公司
建材所
基础
476
超声波清洗机（非计）
雷磁PHBJ-260
1
上海仪分科学仪器有限公司
建材所
基础
477
塑料扭转测定仪（停用）
JP-PLUS
1套
深圳市洁盟清洗设备有限公司
建材所
基础
478
电热鼓风干燥箱
XNG-100
1台
承德大华试验机有限公司
建材所
基础
479
冲片机（非计）
101-2AB
1台
北京中兴伟业仪器有限公司
建材所
基础
480
纸张表面吸收质量测定仪（停用）
XJY-1
1台
承德市金建检测仪器有限公司
建材所
基础
481
纸张吸水率测定仪（非计）
ZBK-100
1台
长春市月明小型试验机有限责任公司
建材所
基础
482
数显光学测量显微镜
ZXK-200型
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
483
读数显微镜
TZ5230
1台
上海添质实业有限公司
建材所
基础
484
塑料管材划线器(非计)
JC10
1台
上海光学仪器五厂
建材所
基础
485
定量取样刀（非计）
JL-12
1台
沧州翼路试验仪器有限公司
建材所
基础
486
电子温湿度记录仪
DLD-100
1把
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
487
二氧化碳测定仪
175-H1
1个
德国
建材所
基础
488
卧式多级离心泵（非计）
CAN-7001
1套
广东嘉怡仪器集团有限公司
建材所
基础
489
硬质导管量规（非计）
CM5-3
1台
格兰富水泵（苏州）有限公司
建材所
基础
490
调距切纸刀（非计）
MZ-2014
1套
江都市明珠试验机械厂
建材所
基础
491
超声振荡器（非计）
TJD-300
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
492
真空干燥箱
LP-100S
1套
深圳市洁盟清洗设备有限公司
建材所
基础
493
电冰箱（非计）
DZF-2AS
1套
北京科伟永兴仪器有限公司
建材所
基础
494
塑料管弯曲试验机（非计）
BCD-575WDBI
1台
青岛海尔股份有限公司
建材所
基础
495
邵氏橡胶硬度计（停用）
MZ-2005
1台
江都市明珠试验机械厂
建材所
基础
496
纸板粘合强度测定仪夹具装置
TH200
1台
北京时代之峰科技有限公司
建材所
基础
497
手持温湿度计
ABCE楞
1套
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
498
带锯机
175-H1
1台
Testo
建材所
基础
499
电动油毡不透水测定仪
1台
威海鼎兴木工机械有限公司
建材所
基础
500
塑料管冲击试验机
DTS-3
1台
天津市港源仪器厂
建材所
基础
501
纸张尘埃度测定仪（非计）
MZ-2001
1台
江都市明珠试验机械厂
建材所
基础
502
数显卡尺（停用）
ZCA-20
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
503
数显卡尺（停用）
16EWR
1把
Mahr210801060JI
建材所
基础
504
马刀锯/手电钻/角磨机（非计）
16EWR
1把
Mahr
建材所
基础
505
带表内卡规（停用）
GSA1300PCE
1台
博世电动工具（中国）有限公司
建材所
基础
506
天平
PEACOCK LB-2
1把
日本
建材所
基础
507
金属锯（非计）
SPX2201ZH
1
奥豪斯仪器（常州）有限公司
建材所
基础
508
无油空气压缩机（非计）
RMS-45B
1台
青岛地恩地机电科技股份有限公司
建材所
基础
509
裁刀（非计）
2×550-5595/7
1台
上海捷豹压缩机制造有限公司
建材所
基础
510
π尺
6mm,4mm,直角
1件
天津港源试验仪器厂
建材所
基础
511
惠安特净水器（非计）
50-650㎜
5个
杭州  312013/14/15
建材所
基础
512
球压耐热试验装置
HAT-001-D 4000L
3台
深圳市惠安特进出口有限公司
建材所
基础
513
循环水真空泵（非计）
MZ-2012
1台
江都市明珠试验机械厂
建材所
基础
514
数显卡尺
SHZ-Ⅲ
1台
上海亚荣生化仪器厂
建材所
基础
515
数显卡尺
0-200/0.01)mm
1把
马尔精密量仪（苏州）有限公司
建材所
基础
516
数显卡尺
0-200/0.01)mm
1把
马尔精密量仪（苏州）有限公司
建材所
基础
517
游标直径尺（精密π尺 外径）
0-200/0.01)mm
1把
马尔精密量仪（苏州）有限公司
建材所
基础
518
隔膜真空泵（非计）
Φ（50-125）mm
1套
沧州标准量具
建材所
基础
519
真空泵（非计）
GM-0.33A
1台
天津津腾
建材所
基础
520
定距切纸刀（非计）
2XC-2管子：8*24*2m
1台
天津鑫博得仪器设备有限公司
建材所
基础
521
水浴锅（非计）
DJD-15型
1台
长春市月明小型试验机有限公司
建材所
基础
522
无油空气压缩机（非计）
六孔
1台
天津市斯泰特仪器有限公司
建材所
基础
523
电子天平
Jul-45
1台
上海捷豹压缩机制造有限公司
建材所
基础
524
气瓶及减压阀（非计）
JA2003N
1台
上海佑科仪器仪表有限公司
建材所
基础
525
不锈钢平板双层小推车（非计）
1台
建材所
基础
526
三用紫外分析仪（非计）
/
3台
潮州市潮安区东凤镇粤博医疗器械厂
建材所
基础
527
电子计重计数秤
ZF-7型
1台
上海嘉鹏科技有限公司
建材所
基础
528
漆膜附着力试验仪
R2000-30
1台
奥豪斯仪器（常州）有限公司
建材所
基础
529
数显高度卡尺
QFZ
1台
天津市精科联材料试验机有限公司
建材所
基础
530
台锯（非计）
1台
桂林广陆量具厂
建材所
基础
531
电动防水卷材不透水仪（报废）
RTS-250C
1台
青岛地恩地机电科技股份有限公司
建材所
基础
532
本生灯（非计）
DTS-III
1台
天津市港源试验仪器厂
建材所
基础
533
卫生巾渗漏测试装置（非计）
DGS
1台
建材所
基础
534
抗穿孔性仪（非计）
DN-1
1台
西安鼎诺测控技术有限公司
建材所
基础
535
天平
QSX-17
1台
天津市港源仪器厂
建材所
基础
536
纸板裁割器（非计）
NV622ZH
1
奥豪斯仪器（常州）有限公司
建材所
基础
537
型材切割机（非计）
JPC-1
1台
中国包装进出口公司江苏分公司
建材所
基础
538
柔性弯曲器（非计）
J3G3-400
1台
杨陵建筑机械厂
建材所
基础
539
高端毒品柜（非计）
Φ12.5mm等
1套
天津港源试验仪器厂
建材所
基础
540
超纯水机（非计）
GYD890G
1台
上海固银实业有限公司
建材所
基础
541
持粘性测试仪（非计）
UPH-I-20T
1台
四川优普超纯科技有限公司
建材所
基础
542
电热恒温鼓风干燥箱（报废）
CBY-2E
1台
天津港源试验仪器厂
建材所
基础
543
橡胶测厚仪（停用）
101-4AB
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
建材所
基础
544
测厚仪（停用）
HD-10型
1台
桂林广陆数字测控股份有限公司
建材所
基础
545
恒温恒湿控制系统（纸片室）
HD-10型
1台
河北省虹宇仪器设备有限公司
建材所
基础
546
恒温恒湿控制系统（塑料室）
POU 45 OA
1台
卡洛斯电气（固安）有限公司
建材所
基础
547
全自动抗张试验机
POU 45 OA
1台
卡洛斯电气（固安）有限公司
建材所
基础
548
环压专用取样器（非计）
ZB-WLQ
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
549
测定仪（停用）
ZB-HY152
1台
杭州纸邦自动化技术有限公司
建材所
基础
550
游标直径尺（精密π尺 外径）
/
1把
/
建材所
基础
551
游标直径尺（精密π尺 外径）
Φ（100-225）mm
1把
/
建材所
基础
552
游标直径尺（精密π尺 外径）
Φ（200-375）mm
1把
/
建材所
基础
553
游标直径尺（精密π尺 外径）
Φ（350-525）mm
1把
/
建材所
基础
554
游标直径尺（精密π尺 外径）
Φ（500-725）mm
1把
/
建材所
基础
555
建筑门窗动风压检测设备
MCD3535
1台
中国建筑科学研究院天昊公司
建工所
基础
556
摩托车头盔刚度性能测试仪
ZKHW-602
1台
青岛中科恒维智能科技有限公司
建工所
基础
557
耐紫外照射检测仪
CE-2
3台
中国建筑技术集团
建工所
基础
558
中空玻璃U值测定仪★
IMZK-800
1台
英贝儿（天津）测控设备公司
建工所
基础
559
顺磁性氧分析仪
MiniFP5200
1台
英国仕富梅集团有限公司
建工所
基础
560
建筑门窗动风压现场检测备★
MCDX-III
1套
国家建筑工程质量监督检验中心
建工所
基础
561
建筑门窗动风压性能现场检测设备★
MCDX
1套
中国建筑科学研究院建筑物理研究所
建工所
基础
562
建筑门窗机械性能检测设备
MCL-2525
1台
中国建筑科学研究院天昊公司
建工所
基础
563
表面应力仪
JF-1E
1台
中国建材检验认证集团有限公司
建工所
基础
564
摩托车头盔吸收能量测试仪
PCYIII/CJY-2/DCY
1台
河南安庆公司晨光电子技术公司
建工所
基础
565
平板导热仪★
JW-Ⅲ
1台
中国建筑科学研究院天昊公司
建工所
基础
566
平板导热仪★
TPMBE-300 III
1台
中国建筑科学研究院物理研究所
建工所
基础
567
氙灯老化试验箱★
BGD865-A
1台
广州标格达实验室仪器有限公司
建工所
基础
568
耐紫外线辐照试验箱
HW-ZE-2
1台
无锡环威科技有限公司
建工所
基础
569
耐紫外线辐照试验箱
HW-ZE-2
1台
无锡环威科技有限公司
建工所
基础
570
耐紫外线辐照试验箱
HW-ZE-2
1台
无锡环威科技有限公司
建工所
基础
571
烟密度测试仪
JR-YMD-B
1台
沈阳紫薇机电设备有限公司
建工所
基础
572
中空玻璃露点测试仪
ZK-LD-D
1台
沈阳紫微机电设备有限公司
建工所
基础
573
轮辐传感器(载荷显示仪)
MFT-200T/HC-200T
1套
美国威士
建工所
基础
574
透光率/雾度测定仪（停用）
WGT-S
1台
上海仪电物理光学仪器有限公司
建工所
基础
575
准直望远镜（非计）
ZWTSD-851
1台
中国建筑材料检验认证中心
建工所
基础
576
透光率/雾度测定仪
WGT-2S
1台
上海仪电物理光学仪器有限公司
建工所
基础
577
氧指数测定仪
GS-YZ-B
1台
沈阳紫薇机电设备有限公司
建工所
基础
578
表面应力仪
SSM-2
1台
中国建筑材料科学研究院玻璃所
建工所
基础
579
耐辐照射检测仪
ZZ-1
1台
无锡四联科技有限公司
建工所
基础
580
陶瓷砖抗热震性测定仪
CRS
1台
天津市港源仪器厂
建工所
基础
581
摩托车头盔耐穿透试验仪
PCYIII
1台
河南安庆公司晨光电子技术公司
建工所
基础
582
头盔佩戴装置强度测试仪
PSYII
1台
河南安庆公司晨光电子技术公司
建工所
基础
583
热膨胀系数测定仪
ZRPY-1600
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
584
可见光透/反射测试仪
BTR-1
1台
秦皇岛市海港鑫建电器设备厂
建工所
基础
585
中空玻璃露点测试仪
LDY-A
1台
济南天辰试验机制造有限公司
建工所
基础
586
瓷砖防滑性能试验台
FYCZ-2000
1台
吉林省峰远精密电子设备有限公司
建工所
基础
587
陶瓷砖釉面抗龟裂试验仪
TKL-500
1台
湘潭湘仪仪器有限公司
建工所
基础
588
陶瓷抗冻性测定仪
SQ007
1台
湘潭湘仪仪器有限公司
建工所
基础
589
表面应力仪（非计）
SSI
1台
秦皇岛市海港鑫建电器设备厂
建工所
基础
590
超薄型液压千斤顶
SV15Y5017
1台
索沃液压科技（上海）有限公司
建工所
基础
591
头盔护目镜冲击强度测试仪（非计）
PJYII
1台
河南安庆公司晨光电子技术公司
建工所
基础
592
高精度电阻炉
DC-H8/11
1台
中国建筑技术集团
建工所
基础
593
肖氏硬度计及模块
HS-19GDV
1台
爱佩仪中测（成都）精密仪器有限公司
建工所
基础
594
头盔冲击力模拟头模（非计）
1#、2#
4个
北京市金厚普科贸有限责任公司
建工所
基础
595
恒定湿热试验箱
SH005（50L）
1台
上海亿华达实验仪器公司
建工所
基础
596
摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪
ZKHW-605
1台
青岛中科恒维智能科技有限公司
建工所
基础
597
陶瓷砖釉面耐磨性能测定仪
LM-8
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
598
密封试验箱（停用）
MF-2
1台
秦皇岛市海港鑫建电器设备厂
建工所
基础
599
光畸变测量仪（非计）
HZ-2
1台
中国建筑材料科学研究总院
建工所
基础
600
数显陶瓷砖断裂模数测定仪
SKZ
1台
湘潭湘仪仪器有限公司
建工所
基础
601
厚度及Low-E鉴别仪器（非计）
GC2001
1台
中国建筑材料科学研究总院
建工所
基础
602
中空玻璃测厚仪（非计）
GC3000
1台
美国
建工所
基础
603
陶瓷砖湿膨胀仪
SPY
1台
湘潭湘仪仪器有限公司
建工所
基础
604
头盔高度标准测量仪（非计）
1#、2#
2个
北京市金厚普科贸有限责任公司
建工所
基础
605
低温试验箱
DX-40
1台
天津路达建筑仪器有限公司
建工所
基础
606
安全帽耐冲击穿刺测试仪
JCMM-1
1台
济南腾捷仪器设备有限公司
建工所
基础
607
安全帽下颌带侧向刚度测定仪
TMLY-2型
1台
济南腾捷仪器设备有限公司
建工所
基础
608
氧指数测定仪
THYZCD
1台
中国建筑科学研究院物理所天昊公司
建工所
基础
609
陶瓷砖平整度直角度边直度综合度仪
ZCY1000
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
610
无釉砖耐磨测定仪
WM
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
611
大规格内经千分尺
1000101
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
612
单作用中空柱塞液压油缸
SV18Y3065
1台
索沃液压科技（上海）有限公司
建工所
基础
613
氧指数测定仪
HC-2
1台
南京市江宁县分析仪器厂
建工所
基础
614
大规格游标卡尺
1000101
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
615
巴式硬度计
934-1
1台
台湾台华
建工所
基础
616
陶瓷砖摩擦系数测定仪
TMY
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
617
陶瓷抗冲击试验仪（非计）
TCY
1台
湘潭市仪器仪表有限公司
建工所
基础
618
测力计(载荷显示仪)
ZLF-E
1台
宁波镇海传感器厂
建工所
基础
619
巴士硬度计
934-1
1台
台湾三广仪器有限公司
建工所
基础
620
测力仪
       ZLF-E
1套
宁波镇海传感器厂
建工所
基础
621
轮辐传感器(载荷显示仪)
ZLF-A
1台
宁波市镇海传感器厂
建工所
基础
622
陶瓷吸水率测试仪
TXY-400
1台
湘潭湘仪仪器有限公司
建工所
基础
623
单角度光泽度仪
HP-300
1台
汉谱光彩科技公司
建工所
基础
624
锚杆拉力计
ZY-30
1台
北京中煤矿山工程有限公司
建工所
基础
625
游标直径（精密π尺）
(φ1900-φ2100)mm
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
626
标准振动筛机
BZS-200
1台
新乡市同心机械有限公司
建工所
基础
627
摩托车头盔视野计
SYCIII
1台
河南安庆公司晨光电子技术公司
建工所
基础
628
大规格游标卡尺
1000101
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
629
锚杆拉力计
ZY-30
1台
煤炭科学研究总院北京中煤矿山工程有限公司
建工所
基础
630
大规格内经千分尺
1000101
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
631
密封制样粉碎机
GJ-2A
1台
鹤壁市冶金机械设备有限公司
建工所
基础
632
钢化玻璃应力分析仪（非计）
APGS-Ⅱ
1台
中国建筑材料科学研究总院
建工所
基础
633
巴氏硬度计（停用）
HBa-1
1台
无锡市计量科学研究所
建工所
基础
634
内经千分尺
ISO 9001
1把
哈尔滨量具有限公司
建工所
基础
635
纤维增强萃取系统
HH-6
1套
北京科伟永兴仪器有限公司
建工所
基础
636
巴氏硬度计（停用）
HBa-1
1台
无锡市计量科学研究所
建工所
基础
637
电子天平
FA1004
1台
上海良平仪器仪表有限公司
建工所
基础
638
动槽水银气压表
DYM-1
1台
宁波市温度表厂
建工所
基础
639
交直流磁轭探伤机
CEX-A
1台
上海宇光探伤机制造有限公司
建工所
基础
640
大规格内经千分尺
1000101
1把
成都成量工具集团有限公司
建工所
基础
641
颚式破碎机
EP-2
1台
鹤壁市鑫诚信仪器仪表有限公司
建工所
基础
642
钳形磁粉探伤机
CJE-1
1台
上海探伤机厂
建工所
基础
643
电子天平
YP 10002
1台
上海佑科仪器仪表有限公司
建工所
基础
644
斑马板
2.4*2.4
1台
自制
建工所
基础
645
电热鼓风干燥箱
101-2A
1台
北京科伟永兴仪器有限公司
建工所
基础
646
轮辐传感器
ZLF-E
1台
宁波市镇海传感器厂
建工所
基础
647
室内空气质量检测仪
QX-A3
1台
北京衢鑫科技有限公司
建工所
基础
648
电热鼓风恒温干燥箱
101-2
1台
上海沪南科学仪器联营厂
建工所
基础
649
钢平尺
1台
建工所
基础
650
紫外辐射照度计
ZDZ-1
1台
上海市嘉定学联仪表厂
建工所
基础
651
动槽水银气压表
DYM1
1台
长春气象仪器厂
建工所
基础
652
电子天平
JA 2003N
1台
上海佑科仪器仪表有限公司
建工所
基础
653
扣件抗滑破坏试验装置（非计）
2×75mm
1台
自制
建工所
基础
654
直角扣件扭转刚度试验架（非计）
900N·m
1台
自制
建工所
基础
655
电子计重台秤
TCS-AE
1台
福州科迪电子技术有限公司
建工所
基础
（5）本项目为总价包干，搬迁所需的一切费用均计入报价，包括实验设备和物品的数量清点、拆卸、包装、运输、中转暂存、暂存安全防护、新址归位、安装、调试、验收及完成本项目服务所需的所有费用。
三、设备及物品分类

[image: image1.emf]分

类

分级

总体要求

设

备

和

家

具

Ⅰ

级

仪器设备必须由专业技术人员

（

具备同类设备拆装调试经验证明材料或

相

关培训证书

）

搬迁

，

搬迁前

，

由采购人和中标人共同确认仪器设备原有

状态，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试

，

由采购人和中标人双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。

搬迁过程中涉及设备吊装

、

特种设备搬运

、

拆建门窗墙体等

。

搬迁到位

调试完成后

，

再次进行测试

，

由采购人和中标供应商双方共同确认仪器

设备状态不低于拆机前的状态。

Ⅱ

级

仪器设备必须由专业技术人员

（

具备同类设备搬迁经验证明材料

）

现场

指

导搬迁

。

搬迁前

，

由采购人和中标人双方方共同确认仪器设备原有状态

。

搬迁到位后，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备能正常运行。

Ⅲ

级

搬迁后只需确认外观正常即可接收的仪器设备和家具

，

如文件柜

、

气瓶

、

实验凳等。

试

剂

和

化

学

品

普通

化学

品

具有化学专业知识的技术人员对全部待迁化学试剂进行分类包装

，

并做

好标识标签及防护

，

确保试剂在运输过程中不会发生污染

、

变质和损耗

。

危险

化学

品

包括易燃易爆和易制毒试剂等

，

具有化学专业知识的技术人员对按照国

家相关规定进行分类、包装和运输等。

生物

试剂

部分样品及生物试剂需低温（

4

℃

、

-20

℃

、

-80

℃

、

-198

℃

等温度）保

存，搬迁前向用户询问具体要求，确保冷链运输。

文件资料

和实验室

耗材

确保数量一致


四、搬迁技术要求

(一)总体要求：

1.搬迁服务标准：投标人须承诺按照《设备及物品分级表》中的要求执行搬迁服务；

2.投标人需提供包装材料及标签并协助完成包装，按用户单位要求将设备和家具、办公用品等从搬出地点搬至新址指定房间，并按照相对应分类的要求完成放置、安装、调试及验收。

▲3.投标人需具备丰富的设备搬迁经验，对于整体系统、精密仪器设备、超重超大型设备，要具备专业技术能力，使用专业的包装材料和搬运工具，确保仪器在搬运过程中的震动、碰撞等影响控制在最小范围。建立项目过程管理预案和软件信息沟通机制，能够实现旧址到新址点溯源，确保过程文件（包括对仪器设备搬运状态、测试报告结果、搬运人员等信息）齐全、有效记录管理。确保搬迁服务整体质量。

4.投标人提供一站式搬迁服务，从搬迁前的物品清点、规划包装，到搬迁中的运输装卸，再到搬迁后的物品就位、仪器设备组装等环节，均要有专人负责跟进协调。配备足够数量的专业搬运人员，熟悉各类物品的搬运技巧。提前与采购人沟通，制定详细的搬迁计划，并根据采购人需求随时调整。

▲5.投标人执行搬迁工作需在用户指定的时间段内完成。要制定详细的每日搬迁进度表，按照进度表有序推进，避免因搬迁延误影响用户的正常工作安排。同时，对于紧急需求的物品，需跟采购人沟通确认后优先安排搬迁，确保工作进度不受影响。

6.安全注意事项：投标人需有科学、健全的搬运安全制度和措施；负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案；做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；投标人驾驶员需严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；投标人需做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；投标人派遣项目人员不得在现场发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；投标人对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，投标人所有作业人员自身的安全由投标人负责；

(二)搬迁人员要求：

▲Ⅰ级仪器设备必须由专业技术人员搬迁，投标供应商在投标文件中提交承诺函，并附专业技术人员资质证书。

▲Ⅱ级仪器设备必须由专业技术人员现场指导搬迁，投标供应商在投标文件中提交同类设备搬迁经验证明材料。

★(三)搬迁前状态确认：

投标人在仪器搬迁前需对采购人搬迁资产清单中的全部仪器设备物品进行性能状态确认，对Ⅰ级、Ⅱ级实验仪器设备按要求进行测试，经采购人指定人员与投标人确认后，填写设备状态确认单。同时对Ⅲ级设备物品等进行性能状态及外观完整性进行确认，经采购人指定人员与投标人确认后，填写设备状态确认单。

(四)拆卸及包装：

★1.仪器状态确认后，投标人负责安排专业人员按照说明书及采购人现场指导下对全部待迁仪器实施拆装工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记一同包装。采购人搬迁物品所用的拆装箱等货物由投标人提供。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

▲2.投标人需对全部物品按照要求进行包装保护，确保在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表,投标人安排专业人员负责打包。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

▲3.提高包装的重复利用率和增强包装的防护性能。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

4.为落实政府采购环保政策，要求投标人所提供的包装材料使用可回收、可重复利用、低碳环保的包装材料。例如，优先选用纸质包装材料代替塑料泡沫，对于需要缓冲保护的设备，可以使用蜂窝纸板、气垫薄膜等可回收材料。投标人需根据设备的形状、尺寸和重量进行包装设计，避免过度包装。

(五)运输：

★1.运输车辆为符合交通管理条例的厢式货物运输车辆，根据设备的体积、重量和数量，需要提供不同类型的运输车辆。如小型精密仪器，可使用普通厢式货车，对于对于大型、重型的设备，需要大型平板拖车或特种运输车辆。投标人需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。（须在投标文件中提供自有资质或与具备合格资质公司的意向合作协议，并提供上述公司资质证书、车辆状态材料及人员资质复印件且加盖公章）；

2.根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

★3.投标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，明确运输设备的基本参数、数量。对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证；(提供特种设备检验合格证书及特种设备作业人员证复印件并加盖公章，并提供运输设备的发票或租赁合同等证明材料）

★4.投标人需提供项目负责人、技术负责人、拆解工人、搬运工人、跟车随行人员、调度人员、现场管理人员等安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人及项目人员，在采购人指定人员及专业工程师的指导下，完成物品装车工作；(须在投标文件中提供提供项目人员简历并加盖公章)。

5.物品运输时以实验室或团队为单位装车，各实验室或团队之间物品不得混装。物品按照标签所示的地址搬到指定的位置。

★6.投标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

7.搬迁过程中，如涉及对搬出或搬入场地的损坏、破拆，中标供应商需在完成搬迁与用户单位协商按要求后恢复原状。相关工作需满足安全施工要求并服从学校管理。
★8.生物试剂和化学品的运输要求如下：

1)生物试剂和化学品由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输；

2)投标人需有冷链运输能力，配备本项目所需的冷链运输车辆或冷储设备，运送需低温运输的物品。部分样品及生物试剂需低温（4℃、-20℃、-80℃、-198℃等温度）保存，搬迁前时向采购人询问具体要求。投标人具备相应的冷链运输条件以完成运输。（须在投标文件中提供承诺函）；

3)化学品和实验气体的搬运工作须由具有道路危险货物运输经营许可证且经营范围必须按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。运输、搬运人员必须具备相应资格证（如道路危险货物运输驾驶员证、道路危险货物运输押运人员证）化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；搬运强腐蚀性危化品的相关人员，须穿戴相应的防化服。（须在投标文件中提供承诺函）；

4)试剂在装车过程中，按试剂目录进行合理分类，并与用户充分沟通，堆放必须整齐；

5)生物试剂和化学品、耗材为现有实验室所有在用用品。具体以现场清算为准；

6)投标人须按照上述要求完成本项目分类和分级表中的化学品和生物试剂的运输，并在签订合同前提供符合上述满足搬迁和运输危险化学品的公司资质证书、车辆证书及人员资质证书原件供采购人核查。如投标人无相关运输资质或无符合要求的车辆和人员，投标人须承诺将本项服务分包给第三方具备相关运输资质，并具有符合要求的车辆和人员的机构。（须在投标文件中提供承诺函和分包协议，并承诺在签订合同前提供上述公司资质证书、车辆证书及人员资质证书原件供采购人核查。）

(六)仪器设备和家具安装调试：

★1.安装过程中由于投标人原因造成原零配件损坏的，由投标人负责更换，相关费用由中标供应商承担；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

2.仪器迁移至迁进新址实验室后，投标人需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，由实验室或团队负责人指导投标人对仪器设备的放置工作，并及时回收包装填充材料等。

(七)迁移后状态确认：

★1.仪器设备和配套物品送达采购人指定位置后，按装箱单逐项清点，确保仪器设备必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

★2.Ⅰ级设备，投标人确保仪器恢复到拆卸前状态后，完成与迁移前相同的测试，会同采购人指定人员对仪器状态及测试结果进行确认，并签字验收。如采购人与投标人对于仪器设备和相关配套物品搬迁前后性能状态一致性有异议的，由第三方专业机构出具符合法律法规和有关标准的检测报告， 费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

★3.Ⅱ级:搬迁到位后，由采购人、投标人双方共同确认仪器设备能正常运行。投标人需与采购人指定的相关人员进行性能测试结果或性能状态确认，确保仪器设备已达到不低于搬迁前的技术状态水平后，双方签字验收(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)

4.Ⅲ级:搬迁后由采购人、投标人双方共同确认外观正常无破损，数量准确即可接收的仪器设备和物品。

★5.搬迁过程中如因搬迁造成的部分易损易耗件需更换由中标供应商负责在状态确认前进行更换。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

6.仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机、和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等。

7.办公家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

8.如出搬迁前后仪器设备资产物品清单不符，发生仪器设备遗失等情况，投标人应及时妥善处理到位，做出相关赔偿等

(八)项目服务管理：

1.搬迁调整前双方就需搬迁的设备明细及规划放置位置进行现场确认，并按双方确认的书面文件作为依据进行搬迁及调整服务工作。

2.搬迁移位前中标供应商需详细了解物品的吊装规范要求，作业过程严格吊装规范要求作业，确保作业人员及设备的安全。

3.搬迁过程有标准系统性管理方案。

4.应急预案：供应商需为本次搬运制定可行性突发事件应急预案，预案中应涵盖以下内容；实验室火灾、实验室爆炸、实验室触电等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故。

★5.事故及损害赔偿：中标供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如现场有损坏，供应商按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由中标供应商承担全部责任，并赔偿采购人全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由中标供应商负责全部责任。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章）

★6.中标供应商应自行购买好保险，所购买保险应覆盖搬迁作业全过程，包括搬运前仪器设备的测试、拆机、移动、包装、运输，直至搬迁至新址后的卸货、搬运、安装、调试、测试等环节。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章）

★7.供应商需依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章）

五、服务期限、售后服务保障及验收标准

★(一)服务期限：中标供应商在收到中标通知书后，根据采购人发出搬迁通知启动搬迁工作起 20天内完成搬迁。如遇特殊情况可与用户协商。（投标人需在投标文件中根据项目规划制定搬迁时间节点图并提供完成项目工期承诺函加盖公章）

▲(二) 售后服务保障：搬迁后仪器设备恢复到搬迁前状态确认无误后，投标人对所搬迁仪器进行12个月质保，保修期内免人工费用，不含配件及耗材费用；搬迁或安装过程中设备有损坏的，由投标人负责维修物品的保修期不少于1年(从采购人验收合格之日起算) 投标人在接到报修通知后需在8小时内进行服务响应，24小时内解决故障。

(三)验收标准

★1.设备送达指定地点后，投标人根据装箱清单逐项清点，装箱单上需包含：仪器名称、型号、规格、生产厂家、购置时间、仪器编号、数量等关键信息，并注明每台仪器新旧址存放位置及搬迁前状态，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器由采购人与投标人共同核对装箱单中标明信息，确保前后数量一致。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

★2.I类设备，搬迁前后均需要调试和测试，按照操作手册规定的步骤，依次对每台精密仪器进行开机操作，观察仪器启动过程是否正常，有无报错提示、异常声响、异味等现象。检查仪器的显示屏、指示灯等部件是否正常工作，各功能按键、旋钮、开关等是否灵敏有效，操作是否符合操作手册描述的逻辑和响应情况。根据仪器的功能特性，运用标准样品、模拟实验等方式对仪器的各项主要功能进行逐一测试，对比测试结果与仪器技术参数标准的符合程度，评估仪器的性能是否达到正常使用要求。例如，对于分析类仪器，检查其检测精度、分辨率、重复性等指标是否在规定范围内；对于加工制造类仪器，验证其加工精度、运动控制精度等是否符合要求。对具有联机控制、数据采集与传输功能的仪器，测试其与外部设备（如计算机、服务器等）的通信连接是否正常，数据传输是否准确无误，相关软件能否正常运行并实现对仪器的有效控制。保证前后性能和技术指标一致，经采购人和投标人一致认可后签字确认；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

★3.Ⅱ类设备。搬迁前后均需要调试和测试，按照操作手册规定的步骤，依次对每台仪器进行开机操作，观察仪器启动过程是否正常，有无报错提示、异常声响、异味等现象。检查仪器的显示屏、指示灯等部件是否正常工作，各功能按键、旋钮、开关等是否灵敏有效，操作是否符合操作手册描述的逻辑和响应情况。需搬迁到位后通电运行48小时，确保能正常使用，经采购人和投标人一致认可后签字确认；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

4.Ⅲ类设备及试剂和化学品、文件资料和实验室耗材等，确保搬迁到位后外观完整无破损，数量一致并保持原功能， 经采购人和投标人一致认可后签字确认。

★5.搬迁后仪器未达测试标准的，投标人必须提供维修或者更换服务，维修需在10天内完成且达到搬迁前测试技术指标，未能在10天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务，换新费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章) 。

★6.验收资料归档：验收过程中形成的各类文件资料，包括仪器设备清单、搬迁人员名单及资质证书、各环节交接记录、仪器运行测试记录、安装调试问题处理报告、验收报告等，均需进行整理归档，经采购人和投标人一致认可后签字确认。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章) 。
六、项目配套要求

(一)服务机具、工器具及耗材：用于服务的机具和工器具，投标人根据自身实际情况填报。包含但不限于，厢式货车（4.2m），叉车，吊车，起重车，低平板半挂车等。投标人按照服务期限，使用费用等分项按照本项目涉及的车辆工具依次填报。

(二)服务的耗材，投标人应根据本项目涉及的服务材料按照材料的材质、规格、尺寸和最低保障使用量要求逐项报价；未明确材质、规格、尺寸和最低保障使用量要求的，投标人根据自身实际情况填报。（下表仅作为参考）

名称
材质
规格
是否可再生资源
标签标识
纸质
尺寸按需定制
否
气泡膜
聚乙烯
厚度 0.05 - 0.1mm，宽度 30 - 100cm
否
珍珠棉
聚乙烯发泡棉
厚度 5 - 50mm，尺寸按需定制
否
瓦楞纸板
纸质
厚度 3 - 7mm，常见尺寸有 A3、A4 等多种
是
木箱
木材
尺寸根据仪器设备定制，厚度 1 - 3cm
是（可持续木材）
塑料薄膜
聚乙烯或聚氯乙烯
厚度 0.03 - 0.08mm，宽度 50 - 200cm
否
封箱胶带
聚丙烯
宽度 4.5 - 7.2cm，长度 50 - 100m
否
缠绕膜
聚乙烯
厚度 0.015 - 0.03mm，宽度 20 - 50cm
否
缓冲气垫
塑料
单个气垫尺寸 10 - 30cm 见方，厚度 2 - 5cm
否
纸护角
纸质
边长 3 - 8cm，长度 1 - 3m
是
泡沫板
聚苯乙烯
厚度 1 - 10cm，尺寸按需
否
干燥剂
硅胶或蒙脱石
5 - 50g / 包
否
标签
纸质或塑料
尺寸 3 - 10cm 见方
否
尼龙扎带
尼龙
长度 10 - 50cm，宽度 3 - 8mm
否
海绵
聚氨酯
厚度 3 - 20mm，尺寸按需
否
防滑垫
橡胶
厚度 3 - 8mm，尺寸按需
否
托盘
木材或塑料
常见尺寸 1000mm×1200mm、800mm×1000mm 等
是(木材)/ 否(塑料)
钢丝绳
碳钢
直径 4 - 10mm，长度 5 - 20m
否
紧绳器
金属
常规型号
否
(三)专项维护费用：根据服务内容及要求，投标人根据自身实际情况填报。（下表仅作为参考）

项目
具体内容
要求
搬运工具费用
吊车、叉车、手动搬运车、液压搬运车、气垫搬运车等租赁或购买费用，以及搬运工具的维护、保养费用
搬运工具的承载能力和操作性能需与仪器设备相匹配，确保能安全、平稳地搬运设备；工具应定期进行检查、维护和保养，保证其处于良好的工作状态；操作人员需经过专业培训，熟练掌握工具的使用方法
设备保险费用
为仪器设备购买运输保险和安装调试保险的费用
选择信誉良好、实力雄厚的保险公司；保险金额应根据设备的价值、运输风险和安装调试难度等因素合理确定；保险条款应明确保险责任范围、理赔条件和流程，确保在设备遭受损失或损坏时能获得及时、足额的赔偿
设备检测费用
搬迁前后对仪器设备进行精度检测、性能测试、校准等的费用，涉及使用专业的检测设备和检测试剂
检测机构应具有相关检测资质和认证，拥有先进的检测设备和专业的检测人员；检测方法应符合国家标准或行业标准，确保检测结果的准确性和可靠性；检测报告应详细记录设备的检测数据和状态，为设备的后续维护和管理提供依据
安全防护设备费用
安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜、耳塞、安全带、安全网、警示标识、消防器材等采购费用
安全防护设备应符合国家安全标准和质量要求，确保在搬运和安装过程中能有效保护工作人员的人身安全；根据工作环境和作业风险合理配备不同类型和数量的防护设备；定期对防护设备进行检查、维护和更换，保证其防护性能
应急处理费用
应对突发情况（如设备损坏、火灾、泄漏等）的应急物资采购费用、应急服务费用（如紧急维修、抢险救援等）
制定完善的应急预案，明确应急处理流程和责任分工；配备必要的应急物资，如备用零件、维修工具、灭火器、泄漏处理工具包等；与专业的应急救援机构建立合作关系，确保在紧急情况下能迅速响应和有效处置
七、项目需执行的标准规范
《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011
《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2016
《安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252-2010

《机械设备安装施工及验收通用规范》GB50231-2009
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014
《起重吊装技术手册》
《起重机械试验验收规范和程序GB/T 5905.1-2023

《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SHJ 515-1990
生产区域吊装作业安全规范HG 30014-2013

《起重机安全操作规程.移动式起重机》BS7121-3-2000
《机械设备安装工程作业及验收规范》GB50231-2009
《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024
《实验室仪器设备管理指南》GB/Z 27427-2022
《运输包装指南》GB/T 36911-2018
《缓冲包装设计》GB/T 8166-2011
《运输包装可重复使用的塑料周转箱第2部分:试验通用规范》GB/T43133.2-2024
《蜂窝纸板箱》GB/T 31269-2023 
《箱纸板》GB/T 13024-2016
《包装容器 重型瓦楞纸箱》GB/T 16717-2013
《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019
《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024
《实验室仪器设备管理指南》GB/Z 27427-2022
《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》GB/T 25480-2010
上述标准、规范的有关规定存在标准废止，新旧不一致的差异时以最新实施、要求高的为准。
八、水电、安全、环保及其他特殊条件保障

★(一)新址安装时包含仪器安装调试必要的水电改造，改造费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

▲(二)包装：为落实政府采购环保政策，要求供应商所提供的包装材料使用可回收、可重复利用、低碳环保的包装材料。例如，优先选用纸质包装材料代替塑料泡沫，对于需要缓冲保护的设备，可以使用蜂窝纸板、气垫薄膜等可回收材料。供应商需根据设备的形状、尺寸和重量进行包装设计，避免过度包装。(须在投标文件中提供承诺函及材质证明材料，加盖公章)。

九、其他要求

★(一)搬迁工作开始前，中标供应商需要安排专业人员为采购方进行搬迁工作培训，明确双方搬迁过程中需要配合的工作内容，并将招标文件列明的项目人员资质进行递交由招标人复核。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。

(二)投标人须自中标通知书发出之日起3天内入场开展相关准备工作。

★(三)报价要求：投标报价为总包干价，报价应包括本项目所有服务内容，具体包含员工工资（包含基本工资、延时加班工资、休息日工资及法定休假日工资）；社会保险；法定计提费用（包含工会经费、教育经费、残疾人就业保障金）和住房公积金；服务机具、工器具及耗材费用；专项维护费用；企业管理费；企业合理利润；税金一切费用等。供应商应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策及本招标文件的规定，否则视为未实质性响应。

(四)质量保证要求：售后服务质保期为自项目验收合格之日起12个月。
(五)若非采购人原因，投标人未按照采购人要求的日期完成符合规定的全部服务（包括拆迁、搬运、调试、安装、验收完毕），每逾期一日，应当支付服务款总额的 1%作为违约金，迟延超过 20 日的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付相当于合同金额20 %的违约金。
(六)服务保障,中标人应提供及时周到的服务保障，项目服务期间，招标人如遇到问题,随时可以从中标人得到电话支持与帮助。中标人需指定一名主要联系人与招标人联系。若中标人指定联系人如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知招标人，并指定合格的接替人员。
说明：★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。▲代表重要指标项，非实质性指标。


