| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 陕西省产品质量监督检验研究院高新分部即将入住秦创园西咸新区秦汉新城范围内，该项目主要是将高新分部建材所、轻包所、家具所、建工所、线缆所、五个实验室，以及条件保障部的仪器设备、试验台、实验样品、试剂、耗材、办公用品、办公家具、空调、餐厅设备、电子设备（包含小型机、服务器、电子办公设备、网络交换机、UPS 及电池组等类设备）等搬迁至秦创园西咸新区秦汉新城范围内工作的顺利进行，并确保搬迁过程中各类物品不受损坏，数据不丢失，工作秩序受影响程度降至最低，保障用户单位新址能够迅速恢复正常的工作。通过专业的搬迁规划与执行，实现资产的顺利转移，确保各部门工作最小化中断。 二、项目服务内容 （1）服务内容：搬迁服务为一项整体服务，涵盖陕西省产品质量监督检验研究院高新分部五个相关场地的搬迁任务，约有固定资产800余台/套。其中，精密设备约36台，大型设备约113台，基础设备约655台，详细搬迁数量以现场盘点为准，服务内容包括拆卸、运输、安装和调试等。 （2）本次项目包括实验设备搬迁前的状态确认，具体实验设备清点、拆卸及包装（包装、标示）、搬运、安装，以及设备性能调试及性能验证与搬迁后的状态确认；危化品、低温冷链物品、办公家具及办公用品等物品搬迁。 （3）迁出地址：陕西省西安市丈八六路51号。迁入地址：秦创园西咸新区秦汉新城范围内。 （4）附件提供的搬迁清单为辅，以搬出地址现场统计确认的数量为准。 （5）本项目为总价包干，搬迁所需的一切费用均计入报价，包括实验设备和物品的数量清点、拆卸、包装、运输、中转暂存、暂存安全防护、新址归位、安装、调试、验收及完成本项目服务所需的所有费用。 三、设备及物品分类 分类; 分级; 总体要求. 设备和家具; Ⅰ级; 仪器设备必须由专业技术人员(具备同类设备拆装调试经验证明材料或 相关培训证书)搬迁，搬迁前，由采购人和中标人共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人和中标人双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。搬迁过程中涉及设备吊装、特种设备搬运、拆建门窗墙体等。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人和中标供应商双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。. Ⅱ级; 仪器设备必须由专业技术人员(具备同类设备搬迁经验证明材料)现场指导搬迁。搬迁前,由采购人和中标人双方共同确认仪器设备原有状态。 搬迁到位后，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备能正常运行。. Ⅲ级; 搬迁后只需确认外观正常即可接收的仪器设备和家具,如文件柜、气瓶、实验凳等。. 试剂和化学品; 普通化学品; 具有化学专业知识的技术人员对全部待迁化学试剂进行分类包装,并做好标识标签及防护,确保试剂在运输过程中不会发生污染、变质和损耗。. 危险化学品; 包括易燃易爆和易制毒试剂等,具有化学专业知识的技术人员对按照国家相关规定进行分类、包装和运输等。. 生物试剂; 部分样品及生物试剂需低温(4℃、-20℃、-80℃、-198℃等温度)保存，搬迁前向用户询问具体要求，确保冷链运输。. 文件资料和实验室耗材; 确保数量一致. 四、搬迁技术要求 (一)总体要求： 1.搬迁服务标准：投标人须承诺按照《设备及物品分级表》中的要求执行搬迁服务； 2.投标人需提供包装材料及标签并协助完成包装，按用户单位要求将设备和家具、办公用品等从搬出地点搬至新址指定房间，并按照相对应分类的要求完成放置、安装、调试及验收。 ▲3.投标人需具备丰富的设备搬迁经验，对于整体系统、精密仪器设备、超重超大型设备，要具备专业技术能力，使用专业的包装材料和搬运工具，确保仪器在搬运过程中的震动、碰撞等影响控制在最小范围。建立项目过程管理预案和软件信息沟通机制，能够实现旧址到新址点溯源，确保过程文件（包括对仪器设备搬运状态、测试报告结果、搬运人员等信息）齐全、有效记录管理。确保搬迁服务整体质量。 4.投标人提供一站式搬迁服务，从搬迁前的物品清点、规划包装，到搬迁中的运输装卸，再到搬迁后的物品就位、仪器设备组装等环节，均要有专人负责跟进协调。配备足够数量的专业搬运人员，熟悉各类物品的搬运技巧。提前与采购人沟通，制定详细的搬迁计划，并根据采购人需求随时调整。 ▲5.投标人执行搬迁工作需在用户指定的时间段内完成。要制定详细的每日搬迁进度表，按照进度表有序推进，避免因搬迁延误影响用户的正常工作安排。同时，对于紧急需求的物品，需跟采购人沟通确认后优先安排搬迁，确保工作进度不受影响。 6.安全注意事项：投标人需有科学、健全的搬运安全制度和措施；负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案；做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；投标人驾驶员需严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；投标人需做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；投标人派遣项目人员不得在现场发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；投标人对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，投标人所有作业人员自身的安全由投标人负责； (二)搬迁人员要求： ▲Ⅰ级仪器设备必须由专业技术人员搬迁，投标供应商在投标文件中提交承诺函，并附专业技术人员资质证书。 ▲Ⅱ级仪器设备必须由专业技术人员现场指导搬迁，投标供应商在投标文件中提交同类设备搬迁经验证明材料。 ★(三)搬迁前状态确认： 投标人在仪器搬迁前需对采购人搬迁资产清单中的全部仪器设备物品进行性能状态确认，对Ⅰ级、Ⅱ级实验仪器设备按要求进行测试，经采购人指定人员与投标人确认后，填写设备状态确认单。同时对Ⅲ级设备物品等进行性能状态及外观完整性进行确认，经采购人指定人员与投标人确认后，填写设备状态确认单。 (四)拆卸及包装： ★1.仪器状态确认后，投标人负责安排专业人员按照说明书及采购人现场指导下对全部待迁仪器实施拆装工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记一同包装。采购人搬迁物品所用的拆装箱等货物由投标人提供。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ▲2.投标人需对全部物品按照要求进行包装保护，确保在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表,投标人安排专业人员负责打包。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ▲3.提高包装的重复利用率和增强包装的防护性能。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 4.为落实政府采购环保政策，要求投标人所提供的包装材料使用可回收、可重复利用、低碳环保的包装材料。例如，优先选用纸质包装材料代替塑料泡沫，对于需要缓冲保护的设备，可以使用蜂窝纸板、气垫薄膜等可回收材料。投标人需根据设备的形状、尺寸和重量进行包装设计，避免过度包装。 (五)运输： ★1.运输车辆为符合交通管理条例的厢式货物运输车辆，根据设备的体积、重量和数量，需要提供不同类型的运输车辆。如小型精密仪器，可使用普通厢式货车，对于对于大型、重型的设备，需要大型平板拖车或特种运输车辆。投标人需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。（须在投标文件中提供自有资质或与具备合格资质公司的意向合作协议，并提供上述公司资质证书、车辆状态材料及人员资质复印件且加盖公章）； 2.根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等； ★3.投标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，明确运输设备的基本参数、数量。对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证；(提供特种设备检验合格证书及特种设备作业人员证复印件并加盖公章，并提供运输设备的发票或租赁合同等证明材料） ★4.投标人需提供项目负责人、技术负责人、拆解工人、搬运工人、跟车随行人员、调度人员、现场管理人员等安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人及项目人员，在采购人指定人员及专业工程师的指导下，完成物品装车工作；(须在投标文件中提供提供项目人员简历并加盖公章)。 5.物品运输时以实验室或团队为单位装车，各实验室或团队之间物品不得混装。物品按照标签所示的地址搬到指定的位置。 ★6.投标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 7.搬迁过程中，如涉及对搬出或搬入场地的损坏、破拆，中标供应商需在完成搬迁与用户单位协商按要求后恢复原状。相关工作需满足安全施工要求并服从学校管理。 ★8.生物试剂和化学品的运输要求如下： 1)生物试剂和化学品由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输； 2)投标人需有冷链运输能力，配备本项目所需的冷链运输车辆或冷储设备，运送需低温运输的物品。部分样品及生物试剂需低温（4℃、-20℃、-80℃、-198℃等温度）保存，搬迁前时向采购人询问具体要求。投标人具备相应的冷链运输条件以完成运输。（须在投标文件中提供承诺函）； 3)化学品和实验气体的搬运工作须由具有道路危险货物运输经营许可证且经营范围必须按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。运输、搬运人员必须具备相应资格证（如道路危险货物运输驾驶员证、道路危险货物运输押运人员证）化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；搬运强腐蚀性危化品的相关人员，须穿戴相应的防化服。（须在投标文件中提供承诺函）； 4)试剂在装车过程中，按试剂目录进行合理分类，并与用户充分沟通，堆放必须整齐； 5)生物试剂和化学品、耗材为现有实验室所有在用用品。具体以现场清算为准； 6)投标人须按照上述要求完成本项目分类和分级表中的化学品和生物试剂的运输，并在签订合同前提供符合上述满足搬迁和运输危险化学品的公司资质证书、车辆证书及人员资质证书原件供采购人核查。如投标人无相关运输资质或无符合要求的车辆和人员，投标人须承诺将本项服务分包给第三方具备相关运输资质，并具有符合要求的车辆和人员的机构。（须在投标文件中提供承诺函和分包协议，并承诺在签订合同前提供上述公司资质证书、车辆证书及人员资质证书原件供采购人核查。） (六)仪器设备和家具安装调试： ★1.安装过程中由于投标人原因造成原零配件损坏的，由投标人负责更换，相关费用由中标供应商承担；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 2.仪器迁移至迁进新址实验室后，投标人需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，由实验室或团队负责人指导投标人对仪器设备的放置工作，并及时回收包装填充材料等。 (七)迁移后状态确认： ★1.仪器设备和配套物品送达采购人指定位置后，按装箱单逐项清点，确保仪器设备必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ★2.Ⅰ级设备，投标人确保仪器恢复到拆卸前状态后，完成与迁移前相同的测试，会同采购人指定人员对仪器状态及测试结果进行确认，并签字验收。如采购人与投标人对于仪器设备和相关配套物品搬迁前后性能状态一致性有异议的，由第三方专业机构出具符合法律法规和有关标准的检测报告， 费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ★3.Ⅱ级:搬迁到位后，由采购人、投标人双方共同确认仪器设备能正常运行。投标人需与采购人指定的相关人员进行性能测试结果或性能状态确认，确保仪器设备已达到不低于搬迁前的技术状态水平后，双方签字验收(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章) 4.Ⅲ级:搬迁后由采购人、投标人双方共同确认外观正常无破损，数量准确即可接收的仪器设备和物品。 ★5.搬迁过程中如因搬迁造成的部分易损易耗件需更换由中标供应商负责在状态确认前进行更换。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 6.仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机、和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等。 7.办公家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。 8.如出搬迁前后仪器设备资产物品清单不符，发生仪器设备遗失等情况，投标人应及时妥善处理到位，做出相关赔偿等 (八)项目服务管理： 1.搬迁调整前双方就需搬迁的设备明细及规划放置位置进行现场确认，并按双方确认的书面文件作为依据进行搬迁及调整服务工作。 2.搬迁移位前中标供应商需详细了解物品的吊装规范要求，作业过程严格吊装规范要求作业，确保作业人员及设备的安全。 3.搬迁过程有标准系统性管理方案。 4.应急预案：供应商需为本次搬运制定可行性突发事件应急预案，预案中应涵盖以下内容；实验室火灾、实验室爆炸、实验室触电等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故。 ★5.事故及损害赔偿：中标供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如现场有损坏，供应商按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由中标供应商承担全部责任，并赔偿采购人全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由中标供应商负责全部责任。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章） ★6.中标供应商应自行购买好保险，所购买保险应覆盖搬迁作业全过程，包括搬运前仪器设备的测试、拆机、移动、包装、运输，直至搬迁至新址后的卸货、搬运、安装、调试、测试等环节。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章） ★7.供应商需依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。（投标人需在投标文件中提供承诺函，加盖公章） 五、服务期限、售后服务保障及验收标准 ★(一)服务期限：中标供应商在收到中标通知书后，根据采购人发出搬迁通知启动搬迁工作起 20天内完成搬迁。如遇特殊情况可与用户协商。（投标人需在投标文件中根据项目规划制定搬迁时间节点图并提供完成项目工期承诺函加盖公章） ▲(二) 售后服务保障：搬迁后仪器设备恢复到搬迁前状态确认无误后，投标人对所搬迁仪器进行12个月质保，保修期内免人工费用，不含配件及耗材费用；搬迁或安装过程中设备有损坏的，由投标人负责维修物品的保修期不少于1年(从采购人验收合格之日起算) 投标人在接到报修通知后需在8小时内进行服务响应，24小时内解决故障。 (三)验收标准 ★1.设备送达指定地点后，投标人根据装箱清单逐项清点，装箱单上需包含：仪器名称、型号、规格、生产厂家、购置时间、仪器编号、数量等关键信息，并注明每台仪器新旧址存放位置及搬迁前状态，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器由采购人与投标人共同核对装箱单中标明信息，确保前后数量一致。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ★2.I类设备，搬迁前后均需要调试和测试，按照操作手册规定的步骤，依次对每台精密仪器进行开机操作，观察仪器启动过程是否正常，有无报错提示、异常声响、异味等现象。检查仪器的显示屏、指示灯等部件是否正常工作，各功能按键、旋钮、开关等是否灵敏有效，操作是否符合操作手册描述的逻辑和响应情况。根据仪器的功能特性，运用标准样品、模拟实验等方式对仪器的各项主要功能进行逐一测试，对比测试结果与仪器技术参数标准的符合程度，评估仪器的性能是否达到正常使用要求。例如，对于分析类仪器，检查其检测精度、分辨率、重复性等指标是否在规定范围内；对于加工制造类仪器，验证其加工精度、运动控制精度等是否符合要求。对具有联机控制、数据采集与传输功能的仪器，测试其与外部设备（如计算机、服务器等）的通信连接是否正常，数据传输是否准确无误，相关软件能否正常运行并实现对仪器的有效控制。保证前后性能和技术指标一致，经采购人和投标人一致认可后签字确认；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ★3.Ⅱ类设备。搬迁前后均需要调试和测试，按照操作手册规定的步骤，依次对每台仪器进行开机操作，观察仪器启动过程是否正常，有无报错提示、异常声响、异味等现象。检查仪器的显示屏、指示灯等部件是否正常工作，各功能按键、旋钮、开关等是否灵敏有效，操作是否符合操作手册描述的逻辑和响应情况。需搬迁到位后通电运行48小时，确保能正常使用，经采购人和投标人一致认可后签字确认；(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 4.Ⅲ类设备及试剂和化学品、文件资料和实验室耗材等，确保搬迁到位后外观完整无破损，数量一致并保持原功能， 经采购人和投标人一致认可后签字确认。 ★5.搬迁后仪器未达测试标准的，投标人必须提供维修或者更换服务，维修需在10天内完成且达到搬迁前测试技术指标，未能在10天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务，换新费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章) 。 ★6.验收资料归档：验收过程中形成的各类文件资料，包括仪器设备清单、搬迁人员名单及资质证书、各环节交接记录、仪器运行测试记录、安装调试问题处理报告、验收报告等，均需进行整理归档，经采购人和投标人一致认可后签字确认。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章) 。 六、项目配套要求 (一)服务机具、工器具及耗材：用于服务的机具和工器具，投标人根据自身实际情况填报。包含但不限于，厢式货车（4.2m），叉车，吊车，起重车，低平板半挂车等。投标人按照服务期限，使用费用等分项按照本项目涉及的车辆工具依次填报。 (二)服务的耗材，投标人应根据本项目涉及的服务材料按照材料的材质、规格、尺寸和最低保障使用量要求逐项报价；未明确材质、规格、尺寸和最低保障使用量要求的，投标人根据自身实际情况填报。（下表仅作为参考） 名称; 材质; 规格; 是否可再生资源. 标签标识; 纸质; 尺寸按需定制; 否. 气泡膜; 聚乙烯; 厚度0.05 - 0.1mm，宽度 30 - 100cm; 否. 珍珠棉; 聚乙烯发泡棉; 厚度5 - 50mm，尺寸按需定制; 否. 瓦楞纸板; 纸质; 厚度3 - 7mm，常见尺寸有 A3、A4 等多种; 是. 木箱; 木材; 尺寸根据仪器设备定制，厚度1 - 3cm; 是（可持续木材）. 塑料薄膜; 聚乙烯或聚氯乙烯; 厚度0.03 - 0.08mm，宽度 50 - 200cm; 否. 封箱胶带; 聚丙烯; 宽度4.5 - 7.2cm，长度 50 - 100m; 否. 缠绕膜; 聚乙烯; 厚度0.015 - 0.03mm，宽度 20 - 50cm; 否. 缓冲气垫; 塑料; 单个气垫尺寸10 - 30cm 见方，厚度 2 - 5cm; 否. 纸护角; 纸质; 边长3 - 8cm，长度 1 - 3m; 是. 泡沫板; 聚苯乙烯; 厚度1 - 10cm，尺寸按需; 否. 干燥剂; 硅胶或蒙脱石; 5 - 50g / 包; 否. 标签; 纸质或塑料; 尺寸3 - 10cm 见方; 否. 尼龙扎带; 尼龙; 长度10 - 50cm，宽度 3 - 8mm; 否. 海绵; 聚氨酯; 厚度3 - 20mm，尺寸按需; 否. 防滑垫; 橡胶; 厚度3 - 8mm，尺寸按需; 否. 托盘; 木材或塑料; 常见尺寸1000mm×1200mm、800mm×1000mm 等; 是(木材)/ 否(塑料). 钢丝绳; 碳钢; 直径4 - 10mm，长度 5 - 20m; 否. 紧绳器; 金属; 常规型号; 否. (三)专项维护费用：根据服务内容及要求，投标人根据自身实际情况填报。（下表仅作为参考） 项目; 具体内容; 要求. 搬运工具费用; 吊车、叉车、手动搬运车、液压搬运车、气垫搬运车等租赁或购买费用，以及搬运工具的维护、保养费用; 搬运工具的承载能力和操作性能需与仪器设备相匹配，确保能安全、平稳地搬运设备；工具应定期进行检查、维护和保养，保证其处于良好的工作状态；操作人员需经过专业培训，熟练掌握工具的使用方法. 设备保险费用; 为仪器设备购买运输保险和安装调试保险的费用; 选择信誉良好、实力雄厚的保险公司；保险金额应根据设备的价值、运输风险和安装调试难度等因素合理确定；保险条款应明确保险责任范围、理赔条件和流程，确保在设备遭受损失或损坏时能获得及时、足额的赔偿. 设备检测费用; 搬迁前后对仪器设备进行精度检测、性能测试、校准等的费用，涉及使用专业的检测设备和检测试剂; 检测机构应具有相关检测资质和认证，拥有先进的检测设备和专业的检测人员；检测方法应符合国家标准或行业标准，确保检测结果的准确性和可靠性；检测报告应详细记录设备的检测数据和状态，为设备的后续维护和管理提供依据. 安全防护设备费用; 安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜、耳塞、安全带、安全网、警示标识、消防器材等采购费用; 安全防护设备应符合国家安全标准和质量要求，确保在搬运和安装过程中能有效保护工作人员的人身安全；根据工作环境和作业风险合理配备不同类型和数量的防护设备；定期对防护设备进行检查、维护和更换，保证其防护性能. 应急处理费用; 应对突发情况（如设备损坏、火灾、泄漏等）的应急物资采购费用、应急服务费用（如紧急维修、抢险救援等）; 制定完善的应急预案，明确应急处理流程和责任分工；配备必要的应急物资，如备用零件、维修工具、灭火器、泄漏处理工具包等；与专业的应急救援机构建立合作关系，确保在紧急情况下能迅速响应和有效处置. 七、项目需执行的标准规范 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2016 《安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252-2010 《机械设备安装施工及验收通用规范》GB50231-2009 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《起重吊装技术手册》 《起重机械试验验收规范和程序GB/T 5905.1-2023 《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SHJ 515-1990 生产区域吊装作业安全规范HG 30014-2013 《起重机安全操作规程.移动式起重机》BS7121-3-2000 《机械设备安装工程作业及验收规范》GB50231-2009 《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024 《实验室仪器设备管理指南》GB/Z 27427-2022 《运输包装指南》GB/T 36911-2018 《缓冲包装设计》GB/T 8166-2011 《运输包装可重复使用的塑料周转箱第2部分:试验通用规范》GB/T43133.2-2024 《蜂窝纸板箱》GB/T 31269-2023 《箱纸板》GB/T 13024-2016 《包装容器重型瓦楞纸箱》GB/T 16717-2013 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019 《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024 《实验室仪器设备管理指南》GB/Z 27427-2022 《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》GB/T 25480-2010 上述标准、规范的有关规定存在标准废止，新旧不一致的差异时以最新实施、要求高的为准。 八、水电、安全、环保及其他特殊条件保障 ★(一)新址安装时包含仪器安装调试必要的水电改造，改造费用由投标人承担(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 ▲(二)包装：为落实政府采购环保政策，要求供应商所提供的包装材料使用可回收、可重复利用、低碳环保的包装材料。例如，优先选用纸质包装材料代替塑料泡沫，对于需要缓冲保护的设备，可以使用蜂窝纸板、气垫薄膜等可回收材料。供应商需根据设备的形状、尺寸和重量进行包装设计，避免过度包装。(须在投标文件中提供承诺函及材质证明材料，加盖公章)。 九、其他要求 ★(一)搬迁工作开始前，中标供应商需要安排专业人员为采购方进行搬迁工作培训，明确双方搬迁过程中需要配合的工作内容，并将招标文件列明的项目人员资质进行递交由招标人复核。(须在投标文件中提供承诺函，加盖公章)。 (二)投标人须自中标通知书发出之日起3天内入场开展相关准备工作。 ★(三)报价要求：投标报价为总包干价，报价应包括本项目所有服务内容，具体包含员工工资（包含基本工资、延时加班工资、休息日工资及法定休假日工资）；社会保险；法定计提费用（包含工会经费、教育经费、残疾人就业保障金）和住房公积金；服务机具、工器具及耗材费用；专项维护费用；企业管理费；企业合理利润；税金一切费用等。供应商应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策及本招标文件的规定，否则视为未实质性响应。 (四)质量保证要求：售后服务质保期为自项目验收合格之日起12个月。 (五)若非采购人原因，投标人未按照采购人要求的日期完成符合规定的全部服务（包括拆迁、搬运、调试、安装、验收完毕），每逾期一日，应当支付服务款总额的 1%作为违约金，迟延超过 20 日的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付相当于合同金额20 %的违约金。 (六)服务保障,中标人应提供及时周到的服务保障，项目服务期间，招标人如遇到问题,随时可以从中标人得到电话支持与帮助。中标人需指定一名主要联系人与招标人联系。若中标人指定联系人如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知招标人，并指定合格的接替人员。 说明：★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。▲代表重要指标项，非实质性指标。 |

搬迁清单：

大型设备：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 科室 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成束燃烧试验设备 | CSRS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 2 | 对称数字通信电缆测试系统★ | CTS-650M | 1台 | 上海赛克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 3 | 电线电缆结构参数全自动测量系统 | WCDMS-I | 1套 | 上海捷胜线缆科技有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 4 | 光纤几何参数测试系统 | FGM-502 | 1台 | 上海塞克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 5 | 光纤多参数测试系统 | OFM1701 | 1台 | 上海塞克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 6 | 卧式拉力机 | CMT5205-Wl | 1台 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 7 | 通信电缆电磁兼容性测试系统★ | EMC-FUFF | 1台 | 上海赛克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 8 | 光纤带几何参数测试系统 | FRC | 1台 | 上海塞克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 9 | 微机控制电子万能试验机 | E44.304系列20KN（配5KN传感器） | 1套 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 10 | 对称数字通信电缆缆间串扰测试模块★ | CTS-CRK | 1套 | 上海赛克力光电缆有限责任公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 11 | 臭氧老化试验箱 | QL-150 | 1台 | 无锡市彩登试验设备技术有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 12 | 水冷氙灯耐气候试验箱 | LPHS-767S-SN | 1台 | 上海林频仪器股份有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 13 | 臭氧老化试验箱 | CYL100G | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司制造 | 电线电缆所 | 大型 |
| 14 | 耐火燃烧试验设备 | NHRS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 15 | 电缆燃烧烟密度光测系统 | DRS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 16 | 电缆曲绕试验机 | QN-II | 1台 | 嘉兴市凯博实验仪器有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 17 | 电子万能试验机 | CMT2502下空间 | 1套 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 18 | 液晶电子拉力试验机 | EMT2502A | 1台 | 深圳市新三思材料检测有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 19 | 电缆曲挠（二、三轮）试验机 | YN22051 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 20 | 二、三轮曲挠试验仪 | LSQNY | 1台 | 呼和浩特市德塔线缆测试有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 21 | 微机控制电子万能试验机 | CMT-2502 | 1台 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 22 | 微机控制电子万能试验机 | CMT-2502 | 1台 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 23 | 钻铣床 | ZX-16 | 1台 | 嘉祥县机械厂有限公司 | 电线电缆所 | 大型 |
| 24 | 电线电缆垂直燃烧试验仪 | RS-Ⅱ | 1台 | 河南瑞奇质检设备研究所 | 电线电缆所 | 大型 |
| 25 | 框架组合式办公家具试验机（含电脑）★ | CX-8321 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 26 | 甲醛VOC测试箱 | JV-10000 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 27 | 30立方米空气净化器测试舱 | DMS-30KC | 1台 | 深圳市德迈盛测控设备有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 28 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | EDX-8000 | 1台 | 岛津 | 家具所 | 大型 |
| 29 | 高效液相色谱仪★ | 1260lnfinityll | 1台 | 安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 30 | 零部件预处理舱★ | V-MH-42 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 31 | 零部件袋式法采样舱★ | V-BIR-42 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 32 | 臭氧老化箱 | QL-150-40 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 33 | 自动聚焦耦合超高压微波消解萃取系统（非计） | MARS6 | 1台 | CEM | 家具所 | 大型 |
| 34 | 臭氧浓度测试系统 | DMS-CYLD | 1台 | 深圳市德迈盛测控设备有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 35 | 组合式预处理洁净环境舱★ | QP51-N6L200 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 36 | 计算机控制沙发弹性耐久性试验机 | CX-8325A | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 37 | 床垫滚动耐久试验机（含电脑）★ | CX-8331B | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 38 | 1立方VOC甲醛测试箱★ | QP21 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 39 | 1立方VOC甲醛测试箱★ | QP21 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 40 | VOC释放量试验箱 | DB1000V | 1台 | 上海东备环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 41 | 小型VOC释放量试验箱★ | QP21 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 42 | 3立方米空气净化器测试舱 | DMS-3KC | 1台 | 深圳市德迈盛测控设备有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 43 | 日晒气候试验机 | YG（B)611-III | 1台 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 44 | 雾化测试仪 | FT-F1 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 45 | 恒温恒湿试验箱 | STH1000-40 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 46 | 高低温试验箱 | ST1000-40 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 47 | 光学颗粒物粒径谱仪 | TSI3330 | 1台 | 美国TSI公司 | 家具所 | 大型 |
| 48 | 甲醛测试气候箱 | CET-Y40B2 | 1台 | 上海科绿特环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 49 | 冷冻研磨机 | SPEX 6775 | 1台 | CEM | 家具所 | 大型 |
| 50 | 盐雾试验箱 | H-SST-200 | 1台 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 51 | 甲醛释放量环境舱★ | QP11 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 52 | 甲醛释放量环境舱★ | QP11 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 53 | 甲醛释放量环境舱★ | QP11 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 54 | 甲醛释放量环境舱★ | QP11 | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 55 | 高低温交变湿热试验箱 | CEEC-500H-20 | 1台 | 广州赛宝仪器设备有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 56 | 办公椅往复冲击试验机 | CX-8301 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 57 | 办公椅轮磨损寿命试验机 | CX-8304 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 58 | 办公椅旋转寿命试验机 | CX-8305 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 59 | 微机控制电子万能试验机（含电脑打印机） | WDW-30型 | 1台 | 济南市联工测试技术有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 60 | 微机控制电子万能试验机 | CMT-1 | 1台 | 济南联工测试技术有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 61 | 烟尘净化装置（配备烟管连接、气管连接、气罐+气体）非计量 | TTech-1500 | 1台 | 泰斯泰克（苏州）检测仪器科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 62 | 电子拉力试验机 | LDW-10 | 1台 | 济南东方试验仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 63 | 沙发弹性耐久试验机 | CX-8325 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 64 | 床垫弹性耐久试验机 | CX-8331 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 65 | 甲醛释放量精密恒温恒湿箱 | HWS-880B | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 66 | 甲醛释放量精密恒温恒湿箱 | HWS-880B | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 67 | 甲醛释放量精密恒温恒湿箱 | HWS-880B | 1台 | 上海秦沛环保科技有限公司 | 家具所 | 大型 |
| 68 | 管材静液压试验机★ | ProfessionaILin1720型 | 1台 | IPT Inst fur Pruftechnik Geratebau GmbH & Co.KG | 建材所 | 精密 |
| 69 | 氙灯老化试验箱★ | Ci4000 | 1台 | 爱康（上海）压力容器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 70 | 滴灌管（带）综合试验台★ | FY-DGD-S | 1台 | 承德市方元智控设备制造有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 71 | 高低温拉力试验机★ | WDW-5 | 1台 | 上海华龙测试仪器股份有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 72 | 紫外老化试验箱★ | KBF-P(E6)720 | 1台 | 德国宾德 | 建材所 | 精密 |
| 73 | 静液压试验机（含夹具改造1组4件）★ | JJHBT-PS | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 74 | 塑料检查井轴向静荷载试验机★ | JJICL | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 75 | 电子万能试验机（配电脑打印机各1台）★ | E44.304 | 1台 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 76 | 蒸发残渣恒重仪★ | i-Resitest 8300 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 77 | 纸张内结合强度测定仪 | 80-20-02 / 80-30-00-0001 | 1台 | TMI | 建材所 | 精密 |
| 78 | 静液压试验机用夹（非计） | JJEC-A | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 79 | 全自动粘度计 | TN-8 | 1台 | 泉州市全通光电科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 80 | 微机控制电子万能试验机（配电脑打印机各1台）★ | WDW-10D | 1台 | 上海华龙测试仪器有限公司(配夹具7套) | 建材所 | 精密 |
| 81 | 非铸造机制静液压试验机（正压）卡具(非计) | ￠160㎜ | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 82 | 单体燃烧试验机★ | JR-DR-A | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 83 | 紫外可见近红外光分光光度计建筑玻璃可见光透射比、遮阳检定系统/电脑1台打印机1台）★ | SK-SL500 | 1台 | 武汉市盛科技术发展有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 84 | 高低温交变试验机★ | NE-010B | 1台 | 中国建筑（技术）科学研究院 | 建工所 | 大型 |
| 85 | 建筑门窗保温性能检测设备 | BHR3030 | 1台 | 中国建筑科学研究院天昊公司 | 建工所 | 大型 |
| 86 | 稳态热传递测定系统 | CD-WTF1212-B | 1套 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 87 | 摩托车头盔吸收碰撞性能测试仪 | ZKHW-601 | 1台 | 青岛中科恒维智能科技有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 88 | 材料产烟毒性危险分级试验机 | ZY6224 | 1台 | 东莞市中诺质检仪器设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 89 | 可见光透反射比及遮阳系数综合检定系统 | TFS-QGP-B | 1台 | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 90 | 建筑门窗保温性能检测设备★ | RHB- III | 1套 | 中国建筑科学研究院物理研究所 | 建工所 | 大型 |
| 91 | 摩托车头盔固定装置稳定性测试仪 | ZKHW-608 | 1台 | 青岛中科恒维智能科技有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 92 | 建筑门窗动风压检测设备★ | MCDX-II | 1台 | 国家建筑工程质量监督检验中心 | 建工所 | 大型 |
| 93 | 建筑玻璃半球辐射率检测仪（电脑1台）★ | SK-BQ25U型 | 1台 | 武汉市盛科技术发展有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 94 | 铺地材料热辐射通量试验装置 | JR-PR-A型 | 1台 | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 95 | 环刚度试验机(配电脑打印机1套) | JJRST-1412 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 96 | 电子万能试验机 | WDW-100 | 1台 | 济南中研试验机有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 97 | 建筑材料燃烧热值试验装置 | JR-RZ-C | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 98 | 智能式门窗综合机械性能试验机 | ZMJ-08 | 1台 | 沈阳微特应用技术开发公司 | 建工所 | 大型 |
| 99 | 建筑材料不燃性能试验炉 | JR-DR-B | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 100 | 安全带拉力试验机 | WK-405 | 1台 | 常州文昌测控系统有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 101 | 建筑材料可燃性能试验机 | JR-JCR-B | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 102 | 电子式钢管脚手架试验机（配电脑1台） | WDW-50 | 1台 | 济南中正试验机制造有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 103 | 成鞋防漏试验机 | XK-3046 | 1台 | 昆山向科检测仪器有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 104 | 道瑞式耐磨试验机（非计） | QC-C214-DRS | 1台 | 佛山市鸿大鑫检测设备有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 105 | 安全鞋拉力试验机 | WK-207 | 1台 | 常州文昌测控系统有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 106 | 鞋底弯折试验机 | WK-209 | 1台 | 常州文昌测控系统有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 107 | 安全鞋冲击试验机 | WK-201 | 1台 | 常州文昌测控系统有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 108 | 安全鞋压缩穿刺试验机 | WK-202 | 1台 | 常州文昌测控系统有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 109 | 霰弹袋冲击试验机 | XD-2 | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 大型 |
| 110 | 紫外照射试验机（停用） | XH-1，ZW-Ⅱ2×ZW-02, | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 大型 |
| 111 | 五米落球冲击试验机· | LQ-5 | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 大型 |
| 112 | 滚动磨损试验机 | MMG-5A | 1台 | 济南天辰试验机制造有限公司 | 建工所 | 大型 |
| 113 | 塑料门窗角强度试验机 | XYJ-20B | 1台 | 济南天辰试验机制造有限公司 | 建工所 | 大型 |

精密设备：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 科室 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪★ | 7890B-5977B | 1台 | 安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 2 | 气质联用仪★ | 7890B-5977B | 1台 | 安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 3 | 高效液相色谱仪★ | 1260lnfinityll | 1台 | 安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 4 | 原子吸收分光光度计（含电脑打印机）★ | Agilent240/280 | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 5 | 气相色谱仪（含电脑打印机）★ | 7890A | 1台 | 美国Agilent公司 | 家具所 | 精密 |
| 6 | 全自动热脱附系统 | TD100-xr | 1台 | 美国MARKES公司 | 家具所 | 精密 |
| 7 | 气相色谱仪★ | 7890B | 1台 | 安捷伦科技有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 8 | 热解析仪 | UNITY-xr | 1台 | 美国MARKES | 家具所 | 精密 |
| 9 | 热脱附自动进样器(非计) | UltrA-xr | 1台 | Markes国际有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 10 | 原子荧光光谱仪 | AFS-8230 | 1台 | 北京吉天仪器有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 11 | 十万分之一天平 | MS105/A | 1台 | 梅特勒 | 家具所 | 精密 |
| 12 | 非甲烷总烃气相色谱仪 | GC-9810A | 1台 | 上海惠分科学分析仪器有限公司 | 家具所 | 精密 |
| 13 | 气质联用仪配自动进样器电脑打印机各1套★ | 7890B-5977 | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 14 | 全自动堆肥降解测试仪 | 康乐辉ZHJJ-1 | 1台 | 苏州康乐辉医药科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 15 | 气相色谱仪（配电脑1台打印机1台自动进样器1台）★ | 7890B | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 16 | 恒压控制系统★ | JJHWY-30 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 17 | 透氧测试仪（配电脑1套非计）★ | 20210221 | 1台 | 美国膜康公司 | 建材所 | 精密 |
| 18 | 原子吸收分光光度计（配电脑1台）★ | 240FS AA / 240Z AA | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 19 | 原子吸收光谱仪（原子吸收分光光度计）★ | 240ZAA/240FSAA | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 20 | 高效液相色谱仪★ | ALLiance E2695 | 1台 | 美国沃特世watera | 建材所 | 精密 |
| 21 | 加速溶剂萃取仪（非计） | EDGE | 1台 | CEM | 建材所 | 精密 |
| 22 | 总有机碳/氮分析仪 | Blab-TOC | 1台 | 深圳创茂微 | 建材所 | 精密 |
| 23 | 透湿测试仪（配电脑1套非计）★ | 3/61 | 1台 | 美国膜康公司 | 建材所 | 精密 |
| 24 | 差示扫描量热仪（配电脑1套）★ | DSC214 | 1台 | 德国耐弛公司 | 建材所 | 精密 |
| 25 | 热重分析仪（非计）★ | TG209 F3 | 1台 | 德国耐弛公司 | 建材所 | 精密 |
| 26 | 爆瓶仪（非计）★ | PPT3000 | 1台 | 美国AGR公司 | 建材所 | 精密 |
| 27 | 气相色谱仪（配电脑1台打印机1台自动进样器1台）★ | 7820A | 1台 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 28 | 全自动微波消解萃取系统（非计） | MQRS6 | 1台 | CEM | 建材所 | 精密 |
| 29 | 3D面积测定仪(非计) | PHS620BF | 1台 | 上海汇像信息技术有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 30 | 压差法气体渗透仪★（非计） | VAC-V2 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 31 | 纸板耐破度测定仪★ | FRANK-PTI | 1台 | 瑞典 | 建材所 | 精密 |
| 32 | 印刷表面粗糙度测定仪 | S626000001 | 1台 | FRANK-PTI（伊洛夫汉森公司） | 建材所 | 精密 |
| 33 | 气体渗透仪（配电脑1台）★（非计停用） | VAC-V2 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 34 | 红外光谱仪 | Fronter | 1台 | 珀金埃尔默股份有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 35 | 双道原子荧光光度计 | AFS-9700 | 1台 | 北京海光仪器有限公司 | 建材所 | 精密 |
| 36 | 全自动低本底γ能谱仪 | FYFS-2002 | 1台 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 建工所 | 精密 |

基础设备：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 科室 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字直流电桥 | QJ36B-3A | 1台 | 上海迪一仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 2 | 电缆负载条件下燃烧试验装置 | FZ-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 3 | 交流耐压试验仪 | AHDZ-20/30 | 1台 | 上海蓝波高压技术设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 4 | 交联电缆半导电层电阻测试成套装置 | BDD-Ⅱ | 1套 | 嘉兴市英华检测设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 5 | 溶体流动速率试验机 | ZRZ2452 | 1台 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 6 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-B2 | 1台 | 济南时代试金仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 7 | 氯化氢与酸度测试设备 | LS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 8 | 低温试验箱 | WD270B | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 9 | 低温试验箱 | WD270B | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 10 | 网络分析仪 | CS36113A | 1台 | 南京长盛仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 11 | 平板硫化机 | YN21124A | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 12 | 低温试验箱 | WD270B | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 13 | 交流介质强度试验仪 | ADT-5/50 | 1台 | 上海蓝波高电压技术设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 14 | 测量投影仪 | FKT（光学部分23JB） | 1台 | 上海光学仪器进出口有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 15 | 数字式投影仪 | JT12A-B | 1台 | 贵阳新天光电科技有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 16 | 低温拉伸机 | LS-3 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 17 | 低温拉伸机 | LS-3 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 18 | 炼塑机 | MZ-3009 | 1台 | 江苏明珠试验机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 19 | 光时域反射计 | 6418 | 1台 | 中电科仪器仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 20 | 精密恒温油浴 | JYY-Ⅱ | 1台 | 杭州斯派克监测仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 21 | 热老化试验箱（两个试验架） | RL45 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 22 | 溶体流动速率试验机 | ZRZ1452 | 1台 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 23 | 交联电缆切片机 | JQB | 1套 | 嘉兴市凯博实验仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 24 | 锡焊试验机 | YN42082 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 25 | 恒温水浴仪 | SYY-Ⅲ | 1台 | 呼和浩特市鸿都线缆仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 26 | 炭黑含量测试系统 | TH-1 | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 27 | 漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 28 | 汽车线耐刮磨试验机 | YN22065 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 29 | 氧弹（空气弹）老化试验仪 | YDY-Ⅱ | 1台 | 呼和浩特市德塔线缆测试有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 30 | 光纤缠绕拉伸和光纤剥离夹具 | KFWA304PL/KFWA304LJ | 1套 | 西安卡夫曼测控技术有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 31 | 线缆冲模削片机 | CC-I | 1套 | 嘉兴市凯博实验仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 32 | 荷重断芯试验机 | YN22061 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 33 | 低倍摄影仪 | DTT-A | 1台 | 无锡光学仪器制造厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 34 | 数字直流电桥（电桥夹具） | QJ36B-2 | 1套 | 上海迪一仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 35 | 单根垂直燃烧试验设备 | DZRS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 36 | 氧指数测试仪 | YZS-II | 1台 | 沈阳捷维科技开发有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 37 | 热老化试验箱 | RL45 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 38 | 热老化试验箱 | RL45 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 39 | 热老化试验箱 | RL45 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 40 | 单根垂直燃烧试验设备 | YN5205 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 41 | 线材卷绕扭转试验机 | JR-19A | 1台 | 浙江嘉兴市城区试验仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 42 | 电子天平 | BSA224S | 1台 | Sartorius | 电线电缆所 | 基础 |
| 43 | 光纤熔接机 | 6481A | 1台 | 中电科仪器仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 44 | 静态曲挠仪 | DJQ-15(Ⅲ) | 1台 | 呼和浩特市机电研究所 | 电线电缆所 | 基础 |
| 45 | 线缆冲模削片机 | CC-1 | 1台 | 嘉兴市凯博实验仪有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 46 | 真空干燥箱 | ZK-040A | 1台 | 无锡苏南试验设备公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 47 | 汽车线耐拖磨试验机 | YN22162 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 48 | 高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 49 | 扁线弯曲仪 | BRY-1 | 1台 | 湖南衡阳市鸿虎仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 50 | 电线电缆耐磨试验机 | NMY-Ⅲ | 1台 | 呼和浩特市德塔线缆测试有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 51 | 热粘合试验套件 | NHX-2.0 | 1套 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 52 | 微机单向刮漆试验仪 | XHUS400 | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 53 | 耐溶剂试验仪 | NRJ-I | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 54 | 软化击穿试验仪 | XHTC500 | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 55 | 伸长率试验仪 | XHET2000 | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 56 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 57 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 58 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 59 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 60 | 兆欧表标准电阻器 | ZX79C+型 | 1台 | 上海迪一仪表有限公司有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 61 | 自动回弹角试验仪 | ZHT-1 | 1台 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 62 | 线缆冲模削片机 | CC型 | 1台 | 浙江嘉兴市秀城区试验仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 63 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 64 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 65 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 66 | 热稳定试验机 | YN42023 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 67 | 热老化试验箱 | RL100 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 68 | 双头磨片机 | YN22057 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 69 | 哑铃裁刀 | 4*75/4*50/90*4.5/150*15/50*6/120*6.5mm | 1套 | 兰州恒诚交科仪器设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 70 | 塑料绝缘切片装置 |  | 1台 | 上海捷胜线缆科技有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 71 | 覆层测厚仪 | TT260 | 1台 | 北京时代之峰科技有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 72 | 绝缘线薪金属导体去除装置 |  | 1台 | 上海捷胜线缆科技有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 73 | 低温卷绕机 | JR-1B | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 74 | 低温冲击机 | CJ-1B | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 75 | 抗开裂试验机 | KL-Ⅱ | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 76 | 漆包线焊锡试验仪 | HX-1 | 1台 | 杭州火花监测仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 77 | 台式投影仪 | JTT-250 | 1台 | 无锡光学仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 78 | 去芯机 | QX-1 | 1套 | 嘉兴市英华检测设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 79 | 热稳定试验仪 | RWⅠ | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 80 | 高绝缘电阻测量仪 | ZC90F | 1台 | 上海迪一仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 81 | 抗开裂试验机 | KL-11 | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 82 | 手动切片机 | SD-1 | 1套 | 嘉兴市英华检测设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 83 | 高温压力试验仪 | YL-1B | 2台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 84 | QJ36直流电阻测试系统(直流光电放大式检流计) | AC24 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 85 | QJ36直流电阻测试系统(直流电桥) | QJ36 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 86 | 导体电阻测试仪（数字电桥） | QJ57B-2 | 1台 | 上海迪一仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 87 | 系列高绝缘电阻测量仪 | ZC-90F | 1台 | 上海迪一仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 88 | 两用直流电桥 | QJ36 | 1台 | 上海电表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 89 | LCR数字电桥 | TE2810B | 1台 | 常州天达电子设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 90 | 老化箱 | 401-B | 1台 | 上海实验仪器总厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 91 | 直流光电放大式检流计 | AC24 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 92 | 漆包线剥皮试验仪 | HBN-Ⅲ | 1台 | 衡阳仪器机械厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 93 | 两用直流电桥 | QJ36 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 94 | BCX5000型变形测量显示仪（5mm） | BCX5000 | 1台 | 长春创元测试设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 95 | BCX5000型变形测量显示仪（25mm） | BCX5000 | 1台 | 长春创元测试设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 96 | 高阻计 | ZC36 | 1台 | 上海第六电表厂有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 97 | 电缆剥线机（非计量） | ZX918-F | 1台 | 台州市路桥艺吉电缆剥线机制造厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 98 | 高温压力试验装置 | YN42149 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 99 | 高温压力试验装置 | YN42149 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 100 | 高温压力试验装置 | YN42149 | 1台 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 101 | 高阻计 | ZC36 | 1台 | 上海第六电表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 102 | 哑铃刀模（非计量） | 4×50 4×75 | 2只 5只 | 苏州宇诺仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 103 | 直流标准电阻器 | BZ3型 | 3台 | 上海正洋仪器仪表有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 104 | 液压手动泵浦 | CPC-132 | 1套 |  | 电线电缆所 | 基础 |
| 105 | 红外接触式点温仪 | 568-2 | 1台 | 福禄克测试仪器（上海）有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 106 | 耐压测试仪 | CJ2672C | 1台 | 南京长江无线电厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 107 | 热延伸试验仪（含砝码） | RS-2 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 108 | 热延伸试验仪（含砝码） | RS-2 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 109 | 热延伸试验仪（含砝码） | RS-2 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 110 | 热延伸试验仪（含砝码） | RS-2 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 111 | 热延伸实验装置1# | RS-1 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 112 | 热延伸实验装置2# | RS-1 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 113 | 热延伸实验装置3#(配砝码) | RS-1 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 114 | 电子天平 | JA21001 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 115 | 电桥夹具 | DQ-1200 | 1台 | 嘉兴市凯博实验仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 116 | 冲片机 | CP-25 | 1套 | 上海松江华立电缆附件厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 117 | 直流放大式检流计 | AC24 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 118 | QJ36直流电阻测试系统(直流辐射式检流计) | AC15/2 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 119 | 高阻计 | ZC46A | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 120 | 热延伸试验装置 | RS-1 | 1台 | 常熟市环境试验设备有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 121 | 耐压测试仪 | CJ2672S | 1台 | 南京长江仪器 | 电线电缆所 | 基础 |
| 122 | 耐压测试仪 | CJ2672S | 1台 | 南京长江仪器 | 电线电缆所 | 基础 |
| 123 | 直流精密电源 | FB871/a | 1台 | 国营杭州富县电表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 124 | 储气罐（非计量） | 1.0/1.0 | 1个 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 125 | 直流辐射式检流计 | AC15/2 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 126 | QJ36直流电阻测试系统(直流精密电源) | FB871/a | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 127 | 电桥夹具 | DQ-2 | 1台 | 嘉兴市城区试验仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 128 | 直流电租电桥 | QJ57 | 1台 | 上海正阳仪表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 129 | 直流精密电源 | FB871/a | 1台 | 杭州精科仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 130 | QJ36直流电阻测试系统(标准电阻) | BZ3 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 131 | 蝶式引伸仪 | BYY-Ⅰ | 1台 | 扬州仪表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 132 | 电桥夹具 | DQ-240 | 1台 | 嘉兴市凯博试验仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 133 | 漆膜附着力试验仪 | QFZ | 1台 | 天津永利达材料试验机有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 134 | 直流复射式检流计 | AC15/2 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 135 | 峰值保持数字电压表 | PZ58-3 | 1台 | 温州仪表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 136 | 直流复射式检流计 | AC15/2 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 137 | 直流光电放大式检流计 | AC24 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 138 | 静电电压表 | Q2-V | 1台 | 北京电表厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 139 | 数显千分尺 | MDC-1″PJ | 1把 | 日本 | 电线电缆所 | 基础 |
| 140 | 三用电热恒温水箱 | SHH.W21 | 1台 | 北京市长风仪器仪表公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 141 | 漆包线电阻夹具 | DC-1000 | 1台 | 杭州火花监测仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 142 | 热延伸试验仪 | RS-1 | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 143 | 标准电阻 | BZ3 | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 144 | 直流标准电阻 | BZ3 | 1只 | 上海精密科学仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 145 | 多头测厚仪 | CH-10-C | 1台 | 上海六菱仪器厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 146 | 电磁线柔软度测试仪 | DCX-2 | 1台 | 衡阳仪器机械厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 147 | 低温拉伸机 | LS-2 | 1台 | 常熟市环境试验设备厂 | 电线电缆所 | 基础 |
| 148 | 电阻夹具 | DC-1000 | 1台 | 杭州斯派克监测仪器有限公司 | 电线电缆所 | 基础 |
| 149 | 气溶胶发生器 | SX-Q5 | 1台 | 苏州苏信环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 150 | 磨耗机 | 1750 | 1台 | 美国TABER | 家具所 | 基础 |
| 151 | 微机控制热变形维卡软化点试验机 | HVT302B-IN | 1台 | 深圳万测试验设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 152 | 体视显微镜（变为非计量） | Leica S8 APO | 1台 | 德国徕卡显微系统有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 153 | 甲醛测试箱（气体分析法） | CET-Y30C2 | 1台 | 上海科绿特环保科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 154 | 充气系统 | VL050（C） | 1台 | 宁波环测实验器材有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 155 | 香烟烟雾发生器 | SPG-C3 | 1台 | 苏州阿洛斯环境发生器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 156 | 稀释器 | TSI3332-100 | 1台 | 美国TSI公司 | 家具所 | 基础 |
| 157 | 粉尘仪 | TSI8530 | 1台 | 美国TSI公司 | 家具所 | 基础 |
| 158 | 充气系统 | VL050 | 1台 | 宁波环测实验器材有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 159 | VOC采样泵 | SP209-100Dual | 1台 | 岛津 | 家具所 | 基础 |
| 160 | VOC采样泵 | SP209-100Dual | 1台 | 岛津 | 家具所 | 基础 |
| 161 | 热空气老化箱（高温试验箱） | SEG-021 | 1台 | 上海爱斯佩克环境设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 162 | 便携式臭氧检测仪 | Medle430 | 1台 | 美国TELEDYNE | 家具所 | 基础 |
| 163 | 塑料摆锤冲击试验机 | PIT501J-2 | 1台 | 深圳万测试验设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 164 | VOC气体检测仪 | PGM-7340 | 1台 | 华瑞科学仪器（上海）有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 165 | 抽屉轨道耐久性试验机 | CX-8351 | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 166 | 门铰链疲劳耐久性试验机 | CX-8439A | 1台 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 167 | 甲醛检测仪 | 4160 | 1台 | 美国INTERSCAN公司 | 家具所 | 基础 |
| 168 | 甲醛VOC检测仪 | RAE PGM-7340 | 1台 | 华瑞科力恒（北京）科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 169 | 大气粉尘监测仪 | DUSTTRAK8530 | 1台 | 美国TSI | 家具所 | 基础 |
| 170 | 离心机（非计量） | S300T | 1台 | 株式会社久保田制作所藤冈工场 | 家具所 | 基础 |
| 171 | 电动摩擦色牢度测试仪 | M238BB | 1台 | 锡莱亚太拉斯（深圳有限公司） | 家具所 | 基础 |
| 172 | 皂膜流量校准系统 | Gilibrator 2 | 1台 | Gilian | 家具所 | 基础 |
| 173 | 超纯水器 | UPH-1-20T | 1台 | 四川优普超纯科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 174 | 甲醛发生器 | SPG-FV1.0 | 1台 | 苏州阿洛斯环境发生器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 175 | 甲苯发生器 | SPG-AT01 | 1台 | 苏州阿洛斯环境发生器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 176 | 老化仪(非计) | SC-10 | 1台 | 上海磐合科学仪器股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 177 | 环境氡测量仪 | FD216 | 1台 | 北京核地科技发展有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 178 | 环境氡测量仪 | FD216 | 1台 | 北京核地科技发展中心 | 家具所 | 基础 |
| 179 | 汽车内饰垂直燃烧通风橱一体机 | TTech-GB32086-T | 1台 | 泰斯泰克（苏州）检测仪器科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 180 | 汽车内饰燃烧测试通风橱一体机 | TTech-GB8410-T | 1台 | 泰思泰克（苏州）检测仪器科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 181 | 莱卡显微镜 | DM750 | 1台 | 德国 | 家具所 | 基础 |
| 182 | 紫外可见分光光度计 | SP-752 | 1台 | 上海光谱仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 183 | 海绵泡沫回弹测试仪 | DMS-MJ | 1台 | 深圳市德迈盛测控设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 184 | 甲醛测试仪 | Interscan 4160-19.99m | 1台 | 美国interscan | 家具所 | 基础 |
| 185 | 高低温试验箱 | WGD4005 | 1台 | 上海亿华达试验仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 186 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 187 | 空气压缩机（非计量） | DAV-7 | 1台 | 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 188 | 电热板(非计) | C-MAG HP10 | 1台 | IKA | 家具所 | 基础 |
| 189 | 落砂机 | LSJ-4085 | 1台 | 上海京阁仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 190 | 超声波涂层测厚仪 | PosiTector200 | 1台 | 美国DeFeLsKo公司 | 家具所 | 基础 |
| 191 | 高精度超声波测厚仪 | PX-7DL | 1台 | 美国达科特 | 家具所 | 基础 |
| 192 | 多功能热解析仪 | ATDS-3400A | 1台 | 北京中仪宇盛科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 193 | CO2 不分光红外气体分析仪 | IAQ-CALC7545 | 1台 | 美国TSI | 家具所 | 基础 |
| 194 | 双路空气采样器 | 崂应3072 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 195 | 双路空气采样器 | 崂应3072 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 196 | 汽车线束燃烧测试仪 | TTech-QCT730 | 1台 | 泰斯泰克（苏州）检测仪器科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 197 | 智能四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 198 | 智能四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 199 | 智能四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 200 | 锁合强度试验机 | BC-SHQ18102 | 1台 | 上海京阁仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 201 | 恒定湿热试验箱 | SH005 | 1台 | 上海亿华达试验仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 202 | 便携式浮游微生物采样器 | FSC-IV | 1台 | 苏州宏瑞净化科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 203 | VOC采样泵 | GilAir PLUS | 1台 | Gilian | 家具所 | 基础 |
| 204 | VOC采样泵 | GilAir PLUS | 1台 | Gilian | 家具所 | 基础 |
| 205 | VOC采样泵 | GilAir PLUS | 1台 | Gilian | 家具所 | 基础 |
| 206 | VOC采样泵 | GilAir PLUS | 1台 | Gilian | 家具所 | 基础 |
| 207 | 分液漏斗垂直振荡器（非计量） | JC-LD02型 | 1台 | 西安捷骋仪器仪表有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 208 | 人造板冲击试验机 | MTL-5 | 1台 | 济南腾捷仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 209 | 空气采样泵 | GliAir Plus | 1台 | 美国SENSIDY公司 | 家具所 | 基础 |
| 210 | 空气采样泵 | GliAir Plus | 1台 | 美国SENSIDY公司 | 家具所 | 基础 |
| 211 | 空气采样泵 | GliAir Plus | 1台 | 美国SENSIDY公司 | 家具所 | 基础 |
| 212 | 空气采样泵 | GliAir Plus | 1台 | 美国SENSIDY公司 | 家具所 | 基础 |
| 213 | 豪华木工圆锯机 | HW110LGE | 1台 | 南京海威机械有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 214 | 漆膜磨耗计 | QNM | 1台 | 天津市永利达材料试验机有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 215 | 盐水喷雾实验机 | YWX-150 | 1台 | 无锡博奥试验设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 216 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 217 | 30L液氮瓶(非计) | YDS-30 | 1台 | 四川西亚机器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 218 | 智能变频电源 | AN97005H | 1台 | 艾诺仪器公司 | 家具所 | 基础 |
| 219 | 烟气预处理器 | 1080C | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 220 | 人造板滚动磨损试验机 | MMG-5A | 1台 | 济南天辰试验机制造有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 221 | 废气VOSs采样仪 | 崂应3036型 | 1台 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 222 | 莱卡轮转切片机 | RM2235 | 1台 | 德国 | 家具所 | 基础 |
| 223 | 电子天平 | KD-600 | 1台 | 福州科迪电子技术有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 224 | 烟气流速监测仪 | H133520 | 1台 |  | 家具所 | 基础 |
| 225 | 汗渍色牢度仪 | YG(B)631 | 1台 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 226 | 综合大气采样器 | JH-6120 | 1台 | 青岛仪器仪表有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 227 | 氢化物发生器 | HG-C | 1台 | 北京曙光明电子光源仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 228 | 多功能声级计（噪声分析仪） | AWA6228+ | 1台 | 杭州爱华仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 229 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | XLH-460/500 | 1台 | 长春市新科试验仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 230 | 电子天平 | BSA224S-CW | 1台 | 赛多利斯 | 家具所 | 基础 |
| 231 | 标准光源对色灯箱 | CAC-600-7 | 1台 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 232 | 尺寸稳定性长度测量仪 | BC-CLY-10 | 1台 | 上海京阁仪器设备有限公司 制造 | 家具所 | 基础 |
| 233 | 旋转蒸发器 | RE-5298a/RE | 1台 | 上海亚荣生化仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 234 | 全自动电子密度计 | QH-120W | 1台 | 厦门群隆仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 235 | 标准光源对色灯箱 | CAC-600-7 | 1台 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 236 | 室内空气质量分光度打印检测仪 | QSJ-DIII | 1台 | 中德联创（北京）环保设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 237 | 软体家具模拟火柴火焰燃烧仪 | KS-17927D | 1台 | 上海今森检测设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 238 | 电子比重计 | DST-C300 | 1台 | 苏州丹斯特电子有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 239 | 电磁搅拌器(非计) | C-MAG HS7 | 1台 | IKA | 家具所 | 基础 |
| 240 | 双气路恒流大气采样器 | BS-A2 | 1台 | 上海百斯建筑科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 241 | 双气路恒流大气采样器 | BS-H2 | 1台 | 上海百斯建筑科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 242 | 皮革摩擦色牢度试验机 | LX-7123 | 1台 | 上海京阁仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 243 | 粗慥度仪 | SRT6200 | 1台 | 上海伦捷机电仪表有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 244 | RoHS检测X荧光分析用ABS中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质 | 40mm*4mm | 1台 | 国家标准中心 | 家具所 | 基础 |
| 245 | 氡连续监测仪 | 1027 | 1台 | 美国Suncluclear公司 | 家具所 | 基础 |
| 246 | 镜向光泽度计 | XGP | 1台 | 天津市信通光达科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 247 | 标准测力计 | 2000 | 1台 | 北京毅弘基源科技发展中心 | 家具所 | 基础 |
| 248 | 人造板划痕试验机 | MHH-5 | 1台 | 济南天辰试验机制造有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 249 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 1台 | 杭州汇尔仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 250 | 木材含水率检测仪 | Mmc205.201.220 | 1台 | 美国WAGN公司 | 家具所 | 基础 |
| 251 | 空气压缩机(非计) | W1.6/8 | 1台 | 上海捷豹压缩机制造有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 252 | 木材取样器 |  | 1台 |  | 家具所 | 基础 |
| 253 | 甲醛·氨测定仪 | GDYQ-201MB | 1台 | 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 254 | 加热泡沫切削机 |  | 1台 | 韩国马尼克斯 | 家具所 | 基础 |
| 255 | 热敏风速计 | Testo425 | 1台 | 德国仪器国际贸易（上海）有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 256 | 可见分光光度计 | 7230G | 1台 | 上海欣贸仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 257 | 智能电子皂膜流量计 | 2000 | 1台 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 258 | 数控超声波清洗器(非计) | KQ-250DE | 1台 | 昆山市超声仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 259 | 隔膜真空泵（非计） | GB-0.33A | 1台 | 天津市津腾实验设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 260 | 数显式电热鼓风干燥箱 | 101A-1BS | 1台 | 上海亿华达试验仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 261 | 摆杆阻尼试验仪 | AD-S95 | 1台 | 北京杰瑞恒达科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 262 | 交直流功率测量仪 | AN8721P | 1台 | 艾诺仪器公司 | 家具所 | 基础 |
| 263 | 移液器 | FinnpipetteF310-100ul | 1台 | Thermo | 家具所 | 基础 |
| 264 | 移液器 | FinnpipetteF31-10ul | 1台 | Thermo | 家具所 | 基础 |
| 265 | 锐利边缘测试仪（非计） | JX-9703 | 1台 | 东莞市九星电子科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 266 | 冰箱 | BCD-646WK9AT | 1台 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 267 | 大气采样器 | QC-2A | 1台 | 北京市劳动保护科学研究所 | 家具所 | 基础 |
| 268 | 大气采样器 | QC-2A | 1台 | 北京市劳动保护科学研究所 | 家具所 | 基础 |
| 269 | 水域恒温振荡器 | SHZ-88 | 1台 | 常州翔天实验仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 270 | 无油气体压缩机 | WM-2H | 1台 | 天津市医疗器械二厂 | 家具所 | 基础 |
| 271 | 摩擦色牢度仪 | Y571B | 1台 | 常州市第一纺织设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 272 | 数显测力仪 | SH-50 | 1台 | 温州山度仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 273 | 穿孔萃取器 | (2798)GG-17 | 1台 | 南通市长江光学仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 274 | 穿孔萃取器 | (2798)GG-17 | 1台 | 南通市长江光学仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 275 | 直角尺 | 1m | 1台 |  | 家具所 | 基础 |
| 276 | 数字式温湿度大气压力表 | Testo622 | 1台 | 德图 | 家具所 | 基础 |
| 277 | 数字式温湿度大气压力表 | Testo622 | 1台 | 德图 | 家具所 | 基础 |
| 278 | 水蒸气蒸馏装置（非计量） |  | 1台 | 陕西轩博环保科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 279 | 测厚规 | (0-30/0.01）mm | 1台 | 威海裕福量具有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 280 | 测厚规 | 0-30x120 | 1台 | 威海裕福量具有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 281 | 电热恒温（三用）水箱 | SHH.W21.600 | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 282 | 电热恒温（三用）水箱 | SHH.W21.600 | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 283 | 电导率仪 | DDS-307 | 1台 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 284 | 固相萃取仪(非计) | YCCQ-12F | 1台 | 上海郓曹电子科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 285 | 冰箱 | BCD-192ACM | 1台 | 美的集团电冰箱制造（合肥）有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 286 | 混匀器(非计) | Vortex 1 | 1台 | IKA | 家具所 | 基础 |
| 287 | 吸尘器 | 飞利浦FC9728 | 1台 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 288 | 数码相机 | 360 | 1台 | 奥林巴斯公司 | 家具所 | 基础 |
| 289 | 推台木工圆锯机 | MJ243 | 1台 | 威海鹿鸣机械有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 290 | 智能风速仪 | TIF3220 | 1台 | 博世电动工具有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 291 | 压缩器 | 400*400mm | 1台 | 自制 | 家具所 | 基础 |
| 292 | 耐干热实验锅 |  | 1台 |  | 家具所 | 基础 |
| 293 | 可调速曲线锯 | GST150BEC | 1台 | 博世 | 家具所 | 基础 |
| 294 | 切割机(非计) | GCO 200 | 1台 | 博世 | 家具所 | 基础 |
| 295 | 便携式铅笔划痕试验仪 | QHQ-A | 1台 | 深圳市祥敏仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 296 | 移液器 | Research plus | 1台 | 德国eppendorf艾本德股份公司 | 家具所 | 基础 |
| 297 | 移液器 | Research plus | 1台 | 德国eppendorf艾本德股份公司 | 家具所 | 基础 |
| 298 | 便携式PH计 | PHB-4 | 1台 | 上海仪电科学仪器股份公司 | 家具所 | 基础 |
| 299 | 漆膜附着力试验仪 | QFZ | 1台 | 天津市永利达材料试验机有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 300 | TCS电子台秤（计重） | TCS-200AE | 1台 | 福州科迪电子技术有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 301 | 便携式测力仪 | XYL-1 | 1台 | 西安鸿飞仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 302 | 便携式测力仪 | XYL-1 | 1台 | 西安鸿飞仪器设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 303 | 漆膜冲击器 | QCJ-II | 1台 | 天津市港源试验仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 304 | 漆膜冲击器 | QCJ-40 | 1台 | 天津市港源试验仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 305 | 空盒气压表 | DYM3 | 1台 | 长春气象仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 306 | 漆膜冲击器 | QCJ型 | 1台 | 天津市永利达材料试验机有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 307 | 曲线锯 | RSS-16B | 1台 | 青岛地恩地机电科技股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 308 | 台锯 | RST-250B | 1台 | 青岛地恩地机电科技股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 309 | 水浴锅 | 双列六孔AS | 1台 | 北京利伟永兴仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 310 | 水浴锅 | 双列六孔AS | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 311 | 数码相机 | 619E | 1台 | 山水公司 | 家具所 | 基础 |
| 312 | 台钻 | RDM-1301B | 1台 | 青岛地恩地机电科技股份有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 313 | 显微镜 |  | 1台 | 重庆 | 家具所 | 基础 |
| 314 | 冲击钢球 | 42.8 | 1台 | 自制 | 家具所 | 基础 |
| 315 | 搅拌器 | 28491 | 1台 | 上海浦东物理光学仪器厂 | 家具所 | 基础 |
| 316 | 电子天平 | TD | 1台 | 金姚金诺天平仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 317 | 空气压缩机 | Y132M-4 | 1台 | 上海鑫豹机电设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 318 | 空气压缩机 | Y132M-4 | 1台 | 上海鑫豹机电设备有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 319 | 漆膜测厚仪 | MTF-1A | 1台 | 上海家具研究所 | 家具所 | 基础 |
| 320 | 漆膜附着力测定仪 | MTF-1A | 1台 | 南京林业大学机械厂 | 家具所 | 基础 |
| 321 | 人造板表面耐水蒸气性能试验仪（非计） | TDRZB-NRI | 1台 | 河北沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 322 | 钢球(非计) | 10mm | 1台 |  | 家具所 | 基础 |
| 323 | 观片灯箱 4(非计) | 500*440*105mm | 1台 | 衡水市汉仁医疗器械厂 | 家具所 | 基础 |
| 324 | 强磁万向表座(非计) | 320/425mm | 1台 | 鸽顺精密科技有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 325 | 汗渍色牢度烘箱 | Y(B)902G | 1台 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 326 | 数字温湿度大气压力表 | DPH-103 | 1台 | 上海金枭电子有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 327 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 1台 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 328 | 电子孔口流量校准器 | JH-100 | 1台 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 家具所 | 基础 |
| 329 | 恒温恒湿试验箱★ | W3/060 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 330 | 管材透光率测试仪 | KMF115 | 1套 | 德国Binder | 建材所 | 基础 |
| 331 | 全自动管材耐慢速裂纹增长缺口制样机（非计量） | JJPOT | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 332 | 全自动哑铃制样机配无油空气压缩机 | JM-KC-ZD | 1台 | 承德市精密试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 333 | 管材切割倒角机（非计） | DSM701A | 1台 | 深圳万测试验设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 334 | 熔体流动速率仪 | JJPCM | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 335 | 塑料管材蠕变比率试验机 | CEAST MF20 | 1台 | 意大利公司 | 建材所 | 基础 |
| 336 | 塑料检查井力学性能试验机★ | WDT-W-RB-J | 3台 | 承德市精密试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 337 | 双束紫外可见分光光度计 | JJICM | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 338 | 双道原子荧光光度计 | T9CS | 1套 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 建材所 | 基础 |
| 339 | 非铸造机制静液压试验机（正压）卡具(非计) | AFS-9700 | 1台 | 北京海光仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 340 | 热变形维卡软化点温度测定仪★ | ￠450￠400￠500￠75￠90 | 5套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 341 | 塑料检查井抗冲击试验机★ | XRW-300HB-6 | 1台 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 342 | 冷冻研磨机（非计） | JJICI | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 343 | 包装容器抗压试验机(配电脑打印机各1台) | Spex6775 | 1套 | SPEX | 建材所 | 基础 |
| 344 | 纸板测厚仪 | QT-8216 | 1台 | 高泰检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 345 | 静液压试验机恒温水箱2 | Model49-56 | 2台 | 美国 | 建材所 | 基础 |
| 346 | 静液压试验机恒温水箱1 | JJTAN-B | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 347 | 恒温介质箱温控系统 | JJTAN-A | 1套 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 348 | 氮磷检测器及色谱柱（NPD）（非计） | JJTANK-800 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 349 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | G4334A | 1套 | 安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 350 | 环刚度试验机★ | HDT/V-3116 | 1 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 351 | 纸尿裤渗透性能测试仪 | JJRST-1421 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 352 | 美国MOCON传感器（非计量） | LCP-1000A | 1台 | 广东宏展科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 353 | 微机控制电子万能试验机 | Coulox Sensor Assy Red Sensor 2/21 | 1个 | 美国膜康公司 | 建材所 | 基础 |
| 354 | 纺织物透气性测试仪 | WDW-0.5 | 1 | 上海华龙测试仪器股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 355 | 臭氧老化试验箱（报废） | N900 | 1套 | 广州标际包装设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 356 | 瓦楞纸板边压（粘合）试样取样器（非计） | DEQL-100A | 1台 | 厦门德仪设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 357 | 管材落锤冲击试验机(非计) | ZB-BYD | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 358 | 滴灌管（带）耐拉拔试验机（非计） | JJFWI-112 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 359 | 小量程电脑式拉力机(配电脑1台) | FY-DNLIII | 1套 | 承德市方元智控设备制造有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 360 | 分光密度计（分光测色计） | QT-1176 | 1台 | 东莞市高泰检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 361 | 塑料摆锤冲击试验机 | Exact | 1台 | 美国爱色丽 | 建材所 | 基础 |
| 362 | 条码质量检测仪（非计） | PIT-501J | 1台 | 深圳万测试验设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 363 | 薄膜测厚仪 | LVS9510 | 1台 | 美国迈思肯 | 建材所 | 基础 |
| 364 | 智能氮吹仪（非计） | Model49-56 | 1台 | 美国 | 建材所 | 基础 |
| 365 | 炭黑分散度 | MFV-24 | 1套 | 得泰仪器科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 366 | 高低温试验箱★ | HS-TH-1220 | 1台 | 上海和晟仪器科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 367 | 背胶剥离强度试验仪 | LCP-150U | 1台 | 广东宏展科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 368 | 分析天平 | T022 | 1套 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 369 | 热变形维卡软化温度测定仪 | SECURA125-1CN | 1 | 德国赛多利斯中国有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 370 | 吸收速度测定仪 | HDT/V-1104 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 371 | 撕裂度仪 | T017 | 1套 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 372 | 自动扭力测试仪 | SLY-S1 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 373 | 台式高速离心机（非计） | XGY-03 | 1台 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 374 | 可分散性测定仪 | TG16-WS | 1套 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 375 | 微型光泽仪 | T018 | 1套 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 376 | 端盖脱离力测试仪（非计） | 4563 | 1台 | 德国 BYK | 建材所 | 基础 |
| 377 | 热封试验仪 | MFY-07 | 1台 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 378 | 球型耐破度测定仪 | CBB-H | 1套 | 广州标际包装设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 379 | 包装件跌落试验台（非计） | DCP-QNP50 | 1套 | 四川长江造纸仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 380 | 鼓风干燥箱2 | DL319 | 1套 | 东莞市东菱电子科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 381 | 钢球冲击试验仪 | FED115 | 1套 | 德国Binder | 建材所 | 基础 |
| 382 | 金属镀层测厚仪（非计） | GQ-50 | 1台 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 383 | 封盖密封测定仪（非计） | DMT-E | 1台 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 384 | 电子密度天平 | KZJ-SST-2 | 1台 | 科之杰仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 385 | 投影仪 | ME204T | 1台 | 梅特勒托利多仪器上海有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 386 | 透光率/雾度测定仪 | JT12A-B300 | 1台 | 贵阳新天光电科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 387 | 光源箱 | WGT-S | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 388 | 炭黑含量测试仪 | JudgeQC | 1台 | 美国爱色丽 | 建材所 | 基础 |
| 389 | 二氯甲烷浸渍试验机（停用）(非计) | DZ3500P | 1台 | 南京大展检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 390 | 角强度试验机（停用） | JZY-1 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 391 | 摩擦系数仪 | SJS-20 | 1台 | 济南大唐伟业科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 392 | 压缩试验仪 | MXD-02 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 393 | 落镖冲击试验仪 | ZB-HY3000 | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 394 | 电脑测控柔软度仪 | BMC-B1 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 395 | 纸张柔软度测定仪（停用） | DCP-RRY1000 | 1台 | 四川长江造纸仪器有限责任公司 | 建材所 | 基础 |
| 396 | 超纯水机（非计） | ZRR-1000 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 397 | 掉粉率测定仪 | UPH-II-10T | 1台 | 四川优普超纯科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 398 | 卧式挺度测定仪 | T016 | 1套 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 399 | 全自动平滑度测定仪 | ZB-TD10K | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 400 | 安全智能型反压高温蒸煮锅（非计） | ZB-BK10A | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 401 | 表面矿物料粘附性试验仪（非计） | D-1 | 1台 | 北京发恩科贸易有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 402 | 红外水分测试仪 |  | 1台 | 中国建筑材料院苏州防水研究院 | 建材所 | 基础 |
| 403 | 马弗炉 | VM-E10 | 1 | 江苏维科特仪器仪表有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 404 | 电热恒温鼓风干燥箱 | SX8-10 | 1 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 405 | 制样裁刀（非计量） | SFHD9620B | 1台 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 406 | 全自动不透水仪 | 10*150哑铃6把 6*115哑铃6把 直角撕裂6把 10*80长条形5把 | 23把 | 昆山科瑞特试验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 407 | 角强度测定仪（报废） | XM-BTY-3 | 1 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 408 | 纸杯纸碗挺度测定仪 | XHD-20 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 409 | 耐折度仪 | ZP-TDY10 | 1台 | 四川长江造纸仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 410 | MIT耐折度测定仪（停用） | ZB-NE135A | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 411 | 热封试验仪（停用） | ZZD-135A | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 412 | 热缩试验仪 | HST-H3 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 413 | 落锤冲击试验机 | RSY-R2 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 414 | 电子密度比重计 | XJC-15 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 415 | 纸板戳穿强度测定仪 | MD-200S | 1台 | 日本A&D有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 416 | 迁移池（非计） | ZB-BC48 | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 417 | 全自动低温柔性试验仪 | QY-DN | 1台 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 418 | 电子式纸板耐破度仪 | DR-5 | 1台 | 上海荣计达仪器科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 419 | 圆盘剥离试验机（非计） | ZDNP-6 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 420 | 电子式纸张耐破度仪 | GX-B2 | 1台 | 广州标际包装设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 421 | 全自动哑铃制样机A型夹具座 | ZDNP-1 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 422 | 落球冲击试验机（非计） | DSM751A | 1套 | 深圳万测试验设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 423 | 通信管内壁静摩擦系数测试仪（非计） | FLQ-10 | 1台 | 河北方圆仪器设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 424 | 色度仪 | STT-970 | 1台 | 北京中交工程仪器研究所 | 建材所 | 基础 |
| 425 | 流滴性能试验仪 | ZB-A | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 426 | 管材简支梁冲击试验机 | FDP-300 | 1台 | 北京爱欧德仪器设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 427 | 低压不透水仪（非计） | XJJ-50A | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 428 | 流滴性能试验仪 |  | 1台 | 中国建筑材料苏州防水研究院 | 建材所 | 基础 |
| 429 | 电子天平 | FDP | 1台 | 石家庄开发区中实检测设备公司 | 建材所 | 基础 |
| 430 | 简支梁冲击试验机 | BSA224S | 1台 | 塞多利斯 | 建材所 | 基础 |
| 431 | 拉伸冲击试验机 | XJJ-5 | 1台 | 承德市金建检测仪器公司 | 建材所 | 基础 |
| 432 | 电子挺度测定仪（停用） | XJL-50 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 433 | 电子式纸杯杯身挺度 | ZTD-10A型 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 434 | 电热恒温干燥箱 | ZBT-10型 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 435 | 旋转蒸发器（非计） | BPG-9240A | 1套 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 436 | 垂直度偏差测定仪（非计） | RE-5298A | 1套 | 上海亚荣生化仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 437 | 负荷传感器(配件） | CZ-1 | 1台 | 北京兰德梅克仪器设备开发中心 | 建材所 | 基础 |
| 438 | 定量取样器（非计） | 10KN | 1套 | 上海华龙测试仪器股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 439 | 制样刀具 | ZB-DLD100 | 2台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 440 | 瓶盖扭力测试仪（停用） | 哑铃型 | 7个 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 441 | 提袋疲劳试验机 | HT-50S | 1台 | 常州市蓝光电子有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 442 | 微控数显电热板（非计） | SPL-30 | 1台 | 承德大华试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 443 | 密封试验仪（非计） | EH20D | 1台 | 北京莱伯泰科有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 444 | 电热鼓风干燥箱 | MFY-01 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 445 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 1台 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 446 | 电源AC控制板（非计配件） | 101-2AB | 1台 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 447 | 电源AC控制板（非计） |  | 1块 | 西安菲勒电子科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 448 | 生化培养箱 |  | 1块 | 西安菲勒电子科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 449 | 搅拌器（非计） | 珠江LRH-260A | 1 | 广东泰宏君科学仪器股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 450 | 余氯分析仪（非计） | EPFO-9847A | 1台 | 美国 | 建材所 | 基础 |
| 451 | 建筑防水卷材低温柔度 | TM-Ⅱ | 1台 | 美国哈希公司 | 建材所 | 基础 |
| 452 | 白度仪 |  | 1台 | 中国建筑材料研究院苏州防水研究院 | 建材所 | 基础 |
| 453 | e-智能型静态稳压电源(非计) | ZB-B | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 454 | 二氧化碳测定仪（停用） | APS-11003GG | 2台 | 艾普斯电源（天津）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 455 | 鼓风干燥箱1 | 7001-T | 1台 | 科之杰仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 456 | 扭捻角测定仪（非计） | DHG-9240A | 1套 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 457 | 大容量捕集阱及指示型气体净化器 | XN-720 | 1台 | 承德建德仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 458 | 薄片抗张耐折冲样器（非计） | MODEL RMSH-2 CP17973 | 1套 | 美国安捷伦科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 459 | 纸张过滤速度测定仪（非计） | BZQ-1 | 1套 | 四川长江造纸仪器有限责任公司 | 建材所 | 基础 |
| 460 | 白度仪（停用） | ZLS-200 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 461 | 光泽度仪 | ZB-B | 1台 | 杭州纸邦仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 462 | 老化试验夹具(非计 JC109) | KGZ-1A | 1台 | 天津市科器高新技术公司 | 建材所 | 基础 |
| 463 | 塑料管压力试验机 | 115mm/150mm | 3套 | 上海华龙有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 464 | 瓦楞纸板厚度测定仪 | MZ-2015 | 1台 | 江都市明珠试验机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 465 | 卫生巾渗透性能测试仪（非计） | ZUS-20 | 1台 | 长春市永兴试验仪器制造公司 | 建材所 | 基础 |
| 466 | 高速多功能粉碎机（非计） | PN-SPT | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 467 | 涡旋振荡器（非计） | JP-400C | 1套 | 永康市久品工贸有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 468 | 箱式电阻炉（电炉控制器） | TM-2F | 1套 | WIGGENS | 建材所 | 基础 |
| 469 | 高纯离子交换树脂柱(非计JC132配属耗材) | SX-8-10 | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 470 | 液氮容器（非计） | 0717型 | 2个 | 成都新峰科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 471 | 无油空气压缩机（非计） | YDS-20 | 1台 | 查特低温设备（成都）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 472 | 薄膜冲击试验仪配电脑1台 |  | 3台 | 上海捷豹压缩机制造有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 473 | 电钻（非计） | FIT-01 | 1台 | 济南兰光机电技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 474 | 电动铅笔硬度计 | GBM1600RE | 1 | 博世电动工具（中国）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 475 | PH计 | OU4320 | 1台 | 沧州欧谱检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 476 | 超声波清洗机（非计） | 雷磁PHBJ-260 | 1 | 上海仪分科学仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 477 | 塑料扭转测定仪（停用） | JP-PLUS | 1套 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 478 | 电热鼓风干燥箱 | XNG-100 | 1台 | 承德大华试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 479 | 冲片机（非计） | 101-2AB | 1台 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 480 | 纸张表面吸收质量测定仪（停用） | XJY-1 | 1台 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 481 | 纸张吸水率测定仪（非计） | ZBK-100 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限责任公司 | 建材所 | 基础 |
| 482 | 数显光学测量显微镜 | ZXK-200型 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 483 | 读数显微镜 | TZ5230 | 1台 | 上海添质实业有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 484 | 塑料管材划线器(非计) | JC10 | 1台 | 上海光学仪器五厂 | 建材所 | 基础 |
| 485 | 定量取样刀（非计） | JL-12 | 1台 | 沧州翼路试验仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 486 | 电子温湿度记录仪 | DLD-100 | 1把 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 487 | 二氧化碳测定仪 | 175-H1 | 1个 | 德国 | 建材所 | 基础 |
| 488 | 卧式多级离心泵（非计） | CAN-7001 | 1套 | 广东嘉怡仪器集团有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 489 | 硬质导管量规（非计） | CM5-3 | 1台 | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 490 | 调距切纸刀（非计） | MZ-2014 | 1套 | 江都市明珠试验机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 491 | 超声振荡器（非计） | TJD-300 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 492 | 真空干燥箱 | LP-100S | 1套 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 493 | 电冰箱（非计） | DZF-2AS | 1套 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 494 | 塑料管弯曲试验机（非计） | BCD-575WDBI | 1台 | 青岛海尔股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 495 | 邵氏橡胶硬度计（停用） | MZ-2005 | 1台 | 江都市明珠试验机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 496 | 纸板粘合强度测定仪夹具装置 | TH200 | 1台 | 北京时代之峰科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 497 | 手持温湿度计 | ABCE楞 | 1套 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 498 | 带锯机 | 175-H1 | 1台 | Testo | 建材所 | 基础 |
| 499 | 电动油毡不透水测定仪 |  | 1台 | 威海鼎兴木工机械有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 500 | 塑料管冲击试验机 | DTS-3 | 1台 | 天津市港源仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 501 | 纸张尘埃度测定仪（非计） | MZ-2001 | 1台 | 江都市明珠试验机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 502 | 数显卡尺（停用） | ZCA-20 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 503 | 数显卡尺（停用） | 16EWR | 1把 | Mahr210801060JI | 建材所 | 基础 |
| 504 | 马刀锯/手电钻/角磨机（非计） | 16EWR | 1把 | Mahr | 建材所 | 基础 |
| 505 | 带表内卡规（停用） | GSA1300PCE | 1台 | 博世电动工具（中国）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 506 | 天平 | PEACOCK LB-2 | 1把 | 日本 | 建材所 | 基础 |
| 507 | 金属锯（非计） | SPX2201ZH | 1 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 508 | 无油空气压缩机（非计） | RMS-45B | 1台 | 青岛地恩地机电科技股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 509 | 裁刀（非计） | 2×550-5595/7 | 1台 | 上海捷豹压缩机制造有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 510 | π尺 | 6mm,4mm,直角 | 1件 | 天津港源试验仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 511 | 惠安特净水器（非计） | 50-650㎜ | 5个 | 杭州 312013/14/15 | 建材所 | 基础 |
| 512 | 球压耐热试验装置 | HAT-001-D 4000L | 3台 | 深圳市惠安特进出口有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 513 | 循环水真空泵（非计） | MZ-2012 | 1台 | 江都市明珠试验机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 514 | 数显卡尺 | SHZ-Ⅲ | 1台 | 上海亚荣生化仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 515 | 数显卡尺 | 0-200/0.01)mm | 1把 | 马尔精密量仪（苏州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 516 | 数显卡尺 | 0-200/0.01)mm | 1把 | 马尔精密量仪（苏州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 517 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | 0-200/0.01)mm | 1把 | 马尔精密量仪（苏州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 518 | 隔膜真空泵（非计） | Φ（50-125）mm | 1套 | 沧州标准量具 | 建材所 | 基础 |
| 519 | 真空泵（非计） | GM-0.33A | 1台 | 天津津腾 | 建材所 | 基础 |
| 520 | 定距切纸刀（非计） | 2XC-2管子：8*24*2m | 1台 | 天津鑫博得仪器设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 521 | 水浴锅（非计） | DJD-15型 | 1台 | 长春市月明小型试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 522 | 无油空气压缩机（非计） | 六孔 | 1台 | 天津市斯泰特仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 523 | 电子天平 | Jul-45 | 1台 | 上海捷豹压缩机制造有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 524 | 气瓶及减压阀（非计） | JA2003N | 1台 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 525 | 不锈钢平板双层小推车（非计） |  | 1台 |  | 建材所 | 基础 |
| 526 | 三用紫外分析仪（非计） | / | 3台 | 潮州市潮安区东凤镇粤博医疗器械厂 | 建材所 | 基础 |
| 527 | 电子计重计数秤 | ZF-7型 | 1台 | 上海嘉鹏科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 528 | 漆膜附着力试验仪 | R2000-30 | 1台 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 529 | 数显高度卡尺 | QFZ | 1台 | 天津市精科联材料试验机有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 530 | 台锯（非计） |  | 1台 | 桂林广陆量具厂 | 建材所 | 基础 |
| 531 | 电动防水卷材不透水仪（报废） | RTS-250C | 1台 | 青岛地恩地机电科技股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 532 | 本生灯（非计） | DTS-III | 1台 | 天津市港源试验仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 533 | 卫生巾渗漏测试装置（非计） | DGS | 1台 |  | 建材所 | 基础 |
| 534 | 抗穿孔性仪（非计） | DN-1 | 1台 | 西安鼎诺测控技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 535 | 天平 | QSX-17 | 1台 | 天津市港源仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 536 | 纸板裁割器（非计） | NV622ZH | 1 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 537 | 型材切割机（非计） | JPC-1 | 1台 | 中国包装进出口公司江苏分公司 | 建材所 | 基础 |
| 538 | 柔性弯曲器（非计） | J3G3-400 | 1台 | 杨陵建筑机械厂 | 建材所 | 基础 |
| 539 | 高端毒品柜（非计） | Φ12.5mm等 | 1套 | 天津港源试验仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 540 | 超纯水机（非计） | GYD890G | 1台 | 上海固银实业有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 541 | 持粘性测试仪（非计） | UPH-I-20T | 1台 | 四川优普超纯科技有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 542 | 电热恒温鼓风干燥箱（报废） | CBY-2E | 1台 | 天津港源试验仪器厂 | 建材所 | 基础 |
| 543 | 橡胶测厚仪（停用） | 101-4AB | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 544 | 测厚仪（停用） | HD-10型 | 1台 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 545 | 恒温恒湿控制系统（纸片室） | HD-10型 | 1台 | 河北省虹宇仪器设备有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 546 | 恒温恒湿控制系统（塑料室） | POU 45 OA | 1台 | 卡洛斯电气（固安）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 547 | 全自动抗张试验机 | POU 45 OA | 1台 | 卡洛斯电气（固安）有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 548 | 环压专用取样器（非计） | ZB-WLQ | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 549 | 测定仪（停用） | ZB-HY152 | 1台 | 杭州纸邦自动化技术有限公司 | 建材所 | 基础 |
| 550 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | / | 1把 | / | 建材所 | 基础 |
| 551 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | Φ（100-225）mm | 1把 | / | 建材所 | 基础 |
| 552 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | Φ（200-375）mm | 1把 | / | 建材所 | 基础 |
| 553 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | Φ（350-525）mm | 1把 | / | 建材所 | 基础 |
| 554 | 游标直径尺（精密π尺 外径） | Φ（500-725）mm | 1把 | / | 建材所 | 基础 |
| 555 | 建筑门窗动风压检测设备 | MCD3535 | 1台 | 中国建筑科学研究院天昊公司 | 建工所 | 基础 |
| 556 | 摩托车头盔刚度性能测试仪 | ZKHW-602 | 1台 | 青岛中科恒维智能科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 557 | 耐紫外照射检测仪 | CE-2 | 3台 | 中国建筑技术集团 | 建工所 | 基础 |
| 558 | 中空玻璃U值测定仪★ | IMZK-800 | 1台 | 英贝儿（天津）测控设备公司 | 建工所 | 基础 |
| 559 | 顺磁性氧分析仪 | MiniFP5200 | 1台 | 英国仕富梅集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 560 | 建筑门窗动风压现场检测备★ | MCDX-III | 1套 | 国家建筑工程质量监督检验中心 | 建工所 | 基础 |
| 561 | 建筑门窗动风压性能现场检测设备★ | MCDX | 1套 | 中国建筑科学研究院建筑物理研究所 | 建工所 | 基础 |
| 562 | 建筑门窗机械性能检测设备 | MCL-2525 | 1台 | 中国建筑科学研究院天昊公司 | 建工所 | 基础 |
| 563 | 表面应力仪 | JF-1E | 1台 | 中国建材检验认证集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 564 | 摩托车头盔吸收能量测试仪 | PCYIII/CJY-2/DCY | 1台 | 河南安庆公司晨光电子技术公司 | 建工所 | 基础 |
| 565 | 平板导热仪★ | JW-Ⅲ | 1台 | 中国建筑科学研究院天昊公司 | 建工所 | 基础 |
| 566 | 平板导热仪★ | TPMBE-300 III | 1台 | 中国建筑科学研究院物理研究所 | 建工所 | 基础 |
| 567 | 氙灯老化试验箱★ | BGD865-A | 1台 | 广州标格达实验室仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 568 | 耐紫外线辐照试验箱 | HW-ZE-2 | 1台 | 无锡环威科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 569 | 耐紫外线辐照试验箱 | HW-ZE-2 | 1台 | 无锡环威科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 570 | 耐紫外线辐照试验箱 | HW-ZE-2 | 1台 | 无锡环威科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 571 | 烟密度测试仪 | JR-YMD-B | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 572 | 中空玻璃露点测试仪 | ZK-LD-D | 1台 | 沈阳紫微机电设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 573 | 轮辐传感器(载荷显示仪) | MFT-200T/HC-200T | 1套 | 美国威士 | 建工所 | 基础 |
| 574 | 透光率/雾度测定仪（停用） | WGT-S | 1台 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 575 | 准直望远镜（非计） | ZWTSD-851 | 1台 | 中国建筑材料检验认证中心 | 建工所 | 基础 |
| 576 | 透光率/雾度测定仪 | WGT-2S | 1台 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 577 | 氧指数测定仪 | GS-YZ-B | 1台 | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 578 | 表面应力仪 | SSM-2 | 1台 | 中国建筑材料科学研究院玻璃所 | 建工所 | 基础 |
| 579 | 耐辐照射检测仪 | ZZ-1 | 1台 | 无锡四联科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 580 | 陶瓷砖抗热震性测定仪 | CRS | 1台 | 天津市港源仪器厂 | 建工所 | 基础 |
| 581 | 摩托车头盔耐穿透试验仪 | PCYIII | 1台 | 河南安庆公司晨光电子技术公司 | 建工所 | 基础 |
| 582 | 头盔佩戴装置强度测试仪 | PSYII | 1台 | 河南安庆公司晨光电子技术公司 | 建工所 | 基础 |
| 583 | 热膨胀系数测定仪 | ZRPY-1600 | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 584 | 可见光透/反射测试仪 | BTR-1 | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 基础 |
| 585 | 中空玻璃露点测试仪 | LDY-A | 1台 | 济南天辰试验机制造有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 586 | 瓷砖防滑性能试验台 | FYCZ-2000 | 1台 | 吉林省峰远精密电子设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 587 | 陶瓷砖釉面抗龟裂试验仪 | TKL-500 | 1台 | 湘潭湘仪仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 588 | 陶瓷抗冻性测定仪 | SQ007 | 1台 | 湘潭湘仪仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 589 | 表面应力仪（非计） | SSI | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 基础 |
| 590 | 超薄型液压千斤顶 | SV15Y5017 | 1台 | 索沃液压科技（上海）有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 591 | 头盔护目镜冲击强度测试仪（非计） | PJYII | 1台 | 河南安庆公司晨光电子技术公司 | 建工所 | 基础 |
| 592 | 高精度电阻炉 | DC-H8/11 | 1台 | 中国建筑技术集团 | 建工所 | 基础 |
| 593 | 肖氏硬度计及模块 | HS-19GDV | 1台 | 爱佩仪中测（成都）精密仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 594 | 头盔冲击力模拟头模（非计） | 1#、2# | 4个 | 北京市金厚普科贸有限责任公司 | 建工所 | 基础 |
| 595 | 恒定湿热试验箱 | SH005（50L） | 1台 | 上海亿华达实验仪器公司 | 建工所 | 基础 |
| 596 | 摩托车头盔护目镜冲击性能测试仪 | ZKHW-605 | 1台 | 青岛中科恒维智能科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 597 | 陶瓷砖釉面耐磨性能测定仪 | LM-8 | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 598 | 密封试验箱（停用） | MF-2 | 1台 | 秦皇岛市海港鑫建电器设备厂 | 建工所 | 基础 |
| 599 | 光畸变测量仪（非计） | HZ-2 | 1台 | 中国建筑材料科学研究总院 | 建工所 | 基础 |
| 600 | 数显陶瓷砖断裂模数测定仪 | SKZ | 1台 | 湘潭湘仪仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 601 | 厚度及Low-E鉴别仪器（非计） | GC2001 | 1台 | 中国建筑材料科学研究总院 | 建工所 | 基础 |
| 602 | 中空玻璃测厚仪（非计） | GC3000 | 1台 | 美国 | 建工所 | 基础 |
| 603 | 陶瓷砖湿膨胀仪 | SPY | 1台 | 湘潭湘仪仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 604 | 头盔高度标准测量仪（非计） | 1#、2# | 2个 | 北京市金厚普科贸有限责任公司 | 建工所 | 基础 |
| 605 | 低温试验箱 | DX-40 | 1台 | 天津路达建筑仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 606 | 安全帽耐冲击穿刺测试仪 | JCMM-1 | 1台 | 济南腾捷仪器设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 607 | 安全帽下颌带侧向刚度测定仪 | TMLY-2型 | 1台 | 济南腾捷仪器设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 608 | 氧指数测定仪 | THYZCD | 1台 | 中国建筑科学研究院物理所天昊公司 | 建工所 | 基础 |
| 609 | 陶瓷砖平整度直角度边直度综合度仪 | ZCY1000 | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 610 | 无釉砖耐磨测定仪 | WM | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 611 | 大规格内经千分尺 | 1000101 | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 612 | 单作用中空柱塞液压油缸 | SV18Y3065 | 1台 | 索沃液压科技（上海）有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 613 | 氧指数测定仪 | HC-2 | 1台 | 南京市江宁县分析仪器厂 | 建工所 | 基础 |
| 614 | 大规格游标卡尺 | 1000101 | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 615 | 巴式硬度计 | 934-1 | 1台 | 台湾台华 | 建工所 | 基础 |
| 616 | 陶瓷砖摩擦系数测定仪 | TMY | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 617 | 陶瓷抗冲击试验仪（非计） | TCY | 1台 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 618 | 测力计(载荷显示仪) | ZLF-E | 1台 | 宁波镇海传感器厂 | 建工所 | 基础 |
| 619 | 巴士硬度计 | 934-1 | 1台 | 台湾三广仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 620 | 测力仪 | ZLF-E | 1套 | 宁波镇海传感器厂 | 建工所 | 基础 |
| 621 | 轮辐传感器(载荷显示仪) | ZLF-A | 1台 | 宁波市镇海传感器厂 | 建工所 | 基础 |
| 622 | 陶瓷吸水率测试仪 | TXY-400 | 1台 | 湘潭湘仪仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 623 | 单角度光泽度仪 | HP-300 | 1台 | 汉谱光彩科技公司 | 建工所 | 基础 |
| 624 | 锚杆拉力计 | ZY-30 | 1台 | 北京中煤矿山工程有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 625 | 游标直径（精密π尺） | (φ1900-φ2100)mm | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 626 | 标准振动筛机 | BZS-200 | 1台 | 新乡市同心机械有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 627 | 摩托车头盔视野计 | SYCIII | 1台 | 河南安庆公司晨光电子技术公司 | 建工所 | 基础 |
| 628 | 大规格游标卡尺 | 1000101 | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 629 | 锚杆拉力计 | ZY-30 | 1台 | 煤炭科学研究总院北京中煤矿山工程有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 630 | 大规格内经千分尺 | 1000101 | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 631 | 密封制样粉碎机 | GJ-2A | 1台 | 鹤壁市冶金机械设备有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 632 | 钢化玻璃应力分析仪（非计） | APGS-Ⅱ | 1台 | 中国建筑材料科学研究总院 | 建工所 | 基础 |
| 633 | 巴氏硬度计（停用） | HBa-1 | 1台 | 无锡市计量科学研究所 | 建工所 | 基础 |
| 634 | 内经千分尺 | ISO 9001 | 1把 | 哈尔滨量具有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 635 | 纤维增强萃取系统 | HH-6 | 1套 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 636 | 巴氏硬度计（停用） | HBa-1 | 1台 | 无锡市计量科学研究所 | 建工所 | 基础 |
| 637 | 电子天平 | FA1004 | 1台 | 上海良平仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 638 | 动槽水银气压表 | DYM-1 | 1台 | 宁波市温度表厂 | 建工所 | 基础 |
| 639 | 交直流磁轭探伤机 | CEX-A | 1台 | 上海宇光探伤机制造有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 640 | 大规格内经千分尺 | 1000101 | 1把 | 成都成量工具集团有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 641 | 颚式破碎机 | EP-2 | 1台 | 鹤壁市鑫诚信仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 642 | 钳形磁粉探伤机 | CJE-1 | 1台 | 上海探伤机厂 | 建工所 | 基础 |
| 643 | 电子天平 | YP 10002 | 1台 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 644 | 斑马板 | 2.4*2.4 | 1台 | 自制 | 建工所 | 基础 |
| 645 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 1台 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 646 | 轮辐传感器 | ZLF-E | 1台 | 宁波市镇海传感器厂 | 建工所 | 基础 |
| 647 | 室内空气质量检测仪 | QX-A3 | 1台 | 北京衢鑫科技有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 648 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1台 | 上海沪南科学仪器联营厂 | 建工所 | 基础 |
| 649 | 钢平尺 |  | 1台 |  | 建工所 | 基础 |
| 650 | 紫外辐射照度计 | ZDZ-1 | 1台 | 上海市嘉定学联仪表厂 | 建工所 | 基础 |
| 651 | 动槽水银气压表 | DYM1 | 1台 | 长春气象仪器厂 | 建工所 | 基础 |
| 652 | 电子天平 | JA 2003N | 1台 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 建工所 | 基础 |
| 653 | 扣件抗滑破坏试验装置（非计） | 2×75mm | 1台 | 自制 | 建工所 | 基础 |
| 654 | 直角扣件扭转刚度试验架（非计） | 900N·m | 1台 | 自制 | 建工所 | 基础 |
| 655 | 电子计重台秤 | TCS-AE | 1台 | 福州科迪电子技术有限公司 | 建工所 | 基础 |