技术参数及要求：

| 预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年顺宁镇宋庄村村组道路改造硬化项目（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |
| 组号 | 项目分组名称 |  |  |  | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 宋庄村 |  |  |  |  |  |
| 合计（A） |  |  |  |  |  |  |
|  | 备用金（暂列金） （B） |  |  |  |  | 元 |
|  | 预结算总价 C =(A + B) |  |  |  |  | 元 |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年顺宁镇宋庄村村组道路改造硬化项目（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 宋庄村 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 闫家湾村组道路 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 路面工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 路基平整 | m² | 5715.5 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 3：7灰土垫层（30cm厚） | m³ | 1469.7 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 12cm厚红砖路面 | m² | 4899 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 道路排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | 基础开挖 | m³ | 176.89 |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | 3:7灰土垫层（30cm厚） | m³ | 139.65 |  |  |  |
| 1.1.1.4.3 | C25混凝土浇筑 | m³ | 172.9 |  |  |  |
| 1.1.1.4.4 | 模板 | m² | 399 |  |  |  |
| 1.1.1.4.5 | 伸缩缝（沥青木板） | m² | 6.5 |  |  |  |
| 1.2 | 榆树台村组道路 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 路面工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 路基平整 | m² | 6324.5 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 12cm厚红砖路面 | m² | 5421 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 道路排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | 基础开挖 | m³ | 24.07 |  |  |  |
| 1.2.1.3.2 | C25混凝土浇筑 | m³ | 15.49 |  |  |  |
| 1.2.1.3.3 | 模板 | m² | 42.9 |  |  |  |
| 1.2.1.3.4 | 伸缩缝（沥青木板） | m² | 0.82 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年顺宁镇宋庄村村组道路改造硬化项目(项目名称) （标段名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 合计 |
| 1 | 路基平整 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3：7灰土垫层（30cm厚） | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12cm厚红砖路面 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础开挖 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C25混凝土浇筑 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 模板 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 伸缩缝（沥青木板） | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年顺宁镇宋庄村村组道路改造硬化项目(项目名称) (标段名称) |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费 | 合计(除税) | 合计(含税) | 备注 |
| 1 | 砖 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 粗砂 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砂 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电 | kW.h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 碎（卵）石 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价名称：路基平整 |  |  |  | 单价编号：1 |  |
| 定额编号：010449*0.3＋130012 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：推土机推松、运送、拖平、空回放样、堆土机整平、找平、碾压、检验、人机配合处理机 械碾压不到之处。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 0.39 |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.03 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % | 10 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 推土机 功率74kW | 台班 | 0.06 |  |  |
|  | 自行式平地机 功率118kW | 台班 | 0.04 |  |  |
|  | 压路机 内燃 重量12～15t | 台班 | 0.13 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 3 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 5.43 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 11.24 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：3：7灰土垫层（30cm厚） |  |  |  | 单价编号：2 |  |
| 定额编号：010539 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：筛灰、筛土，配制，搅拌，夯实，场内30m以内材料运输 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 42.9 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 白灰 | t | 30.6 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 2 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 压路机 内燃 重量6～8t | 台班 | 0.59 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 8 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 12.15 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：12cm厚红砖路面 |  |  |  | 单价编号：3 |  |
| 定额编号：030019 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：分层铺筑、拍实、整平。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 1.3 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 2.6 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 砖 | 块 | 7600 |  |  |
|  | 砂 | m³ | 1.52 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 2 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 砂 | m³ | 1.52 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：基础开挖 |  |  |  | 单价编号：4 |  |
| 定额编号：010005 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：挖土、修整、抛土、平地面 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.2 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 35.2 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % | 1 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：C25混凝土浇筑 |  |  |  | 单价编号：5 |  |
| 定额编号：040141*0.5+040142*0.5 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 34.4 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 37.3 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 水 | m³ | 90 |  |  |
|  | 纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配 水灰 比0.55 卵换碎 | m³ | 103 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 1 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 振捣器 插入式2.2kW | 台班 | 7.33 |  |  |
|  | 风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min) | 台班 | 0.33 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 11 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 粗砂 | m³ | 57.78 |  |  |
|  | 普通硅酸盐水泥42.5 | kg | 30704.3 |  |  |
|  | 碎（卵）石 | m³ | 82.98 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：模板 |  |  |  | 单价编号：6 |  |
| 定额编号：040482 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除，除灰、刷脱膜剂、维 修，倒仓、拉筋割断 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 22.4 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 5.1 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 铁钉 | kg | 5.4 |  |  |
|  | 铁件 | kg | 20.69 |  |  |
|  | 预埋铁件 | kg | 312.82 |  |  |
|  | 电焊条 | kg | 5.08 |  |  |
|  | 铁丝 | kg | 1.04 |  |  |
|  | 摊板枋材 | m³ | 2.24 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 2 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 0.27 |  |  |
|  | 汽车起重机 汽油型 起重量5t | 台班 | 1.91 |  |  |
|  | 电焊机 交流20～25kVA | 台班 | 1.07 |  |  |
|  | 钢筋弯曲机 Φ6-40 | 台班 | 0.07 |  |  |
|  | 钢筋切断机 功率20kW | 台班 | 0.03 |  |  |
|  | 圆盘锯 | 台班 | 0.75 |  |  |
|  | 双面刨床 | 台班 | 0.62 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 5 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 5 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 汽油 | kg | 66.7 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 单价名称：伸缩缝（沥青木板） |  |  |  | 单价编号：7 |  |
| 定额编号：040244 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 20.5 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 8.8 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 沥青 | t | 1.24 |  |  |
|  | 木柴 | t | 0.42 |  |  |
|  | 板材 | m³ | 2.2 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 1 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 胶轮车 | 台班 | 0.7 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 4 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 人工费单价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年顺宁镇宋庄村村组道路改造硬化项目(项目名称) (标段名称) |  |  |  |  |
| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 技工 | 工日 |  |  |
| 2 | 普工 | 工日 |  |  |