## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

本项目通过对水源地周边土地开发利用规划、污染源调查，水文特征研究，水量分析评价、水质检测等工作手段，合理划分水源地各级保护区范围，防止水源地水环境恶化，查明水源水质现状，针对性的提出饮用水源保护区的监督与管理措施，为保护有限的水资源，保障供水安全提供科学依据。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 450,000.00

采购包最高限价（元）:450,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他水污染治理服务 | 1.00 | 450,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：其他水污染治理服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、项目概况 本项目通过对水源地周边土地开发利用规划、污染源调查，水文特征研究，水量分析评价、水质检测等工作手段，合理划分水源地各级保护区范围，防止水源地水环境恶化，查明水源水质现状，针对性的提出饮用水源保护区的监督与管理措施，为保护有限的水资源，保障供水安全提供科学依据。 二、验收标准 集中式饮用水水源保护区划分技术报告工作专业性强，涉及水文地质、环境等多要素的调查论证分析，须保证划分报告的准确性、合理性，能通过省政府的审查批复。 三、技术要求 （1）开展水源地开发利用环境现状调查，重点查明调查区范围内水文特性，水质状况以及污染源分布情况。 （2）根据现行《饮用水水源保护区划分技术规范》要求，采用适宜的方法完成对饮用水水源地保护区定界。 （3）提出饮用水水源地保护区规范化建设与管理要求。 （4）提出饮用水水源地保护区的监管与管理措施，为保护有限的水资源以及防治水环境恶化提供依据。 （5）针对保护区存在的环境风险源问题，制定合理的目标方案，并从饮用水水源地环境保护、污染源整治、风险防范和配套工程建设四个方面，提出切实可行的环境风险整治措施。 四、成果文件 《铜川市印台区农村集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》纸质版5份、电子版1份 五、商务要求 1、付款方式：甲方于本项目专家评审会后，向乙方支付总价款的50%。乙方提交咨询成果并经甲方验收合格，正式批复文件下发后，向乙方支付合同总价款的50%。 2、服务期限：自合同签订后45个工作日。 3、服务地点：陕西省铜川市 4、质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

/

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

/

### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订后45个工作日。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

陕西省铜川市

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

/

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 甲方于本项目专家评审会后，向乙方支付总价款的50%。乙方提交咨询成果并经甲方验收合格，正式批复文件下发后，向乙方支付合同总价款的50%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

详见采购合同

### 3.4其他要求