采购需求

一、项目概况

为保证不动产登记业务系统正常运行，保障业务数据安全稳定传输、共享及使用，中心需保障城南办事大厅机房及城北办事大厅机房的设备硬件及各个子系统的正常工作，确保全市不动产登记业务系统的安全性、可靠性和连续性，需要有专业技术能力及服务经验的机房维护服务供应商来承担不动产办事大厅机房设备运行的稳定、安全等工作，对机房的存储设备、服务器、交换机、UPS、空调、消防、基础环境等相关设备做好运行维护。

二、服务内容及清单

办事大厅2025年度机房运行维护保障项目，包含城南办事大厅机房（位于西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀云天大厦5楼）及城北办事大厅机房（位于西安市未央区国金华府小区11号楼底商1层）设施设备日常维护，具体服务内容包含机房供配电系统设施设备维护、机房空调系统设施设备维护、机房消防系统设施设备维护、机房环境监控系统设施设备维护、机房门禁系统设施设备维护、机房监控系统设施设备维护、机房综合布线系统设施设备维护、机房交换系统设施设备维护、机房信息网络系统设施设备维护及机房防雷系统设施设备维护，所涉及的设备清单具体情况如下：

表1  城南办事大厅机房基础环境设施、设备清单

| 内网设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 使用年限 | 数量 |
| 1 | 内网核心交换机 | S7503E-M | 华三 | 7年 | 1台 |
| 2 | 内网接入交换机 | S5130S-28S-EI | 华三 |  | 14台 |
| 3 | 税务接入交换机 | S5130S-28S-EI | 华三 |  | 1台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,lc） | 华三 |  | 30个 |
| 5 | 内网出口防火墙 | SecpathF1030 | 华三 |  | 1台 |
| 6 | 内网终端安全管理系统 | TQ-ESM-MGR-WIN-PS(300个终端授权) | 360网神 |  | 1台 |
| 7 | 内网网管理服务器 | DaviData5200 G2 | 华三 |  | 1台 |
| 8 | 系统集成 | 安装、调试、辅材、人工 | 翔迅 |  | 1项 |
| 外网设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | S7503E-M | 华三 | 7年 | 1台 |
| 2 | 外网接入交换机 | S5130S-28S-EI | 华三 |  | 7台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,lc） | 华三 |  | 16个 |
| 4 | 外网出口防火墙 | SecpathF1030 | 华三 |  | 1台 |
| 5 | 外网终端安全管理系统 | TQ-ESM-MGR-WIN-PS(100个终端授权) | 360网神 |  | 1套 |
| 6 | 外网网管理服务器 | DaviData5200 G2 | 华三 |  | 1台 |
| 机房装修及附属设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面、地面防尘 | 国标 | 国产 | 7年 | 90㎡ |
| 2 | 墙面处理 | 国标 | 国产 |  | 160㎡ |
| 3 | 硫酸钙防静电地板 | 600mm*600mm*35mm | 丘比特 |  | 43㎡ |
| 4 | 顶面金属微孔天花 | 600*600-0.8mm | 美伦 |  | 43㎡ |
| 5 | 轻钢龙骨 | 38龙骨 | 国产 |  | 43㎡ |
| 6 | 拉丝不锈钢蚀面踢脚板 | 100mm高 | 国产 |  | 43m |
| 7 | 维护室空调 | KFR-35GW/DAD3 | 美的 |  | 1台 |
| 8 | 防火门 | 1500*2200m | 国产 |  | 1樘 |
| 9 | 防水坝 | 定制 | 国产 |  | 1项 |
| 10 | 辅材及施工 | 装修辅材、施工 |  |  | 1项 |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电UPD一体柜 | INSPD | 英威腾 | 7年 | 1台 |
| 2 | UPS电源 | RM30/15X | 英威腾 |  | 1台 |
| 3 | 蓄电池 | MF100-12 | 英威腾 |  | 32节 |
| 4 | 电池柜 | C32 | 英威腾 |  | 1套 |
| 5 | 网络服务器机柜 | IN-EK6042 | 英威腾 |  | 10台 |
| 6 | LED平板灯 | 1200*600mm | 雷士 |  | 10套 |
| 7 | 安全出口标志灯 | 国标 | 国产 |  | 2套 |
| 8 | 开关 | 220V,10A | 国产 |  | 3组 |
| 9 | 主电缆 | ZR-YJV5*35mm2 | 津成 |  | 150米 |
| 10 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV5*16mm2 | 津成 |  | 30米 |
| 11 | 照明电力电缆 | ZR-BV2.5 | 津成 |  | 300米 |
| 12 | 机柜电力电缆 | ZR-RVV3*6 | 津成 |  | 260米 |
| 13 | 插座电力电缆 | ZRBV4 | 津成 |  | 100米 |
| 14 | 电力电缆 | ZR-RVV5*6 | 津成 |  | 30米 |
| 15 | 工业连接器 | 220V,16A | 汇牌 |  | 26个 |
| 16 | 单相五孔插座 | 220V,10A | 国产 |  | 6个 |
| 17 | PDU插座 | 220V,16A | 汇牌 |  | 26个 |
| 18 | 网格桥架 | 300*100mm | 国产 |  | 40米 |
| 19 | 槽式桥架 | 300*100mm | 国产 |  | 140米 |
| 20 | 金属线管 | 20 | 国产 |  | 100米 |
| 21 | 金属软管 | 20 | 国产 |  | 150米 |
| 22 | 系统集成 | 运输及安装、调试、辅材 |  |  | 1项 |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿精密空调 | IN6016 | 英威腾 | 2年 | 1台 |
| 2 | 室外机 | 定制 | 英威腾 |  | 1台 |
| 3 | 安装及辅材 | 运输及安装、调试、辅材 |  |  | 1项 |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器 | LDY-20C/3+NPE | OBO | 7年 | 1套 |
| 2 | 直流接地铜排 | 4*40mm铜带 | 导地维 |  | 12米 |
| 3 | 静电泄漏网 | 100*0.3mm铜带 | 国产 |  | 38㎡ |
| 4 | 接地回流排 | 定制 | 国产 |  | 2米 |
| 5 | 接地箱 | 定制 | 国产 |  | 1个 |
| 6 | 导地位连接线 | ZRBVR16mm2 | 津成 |  | 30米 |
| 7 | 接地线 | ZRBVR35mm | 津成 |  | 100米 |
| 8 | 辅材 | 安装、辅材 |  |  | 1项 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 | 海湾 | 7年 | 2ZHI |
| 2 | 点型感温感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾 |  | 4只 |
| 3 | 通用底座 | DZ-02 | 海湾 |  | 9只 |
| 4 | 电子编码器 | GST-BMQ | 海湾 |  | 1只 |
| 5 | 火灾声光警报器 | HY2114 | 海湾 |  | 2套 |
| 6 | 火灾声警报器 | HY2114 | 海湾 |  | 2只 |
| 7 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 海湾 |  | 1套 |
| 8 | 浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 1只 |
| 9 | 直流浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 2只 |
| 10 | 总线接口浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 1只 |
| 11 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04/02 JB-QB-GST200 | 海湾 |  | 1台 |
| 12 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 海湾 |  | 2只 |
| 13 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 海湾 |  | 2只 |
| 14 | 70L柜式七佛丙烷灭火装置 | 70L | 新竹 |  | 1套 |
| 15 | 七佛丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 新竹 |  | 70kg |
| 16 | 机械泄压阀 | 国标 | 国产 |  | 1只 |
| 17 | 电池 | 7Ah12V | 汤浅 |  | 2节 |
| 18 | 系统集成 | 辅材及安装、调试、辅材 |  |  | 1项 |
| 动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房监控管理主机 | INRC86102-2 | 英威腾 | 7年 | 1项 |
| 2 | 供配电监测 | BDTK-pmac | 博达通控 |  | 1项 |
| 3 | UPS监控 | BDTK-ups | 博达通控 |  | 1项 |
| 4 | 精密空调监控 | BDTK-ac | 博达通控 |  | 1项 |
| 5 | 漏水检测 | BDTK-1D | 博达通控 |  | 1项 |
| 6 | 温湿度检测 | BDTK-TH | 英威腾 |  | 1项 |
| 7 | 门禁系统 | INRC86150 | 英威腾 |  | 1套 |
| 8 | 消防系统检测 | BDTK-XF | 博达通控 |  | 1台 |
| 9 | 液晶显示器 | 国标 | 国产 |  | 1台 |
| 10 | 机房监控系统软件 | 定制 | 英威腾 |  | 1套 |
| 11 | 短消息报警及查询系统 | INRC86119 | 英威腾 |  | 1套 |
| 12 | 现场声光报警系统 | INRC86120 | 英威腾 |  | 1套 |
| 13 | 信号采集箱 | JXF | 博达通控 |  | 1个 |
| 14 | 工业电源 | DC12V | 博达通控 |  | 1个 |
| 15 | 门禁管理器 | PORRIS210NT2 | 博达通控 |  | 2个 |
| 16 | 指纹读卡器 | F18 | 博达通控 |  | 2个 |
| 17 | 门锁 | 电插锁 | 国产 |  | 2把 |
| 18 | 闭门器 | 闭门器 | 国产 |  | 1个 |
| 19 | IC卡 | IC卡 | 国产 |  | 10个 |
| 20 | 发卡器 | 发卡器 | 国产 |  | 1台 |
| 21 | 开门按钮 | 开门按钮 | 国产 |  | 2个 |
|  | 系统集成 | 辅材、安装、调试 |  |  | 1项 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | FA3-08/D2BNPL5.566.2002 | 普天天纪 | 7年 | 76条 |
| 2 | 理线器 | NPL4.431.157 | 普天天纪 |  | 76条 |
| 3 | 设备间跳线 | NPL3.695.2020 | 普天天纪 |  | 2200条 |
| 4 | 设备间跳线 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-Ala-5 | 普天天纪 |  | 76条 |
| 5 | 双绞线 | HSYV4*2*0.57 | 普天天纪 |  | 2箱 |
| 6 | ODF配线架 | GP11 H | 普天天纪 |  | 1项 |
| 7 | 辅材 | 定制 |  |  | 1项 |
| 8 | 安装调试 | 标准化理线、及打标签、测线 |  |  | 1项 |
| 房管专网系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | S7503E-M | 华三 | 7年 | 1台 |
| 2 | 房管专网接入交换机 | S5130S-28S-EI | 华三 |  | 14台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,lc） | 华三 |  | 30个 |
| 4 | 房管专网防火墙 | SecpathF1030 | 华三 |  | 1台 |
| 5 | 房管专网安全管理 | TQ-ESM-MGR-WIN-PS | 360网神 |  | 1套 |
| 6 | 房管专网管理服务器 | NaviData5200 G2 | 华三 |  | 1台 |
| 7 | 系统集成 | 设备运输、上架、安装、调试 |  |  | 1项 |

表2  城北办事大厅机房基础环境、设备设施清单

| 内网设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 使用年限 | 数量 |
| 1 | 内网核心交换机 | S5720-28P-SI-AC | 华三 | 7年 | 1台 |
| 2 | 内网接入交换机 | S5720-28P-SI-AC | 华三 |  | 16台 |
| 3 | 终端安全管理系统 | TQ-ESM-MGR-WIN-PS | 360网神 |  | 1套 |
| 4 | 内网管理服务器 | RH2288 | 华三 |  | 1台 |
| 5 | 汇聚交换机 | S5720-28P-SI-AC | 华三 |  | 1台 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,lc） | 华三 |  | 10个 |
| 机房装修及附属设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面、地面做防尘处理 | 国标 | 国产 | 3年 | 35㎡ |
| 2 | 墙面处理 | 国标 | 国产 |  | 140㎡ |
| 3 | 硫酸钙防静电地板 | 600mm*600mm*35mm | 丘比特 |  | 35㎡ |
| 4 | 顶面金属微孔天花 | 600*600-0.8mm | 美伦 |  | 35㎡ |
| 5 | 轻钢龙骨 | 38龙骨 | 国产 |  | 35㎡ |
| 6 | 拉丝不锈钢蚀面踢脚板 | 100mm高 | 国产 |  | 35m |
| 7 | 防火门 | 1500*2200m | 国产 |  | 1樘 |
| 8 | 防水坝制作 | 定制 | 国产 |  | 1项 |
| 9 | 辅材及施工 | 装修辅材、施工 |  |  | 1项 |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电UPD一体柜 | INSPD | 英威腾 | 3年 | 1台 |
| 2 | UPS电源 | RM30/15X | 英威腾 |  | 1台 |
| 3 | 蓄电池 | MF100-12 | 英威腾 |  | 32节 |
| 4 | 电池柜 | C32 | 英威腾 |  | 1套 |
| 5 | 网络服务器机柜 | IN-EK6042 | 英威腾 |  | 3台 |
| 6 | LED平板灯 | 1200*600mm | 雷士 |  | 8套 |
| 7 | 安全出口标志灯 | 国标 | 国产 |  | 2套 |
| 8 | 开关 | 220V,10A | 国产 |  | 3组 |
| 9 | 主电缆 | ZR-YJV5*35mm2 | 津成 |  | 150米 |
| 10 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV5*16mm2 | 津成 |  | 30米 |
| 11 | 照明电力电缆 | ZR-BV2.5 | 津成 |  | 300米 |
| 12 | 机柜电力电缆 | ZR-RVV3*6 | 津成 |  | 260米 |
| 13 | 插座电力电缆 | ZRBV4 | 津成 |  | 100米 |
| 14 | 电力电缆 | ZR-RVV5*6 | 津成 |  | 30米 |
| 15 | 工业连接器 | 220V,16A | 汇牌 |  | 26个 |
| 16 | 单相五孔插座 | 220V,10A | 国产 |  | 6个 |
| 17 | PDU插座 | 220V,16A | 汇牌 |  | 26个 |
| 18 | 网格桥架 | 300*100mm | 国产 |  | 40米 |
| 19 | 槽式桥架 | 300*100mm | 国产 |  | 140米 |
| 20 | 金属线管 | 20 | 国产 |  | 100米 |
| 21 | 金属软管 | 20 | 国产 |  | 150米 |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿精密空调 | IN6016 | 英威腾 | 3年 | 1台 |
| 2 | 室外机 | 定制 | 英威腾 |  | 1台 |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器 | LDY-20C/3+NPE | OBO | 3年 | 1套 |
| 2 | 直流接地铜排 | 4*40mm铜带 | 导地维 |  | 12米 |
| 3 | 静电泄漏网 | 100*0.3mm铜带 | 国产 |  | 35㎡ |
| 4 | 接地回流排 | 定制 | 国产 |  | 2米 |
| 5 | 接地箱 | 定制 | 国产 |  | 1个 |
| 6 | 导地位连接线 | ZRBVR16mm2 | 津成 |  | 30米 |
| 7 | 接地线 | ZRBVR35mm | 津成 |  | 100米 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 | 海湾 | 3年 | 2只 |
| 2 | 点型感温感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾 |  | 4只 |
| 3 | 通用底座 | DZ-02 | 海湾 |  | 5只 |
| 4 | 火灾声光警报器 | HY2114 | 海湾 |  | 2套 |
| 5 | 火灾声警报器 | HY2114 | 海湾 |  | 2只 |
| 6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 海湾 |  | 1套 |
| 7 | 浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 1只 |
| 8 | 直流浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 2只 |
| 9 | 总线接口浪涌保护器 | 国标 | 恒立信 |  | 1只 |
| 10 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04/02 JB-QB-GST200 | 海湾 |  | 1台 |
| 11 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 海湾 |  | 2只 |
| 12 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 海湾 |  | 2只 |
| 13 | 70L柜式七佛丙烷灭火装置 | 70L | 新竹 |  | 1套 |
| 14 | 七佛丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 新竹 |  | 70kg |
| 15 | 机械泄压阀 | 国标 | 国产 |  | 1只 |
| 16 | 电池 | 7Ah12V | 汤浅 |  | 2节 |
| 动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房监控管理主机 | INRC86102-2 | 英威腾 | 7年 | 1项 |
| 2 | 供配电监测 | BDTK-pmac | 博达通控 |  | 1项 |
| 3 | UPS监控 | BDTK-ups | 博达通控 |  | 1项 |
| 4 | 精密空调监控 | BDTK-ac | 博达通控 |  | 1项 |
| 5 | 漏水检测 | BDTK-1D | 博达通控 |  | 1项 |
| 6 | 温湿度检测 | BDTK-TH | 英威腾 |  | 1项 |
| 7 | 门禁系统 | INRC86150 | 英威腾 |  | 1套 |
| 8 | 消防系统检测 | BDTK-XF | 博达通控 |  | 1台 |
| 9 | 42寸显示器 | CH-E442LE/FD | 国产 |  | 2台 |
| 10 | 硬盘录像机 | WM-NVR5000-32G | 海康 |  | 2台 |
| 11 | 机房监控系统软件 | 定制 | 英威腾 |  | 1套 |
| 12 | 短消息报警及查询系统 | INRC86119 | 英威腾 |  | 1套 |
| 13 | 现场声光报警系统 | INRC86120 | 英威腾 |  | 1套 |
| 14 | 信号采集箱 | JXF | 博达通控 |  | 1个 |
| 15 | 工业电源 | DC12V | 博达通控 |  | 1个 |
| 16 | 指纹读卡器 | F18 | 博达通控 |  | 2个 |
| 17 | 门锁 | 电插锁 | 国产 |  | 2把 |
| 18 | 闭门器 | 闭门器 | 国产 |  | 1个 |
| 19 | 开门按钮 | 开门按钮 | 国产 |  | 2个 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | FA3-08/D2BNPL5.566.2002 | 普天天纪 | 7年 | 50条 |
| 2 | 理线器 | NPL4.431.157 | 普天天纪 |  | 50条 |
| 3 | 设备间跳线 | NPL3.695.2020 | 普天天纪 |  | 560条 |
| 4 | 设备间跳线 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-Ala-5 | 普天天纪 |  | 50条 |
| 5 | 双绞线 | HSYV4*2*0.57 | 普天天纪 |  | 2箱 |
| 6 | ODF配线架 | GP11 H | 普天天纪 |  | 1项 |

三、服务要求

（一）故障恢复类

1、7×24小时响应支持

供应商的技术支持人员和故障保修热线以及项目经理、项目协调人和一线工程师手机全天候开通，为用户提供7×24小时电话技术支持。支持范围包括产品的功能、配置、安装、调试、客户化以及使用中遇到的各种技术问题的一般性咨询，并随时准备处理各种突发事件。

2、故障解决服务

供应商提供硬件的故障诊断支持服务，在故障发生后，在最短时间判断出故障的原因，然后进行有针对性的维修，可缩短故障修复时间，缩短业务中断时间。

（二）技术服务类

1、管理制度梳理

供应商需与采购人沟通，人员入场前针对各系统制定管理计划与管理制度。管理计划分阶段进行优化，在每次定期汇报交流后修改管理计划，形成下一阶段的管理计划，使管理计划与时俱进，更符合系统当前的需求。

2、资产配置建档服务

供应商需向采购人提交详细的系统硬件维护服务档案，内容包括有系统配置（包括硬件配置、系统配置、磁盘阵列等）、双方人员信息、系统维护记录等信息。并根据需方的实际需要，制定详细的服务支持计划，随时更新硬件系统信息。并根据调研设备的运行记录进行评估。

3、定期巡检

供应商需安排工程师定期对城南、城北机房现场进行例行巡检和预防性维护，对机房进行硬件运行状态检查。工程师定期对服务范围内的硬件和操作系统、性能进行诊断，分析系统运行情况，查看系统日志，根据结果调整系统参数，使系统始终在良好状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，提供预防整改措施，在授权的情况下必要的预防和补救措施，防患于未然。

（三）服务人员要求

1、供应商服务期间需南北机房各组建不少于3人的项目服务团队，并驻场完成日常维护和故障解决，现场工程师解决不了，服务商需提供二线工程师协助解决，半小时响应，1小时到场，保证机房的运行稳定。供应商服务商签订合同同时，需与采购人签订该项目保密协议。根据采购人要求，不得将采购人的保密信息泄露。

2、现场驻场维护，周内专职工程师现场轮班驻场，随时响应客户服务请求，处理系统或设备故障，保障机房的24小时无故障运行，同时后备1名工程师处理应急事项，周末安排值班人员、节假日公司需提供电话服务及远程技术服务，并可随时服从客户的加班要求；

3、日常维护服务

（1）日常巡检要求：建立日常巡检制度，定期对机房硬件设施进行巡检、保养、维护工作，及时排除设备潜在隐患和风险，减少故障，确保系统稳定运行。巡检时间要求：日常巡检每周三次，每月进行一次全面巡检。在日常巡检过程中出现设备故障问题时，供应商驻场人员现场对机房硬件设施设备进行故障排查和设备零配件更换，并做好文字和现在照片记录工作。

（2）应急保障：当出现紧急情况时，需要采用详细可行的应急管理措施预案，应具有24小时技术保障队伍（含远程技术支持）提供保障。

（3）故障维修：一般故障响应在30分钟内，故障排除不超过4小时，巡检、维修过程，应汇总文字、图片、报表。

（4）对于已过保机房硬件设施设备提供免费更换所有零配件（2000元以下），在机房硬件设施设备在保修期内，若出现故障由设备厂商提供，供应商负责对接设备厂商并协助完成更换；机房硬件设施设备常用的配件需要配备一定的库存备用，确保设备故障时能及时更换配件，保障机房正常运行。