采购需求

一、项目概况

1、项目名称：秦渡街道枣林寨村农村生活污水治理项目

2、项目地点：秦渡街道枣林寨村

3、项目主要内容：通过将一体化微型净化装置将居民洗涤、洗浴和厨房等活动产生的灰水处

理后引流至房前屋后菜园、花园、果园消纳，就地资源化利用，达到治理标准。

4、项目预算：833622.57元

二、项目要求

技术要求：严格按规范、按设计施工，使污水治理标准符合中华人民共和国农田灌溉水质标

准（标准GB 5084—2021）

三、其他要求

施工单位要严格按照技术规范执行作业，另自行协调与村庄关系。

四、编制说明

（1）施工内容：敷设污水管道、隔油池、立式净化槽、检查井、浇灌引流管等。

（2）编制说明：

1.《西安高新区枣林寨村农村生活污水治理项目》设计图纸。

2.《西安高新区枣林寨村农村生活污水治理项目》招标文件及有关要求、补充通知和答疑纪要 。

3.依据正常的施工组织设计及施工方法。

4.施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料。

（3）编制依据：

1.《陕西省建设工程工程量单计价规则》【2009】。

2.陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》【200

4】。

3.陕西省建设厅和陕西省建筑经济定额办公室出版的《陕西省建筑工程、安装工程、市政工程 、园林绿化工程价目表》【2009】。

4.陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》【2009

】。

5.陕建发【2021】1097号《陕西省住房和城乡建设厅文件关于调整房屋建设和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》。

6.陕建发【2019】45号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》。

7.材料价格参考《陕西工程造价信息》2025年第11期并结合市场价。

（4）编制其他说明：

计价软件广联达计价软件GCCP6.0 版本号6.4100.23.122。

五、合同履行期限

自合同签订之日起30个日历日

六、付款方式

自合同签订后预付合同额40%，项目验收合格后付至合同金额的70%，待项目结算评审结束后支付至结算金额的100%。