- 采购需求

- 项目采购内容及技术要求

- 1.北师大神木学校教师宿舍空调采购（共219 间），以下为一间教师宿舍配置清单。

| 序号 | 标的 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 （仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用空调1.5P | ★1.能效等级≥3级。 2.功能：壁挂式，变频，电辅热，双制式，自带清洁功能。 3.制冷量优于等于3510W。 4.制热量优于等于4600W， 5.循环风量优于等于800m³/h。 6.内机噪音≤42dB。 7.包安装，包辅材，包配电，（空调室内机与室外机距离小于等于3米）。 | 1 | 个 |  | 投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 |
| 2 | 铝合金空调外机罩 | 1.空调外机尺寸：优于等于100cm*70cm*50cm，可适配壁挂空调。 2.材质：铝合金空调外机百叶窗，三面百叶。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 空调线材冷凝水管 | - 1.材质：空调插座，空调专用电线，(空调电线优于等于铜芯电缆BVR-4*4mm²，穿线管优于等于PVC-20)。 - 2.安装：配电箱内增加空调专用空开，从室内电箱引至插座处(配电箱至空调插座距离≥12米)。冷凝水管道安装，布线开槽开孔等全部在内。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.本项目核心产品为：办公用空调1.5P |  |  |  |  |  |  |