临渭区政府采购项目

- 采购项目编号：LWQZFCG2025-002

中共渭南市临渭区委

机关物业采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：中共渭南市临渭区委办公室

- 采购代理机构：渭南市临渭区政府采购中心

日        期：二〇二五年六月

目 录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评审办法和标准	19

第四章  合同草案条款	27

第五章  磋商内容及采购要求	31

第六章  磋商响应文件格式	34

第一章  磋商公告

项目概况

中共渭南市临渭区委机关物业采购项目的潜在供应商应在渭南市临渭区财政局（乐天大街123号）七楼政府采购中心获取采购文件，并于2025年6月27日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LWQZFCG2025-002

项目名称：中共渭南市临渭区委机关物业采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,380,000.00元

采购需求：物业管理

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：1年

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策：

2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

2.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

本项目为专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商在递交磋商响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加磋商；

3.2供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加磋商的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

3.3参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.4供应商须提供截止开标前近六个月中任意一个月的完税证明及缴纳社会保险证明，依法免税的、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.5、供应商须提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.7需向采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未向采购代理机构获取磋商文件并登记备案的供应商均无资格参加磋商。

三、获取采购文件

1、领取时间：2025年6月17日至2025年6月23日上午8:00—12:00，下午14:00—17:00（国家法定节假日除外）。

领取地点：渭南市临渭区财政局（乐天大街123号）七楼政府采购中心。

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月27日09时00分00秒 （北京时间）

地点：渭南市临渭区财政局（乐天大街123号）七楼会议室。

五、开启

时间：2025年6月27日09时00分00秒 （北京时间）

地点：渭南市临渭区财政局（乐天大街）七楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 领取竞争性磋商文件时，需提供单位介绍信、营业执照复印件、经办人身份证原件及复印件（加盖投标单位鲜章），携带U盘，信息符合后现场方可领取，本项目不支持邮递。

2.本项目专门面向中小企业，不再享受价格评审优惠扣除。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：中共渭南市临渭区委办公室

地址：渭南市临渭区乐天大街171号

电话：18629138765

2、采购代理机构信息

名称：渭南市临渭区政府采购中心

地址：渭南市临渭区财政局乐天大街123号

联系方式：0913-2130883

3、项目联系方式

项目联系人：安泽美

电 话：0913-2130883

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中共渭南市临渭区委机关物业采购项目 项目编号：LWQZFCG2025-002 资金来源：财政资金 预算金额：1380000.00元 最高限价：1380000.00元 采购方式：竞争性磋商 采购内容：详见本磋商文件第五章 项目所属行业：物业管理 |
| 2 | 采购人：中共渭南市临渭区委办公室 |
| 3 | 采购代理机构：渭南市临渭区政府采购中心 |
| 4 | 邀请供应商的方式： ■ （1）发布磋商公告 □ （2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3 家 符合相应资格条件的供应商 □ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 5 | 对供应商的资格要求：见磋商公告 |
| 6 | 是否允许联合体磋商：否 |
| 7 | 是否为专门面向中小企业采购：是 |
| 8 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 9 | 成交响应报价为完成本项目并达到磋商文件要求所需要的全部费用，包括完成本次项目所需的设备费、人工费、服务费、管理费、利润、税金及后续服务等所有费用。 （1）报价货币：人民币； （2）严格按照分项报价表进行分项报价。 |
| 10 | 磋商有效期：自响应文件递交之日起 90 日历天。 |
| 11 | 响应文件的份数：正本1份，副本2份。 |
| 12 | 密封袋（箱）上须标注： （l）采购项目编号： （2）项目名称： （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。 （4）在2025年6月27日09:00:00（北京时间）之前不得启封 |
| 13 | ■ 本项目不要求提交样品。 □本项目要求提交样品。样品为响应文件的一部分，随响应文件同时递交。 （1）样品需标明：项目名称、供应商名称、样品名称等内容。 （2）其他要求：******* |
| 14 | 响应文件递交截止时间：2025年6月27日09:00:00（北京时间）。 响应文件递交地点：渭南市临渭区财政局（乐天大街123号）七楼会议室 响应文件须于响应文件递交截止时间之前由专人密封送达响应文件递交地点，以电报、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受。 |
| 15 | 磋商小组由3人组成，其中评审专家 2 人，采购人代表 1 人。 |
| 16 | ■本项目不要求履约保证金。 |
| 17 | 是否收取投标保证金：否 |

（二）供应商须知

一、总  则

1.     项目说明

1.1    项目说明：见供应商须知前附表。

2.     定义

2.1    采购人：见供应商须知前附表。

2.2    采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3    供应商：指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请供应商方式见供应商须知前附表。

2.4    磋商小组：指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3.     合格的供应商

3.1    供应商基本资质要求详见供应商须知前附表。

3.2    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1  供应商应当未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与政府采购活动。

3.2.2  信用信息查询的时间：响应文件递交截止时间之后至磋商资格性检查结束。

3.2.3  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3.2.4  信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.2.5  信用信息的使用规则：采购人或采购代理机构若发现参与本项目政府采购活动的供应商在存在不良信用记录的，将信用信息查询记录提交给磋商小组，作无效文件进行处理。

3.3   供应商必须向采购代理机构获取磋商文件，未向采购代理机构获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次采购。

3.4    供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.5    若前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

3.6    如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.6.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.6.2  联合体各方均应符合本须知规定。

3.6.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.6.4  联合体各方应签订共同磋商响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

3.6.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.6.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的磋商，否则相关响应文件将被认定为无效。

3.6.7  对联合体磋商的其他资格要求见须知前附表。

3.7    若前附表中写明专门面向中小微企业采购的，如供应商为非中小微企业或所投产品为非中小微企业产品，其响应文件将被认定为无效。

4.     磋商费用

4.1    供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件说明

5.     通知

5.1     对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了磋商文件的供应商（潜在供应商），以供应商登记的营业执照等资料为准。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误导致失误，采购人或采购代理机构不承担责任。

5.2    现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知前附表。

6.     磋商文件的构成

6.1    磋商文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、采购响应程序和合同条款。磋商文件包括如下五章内容：

第一章  磋商公告

第二章	  供应商须知

第三章	  评审办法和标准

第四章	  合同草案条款

第五章	  磋商采购内容及要求

第六章  磋商响应文件格式

6.2    供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件做出全面的实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝未对磋商文件要求做出实质性响应的响应文件。

7.     磋商文件的澄清和修改

7.1    在首次响应文件递交截止时间5日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.2    磋商文件的修改将以书面形式通知所有领取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.3    澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构可适当延长首次响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有领取磋商文件的供应商。

三、响应文件的编写

8.     响应文件语言

8.1    响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.     计量单位

9.1    除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.    响应文件的组成

10.1   供应商编写的响应文件由《资格证明文件》、《商务及技术文件》两部分组成。供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2   供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11.    响应文件格式

11.1   对于磋商文件第六章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.    响应报价

12.1   响应报价应包括供应商为完成磋商文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，以及与所报货物、服务相关的所有税费，具体包括但不限于第五章列出的内容。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。见供应商须知前附表。

12.2   供应商应在响应分项报价表中详细列出所报货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签署并加盖公章。响应分项报价表上的价格应按磋商文件第六章的格式填写。

12.3   响应分项报价表的总价应和响应报价一览表的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报服务相关的所有税费。若响应分项报价表的总价和响应报价一览表的响应报价不一致，则供应商的报价以《响应报价一览表》的响应报价为准。

12.4   供应商的所报单价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.5   供应商每次对每种 服务 只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.6   供应商根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按磋商文件第六章提供的格式填写“响应分项报价表”，只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13.    报价货币

13.3   磋商响应函、响应报价一览表、响应分项报价表、最后报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14.    磋商有效期

14.1   磋商有效期见本须知前附表。在磋商有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

14.2   特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

15.    响应文件的制作和签署

15.1   供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

15.2   响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用软胶装，不得采用活页方式装订，封面不建议硬装。

15.3   响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，签字页加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人（或其他组织负责人）或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

15.4   任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

15.5   采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

15.6   供应商在磋商过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

四、响应文件的密封和递交

16.   响应文件的密封和标记

16.1  供应商应将响应文件“资格证明文件”和“商务及技术文件”分别密封在两个密封袋（箱）中，并在密封袋（箱）上标明“资格证明文件”和“商务及技术文件”字样，封口处应加盖公章或授权代表签字。

16.2   密封袋（箱）上标识的内容见供应商须知前附表。响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

16.3   书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的情况下需提交样品。成交单位样品不予退还，成为合同内容的一部分，做为验收依据。样品的要求见供应商须知前附表。

17.    响应文件递交截止时间

17.1   响应文件递交截止时间和地点见供应商须知前附表。

17.2   供应商须由其合法的授权人在响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

17.3   采购人可以按本须知第7条规定，通知修改磋商文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.    迟交的响应文件

18.1   采购人将拒绝接收第17条规定的响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

19.    响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需其法定代表人（或其他组织负责人）或经正式授权的供应商代表签字或盖章方为有效。

19.1   供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第15和16条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

19.2   在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.3   供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与磋商

20.    磋商小组

20.1   在磋商开始前组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。专家从政府采购评审专家库相关专业中随机抽取。磋商小组组成见供应商须知前附表。

20.2   磋商小组职责

（1）确认竞争性磋商文件；

（2）审查通过了资格审查的供应商响应文件并做出评价；

（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（4）编写评审报告；

（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3   磋商小组义务

（1）遵纪客观、公正、审慎的原则；

（2）根据磋商文件的规定评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20.4   确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无修改进行签字确认，有修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

21.    磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

21.1   参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

21.2   参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

21.3   参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

21.4   与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

21.5   与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.    磋商程序

22.1   磋商会议

（1）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。

（2）各供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（3）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人和监标人签字或盖章确认。

22.2   响应文件评审

22.2.1 响应文件的资格性审查。依据《政府采购法》第二十三条和磋商文件的规定，采购人或采购代理机构负责对响应文件中的资格证明文件、信用查询记录等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

（1）供应商不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

（2）供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

（3）磋商响应文件中未提交法定代表人授权书或其他组织负责人（法定代表人或其他组织负责人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

（4）信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（5）采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

（6）查询时间为磋商文件发售期至评审截止时间前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

（7）(两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。)

22.2.2 磋商响应文件有效性、完整性和响应程度审查：磋商小组负责对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）供应商未按磋商文件要求加盖单位公章。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求进行法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签字或盖章。

（3）无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

（4）供应商首次磋商报价出现选择性报价。

（5）首次磋商报价超出采购预算。

（6）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

（7）磋商内容出现漏项或与要求不符，出现重大负偏差。

（8）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（9）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

22.3   磋商

22.3.1 磋商小组集中与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

22.3.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其他组织负责人）或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

22.3.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

22.3.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出磋商，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应磋商小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

22.4   最后报价

22.4.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.4.2 最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能环保、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商公章，且由法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章。

23.    评审办法及落实政府采购政策，详见第三章。

六、确定成交单位、授予合同

24.    确定成交单位

24.1   采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。

24.2   采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

24.3   采购代理机构在接到采购人的成交复函后，两个工作日内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同文件的组成部分。

24.4   采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

25.    合同

25.1   自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

25.2   确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

26.    询问与质疑

26.1   供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.2   供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

26.3   质疑供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其他组织负责人签字或盖章，同时其授权代表签字，并加盖公章。

26.5   符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。

联系电话：0913-2130883

26.6   供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

27.    采购人追加采购数量的权力

在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

28.    其他情况

28.1   磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。政府获取服务项目符合（财库〔2015〕124号）的情况除外。

28.2   连续两次进行竞争性磋商活动，因符合磋商要求供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性磋商活动。

第三章  评审办法和标准

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

2.评审标准

2.1 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

2.2 分值构成：总分100分。

2.3 评审标准：详见评审附表

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目已专门面向中小企业，对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位不再进行投标报价扣除。

（2）评审基准价。有效响应文件中的最后报价并按本款（1）进行调整的最低报价为评审基准价。

（3）供应商报价（按本款（1）进行调整后价格）得分=(评审基准价／最后报价)×价格分满分分值

2.4 响应文件出现下列情况之一者，磋商小组在评审过程中按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

3.评审程序

3.1资格审查及符合性审查

3.1.1 采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

3.1.2 磋商小组对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

3.1.3 磋商小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.1.4 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

3.1.5 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。

3.2 磋商

3.2.1按“供应商须知”第五条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

3.2.2磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准及服务要求、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.2.3 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。

3.3评审

3.3.1 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行评估，综合比较与评价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

3.3.2 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外） |  |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足磋商文件要求的2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供截止开标前近六个月中任意一个月缴纳税收的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2.提供截止开标前近六个月中任意一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。 | 提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |  |
| 10 | 供应商特定资格条件 | 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加磋商的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同） |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 |  | 评审结论 （√/×） |  | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件盖章 |  | 响应文件盖章满足磋商文件的要求 |  |  |  |  |
| 2 | 响应文件签字 |  | 响应文件法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签字盖章满足磋商文件的要求 |  |  |  |  |
| 3 | 有效期 |  | 响应文件有效期满足磋商文件的要求 |  |  |  |  |
| 4 | 响应文件封面、项目名称、项目编号、标段 （如有） |  | 均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。 |  |  |  |  |
| 5 | 报价 |  | 供应商首次磋商报价未出现选择性报价，首次磋商报价未超出采购预算 |  |  |  |  |
| 6 | 合同条款 |  | 响应文件中对合同草案条款未附加采购人难以接受的条件 |  |  |  |  |
| 7 | 磋商内容 |  | 磋商内容未出现漏项，与要求相符，未出现重大负偏差 |  |  |  |  |
| 8 | 合理报价 |  | 响应报价未与市场价偏离较大，未低于成本，未形成不正当竞争 |  |  |  |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、符合磋商文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三 评审因素及权值（满分100分）

| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值×100 磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当在磋商现场提供书面说明及相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，为无效磋商）。本项目专门面向中小企业采购，不再享受价格扣除。 |
| 总体服务方案 | 10 | 提供针对本项目的总体管理方案（包括但不限于管理工作目标、定人定岗实施方案、工作秩序、进退场交接方案等）。 1、服务方案全面具体、针对性强，管理责任清晰，服务标准高，质量标准明确，且具有优秀的可操作性、及可行性，得10分； 2、服务方案较为全面具体、针对性较好，管理责任较为清晰，服务标准较高，质量标准较为明确，且具有良好的可操作性、及可行性，得5分； 3、服务方案笼统、欠缺针对性，服务标准较低，可操作性一般，得3分。 |
| 项目经理 | 5 | - 项目经理具有本科及以上学历得2分，不提供，不得分； - 具有全国物业经理上岗证、物业管理师证，两证均提供得3分；提供一个得1.5分；不提供，不得分。 |
| 保洁服务方案 | 5 | 针对本项目提出保洁服务方案，方案内容包含： ①区域：走廊、楼梯、玻璃面、光面设施、垃圾桶、电梯地面、地毯、墙面、地面、标识牌、指示灯牌、应急灯等。 ②区域：消防栓、消防器材、墙面、排水明沟、下水管口、散水、顶面、墙角、公共区域、地下车库等。 - 1、服务方案完整全面，实施步骤清晰、合理，操作性强得5分； - 2、 服务方案较全面，实施步骤较合理，操作性较强得3分； 3、服务方案一般，有实施步骤及操作方法得2分。 |
| 秩序维护管理方案 | 5 | 本项目提出秩序维护管理方案，方案内容包含： ①安全巡逻巡查及秩序维护；②门岗出入管理。 1、方案考量全面、各项措施完善，专业性强、规范性强、针对性强、可操作性强，得5分； 2、方案合理性、可操作性较强，有一定的针对性，得3分； 3、方案笼统、针对性和操作性一般的，得2分。 |
| 车辆管理服务方案 | 5 | 本项目提出车辆管理服务方案： 1、方案全面、各项措施完善，规范性强、可操作性强，得5分； 2、方案合理性较强、可操作性较强，得3分； 3、方案笼统、可操作性一般，得2分。 |
| 会议前后保障服务方案 | 5 | 针对本项目提出会议前后保障服务方案，方案内容包含： ①会议前、后保洁质量标准及措施；②会议前后秩序、车辆出入保障方案；③会议期间全过程会务服务工作方案。 1、方案全面完整、可行性强，得5分； 2、方案较完整、可行性较强，得3分； 3、方案一般、可行性一般，得2分； |
| 垃圾收集与转运服务方案 | 3 | 具有针对本项目提出完整的垃圾分类、收集、清运等方面的保洁方案。 1、方案全面完整、环保性和可实施性强，得3分； 2、方案不完整、环保性和可实施性一般，得1分。 |
| 管理 服务 方案 | 10 | - 1、供应商提供项目实施方案，人员的岗前培训、管理运作制度科学合理，人员配置不得少于36人。满足招标文件要求，有明确的项目管理职责与分工，完善的培训计划、可操作性强的奖惩措施。提供三项内容齐全得5分；提供两项内容得2分；提供一项内容得1分；不提供不得分。 2、供应商制定物业管理各类突发应急事件预案措施全面、合理。应急预案措施全面，可操作性强得5分；应急预案较全面，可操作性较强得2分；应急预案一般，可操作性一般得1分；不提供不得分。 |
| 企业 制度 配备 方案 | 10 | - 供应商具有健全的管理制度，财务制度，以及良好的企业文化、实力资质，每提供一项得2分，满分6分。 - 2、供应商为参与本项目所有服务人员购买人身意外保险的得2分（供应商需提供承诺书）。 3、合理化建议及承诺评价，得2分。 |
| 商务响应 | 6 | 经过有效性和符合性审核合格的磋商人，对合同主要条款中付款、售后服务等方面进行响应说明，完全响应得6分；部分响应得3分；不响应不得分。 |
| 业绩 | 6 | 提供2023年以来类似物业管理服务项目合同，以合同签订日期为准，（合同原件备查）无合同原件不得分，提供一份计2分，三份合同为满分，满分6分。 |

第四章  合同草案条款

甲方（需方）：中共渭南市临渭区委办公室

乙方（供方）：

渭南市临渭区政府采购中心    年   月   日，在渭南市临渭区财政局七楼会议室组织的中共渭南市临渭区委机关物业采购项目活动中，             公司为成交供应商，本合同经双方友好协商，本着平等、诚信、协作的原则依据《中华人民共和国合同法》等法律法规就中共渭南市临渭区委办公室物业采购项目事项达成如下协议：

双方确定在签订本合同前，已经认真、全面阅读合同书条款，清楚全部合同条款含义，本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须全面严格履行。

一、合同约定的服务范围：

本合同规定的服务内容、服务要求及清扫流程等职责。

二、服务期限及合同有效期限：

服务期限：  合同生效后1年         。

合同有效期：本合同自     年    月    日起至     年                    月     日止。

三、合同总金额：

合同总金额（含税）：人民币          元整（¥           元）

四、付款方式：

全年费用分十二个月支付,每月10号前支付上月服务费用。

五、合同双方的责任及义务：

1.甲方责任及义务

（1）按合同约定向乙方支付服务费。

（2）无偿为乙方提供保洁所用水、电及保洁工具存放室、员工休息室。

（3）对乙方保洁质量监督检查，发现质量问题及时要求乙方整改，直至达到质量标准。

（4）教育有关人员遵守区委机关保洁保安制度，共同维护机关环境，爱护机关设施。

（5）积极采纳乙方在保洁方面的合理化建议。

2、乙方保洁责任及义务

（1）认真完成规定的作业项目和标准，确保卫生质量，达到规定的合格标准。

（2）乙方人员要统一着装，衣着整洁，佩戴本公司工牌，遵守甲方各项内部规章制度。

（3）乙方派出一名经理，负责日常保洁保安工作质量检查和保洁保安工作紧急情况的处理。

（4）乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方负责人不在作业现场，乙方临时负责人应接受甲方主管保洁负责人的监督指导。并按甲方的保洁保安工作标准进行检查。

（5）乙方在保洁保安工作中未达到保洁保安的质量标准，经甲方两次口头警告通知，仍未达到标准，甲方将以书面形式通知乙方，每发出一次书面通知，甲方将扣除乙方当月保洁保安费用的1%到2%。

（6）乙方员工在工作期间发生一切事故、伤亡事故以及其他损失由乙方承担，乙方用工应签订劳务合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方造成损失，由乙方承担。

（7）乙方教育员工严格遵守甲方内部管理制度,爱护甲方建筑物及室内外各种设施，节约水电。

（8）因乙方自身原因在日常保洁保安工作中对甲方设施、材料及甲方客户物品造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

（9）乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员承担。

（10）乙方作业人员应遵守甲方规定的工作时间要求，如有变更，双方协商解决。

（11）乙方在作业中应严格要求工作人员，做好各种防护措施，不得擅自挪用甲方的物品，要加强管理，安全作业。

（12）乙方为保证保洁质量、须根据不同材料、采用相适应的保洁原料和操作方法。

（13）甲方如需更换所派人员，应提前七天通知乙方，乙方在七日内做出人员调整。

六、违约责任

1.违约责任由违约方承担，无故不履行本合同由违约方支付对方合同总额10%的违约金。

2.双方应认真履行职责义务，因特殊情况需要变更应提前一个月通知对方，协商解决，否则要承担违约责任。

七、合同变更与终止

1.合同期间任何一方不得随意终止合同。

2.本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

3.因双方机构撤并、职能调整等原因，确系需终止合同的，双方可协商终止合同。

4.因乙方工作不能达到甲方标准要求，甲方提出意见，乙方不能按时、按质整改的，甲方有权解除合同。

八、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议解决方式

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、监督和管理

1.合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

十一、无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

十二、附则

1、本合同履行终止前1个月，若甲方对乙方提供的物业管理服务满意，此合同予以顺延2年（24个月）。

2、本合同未尽事宜，双方共同协商达成补充协议，补充协议和附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式伍份,甲乙双方各执一份，政府采购监督管理机构一份，政府采购代理机构两份。

4、本合同自签订之日起生效。

采购人(甲方)：中共渭南市临渭区委办公室

供应商(乙方)：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

- 磋商内容及采购要求

- 一、项目概况

本项目为中共渭南市临渭区委办公室对中共渭南市临渭区委机关南院、北院实施物业管理服务工作。

- 二、服务范围

- 中共渭南市临渭区委机关物业采购项目，具体包括物业公共区域保洁服务、公共秩序维护服务、车辆管理服务、会议前后环境卫生保障与会务服务、垃圾收集与转运服务（餐厨垃圾除外）、其他服务（办公楼宇水电维护服务，不含各类垃圾的清运工作）

- 三、服务内容及要求

- 1.人员要求

- 管理及服务人员不低于36人，包括项目经理1名，秩序员20名，保洁员11名，会服2名，垃圾转运员1名，水电工1名。其中项目经理50岁以下、本科及以上学历、持全国物业经理上岗证、物业管理师证；电工持特种作业操作证（电工）。

- 上述人员均应符合品德优良，具有较高业务素质、身体健康年龄均在18周岁至65周岁以内等要求。

2.保洁服务

（1）走廊、楼梯每日不间断循环式进行清扫，每周集中拖擦1次，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、水渍，发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮，通风口每月保洁1次，无尘无蛛网等。

（2）玻璃面、光面设施等发现手印、污渍及时清理干净；

（3）垃圾桶（箱、缸）及时清理垃圾，区域内垃圾桶垃圾不超过容积的2/3，卫生间垃圾篓、茶叶桶垃圾不超过2/3或每日进行收集、更换，垃圾桶外立面应保持干净，光洁明亮；

（4）电梯地面保持干净无尘，不间断巡回式对电梯内进行全面保洁、保养，电梯内地毯应按星期正确放置，地毯应每天进行刷洗，电梯内不锈钢每日用不锈钢光亮剂保养擦洗至少1次，减少氧化、腐蚀程度，电梯内保持无手印、污渍、灰尘。

（5）每日不间断巡回式清扫楼梯，每周拖洗楼梯1次，扶手、地脚线上无灰尘，楼梯墙面无黑色划痕，发现口香糖等污渍应及时进行清理。

（6）擦净大理石、瓷砖类、玻璃等墙面，每月1次。

（7）大理石、瓷砖等地面每日拖洗至少1次，不间断循环式用油推进行拖洗，保持地面光洁明亮。

（8）区域内所有标识标牌、指示灯牌每月清洁1次，应急灯每月清洁1次，保持无灰尘、无蛛网，明亮干净。

（9）消防栓、消防器材每日清洁1次，每周全面保洁1次。

（10）墙面2米以下随时保洁，保持无污渍。

（11）排水明沟应每日保洁1次，每周全面清理1次。

（12）下水管口、散水每日清洁1次，散水无水渍、垃圾。

（13）走廊及公共通道顶面、墙角每周清洁2次，平时发现蛛网应及时清除。

（14）绿化带无烟头、纸屑、垃圾等。

（15）景观喷泉、灯箱、学习栏等每日清洁2次，每周全面保洁1次。

（16）地下停车库每日保洁1次，每周全面保洁1次。

3.秩序维护管理

（1）防盗、防聚众闹事、防各种破坏活动，防止任何影响工作人员工作和人身的行为。保证日常办公秩序井然有序，重大活动顺利进行，人身安全不受侵犯，财产不受损失。

（2）秩序维护管理期间，应合理按照区域实际情况设置固定岗位、流动巡岗、机动应急人员，建立完善、严密、可靠的秩序维护网。

（3）按照班次、时间、人员、岗位、性质来执行日常管理任务，设置门岗交接班、流动岗位常态化按照预定路线交叉进行。

（4）做好区域内出入人员、携物等按照相关要求做好工作。

4.车辆管理服务

（1）引导出入车辆按照路面标线行驶，保障区域通道畅通、安全。

（2）确保管理区域内无违规停车现象，道路路面应保持整洁、无损、畅通。

（3）对于进入管理区域的特种车辆应及时予以引导，并指挥车辆停放在规定的车位。

（4）对于未关闭车窗、门的车辆应第一时间联系驾驶人员或安排人员进行值守。

5.会议前后保障服务

（1）根据会议的具体情况做好会议前、后的保洁工作，具体保洁的质量标准参照保洁服务中各设施、部位的有关标准进行。

（2）依据会议的具体情况做好会前后秩序、车辆出入的相关保障工作。

（3）做好会议期间全过程会务服务工作。

6.垃圾收集与转运服务

（1）管理区域内垃圾应进行袋装化处理，每天收集2次，转运2次。

（2）垃圾收集区域应堆放整齐，定期进行蚊蝇消杀，垃圾堆放点无垃圾裸露、无液体渗出(餐厨垃圾除外）。

（3）垃圾在进行转运时，应规避办公高峰期，应避免沿途飘洒。

7.其他服务

（1）办公楼水电维护服务：保障办公楼区域水、电设施能够正常运行，其中维修、更换、应急材料与日常耗材等由甲方单位承担。

（2）各类垃圾清运服务工作产生的费用由甲方单位承担。

- 四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算138万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

第六章  磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：LWQZFCG2025-002

中共渭南市临渭区委机关

物业采购项目

磋商响应文件

（资格证明文件）

供应商：

时  间：

- 一、身份证明文件

- 1、法定代表人（或其他组织负责人）授权书

渭南市临渭区政府采购中心：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书有效期：   年  月  日——    年  月  日（提示：此日期不应晚于磋商响应函签署日期）

附：被授权人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人（或其他组织负责人）及授权代表身份证复印件

| 法定代表人（或其他组织负责人）身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商            法定代表人（或其他组织负责人）   被授权人：

（公章）：        （签字或盖章）：                （签字或盖章）

日    期：     年      月     日

注：自然人参与磋商的或法定代表人（或其他组织负责人）参与磋商的无需提供

- 2、法定代表人（或其他组织负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人或负责人。

特此证明。

供应商：           （公章）

年  月  日

注：自然人参与磋商的仅需提供身份证

- 3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

二、资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

1、供应商的企业法人营业执照副本复印件（格式要求见附件6-1）；

2、供应商2024年度经审计的财务报告复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

6、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7)；

7、供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8)。

以上为供应商资格要求，各供应商在磋商时须提供以上要求加盖供应商红色公章的复印件，附在磋商响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

6-1  供应商的企业营业执照副本复印件（加盖公章）

6-2  2024年度经审计的财务报告

提供供应商2024年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供自磋商响应文件递交截止开标前近六个月中任意一个月依法缴纳税收的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4社会保障资金缴纳记录

说明：

- 供应商应提供截止开标前近六个月中任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

渭南市临渭区政府采购中心：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

渭南市临渭区政府采购中心：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

渭南市临渭区政府采购中心：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

渭南市临渭区政府采购中心：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：LWQZFCG2025-002

中共渭南市临渭区委机关

物业采购项目

磋商响应文件

（商务及技术文件）

供应商：

时  间：

目  录

第一部分  磋商响应函

第二部分  磋商响应报价表

第三部分  偏离表

第四部分  响应方案说明

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

第六部分  响应承诺书

第一部分  磋商响应函

渭南市临渭区政府采购中心：

我单位收到贵中心（项目名称）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、愿意按照竞争性磋商文件中的要求，提供采购产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按竞争性磋商文件的规定，我公司的首次磋商响应报价为：

人民币（大写）：            （￥：        元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的响应文件正本一份、副本 两 份。

四、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、如果我方在磋商有效期内撤销响应文件，则响应保证金将被贵方不予退还。

六、同意向贵方提供可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

七、我方的响应文件有效期为自磋商之日起 90 个日历天。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在磋商文件规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合磋商文件要求的全部的货物和服务。

（4）我方保证在领取成交通知书前按要求支付成交服务费。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：_____________________传    真：________________

供应商全称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章：_______________

_____年_____月_____日

第二部分  磋商响应报价表

首次响应报价表

| 项目编号及项目名称 | 项目编号：LWQZFCG2025-002 项目名称：中共渭南市临渭区委机关物业采购项目 |
| --- | --- |
| 响应总报价 | 人民币（大写）： （小写：¥ 元） |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章：_______________

年       月      日

首次报价明细表

（格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章：_______________

年       月      日

最终磋商响应报价表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

| 项目编号及项目名称 | 项目编号：LWQZFCG2025-002 项目名称：中共渭南市临渭区委机关物业采购项目 |
| --- | --- |
| 响应总报价 | 人民币（大写）： （小写：¥ 元） |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章：____________

年       月      日

最终报价明细表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

（格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章:____________

年       月      日

第三部分  偏离表

一、商务、合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (服务地点) |  |  |  |
|  | (服务期) |  |  |  |
|  | (付款方式) |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

注：	1、对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2、	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4、	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

二、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

第四部分  响应方案说明

（格式自拟，内容需符合评审办法中要求的内容要求）

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

一、中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  (采购人名称)  的 (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业)的具体情况如下：

(标的名称) ，属于 (物业管理) ；承接企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

二、监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的(项目名称)   项目采购活动提供提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

第六部分  响应承诺书

致：渭南市临渭区政府采购中心

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司无向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日