- 工程量清单：

| 序号 | 单价 表号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碾房湾护岸工程 |  |  |
| 1.1 |  | 机械挖土方 | m³ | 7448.87 |
| 1.2 |  | 台背回填土 | m³ | 7132.68 |
| 1.3 |  | 挖石方 | m³ | 579.68 |
| 1.4 |  | M10浆砌块石 | m³ | 3126.79 |
| 1.5 | 1 | φ50pvc排水管 | m | 280 |
| 1.6 | 2 | 伸缩缝 | ㎡ | 159 |
| 1.7 |  | 反滤料 | m³ | 30.24 |