咸阳市中心医院软式内镜维保项目



竞争性磋商文件

项目编号：【KRDL】K3-2505096

采购人：咸阳市中心医院

代理机构：开瑞项目管理有限公司

 2025年6月

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告 1

第二章 供应商须知前附表及供应商须知 4

第三章 采购需求及商务要求 17

第四章 评审办法 21

第五章 拟签订的合同文本 30

第六章 响应文件格式 41

# **第一章 竞争性磋商公告**

**项目概况**

咸阳市中心医院软式内镜维保项目的潜在供应商应在陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层前台获取采购文件，并于2025年07月01日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。

****一、项目基本情况****

项目编号：【KRDL】K3-2504045

项目名称：咸阳市中心医院软式内镜维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,700,000.00元

采购需求：

合同包1(咸阳市中心医院软式内镜维保项目):

合同包预算金额：1,700,000.00元

合同包最高限价：1,700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 1700000 | 1(年) | 详见采购文件 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。

****二、申请人的资格要求：****

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

2.1《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
 2.3国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；
 2.4《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
 2.5其他需要落实的政府采购政策。

**3.本项目的特定资格要求：**

3.1供应商为向采购人提供服务的法人或其他组织；

3.2供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.4供应商应授权合法的人员参加本项目磋商会议全过程；

3.5供应商如为经销商须提供医疗器械经营许可证，如为生产厂家需提供医疗器械生产许可证；

3.6本项目为专门面向中、小企业项目；

****三、获取采购文件****

时间：2025年06月16日至2025年06月20日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层前台

方式：现场获取

售价：免费获取

****四、响应文件提交****

截止时间：2025年07月01日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第一会议室

****五、开启****

时间：2025年07月01日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第一会议室

****六、公告期限****

自本公告发布之日起3个工作日。

****七、其他补充事宜****

1.领取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件并加盖公章，现场领取，谢绝邮寄；

2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

****八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。****

1.采购人信息：

名称：咸阳市中心医院

地址：咸阳市人民东路78号

联系方式：029-33287812

2.采购代理机构信息：

名称：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系方式：029-89563179、15109119970

3.项目联系方式

项目联系人：招采中心张晨、马玉娇、姚瑶、王昭、刘昆、代光艳、王森

电　话：029-89563179、15109119970

# 第二章 供应商须知前附表及供应商须知

**一、供应商须知前附表**

| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 本次采购为奥林巴斯260、290系列电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、超声内镜、纤维支气管镜、3D腹腔镜及电子胆道镜等一批设备的维保服务，具体内容及要求详见本竞争性磋商文件、答疑文件中所涵盖的全部服务内容。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合采购人对本项目的服务质量要求。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 详见本文件“第一章 竞争性磋商公告”供应商资格要求。 |
| 1.10 | 答疑 | 已领取本竞争性磋商文件的供应商若对本竞争性磋商文件有疑问，需要采购人或采购代理机构回复的，应在响应文件递交截止时间5天前向采购代理机构指定邮箱提交疑问问题word版电子文件以及加盖公章的PDF扫描件，如缺少上述要求的书面材料或逾期提交的，采购人或采购代理机构将依法不予进行回复。指定邮箱为：471759883@qq.com  |
| 3.1.2 | 响应文件的份数 | 正本一份、副本二份、磋商一次报价表一份、电子版文件一份（电子版本文件为与纸质版本响应文件一致的word版本及盖章签字后扫描的PDF版本各一份，电子版内容仅作为后期留存资料，如后期核对中发现电子版本与纸质版本内容不一致或因故无法正常读取的，供应商应配合及时完成更换）**备注：电子版文件存储介质：U盘，供应商所递交的U盘上用标签注明单位简称、项目名称。** |
| 3.1.3 | 响应文件的密封与包装 | 1.响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。2.密封包装方式：响应文件的正本与电子版文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本密封于一个密封袋内，磋商一次报价表除在响应文件内装订外，还应再重复制作一份单独密封放于一个密封袋内（应与响应文件内的磋商一次报价表一致且签章齐全）；封袋应加盖供应商单位公章，封袋正面要粘贴“磋商一次报价表”的标识。3.正本及副本书脊均需打印上项目名称及单位名字。4.封套上应载明的信息：按照本文件“第六章 响应文件格式”编制。 |
| 3.2.3 | 竞争性磋商报价要求 | 各供应商在磋商时以填报磋商总报价的形式自主填报磋商报价，但不得超出本项目的磋商最高限价，否则将按照无效磋商处理。供应商所填报的磋商报价应是完成本次采购范围内所需服务的相应全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、服务费、规费、税金、利润、专用工具使用费维保期间所产生的所有费用等与之相关的一切直接费、间接费。要求的其他相关费用以本采购文件的内容和要求作为磋商依据。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自响应文件递交截止之日起90天。 |
| 3.4 | 磋商保证金 | 否 |
| 3.5 | 资格审查要求及审查依据 | 序号 | 资格审查要求 | 审查内容及依据 |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式”  |
| 2 | 供应商为向采购人提供服务的法人或其他组织 | 评审依据：供应商应提供营业执照复印件或扫描件加盖公章，其他组织提供相应证明材料加盖公章。 |
| 3 | 供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式”  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式”  |
| 5 | 供应商应授权合法的人员参加本项目磋商会议全过程 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的证明材料，格式及内容详见本项目磋商文件“第六章 响应文件格式”**备注:法定代表人参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书以及法定代表人合法有效的身份证，且应与营业执照上信息一致。****法定代表人授权合法授权代表参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证,同时提供截至响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。** |
| 6 | 供应商如为经销商须提供医疗器械经营许可证，如为生产厂家需提供医疗器械生产许可证 | 评审依据：供应商应在竞争性磋商响应文件中附符合本条要求的证明材料并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 竞争性磋商响应文件格式” |
| 7 | 本项目为专门面向中、小企业项目 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的“中小企业声明函”并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式”  |
| **备注：****①以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按竞争性磋商文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。****②信用信息查询渠道：“信用中国”和“中国政府采购”为供应商信用信息查询渠道。****③供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。****④磋商小组或者采购人有权在评审过程中对供应商提供的证明材料进行复核，若发现复核结果与供应商提供的证明材料不符的，供应商自行承担相关不利风险。** |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 2025年07月01日 09时30分00秒 （北京时间） |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第一会议室 |
| 5.2 | 磋商程序 | 本次磋商项目原则上采用二次报价。（1）对供应商的响应文件的密封性进行审查；（2）由工作人员拆封供应商的响应文件；（3）核验供应商的资格证明材料，资格审查不合格的不进入下一步评审环节；（4）对供应商的响应文件进行符合性审查，对通过符合性审查的供应商进行下一步评审；（5）对有效供应商分别进行磋商；（6）对有效供应商要求提交第二次商务报价，在磋商小组未对磋商文件进行实质性修改的情况下，第二次报价不得超过一次报价；（7）磋商小组评审。注：在本项目竞争性磋商过程中，磋商小组可根据本竞争性磋商文件要求和磋商情况实质性变动服务要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二次商务报价为本磋商活动最终报价。根据政府采购的相关规定，所有报价在公示前均不公开宣布。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人。其中专家2人，采购人代表1人。磋商小组确定方式：评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。 |
| 7.1 | 定标方式 | 是否授权磋商小组确定成交供应商：□是 ☑否采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数： 3 ； |
| 7.3 | 履约担保 | 否 |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目采购预算：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；磋商最高限价为：壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）；**备注：各供应商磋商报价不得超过上述磋商最高限价，否则将按照无效磋商处理。**2.本项目标的所属其他未列明行业；3.知识产权：构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交的响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。4.由成交供应商按照代理公司与采购人签订合同的要求下浮比例进行收取，成交供应商向采购代理机构一次付清代理服务费。5.本竞争性磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本竞争性磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| **本表是对供应商须知的提示和说明，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。** |

**二、供应商须知**

**1.总则**

1.1 项目概况

1.1.1依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及陕西省关于政府采购的有关法律、法规，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.3 采购代理机构：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.4 项目名称：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.5 服务地点：详见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政性资金。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.3 采购范围、服务期限和质量要求

1.3.1 采购范围：详见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期限：详见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：详见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资质条件：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一，否则其磋商无效：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（2）财产被接管或冻结的；

（3）为本采购项目提供采购代理服务的；

（4）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本采购项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本采购项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）供应商之间负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）被政府有关部门责令停业的；

（9）被暂停或取消磋商资格的；

（10）法律法规规定的其他情形；

1.4.3 是否接受联合体磋商：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.5 费用承担：供应商参与本项目所有发生的费用，不论成交与否均由供应商自行承担。

1.6 保密：参与采购磋商活动的各方均应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

1.7 语言文字：除专用术语外，与采购磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：除供应商须知前附表10.1需要补充的其他内容特殊要求外，不组织统一踏勘现场，各供应商可自行前往项目所在地进行踏勘。过程中所产生的任何费用及安全问题由供应商自行承担。不论供应商是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由供应商自行考虑并承担相关不利风险。

1.10 答疑：详见供应商须知前附表。

1.11 转包：本项目不允许成交后转包。

**2.竞争性磋商文件的组成**

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知前附表及供应商须知；

（3）采购需求及商务要求；

（4）评审办法；

（5）拟签订的合同文本；

（6）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，均构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.2供应商应及时获取竞争性磋商文件，否则引起的一切风险由供应商自负。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购代理机构提出疑问，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 供应商应及时登陆相应网站查看本项目的采购变更信息并获取澄清和修改后的文件，未按澄清和修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.2.3当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清（答疑）纪要、竞争性磋商文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.2.4其他关于澄清与修改的要求以现行相关法律、法规为准。

**3.响应文件**

3.1 响应文件的组成：

3.1.1响应文件应按照本竞争性磋商文件提供的“第六章 响应文件格式”“第四章 评审办法”及本文件的其他要求完整地进行编制。

供应商在编制响应文件时未按照上述要求提供证明材料、擅自修改响应文件格式内容、未按照响应文件格式内容进行响应的，将视为响应文件的组成不完整，在符合性审查时将按照不合格处理。

3.1.2响应文件的份数：详见供应商须知前附表。

3.1.3响应文件的密封与包装：详见供应商须知前附表。

3.1.4响应文件的补充、修改和撤回：

（1）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但需要书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）供应商在提交响应文件截止时间后，撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。

3.1.5响应文件被拒绝接收的情形：

（1）未按照竞争性磋商文件要求递交响应文件的；

（2）逾期提交响应文件的；

（3）其他法律法规规定的应当拒绝接受的情形。

3.1.6响应文件由于编制问题导致无法正常评审的，将按无效响应文件处理。

3.2 竞争性磋商报价

3.2.1供应商应按照竞争性磋商文件中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的磋商将按照废标处理。

3.2.2竞争性磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及可以调整价格的磋商均按照废标处理。

3.2.3竞争性磋商报价其他要求：详见供应商须知前附表。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期：在规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。其他内容详见供应商须知前附表。

3.3.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知关于磋商担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 磋商保证金：详见供应商须知前附表。

3.5 资格审查要求及审查依据：详见供应商须知前附表。

3.6 是否允许递交备选磋商方案：供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制及组成

3.7.1响应文件应按 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件明确的实质性要求和条件进行响应，对于竞争性磋商文件特别要求需要逐条明确响应或提供相关证明材料的，应当按照其要求进行编制，否则视为未响应。

**4.磋商**

4.1 响应文件的标记

4.1.1 响应文件的封面上应写明的其他内容：按照本文件“第六章 响应文件格式”编制。

4.2响应文件的递交

4.2.1 供应商递交响应文件截止时间：详见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

4.2.3是否退还响应文件：不予退还。

4.2.4采购需求及商务要求中明确要求提供磋商样品的，应当按照相关要求在递交响应文件时按要求递交。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**5.开标**

**5.1 竞争性磋商会议时间和地点：**竞争性磋商会议时间及地点与供应商递交响应文件截止时间及地点一致。采购人在规定的磋商截止时间（竞争性磋商会议时间）和供应商须知前附表规定的地点进行竞争性磋商会议，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

**5.2 开标程序：**详见供应商须知前附表。

**6.评审**

6.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见供应商须知前附表。

6.2 磋商小组成员发现有法定回避情形的应当主动提出回避，采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.3 磋商小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4评审过程的保密

（1）开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其中标资格。

（3） 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和材料。

6.5响应文件的澄清

（1）为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组认为有必要时，可向供应商进行询标。

6.6响应文件的评审、比较和否决

（1）磋商小组仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。未响应竞争性磋商文件和合同条款的响应文件，不得进行评审。

（2）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）磋商小组依据本次评审标准和方法，对响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交候选人。

**7.合同授予**

7.1 定标方式：详见供应商须知前附表，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.2 成交通知

7.2.1在本章规定的磋商有效期内，采购代理机构将对成交供应商进行中标（成交）结果公示同时发布成交通知书，公告期限为1个工作日。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日后，在规定时间内根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同并按照规定予以备案。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

**8.重新采购：**执行现行相关法律法规。

**9.纪律和监督**

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

磋商人应当严格按照《政府采购质疑和投诉办法》提出质疑和投诉，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

**10.需要补充的其他内容**

10.1详见供应商须知前附表。

# 第三章 采购需求及商务要求

**一、服务要求**

1.保修内容包括：院内的奥林巴斯260、290系列电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、超声内镜、纤维支气管镜、3D腹腔镜及电子胆道镜等一批设备的维保服务，详见表1：软式内镜设备参保清单。

2.服务类型：全保修服务。

3.在服务期内每月无偿向使用科室提供原厂全新内镜清洗所需耗材及镜子配件（含260内镜专用防水盖）：水汽按钮、吸引按钮、钳子管道开口阀、管道（口）清洗刷，十二指肠镜先端帽、超声专用清洗刷等，数量以科室需求为准。

4.应在1-3个日历日内完成小维修，14个日历日内完成大维修，设备自申请大修之日起3个日历日内提供备用镜（机）供院方其使用。

5.在保修服务期内接报修服务电话后，30分钟内响应，14小时内派工程师到现场实施维修。

6.提供保修服务期内24小时技术电话支持（24×365天）。

7.保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算），超一天保修期顺延3天。

8.服务期内提供1年12次点检，并提交PDF电子版相关报告给医院医学装备科存档。

9.保修服务期内提供设备的非功能性软硬件安全升级。

10.服务期内提供设备的使用操作、清洗和保养、消毒灭菌培训服务。

11.维保服务期内需提供原装290冷光源氙气灯（型号：MAJ-1817）4个。

12.每年给院方提供维修保养总结报告。

13.供应商提供在维保服务过程中能够及时有效的提供相应技术服务、配件的能力。

表1：软式内镜设备参保清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 类别 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 设备状态 | 备注 |
| 1 | ICU | 支气管镜 | P60 | 2344389 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 2 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2045422 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 3 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2541201 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2240484 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 5 | 肝胆一病区 | 凸阵扫描电子胃镜 | UCT260 | 7131658 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 6 | 肝胆一病区 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2201744 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 7 | 呼吸内科 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2323217 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 8 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2112490 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 9 | 呼吸内科 | 超声支气管镜 | BF-UC260FW | 7121327 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 10 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-XP290 | 2010709 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 11 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-H290 | 2920732 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 12 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | 1T260 | 2613176 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 13 | 呼吸内科 | 荧光支气管镜 | BF-F260 | 2800334 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 14 | 呼吸内科 | 支气管镜 | BF-P260F | 2140982 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 15 | 麻醉手术部 | 3D腹腔镜内窥镜 | LTF-190-10-3D | 2934395 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 16 | 麻醉手术部 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2962123 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 17 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290I | 2056656 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 18 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290I | 2633027 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 19 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290ZI | 2022675 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 20 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290Z | 2136670 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 21 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290Z | 2136675 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 22 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2062993 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 23 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063008 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 24 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063025 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 25 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063033 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 26 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290 | 2512855 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 27 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290AI | 2502005 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 28 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290 | 2512881 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 29 | 内镜中心 | 超声内镜 | GF-UE260 | 1610973 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 30 | 内镜中心 | 超声内镜 | TGF-UC260J | 7600075 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 31 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2111759 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 32 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-2TQ260M | 2110840 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 33 | 内镜中心 | 肠镜 | SIF-Q260 | 2510799 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 34 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-H260AI | 2726757 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 35 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2668697 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 36 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2668721 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 37 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2846799 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 38 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2533499 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 39 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2857118 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 40 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2857376 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 41 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260J | 2725484 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 42 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-2T240 | 2730909 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 43 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2115470 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 44 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2712991 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |

**二、商务要求：**

**（一）服务期限及服务地点：**

1.服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签；

2.服务地点：采购人指定地点；

**（二）磋商报价要求：详见供应商须知前附表。**

**（三）质量要求：符合采购人对本项目的服务质量要求。**

**（四）付款进度安排：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 付款条件 | 付款比例（%） |
| 1 | 合同生效之日起一个月 | 80 |
| 2 | 服务期满，经医院考核合格后一个月 | 20 |

**（五）知识产权：**采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第四章 评审办法

**一、评审原则**

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。

**二、磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

1.审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求磋商人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.履行竞争性磋商文件及其他法律法规要求的职责。

**三、供应商存在下列情况之一的，按照无效磋商处理：**

政府采购法律法规规定的其他无效情形。

**四、评审程序**

1.资格审查：

由采购人或采购人委托的采购代理机构对各供应商进行资格检查；不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的，其响应文件将视为无效响应文件。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对资格检查合格的响应文件进行符合性审查。符合性审查在评审过程中穿插进行，供应商符合性审查不合格的，其响应文件将视为无效响应文件。

2.2符合性审查合格标准：

2.2.1响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章；

2.2.2报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.2.3响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

2.2.4 供应商名称与营业执照、资质证书一致；

2.2.5资格要求、符合性审查合格标准、商务要求各项条款、标记“★”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的磋商为无效磋商；

2.2.6法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

**五、明显低价的排除**

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为废标处理。

**六、澄清有关问题**

1.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或响应文件的实质性内容。

**七、评审价的确定**

响应文件经符合性评审合格的，为有效磋商。对于所有有效磋商按照以下规则进行评审价的确定：

1.对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评审价为磋商最后报价。

2.对于符合政策性优惠的，其评审价按照以下规则进行计算调整：

对非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：【其评审价=磋商最后报价 \* 90%】 ；

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

依据政府采购促进中小企业发展管理办法财库〔2020〕46号文件，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.其他方式按照国家相关现行规定执行。

**八、响应文件计算错误的修正**

1.响应文件中磋商一次报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一次报价表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一次报价表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**九、响应文件的评审、比较和否决**

1.磋商小组仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。未响应竞争性磋商文件和合同条款的响应文件，不得进行评审。

2.在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3.磋商小组依据本次评审标准和方法，对响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交候选人。

4.磋商小组各成员按照《评审因素》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。若出现综合得分并列时，竞争性磋商报价最低者排名在前；如竞争性磋商报价相同，则以技术指标响应情况内容优先；若技术指标响应情况内容得分也相同的，依次以后续评审内容得分高的优先。

**十、根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：**

1.促进中小企业发展优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，各供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文件的相关规定认定，未提供以上材料的不予以认定。

2.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商小组对各供应商提供的监狱企业的证明文件进行核实后，根据相关规定，对监狱企业在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.福利企业

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》的规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

4.残疾人福利性单位

 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5.为落实政府采购相关政策，采购人或者采购代理机构将在中标结果发布的同时公告上述声明函，接受社会监督。供应商提供的上述声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.如供应商同时提供上述优惠内容，磋商小组只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。

7.环境标志、节能的产品

对于采购标的列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购；采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。各供应商应在响应文件中提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章），否则不予计分（注：政府采购节能产品、环境标志产品品目清单以最新公布内容为准）。

8.有融资需求的供应商可根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）执行；

除上述已表述的内容外，其余对政府采购相关政策予以落实根据相关法律、法规的规定执行。如供应商同时提供优惠内容的，磋商小组只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。

**十一、推荐成交候选人名单**

汇总全体评委对每个供应商的赋分，计算出每个供应商的综合得分，取平均值（小数点后保留后两位）后按照总得分从高到低的顺序进行排列，推荐成交候选人。

**评审因素（满分100分）**

| **评审因素** | **分值** | **评分标准说明** |
| --- | --- | --- |
| 磋商价格 | 25分 | 磋商报价采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=【评标基准价/磋商报价（最后报价）】×25。 |
| 服务方案 | 20 | 供应商针对本项目提供详细的服务方案，包括但不限于：①保养前设备状态评估；②安全检查；③运行状况检查；④硬件校准及维护；⑤软件维保方案。评审依据：以上方案内容针对采购需求及要求中的描述制定相应的方案且内容方案内容合理、可操作性以及架构完整、层次清晰，能够体现出服务的效率及服务质量，根据每项内容的全面性、完整性进行评审，方案内容详细，规划合理完全满足的每项得4分，共5项，满分20分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分，扣完为止。注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
| 服务质量保障方案 | 6分 | **提供服务质量保障方案，包含但不限于：质量保障目标、质量管理制度、质量保障措施等，且耗材及配件充足，能完全满足采购需求：**服务质量保障方案内容详细全面，措施完善，耗材及配件充足，完全满足采购需求，可行性高，得4.1-6分； 服务质量保障方案内容较详细，措施较完善，耗材及配件充足，基本满足采购需求，可行性较高，得2.1-4分； 服务质量保障方案内容不够详细，措施有欠缺，可行性较差，不能满足采购需求得 1-2分； 未提供方案的计0分。 |
| 3分 | **所提供的耗材及配件产品质量有保障、供应渠道正常，确保更换的相关部件（或配件、配套设备、耗材）无假货、水货、翻新件、无产权纠纷，提供相关来源渠道合法证明文件：**产品的证明材料完整详尽、来源渠道正规，完全满足项目要求的得3分；产品的证明材料有缺漏且不完整，不能满足项目要求得1分；未提供不得分。 |
| 服务人员管理方案 | 6分 | **提供对服务人员的管理方案，包含但不限于人员的安排，人员职责分工、人员管理、工作时间安排等：** 人员安排合理，职责分工明确、管理方案详细完整，工作时间安排科学合理，得4.1-6分； 人员安排基本合理、人员职责分工较明确、但管理方案不够完整，时间安排不够合理，可行性一般，得2.1-4分； 人员安排，人员职责分工、管理方案不明确，时间安排不合理，可行性差，得1-2分； 未提供方案的计 0 分。  |
| 应急保障措施 | 6分 | **根据供应商提供在服务期内针对设备出现故障或不能正常工作时提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用的应急方案：**应急方案详细全面，内容明确，可行性高，完全能够保障本项目实施的，得4.1-6分； 应急方案较详细，内容较明确，可行性较高，基本上能保障本项目实施的，得2.1-4分；应急方案不够详细，内容有明显欠缺，可行性较差，不能保障本项目实施的得 1-2分； 未提供方案的计0分。 |
| 6分 | **供应针对故障处理的实施维修响应时间、维修服务时限等有明确的措施方案：**措施方案完善、实施维修响应时间以及维修服务时限科学合理，完全满足项目需求得4.1-6分；措施方案基本完善、实施维修响应时间以及维修服务时限较合理，基本满足项目需求得2.1-4分；措施方案可行性一般，故障响应时间、维修服务时限合理性较差，不能完全满足项目需求得1-2分；未提供不得分。 |
| 5分 | **根据项目特点及服务经验列举本项目可能发生的突发事件，提供应急保障措施，维保期间确保医院业务不受影响：**应急保障措施详细全面，内容明确，贴合实际，可行性高，得3.1-5分； 应急保障措施较详细，内容较明确，贴合实际，可行性较高，得 1.1-3分； 应急保障措施不够全面，内容不明确，可行性一般，得0-1 分； 未提供方案的计 0 分。 |
| 档案记录 | 8分 | **根据供应商提供的维修、保养记录、建档备案以及总结报告方案进行评审：**1.维修、保养记录的完整性（维修保养记录应包含故障设备信息、故障现象、维修人员、维修措施、更换零部件清单等）0-3分；2.建档备案的规范性（检查档案格式是否统一，内容编排是否有序、资料是否齐全）0-2分。3.总结报告包含存在的问题、改进措施、设备运行的趋势分析、未来工作计划等0-3分。 |
| 培训方案 | 5分 | **针对本项目具有可行的技术培训方案，包含服务期内提供设备的使用操作、清洗和保养、消毒灭菌培训服务等内容进行评审：**有详细的培训计划方案，培训时长、次数、方式等科学合理有保障、针对性强得3.1-5分；有较为详细培训执行方案，培训时长、次数、方式较为合理，有一定的针对性及可行性，能够满足培训需求的得1.1-3分；培训方案简略，培训计划及流程有较多欠缺，不能够满足培训需求的得0.1-1分；未提供不得分。 |
| 企业业绩 | 10分 | 供应商应提供自2022年4月1日起至今的同类维修服务项目的业绩证明材料，每提供一份证明材料得2分，满分为10分。注：以合同签订时间为准，供应商提供和用户签订的合同信息扫描件或复印件以加盖公章为准。 |

# 第五章 拟签订的合同文本

（合同签订时采购人有权根据供应商响应文件中的内容及承诺对合同内容进行补充和完善）

**咸阳市中心医院软式内镜维保项目**

**服务合同**

**项目编号：【KRDL】K3-2504045**

**甲方：**

**乙方：**

 **二〇二五年 月 日**

**咸阳市中心医院软式内镜维保项目**

**合同书**

 合同号：［2025］ 号

甲方：咸阳市中心医院 签订地点：咸阳市中心医院

乙方：

**一、合作原则**

甲乙双方应遵守国家相关法律法规，在任何情况下不得从事违法、违规和有损国家利益和公众利益的事情。

 年 月 日,我院于 成交供应商 公司进行了《咸阳市中心医院软式内镜维保项目》（项目编号：【KRDL】K3-2504045）的磋商会议，根据磋商结果，签订此协议。

二、合作内容

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及其施行细则和有关规定，本着平等互利，互相信赖，有偿使用，共同发展的原则，经友好协商达成本合同。

**第一条服务内容**

1.1 定义

1.1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2“合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3“服务”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切服务。

1.1.4“合同条款”系指本合同条款。

1.1.5“甲方”系指在合同条款资料表中指明的购买服务的单位。

1.1.6“项目现场”系指本合同项下服务的现场，其名称在合同专用条款中指明。

1.1.7“天”指日历天数。

1.2 服务内容：

①保修内容包括：院内的奥林巴斯260、290系列电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、超声内镜、纤维支气管镜、3D腹腔镜及电子胆道镜等一批设备的维保，详见表1：软式内镜设备参保清单。

②服务类型：全保修服务。

③服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。

④在服务期内每月无偿向使用科室提供原厂全新内镜清洗所需耗材及镜子配件（含260内镜专用防水盖）：水汽按钮、吸引按钮、钳子管道开口阀、管道（口）清洗刷，十二指肠镜先端帽、超声专用清洗刷等，数量以科室需求为准。

⑤应在1-3个日历日内完成小维修，14个日历日内完成大维修，设备自申请大修之日起3个日历日内提供备用镜（机）供院方其使用。

⑥在保修服务期内接报修服务电话后，30分钟内响应，14小时内派工程师到现场实施维修。

⑦提供保修服务期内24小时技术电话支持（24×365天）。

⑧服务期内提供1年12次点检，并提交PDF电子版相关报告给医院医学装备科存档 。

⑨服务期内提供1年12次点检，并提交PDF电子版相关报告给医院医学装备科存档。

⑩保修服务期内提供设备的非功能性软硬件安全升级。

⑪服务期内提供设备的使用操作、清洗和保养、消毒灭菌培训服务。

⑫维保服务期内需提供原装290冷光源氙气灯（型号：MAJ-1817）4个。

⑬每年给院方提供维修保养总结报告。

**第二条双方权利和义务**

（一）甲方

1.甲方应按合同约定及时支付合同款项。

2.根据需要甲方医院医疗设备相关业务人员应配合乙方工作人员开展维修、保养排除故障等服务工作。

3.甲方相关职能科室应做好巡检工作。

5.对乙方的维保服务质量进行监督检查。

（二）乙方责任与义务

1.乙方在本合同约定的时间内实施完毕。

2.对甲方提供的数据具有保密义务，未经甲方书面授权，乙方不得将数据透露给第三方，否则所产生的责任及损失由乙方承担。

3.乙方不承担未经乙方书面授权而因甲方擅自修改本项目产品程序所发生的责任及相应损失。

4.乙方有义务向甲方及时汇报本项目内容实施工作的进展情况。

**第三条 业务终止**

乙方产品及服务不能满足甲方要求，需停止合同服务，甲方有权终止，并按月结算付款。

合同期满后，甲方享有最终次升级后版本永久使用权，不得以授权码。认证文件等其他任何方式限制甲方对最终次升级版本软件主要功能的使用。

**第五条费用及支付**

5.1本合同甲方和乙方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。

5.2 本合同项下的服务费用为：人民币（大写） 元整（￥ 元）（含税）。该合同价格包括乙方提供服务发生的维修、保养、耗材、配件及履行本合同项下其他所有义务所需的费用，除本合同约定的价格外，乙方不得向甲方要求支付其他费用。

5.3 服务费用的支付时间和方式：

5.3.1 服务费用支付由甲方分期支付。具体支付方式和时间如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 付款条件 | 付款比例（%） |
| 1 | 合同生效之日起一个月 | 80 |
| 2 | 服务期满，经医院考核合格后一个月 | 20 |

**第六条服务质量**

符合采购人对本项目的服务质量要求

**第七条保密**

未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

**第八条违约责任**

8.1合同一经签订生效后，即受法律保护，甲、乙双方均应按合同约定的条款承担各自的责任与义务，如有违约行为的出现，未违约方有权要求违约方承担违约责任，支付违约金（违约金为项目合同总额的 %），并赔偿由于违约行为造成的损失，承担因维权而支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费等）。同时，未违约方有权要求违约方继续履行合同或终止合同。

**第九条法律适用和争议解决**

9.1 本合同适用中华人民共和国法律。

9.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[ 2 ]种争议解决方式：

（1）将该争议提交[ 当地 ]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向咸阳市渭城区人民法院起诉。

9.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

**第十条不可抗力及免责**

10.1如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，受影响方不承担违约责任，但应于该等情形发生后十五日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由乙方解除。

10.2如政府管理部门提出要求的，乙方应提前通知甲方，乙方可以暂停或终止提供相应服务，且不承担任何责任。

**第十一条服务期限**

11.1 本合同确定的服务期为[ 3 ]年，合同服务期限： 年 月 日至 年 月 日

11.2除非任何一方在服务期届满前九十日书面通知另一方不再续签服务，否则该服务合同可续签，续签的服务内容与本合同服务内容相同，可续签两次。除非双方另有约定，本合同内容对于续签仍有约束力。

11.3 乙方有责任及义务在服务期届满前九十日书面通知甲方。

**第十二条合同生效及其他**

12.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

12.2本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，甲方、乙方的授权代表须签字、并加盖公章后方能生效。

12.3如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

12.4除本合同另有约定外，未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

12.5 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

12.6未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.7本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.8本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同、合同。

12.9甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

12.10双方同意，其它未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议具有同等效力。

**补充附页**

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

无

甲 方：咸阳市中心医院（章） 乙 方： （章）

单位地址：咸阳市人民东路78号 单位地址：

法定代表人: 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

 签订日期： 签订日期：

表1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 类别 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 设备状态 | 备注 |
| 1 | ICU | 支气管镜 | P60 | 2344389 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 2 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2045422 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 3 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2541201 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2240484 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 5 | 肝胆一病区 | 凸阵扫描电子胃镜 | UCT260 | 7131658 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 6 | 肝胆一病区 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2201744 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 7 | 呼吸内科 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2323217 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 8 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2112490 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 9 | 呼吸内科 | 超声支气管镜 | BF-UC260FW | 7121327 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 10 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-XP290 | 2010709 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 11 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | BF-H290 | 2920732 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 12 | 呼吸内科 | 电子支气管镜 | 1T260 | 2613176 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 13 | 呼吸内科 | 荧光支气管镜 | BF-F260 | 2800334 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 14 | 呼吸内科 | 支气管镜 | BF-P260F | 2140982 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 15 | 麻醉手术部 | 3D腹腔镜内窥镜 | LTF-190-10-3D | 2934395 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 16 | 麻醉手术部 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2962123 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 17 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290I | 2056656 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 18 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290I | 2633027 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 19 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290ZI | 2022675 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 20 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290Z | 2136670 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 21 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290Z | 2136675 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 22 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2062993 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 23 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063008 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 24 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063025 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 25 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-HQ290 | 2063033 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 26 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290 | 2512855 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 27 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-HQ290AI | 2502005 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 28 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H290 | 2512881 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 29 | 内镜中心 | 超声内镜 | GF-UE260 | 1610973 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 30 | 内镜中心 | 超声内镜 | TGF-UC260J | 7600075 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 31 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2111759 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 32 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-2TQ260M | 2110840 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 33 | 内镜中心 | 肠镜 | SIF-Q260 | 2510799 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 34 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-H260AI | 2726757 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 35 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2668697 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 36 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2668721 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 37 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-H260 | 2846799 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 38 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2533499 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 39 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2857118 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 40 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260 | 2857376 | 奥林巴斯 | 正常 |   |
| 41 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-Q260J | 2725484 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 42 | 内镜中心 | 胃镜 | GIF-2T240 | 2730909 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 43 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2115470 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |
| 44 | 内镜中心 | 肠镜 | CF-Q260AI | 2712991 | 奥林巴斯 | 正常 | 　 |

表2：

**年度考核表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目信息 | 项目名称 |  |
| 合同编号 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 评价时段 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 项目 | 评价内容 | 满意度评价 | 评分低于第三档请说明原因 |
| 服务及时性 | 1.服务请求电话应答的及时性 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 2.运维人员到达现场的及时性 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 服务态度 | 3.运维人员的服务态度 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 服务人员技能评价 | 4.服务台人员对故障的初步判断 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 5.运维人员的技术水平 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 6.对制定的服务方案是否满意 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 服务能力 | 7.问题处理的效率 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 8.资料、文档的交付情况 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 9.客户咨询及培训情况 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 服务交付 | 10.对投诉或建议情况的反馈是否满意 | □10分 □8分 □6分 □4分 □2分 □0分 |  |
| 考核结论 |  |

注：总分100分，按年度考核。

1.当年度考核结果分值在85-100分的，评判为合格，可签订次年服务合同。

2.当年度考核结果分值在60分以下(不含60分)的，评判为不合格，采购人有权解除合同。

# **第六章 响应文件格式**

**响应文件编制说明**

**1**．**编制响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。**

 **2**．**在编制响应文件时，应当按照样本竞争性磋商文件提供的格式内容逐一做出明确的响应，竞争性磋商文件提供的格式内容在编制响应文件时不得更改，内容可以扩充。供应商认为有必要，还可以做其他补充，其目录自行编制，如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。**

 **项目名称**

 **响应文件**

**项目编号：**

**供应商（全称）： （盖章）**

**法定代表人或其法人授权委托人： （签字或盖章）**

**地址：**

**联系人： 联系电话：**

 **年 月 日**

**目 录**

**【供应商根据文件格式要求编辑】**

**1.磋商函**

 （采购人名称） ：

我方收到 （项目名称： 项目编号： ） 竞争性磋商文件，经我公司详细研究，我公司决定参加本项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿意承担相应的法律责任。

1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供相应货物及服务，完成合同的责任和义务。

2.我方已详细阅读了本项目竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

3.如果我方在开标后到规定的磋商有效期内撤回响应文件及承诺，我方的保证金将被贵方没收。

4.我方同意向贵方提供可能要求的、与本次磋商有关的任何证据资料。

5.我方的响应文件在响应文件递交截止时间之日起 天有效。

6.如果我方一旦中标，我方将保证按竞争性磋商文件要求完成全部内容，且质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及竞争性磋商文件规定标准要求，并在领取成交通知书时提供符合采购代理机构要求的响应文件。

**7.我方完全接受并响应竞争性磋商文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守开标过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。但我单位所编制的响应文件如未按照竞争性磋商文件特别要求逐条明确响应或提供相关证明材料编制响应文件的，我方自愿被按照无效磋商处理。**

8.所有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

 年 月 日

**2.磋商一次报价表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **竞争性磋商****一次总报价（元）** | **服务期限** | **质量要求** | **服务地点** | **备注** |
| 大写： 小写：  |  |  |  |  |

**备注：所有磋商报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；**

供应商名称： （盖章）

法人代表或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

##

**3.服务费用说明一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **数量** | **型号** | **生产厂家** | **设备编号** | **单价****（元）** | **合价****（元）** | **备注** |
| 1 | 支气管镜 |  | P60 | 奥林巴斯 | 2344389 |  |  |  |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 |  | ENF-V3 | 奥林巴斯 | 2045422 |  |  |  |
| 3 | 电子鼻咽喉镜 |  | ENF-VT2 | 奥林巴斯 | 2541201 |  |  |  |
| 4 | 电子鼻咽喉镜 |  | ENF-VT2 | 奥林巴斯 | 2240484 |  |  |  |
| 5 | 凸阵扫描电子胃镜 |  | UCT260 | 奥林巴斯 | 7131658 |  |  |  |
| 6 | 十二指肠镜 |  | TJF-260V | 奥林巴斯 | 2201744 |  |  |  |
| 7 | 电子支气管内窥镜 |  | BF-1TQ290 | 奥林巴斯 | 2323217 |  |  |  |
| 8 | 电子支气管镜 |  | BF-P290 | 奥林巴斯 | 2112490 |  |  |  |
| 9 | 超声支气管镜 |  | BF-UC260FW | 奥林巴斯 | 7121327 |  |  |  |
| 10 | 电子支气管镜 |  | BF-XP290 | 奥林巴斯 | 2010709 |  |  |  |
| 11 | 电子支气管镜 |  | BF-H290 | 奥林巴斯 | 2920732 |  |  |  |
| 12 | 电子支气管镜 |  | 1T260 | 奥林巴斯 | 2613176 |  |  |  |
| 13 | 荧光支气管镜 |  | BF-F260 | 奥林巴斯 | 2800334 |  |  |  |
| 14 | 支气管镜 |  | BF-P260F | 奥林巴斯 | 2140982 |  |  |  |
| 15 | 3D腹腔镜内窥镜 |  | LTF-190-10-3D | 奥林巴斯 | 2934395 |  |  |  |
| 16 | 电子胆道镜 |  | CHF-V | 奥林巴斯 | 2962123 |  |  |  |
| 17 | 肠镜 |  | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 2056656 |  |  |  |
| 18 | 肠镜 |  | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 2633027 |  |  |  |
| 19 | 肠镜 |  | CF-HQ290ZI | 奥林巴斯 | 2022675 |  |  |  |
| 20 | 胃镜 |  | GIF-H290Z | 奥林巴斯 | 2136670 |  |  |  |
| 21 | 胃镜 |  | GIF-H290Z | 奥林巴斯 | 2136675 |  |  |  |
| 22 | 胃镜 |  | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 2062993 |  |  |  |
| 23 | 胃镜 |  | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 2063008 |  |  |  |
| 24 | 胃镜 |  | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 2063025 |  |  |  |
| 25 | 胃镜 |  | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 2063033 |  |  |  |
| 26 | 胃镜 |  | GIF-H290 | 奥林巴斯 | 2512855 |  |  |  |
| 27 | 肠镜 |  | CF-HQ290AI | 奥林巴斯 | 2502005 |  |  |  |
| 28 | 胃镜 |  | GIF-H290 | 奥林巴斯 | 2512881 |  |  |  |
| 29 | 超声内镜 |  | GF-UE260 | 奥林巴斯 | 1610973 |  |  |  |
| 30 | 超声内镜 |  | TGF-UC260J | 奥林巴斯 | 7600075 |  |  |  |
| 31 | 肠镜 |  | CF-Q260AI | 奥林巴斯 | 2111759 |  |  |  |
| 32 | 胃镜 |  | GIF-2TQ260M | 奥林巴斯 | 2110840 |  |  |  |
| 33 | 肠镜 |  | SIF-Q260 | 奥林巴斯 | 2510799 |  |  |  |
| 34 | 肠镜 |  | CF-H260AI | 奥林巴斯 | 2726757 |  |  |  |
| 35 | 胃镜 |  | GIF-H260 | 奥林巴斯 | 2668697 |  |  |  |
| 36 | 胃镜 |  | GIF-H260 | 奥林巴斯 | 2668721 |  |  |  |
| 37 | 胃镜 |  | GIF-H260 | 奥林巴斯 | 2846799 |  |  |  |
| 38 | 胃镜 |  | GIF-Q260 | 奥林巴斯 | 2533499 |  |  |  |
| 39 | 胃镜 |  | GIF-Q260 | 奥林巴斯 | 2857118 |  |  |  |
| 40 | 胃镜 |  | GIF-Q260 | 奥林巴斯 | 2857376 |  |  |  |
| 41 | 胃镜 |  | GIF-Q260J | 奥林巴斯 | 2725484 |  |  |  |
| 42 | 胃镜 |  | GIF-2T240 | 奥林巴斯 | 2730909 |  |  |  |
| 43 | 肠镜 |  | CF-Q260AI | 奥林巴斯 | 2115470 |  |  |  |
| 44 | 肠镜 |  | CF-Q260AI | 奥林巴斯 | 2712991 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |
| 合计总价：大写： 小写： |

**说明：**

**1.所有磋商报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；**

**2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与磋商一次报价表中响应总价金额一致。**

**3.此表中的数量均以“数量1”体现，具体数量以实际发生为准。**

供应商名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

 年 月 日

**4.服务条款响应偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **竞争性磋商文件****服务要求** | **响应文件响应内容** | **偏离情况****（正偏离/无偏离/负偏离）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

**注：供应商应按照“第三章 采购需求及商务要求”中服务要求内容进行逐条响应，列明偏离情况，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。同时，供应商应按照竞争性磋商文件要求的内容在此表后提供相关证明材料，并加以说明。**

供应商名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

 年 月 日

**5.商务条款响应偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **竞争性磋商文件****商务要求** | **响应文件****商务响应** | **偏离情况****（正偏离/响应）** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

**注：供应商应按照“第三章 采购需求及商务要求”中商务要求内容进行逐条响应，并在此表中清楚地列明响应的内容，如仅表述内容为响应，则视为均满足竞争性磋商文件须响应的要求。**

供应商名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

 年 月 日

**6.法定代表人证明书及授权书**

**6.1法定代表人证明书**

|  |
| --- |
| 致：（采购人名称） |
| 企业法人 | 企 业 名 称 |  |
| 法 定 地 址 |  |
| 工商登记机关 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 身份证（国徽面、人像面） | （法定代表人签字或盖章） |
| （供应商公章）年 月 日 |

**6.2 法定代表人授权书**

|  |
| --- |
| 致：（采购人名称） |
| 被授权人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中所实施的代理行为承担全部法律责任。 |
| 授权期限 | 本授权书自竞争性磋商会议之日计算有效期为90天。 |
| 被授权人身份证复印件 | 法定代表人签字或盖章：被授权人签字或盖章： |
| 身份证（国徽面、人像面） |
|  （供应商公章） 年 月 日 |

**7.资格证明文件**

（供应商应在此处赋予本项目竞争性磋商公告及竞争性磋商文件中要求的资格证明文件复印件或打印件并加盖公章，格式参考见本条附件）

**附件7.1：承诺书**

致： （采购人名称）

我公司 （公司名称） 为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

1.我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.我公司未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的情形。

如上述内容有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

 年 月 日

**8.服务方案**

供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据采购内容以及评审因素中内容做出全面响应的项目方案：

**附件8.1项目团队**

**项目组团队人员情况表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 学历 | 技术职称 | 证书名称 | 本项目中担任职务 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

**注：后附相关证明材料，具体要求以第四章 评审办法内容为准。**

**附件8.2业绩表**

**业绩表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 服务单位名称 | 项目名称 | 主要服务内容 | 合同金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

**注：后附相关证明材料，具体要求以第四章 评审办法内容为准。**

**9.其他证明材料**

（1）企业其他获奖及荣誉证书等资料；

（2）供应商提供证明其企业实力的其他证明材料；

（3）中小企业声明函、监狱企业、福利企业声明函（格式具体见附件）；

（4）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

（5）其他

**附件9.1****中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件9.2监狱企业声明函（如有可提供）**

**《监狱企业声明函》**

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为 （请填写：监狱）企业。

 本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称： （盖章）

 法定代表人或其法人授权委托人： （签字或盖章）

 日期： 年 月 日

**注：**

**1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。**

**2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。**

**附件9.3残疾人福利性单位声明函（如有可提供）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称： （盖章）

 法定代表人或其法人授权委托人： （签字或盖章）

 日期： 年 月 日

**注：**

**1.非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。**

**2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。**

**附件9.4福利性单位声明函（如有可提供）**

**福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称： （盖章）

 法定代表人或其法人授权委托人： （签字或盖章）

 日期： 年 月 日

**注：**

**1.非福利性单位无需在响应文件中提供。如为福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。**

**2.供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。**

**附件9.5拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取中标交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章） 全权代表：（签字）

地址： 邮编：

电话： 电话：

年 月 日