政府采购项目

采购项目编号：ZC2025-HW-075

绥德县医院胃肠镜采购项目

招 标 文 件

陕西中采项目管理有限公司

二〇二五年六月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购内容及要求

第四部分    合同草案条款

第五部分    投标文件格式

# 第一部分 绥德县医院胃肠镜采购项目

# 招标公告

项目概况

胃肠镜采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省•榆林市）使用CA锁获取招标文件，并于2025-07-08 13:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZC2025-HW-075

项目名称：胃肠镜采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3120000.00元

采购需求：

合同包1(胃肠镜采购项目):

合同包预算金额：3120000.00元；

合同包最高限价：3120000.00元；

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用内窥镜 | 胃肠镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3120000.00 | 3120000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：合同签订后60个日历天。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(胃肠镜采购项目)特定资格要求如下:

（1）、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。查询时间节点为招标文件发售期至项目资格审查时；

（2）、供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

（3）、所投产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；

（4）、供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证（如属于一类医疗器械须提供一类医疗器械生产备案证）；供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证（如属于二类医疗器械可提供二类医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内；如属于一类医疗器械，则经销商无需提供）；

（5）、供应商为代理经销商的，所投产品为进口产品的，须提供产品授权书或完整的授权链。

（6）本项目采用投标信用承诺书（保证金）(格式详见招标文件)，承诺书效力和作用等同投标保证金，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书；

（7）、供应商提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》(格式详见招标文件)，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书；

三、获取招标文件

时间：2025年06月14日至2025年06月20日，每天上午08:00:00至 12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省•榆林市）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-07-08 13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目；

2、本项目采购标的已做进口论证，进口产品可参加本项目投标；

3、落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）

（10）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（11）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

4、供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。请各供应商应在招标文件获取时间范围内及时下载电子招标文件并做好备份，否则会影响后期投标文件编制及后续活动，由此产生的一切后果由供应商自行承担；

5、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页、服务指南、下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。特别提醒：本项目采用电子化招投标的方式，投标人使用CA锁对报价文件进行制作、签章、加密、递交、解密等相关招投标事宜。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口E19、E18,咨询电话 0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）；

6、本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

7、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库；

8、投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：绥德县医院

地址：榆林市绥德县文化路281号

联系电话：0912-5611558

2、采购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西安市高新区高新三路新时代大厦四层西侧。

电话：15991093773

3、项目联系方式

项目联系人：张小鸽

联系方式：15991093773

# 第二部分  投标供应商须知

## 一、名词解释

1、采 购 人：绥德县医院

2、监督机构：绥德县财政局

3、采购代理机构：陕西中采项目管理有限公司

4、投标供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标供应商须	知

1-3、采购内用及要求

1-4、合同草案条款

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应在规定时间内免费下载招标文件电子版，获取办法：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标供应商资格要求：

2-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2-1-2、供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

2-1-3、社保的缴费证明材料（供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2025年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

2-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

2-2、特定资格要求：

2-2-1、法定代表人亲自参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）证明书和本人身份证复印件并加盖公章；法定代表人（或单位负责人）授权他人参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）委托授权书复印件，并出示法定代表人（或单位负责人）和被授权代表的身份证复印件；

2-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间节点为招标文件发售期至项目资格审核时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

2-2-3、所投产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；

2-2-4、供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证（如属于一类医疗器械须提供一类医疗器械生产备案证）；供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证（如属于二类医疗器械可提供二类医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内；如属于一类医疗器械，则经销商无需提供）；

2-2-5、供应商为代理经销商的，所投产品为进口产品的，须提供产品授权书或完整的授权链。

2-2-6、本项目采用投标信用承诺书（保证金）(格式详见招标文件)，承诺书效力和作用等同投标保证金，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书；

2-2-7、供应商提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》(格式详见招标文件)，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书；

以上为投标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供相关证明材料复印件或扫描件，开标后由采购代理工作人员和采购人进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

3、限制投标要求

3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体投标：

5、本次采购项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制和签章

6-1、本项目为电子招投标，投标文件须提供电子版，不用提供纸质版。

6-2、CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口E19、E18,咨询电话 0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

6-3、本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，编制电子投标文件时，应使用最新发布的政府采购电子标书制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA)对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行盖章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章，投标文件需逐页加盖供应商公章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署 (若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法人授权委托书”附在投标文件中) 。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6-4、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件包括（但不限于）以下内容：

6-4-1、投标函；

6-4-2、开标一览表（报价表）和分项报价表；投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-4-3、采购需求偏差表；

6-4-4、商务与合同条款响应说明；

6-4-5、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务等方面具体做法和保障措施。

6-4-6、投标供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6-4-7、投标供应商承诺书；

6-4-8、投标供应商企业关系关联承诺书；

6-4-9、资格证明文件；

6-4-10、其他资料。

7、投标报价

7-1、投标供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、供货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用，包括产品供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、培训费、国家规定的相关税费等其它相关费用。

7-3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

7-4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

7-6、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8、投标保证金：本项目采用投标信用承诺书（保证金）(格式详见招标文件)，承诺书效力和作用等同投标保证金。供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书；（承诺书格式详见第五部分《投标文件格式》）。

9、投标供应商有下列情形之一的，采购代理机构在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

9-1、投标供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

9-2、投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

9-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

9-4、投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

9-6、中标人拒绝履行合同义务的。

9、投标有效期

9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标供应商具有法律约束力。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标供应商的答复均应为书面形式。投标供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标供应商同意延长的，其投标在原投标有效期期届满后仍然有效，但不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标

1、投标文件

1-1、组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。

1-2、语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1-3、计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2、投标文件的加密和提交

2-1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2-2、关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。

2-3、上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3-1、供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3-2、供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3-3、对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

4、投标文件被拒绝接收的情形

4-1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

4-2、逾期提交电子投标文件的。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

5-1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5-3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5-4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5-5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

5-6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

7、关于自主上报信用承诺书说明

7-1、所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体要求事项如下：

7-1-1、承诺事项名称：选择《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第五部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

7-1-2、承诺事项名称：选择《投标信用承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市发展和改革委员会；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

7-1-3、承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市发展和改革委员会；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。

②如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。

## 五、开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

1、“不见面开标”基本流程（适用于不见面开标项目）

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。 电子投标文件制作件技术支持热线：400-998-0000。

开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统，并在投标截止时间前完成签到事宜（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。登录方式有以下几种：

1）IE浏览器输入网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login；

2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

1-2、主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

1-3、解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。系统默认解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。除因断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

1-4、唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

1-5、开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。

2、开标环节投标文件视为无效的情形

2-1、供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2-2、因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

2-3、上传的电子投标文件无法正常打开的；

2-4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3、突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

## 六、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

开标结束后，由采购人和采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |  |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 审查依据：如为企业法人单位提供营业执照复印件，如为事业法人单位提供事业单位法人证书复印件，如为自然人提供身份证复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告 | 供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函； 审查依据：以投标供应商2024年度的财务审计报告复印件或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明复印件（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函复印件为准。 |  |
| 3 | 社保资金缴纳 证明 | 供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2025年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料； 审查依据：以投标供应商社保缴纳证明复印件为准。 |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料； 审查依据：以投标供应商纳税缴纳证明复印件为准。 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可） 审查依据：以投标供应商书面声明复印件为准。 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；（投标供应商自行出具承诺书即可） 审查依据：以投标供应商自行出具承诺书复印件为准。 |  |
| 二 | 特定资格条件 |  |  |
| 1 | 法定代表人（或单位负责人）委托授权书\身份证明 |  | 法定代表人（或单位负责人）参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）证明书和本人身份证复印件；法定代表人（或单位负责人）授权他人参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）委托授权书复印件，并出示法定代表人（或单位负责人）和被授权代表的身份证复印件； 审查依据：法定代表人（或单位负责人）证明书复印件和本人身份证复印件；或法定代表人（或单位负责人）委托授权书复印件和法定代表人（或单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件为准。 |
| 2 | 信用记录审查 结果 |  | 采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间节点为招标文件发售期至投标截止时间后对供应商进行资格审核时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。 审查依据：以采购代理机构网站查询结果为准。 |
| 3 | 投标信用承诺书 |  | 本项目采用投标信用承诺书（保证金）(格式详见招标文件)，承诺书效力和作用等同投标保证金，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书； 审查依据：提供投标信用承诺书复印件。 |
| 4 | 榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书 |  | 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》(格式详见招标文件)，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书； 审查依据：提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》复印件。 |
| 三 | 限制性投标条件 |  |  |
| 1 | 投标供应商之间的控股及管理关系 |  | 投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。 审查依据：以供应商企业关系关联承诺书内容为准。 |
| 2 | 投标供应商前期服务情况 |  | 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。 审查依据：以投标供应商企业关系关联承诺书内容为准。 |
| 注意事项： 1、除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2、事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3、按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人或采购代理机构将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |  |

## 七、评审方法和程序

1、评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

2、评标程序

2-1、组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2-2、投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标供应商主动澄清。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（或单位负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表（报价表）和分项报价表 （3）采购需求内容偏差表 （4）商务和合同条款响应说明 （5）投标方案 （6）投标供应商承诺书 （7）投标供应商企业关系关联承诺书 （8）资格证明文件 （9）其他资料 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 5 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 （5）投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，且投标供应商不能证明其报价合理性的。 |
| 6 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的实质性条款（招标文件中进行专门说明或表明的条款为实质性条款）。 |
| 7 | 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

2-3、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 技术指标及方案措施评审 | 60 | 15 | 实施方案评审（满分15分）： 一、评审内容 根据本项目实际需求及特点，制定实施方案，实施方案内容包含①产品质量保障方案；②供货进度保障方案；③人员组织方案；④安装调试方案；⑤验收方案。 二、评审标准 1、完整性：方案内容必须全面完整，对各项内容有详细描述； 2、可实施性：实施步骤清晰、合理、可实施性强； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分15分） ①产品质量保障方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，该项分值扣完为止。 ②供货进度保障方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，该项分值扣完为止。 ③人员组织方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，该项分值扣完为止。 ④安装调试方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，该项分值扣完为止。 ⑤验收方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，该项分值扣完为止。 备注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情况：方案内容不符合行业实际或国家法规、政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或方案内容不完善；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 25 | 技术指标（参数）评审（25分）： 所投产品的设备技术参数，能完全满足招标文件要求，总分为25分。一般技术参数每有一项负偏离扣0.32分，本项分数扣完为止。注：供应商应提供产品的参数证明材料，其包括但不限于产品技术说明、技术白皮书、检测报告、产品彩页、产品管网信息等。如发现产品所提供的技术资料中有和其响应参数中不符合（负偏离）的地方，将按不满足技术参数处理。 |  |
|  |  | 5 | 投标产品的可靠性（满分5分）： ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |  |
|  |  | 4.5 | 售后服务方案（满分4.5分）： 一、评审标准 1、完整性：方案内容必须全面完整，对服务内容有详细描述； 2、可实施性：实施步骤清晰、合理、可实施性强； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分4.5分） 每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，该项分值扣完为止。 备注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情况：方案内容不符合行业实际或国家法规、政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或方案内容不完善；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 4.5 | 技术培训方案（满分4.5分）： 一、评审标准 1、完整性：方案内容必须全面完整，对培训内容有详细描述； 2、可实施性：实施步骤清晰、合理、可实施性强； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分4.5分） 每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，该项分值扣完为止。 备注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情况：方案内容不符合行业实际或国家法规、政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或方案内容不完善；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 3 | 应急方案（满分3分）： 一、评审标准 1、完整性：方案内容必须全面完整，对方案内容有详细描述； 2、可实施性：实施步骤清晰、合理、可实施性强； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分3分） 每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；该方案缺内容则不得分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，该项分值扣完为止。 备注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情况：方案内容不符合行业实际或国家法规、政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或方案内容不完善；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 3 | 合理化建议（满分3分）：供应商针对本项目供货、日程安排、安全保障、安装调试、售后服务等方面有合理化的建议，并且该建议具备较高的合理性和可操作性，每提供一项得1分，最高得3分。 |  |
| 业绩评审 | 10 | 10 | 业绩（满分10分）：提供所投产品近三年的业绩（合同签订时间为2022年1月1日以后），以合同复印件为准，时间以合同签订时间为准，每提供1份有效业绩得2分，最高得10分。 备注：以上业绩须提供合同复印件，不提供不得分。合同复印件可以隐去金额等敏感信息。 |  |
| 说明 | 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； |  |  |  |

本项目为单一产品采购。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一包投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的相同品牌产品投标供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标供应商获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3、比较与评价

3-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

3-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

4、需要落实的政府采购政策

4-1、投标企业政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件），本项目采购所属行业为工业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

4-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

4-2-1、符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（所有产品需均为小微企业生产）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

4-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待。

4-3、投标产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

4-4、落实投标产品政府采购政策的相关措施：

4-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予价格扣除。价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

4-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品明细表的不予价格扣除。

4-4-3、若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

4-4-4、同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。

4-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其谈判资格。

5、陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

6、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

7、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

8、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

9、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

11、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 八、定标

1、采购代理机构应在评标结束后1个工作日内，将评标报告送采购人确定中标单位。

2、采购人在收到评标报告后4个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出排序第一的供应商为中标供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“确定中标单位”确认文件后1个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标供应商发出“中标通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

## 九、询问与质疑

1、询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录陕西省公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或单位负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：15991093773，联系人：张小鸽。

4、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 十、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

## 十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

3、中标单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：陕西中采项目管理有限公司西安第一分公司

开户银行：华夏银行股份有限公司西安曲江池北路支行

帐    号：11463000000203649

联系人：张工    联系电话：15991093773

## 十二、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

# 第三部分  采购内容及要求

采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠镜（已做进口论证，进口产品可投本项目） | - 超高清胃肠镜配置参数 - 一、高清内镜摄像系统（1台） 1) 摄像主机、光源主机分体式独立设计 - 2)采用CCD或CMOS图像传感器成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出 3)具备两种及以上的特殊光观察模式 - 4)具备色彩强调功能 5)具备图像增益功能 6)具备色调调节功能 7)具备实时冻结功能和预冻结功能 8)具备峰值测光、平均测光及全自动测光功能， 9)构造强调功能≥3 级 - 10)兼容性:可连接高清胃肠镜、十二指肠镜、共聚焦显微内镜、支气管镜、小肠镜、环扫及扇扫超声内镜、超声小探头，可旋转胸腔镜等。 11）摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线； 12）具备消化内镜多模影像升级端，从而实现无缝对接院内多平台，实现内镜-病理-影像多模态数据联动分析。 二、内窥镜冷光源（1台） 1)≥300W氙灯光源 2)灯泡平均寿命≥ 500小时 3)具备自动亮度控制 4)自动曝光：≥15档 5)使用可拆式水瓶送水 6)具备设定存储功能 三、高清电子胃镜（2条） 1)具备满足特殊光观察的HDTV全高清输出 2)视野角度：≥140° 3)景深：≥3-100mm 4)视野方向: 0°直视 5)弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100° 6)先端部外径：≤10.3mm 7)插入部外径：≤10mm 8)器械钳道内径：≥2.8mm 9)工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm 10)具有副送水功能 11)具备全防水设计； 四、高清电子结肠镜（2条） 1)具备满足特殊光观察的HDTV全高清输出 2)视野角度：≥170° 3)景深：≥4-100mm 4)视野方向: 0°直视 5)弯曲角度：向上≥180°，下≥180°,向右≥160°，左≥160° 6)先端部外径：≤13.5mm 7)插入部外径：≤13mm 8)器械钳道内径：≥3.5mm 9)工作长度：≥1300mm，总长度：≥1600mm 10)具有副送水功能 11)具有智能弯曲，强力传导功能。 12)具备全防水设计 五、医用高清监视器（1台） 1)尺寸≥31寸；屏幕长宽对比16:9，分辨率≥1920 X1080； 2)具有图像翻转功能； 3)多种显示模式，具备画中画(PIP)、画外画(POP)双画面显示功能； - 4)具备多种各种输入/输出端口标配接口； 六、内窥镜专用台车（1台） 1)适合内镜室使用，满足诊疗各项站位需求，优化工作流程 2)监视器可大范围调节并停留在任意位置，提供舒适的观察感受 3)配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板 - 4)并可承载超声内镜主机，具有转为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂 5)出厂即预埋设备匹配线缆，即装即用 6)预留设备信号接口，转换信号更加轻松方便 七、测漏装置（1支） 1）可对内窥镜进行测漏等维护保养 八、内镜用水泵（1台） 1)通过脚踏或内镜按钮可实现自动冲水 2)最大流量可实现750ml/min的高速送水 3)水平容量≥2L 4)连续注水20s后可自动停止 5)可配合常规胃肠镜钳子管道送水 九、二氧化碳气泵（1台） 1)通过更换送气管，可实现流量的自由调节。 - 2)安全功能（如CO2 自动停止计时器）和安全装置可避免送气过量和压力过大。 - 3)操作简单，如压力指示灯，流量指示灯，可实现一键送气而无需调节压力等。 4)结构小巧，可放置于台车上。 - 高频电刀(1台） - 1)全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等手术。 - 2)全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。 - 3)具备单极切割功能：≥3种工作模式。纯 切：≥350W(负载500Ω)；混切1：≥200W(负载500Ω)； 混切2：≥120W(负载500Ω)； - 4)具备单极凝血功能：≥2种工作模式。喷凝：≥80W(负载500Ω)； 柔凝：≥120W(负载500Ω)； - 5)具备双极功能：标准双极凝模式。双极电凝：≥70W(负载100Ω)； - 6)具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜进行手术治疗。 - 7)具备远程故障诊断系统，专用病人回路电极板接触质量检测系统。 - 8)单、双极脚控开关独立控制输出，手术过程中无需转换。 - 9)本机具有断电保护电路功能，能记忆前一次使用的输出设定值。 - 10)全功能功率自动补偿系统，可提升设备稳定性和手术的安全性。 - 11)主机采用（无风扇式）电子散热系统，可避免风扇散热导致的飞絮增加及层流污染，确保无菌操作。 - 12)具备真人语音报警提示功能，远程故障诊断系统。 十、高清图文工作站（1套） - 1）配备高清晰度图文工作站，可保存分辨率≥1920*1080的高清图片和录像 2）支持SDI DVI HDMI/ VGA/ RGB接口 3）系统主内存≥4G，硬盘驱动器≥1000G，液晶显示器≥20寸 - 4）软件模块包含操作系统平台、报告处理平台、数据管理平台、高级图像处理、报告辅助工具、维护软件平台。 十一、售后服务要求 1）符合医院要求的准确、完整的标准配置； - 2）陕西省内具备正规、及时、完整、可靠的售后服务机构和维修技术能力,公司设有专业的工程部，可为医院提供报修后的4小时内电话响应及8小时内上门检测故障的技术服务；（提供证明材料） 3）在中国国内的维修机构具有800或400客户服务呼叫中心。 | 套 | 1 |

# 第四部分  拟签订的合同文本

（本部分内容与第三部分内容有冲突的地方，以第三部分内容为准）

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称成交人）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：合同签订后7日内支付合同金额的40%作为预付款，待到货、验收合格后支付合同金额的100%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交付地点：甲方指定地点

2、供货期：合同签订后60日历天。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期为一年免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用。如质保期超出1年，则以承诺为准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话通知后在 24小时内派出合格的人员到达现场进行技术服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供新产品进行替换，所产生的费用由乙方承担。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。成交人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第五部分  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

绥德县医院胃肠镜采购项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

目录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第三部分 采购需求内容偏差表

第四部分 商务和合同条款响应说明

第五部分 投标方案

第六部分 投标供应商承诺书

第七部分 投标供应商企业关系关联承诺书

第八部分 资格证明文件

第九部分 其他资料

## 第一部分  投标函

陕西中采项目管理有限公司：

我单位收到贵公司绥德县医院胃肠镜采购项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：人民币（大写）：      （¥：     元）。

3、我方提交的电子投标文件（已上传）。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：____________________________

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：_  _______

_____年_____月_____日

## 第二部分  开标一览表（报价表）

单位：元

| 报价内容 投标单位 | 供货期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。 |  |  |

投标供应商               法定代表人（或单位负责人）

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

分项报价表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 报价说明（应填写产品品牌、型号、产地、厂家等） | 数量 | 单价 | 小计 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                  法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

- 第三部分  采购需求内容偏差表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3、供应商须按照招标文件“第三部分 采购内容及要求”中要求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4、在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商                法定代表人（或单位负责人）或授权代表

- （公章）：                        （签字或盖章）：

- 第四部分  商务和合同条款响应说明

说明：如对采购文件商务条款和合同文本内容无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。

供应商               法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

## 第五部分  投标方案

- 第六部分  投标供应商承诺书

陕西中采项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的绥德县医院胃肠镜采购项目的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商            法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

## 第七部分  投标供应商企业关系关联承诺书

- 投标供应商股东及股权证明。

- 投标供应商在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商            法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

年    月    日

## 第八部分  资格证明文件

1、投标供应商资格要求：

1-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1-1-2、供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

1-1-3、社保的缴费证明材料（供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2025年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

1-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

1-2、特定资格要求：

1-2-1、法定代表人（或单位负责人）亲自参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）证明书和本人身份证复印件并加盖公章；法定代表人（或单位负责人）授权他人参加的，须提供法定代表人（或单位负责人）委托授权书复印件，并出示法定代表人（或单位负责人）和被授权代表的身份证复印件；

1-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间节点为招标文件发售期至项目资格审核时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

1-2-3、所投产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；

1-2-4、供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证（如属于一类医疗器械须提供一类医疗器械生产备案证）；供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证（如属于二类医疗器械可提供二类医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内；如属于一类医疗器械，则经销商无需提供）；

1-2-5、供应商为代理经销商的，所投产品为进口产品的，须提供产品授权书或完整的授权链。

1-2-6、本项目采用投标信用承诺书（保证金）(格式详见招标文件)，承诺书效力和作用等同投标保证金，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报承诺书；

1-2-7、供应商提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》(格式详见招标文件)，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书；

以上为投标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供相关证明材料复印件或扫描件，开标后由采购代理工作人员和采购人进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

法定代表人（或单位负责人）身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                   （投标供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标供应商： （公章）

年   月   日

附：法定代表人（或单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或单位负责人）授权委托书

陕西中采项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（或单位负责人）（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人（或单位负责人）及授权代表身份证复印件

| 法定代表人（或单位负责人） 身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

投标供应商                    法定代表人（或单位负责人）

（公章）：                        （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（授权有效期不得短于投标文件有效期）

## 第九部分  其他资料

- 附件一

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（陕西中采项目管理有限公司）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （项目名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.请供应商仔细阅读“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”中工业关于中小微企业的划分标准，填写供应商的企业规模类型。

附件二

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

附件三

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号) 规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件四

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码：

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：         。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上 报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

附件五

投标信用承诺书

项目名称：                            投标人：

统一社会信用代码：                    法定代表人：

在                 （项目名称及项目编号）招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法

规定的其他违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规 20181457号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年  月  日

注：1.本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2.此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日）

附件五

投标人委托代理人员信用承诺书

在              项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间： 年 月 日

注：①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。

②此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日）