| 表Ⅳ.1-1 |  | 一般水利工程总预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 |  | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 总投资% |
| 1 | 工程部分投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机电设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 施工临时工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专项部分投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设征地和移民安置补偿专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 补偿补助费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 工程建设项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 有关税费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 水土保持工程专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 措施项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-1 |  | 一般水利工程总预算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 |  | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 总投资% |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 环境保护工程专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 措施项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程静态投资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  |  |  |

| 表Ⅳ.1-2 |  | 一般水利工程工程部分总预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 投资或费用项目名称 |  |  |  | 建筑和安装 工程投资 |  |  |  | 设备费 | 费用 |  |  |  | 合计 |  |  | 占工程 部分总 投资(%) |  |  |  |  |
| 1 |  | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 岸坡土方填筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 新型五代大棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 道路工程及排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 岸坡植物防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | DN65闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | DN65逆止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | DN100闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | DN50排气阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | 智能水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | DN50PE球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Φ50×32PE三通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Φ110PE堵头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Φ110×50PE三通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | DN65×4镀锌泵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | DN65弯管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  | DN65短管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | DN65夹板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  | DN65伸缩器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 机电设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 200QJ15-480/37kw潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | 3×35平方JHS防水电缆线（国标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | 40kw自耦减压启动柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | 智能自动抽水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | 0.4KV线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | 10KV线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  | 100KVA配变器及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  | 高压计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 施工临时工程投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | 施工导流工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | 施工交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | 施工供电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 生产准备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 科研勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-2 |  | 一般水利工程工程部分总预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 投资或费用项目名称 |  |  |  | 建筑和安装 工程投资 |  |  |  | 设备费 | 费用 |  |  |  | 合计 |  |  | 占工程 部分总 投资(%) |  |  |  |  |
| 3 |  | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程部分静态投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程部分总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-3 |  |  |  | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量或 设计参数 |  |  | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） |  |  |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |
| 1 |  |  |  | 岸坡土方填筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 土方推运（运距20m） |  |  |  | m³ |  | 1680.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 岸坡土方开挖 |  |  |  | m³ |  | 2242.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 岸坡土方回填压实 |  |  |  | m³ |  | 3277.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 田埂填筑 |  |  |  | m³ |  | 56.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 新型五代大棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 棚体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | 大棚墙体填筑 |  |  |  | m |  | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  | 平铺砖路面 |  |  |  | m² |  | 813.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  | 进棚打洞（城门型，高1.94m、宽1.04m） |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  | 砖砌门洞（城门型，120砖墙衬砌） |  |  |  | m³ |  | 36.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  |  | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管(拱杆) |  |  |  | ｔ |  | 38.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  |  |  | 60.3×2.5mm镀锌钢管（立柱） |  |  |  | ｔ |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  |  |  | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(棚脊通梁) |  |  |  | ｔ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  |  |  | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管（斜支撑） |  |  |  | ｔ |  | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  |  |  | 26.9×1.5mm镀锌钢管(纵向联系杆) |  |  |  | ｔ |  | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  |  |  | 26.9×1.5mm镀锌钢管(卷膜杆) |  |  |  | ｔ |  | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 |  |  |  | 26.9×2.5mm镀锌钢管（卷膜器立杆） |  |  |  | ｔ |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 |  |  |  | 40×5mm镀锌扁钢 |  |  |  | ｔ |  | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 |  |  |  | 50×50×4mm镀锌角钢 |  |  |  | ｔ |  | 9.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 |  |  |  | 复合彩钢保温板钢（板厚0.5mm，岩棉 厚10cm） |  |  |  | m² |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 |  |  |  | 纳米卡槽 壁厚1.0mm |  |  |  | m |  | 6312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 |  |  |  | 2mm碳素钢丝卡簧 |  |  |  | m |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 |  |  |  | 12丝PO膜 |  |  |  | m² |  | 19040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 |  |  |  | 保温棉被 |  |  |  | m² |  | 15360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 |  |  |  | 3cm宽压膜带 |  |  |  | m |  | 5180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 |  |  |  | 8#卷棉被绳 |  |  |  | m |  | 11051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 |  |  |  | 兜水网片 |  |  |  | m² |  | 3144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 |  |  |  | 40目防虫网 |  |  |  | m² |  | 3668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 |  |  |  | 12#钢丝 |  |  |  | m |  | 18530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 |  |  |  | 48.3×2.5mm焊管（卷帘杆） |  |  |  | m |  | 3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-3 |  |  |  | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量或 设计参数 |  |  | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） |  |  |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |
| 2.1.25 |  |  |  | 2×4平方电缆(棚内) |  |  |  | m |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 |  |  |  | 3×6平方电缆（卷帘机） |  |  |  | m |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 |  |  |  | 加强型电动卷帘机 |  |  |  | 套 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 |  |  |  | 智能放风系统 |  |  |  | 套 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 |  |  |  | 爬升器 |  |  |  | 个 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 |  |  |  | 限位器 |  |  |  | 个 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 |  |  |  | 遥控器 |  |  |  | 个 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 |  |  |  | 拱杆及立柱砖垫块 |  |  |  | 块 |  | 2715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 |  |  |  | 拽砖（卷帘机立杆、棚顶风口钢丝） |  |  |  | 块 |  | 1171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 |  |  |  | 人工挖柱基础 |  |  |  | m³ |  | 114.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 |  |  |  | C25混凝土支墩 |  |  |  | m³ |  | 114.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 |  |  |  | 压膜绳埋件 |  |  |  | 个 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 |  |  |  | 椭圆卡、卡销 |  |  |  | 个 |  | 8624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 |  |  |  | 压膜卡 |  |  |  | 个 |  | 2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40 |  |  |  | 立柱托 |  |  |  | 个 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 |  |  |  | U型卡 |  |  |  | 个 |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 |  |  |  | 卡箍 |  |  |  | 个 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 |  |  |  | 工程十字卡 |  |  |  | 个 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.44 |  |  |  | 钻尾丝 |  |  |  | 盒 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.45 |  |  |  | 大棚管理房 |  |  |  | m² |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 外墙保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | 防水无纺土工布（灰色、国标350g/m²） |  |  |  | m² |  | 9688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  | 12#钢丝 |  |  |  | m |  | 2768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  | 16#钢丝 |  |  |  | m |  | 3691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  | 钢丝砖拽块 |  |  |  | 块 |  | 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 轨道运输电动车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  | 大棚专用电动车 |  |  |  | 台 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  | 双轨(40×40×3mm热镀锌角钢、含连接卡) |  |  |  | m |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 机电井 |  |  |  | 眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | 松散层钻孔（孔径DN500mm） |  |  |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-3 |  |  |  | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量或 设计参数 |  |  | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） |  |  |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | 基岩Ⅰ类钻孔（孔径DN250～300mm） |  |  |  | m |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | DN273×7井壁钢管 |  |  |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  | 洗井、抽水试验 |  |  |  | 眼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | M7.5水泥砂浆砌砖井台 |  |  |  | m³ |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 |  |  |  | m² |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  | 配电房 |  |  |  | m² |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  |  | 安全提示牌 |  |  |  | 副 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  |  | 水质化验费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 200m³砖砌蓄水池 |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | 岸坡土方开挖 |  |  |  | m³ |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  | 基坑土方开挖 |  |  |  | m³ |  | 453.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  | 回填土 |  |  |  | m³ |  | 110.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  | 土方推平（外运距离20m） |  |  |  | m³ |  | 847.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  |  |  | M10浆砌石基础 |  |  |  | m³ |  | 53.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  |  |  | M7.5水泥砂浆砌砖墙（池顶围墙） |  |  |  | m³ |  | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  |  |  | M10水泥砂浆砌砖墙（池体） |  |  |  | m³ |  | 58.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  |  |  | 池底商品C25混凝土 |  |  |  | m³ |  | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  |  |  | M10砂浆抹面（池顶围墙） |  |  |  | m² |  | 104.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  |  |  | M10防水砂浆压光抹面（池壁防水） |  |  |  | m² |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 |  |  |  | 墙体涂料（池顶围墙） |  |  |  | m² |  | 104.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 |  |  |  | YKBa3963预制空心板 |  |  |  | m |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 |  |  |  | 顶商品C25混凝土 |  |  |  | m³ |  | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 |  |  |  | 1.6MPa Φ110PE管 |  |  |  | m |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 |  |  |  | 0.6MPaΦ250PE管 |  |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 |  |  |  | 井盖 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 |  |  |  | 0.6×0.7m铁门 |  |  |  | 副 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 输水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  | 管沟土方开挖 |  |  |  | m³ |  | 1582.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  |  |  | 管沟土方回填 |  |  |  | m³ |  | 1582.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  | DN65×4热镀锌钢管 |  |  |  | m |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  |  | 1.6MPa Φ50PE管 |  |  |  | m |  | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  |  | 1.6MPa Φ110PE管 |  |  |  | m |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-3 |  |  |  | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量或 设计参数 |  |  | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） |  |  |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |
| 3.3.7 |  |  |  | 闸阀井 |  |  |  | 座 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 水肥一体化滴灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  |  | 滴灌面积 |  |  |  | m² |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  |  | 过滤器 |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  |  |  | 施肥器 |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 道路工程及排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 路基修整压实 |  |  |  | m² |  | 2926.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 3：7灰土垫层（压实厚度10cm） |  |  |  | m³ |  | 217.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 侧铺砖路面 |  |  |  | m² |  | 2175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 平铺砖路面（棚洞口） |  |  |  | m² |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 管沟土方开挖 |  |  |  | m³ |  | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | 管沟土方回填 |  |  |  | m³ |  | 631.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | 排洪渠清挖 |  |  |  | m³ |  | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  | 45°Φ250P弯头 |  |  |  | 个 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  | 0.6MPaΦ250PE管 |  |  |  | m |  | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  | HDPE钢带波纹管DN800 Sn8 |  |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  | M10水泥砂浆砖砌排水沟 |  |  |  | m³ |  | 136.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  | C25混凝土排水沟、集水坑底板 |  |  |  | m³ |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  | M10水泥砂浆抹面（集水坑、排水沟） |  |  |  | m² |  | 1049.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  | C25混凝土截水槽 |  |  |  | m³ |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  | DN65×3.75mm钢管过路支架 |  |  |  | t |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 岸坡植物防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | 紫穗槐（2地径≥2cm） |  |  |  | 株 |  | 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | 穴播紫花苜蓿（穴距≤20cm） |  |  |  | 公顷 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表Ⅳ.1-4 |  |  | 机电设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  | 规格 |  | 工程量 |  |  |  |  | 套数 |  | 设备 价格 |  | 安装工程单价 | 设备费 |  | 安装费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200QJ15-480/37kw潜水泵 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3×35平方JHS防水电缆线（国标） |  |  |  |  |  | m |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40kw自耦减压启动柜 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能自动抽水系统 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.4KV线路 |  |  |  |  |  | km |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10KV线路 |  |  |  |  |  | km |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100KVA配变器及配套设施 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高压计量设施 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表Ⅳ.1-5 |  |  | 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（金额元） |  |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格 | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 套数 |  | 设备价格 |  | 安装工程单价 |  |  |  | 设备费 |  |  | 安装费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN65闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN65逆止阀 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN100闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN50排气阀 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能水表 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压力表 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN50PE球阀 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Φ50×32PE三通 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Φ110PE堵头 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Φ110×50PE三通 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DN65×4镀锌泵管 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DN65弯管 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DN65短管 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DN65夹板 |  |  |  |  |  |  | 副 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DN65伸缩器 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格 | 计量 单位 |  |  | 预算价格 （金额元） |  |  |  |  | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 原价 |  |  | 包装费 | 运杂费 | 运到工地 仓库价格 |  |  |  | 采购及 保管费 |  | 运输 保险费 |  |  |
| 主要设备价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 单位 |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 费用名称 |  |  |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  |  | 单价 （金额元） |  |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |