- 采购需求

本次采购项目为神木市水利局2025年汛前淤地坝维修加固工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贺家川镇永兴村张家畔小组后沟坝淤地坝 |  |  |
| 1.1 | 坝体加固 |  |  |
| 1.1.1 | 机械清基 | m3 | 356.2 |
| 1.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 907.4 |
| 1.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 23.4 |
| 1.2 | 溢洪道(58m) |  |  |
| 1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 4238.64 |
| 1.2.2 | 土方回填 | m3 | 208.8 |
| 1.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 153.9776 |
| 1.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 145.72 |
| 1.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 139.2 |
| 1.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 42.7 |
| 1.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 1.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 29.52 |
| 1.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.492 |
| 1.4 | 临时道路（773m） |  |  |
| 1.4.1 | 土方开挖 | m3 | 6230.42 |
| 2 | 贺家川镇五谷村胡窖则焉小组阳路沟坝 |  |  |
| 2.1 | 坝体加固 |  |  |
| 2.1.1 | 机械清基 | m3 | 387.823 |
| 2.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 1378.296 |
| 2.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 25.524 |
| 2.2 | 溢洪道(36m) |  |  |
| 2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 3483.36 |
| 2.2.2 | 土方回填 | m3 | 129.6 |
| 2.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 100.5176 |
| 2.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 95.78 |
| 2.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 86.4 |
| 2.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 20.16 |
| 2.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 2.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 25.66 |
| 2.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.428 |
| 2.4 | 临时道路（392m） |  |  |
| 2.4.1 | 土方开挖 | m3 | 603.68 |
| 3 | 贺家川镇清水源村大沟岔组大沟岔2#坝 |  |  |
| 3.1 | 人工土方开挖 | m3 | 1022 |
| 3.2 | 机械土方开挖 | m3 | 4056 |
| 4 | 高家堡镇高仁里峁村魏石畔小组柏树峁坝 |  |  |
| 4.1 | 坝体加固 |  |  |
| 4.1.1 | 机械清基 | m3 | 1324.8 |
| 4.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 5692.8 |
| 4.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 69.12 |
| 4.2 | 溢洪道(38m) |  |  |
| 4.2.1 | 土方开挖 | m³ | 1236.52 |
| 4.2.2 | 土方回填 | m3 | 136.8 |
| 4.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 108.3268 |
| 4.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 100.32 |
| 4.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 133.2 |
| 4.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 26.88 |
| 4.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 4.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 38.28 |
| 4.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.64 |
| 4.4 | 临时道路（212.9m） |  |  |
| 4.4.1 | 土方开挖 | m3 | 327.866 |
| 5 | 高家堡镇石圪崂村石圪崂小组石圪崂坝 |  |  |
| 5.1 | 挡墙I(80m) |  |  |
| 5.1.1 | 土方开挖 | m³ | 688 |
| 5.1.2 | 土方回填 | m3 | 592 |
| 5.1.3 | M10浆砌石挡墙 | m3 | 275.2 |
| 5.1.4 | ∅75pvc排水管 | m | 88 |
| 5.1.5 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 26.18 |
| 5.2 | 挡墙II(40m) |  |  |
| 5.2.1 | 土方开挖 | m³ | 344 |
| 5.2.2 | 土方回填 | m3 | 296 |
| 5.2.3 | M10浆砌石挡墙 | m3 | 137.6 |
| 5.2.4 | ∅75pvc排水管 | m | 44 |
| 5.2.5 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 10.32 |
| 6 | 高家堡镇龙尾峁村龙尾峁组对面沟坝 |  |  |
| 6.1 | 坝体加固 |  |  |
| 6.1.1 | 机械清基 | m3 | 404.78 |
| 6.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 1438.56 |
| 6.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 26.64 |
| 6.2 | 溢洪道(80m) |  |  |
| 6.2.1 | 土方开挖 | m³ | 8504 |
| 6.2.2 | 土方回填 | m3 | 288 |
| 6.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 225.1328 |
| 6.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 195.66 |
| 6.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 192 |
| 6.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 60.48 |
| 6.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 6.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 36.96 |
| 6.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.616 |
| 6.4 | 临时道路（769m） |  |  |
| 6.4.1 | 土方开挖 | m3 | 1184.26 |
| 7 | 花石崖镇高念文村郄家洼小组幼峁沟坝 |  |  |
| 7.1 | 坝体加固 |  |  |
| 7.1.1 | 机械清基 | m3 | 432.8 |
| 7.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 1604.8 |
| 7.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 28.8 |
| 7.2 | 溢洪道(53m) |  |  |
| 7.2.1 | 土方开挖 | m³ | 4760.99 |
| 7.2.2 | 土方回填 | m3 | 190.8 |
| 7.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 147.726 |
| 7.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 134.37 |
| 7.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 127.2 |
| 7.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 33.6 |
| 7.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 7.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 28.44 |
| 7.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.474 |
| 7.4 | 临时道路（1391m） |  |  |
| 7.4.1 | 土方开挖 | m3 | 2142.14 |
| 8 | 花石崖镇高念文村郄家洼小组麻宴渠坝 |  |  |
| 8.1 | 坝体加固 |  |  |
| 8.1.1 | 机械清基 | m3 | 270 |
| 8.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 830 |
| 8.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 18 |
| 8.2 | 溢洪道(60m) |  |  |
| 8.2.1 | 土方开挖 | m³ | 5389.8 |
| 8.2.2 | 土方回填 | m3 | 216 |
| 8.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 167.6852 |
| 8.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 150.26 |
| 8.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 144 |
| 8.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 40.32 |
| 8.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 8.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 26.4 |
| 8.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.44 |
| 8.4 | 临时道路（171m） |  |  |
| 8.4.1 | 土方开挖 | m3 | 263.34 |
| 9 | 花石崖镇高念文村马家沟小组大梁沟坝 |  |  |
| 9.1 | 坝体加固 |  |  |
| 9.1.1 | 机械清基 | m3 | 377.3 |
| 9.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 1316 |
| 9.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 25.2 |
| 9.2 | 溢洪道(76m) |  |  |
| 9.2.1 | 土方开挖 | m³ | 7543.76 |
| 9.2.2 | 土方回填 | m3 | 273.6 |
| 9.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 209.5144 |
| 9.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 186.58 |
| 9.2.5 | C30砼 | m3 | 5.76 |
| 9.2.6 | 钢筋制作安装 | t | 0.532 |
| 9.2.7 | 钢模板 | m2 | 17.52 |
| 9.2.8 | ∅75pvc排水管 | m | 182.4 |
| 9.2.9 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 53.76 |
| 9.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 9.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 30.24 |
| 9.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.504 |
| 9.4 | 临时道路（392m） |  |  |
| 9.4.1 | 土方开挖 | m3 | 603.68 |
| 10 | 马镇镇焦家洼村庄则上小组百姓圪垯坝 |  |  |
| 10.1 | 坝体加固 |  |  |
| 10.1.1 | 机械清基 | m3 | 453.42 |
| 10.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 6056.49 |
| 10.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 11.88 |
| 10.2 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 10.2.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 30 |
| 10.2.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.5 |
| 10.3 | 临时道路（298m） |  |  |
| 10.3.1 | 土方开挖 | m3 | 458.92 |
| 11 | 马镇镇焦家洼村庄则上小组殿渠坝 |  |  |
| 11.1 | 坝体加固 |  |  |
| 11.1.1 | 机械清基 | m3 | 342 |
| 11.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 2525.48 |
| 11.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 13.68 |
| 11.2 | 管涵 |  |  |
| 11.2.1 | 土方开挖 | m3 | 140.64 |
| 11.2.2 | 土方回填 | m3 | 126 |
| 11.2.3 | M10浆砌石八字墙 | m3 | 13 |
| 11.2.4 | C20砼管床 | m3 | 6.48 |
| 11.2.5 | 钢模版 | m2 | 15.84 |
| 11.2.6 | DN600HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2） | m | 24 |
| 11.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 11.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 25.2 |
| 11.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.42 |
| 11.4 | 临时道路（71m） |  |  |
| 11.4.1 | 土方开挖 | m3 | 109.34 |
| 12 | 马镇镇世纪兴村阴寨则小组左沟坝 |  |  |
| 12.1 | 坝体加固 |  |  |
| 12.1.1 | 机械清基 | m3 | 713.1239 |
| 12.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 3592.9972 |
| 12.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 46.9332 |
| 12.2 | 溢洪道(38m) |  |  |
| 12.2.1 | 土方开挖 | m³ | 5339.38 |
| 12.2.2 | 土方回填 | m3 | 201.4 |
| 12.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 132.2852 |
| 12.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 137.658 |
| 12.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 45.6 |
| 12.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 36.92 |
| 12.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 12.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 42.1 |
| 12.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.702 |
| 12.4 | 临时道路（672.45m） |  |  |
| 12.4.1 | 土方开挖 | m3 | 1036.42 |
| 13 | 马镇镇枣园村北梁堡组上村沟坝 |  |  |
| 13.1 | 坝体冲沟人工回填土方 | m3 | 20 |
| 13.2 | 人工清理卧管石方 | m3 | 40 |
| 13.3 | 卧管道路土方开挖 | m3 | 5346 |
| 13.4 | 卧管道路石方开挖 | m3 | 150 |
| 13.5 | 排水沟（25m） |  |  |
| 13.5.1 | 人工土方开挖 | m3 | 17.82 |
| 13.5.2 | 人工土方回填 | m3 | 7.29 |
| 13.5.3 | M10浆砌砖排水沟 | m3 | 8.28 |
| 13.5.4 | 1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 34.5 |
| 14 | 万镇镇白家畔村沙尔沟坝系工程 |  |  |
| 14.1 | 沙尔沟坝1# |  |  |
| 14.1.1 | 坝体加固 |  |  |
| 14.1.1.1 | 机械清基 | m3 | 164.4 |
| 14.1.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 583.2 |
| 14.1.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 10.8 |
| 14.1.2 | 溢洪道(27m) |  |  |
| 14.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 1183.14 |
| 14.1.2.2 | 土方回填 | m3 | 97.2 |
| 14.1.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 75.6984 |
| 14.1.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 75.35 |
| 14.1.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 64.8 |
| 14.1.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 14.24 |
| 14.1.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 14.1.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 30 |
| 14.1.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.5 |
| 14.2 | 沙尔沟坝3# |  |  |
| 14.2.1 | 溢洪道维修 |  |  |
| 14.2.1.1 | 人工清理土方 | m³ | 8 |
| 14.2.1.2 | C20细石混凝土底板 | m3 | 24 |
| 14.3 | 沙尔沟坝5# |  |  |
| 14.3.1 | 坝体加固 |  |  |
| 14.3.1.1 | 机械清基 | m3 | 164.4 |
| 14.3.1.2 | 坝体土方碾压回填 | m3 | 583.2 |
| 14.3.1.3 | 人工回填挡水埂 | m3 | 10.8 |
| 14.3.2 | 溢洪道(24m) |  |  |
| 14.3.2.1 | 土方开挖 | m³ | 1416.96 |
| 14.3.2.2 | 土方回填 | m3 | 86.4 |
| 14.3.2.3 | M10浆砌石底板 | m3 | 68.4084 |
| 14.3.2.4 | M10浆砌石侧墙 | m3 | 68.54 |
| 14.3.2.5 | ∅75pvc排水管 | m | 57.6 |
| 14.3.2.6 | 聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 14.24 |
| 14.3.3 | 施工迹地植被恢复 |  |  |
| 14.3.3.1 | 紫花苜蓿草籽（60kg/hm2） | kg | 30 |
| 14.3.3.2 | 穴播紫花苜蓿（30*30cm） | hm2 | 0.5 |
| 14.4 | 沙尔沟坝6# |  |  |
| 14.4.1 | 溢洪道维修 |  |  |
| 14.4.1.1 | 人工清理土方 | m³ | 8 |
| 14.4.1.2 | C20细石混凝土底板 | m3 | 24 |