| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 空天地一体化无线信道仿真仪,1套； 一、技术要求： ★1、射频通道数：≥8（可扩展）。 2、射频通道接口：N型或SMA型，全双工。 ★3、射频频率范围：至少覆盖450MHz～6GHz。 ★4、支持带宽：≥200MHz。 5、底噪：≤-165dBm/Hz（输出小于-40dBm时）。 6、输入信号功率：至少覆盖-40dBm～35dBm。 7、输出信号功率：至少覆盖-120dBm～-10dBm。 ★8、支持CW干扰、AWGN干扰、脉冲干扰、扫频干扰，宽带窄带干扰以及导入用户自定义干扰等。 ★9、支持4G/5G及以上通信场景中3GPP标准38.901定义的TDL、CDL衰落模型，包括TDL-A/B/C/D/E，CDL-A/B/C/D/E等；卫星通信场景中大气衰减、电离层衰减、雨衰，多径衰落模型包括Loo、Corazza、Lutz、ITU-R 681-11规定的卫星信道模型等；支持用户自定义编辑信道模型。 - 10、具备千兆网口。 - 注:带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，并提供佐证材料（不限于第三方检测报告或官网截图或使用说明书或产品彩页等） |
| 2 |  | 1、培训 1.1供应商有义务为用户提供至少2次仪器使用培训和应用培训，每次不低于8学时，并对空天地一体化无线信道仿真仪进行维护和安全检查，培训费用由供应商承担。 1.2仪器使用培训的内容包括：仪器的使用操作、日常的维护保养及简单的故障维修，使用户能够独立使用和获取正确的数据。培训完成后，供应商需提供仪器的使用手册和常规故障排除说明。（应用培训的内容需根据用户具体情况安排有针对性的应用培训。） 2、其他要求：供应商为用户提供至少一次免费设备移机服务 |