# 采购需求

1.采购内容: 幼儿园教室、活动室室内护眼灯具及安装（含旧灯具拆除及辅材）、屋顶吊顶。

2.主要功能和目标: 根据国家相关标准（GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》），对幼儿园室内照明系统进行全部更新，符合国家强制标准，消除视力健康隐患，为幼儿营造明亮、舒适、健康的视觉环境。同时为进一步优化美化幼儿活动空间环境，遮蔽由于消防改造而大量裸露悬挂于天花板之下的管道，同步对室内屋顶进行吊顶

3.需满足的技术规格、服务及验收要求: 拆除旧灯具，按照GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》及GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，对全园所有幼儿教室、寝室及活动室的照明系统进行更新，将现在使用的旧灯具全部更换为高品质LED护眼灯具，确保桌面/活动区域照度均匀达标（≥300lx）；显色指数（Ra）≥80，还原物体真实色彩、无频闪（无可视频闪），无眩光；色温适宜（推荐4000K左右）。

所有灯具及线路需根据幼儿园实际需求，依据相关标准、规范安装调试到位，无安全隐患，能够正常使用。

4.结合照明系统优化需求，同步对幼儿园教室、活动室等室内屋顶使用铝扣板进行吊顶，所用全部材料应环保、无毒、防火防水性能良好，符合国家及行业标准，如甲醛释放量、重金属含量等指标需达标。

5.质保期按国家相关规定执行。

6.付款方式：合同签订后7个工作日内预付40%。工程竣工验收后支付至合同总金额的70% ，工程结算后支付至合同结算价款的90%，剩余10%质保期满后无质量问题退还，质保期自甲方验收合格之日起满【1】年，乙方未能提供符合甲方要求的发票的，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款责任，乙方仍应按照合同约定履行合同义务。工程决算与采购验收所产生的费用由乙方承担。

7.工程量：另附