## 第三章  谈判内容及采购需求

本次采购项目为关于2025年办公及后勤保障设备货物采购项目供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

（一）为满足我单位工作需求，现需要采购下列办公及后勤保障设备：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 核心功能与性能等相关指标及服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 茶吧机 - （核心产品1） | - 17 | 台 | - 柜式：高≥1.2M | - 1.满足办公室冷热水供应。 - 2.安全防干烧、同时具备烧水与煮茶功能，烧水材质环保。 - 3.高硼硅保温壶，喷淋式煮茶壶。 |
| - 空调 - （核心产品2） | 13 | 台 | - 柜式：3P 1台 | - 立柜式变频空调。 - 制冷量：≥7200W(800-7800）。 - 制冷功率：≥2550W（200-2900）。 - 制热量：≥8300W（800-9700）。 - 制热功率：≥2800W（200-3510）。 - 适用面积28-45㎡。 - 能效比：≥4.7。 - 内机（外机）噪音：符合相关规定。 - 循环风量：≥1200m³/h。 - 电辅功率：≥2500W。 - 整机质保≥6年。 |
|  |  |  | - 柜式：2P 5台 | - 立柜式变频空调。 - 制冷量：≥5100W(600-5700）。 - 制冷功率：≥1700W（230-2300）。 - 制热量：≥5650W（600-8000）。 - 制热功率：≥1450W（210-2831）。 - 适用面积23-34㎡。 - 能效比：≥4.35。 - 内机（外机）噪音：符合相关规定。 - 循环风量：≥1100m³/h。 - 电辅功率：≥2100W。 - 整机质保≥6年。 |
|  |  |  | - 挂式：2P 1台 | - 挂壁式变频空调。 - 制冷量：≥5130W(600-6100）。 - 制冷功率：≥1700W（230-2300）。 - 制热量：≥6600W（600-8150）。 - 制热功率：≥1770W（250-2750）。 - 适用面积23-34㎡。 - 能效比：≥4.4。 - 内机（外机）噪音：符合相关规定。 - 循环风量：≥860m³/h。 - 电辅功率：≥1250W。 - 整机质保≥6年。 |
|  |  |  | - 挂式：1.5P 4 台 | - 挂壁式变频空调。 - 制冷量：≥3520W(150-4300）。 - 制冷功率：≥1040W（75-1750）。 - 制热量：≥4400W（150-5730）。 - 制热功率：≥1230（75-2050）。 - 适用面积15-22㎡。 - 能效比：≥5.3。 - 内机（外机）噪音：符合相关规定。 - 循环风量：≥700m³/h。 - 电辅功率：≥1000W。 - 整机质保≥6年。 |
|  |  |  | - 挂式：1P 2台 | - 挂壁式变频空调。 - 制冷量：≥2620W(150-4000）。 - 制冷功率：≥620W（75-1500）。 - 制热量：≥4120W（150-5000）。 - 制热功率：≥1130（75-1615）。 - 适用面积8-15㎡。 - 能效比：≥5.3。 - 内机（外机）噪音：符合相关规定。 - 循环风量：≥660m³/h。 - 电辅功率：≥1000W。 - 整机质保≥6年。 |
| - 碎纸机 | 2 | 台 | 柜式 | - 1.满足文件销毁要求，处理效率高。 - 2.碎纸容量≥30升，单次碎纸张数≥8张，连续工作时间≥30分钟。 |
| - 燃气灶 | 2 | 台 | - 台式：1台。 - 长1.5M，宽0.8M，高0.8M | - 1.双灶头，炉面板采用304不锈钢，≥ 1.5mm 厚。 - 2.围板 ≥1.2mm 厚；炉面下衬硅酸铝防火隔热。 - 3.内衬台面板、炉膛使用黑铁板（外炉膛采用电解板拉伸成形，延长使用寿命）。 - 4.整体铸钢双层加重静音炉膛，前沿带溢水排污槽，配挡渣板。 - 5.炉包选用不锈钢整体冲压件配铸铁炉圈。 - 6.炉体骨架采用角钢加固。 - 7.选用先进环保节能炉头。 - 8.配备熄火保护装置及风气联动阀门。 - 9.配高≥50mm *≥1.2mm（厚） 无缝钢管及可调式子弹脚。 - 10.附件：配尾撑、五味板、锅架、炸篱架、摇摆水龙头。 - 11.配备低噪音环保型风机。 - 12.灶面一体拉伸成形，美观，便于清理不漏水。 - 13.采用双密封圈气阀、304 波纹管、 国标冷镀管组成气路，保证燃气安全。 - 14.带熄火保护装置。 |
|  |  |  | - 嵌入式：1台。 - 长0.8M，宽0.45M | - 1.双灶头、满足3C质量认证、具有熄火保护功能、能效等级为2级或优于2级、面板材质钢化玻璃。2.适用气源为天然气及液化气。 |
| - 电热水器 | 1 | 台 | - 壁挂式 | - 1.容量≥60L、能效等级为2级或优于2级，热水出水率≥80%。 - 2.具有防高温、防干烧、防过压、具有抑菌水质安全防护功能。 |
| - 分体碗柜 | 1 | 支 | - 多门多格餐具柜 | - 材质：304不锈钢。 - 规格：≥24门分体碗柜。 |
| - 燃气热水器 | 2 | 台 | - 挂式 | - 1.容量≥16升。 - 2.能效等级为2级或优于2级。 - 3.具备熄火保护、防干烧、防高温及过压保护功能。 - 4.可自动调节进水量，功率≥18kW。 |
| - 热水宝 | 4 | 台 | - 台下安装式即热恒温热水器 | - 1.≥3500W且可多档功率可调，电压220V。 - 2.能效等级为2级或优于2级。 - 3.容量≥10L。 - 4.具备防干烧保护、过电保护、超温保护等保护装置。 |
| - 豆浆机 | 1 | 台 |  | - 1.内胆材质应为304不锈钢，容量≥8升。 - 2.具备干豆直打功能。 - 3.功率≥800W，电压220V。 |
| - 电磁炉 | 1 | 台 |  | - 1.功率≥2500W，电压220V。 - 2.具有良好的节能效果。 |
| - 电饼铛 | 1 | 台 | - 直径≥50CM | - 1.功率≥2200W，电压220V。 - 2.具备耐磨、不粘锅功能。 - 3.选用优质不锈钢板制作柜体。 - 4.采用干烧管为发热元件，上下双控温 ，温度在 50℃-250℃范围连续可调，使上下受热均匀（底火、面火）。 |
| - 冷冻冷藏工作台 | 1 | 张 | 尺寸：长1.6M，宽0.8M，高0.8 M | - 1.台面为 304 不锈钢材质，易清洁耐腐 - 蚀。 - 2.全铜管制冷， 同时具备冷藏、冷冻 - 功能。 - 3.工作台不锈钢厚度≥1mm。 - 4.使用环保型R134a无氟制冷剂，优质压缩机，内置蒸发器盘管全铜管制作。 5.具备自动回门功能，柜门拉手采用铝合金一体铸造而成，可拆门封条。 - 6.机械温控器，控制面板一次模压成型。 - 7.全部采用聚氨酯高压发泡。 - 8.采用加强承重轮。 - 9.箱内温度≧（-30℃～+10℃）。 - 10.制冷方式：直冷。 - 11.电压/频率 220V/≥50Hz。 |
| - 1.5米整体排风（烟）机 | 1 | 台 | - 尺寸：长1.5M，宽1.2M | - 1.不锈钢材质。 - 2.不锈钢厚度≥1mm。 |
| - 1.2米双水槽清洗池 | 1 | 组 | - 尺寸：长1.2M，宽0.6M，高0.8 M | - 1.不锈钢材质，易清洁耐腐蚀。 - 2.不锈钢厚度≥1mm。 |
| - 厨房操作台（带储物柜） | 1 | 张 | - 尺寸：长1.5M，宽0.8M，高0.8 M | - 1.台面为304不锈钢材质，易清洁耐腐蚀。 - 2.不锈钢厚度≥1mm。 - 3.双开门，≥一层隔板。 |
| - 电动饸饹床 | 1 | 台 | - 移动式 | - 1.面桶材质304不锈钢，功率≥2200W，电压220V。 - 2.具备高低调节功能。 |
| - 破壁机 | 1 | 台 | - 台式 | - 1.制浆容量≥10升，功率≥2000W，电压220V。 - 2.具备良好的节能效果。 |
| - 电动和面机 | 1 | 台 |  | - 1.功率≥2200W，电压220V。 - 2.容量≥15升。 - 3.具备良好的节能效果。 |
| - 微波炉 | 1 | 台 | 台式 | - 1.容量≥20升，可多档火力调节，功率≥800W，电压220V。 - 2.具备解冻、加热、保温等功能，受热均匀，操作简单，具备良好的节能效果。 |
| - 净水机 | 1 | 台 | 内装式 | - 1.适用水压0.1MPa-0.4MPa，具备良好的过滤性能，出水可直饮。 - 2.额定出水量≥0.5L/min，符合国家《生活饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，出水符合饮用安全标准。 |
| - 烤箱 | 1 | 台 | 尺寸：长80cm，宽60cm | - 1.具备≥2层烤制功能。 - 2.功率≥2200w，电压220V。 - 3.温度可调节，容量≥120L。 - 4.符合国家相关安全技术标准。 |
| - 台式电脑 | 1 | 台 | 台式电脑 | - 1.机型：主流品牌微小型机箱，设计简洁大方，适合办公环境，电源符合3C认证，节能环保。 - 2.CPU：Core i5-12500或 AMD Ryzen5 5600及同级别以上处理器。 - 3.操作系统：预装正版操作系统。 - 4.显卡：集成高性能显卡可满足要求。 - 5.固态硬盘：容量≥512G，读写性能优异，运行流畅。 - 6.内存：≥32G，支持扩展功能。 - 7.网卡：集成自适应≥千兆网卡。 - 8.显示器≥15寸，具备良好的分辨率。 - 9.品质与安全：产品应为原厂品牌机，非组装兼容机，提供整机≥3年保修服务。 |
| - 打印复印一体机 | 1 | 台 | A4版面 | - 1.黑白A4版面激光打印复印一体机。 - 2.打印速度≥30页/分，支持2.0及以上网络接口。 - 3.具备良好的稳定性，采用鼓粉分离式机型。 |
| - 壁挂炉 - （核心产品3） | 6 | 台 | - 壁挂式 | - 1.功率：≥48kW。 - 2.能效 - 能效等级：符合《家用燃气快速热水器和燃气壁挂炉能效限定值及能效等级》2级或优于2级。 - 3.热效率与温度控制 - 热效率：供暖热效率≥90%，生活热水热效率≥96%。 - 温度控制：供暖水温调节范围30-85℃，生活热水水温调节范围35-60℃，温度波动≤±2℃，支持恒温控制。 - 4.安全认证与装置 - 强制认证：产品需通过CCC国家强制性认证。 - 保护装置：具备防干烧、防超压、防泄漏、防冻裂等多重保护。 - 5.防冻与抗寒 - 环境适应：在-35℃低温环境下稳定运行，内置≥三重防冻功能（水温≤6℃时水泵自动运行；≤2℃时电加热启动；≤5℃时燃烧器自动点火）。 - 6.质量要求： - 设备需符合国家现行标准（如GB20665-2015、GB25034-2010），提供质量检验报告、能效检测报告。所有配件（如金属波纹软管、供暖管道）需为原厂标配，符合安全规范。 |

采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。

- 质量与服务要求：

1.质量标准：所投核心产品设备必须符合国家相关质量标准和行业规范要求，满足国家最新强制认证要求。

2.能效等级：所有核心产品设备除有明确能效等级需求外，其余设备至少满足国家二级或优于二级能效等级。

3.性能质量要求：提供所投核心产品设备的相关性能证明材料，包括但不限于产品检验报告、产品合格证、产品技术参数截图以及产品彩图。

4.售后服务：供应商需提供至少一年的免费质保服务，在质保期内，设备出现质量问题，供应商应在24小时内响应，并在48小时内上门进行维修或更换；质保期外，供应商应提供优惠的维修服务及原厂配件供应。相关设备质保在核心功能与性能等相关指标及服务要求中另有需求的按相应需求提供质保。

5.安装与培训：对于需要安装的设备（如空调、壁挂炉等），供应商应提供免费安装服务，并在安装完成后对使用人员进行操作培训，确保使用人员能正确操作设备。

6.设备配送及安装要求：供应商应按照采购人要求的配送地址（包含采购单位所属的各县市区办公网点）进行免费配送安装。

- （三）交付与验收：

1. 交付时间：供应商应在合同签订后20日内将所有设备交付至指定地点，并完成安装、调试等工作。

2. 验收标准：按照本技术需求方案中各设备的技术要求进行验收，同时检查设备的外观、配件是否齐全，相关证书、文件是否完备。