工程清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩孔处塞焊 | 处 | 40 |  |
| 2 | 紧固全塔螺栓 | 套 | 1478 |  |
| 3 | 补装及更换不合格螺栓 | 套 | 290 |  |
| 4 | 修补基础柱头 | m3 | 1.04 |  |
| 5 | 调整塔体垂直度 | 项 | 1 |  |
| 6 | 更换3段变形斜杆 | 根 | 1 |  |
| 7 | 更换4段不同规格斜杆 | 根 | 1 |  |
| 8 | 1-9段、11段塔体加固 | 段 | 10 |  |
| 9 | 1-14段斜杆节点板焊接 | 处 | 224 |  |
| 10 | 焊接节点除锈刷漆 | 处 | 264 |  |

完成期1个月，日常维护服务期为1年，其他详见采购文件