一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

（一）标的名称：西北妇女儿童医院门诊大厅采光顶修缮EPC项目总承包

（二）工程概况：西北妇女儿童医院门诊大厅采光顶屋面采用张弦梁结构，跨度约16m，长40m，挑空高度21m，钢结构区域投影面积约640平方米。

（三）工程范围：

- 设计任务：包括但不限于负责本项目屋面围护系统修复设计、中庭吊灯及装饰物安装结构加固设计、电动遮阳帘系统的方案设计及施工图设计等，确保设计符合国家现行规范、采购人需求及现场实际情况，并负责所有设计文件的报审、通过相关审查及采购人审核确认。

2.采购：负责本项目全部材料（灯具采购人提供）、设备的采购、运输、验收和保管。所有主要材料品牌/规格需报采购人审核确认。

3.施工：按照采购人确认的图纸及施工方案负责本项目全部内容的施工、安装、调试、检测、验收、移交、保修。包括但不限于：

（1）电动遮阳帘系统的安装。

（2）采光顶玻璃膜及表面胶清理。

（3）采光顶屋面原有硅酮密封胶的剔除及高性能硅酮结构密封胶的施打。

（4）中庭钢结构局部除锈及防腐处理。

（5）中庭吊灯及装饰物的安装等。

（6）为完成上述工程所必须的全部措施，包括但不限于脚手架搭拆、垂直运输、超高降效、安全防护、成品保护、垃圾清运、安全文明施工等一切费用，严格遵守医院相关制度、雨季、不影响医院正常运营。

4. 项目管理：负责整个项目的进度、质量、安全、成本、合同及信息管理，确保工程按期保质完成。