## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市尔林兔镇人民政府前尔林兔村苗圃基地项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 单价 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 尔林兔镇前尔林兔村苗圃基地项目 |  |  |
| 1.1 |  | 水源工程 |  |  |
| 1.1.1 |  | 机井工程（2眼*150m） |  |  |
| 1.1.1.1 | 1 | 松散层II类钻孔孔径730mm | m | 60 |
| 1.1.1.2 |  | 岩石层II类钻井730mm | m | 240 |
| 1.1.1.3 |  | φ273mm桥式过滤钢管(包括滤网） | m | 300 |
| 1.1.1.4 |  | 洗井及抽水试验 | 眼 | 2 |
| 1.1.1.5 |  | 砖井台及盖板 | 个 | 2 |
| 1.2 |  | 机房 |  |  |
| 1.2.1 |  | 人工土方开挖 | m³ | 8.03 |
| 1.2.2 |  | 人工土方回填 | m³ | 5.39 |
| 1.2.3 | 2 | M10机砖墙 | m³ | 5.11 |
| 1.2.4 | 3 | C25砼 | m³ | 2.65 |
| 1.2.5 |  | 内墙装饰 | ㎡ | 13.23 |
| 1.2.6 |  | 外墙装饰 | ㎡ | 16.78 |
| 1.2.7 | 4 | 钢筋制安 | t | 0.1 |
| 1.2.8 |  | 绝缘胶板 | ㎡ | 1 |
| 1.3 |  | 输配水管网工程 |  | 310 |
| 1.3.1 |  | 输配水管网工程 |  |  |
| 1.3.1.1 |  | DN80热镀锌钢管及安装 | m | 300 |
| 1.3.1.2 |  | DE90PE管（1.0mpa）及安装 | m | 270 |
| 1.3.1.3 |  | DE75PE管（1.0mpa）及安装 | m | 3710 |
| 1.3.1.4 |  | 土方开挖 | m³ | 10447 |
| 1.3.1.5 |  | 土方回填 | m³ | 10447 |
| 1.3.1.6 |  | 跨砼路面 | m | 30 |
| 1.3.2 |  | 闸阀井 | 座 | 8 |
| 1.3.3 |  | DN75球阀 | 个 | 190 |
| 1.4 |  | 土地平整100亩 |  |  |
| 1.4.1 |  | 土方平衡 | m³ | 24471 |
| 1.5 |  | 苗木移植 | 株 | 3960 |
| 1.6 |  | 覆盖红泥（100亩，厚30cm） | m³ | 20000 |
| 2.6 |  | 机井工程（2眼） |  |  |
| 3.6 |  | 200QJ20-150-11kw潜水泵 | 台 | 2 |
| 4.6 |  | 手动滑轮 | 套 | 2 |
| 5.6 |  | 电力工程 |  |  |
| 6.6 |  | 架设低压线 | m | 200 |
| 7.6 |  | 水泵控制电缆线 | m | 300 |
| 8.6 |  | 配电柜 | 套 | 2 |
| 9.6 |  | 电表 | 套 | 2 |
| 10.6 |  | 机井工程（1眼） |  |  |
| 11.6 |  | 机房 |  |  |
| 12.6 |  | 防盗门 | 樘 | 2 |
| 13.6 |  | DN80闸阀 | 套 | 2 |