## Sheet1
延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目清单
序号 | 服务内容/产品名称 | 质量标准/技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 设备仪器 |  |  | 47
1 | 原子吸收分光光度计 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
2 | 原子荧光光度计 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
3 | 气相色谱仪 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
4 | 离子色谱仪 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
5 | PH计 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
6 | 电导率仪 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
7 | 色度仪 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
8 | 浊度仪 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
9 | 台式电脑 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 3
10 | 笔记本电脑 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 2
11 | 打印机 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 4
12 | 百分之一电子天平 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 2
13 | 万分之一电子天平 | 详见设备技术参数要求 | 台 | 1
14 | 氮气减压阀 | 双表 | 个 | 2
15 | 氩气减压阀 | 双表 | 个 | 1
16 | 乙炔减压阀 | 双表 | 个 | 1
17 | 高纯氮气 | 40L（含钢瓶及运费） ；纯 度： ≥99.999% | 瓶 | 2
18 | 高纯氩气 | 40L（含钢瓶及运费） ；纯 度： ≥99.999% | 瓶 | 1
19 | 高纯乙炔 | 40L（含钢瓶及运费）； | 瓶 | 1
20 | 减压阀转换接口 |  | 个 | 4
21 | 气路管 | 316不锈钢气路管，乙炔专用气路管 | 套 | 4
22 | 移液枪 | 100ul | 把 | 1
23 | 移液枪 | 1mL | 把 | 3
24 | 移液枪 | 5mL | 把 | 4
25 | 移液枪 | 10mL | 把 | 3
二 | 玻璃器皿及耗材 |  |  | 624
1 | 四氟塞滴定管 | 10mL | 个 | 5
2 | 四氟塞滴定管 | 25mL | 个 | 5
3 | 四氟塞滴定管 | 50mL | 个 | 5
4 | 四氟塞滴定管 | 25mL（棕色） | 个 | 5
5 | 四氟塞滴定管 | 50mL（棕色） | 个 | 5
6 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 5
7 | 容量瓶 | 200mL | 个 | 5
8 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5
9 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5
10 | 玻璃棒 | 30cm | 个 | 10
11 | 刻度吸管 | 1mL | 个 | 30
12 | 刻度吸管 | 2mL | 个 | 10
13 | 刻度吸管 | 5mL | 个 | 30
14 | 刻度吸管 | 10mL | 个 | 30
15 | 大肚吸管 | 1mL | 个 | 10
16 | 大肚吸管 | 2mL | 个 | 10
17 | 大肚吸管 | 5mL | 个 | 10
18 | 大肚吸管 | 10mL | 个 | 10
19 | 大肚吸管 | 25mL | 个 | 10
20 | 大肚吸管 | 50mL | 个 | 10
21 | 量筒 | 50mL | 个 | 10
22 | 量筒 | 100mL | 个 | 10
23 | 量筒 | 250mL | 个 | 5
24 | 量筒 | 500mL | 个 | 5
25 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2
26 | 四氟塞梨型分液漏斗 | 125mL | 个 | 20
27 | 四氟塞梨型分液漏斗 | 250mL | 个 | 20
28 | 四氟塞梨型分液漏斗 | 500mL | 个 | 20
29 | 碘量瓶 | 500mL | 个 | 10
30 | 梯形吸管架 | 木质 | 个 | 2
31 | 不锈钢药勺 | 20cm | 个 | 5
32 | 牛角勺 | 大号 | 个 | 5
33 | 镊子 | 16cm | 个 | 5
34 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 5
35 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 5
36 | 称量纸 | 100*100mm | 包 | 1
37 | 称量纸 | 150*150mm | 包 | 1
38 | 酒精灯 | 250mL | 个 | 1
39 | 定性虑纸 | 中速12.5 | 盒 | 10
40 | 定量滤纸 | 中速12.5 | 盒 | 10
41 | 精密PH试纸 | 测定范围5.5-9.0 | 本 | 5
42 | 压力灭菌指示卡 | 121 ° | 盒 | 10
43 | 擦镜纸 | 10*15cm 50张/本 | 本 | 10
44 | 标签纸 | 100张/本 | 本 | 2
45 | 医用剪刀 | 18cm直圆 | 把 | 5
46 | 石棉手套 | 40cm | 双 | 3
47 | 耐酸碱手套 | 30cm | 双 | 5
48 | 封口膜 | 10cm*38m | 盒 | 2
49 | 一次性注射器 | 5mL | 个 | 20
50 | 玻璃珠4-5mm | 100个/包 | 包 | 1
51 | 止水夹 | 弹簧，5cm | 个 | 5
52 | 针头过滤器 | 13mm 0.45um 水系 | 包 | 2
53 | 一次性塑料滴管 | 2mL 250只/包 | 包 | 2
54 | 数显温湿度表 | 高精度，LCD屏显示 | 个 | 10
55 | 微孔滤膜 | 50mm/0.22um 水系50片/盒 | 盒 | 1
56 | 微孔滤膜 | 50mm/0.45um 水系50片/盒 | 盒 | 1
57 | 微量进样器 | 尖头100 μL | 支 | 3
58 | 微量进样器 | 尖头1000 μL | 支 | 3
59 | 移液枪吸头 | 100ul 1000个/包 | 包 | 2
60 | 移液枪吸头 | 1mL 500支/包 | 包 | 5
61 | 移液枪吸头 | 5mL 300支/包 | 包 | 5
62 | 移液枪吸头 | 10mL 100支/包 | 包 | 2
63 | 移液枪架 |  | 个 | 2
64 | 容量瓶刷 | 中号 | 个 | 5
65 | 移液管刷 | 中号 | 个 | 5
66 | 大肚吸管刷 | 中号 | 个 | 5
67 | 烧杯刷 | 中号 | 个 | 5
68 | 三角瓶刷 | 中号 | 个 | 5
69 | 量筒刷 | 中号 | 个 | 5
70 | 比色管刷 | 中号 | 个 | 5
71 | 滴定管刷 | 中号 | 个 | 5
72 | 无菌采样袋 | 200mL | 个 | 100
73 | 有机玻璃采样桶 | 2L | 个 | 1
74 | 工作服（白大褂） |  | 套 | 10