       汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

二标段（化学实验室仪器及装置）

招 标 文 件

项目编号：SXSD2025-AK-103
采购单位：汉滨区汉滨初级中学（长春校区）

代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司
二零二五年十一月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  采购内容及技术参数

第五章  投标文件基本格式

第一章  招标公告
项目概况

汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2025年11月24日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：SXSD2025-AK-103

项目名称：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,681,358.78元

采购需求：

合同包1(物理实验室仪器及装置):

合同包预算金额：653,738.23元

合同包最高限价：653,738.23元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他试验仪器及装置
	物理实验室仪器及装置
	1(批)
	详见采购文件
	653,738.23


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

合同包2(化学实验室仪器及装置):

合同包预算金额：907,213.20元

合同包最高限价：907,213.20元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他试验仪器及装置
	化学实验室仪器及装置
	1(批)
	详见采购文件
	907,213.20


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

合同包3(其他部室设备):

合同包预算金额：2,120,407.35元

合同包最高限价：2,120,407.35元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	3-1
	其他试验仪器及装置
	其他部室设备
	1(批)
	详见采购文件
	2,120,407.35


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(物理实验室仪器及装置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下

、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
    （2）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
    （3）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
    （4）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    （5）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
    （6）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    （7）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
    （8）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
    （9）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

    合同包2(化学实验室仪器及装置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:同合同包1

合同包3(其他部室设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:同合同包1
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(物理实验室仪器及装置)特定资格要求如下:

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
   （2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；
   （3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；
   （4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；
   （5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
   （6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
   （7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

合同包2(化学实验室仪器及装置)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(其他部室设备)特定资格要求如下:

同合同包1

三、获取招标文件

时间：2025年11月03日至2025年11月07日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月24日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康市公共资源交易中心307开标室（安康不见面开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
注：网上报名与文件下载：

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

（2）请在文件发售时间以内将加盖原色鲜章的单位介绍信或者授权委托书（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功网页截图、营业执照复印件和报名人身份证复印件扫描成PDF文件，发送至采购代理机构邮箱(786938596@qq.com)，并及时联系采购代理机构检查报名资料；

（3）本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

（5）未及时下载招标文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

（6）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅，登 录 网 址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login。（遇到问题及时联系客服400928009）开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区汉滨初级中学

地址：汉滨初级中学（长春校区）汉滨区安康市汉滨区建民办长岭村一组

联系方式：15091517166

2.采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

联系方式：0915-3322979

3.项目联系方式

项目联系人：成工

电话：0915-3322979、18292538909

 陕西顺德招标代理有限责任公司 

                              2025年11月02日

第二章  投标须知
一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：汉滨区汉滨初级中学（长春校区）
1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司
1.3 监督管理机构：汉滨区财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次货物和服务的制造商或授权供应商均可投标。

2.1.2资质要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。
注：投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。评审时，若评标委员会认为有必要查验上述资格证明文件时（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），投标人不得拒绝，否则按不合格处理。
2.1.3 投标人参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”。

2.1.4 投标人必须从采购代理机构购买招标文件并登记备案，未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.1.5 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的货物与服务。

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格投标人。

2.2.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  拟签订合同条款

第四章  采购内容与技术参数 

第五章  投标文件基本格式

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在陕西省政府采购网上发布变更公告，并以书面形式通知所有购买招标文件并登记备案的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人对招标文件若有疑问要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件并登记备案的投标人。

5.3 采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件并登记备案的投标人，并在陕西省政府采购网发布变更公告。
6.招标文件的解释权归采购代理机构及采购单位。
三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标按废标处理。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件

四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表

八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺

十   项目业绩一览表

十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺 

8.2投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9．投标报价

9.1 投标报价是指是设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

9.2 投标单位应在投标文件中的分项报价表上，标明所投设备的供应价、安装调试费、运杂费、等其它费用。

9.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.4 本项目采用电子化投标，不接受纸质投标文件。投标单位应确保电子投标文件能够正常打开，因投标单位自身原因导致电子投标文件无法打开，导致废标或未中标，投标单位自行承担责任。
9.5 本项目（二标段）采购预算为：玖拾万零柒仟贰佰壹拾叁元贰角整（￥：907,213.20 元），投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

9.6 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。
10.电子化投标报价步骤

10.1、电子文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子投标文件（*.SXSZF）;（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子投标文件（*.SXSTF），使用旧版电子投标文件制作的电子投标响应文件，系统将拒绝接收。

10.2、电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.0.36)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

10.3、制作电子投标响应文件

电子投标响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子投标响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术具备热线：4009280095、4009980000。

10.4、递交电子投标响应文件

电子投标响应文件可于提交投标响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

10.5、文件开启与解密

开标时，供应商须使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标响应文件。

11．投标保证金：本项目无需缴纳保证金。

12．投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

13.1 投标文件封面应由法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

13.2投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

14.投标单位所上传的电子投标文件，应符合安康市公共资源交易平台要求的（*.SXSTF）格式

15．投标截止日期

15.1 供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至安康市公共资源交易平台网站上。

15.2 招标代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．投标响应文件的上传

16.1 供应商应在投标截止期前上传电子投标响应文件，未在投标截止期前上传导致无法解密电子投标响应文件，由供应商自行承担责任。
17．投标文件的修改和撤回    

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

18．开标

18.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，开标会议邀请所有投标人派代表参加，投标人须委派代表携带相关证件参加并签名报到以证明其出席。

18.2条规定在开标时宣读的全部内容。

19．评标委员会

19.1 采购人及招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购网专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人及招标代理机构施加任何影响，其投标将按废标处理。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的初审

22.1 评标委员会将审查资格证明文件是否齐全有效，文件签署是否合格。 

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术要求，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 如发现下列情况之一的，其投标将按废标处理：

1) 投标文件无投标人公章、无法定代表人签字并盖章或签字人无法定代表人有效授权书的；

2) 超出经营范围投标的；

3) 提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足“采购内容与技术要求”中主要性能参数、功能要求和超出偏差范围的，包括未提供货物详细技术资料而导致评标委员会无法确定货物技术指标和质量的；

6) 投标人不接受22.6条规定的；

7) 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

8) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩的，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；  

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将按废标处理。

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标人进行评审赋分。投标人综合得分为合计得分（满分100分）。

23.3 评分细则：

评审总分值为100分，具体分值如下：

	序号
	评审要素
	分值
	赋分标准

	1
	投标报价
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30

	2
	商务评审
	5分
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、服务、成果交付等商务要求进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，按响应程度计0～4分。

	3
	总体方案
	6分
	针对本项目制订总体方案：方案描述详细，架构完整，对项目需求和具体情况理解充分，设备选型科学合理并由详细的说明，货物来源渠道正规，能充分体现项目需求，计6分；有基本的总体方案和说明，但未贴合项目实际情况进行详细论述，设备选型没有具体的内容和说明，未提供货物来源渠道正规的证明文件，计3分；总体方案不完整，对项目理解不充分，货物来源渠道不明，设备质量无法保障的，计1分；

	4
	技术响应评审
	28分
	技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，对所投主要核心产品须提供包括但不限于测试报告、官网功能截图等证明材料，并附上相关图片彩页。技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的计28分，每出现一项负偏离扣2分，扣完为止；

	5
	项目实施

组织方案
	10分
	项目实施组织方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，包括项目组织管理（人员配置计划）、项目实施（包括设备供货、安装调试、试运行、测试、验收等内容）、工作进度计划、文档管理等四个方面，

每项总分为2.5分；每项具体评审得分如下：

（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，提供完善的实施组织方案，保障设备的正常交付，计2.5分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计1.5分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的供货组织措施，计0.5分；

（4）缺项则计0分；

	6
	产品质量保证
	6分
	①供应商具有产品来源合法的证明文件（包括但不限于销售协议、销售合同、厂家授权书等）得0-3分，不提供不得分。

②能针对本项目提出具体可行的质量保证措施和承诺，有明确的承诺和质量保证措施且具体切实可行的计3分，质量保证措施和承诺有偏离，不满足项目要求，计1分；没有质量保证措施或承诺计0 分。

	7
	服务保障
	10分
	具备健全的售后维保服务及相关机构，能够保证及时提供售后服务和维修，售后服务方案详细、具体可行，包含：

①具备完善的人员配置；②技术服务及措施；③售后服务网点整体情况；④具备专业的售后服务评价体系，包括集成服务和运维服务；⑤售后服务承诺及保障措施；

共五项内容，每项总分为2分；

每项具体评审得分如下：

（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，提供标准服务体系，包括具体实施细节及措施等，最大限度的提供完善的售后及培训服务，计2分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计1分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的售后措施及承诺，计0.5分；

（4）缺项则计0分；

	8
	培训方案
	5分
	对采购人技术人员的操作，维修、保养等方面进行专业培训，须列出具体培训工作的响应方案并编制详细的响应说明（响应说明需包含培训人数、培训时间、培训内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能）有详细的培训计划方案（包括：培训人数、培训时间、培训内容等）
（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，计5分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计3分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的内容及措施，计1分；

（4）缺项则计0分；


23.4 投标人的招标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其招标资格。

23.5 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出三名以上中标候选单位。

23.6评标委员会根据原始招标记录和招标成交结果编写评标报告，报采购人。

23.7、本项目需要落实的政府采购政策

23.7.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，工程项目给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3%的扣除，工程项目为1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章中的约定为准（23.7.3条）
23.7.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标投标单位在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同二标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标单位公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.7.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例
符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例
投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

23.7.4关于融资的政府采购政策

供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。
24．其他

24.1 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

24.2 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；
（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。

25、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

25.1、谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐中标候选人。

25.2、谈判程序： 

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，第二次谈判报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有投标报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐中标候选单位排序。

   （1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价

   （2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

   （3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选中标单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

   （4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

   （5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为中标第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若中标候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定中标候选人排序。

25.3、谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

六、授予合同

26．中标通知书

26.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

27．中标服务费

中标人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳中标服务费。

28．签订合同

28.1中标人在收到中标通知书后三十日内，与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或第28.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

29．其他

29.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取公开招标、竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。
在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

29.2 拒绝商业贿赂

29.2.1投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章 附件）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。
30. 询问、质疑与投诉

30.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2 质疑

30.2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

30.2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

30.2.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

30.2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：成工，联系方式：18292538909，地址：陕西顺德招标代理有限责任公司（安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室）

30.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。
 商务及合同主要条款

合 同 编 号： 

甲方（采购方）：汉滨区汉滨初级中学（长春校区） 

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目二标段（化学实验室仪器及装置）供货合同。

合同标的

	序
号
	产品名称
	规格
	单位
	数
量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	......
	..
	..
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：

（小写）

	说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。


第二条 质量保证

2.1乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2.2乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 知识版权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1交货时间：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于30个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2指定履约人员：甲方指定  
为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 
  代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.2安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件(人员、产品、设施)，乙方负责承担。

5.3验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.3.1所有系统产品、材料到达安装调试现场 2 个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.3.2乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.3.3安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出， 乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

5.4技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1本合同以人民币付款。

合同总价款： 
 
元，大写 
 
，本合同执行期间， 合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2结算方式：银行承兑汇票或电汇。

6.3付款条件： 

合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的40%，供货安装调试完成采购人向供应商支付总价的30%，预留总价的30%验收合格一次性付清；

第七条 售后服务

7.1乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为2年。质保期，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术具备；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3质保期内，如出现 5 次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在 10 个工作日内免费更换相同新产品。

7.4如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2乙方逾期未完成约定义务超过 5 个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过 2  次， 仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付 15 日后按迟延支付金额的 1‰ （日）的标准向乙方支付违约金。

9.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日 1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

1.产品整套完整资质文件

2.法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)

3.产品配置清单

4.产品技术参数响应偏离表

5.售后服务承诺

6.中标通知书

7.购销廉洁协议书

8.政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

	甲方（章）

年
月
日
	乙方（章）

年
月
日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	授权代表（签字）：
	授权代表（签字）：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


第四章  采购内容及技术参数
一、采购内容：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目二标段（化学实验室仪器及装置）
二、采购预算：玖拾万零柒仟贰佰壹拾叁元贰角整（￥：907,213.20元）投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

三、技术参数要求：智化学实验室操作台、吊装供进排水系统、翻转水槽柜为主要核心产品。

采购清单及参数要求
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	化学吊装实验室（56座）
	1
	间

	2
	化学吊装实验室（56座）
	1
	间

	3
	化学准备室
	1
	间

	4
	化学仪器
	1
	间


	化学吊装实验室（56座）1

	

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	
	

	1
	全钢老师讲台
	规格：≥2400×700×850mm
台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度约为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。
结构：全钢结构柜体。
教师专用钢制桌体为落地柜式。
柜体：采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
设置电源专用抽屉位和水槽空位及水电管孔。
侧边空位，配有专门装饰网板加固。
固定桌脚：ABS注塑专用垫。
	1
	张

	2
	化验水槽
	1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×330×200mm内径≥380×270×180mm，水槽厚度≥5 mm。
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。
4、水槽配备的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。
5、给排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	1
	个

	3
	三联水嘴
	1.主体：加厚铜质
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3.陶瓷阀芯≥90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20帕
4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象
5.鹅颈管可360°旋转
6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	1
	个

	4
	洗眼器
	主体：加厚铜质；涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射;喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
	1
	个

	5
	教师讲台配套
	规格：≥590×600×960/1060mm
1、靠背：采用塑料组件，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。面料采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
2、座包：面料采用高密度网格布。内框架基材采用曲木木材，经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理，具有防腐、防虫、防潮等性能。内部填充物采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜。
3、扶手：可90°向上翻转，主体采用尼龙框架，软包部分采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，外层高密度网格布包裹，可90°向上翻转。
4、座包连接托板：蝴蝶型钢制连接托板。
5、升降杆：气压升降杆，调节行程100mm
6、轮脚：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。                
	2
	套

	6
	教师专用吊装
	主体采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。外部保护罩使用铝合金型材，搭配ABS板，保护主体框架内的供应系统的安全。
智能摇臂：摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。
万向吸风罩：关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质。固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	1
	套

	7
	智能系统控制箱
	控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
搭配≥10寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00～50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。
E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）
	1
	套

	8
	智能控制终端
	1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0～30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水、电、风、灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
	1
	套

	二、学生实验学习区
	
	
	

	1
	化学实验室操作台
	规格：≥1200×600×780mm 
采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。

1、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4。
2、外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
3、耐化学腐蚀性能：台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。
4、抗冲击性能：台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.849。
5、防潮要求：台面吸水率测试平均值≤0.05％。
6、颜色稳定性：耐光色牢度不低于4级。
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌腿：采用塑铝结构，规格≥L580×W60×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30×W25mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。在前横梁基础上，设置防跌落阻拦边，高度≥50mm，阻拦边和后横梁模具一体成型，阻拦边上部圆弧设计，能有效降低发生磕碰时的人身伤害。
大横梁：采用≥L60×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm，两侧装有≥L120*W40mm，壁厚≥2mm的珐琅盘，珐琅盘为弧面设计，用螺丝与立柱间连接是，弧面能带来有效的张力，使二者间连接更稳固。
书包斗：规格≥L490×W305×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高，方便悬挂学生凳
	28
	套

	2
	操作台配套
	1、规格：≥320×430～480mm；
2、凳面：凳面直径≥320mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光；
3、凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、凳脚弧度：凳脚需带有弧度,整体美观大方；
5、方形托盘厚度≥2mm边长≥160×160mm，以保证凳面稳固性；
6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体注塑成型；
7、凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
学生凳：塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染，无明显色差等检测合格。基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm;固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；凳子任意方向倾翻试验检测合格；金属喷漆（塑）涂层-硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏符合标准要求。
	56
	个

	3
	翻盖水槽柜
	规格：≥450*600*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
水槽柜上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观
	14
	个

	三、吊装集成系统
	
	
	

	1
	主体框架
	采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	14
	套

	2
	主体封闭端头
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条
主体封闭端头：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	4
	个

	3
	智能摇臂模块
	摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，预留网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，具有过流保护功能。
	14
	套

	4
	实验电源
	1、高压实验电源模块内含新国标插座220V五孔插座
2、低压实验电源模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3、学生低压实验电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
4、电源配置≥1.3寸128×64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息。
5、直流稳压输出：0～16V，额定电流2A；16～30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0～18V，额定电流2A；18V～30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
6、搭配485网络模块接口，即插即用。（预留）
	14
	组

	5
	保护模块
	保护模块在系统出现异常时，自动切断电源，确保安全性。
急停装置采用铝合金材质，在系统出现故障时可手动紧急自动，确保安全性。
	14
	组

	6
	智能照明
	接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	14
	套

	7
	吊装进排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。
吊装进水系统：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
吊装排水系统：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	14
	套

	8
	给排水接口
	PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	14
	套

	四、通风设备
	
	
	

	1
	万向吸风罩
	1、结构：万向吸风罩通过三个关节与伸缩导管，两端分别连接底座和集气罩组成，底座藏于吊装舱体内与室内通风管连接，在活动范围内可拉扯集气罩至需要位置，不使用时收起，老师授课时不挡学生视线；
2、关节：采用高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
3、关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。
4、关节连接杆/支撑弹簧：304不锈钢材质。
5、关节松紧旋钮：高密度PP/PV材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6、气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气体流量。
7、拱形/杯型集气罩：高密度PP/PC材质
8、伸缩导管：∅65mm，合金管
9、标配固定底座：高密度PP/PC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
万向吸风罩：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	28
	个

	2
	离心风机
	通风风机采用蜗牛式塑料离心风机，pp材质，变频调速，具有噪声低，吸力强等优点。防腐塑料离心风机，电机转数为0～1450转/min，风量0～16500m³/H，风压116～80mmHg，最大风速下实现换气次数不低于10次/小时以上，毒气排污率≥97%，电机功率5.5KW，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声小于50分贝，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。
	1
	套

	五、安装附件部分
	
	
	

	1
	吊装电源布线耗材
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用2.5mm²电线进行系统布线。
	1
	室

	2
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	1
	室

	3
	室内风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm的PVC成品管道；
2、支管道规格：采用φ110mm的PVC成品管道（实际管径视现场情况需适当调整）；
3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
   
	1
	套

	4
	室外风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm～φ400mm的PVC成品管道（根据现场情况选择）；
2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3、安装附件：固定铁卡，每4米风管用一个铁卡固定。
	1
	套

	5
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套

	6
	吊装安装辅件
	1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；2、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	套


	化学吊装实验室（56座）2

	

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	
	

	1
	全钢老师讲台
	规格：≥2400×700×850mm
台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度约为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。
结构：全钢结构柜体。
教师专用钢制桌体为落地柜式。
柜体：采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
设置电源专用抽屉位和水槽空位及水电管孔。
侧边空位，配有专门装饰网板加固。
固定桌脚：ABS注塑专用垫。
	1
	张

	2
	化验水槽
	1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×330×200mm内径≥380×270×180mm，水槽厚度≥5 mm。
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。
4、水槽配备的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。
5、给排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	1
	个

	3
	三联水嘴
	1.主体：加厚铜质
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3.陶瓷阀芯≥90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20帕
4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象
5.鹅颈管可360°旋转
6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	1
	个

	4
	洗眼器
	主体：加厚铜质；涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射;喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
	1
	个

	5
	教师讲台配套
	规格：≥590×600×960/1060mm
1、靠背：采用塑料组件，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。面料采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
2、座包：面料采用高密度网格布。内框架基材采用曲木木材，经蒸、压煮、烘干、杀虫、杀菌处理，具有防腐、防虫、防潮等性能。内部填充物采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜。
3、扶手：可90°向上翻转，主体采用尼龙框架，软包部分采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，外层高密度网格布包裹，可90°向上翻转。
4、座包连接托板：蝴蝶型钢制连接托板。
5、升降杆：气压升降杆，调节行程100mm
6、轮脚：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。                
	2
	套

	6
	教师专用吊装
	主体采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。外部保护罩使用铝合金型材，搭配ABS板，保护主体框架内的供应系统的安全。
智能摇臂：摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。
万向吸风罩：关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质。固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	1
	套

	7
	智能系统控制箱
	控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
搭配≥10寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00～50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。
E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）
	1
	套

	8
	智能控制终端
	1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0～30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水、电、风、灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
	1
	套

	二、学生实验学习区
	
	
	

	1
	化学实验室操作台
	规格：≥1200×600×780mm 
采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。

1、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4。
2、外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
3、耐化学腐蚀性能：台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。
4、抗冲击性能：台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.849。
5、防潮要求：台面吸水率测试平均值≤0.05％。
6、颜色稳定性：耐光色牢度不低于4级。
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌腿：采用塑铝结构，规格≥L580×W60×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30×W25mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。在前横梁基础上，设置防跌落阻拦边，高度≥50mm，阻拦边和后横梁模具一体成型，阻拦边上部圆弧设计，能有效降低发生磕碰时的人身伤害。
大横梁：采用≥L60×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm，两侧装有≥L120*W40mm，壁厚≥2mm的珐琅盘，珐琅盘为弧面设计，用螺丝与立柱间连接是，弧面能带来有效的张力，使二者间连接更稳固。
书包斗：规格≥L490×W305×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高，方便悬挂学生凳
	28
	套

	2
	操作台配套
	1、规格：≥320×430～480mm；
2、凳面：凳面直径≥320mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光；
3、凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、凳脚弧度：凳脚需带有弧度,整体美观大方；
5、方形托盘厚度≥2mm边长≥160×160mm，以保证凳面稳固性；
6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体注塑成型；
7、凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
学生凳：塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染，无明显色差等检测合格。基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm;固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；凳子任意方向倾翻试验检测合格；金属喷漆（塑）涂层-硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏符合标准要求。
	56
	个

	3
	翻盖水槽柜
	规格：≥450*600*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
水槽柜上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观
	14
	个

	三、吊装集成系统
	
	
	

	1
	主体框架
	采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	14
	套

	2
	主体封闭端头
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条
主体封闭端头：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	4
	个

	3
	智能摇臂模块
	摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，预留网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，具有过流保护功能。
	14
	套

	4
	实验电源
	1、高压实验电源模块内含新国标插座220V五孔插座
2、低压实验电源模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3、学生低压实验电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
4、电源配置≥1.3寸128×64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息。
5、直流稳压输出：0～16V，额定电流2A；16～30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0～18V，额定电流2A；18V～30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
6、搭配485网络模块接口，即插即用。（预留）
	14
	组

	5
	保护模块
	保护模块在系统出现异常时，自动切断电源，确保安全性。
急停装置采用铝合金材质，在系统出现故障时可手动紧急自动，确保安全性。
	14
	组

	6
	智能照明
	接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	14
	套

	7
	吊装进排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。
吊装进水系统：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
吊装排水系统：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	14
	套

	8
	给排水接口
	PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	14
	套

	四、通风设备
	
	
	

	1
	万向吸风罩
	1、结构：万向吸风罩通过三个关节与伸缩导管，两端分别连接底座和集气罩组成，底座藏于吊装舱体内与室内通风管连接，在活动范围内可拉扯集气罩至需要位置，不使用时收起，老师授课时不挡学生视线；
2、关节：采用高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
3、关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。
4、关节连接杆/支撑弹簧：304不锈钢材质。
5、关节松紧旋钮：高密度PP/PV材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6、气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气体流量。
7、拱形/杯型集气罩：高密度PP/PC材质
8、伸缩导管：∅65mm，合金管
9、标配固定底座：高密度PP/PC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
万向吸风罩：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	28
	个

	2
	离心风机
	通风风机采用蜗牛式塑料离心风机，pp材质，变频调速，具有噪声低，吸力强等优点。防腐塑料离心风机，电机转数为0～1450转/min，风量0～16500m³/H，风压116～80mmHg，最大风速下实现换气次数不低于10次/小时以上，毒气排污率≥97%，电机功率5.5KW，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声小于50分贝，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。
	1
	套

	五、安装附件部分
	
	
	

	1
	吊装电源布线耗材
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用2.5mm²电线进行系统布线。
	1
	室

	2
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	1
	室

	3
	室内风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm的PVC成品管道；
2、支管道规格：采用φ110mm的PVC成品管道（实际管径视现场情况需适当调整）；
3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
   
	1
	套

	4
	室外风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm～φ400mm的PVC成品管道（根据现场情况选择）；
2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3、安装附件：固定铁卡，每4米风管用一个铁卡固定。
	1
	套

	5
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套

	6
	吊装安装辅件
	1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；2、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	套


	化学准备室采购清单

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	一、准备室设备
	
	
	

	1
	准备台
	规格：≥2400×1200×780mm                                                              
采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：

1、甲醛释放量检测：检测结果为未检出;

2、放射性检测，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；

3、重金属检测：检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出;

4、燃烧性能检测：检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级;

5、化学性能检测：检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级；

6、物理性能检测：检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试；

7、抗菌性能检测及防霉性能检测:提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

8、抗老化性检测：表面无开裂、无鼓泡、无粉化;

9、环保性能检测：甲醛去除率≥50%；

10、环保性能检测：甲苯去除率≥20%。

由4张工字桌组合而成，主框架工字型结构：
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌腿：采用塑铝结构，规格≥L580×W60×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。
大横梁：采用≥L60×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm，两侧装有≥L120*W40mm，壁厚≥2mm的珐琅盘，珐琅盘为弧面设计，用螺丝与立柱间连接是，弧面能带来有效的张力，使二者间连接更稳固。
书包斗：规格≥L490×W305×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高，方便悬挂学生凳。
产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。
	2
	张

	2
	水槽架
	规格：≥450*600*810mm/1120mm
壁挂式实验室专用水嘴。铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，出水嘴拆卸。
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
水槽柜上部多功能平台，搭配专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。
	1
	个

	3
	药品架
	规格：≥1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材料模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材料模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用塑料组件模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
	8
	个

	4
	仪器架
	规格：≥1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
	20
	个

	二、安装附件部分
	
	
	

	1
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。（不包含场地开槽、开孔及开槽开孔后的恢复等土建施工）
	1
	套


	化学仪器采购清单

	序号
	编号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	1
	计算机
	
	
	

	2
	01002
	计算机数据采集处理系统
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、多功能氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%；
①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。
⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
2、电导率传感器：量程：0~20000us/cm，分辨率：10us/cm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
3、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
4、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
5、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
6、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
7、电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：0.01V；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统：
（1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。
（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。
9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。
	1
	套

	3
	2
	一般
	
	
	

	4
	02001
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于850mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3、无镜面反光，色泽均匀；
4、允许用绿白两用书写板代替；
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	4
	块

	5
	02002
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	4
	套

	6
	02003
	打孔夹板
	1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
2．产品长220mm，宽35mm。
3．左、右夹板应由木质制成。
4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。
5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。
6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。
	4
	个

	7
	02004
	打孔器刮刀
	1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。
2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
	4
	个

	8
	02005
	手电钻
	1、此产品输入功率580W；
2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。
	4
	台

	9
	02020
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；
4、车架用不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	4
	辆

	10
	02071
	离心沉淀器
	1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；
2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；
3、转台用金属制作；
4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。
	4
	台

	11
	02073
	磁力加热搅拌器
	1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；
2、加热温度：室温至400℃；
3、控温方式：自动；
4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。
	2
	台

	12
	02075
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。
1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；
2、壶体外形尺寸：容量250ml；
3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；
4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	4
	个

	13
	02077
	电加热器（电炉）
	密封式；
1、工作电源：AC220V 50Hz；
2、额定功率：1000W。
	4
	个

	14
	02083
	列管式烘干器
	1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；
2、工程塑料制作；
3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ；
4、工作温度：-20℃～40℃。
	2
	台

	15
	02084
	烘干箱
	≥80L，尺寸约为465*465*740mm。
	2
	台

	16
	02102
	注射器
	1、规格：10mL，塑料制成；
2、密封性好，滑动灵活；
3、刻度标线规整、清晰。
	30
	只

	17
	02121
	塑料洗瓶
	250mL，密封性好，不漏气。
	20
	个

	18
	02122
	试剂瓶托盘
	1、ABS工程塑料制品；
2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
	20
	个

	19
	02123
	实验用品提篮
	ABS工程塑料制品，尺寸≥45cm×32.5cm×24cm，ABS塑料提手，四周及底面有加强筋。
	6
	个

	20
	02124
	塑料水槽
	1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。
3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。
	15
	个

	21
	02125
	碘升华凝华管
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；
2、玻璃瓶用95号玻璃制成，
3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	15
	个

	22
	3
	支架
	
	
	

	23
	03002
	方座支架（铁架台）
	1、产品由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座钢板制成；
3、立杆直径φ9.5mm；
4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	15
	套

	24
	03006
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	20
	个

	25
	03007
	泥三角
	1、金属丝外套石棉筒；
2、等边三角形的单边长不小于55㎜。
	20
	个

	26
	03008
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。
	20
	个

	27
	03009
	漏斗架
	1、产品由支承板、底板、立柱等组成；
2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；
3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。
	4
	个

	28
	03010
	滴定台
	产品由底座、立杆及附件组成。
1、支架由大理石制成；
2、立杆表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠；
4、整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。
	4
	个

	29
	03011
	滴定夹
	1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直；
2、各夹头上装有软质护套。
	4
	个

	30
	03012
	多用滴管架
	1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；
2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；
3、支架为塑料制作；
4、横杆为塑料制作；
5、支架与横杆插装后应摆放平稳。
	6
	个

	31
	4
	电源
	
	
	

	32
	04001
	学生电源
	1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；
2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3、有过载显示、过载保护和复位按钮：
（1）直流稳压输出有过载保护；
（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；
（3）各档输出电路短路时应能自动关断；
4、连续工作时间不少于8h。
	12
	台

	33
	04005
	教学电源
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；
5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；
6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7、连续工作时间不少于8h。
	10
	台

	34
	1
	测量
	
	
	

	35
	11
	质量
	
	
	

	36
	11003
	托盘天平
	1、最大称量100g，分度值0.1g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	6
	台

	37
	11005
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	6
	台

	38
	11011
	电子天平
	1、量程400g，感量0.1g；
2、高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。
	6
	台

	39
	13
	温度
	
	
	

	40
	13001
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	30
	支

	41
	13001
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	30
	支

	42
	15
	电
	
	
	

	43
	15011
	多用电表
	1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；
3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	7
	个

	44
	16
	其它
	
	
	

	45
	16001
	密度计（比重计）
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；
2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	15
	支

	46
	16002
	密度计（比轻计）
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；
2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	15
	支

	47
	16003
	酸度计(pH计)
	1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；
2、分辨率：0.1pH；
3、精度：±0.1pH（20℃）；
4、工作环境：0～50℃RH〈95%；
5、校正：一点校正。
	4
	台

	48
	2
	专用仪器
	
	
	

	49
	26
	化学
	
	
	

	50
	26001
	水电解演示器
	1、高度29cm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成；
2、H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml；
3、工作电压：12V；
4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。
	4
	台

	51
	26002
	水电解实验器
	1、高度20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成；
2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml；
3、工作电压：12V；
4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。
	10
	台

	52
	26005
	贮气装置（储气装置）
	1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。
2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。
3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。
	6
	台

	53
	26009
	分子间隔实验器
	1、塑料，量筒容器容积不小于100ml；
2、仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度。
	10
	件

	54
	26010
	溶液导电演示器
	1.产品由带座演示板、灯座、灯珠、电解槽等组成。
2.示教电路版用塑料制成。
3.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。
4.为进行比较实验，容器数量为5个。
5.产品的电源电压为直流6V。
	10
	台

	55
	26011
	微型溶液导电实验器
	1、电源电压DC3V，可放7#电池2节。
2、可独立地实验任何溶液。笔式
	10
	套

	56
	26015
	化学实验装置磁性教具
	1、磁性塑料，由38块长方体拼板组成，塑料厚度3mm，每块尺寸最长部分80mm，依仪器图形制作，比例协调；
2、每块印有不同图案的黑色或彩色化学实验装置平面示意图。
	4
	套

	57
	26017
	化学实验废水处理装置
	产品有试剂瓶、搅拌机、pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。
1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液；
2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6升；
3、箱体用耐腐蚀材料制成；
4、带一个无级变速搅拌机。
	4
	套

	58
	3
	模型
	
	
	

	59
	32
	化学
	
	
	

	60
	32001
	炼铁高炉模型
	1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；
2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；
3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；
4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	4
	个

	61
	32003
	分子结构模型
	1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个、硫原子1个；
2、分子：配有氧分子1个、水分子、氢分子、二氧化碳分子、二氧化硫分子、二氧化氮分子、甲烷分子各一个。
	10
	套

	62
	32004
	金刚石结构模型
	1、实心注塑球（直径20mm）由30个黑球和40根链接棒组成；
2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型；
3、硬质纸盒包装。
	4
	套

	63
	32005
	石墨结构模型
	1、由实心橡胶球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒40个球，固定组成完整的石墨结构模型；
3、硬质纸盒包装。
	4
	套

	64
	32006
	碳-60结构模型
	1、由实心注塑球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒62个球，固定组成完整的碳-60结构模型；
3、硬质纸盒包装。
	4
	套

	65
	32007
	氯化钠晶体结构模型
	本模型由氯离子直径22mm（绿色球14个）、钠离子直径22mm（银灰色球14个）组成。
	4
	套

	66
	4
	标本
	
	
	

	67
	42
	化学
	
	
	

	68
	42001
	金属矿物、金属及合金标本
	1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金；
2、每种标本附有标签；
3、塑料包装盒。
	4
	盒

	69
	42002
	原油常见馏分标本
	1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；
2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。
	4
	盒

	70
	42003
	合成有机高分子材料标本
	1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等；
2、每种标本附有标签；
3、优质塑料盒包装。
	4
	盒

	71
	49001
	天然材料标本
	本产品由木材、棉花、石材、煤、麻、竹、沙、石油制作而成。
	10
	盒

	72
	49002
	人造材料标本
	本产品由金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥制作而成。
	10
	盒

	73
	49003
	纺织标本（纺织品标本）
	本产品由毛料、麻布、棉布、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙制作而成。
	10
	盒

	74
	49004
	各种纸样标本
	本产品由双胶纸、金纸、铜版纸、油光纸、牛皮纸、书写纸、白卡纸、胶印纸、窗花纸、塑料纸、卫生纸、相纸共12种纸样制作而成。
	10
	套

	75
	5
	挂图、软件及资料
	
	
	

	76
	52
	化学
	
	
	

	77
	520
	教学挂图(图片)
	
	
	

	78
	52001
	走进化学实验室
	1、12幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	79
	52002
	身边的化学物质
	1、13幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	80
	52003
	物质构成的奥秘
	1、8幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	81
	52005
	化学与社会发展
	1、7幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	82
	52041
	元素周期表
	1、全开，布制，带轴；
2、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
3、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印，网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好，墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致，文字印刷压力适度，全图前后轻重一致，全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求，版面端正，正反套印准确，文字、标点、清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎，无脏污、破损，无野墨，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头，书面平服，无皱折。
	4
	件

	83
	52401
	初中化学实验教学指导书
	符合新课标要求，开本16开。
	2
	套

	84
	52402
	初中化学实验仪器手册
	符合新课标要求，开本16开。
	2
	套

	85
	6
	玻璃仪器（实验室用玻璃仪器）
	
	
	

	86
	60
	计量
	
	
	

	87
	60001
	量筒
	1、标称容量：10mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	1010
	个

	88
	60002
	量筒
	1、标称容量：50mL，
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	10
	个

	89
	60003
	量筒
	1、标称容量：100mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	10
	个

	90
	60004
	量筒
	1、标称容量：500mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	10
	个

	91
	60012
	量杯
	1、标称容量：250mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	10
	个

	92
	60023
	容量瓶
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	10
	个

	93
	60024
	容量瓶
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	10
	个

	94
	60041
	滴定管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度标示清晰、均匀。
	10
	支

	95
	60043
	滴定管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度标示清晰、均匀。
	10
	支

	96
	61
	加热
	
	
	

	97
	61001
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	100
	支

	98
	61002
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	1000
	支

	99
	61003
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	100
	支

	100
	61005
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	500
	支

	101
	61007
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	40
	支

	102
	61008
	具支试管
	1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；
2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃；
3、支管与试管连接处牢固、平滑。
	40
	支

	103
	61009
	硬质玻璃管
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；
2、规格：外径Φ15mm，长150mm。
	40
	支

	104
	61010
	硬质玻璃管
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；
2、规格：外径Φ20mm，长250mm。
	40
	支

	105
	61019
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	40
	个

	106
	61020
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	60
	个

	107
	61021
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	60
	个

	108
	61022
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	40
	个

	109
	61023
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	40
	个

	110
	61024
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	10
	个

	111
	61025
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	10
	个

	112
	61033
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：圆底，250mL；
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	10
	个

	113
	61037
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：平底，250mL；
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	10
	个

	114
	61041
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，100mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	10
	个

	115
	61042
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，250mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	10
	个

	116
	61051
	蒸馏烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；
3、规格：250mL。
	15
	个

	117
	62
	一般
	
	
	

	118
	62001
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：150mL；
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	20
	个

	119
	62004
	抽滤瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	15
	个

	120
	62005
	抽气管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；
3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；
4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。
	15
	个

	121
	62006
	干燥器
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：160mL。
	6
	个

	122
	62007
	气体发生器
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：250mL。
	4
	个

	123
	62021
	冷凝器
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：直固，300mm。
	6
	支

	124
	62023
	牛角管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：Φ18mm×150mm。
	15
	支

	125
	62031
	漏斗
	1、规格：60mm；
2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	20
	个

	126
	62032
	漏斗
	1、规格：90mm；
2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；
3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	25
	个

	127
	62033
	安全漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：直形；
3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	15
	个

	128
	62034
	安全漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：双球；
3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	15
	个

	129
	62035
	分液漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，100mL。
	15
	个

	130
	62036
	分液漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：梨形，50mL。
	15
	个

	131
	62039
	布氏漏斗
	瓷，80mm。
	15
	个

	132
	62071
	T形管（T形试管）
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。
	20
	个

	133
	62072
	Y形管（Y形试管）
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	20
	个

	134
	62073
	滴管
	1、玻璃滴管；
2、规格：150mm。
	100
	支

	135
	62074
	离心管
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	40
	支

	136
	62075
	干燥管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：单球，150mm。
	40
	支

	137
	62076
	干燥管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：U形，Φ15mm×150mm；
3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。
	40
	支

	138
	62079
	活塞
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：直形；
3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；
4、管口烘光不得有缺损块口；
5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；
6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；
7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；
8、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	10
	支

	139
	62091
	圆水槽
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：Φ200mm×100mm。
	6
	个

	140
	62092
	圆水槽
	1、透明钠钙玻璃制；
2、圆形，Φ270mm×140mm。
	6
	个

	141
	62093
	玻璃钟罩
	1、透明钠钙玻璃制；
2、Φ150mm×280mm，具上口。
	6
	个

	142
	63
	容器
	
	
	

	143
	63002
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL；
3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	100
	个

	144
	63003
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	60
	个

	145
	63005
	液封除毒气集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	6
	个

	146
	63011
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
	200
	个

	147
	63012
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL。
	50
	个

	148
	63013
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	40
	个

	149
	63014
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL。
	20
	个

	150
	63015
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，60mL。
	50
	个

	151
	63016
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，125mL。
	20
	个

	152
	63017
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，250mL。
	20
	个

	153
	63021
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
	200
	个

	154
	63022
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL。
	70
	个

	155
	63023
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	20
	个

	156
	63024
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL。
	20
	个

	157
	63025
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：1000mL。
	10
	个

	158
	63026
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：3000mL。
	10
	个

	159
	63027
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，60mL。
	30
	个

	160
	63028
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，125mL。
	20
	个

	161
	63029
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，250mL。
	15
	个

	162
	63030
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，500mL。
	6
	个

	163
	63031
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，1000mL。
	6
	个

	164
	63041
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：30mL。
	6
	个

	165
	63042
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
	20
	个

	166
	63043
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，30mL。
	50
	个

	167
	63044
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，60mL。
	20
	个

	168
	64
	材料和配套用品
	
	
	

	169
	64001
	坩埚
	瓷，30mL
	3
	个

	170
	64002
	坩埚钳
	1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；
2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；
3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	50
	个

	171
	64003
	烧杯夹
	1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；
2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；
3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。
	6
	个

	172
	64005
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm
	30
	个

	173
	64006
	试管夹
	1、产品为木质或竹质材料制成；
2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	60
	个

	174
	64007
	止水皮管夹
	1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	25
	个

	175
	64008
	螺旋皮管夹
	1、产品用钢材制成，应作防锈处理；
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；
4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	25
	个

	176
	64032
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3、整体应平整、美观，不翘角。
	60
	个

	177
	64041
	燃烧匙
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；
2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；
3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；
4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	25
	个

	178
	64042
	药匙
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；
2、药匙材质：单头塑料。
	100
	个

	179
	64051
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、外径：φ7mm～φ8mm；
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	6
	千克

	180
	64052
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、外径：Φ5mm～Φ6mm；
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	6
	千克

	181
	64053
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ5mm～φ6mm；
3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4、应力：在偏光仪中呈蓝色；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	6
	千克

	182
	64054
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ3mm～φ4mm；
3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4、应力：在偏光仪中呈蓝色；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	6
	千克

	183
	64061
	软胶塞
	1、产品用天然橡胶制造，白色；
2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	10
	千克

	184
	64062
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；
2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	3
	千克

	185
	64063
	乳胶管
	1、产品用优质乳胶制造；
2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。
	60
	米

	186
	64071
	试管刷
	1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；
2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。
	80
	个

	187
	64072
	烧瓶刷
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	80
	个

	188
	64080
	结晶皿
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：80mm。
	20
	个

	189
	64081
	表面皿
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mm。
	60
	个

	190
	64082
	表面皿
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：100mm。
	20
	个

	191
	64086
	研钵
	瓷，60mm。
	60
	个

	192
	64087
	研钵
	瓷，90mm。
	20
	个

	193
	64088
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4、吸水率：不大于0.3%；
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	20
	个

	194
	64089
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造；
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4、吸水率：不大于0.3%；
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	50
	个

	195
	64091
	反应板
	规格：6穴。
	50
	个

	196
	64092
	井穴板
	1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL；
2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。
	50
	个

	197
	64093
	井穴板
	6孔，5mL×6。
	50
	个

	198
	64094
	塑料多用滴管
	3mL
	1000
	支

	199
	
	吸锡器
	手动
	20
	只

	200
	7
	药品
	
	
	

	201
	70
	一般无机(一)
	
	
	

	202
	70001
	铝片
	工业
	100
	克

	203
	70002
	铝箔
	工业
	100
	克

	204
	70003
	铝丝
	工业用
	100
	克

	205
	70004
	锌粒
	工业
	1000
	克

	206
	70005
	还原铁粉
	试剂
	500
	克

	207
	70006
	铁丝
	工业用，直径不大于0.2mm。
	500
	克

	208
	70008
	锡粒
	工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。
	500
	克

	209
	70009
	铅粒
	工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。
	500
	克

	210
	70010
	紫铜片
	化学纯,c、p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm
	500
	克

	211
	70011
	铜丝
	化学纯,c、p，直径不大于0.2mm。
	100
	克

	212
	70021
	碘
	试剂
	250
	克

	213
	70022
	活性炭
	符合教学实验要求，500g/瓶
	500
	克

	214
	70032
	二氧化锰
	试剂
	500
	克

	215
	70033
	三氧化二铁
	试剂
	500
	克

	216
	70034
	氧化铜
	工业
	500
	克

	217
	70041
	氯化钾
	试剂
	500
	克

	218
	70042
	氯化钠
	试剂
	500
	克

	219
	70043
	氯化钠
	工业
	1000
	克

	220
	70044
	氯化钙
	试剂
	500
	克

	221
	70045
	无水氯化钙
	工业
	500
	克

	222
	70046
	氯化镁
	试剂
	500
	克

	223
	70047
	三氯化铁
	试剂
	500
	克

	224
	70049
	氯化铵
	工业
	500
	克

	225
	70065
	碘化钾
	试剂
	500
	克

	226
	70070
	硫酸钾
	试剂
	500
	克

	227
	70083
	硫酸铝
	试剂
	500
	克

	228
	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	500
	克

	229
	70087
	硫酸铵
	工业
	500
	克

	230
	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	1000
	克

	231
	71
	一般无机(二)
	
	
	

	232
	71001
	碳酸钾
	试剂
	500
	克

	233
	71002
	碳酸钠
	工业
	1000
	克

	234
	71003
	碳酸氢钠
	试剂
	500
	克

	235
	71004
	大理石
	试剂
	2000
	克

	236
	71005
	碳酸氢铵
	工业
	500
	克

	237
	71006
	碱式碳酸铜
	试剂
	500
	克

	238
	71041
	氢氧化钡
	试剂
	500
	克

	239
	71042
	氨水
	试剂
	1000
	毫升

	240
	71043
	氧化钙(生石灰)
	工业品
	500
	克

	241
	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	1000
	克

	242
	71045
	碱石灰
	化学纯
	500
	克

	243
	72
	一般有机、指示剂
	
	
	

	244
	
	一般有机
	
	
	

	245
	72001
	无水乙酸钠
	试剂
	500
	克

	246
	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	500
	克

	247
	72021
	葡萄糖
	试剂
	500
	克

	248
	72022
	蔗糖
	工业品
	500
	克

	249
	72025
	酒精
	0.95（1000克一瓶）
	5
	瓶

	250
	
	指示剂
	
	
	

	251
	72051
	石蕊
	指示剂
	25
	克

	252
	72052
	酚酞
	指示剂
	25
	克

	253
	72054
	品红
	染料
	25
	克

	254
	72061
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	20
	本

	255
	72062
	蓝石蕊试纸
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。
	10
	本

	256
	72063
	红石蕊试纸
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。
	10
	本

	257
	72091
	定性滤纸
	中速，9cm，100张/盒
	10
	盒

	258
	76
	有毒品
	
	
	

	259
	76001
	草酸
	试剂
	500
	毫升

	260
	76002
	氯化钡
	试剂
	500
	克

	261
	77
	腐蚀品
	
	
	

	262
	
	酸性腐蚀品
	
	
	

	263
	77021
	甲酸
	试剂
	500
	毫升

	264
	77026
	乙酸
	试剂
	500
	毫升

	265
	
	碱性腐蚀品
	
	
	

	266
	77032
	氢氧化钠
	试剂
	500
	克

	267
	77033
	氢氧化钠
	工业
	2000
	克

	268
	8
	其它实验材料和工具
	
	
	

	269
	80
	实验材料
	
	
	

	270
	80201
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。
	15
	份

	271
	81
	工具
	
	
	

	272
	81002
	一字螺丝刀
	1、规格210mm；
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4、旋杆应经镀鉻防锈处理；
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	20
	支

	273
	81003
	十字螺丝刀
	1、规格210mm；
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	20
	支

	274
	81014
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	20
	把

	275
	81015
	手锤（杠锤）
	0.5kg，木柄，总长300mm。
	20
	把

	276
	81017
	锉刀
	平面锉刀，规格为145mm，单支装，沾塑手柄。
	20
	个

	277
	81032
	剪刀
	1、产品表面处理为电镀剪；
2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
	50
	把

	278
	81052
	玻璃管切割器
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。
	6
	个

	279
	82
	安全防护用具
	
	
	

	280
	82001
	工作服
	1、材质：涤卡；颜色为白色；
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。
	15
	件

	281
	82003
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	15
	个

	282
	82004
	防护面罩
	1、产品由透明有机玻璃制成；
2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。
	15
	个

	283
	82005
	防毒口罩
	1、直接式防毒口罩；
2、口罩能完全罩住口、鼻不漏气；
3、防毒时间不小于1小时；
4、口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。
	15
	个

	284
	82007
	耐酸手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	40
	双

	285
	82009
	洗眼器（洗眼壶）
	壶式，冲洗型，玻璃。
	6
	套

	286
	82010
	简易急救箱（卫生箱）
	铝合金箱急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；创可贴10条；紫药水20ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。
	6
	件

	287
	82011
	实验防护屏
	三片折叠式结构，有机玻璃制。
	6
	件


注：以上为采购清单内相关设备详细参数，已注明核心产品的设备需提供相应参数的证明文件资料并加盖制造商鲜章予以证明。设备采购清单中提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

四、工期及实施地点

1、合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作；

2、实施地点：采购人指定地点；

五、其他要求

1、投标供应商对所投产品须提供相关资料（包括品牌、型号、规格、技术指标等）、功能陈述并附上相关图片、彩页或检测报告等资料。对复制粘贴招标文件某项参数表而与投标产品厂商参数不对应的，或者未提供所对应参数的相关图片、彩页或检测报告等资料的，而导致评标委员会不能准确判断该项技术参数的响应性，则不得分。

2、评标委员会对于技术参数响应的判断标准，是指投标文件是否满足招标文件的要求：技术参数低于或不满足招标文件，或不具有招标文件所要求的性能，或技术参数响应与所提供的的证明材料不符等，则视为不响应技术参数要求。
第五章 投标文件基本格式
汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

二标段（化学实验室仪器及装置）

投 标 文 件
项目编号：SXSD2025-AK-103

投 标 人（盖章）：                            

法人或委托人（签章）：                        
日    期：                                    

目录

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件
四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表
八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺
十   项目业绩一览表
十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
一、投标响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购货物及服务的招标公告 （项目编号），签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交投标电子文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价） 。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为       个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。

6．同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：                                

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

传             真：                                
开   户   银   行：                                

帐             号：                                
  年    月    日

二、投标报价表（开标一览表）

 项目编号：SXSD2025-AK-103

	报价内容

项目名称
	投标总报价

（元）
	交货期

（日历天）
	质保期

（年）

	汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目二标段（化学实验室仪器及装置）
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                                   ￥:        元

	备注：表内报价内容以元为单位。


备注:

以上报价必须包括货物的价格及与其相关的各项税费、运输、装卸、包装、验收等一切费用。

投标人（盖章）：                    
法定代表人或授权代理人签字：         
日期：       年      月      日

三、供应商资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板：
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

	法人代表签字：                      

（公章）：

年   月   日
	（法人代表身份证复印件）


	代理人（被授权委托人）签字：                       
职务：                              

年   月   日
	（被授权人身份证复印件）


法定代表人证明书

	致：陕西顺德招标代理有限责任公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

供应商信用记录书面声明函（格式）
陕西顺德招标代理有限责任公司： 
我方作为《项目名称》（项目编号：      ）第    标段的投标供应商，

在此郑重声明： 
1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有” 
或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经 
营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采 
购活动，但应提供期限届满的证明材料。 
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。 
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。 
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失 
信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 
特此声明。 
供应商：名称（加盖公章） 
日期： 
年  月  日 
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
四、分项报价表

供应商名称（盖章）：                 采购项目编号：            
	序号
	货物名称
	数量
	品牌及型号
	制造商
	产地
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	人民币：                          元

（大写）：                         


供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：             
注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本投标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。    

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

五、货物说明一览表

   供应商名称（盖章）：                      项目编号：            
	序号
	货物名称（含主要部件）
	制造商
	产 地
	型号
	规格参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：①本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应招标文件。
供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：        
六、技术规格响应偏离表

	序号
	招标文件需求
	投标文件参数规格、配置
	偏离度
	技术证明材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

2、所投产品证明材料投标单位需注明页码。
投标人：（盖章）              

法定代表人或授权代理人签字：     

日期：     年   月    日

七、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：             

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：           

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

八、招标文件确认书

   本单位对汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目二标段（化学实验室仪器及装置）招标文件相关的修正内容、答疑内容均无异议。 

    供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

               日     期：
九、投标方案说明及售后服务承诺

供应商根据第二章23.3项对响应文件的详细评审的要求、第三章商务条款、第四章采购内容及技术要求，根据自身情况自行撰写。
十、项目业绩一览表

项目名称：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目二标段（化学实验室仪器及装置）
	序号
	委托方名称
	项目名称
	合同签约日期
	投资额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。

十一、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
    承诺单位：　　                            　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　           　（签章） 
    地　　址：                                  
邮    编：　　                         　　 
  电　　话：　　　                　    　　　
　　　　　　　　　　　　　　         

  年 　 　月 　　 日
                                         

                          
 （附件）其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料，仅作为评审的参考因素，未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理，不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（没有的此项可删除）

       附件1：中小企业声明函

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件3：残疾人福利性单位声明函

附件1、（非中小企业可删除。）★供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（工业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为    万元， 属于    （中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（工业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于    （中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。
附件2：

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）
说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第2.7款、第14.2款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件3：

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：填写前请认真阅读（财库〔2017〕 141号）文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函 将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。
                                                                                                                    陕西顺德招标代理有限责任公司                                           陕西省安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室 

