磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市尔林兔镇人民政府引进智能工厂化循环水养殖项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：池塘土建

    专业/标段：房屋建筑与装饰工程


	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	房屋建筑与装饰工程
	
	
	

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	1
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	37.5

	2
	条形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P8
	m3
	9.24

	3
	筏形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P8
	m3
	143.66

	4
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P8
	m3
	62.21

	5
	垫层模板
	1.垫层部位:筏板、条形基础
	m2
	18.42

	6
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	15.12

	7
	基础模板
	1.基础类型:筏板基础
	m2
	29.9

	8
	墙面模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	537.31

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	15.777

	
	金属结构工程
	
	
	

	10
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:镀锌型钢
2.构件涂（镀）层要求:白色氟碳漆饰面
	t
	1.828

	11
	钢平台
	1.钢材品种、规格:镀锌方管
2.构件涂（镀）层要求:白色氟碳漆饰面
	t
	6.43

	
	屋面及防水工程
	
	
	

	12
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:水性防水涂料
	m2
	97.33

	
	其他装饰工程
	
	
	

	
	补充分部
	
	
	

	13
	30厚*38*38玻璃格栅
	
	m2
	122.8

	14
	PP池
	1.食品级PP板，A料，直径8m，高度2.2m，厚度1.0cm。
	个
	5

	15
	微滤机
	300T型号，不锈钢材质
	个
	2

	16
	MBBR
	生物填料，定制版S型K5
	m3
	120

	17
	水泵
	不锈钢材质，7.5KW
	个
	5

	18
	爆气盘
	蘑菇头215型号
	个
	600

	19
	增氧机
	罗茨风机
	个
	2

	20
	陶瓷盘
	高压纳米陶瓷盘
	个
	40

	21
	臭氧机
	100g氧气源臭氧机
	个
	2

	22
	纳米增氧机
	5.5KW纳米增氧机
	个
	2

	23
	液氧罐（含基础）
	10m³液氧罐
	个
	1

	24
	1T锅炉
	1T锅炉
	个
	1

	
	地沟
	
	
	

	25
	砖地沟、明沟
	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌地沟
2.沟截面尺寸:1000*1200
3.垫层材料种类、厚度:C15垫层
	m
	67.2

	26
	检查井
	1.构件名称:混凝土污水井
2.井、池净空尺寸:1000*1575
3.垫层材料种类、厚度:C15
4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C25
5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C25
6.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C25
7.井盖材质、规格:D700铸铁井盖
	座
	1

	27
	检查井
	1.阀门井
2.φ800铸铁井盖
3.C25混凝土井圈
4.砖砌井壁
5.C25混凝土预制盖板
6.砖砌井室
7.C25混凝土底板
8.1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm
9.C25混凝土底板
10.C15混凝土垫层
11.3:7灰土
	座
	1

	28
	挖土方
	
	m3
	574.62

	29
	回填土方
	
	m3
	418.43

	30
	拆除混凝土及基层
	
	m2
	790.7

	31
	φ30*3镀锌圆管扶手
	
	m
	137.4


2.工程名称：池塘安装

             专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	曝气管道
	
	
	

	1
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN125
3.安装部位:室内
	m
	26.5

	2
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN50
3.安装部位:室内
	m
	277.73

	
	供养管道
	
	
	

	3
	不锈钢管
	1.规格:DN50
2.连接方式:焊接
	m
	43.6

	4
	不锈钢管
	1.规格:DN25
2.连接方式:焊接
	m
	147.6

	5
	不锈钢管
	1.规格:DN15
2.连接方式:焊接
	m
	19.2

	
	供暖管道
	
	
	

	6
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
4.安装部位:室内
	m
	213.55

	7
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
4.安装部位:室内
	m
	247.1

	8
	不锈钢暖气片
	1.不锈钢暖气片1500mm
	片
	28

	9
	阀门
	1.材质及规格:自动排气阀 DN20
	个
	2

	10
	阀门
	1.材质及规格:截止阀 DN20
	个
	2

	11
	阀门
	1.材质及规格:闸阀 DN50
	个
	28

	
	排水管道
	
	
	

	12
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN300
3.安装部位:室内
	m
	138.92

	13
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN200
3.安装部位:室内
	m
	63.4

	14
	套管
	1.规格:DN150
	个
	35

	15
	阀门
	1.种类:DN200UPVC球阀
	个
	10

	
	给水管道
	
	
	

	16
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN300
3.安装部位:室内
	m
	2.8

	17
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN200
3.安装部位:室内
	m
	323.36

	18
	阀门
	1.种类:DN200UPVC球阀
	个
	1


3.工程名称：附属用房-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	土石方工程
	
	
	

	1
	回填方
	1.填方部位:基础
2.材料品种:灰土
	m3
	26.8

	
	砌筑工程
	
	
	

	2
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑
	m3
	28.6

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	3
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	5.49

	4
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.15

	5
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	25.23

	6
	散水
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	33.4

	7
	坡道
	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶）
3. 100（150）厚C15混凝土
4. 300厚37灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	21.9

	8
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础
	m2
	11.8

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	0.432

	
	门窗工程
	
	
	

	10
	金属(塑钢)门
	1.门类型:断桥门
	m2
	7.56

	11
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥窗
	m2
	30.24

	
	屋面及防水工程
	
	
	

	12
	屋面卷材防水
	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格   
2、3厚高聚物改性沥青防水卷材
3、25厚1：3水泥砂浆找平层   
4、80厚EPS聚苯板   
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）   
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	122.64

	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	13
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚EPS保温板
	m2
	99.92

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	14
	块料楼地面
	1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）  
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）     
4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 
5、60厚C15混凝土   
6、150厚3：7灰土  
7、素土夯实
	m2
	67.9

	15
	块料楼地面
	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	23.1

	16
	块料踢脚线
	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	65.2

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	17
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
	m2
	99.92

	18
	抹灰面油漆
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	52.35

	
	天棚工程
	
	
	

	19
	天棚抹灰
	1、喷（刷、辊）面浆饰面    
2、3厚1:2.5水泥砂浆找平    
3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道    
4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	91

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	20
	抹灰面油漆
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	155.85

	21
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子遍数:二遍
4.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸
	m2
	99.92

	
	补充分部
	
	
	

	22
	挖土方
	
	m3
	319.37

	23
	回填土方
	
	m3
	257.73

	24
	成品水泥房
	3.6*7.2*4m
	项
	1


4.工程名称：附属用房-采暖

     专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	给排水、采暖、空调水、燃气工程
	
	
	

	1
	钢管
	[项目特征]
1.材质:焊接钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:焊接
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	79.4

	2
	钢管
	[项目特征]
1.材质:焊接钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	7.8

	3
	钢管
	[项目特征]
1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	18.2

	4
	钢管
	[项目特征]
1.材质:焊接钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	27.52

	5
	阀门
	[项目特征]
1.类型:自动排气阀 DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	6
	阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	6

	7
	阀门
	[项目特征]
1.类型:高阻恒温控制阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	8
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号:铸铝双金属散热器
2.规格:20片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	4

	9
	采暖入口装置
	[项目特征]
1.型号:陕22N1-P19
2.规格:DN40
3.连接方式:焊接
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.附件安装
2.循环管安装
3.压力试验、冲洗
	组
	1

	
	刷油、防腐蚀、绝热工程
	
	
	

	10
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:手工除锈
2.油漆品种:防锈漆两道、调和漆两道
	m2
	4.69

	11
	管道绝热
	1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温
2.绝热厚度:45mm
	m3
	0.93

	
	通用零星工程
	
	
	

	12
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN32
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	3

	13
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN25
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	7

	14
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN20
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	10


5.
工程名称：附属用房-给排水

  专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	洁具
	
	
	

	1
	洗涤盆
	1.类型:洗菜盆
2.材质:不锈钢
3.安装方式:台下安装
	组
	1

	
	排水
	
	
	

	2
	地漏
	[项目特征]
1.材质:网框式地漏
2.规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	3
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.规格:DN150
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	17.1

	4
	隔油器
	[项目特征]
1.类型:玻璃钢隔油池

2.规格:3m³
[工作内容]
1.隔油器及附件安装
2.试水试验
	套
	1

	5
	化粪池、检查井
	[项目特征]
1.构件名称:玻璃钢化粪池10m3
	座
	1

	
	给水
	
	
	

	6
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:De50
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	45.1

	7
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	5.5

	8
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	3.9

	9
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:De15
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	3.4

	10
	阀门
	[项目特征]
1.类型:自动排气阀 DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	11
	阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	12
	阀门
	[项目特征]
1.类型:闸阀 
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	13
	阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	14
	水表组
	1.规格:DN50
2.连接形式:法兰连接
3.附件配置:闸阀、止回阀、水表
	组
	1

	15
	手提式灭火器
	1.规格、型号:3Kg磷酸铵盐干粉灭火器
	具
	8

	16
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN50
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	4

	17
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN25
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	4

	18
	成品支架
	[项目特征]
1.名称:管卡
2.规格:DN20
[工作内容]
1.放线、定位
2.组装
3.安装
	套
	3

	19
	玻璃钢隔油池 
	
	m3
	3

	20
	玻璃钢化粪池 
	
	m3
	10


6.
工程名称：附属用房-通风

     专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	风机
	1.名称:壁式轴流风机
2.型号:XBDZ-2.5L=800m3/h 42PaN=0.025Kw 220V
	台
	1


7.
工程名称：锅炉房-建筑

  专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	土石方工程
	
	
	

	1
	回填方
	1.填方部位:基础
2.材料品种:灰土
	m3
	27.85

	
	砌筑工程
	
	
	

	2
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑
	m3
	8.88

	3
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
2.墙体厚度:240
	m3
	32.8

	4
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
2.墙体厚度:370
	m3
	3.24

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	5
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	2.91

	6
	条形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.16

	7
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.86

	8
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.8

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.45

	10
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.63

	11
	散水
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	29

	12
	坡道
	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶）
3. 100（150）厚C15混凝土
4. 300厚37灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	4.5

	13
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.19

	14
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础
	m2
	5.3

	15
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	15.91

	16
	梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	7.26

	17
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	36.93

	18
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	22.3

	19
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	26.66

	20
	过梁模板
	1.模板形式: 复合模板
	m2
	3.47

	21
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	0.165

	22
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内
	t
	0.809

	23
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	0.729

	24
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25
	t
	0.096

	
	门窗工程
	
	
	

	25
	防火卷帘(闸)门
	
	m2
	7.2

	26
	金属防火窗
	
	m2
	5.4

	
	屋面及防水工程
	
	
	

	27
	屋面卷材防水
	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格   
2、3厚高聚物改性沥青防水卷材
3、25厚1：3水泥砂浆找平层    
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）   
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	41.5

	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	28
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚聚氨酯保温板
	m2
	134.11

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	29
	细石混凝土楼地面
	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	38.2

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	30
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
	m2
	127.58

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	31
	抹灰面油漆
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	98.1

	32
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子遍数:二遍
4.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸
	m2
	127.58

	33
	挖土方
	
	m3
	226.38

	34
	回填土方
	
	m3
	176.7


8.工程名称：深井配套

            专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	DN300钢套管机井
	[项目特征]
1.DN300钢套管机井（全费用计入费用汇总）
	m
	120

	2
	泵
	[项目特征]
1.名称:200QJ-10-200-15水泵
[工作内容]
1.安装
2.电动机安装
	台
	2

	3
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:De50
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室外
5.介质:水
	m
	35

	4
	钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
4.安装部位:室外
5.介质:水
	m
	120

	5
	电力电缆
	[项目特征]
1.规格:YJV-5*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	140

	6
	配管
	[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	140

	7
	控制器
	[项目特征]
1.名称:CB1-12/ZA/R4控制器
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	台
	1

	8
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:成套配电柜
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1

	9
	检查井
	1.立式阀门井
2.做法参陕09S2
3.井深为1700,井内径为970
	座
	3

	10
	土方开挖
	
	m3
	297.5

	11
	土方回填
	
	m3
	297.5

	12
	DN300深水井 
	
	m
	120


9.工程名称：锅炉房-电气

         专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	电气设备安装工程
	
	
	

	
	配电装置安装
	
	
	

	1
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL1
2.规格:360*290*90
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1

	
	电缆安装
	
	
	

	2
	电力电缆
	[项目特征]
1.规格:YJV-1KV-3X10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	4.75

	
	防雷及接地装置
	
	
	

	3
	接地极
	[项目特征]
1.名称:接地板
2.材质:40x4不锈钢
3.规格:外甩2m
[工作内容]
1.制作
2.安装
	根
	1

	4
	接地母线
	[项目特征]
1.名称:接地母线
2.材质:利用基础钢筋
3.安装部位:室内
[工作内容]
1.室外母线挖填土
2.接地母线制作、安装
	m
	25.9

	
	配管、配线
	
	
	

	5
	配管
	[项目特征]
1.材质:PE塑料管 
2.规格:50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	4.1

	6
	配管
	[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	43.9

	7
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:BV2.5
4.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	50.91

	8
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:BV4
4.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	64.2

	
	照明器具安装
	
	
	

	9
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:防爆灯LED
2.规格:LED 18W
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	10
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:防爆单联双控开关
2.规格:250V  10A
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	11
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:卷帘门就地控制按钮（设备自带，只记安装费）
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	12
	控制箱、同期小屏
	[项目特征]
1.名称:卷帘门控制器（设备自带，只记安装费）
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1


