汉中市秦巴东部片区森林消防队伍能力提升改造项目物资装备采购包3
	类别
	序号
	装备名称
	参数
	单位
	数量

	以水灭火装备
	1
	离心式背负水冷接力水泵
	符合GB/T 24673-2021《小型汽油机直连离心泵机组》标准要求；配套发动机形式应为侧排气、单缸、二冲程汽油发动机，功率>10hp，转速>8500r/min；
2.启停方式应具有手拉启动、一键式电启动、遥控启动；
3.冷却方式:闭路循环强制水冷和自然风冷复合冷却；
4、最大压力≥2.2Mpa，最大扬程:≥200m；
5、最大流量:≥5.5L/s；最大射程:≥30m；
6、最大吸深:≥7m，单台平地输水距离:≥3000米；
7、整机净质量:≤13Kg；
8、启动电源容量≥2500mAh，可以反复充电，无指示灯(无电损)，充放电接口一体化，净质量≤450g，并应配专用防火布袋。
	台
	48

	
	2
	轻型接力水泵
	符合GB/T 24673-2021《小型汽油机直联离心泵机组》标准要求；配套发动机型式应为侧排气、单缸、二冲程汽油发动机，功率≥12hp，转速≥12000r/min;
2、启停方式应具有手拉启动、一键式电启动、遥控启动；
3、冷却方式:闭路循环强制水冷和自然风冷复合冷却；

4、最大压力≥2.7Mpa，最大扬程:≥250m；
5、最大流量:≥5.5L/s；最大射程:≥37m；
6、启动电源容量≥2500mAh，可以反复充电，无指示灯(无电损)，充放电接口一体化，净质量≤500g，并应配专用防火布袋。
7、最大吸深:≥7m，单台平地输水距离:≥3000米；
8、整机净质量:≤13Kg。
	个
	48

	以水灭火装备
	3
	水源泵
	符合：JB/T8697-2014《隔膜泵》标准；
1、发动机类型：双缸四冲程，强制风冷汽油机
2、最大功率：≥23马力@3600rpm
3、启动方式：手启动和电启动
4、冷启动时间：≤5s
5、水泵类型：三缸液压柱塞隔膜泵
6、减速机：铝合金材质的行星减速机，配有带流量调节阀的水冷装置，并带水流指示器
7、最大流量：≥140L/min，额定流量：≥125L/min
8、额定压力 ：≥:6.0Mpa（最大射程 ：≥28米）
9、引水方式：自动吸水
10、进水口尺寸：40mm
11、出水口尺寸：40mm
12、安全防护装置:带手动调压卸荷阀，随时可调整水泵出口压力，超压自动开启，并配有压力表
13、发动机保护：低机油液位保护系统
14、水泵出口配有高压球阀，和铜制森林快接
15、多功能配电板:蓄电池隔离开关一个，发动机转速计时器一个，照明灯具接口一个，手机充电口2个，蓄电池电压表1块。
	台
	6

	
	4
	40mm（80-40-30）消防水带
	符合 GB 6246-2011要求
1、水带口径为40mm,高压耐磨水带，内衬PU,外层双层长丝编制；
2、工作压力≥8.0MPA，每卷长度为 30 米；

3、水带两头均配有40mm口径的专用森林接口。
	条
	200

	
	5
	40mm（30-40-30）消防水带
	符合 GB 6246-2011要求
1、水带口径为40mm,高压耐磨水带，内衬PU,外层双层长丝编制；
2、工作压力≥3.0MPA，每卷长度为 30 米；
3、水带两头均配有40mm口径的专用森林接口。
	条
	300

	
	6
	水带挂钩
	主要用于悬挂垂直供水时的充实水带重量，可承受水锤作用所产生的力；
2、可承重≥400 公斤；
3、总长≥68公分
4、主要适用于 40，65，80，90，100 口径的水带，可反复使用；
5、自重≤0.5Kg；
6、承载重量≥300Kg。
	个
	100

	
	7
	水带背包
	1、材质：外部材料 1680D 数码牛津布，内衬高强度轻便金属支架；

2、装载量：30-40-30可装≥4条。

3、结构：（42*26*52）±3 厘米长方体，空袋≤2 公斤，背带采用加厚加宽双肩背带；
	个
	100


