志丹县县城暴雨强度公式制定工作服务项目

采购需求

1、项目概况：为支撑区域暴雨灾害防御及城市排水防涝规划，志丹县启动县城暴雨强度公式制订工作。项目主要完成降水数据整编质控（含国家气象站、区域站长年代数据处理及灾情数据搜集）、暴雨强度公式推算、雨型设计及报告编制，配套列支评审咨询及相关费用，将为气象防灾减灾和基础设施建设提供技术支撑。

2、服务要求：按照《室外排水设计标准》（GB50014- 2021）等有关标准，选择具有代表性的气象观测站，对资料质量控制，编制本地长、短历时暴雨强度公式，对公式进行精度检验和适用性分析，设计长、短历时暴雨雨型，最终形成技术报告。

3、收费依据：按《陕西省物价局关于规范气象服务收费标准的通知》（陕价服发[2012]43号）执行

4、交付期：从合同签订之日起90日历天

5、提交成果：

（1）成果文件的组成：《志丹县中心城区暴雨强度公式编制和雨型设计技术报告》纸质版和电子版。（2）成果文件的深度：达到国家和地方现行有关技术标准与规范的要求。 （3）成果文件的份数要求：纸质版6份，电子版1份，若有需求可另行协商。

6、投标企业应具备气候资源开发应用、气候评价论证、气候灾害调查与评估等专业能力资质。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；拟派项目负责人须具备相关专业高级职称。