## 谈判内容及采购需求

本次采购项目为关于采购困境儿童心理健康关爱服务阵地装修的项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 采购需求：

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第1页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层 |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨 2.面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 3.防护材料种类:乳胶漆 | m2 | 64.35 |
| 2 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:20厚细石混凝土找平层 2.面层材料品种、规格:木地板 | m2 | 64.48 |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚细石混凝土找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:800*800地砖 | m2 | 6.61 |
| 4 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.专家咨询室 、量表室 2.名称:定制柜 3.规格、型号:H：2700 | m | 9.95 |
| 5 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.专家咨询室、量表室、咨询接待室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:阻燃板处理 4.面层材料品种、规格:成品木饰面 | m2 | 99.09 |
| 6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格:黑钛金踢脚线 | m | 36.3 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第2页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:水泥砂浆粉刷层、腻子抹灰层 2.基层材料种类、规格:乳胶漆饰面 3.面层材料品种、规格:防草皮 | m2 | 4.74 |
| 8 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.名称:奖章柜 2.规格、型号:H：2700 | m | 3.05 |
| 9 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格:免漆板 | m2 | 9.83 |
| 10 | 010809001002 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度:抹灰砂浆找平 2.窗台板材质 、规格:人造石 | m | 4.38 |
| 11 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:咨询接待室 2.水泥砂浆粉刷层、腻子抹灰层 3.涂料品种、喷刷遍数:绿色涂料 | m2 | 1 |
|  |  | 二层 |  |  |  |
| 12 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150 | m3 | 1.43 |
| 13 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨 2.面板材料品种、规格 :9.5mm双层石膏板 3.防护材料种类:乳胶漆 | m2 | 85.89 |
| 14 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.面板材料品种、规格:铝方通吊顶 | m2 | 8.55 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                     第3页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚细石混凝土找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:800*800地砖 | m2 | 9.13 |
| 16 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地毯 | m2 | 32.29 |
| 17 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:20厚细石混凝土找平层 2.面层材料品种、规格:木地板 | m2 | 42.42 |
| 18 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:20厚细石混凝土找平层 2.面层材料品种、规格:30运动软木地板 | m2 | 10.08 |
| 19 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.集体咨询室、等待室、家庭咨询室、个体咨询室、音乐放松室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:阻燃板 4.面层材料品种、规格:成品木饰面 | m2 | 109.18 |
| 20 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格:黑钛金踢脚线 | m | 56.63 |
| 21 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.集体咨询室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:阻燃板 4.面层材料品种、规格:免漆板 | m2 | 22.51 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第4页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度:抹灰砂浆找平 2.窗台板材质、规格:人造石 | m | 8.61 |
| 23 | 040801011001 | 显示屏 | 1.型号:1.5PLED屏 | m2 | 7.2 |
| 24 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.集体咨询室、家庭咨询室、个体咨询室 2.名称:定制柜 3.规格、型号:H：2700 | m | 15.38 |
| 25 | 011205004001 | 墙、柱面软包 | 1.情绪宣泄室 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢覆面龙骨#300 3.基层材料种类、规格:12mm厚B1级阻燃多层板 4.面层材料品种、规格:皮革软包 | m2 | 33.31 |
| 26 | 030504010001 | 电视 | 1.名称:80寸电视 | 台 | 1 |
| 27 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:家庭咨询室 2.水泥砂浆粉刷层、腻子抹灰层 3.涂料品种、喷刷遍数:绿色涂料 | m2 | 20.53 |
|  |  | 三层 |  |  |  |
| 28 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150 | m3 | 3.14 |
| 29 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨 2.面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 3.防护材料种类:乳胶漆 | m2 | 82.67 |
| 30 | 011302004002 | 格栅吊顶 | 1.面板材料品种、规格:铝方通 | m2 | 12.11 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                     第5页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 011104002004 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:20厚细石混凝土找平层 2.面层材料品种、规格:木地板 | m2 | 61.23 |
| 32 | 011104002005 | 竹、木(复合)地板 | 1.亲子沙龙活动室 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:龙骨 3.面层材料品种、规格:木地板 | m2 | 33.56 |
| 33 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.沙盘治疗室、个体咨询室2、生物反馈室、身心调试运动室、亲子沙龙活动室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:阻燃板 4.面层材料品种、规格:木饰面 | m2 | 130.35 |
| 34 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格:黑钛金踢脚线 | m | 68.76 |
| 35 | 010809001003 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度:抹灰砂浆找平 2.窗台板材质、规格:人造石 | m | 10.48 |
| 36 | 040801011002 | 显示屏 | 1.型号:1.5PLED屏 | m2 | 8.18 |
| 37 | 011501001004 | 装饰柜 | 1.沙盘治疗室 2.名称:定制柜 3.规格、型号:H：1580 | m | 7.77 |
| 38 | 011501001005 | 装饰柜 | 1.个体咨询室2、生物反馈室 2.名称:定制柜 3.规格、型号:H：2700 | m | 5.41 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                     第6页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:个体咨询室 2.亲子沙龙活动室、身心调试运动室 3.水泥砂浆粉刷层、腻子抹灰层 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 | m2 | 40.61 |
| 40 | 01B001 | 安装电气 |  | 项 | 1 |

措施项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                     第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 |  |  |  | 项 | 1 |

其他项目清单

工程名称：榆林市民政局未成年人心理健康关爱服务阵地

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

第1页  共1页

注：1.表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2.其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。