项目名称：吕河镇文共体分中心及江店社区红十字博爱家园建设项目

项目所在地区：陕西省旬阳市吕河镇江店社区

建设内容概况：吕河镇文共体分中心及江店社区红十字博爱家园建设项目位于旬阳市吕河镇江店社区，主要施工内容为舞台硬化及文共体分中心（红十字博爱家园）装饰改造，购置必要的设施设备，红十字知识传播等内容。

工期：本项目服务期30天

2.工程量清单

| 吕河镇文共体分中心及江店社区红十字博爱家园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | AB001 | 窗帘清洗 | 套 | 套 | 302.16 |  |  |
| 2 | 011708003001 | 墙布清理铲除 | 原墙面壁纸清理 | m2 | 1000 |  |  |
| 3 | AB002 | 更换窗帘配件 | 旧窗帘清洗干净 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011201002001 | 墙面乳胶漆 | 【项目特征】 1.装饰抹灰类型:乳 胶漆 2.基层类型、部位: 一层内墙面 【工作内容】 1.清理基层 2.分层抹灰 3.面层处理 | m2 | 280 |  |  |
| 5 | 011201002002 | 涂刷墙面王 | 【项目特征】 1.装饰抹灰类型:墙 面王 2.基层类型、部位: 二层及楼梯间内墙 面 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层处理 | m2 | 736 |  |  |
| 6 | 011101006001 | 平面场坪硬化 | 项目特征】 1.找平层厚度:15cm 细石混凝土整体面 层 【工作内容】 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 378 |  |  |
| 7 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 【项目特征】 1.找平层厚度、砂 浆种类及强度等级: 15mm厚水泥砂浆找 平层 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作 3.抹灰找平 | m2 | 42.3 |  |  |
| 8 | AB003 | 卫生间卫浴更换配 件及电源接线 | 电线、洗手池 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 011501001001 | 吧台 | 【项目特征】 1.名称:吧台柜子 2.规格、型号:1.8* 0.6*0.9m 3.安装方式:实木定 制、4mm18丝吉祥铝 塑板干挂 | m2 | 1.62 |  |  |
| 10 | 011501001002 | 吧台背柜 | 【项目特征】 1.名称:吧台背景台 面柜子 2.规格、型号:4.13 *2.6*0.5m 3.安装方式:实木定 制、4mm18丝吉祥铝 塑板干挂 【工作内容】 1.制作、安装（安 放） 2.刷防护材料、油 漆 3.五金件安装 | m2 | 10.738 |  |  |
| 11 | 011501004001 | 农产品展示柜 | 【项目特征】 1.规格、型号:实木 定制3.96*2.6*0.3m 【工作内容】 1.安装（安放） 2.五金件安装 | m2 | 10.296 |  |  |
| 12 | 011501001003 | 柱装饰柜 | 【项目特征】 1.名称:包柱子柜子 2.规格、型号:实木 定制3.5*4m 【工作内容】 1.制作、安装（安 放） 2.刷防护材料、油 漆 3.五金件安装 | m2 | 28 |  |  |
| 13 | 011205004001 | 墙、柱面软包 | 【项目特征】 1.面层材料品种、 规格:人造革软包 | m2 | 30 |  |  |
| 14 | 011501002001 | 书架 | 【项目特征】 1.规格、型号:实木 定制90*120cm | m2 | 8.64 |  |  |
| 15 | AB004 | 电脑阅读区电脑桌 定制 | 【项目特征】 1.规格、型号:实木 定制90*400cm | m | 4.8 |  |  |
| 16 | 011402003001 | 宣传报栏翻新喷漆 | 【项目特征】 1.油漆品种、遍数 或厚度:打磨、喷漆 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料 、油漆 | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 011508001001 | 发光字（文化中心 ） | 【项目特征】 1.基层类型:不锈钢 支架 2.镌字材料材质:不 锈钢烤漆外漏发光 字 3.字体规格:180CM* 180CM 4.固定方式:焊接 | m2 | 12.96 |  |  |
| 18 | 011508001002 | 发光字（江店社区 ） | 【项目特征】 1.基层类型:不锈钢 支架 2.镌字材料材质:不 锈钢烤漆外漏发光 字 3.字体规格:180CM* 180CM 4.固定方式:焊接 | m2 | 12.96 |  |  |
| 19 | 011508001003 | 不锈钢烤漆（党群 服务中心） | 【项目特征】 1.基层类型:墙面 2.镌字材料材质:不 锈钢烤漆 3.字体规格:80CM*8 0CM 4.固定方式:粘贴 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 030505020001 | LED显示屏 | 【项目特征】 1.维修、调试 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 011206006001 | 全玻（无框玻璃） 幕墙 | 【项目特征】 1.玻璃品种、规格: 黑色 | m2 | 1.92 |  |  |
| 22 | 011205001001 | 文化墙 | 【项目特征】 1. 1.2pvc+磁吸底材+ 亚克力+磁吸面UV+ 安装 2.内容：旬阳市紧密 型城乡公共文化服务中心 | m2 | 16.2 |  |  |
| 23 | 011205001002 | 文化墙 | 【项目特征】 1. 1.2pvc+磁吸底材+ 亚克力+磁吸面UV+ 安装 2.内容：旬阳市紧密 型城乡公共文化服务中心 | m2 | 7.2 |  |  |
| 24 | 011205001003 | 文化墙 | 【项目特征】 1. 1.2pvc+磁吸底材+ 亚克力+磁吸面UV+ 安装 2. 内容：旬阳市紧密 型城乡公共文化服务中心 | m2 | 13.5 |  |  |
| 25 | 011205001004 | 文化墙 | 【项目特征】 1. 1.2pvc+磁吸底材+ 亚克力+磁吸面UV+ 原木边框+安装 2. 内容：旬阳市吕 | m2 | 6 |  |  |
| 26 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 云上毛公山彩绘 | m2 | 15.75 |  |  |
| 27 | 011205001005 | 文化墙 | 【项目特征】 1. 1.2pvc+亚克力+围 边+安装 2. 内容：举旗帜 聚民心 育新人 兴 | m2 | 33.6 |  |  |
| 28 | 011205001006 | 标识标牌 | 【项目特征】 1. 1.2pvcUV+安装 2.内容：读书破万 卷 下笔如有神 | m2 | 2.46 |  |  |
| 29 | 011205001007 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.2pvcUV+安装 2.内容：旬阳市特色产品展示 | m2 | 1.29 |  |  |
| 30 | 011205001008 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.2pvcUV+安装 2.内容：咖啡读吧 | m2 | 1.38 |  |  |
| 31 | 011205001009 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.5mm亚克力UV+安 装 2.内容：咖啡读吧 | m2 | 1.38 |  |  |
| 32 | 011205001010 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.5mm亚克力UV+安 装 2.内容：温馨提示 | m2 | 0.08 |  |  |
| 33 | 011205001011 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.1.2pvc+亚克力UV +安装 2.内容：logo+博爱 家园logo | m2 | 0.3 |  |  |
| 34 | 011205001012 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.1.2pvc+亚克力UV +安装 2.内容：红十字运 动起源 | m2 | 7.5 |  |  |
| 35 | 011205001013 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.1.2pvc+磁吸底材 +亚克力+磁吸面UV+ 安装 2.内容：江店社区 红十字会制度 | m2 | 7.2 |  |  |
| 36 | 011205001014 | 标识标牌 | 【项目特征】 1.1.2pvc+亚克力UV +围边+安装 2.内容：博爱家园 爱满家园 | m2 | 7.2 |  |  |
| 37 | 011205001015 | 裱字画挂画 | 【项目特征】 1.写字+裱框+安装 2.内容：图书室柱 子标语 | 个 | 6 |  |  |
| 38 | 011205001016 | 广告展板 | 【项目特征】 1.写真+超卡安装 2.内容：红十字运 动知识 3.规格、尺寸：120 *240cm | m2 | 2.88 |  |  |
| 39 | 011205001017 | 广告展板 | 【项目特征】 1.写真+超卡安装 2.内容：人人学急 救 急救为人人 3.规格、尺寸：120 *240cm | m2 | 2.88 |  |  |
| 40 | 011205001018 | 广告展板 | 【项目特征】 1.写真+超卡安装 2.内容：意外伤害 科普知识 3.规格、尺寸：120 *240cm | m2 | 2.88 |  |  |
| 41 | 011205001019 | 广告展板 | 【项目特征】 1.写真+超卡安装 2.内容：救护科普 知识 3.规格、尺寸：120 *240cm | m2 | 2.88 |  |  |
| 42 | 011205001020 | 写真挂画 | 【项目特征】 1.写真+超卡+面板+ 安装 2.内容：携手同行 矢志人道 3.规格、尺寸：110 *90cm | m2 | 0.99 |  |  |
| 43 | 011205001021 | 写真挂画 | 【项目特征】 1.写真+超卡+面板+ 安装 2.内容：携手同行 矢志人道 3.规格、尺寸：110 *90cm | m2 | 0.99 |  |  |
| 44 | 011205001022 | 写真挂画 | 【项目特征】 1.写真+超卡+面板+ 安装 2.内容：携手同行 矢志人道 3.规格、尺寸：110 *90cm | m2 | 0.99 |  |  |
| 45 | 011205001023 | 写真挂画 | 【项目特征】 1.写真+超卡+面板+ 安装 2.内容：携手同行 矢志人道 3.规格、尺寸：110 *90cm | m2 | 0.99 |  |  |
| 46 | 011205001024 | 门牌 | 【项目特征】 1.规格、尺寸：12* 30cm | 个 | 8 |  |  |
| 47 | 011205001025 | 宣传栏标识牌 | 【项目特征】 1.写真+裱框+安装 2.内容：博爱家园l ogo 3. 1.2pvc+3mm亚克力U | m2 | 0.96 |  |  |
| 48 | 011507001001 | 烤漆标识牌 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：红十字让 爱与希望同行 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 011507001002 | 烤漆标识牌 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：红十字应 急救护 为您提供健康守护 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 011507001003 | 烤漆标识牌 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：器官捐献 生命延续 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 011507001004 | 烤漆标识牌 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：无偿献血 血浓情更浓 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 011507001005 | 烤漆标识牌 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：三救三献 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 2 |  |  |
| 53 | 011507001006 | 烤漆雕塑 | 【项目特征】 1.1.2镀锌烤漆UV牌 双面+安装 2.内容：博爱家园 雕塑 3.规格、尺寸：60c m | m2 | 12.6 |  |  |
| 54 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 | 【项目特征】 1. 1.5pvc雕刻+安装 2.内容：弘扬红十 字精神 奉献红十字力量 3.规格、尺寸：250 *600cm | m2 | 15 |  |  |
| 55 | 011508001004 | logo+博爱广场字 | 【项目特征】 1.字模+喷漆 2.logo+博爱广场lo go 3.规格、尺寸：60c m | 个 | 5 |  |  |
| 56 | 050307009001 | 景墙 | 【项目特征】 1.红十字碑记 2.石刻 3.规格、尺寸：100 0*800*500cm | 座 | 1 |  |  |
| 57 | 010801001001 | 木质门 | 【项目特征】 1.门类型:一楼门 2.框、扇木材材质: 实木定制 | 樘 | 2 |  |  |
| 58 | AB005 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 1. 1.6米 2个双人椅子 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | AB006 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 1.4米一双两单人椅 | 套 | 2 |  |  |
| 60 | AB007 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 1.6米 3人椅子2排 | 套 | 4 |  |  |
| 61 | AB008 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 60单圆桌 2人单椅 | 套 | 4 |  |  |
| 62 | AB009 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 3人位 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | AB010 | 休闲桌椅 | 【项目特征】 1人位 | 套 | 2 |  |  |
| 64 | AB011 | 圆茶几 | 【项目特征】 80cm、60cm各一个 | 个 | 2 |  |  |
| 65 | AB012 | 电子阅读区椅子 | 【项目特征】 铝合金弓形靠背椅 | 套 | 4 |  |  |
| 66 | AB013 | 办公桌 | 【项目特征】 1.4米高档办公桌 | 张 | 3 |  |  |
| 67 | AB014 | 办公椅 | 【项目特征】 铝合金弓形靠背椅 | 套 | 3 |  |  |
| 68 | AB015 | 吧台椅 | 【项目特征】 铝合金定制转椅 实木靠背高脚凳子 | 套 | 2 |  |  |
| 69 | AB016 | 阳台水池 | 【项目特征】 石英石双池水池130 *60*80cm | 座 | 1 |  |  |
| 70 | AB017 | 广场石头桌子 | 【项目特征】 石材定制80*80cm | 套 | 2 |  |  |
| 71 | AB018 | 方桌凳子 | 【项目特征】 石材定制35*30*30cm | 个 | 10 |  |  |
| 72 | AB019 | 广场石头靠背椅子 | 【项目特征】 石材定制150*80cm | 套 | 2 |  |  |
| 73 | AB020 | 象棋桌面 | 【项目特征】 石材定制80*70cm | 个 | 2 |  |  |
| 74 | AB021 | 方墩凳子 | 【项目特征】 石材定制35*30*30cm | 个 | 10 |  |  |
| 75 | 011508001005 | 象棋桌底座印红十 字logo | 【项目特征】 刻模+刻字50*60cm | 个 | 8 |  |  |
| 76 | 03041300100 | 普通灯具 | 【项目特征】 1.名称:吸顶灯 2.型号:渐变色 3.规格:60cm*60cm 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 12 |  |  |
| 77 | 030405013001 | 小电器 | 【项目特征】 1.名称:咖啡机 2.型号:全自动现磨 咖啡机 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | 030413002001 | 装饰灯 | 【项目特征】 1.名称:（新升级） 54颗全彩防水帕灯 2.型号:输入电压： AC100~240V，50/60Hz | 套 | 25 |  |  |
| 79 | 030413002002 | 装饰灯 | 【项目特征】 1.名称:（防水）20 0瓦四眼面光灯（双 色） 2.型号:电源: AC90 - 240V，50/60Hz | 套 | 12 |  |  |
| 80 | 030405016001 | 其他电器 | 【项目特征】 1.名称:防水4路放 大器 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 030405016002 | 其他电器 | 【项目特征】 1.名称:电脑灯控台 2.型号:DMX512/199 0 标准，512 个DMX控制通道，光 电隔离信号输出。 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | AB001 | 帕灯灯钩 | 帕灯灯钩，最高承 重40KG 32-52mm | 个 | 37 |  |  |
| 83 | 030403001001 | 软母线 | 【项目特征】 1.名称:（防水）铁 头15米信号线 2.规格:FSDY10M | 跨/三相 | 1 |  |  |
| 84 | 030403001002 | 软母线 | 【项目特征】 1.名称:防水电源转 接线 2.规格:FSZJ01A | 跨/三相 | 1 |  |  |
| 85 | AB002 | 保险绳 |  | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 030505005001 | 中远程音响 | 【项目特征】 1.名称:中远程音箱 MD325 系统类型：双15寸 两分频三单元全频 音箱 额定功率：1000W 频响范围：52HZ~18 KHZ（±3dB） 覆盖角度：85°*50 ° 系统组成：2*15” 低频+1*3”压缩中 高频 灵敏度 ：96dB 最大声压级： 129dB 额定阻抗： 4Ω 连接方式：2*NEVTR IK NL4（1＋，1－ ) 尺寸(W D H)：542*620*1275 | 台 | 2 |  |  |
| 87 | 030505004001 | 功率放大器 | 【项目特征】 1.名称:主扩声功放 机 2.规格:8Ω2×1200 W,采用完善的保护 电路，使您无后顾 之忧。整机高音层 次丰富，音色通透 ；低音宽广、柔顺 ；中高音明亮。采 用的是世界上最优 秀的H类电路和摩托 罗拉晶体管 | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 030505002001 | 调音台 | 内置48V幻象供电， 内置80V- 240V宽电压工作电 | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 030505019001 | 专业手持话筒 | 【项目特征】 1.名称:专业无线手 持话筒(一拖二） 2.规格:U段100频道 可调， 多重噪音监测电路 ，特设单音锁定TON | 台 | 3 |  |  |
| 90 | 030505003001 |  | 1.该产品基于DSP技 术的音箱管理器， 高性能AKM A/D Ak5385。 2.3片24位高精度DS P。 3.低失3.低失真，大动态 ，频响：20Hz~20kH z。 4.一款是2输入6输 出，包括5种配置模 式：2×2way,2×3w ay,4way,5way,6way 。 一款是2输入4输出 ，包括4种配置模式 ：2×2way,3way,4w ay,2way sub。 5.每一款都包括输 入增益控制，每一 个通道都包括独立 的分频限制器。 6.5段参量均衡，延 时，延时最大7ms。 7.输出增益及相位 控制，参数加锁， 避免误操作。8.USB 接口实时控制，含P C软件。 9.每一组参量均衡 有360个（ISO)频率 ，- 12dB到+12dB的增益 。 10.每一组Q值从0.4 到128，并提供Hi_s helf，Lo_shelf选 项功能。 11.独立的限制器： Attack,Hold，Deca y的时间及门限值参 数方便您的灵活配 置。 12.每个通道的高通 ，低通配置6dB,12d B,18dB,24dB,48dB 的巴特沃斯（Butte rworth)、宁可一锐 （Linkwitz riley)、贝塞尔（B essel)频响曲线。 13.8×7段输入/输 出精确数字电平表 。 14.2×20LCD背光显 示 | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 030505006001 | 电源时序器 | 【项目特征】 1.规格:电源保护， 防止电流干扰，按 顺序开关机,保护设 备。8路时序控制面 板，电源容量AC220 V/32A,单路最大10A 控制路数，8路时序 间隔：2-3秒。 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 030504003001 | 设备航空机柜 | 1.0米航空机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 030405013002 | 点歌机 | 【项目特征】 JBL音响 点歌机 功放 | 个 | 1 |  |  |
| 94 | 030504012001 | 数字电视设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 031101024001 | 笔记本电脑 | 【项目特征】 1.名称:便携式笔记 本电脑 【工作内容】 1.安装 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | AB003 | 电视机移动架 |  | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 030701004001 | 空调器 | 【项目特征】 1.型号:3p圆柱空调 【工作内容】 1.安装 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 030701004002 | 空调器 | 【项目特征】 1.型号:1.5p挂式空 调 【工作内容】 1.安装 | 台 | 2 |  |  |