磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市市政设施维护中心迎宾大道边坡维修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010202009001
	喷射混凝土、水泥砂浆
	1.锚孔直径:5cm
2.锚孔平均深度:4.5m
3.锚固方法、浆液种类:水泥砂浆
4.支护厚度、材料种类:10cm
5.混凝土强度等级:C30混凝土
	m2
	1065

	2
	010202009002
	喷射混凝土、水泥砂浆
	1.锚孔直径:5cm
2.锚孔平均深度:4.5m
3.锚固方法、浆液种类:水泥砂浆
4.支护厚度、材料种类:10cm
5.混凝土强度等级:C30混凝土
	m2
	2275

	3
	010506007001
	钢丝网
	GPS2型防护网
	m2
	1420

	4
	
	弃土外运（运距8KM）
	
	m3
	2856

	5
	
	拆除清理挂网边坡
	
	m2
	1750


