采购需求

一、项目概述

- 西安高新区第五十九幼儿园是西安高新技术产业开发区管委会在2023年举办的一所全日制公办幼儿园，位于西安市高新区永阳一巷，占地面积4685㎡，总建筑面积4388.83㎡，共设13个教学班，可提供390个学位，实际已开班级10个，合计在园师幼人数299人。

二、服务内容及标准

（一）保洁服务

1、服务内容

原区内公用区域的卫生保洁服务，包括但不限于楼宇保洁、室外保洁、车库保洁、公共场馆的定时保洁及校方安排的其他各项临时保洁工作。

2、服务标准:

楼内服务区域每天清洁地面、擦拭楼梯扶手、栏杆、瓷砖墙面、垃圾桶，每周擦拭门窗，保持地面清洁无垃圾污渍，墙壁无浮灰、蜘蛛网、污迹;办公楼、会议室、多功能厅每天清扫，保证随时使用。

卫生间每天课间清扫，保证卫生间及水房地面无明显水渍，其余时间巡回清扫，保持厕所卫生清洁无异味，便池水池地面管道无积水、无堵塞，无垃圾存放现象。保洁用品摆放整齐有序。

需在保洁区域巡视，及时清扫捡拾杂物，确保路面场地绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角。展板，宣传栏、景观小品等设定期擦拭，达到无明显灰尘。墙面等及时清理、保持洁净无污渍。

根据防疫规定及学校要求，定期对园区内进行消毒，并保存相关记录。

- （二）安防服务

- 1、服务内容

- 安保人员年龄不超过50周岁且持有保安员证。校区内24小时全天候秩序的维护运行及管理，包括但不限于门岗服务、园区巡查服务、消防设施设备管理、监控服务、采购人各项大型活动的配合和安全防护各项工作等。

- 2、服务标准

- 协防设置门岗和巡逻岗，对外来人员，建立询问登记制度，礼貌用语、文明用语、热情服务，按照采购人要求进行出入管理服务;

保证区域内安全秩序良好，道路通畅，引导指挥车辆停放有序；

根据采购人要求，服从总务处工作人员调配，做好各项活动的秩序维护工作。

制定安全管理服务预案，完善责任制，遇突发事件能应急处理；

能及时发现和处理各种事故隐患，确保不发生安全方面的问题，能迅速有效处置突发事件；

针对本区域的盗抢破坏等违法行为，能够积极应对，及时报警协助制止。

遇有重要活动承担礼宾工作，精神饱满，举止得体。

- （三）水电维修

1、服务内容:

负责园内基础水电正常运行和日常维护。

负责园内灯具、家具、门窗锁具、上下水管路等的小型维修工作。

日常水电系统及设施的巡查，发现问题及时上报，协助维保人员对专业设施设备进行维护保养工作;

处理包括停电、水浸等突发事件的应急处置急处置;

配合园内工程施工方临电的接送。

2、服务标准:

- 24小时维修值班，按作业指导标准进行设施设备的维护保养，水电暖等运行正常，接到急修呼唤，十五分钟内到达。日常水电维修值班，接到维修处理派单24小时之内完成维修:小范围维修及时率达到 100%。

- 服务人数

- 需9人。其中保洁岗 4 人，保安岗 4 人（须具备保安员证），维修岗 1 人（须具备电工证）。

四、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起1年。

2、服务地点：西安高新区第五十九幼儿园。

五、报价要求

报价应包含为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于：人员工资、社会保险、福利待遇、管理费、税费、工具材料费（日常保洁、维修耗材）、利润、风险等。