第一章 项目概况
一、项目背景
为贯彻落实国家关于加强基层社会治理现代化和生态文明建设的方针政策，推动智慧乡村建设，楼观镇结合地方实际情况，启动了数字治理融合平台建设项目。

该平台以提升乡镇治理效能、优化人居环境、增强应急管理能力为目标，充分体现了国家政策对基层治理智能化的支持。

近年来，国家相继出台多项政策文件，如《数字中国建设整体布局规划》《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》以及《关于推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，明确提出要加快数字化转型，推动信息技术与社会治理深度融合。

楼观镇积极响应国家战略部署，依托现代信息技术手段，构建集数字乡村、无人机智能巡检、乡村垃圾智能治理、河道采砂智能监测及应急资源管理于一体的数字治理融合平台。
二、项目目标

本项目目标在于建设楼观镇数字治理融合平台，夯实数字乡村治理发展基础、利用数字技术推动乡村治理从传统、经验化向现代化、精准化、智能化转型，最终实现治理有效、服务便民、决策科学的乡村治理新格局。为了提升治理效率与精准度做到减负增效：通过线上化、自动化流程，减轻基层干部填表报数等事务性负担。精准管理：建立人口、土地、资产、事件的信息库，实现对“人、地、事、物、组织”的精准管理。进一步推动数字治理模式现代化，实现协同共治：打通不同部门之间的数据壁垒，实现“一网统管”。提供智慧决策：基于大数据分析，为违章建筑、火点预警、垃圾分类、河道采砂、应急管理监测等提供数据支撑和决策依据。以及优化公共与便民服务，服务下沉：推动政务服务信息流程公布，让数据多跑路、村民少跑腿。围绕村民社保、医保、养老认证、证明办理等群众最常办、最关心的公共服务信息提供精准办事指南。
三、项目建设一览表

	数字乡村
	村容村貌
	乡村概况
	乡村整体情况介绍；

	
	
	乡村荣誉
	展示乡村获奖、荣誉情况；

	
	
	基础设施
	展示乡村书屋、党建活动室、道德讲堂、教育培训室等活动设施，支持预约服务；

	
	
	村委班子
	村委领导班子介绍；

	
	
	村大事记
	展示乡村大事记；

	
	
	村容村貌
	展示乡村村容村貌；

	
	
	村风民俗
	展示乡村村风民俗介绍；

	
	
	村规民约
	展示村规民约；

	
	
	理事会
	介绍乡村红白理事会；

	
	
	人物掠影
	展示乡村村民、名人、活动照片；

	
	
	村贤名人
	展示乡村村贤、名人；

	
	
	巧匠艺人
	介绍乡村民间艺人。

	
	基层党建
	党建动态
	村委党建工作动态，党员活动发布。

	
	
	党员服务
	入党、组织关系转接、流动党员找组织等办理指南流程。

	
	
	党员课堂
	提供党务知识、高层声音、党章党规、思想理论、先进典范、先锋文汇、文件汇总、视频课件、资料检索、同学党员教育课件、党史故事100讲等学习资源。

	
	乡村治理
	事件管理
	实现辖区事件信息化管理：事件上报、事件派遣、事件办理回复、事件办结归档等流程。

1．随手拍/上报问题：支持工作人员走访巡查、居民随手拍等场景生成事件工单，同时支持无人机、监控等物联网设备对接生成事件。

2．派遣：分流派遣给相关工作人员。

3．办理：被派遣人员受理办理问题，并对每次跟进过程进行记录。

4．上报：无法办理的问题可逐级上报协调解决。

5．申请延期：因故无法如期办理，可申请延期。

6．督办：对超期未派遣、未办理、办理结果不合格的问题进行预警督办批示。

7．办结回复：针对问题进行办结回复。

8．结案归档：对办理结果进行核实后进行结案归档。

9．办件查询：可查看镇村的办件问题，及时了解辖区情况。

10．亮灯机制：超期未派遣、未办理等情况进行亮灯提醒。

11．数据导出：支持数据导出。

	
	
	乡村民情管理
	村庄基本民情信息管理，如：总人口、常驻人口、高龄老人、残疾人、退伍军人等统计数据。

	
	
	公共设施管理
	村庄基础公共设施管理，如：村委会（党群服务中心）、警务室、幼儿园、多功能活动室、图书室。

	
	
	自然资源管理
	村庄自然资源信息管理，如：耕地、草地、园地和林地等统计数据。

	
	
	农业资源管理
	村庄种植基地和养殖基地信息管理，如基地名称、种养殖内容、产值等。

	
	
	文旅资源管理
	村庄文旅资源信息管理，如：乡村景点、文化礼堂、研学基地、乡村展馆、乡村民宿和历史遗迹等。

	
	
	闲置资源管理
	村庄限制资源信息管理，如：闲置土地、闲置房屋、闲置庭院和闲置厂房

	
	便民服务
	乡村动态
	乡村工作动态；

	
	
	便民信息
	招聘、就业、健康、法律、消防等方面的便民信息；

	
	
	办事指南
	各类办事指南信息，包含办理材料、办理流程等；

	
	
	文化活动
	村委组织文化活动预告及报到，支持在线报名；

	
	
	民意征集
	村委发起面向村民的意见征集；

	
	
	村民有话说
	提供村民留言及回复；

	
	
	随手拍
	曝光不文明行为，自动生成问题工单；

	
	产业服务
	产业介绍
	乡村产业情况介绍；

	
	
	产业合作社
	乡村产业合作社的简介、服务领域、联系方式等；

	
	
	产业政策
	乡村产业相关政策；

	
	
	农业技术
	农作物及农业产业等实际情况发布相应的病虫害防治知识和种植技术，指导村民的农业活动；

	
	
	市场行情
	农产品市场行情信息；

	
	
	供求信息
	农产品供应及求购信息；

	
	
	招商合作
	村委、合作社、农户的销售合作框架政策与联系方式；村集体资产资源或农户闲置承包租赁，如大棚、果园等承包租赁；

	
	
	媒体报道
	相关媒体报道信息。

	
	乡村旅游
	景区景点
	根据村落本身及周边吃喝玩乐的景点和交通路线，设计不同的旅游线路，给游客更多选择；

	
	
	观光园
	观光园的介绍，地址、联系方式、服务项目等；

	
	
	农家乐
	农家乐介绍、位置、联系方式、特色等；

	
	
	民宿
	民宿介绍、位置、联系方式、特色等；

	
	
	特色农产品
	乡村特色农产品介绍；

	
	可视化领导驾驶舱
	总览、村貌、党建、治理、服务、产业、旅游
	打造数据可视化驾驶舱，将村貌、党建、治理、服务、产业、旅游等数据转为决策依据，提升治理精细度与数字化水平，为服务优化、监管及决策提供技术支撑。支持平台数据导出。硬件配套：基础应用服务器1台：≥16核、≥32G、≥500G、共享≥100M，操作系统EulerOS,至少配备一个互联网IP，开通80端口

	无人机智能巡检
	无人机巡检
	无人机巡检
	无人机智能巡检功能依托无人机设备，构建无人机的一体化监测预警体系，支持统计无人机概况、电量、报警信息、飞行记录和飞行统计等，支持搜索地图上区域内的无人机资源，实现无人机飞行相关整体情况智能的查看和管控；

1.支持对无人机概况统计，支持在线率、在线数、离线数统计展示；

2.支持无人机状态统计，包括责任人、联系方式、最大速度、最大高度、续航、剩余电量信息；

3.支持实时展示无人机当前电量，电量小于10%将进行红色状态图标提醒

4.支持无人机上传的报警信息展示；包含经纬度、时间及抓拍图；

5.支持无人机飞行统计，按月份统计总次数、里程、时长数据趋势展示；

6.支持统计展示无人机飞行记录，包括编号、无人机名称、飞行里程数据；

7.支持查看飞行详情功能，包括飞行编号、无人机编号、无人机名称、开始时间、结束时间、飞行里程、最大飞行高度信息；

8.支持无人机飞行轨迹功能，支持查看无人机飞行路线并在地图资源上进行动态绘制；

9.支持无人机搜索功能，支持在地图自定义范围搜索无人机，选中无人机支持定位到地图无人机资源；

10.支持路线巡护功能，支持新增、删除、地图查看巡护路线，支持向无人机下发巡护任务；

11.支持定点勘察功能，支持地图选点确定勘察地点，同时向无人机下发定点勘察任务；

12支持报警信息查看，支持展示无人机传回的报警信息，包括报警时间、地点、报警图片；

13.支持实时视频功能，支持对飞行中无人机实时视频进行观看；硬件设备要求：

无人机及机场：1套；

硬件技术要求：

1、无人机：1：多旋翼无人机轴距应≤500mm；2：无人机最大起飞重量应≥2050g；3：多旋翼无人机空机重量应≤1900g；4：最大飞行续航时间应≥50min；5：最大可承受风速应≥14m/s，最大可抗风7级；6：最大平飞速度应≥21m/s；7：多旋翼无人机最大续航里程应≥35km；8、多旋翼无人机电池容量应≥8000mAh，4S电池；9、支持RTK或单北斗定位；10：无人机应支持一键/失联/低电量返航功能；11：多旋翼无人机防护等级应≥IP43；12、支持人、车、船目标移动跟踪,最大目标检测数量64个，综合目标识别准确率90%以上；13：支持一键全景功能，支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型。14、图传链路支持AES-256 加密；15：广角相机影像传感器应≥1/1.49英寸CMOS，有效像素≥5000万；16：变焦相机影像传感器应≥1/2英寸CMOS，有效像素≥4800万，光学变倍≥10倍；17：红外相机分辨率应≥640×512，变焦倍数≥32倍，热成像传感器类型：非制冷氧化钒，测温方式：点测温、区域测温

2、机场：1：总重量应≤50kg；2：机库舱盖闭合尺寸应≤650×550×370；3：安装形式应满足地面、楼顶安装、驻塔；:4：补电形式应满足自动充电；5：充电时长应≤35分钟；6：无人机与机场自有信道影像传输时延应≤240ms；7：应具备夜视功能内置摄像头且清晰度≥720P；8：应满足集成风速计，温湿度传感器和外置摄像头，一体化设计。其中外置摄像头应具备超广角镜头，夜视功能，清晰度1080P；:9、应具备无人机自动机库供电中断后，无人机禁止起飞；起飞后，任务即中断、无人机返航；10：无人机应具备在巡检过程中，因异常情况中断任务并返航后，可重新起飞，从断点继续执行巡检任务；11：机库在执行巡检任务过程中，若出现紧急情况，支持手动切换控制权至遥控器，手动接管无人机；紧急情况处理完成后，支持将控制权切换回机库，继续执行巡检任务；12：应具备RTK/视觉精准降落，降落精度应≤±10cm；13：应支持无公网条件下具有RTK精度定位功能，定位精度＜3cm；14：应具备夜间精准降落能力；15：降落时间应≤3分钟；16：应具备降落异常时自动备降功能；

3、无人机管控一体机：软硬件一体机，方便快速部署

支持数据可视化展示，历史轨迹，飞行器实时视频和控制，航线规划，任务管理，空域管理，地空联动，智能识别展示，成果管理，电池保险运维等

本产品支持10台无人机设备接入

主处理器 ≥64位≥4核CPU

配置内存≥16GB

硬盘安装：标配一块≥1T企业级硬盘

HDMI接口：≥2个

VGA:≥1个

网口个数 ≥4个10/100/1000Mbps以太网口"

4、含一年无人机保险费、机场保险费

	火点检测报警
	火点检测报警
	火点检测报警
	火点检测报警功能依托于AI智能以及视觉算法技术，实现火点的识别以及火点精准位置的计算。

1、火点标定

2、报警定位

	违章建筑识别分析
	违章建筑分析
	违章建筑分析
	违章建筑识别分析功能聚焦城市违章建筑快查快处理念，基于无人机视频采集，通过后端智能分析服务器进行建筑物差异变化检测或建筑/施工耗材类目标物识别，及时对疑似违章建筑、违建行为监测预警，系统可对产生的报警数据进行查询、查看，对确认审核有效的报警事件下发给一线人员进行核查，对事件的全流程处置跟踪，从而提升违建查处效率，同时，通过无人机高空移动巡检，全辖区采集视频，通过事件检测服务器进行变化检测和目标识别，实现全区违章建筑无死角监管；

核心功能：

1、分析任务管理 

2、报警数据违章处置 

3、违规核查

	垃圾分类应用
	垃圾分类应用
	垃圾分类应用
	垃圾分类应用功能利用智能前端摄像头，高清视频对垃圾投放点、垃圾转运站进行智能分析处理，可针对垃圾投放、督导监督、非法倾倒行为进行实时告警，并实现审核、处理、反馈、统计等功能。

违规事件实时上报 

违规人脸动态标记 

违规行为统计分析

网络摄像机10套

垃圾检测专用4G摄像，支持垃圾桶满溢、打包垃圾未入桶(打包垃圾)散落垃圾未入桶(暴露垃圾)、建筑垃圾堆放(施工废弃料)检测;像素:≥400万;

补光灯:≥4颗(红外灯);≥2颗(暖光灯);镜头类型:电动变焦;

镜头焦距:2.7mm~13.5mm;

全面覆盖垃圾管理场景，支持智慧城管(垃圾满溢/垃圾暴露/垃圾桶未撤离同开)、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋，智能大类分时切换，智慧城管和垃圾分时投放支持;音频接口:支持;

内置麦克风:支持，内置1个麦克风;内置扬声器:支持，内置1个扬声器报警事件:垃圾桶满溢;暴露垃圾;未破袋;垃圾混投;垃圾分时投放;人员拎袋;人员异常检测;运营商网络制式:4G全网通;

运营商网络短信联动:支持中国电信、中国移动、中国联通接入标准:ONVIF;CGI;GB/T28181(双国标);DH云联;最大Micro SD卡:≤512GB;

报警输入:2路;

报警输出:2路;

2、太阳能+蓄电池:单晶硅太阳能板≥80W*2;三元锂电池≧100AH;

3、存储卡:≥256G

单晶硅太阳能板≥80W*2；三元锂电池≧100AH；

存储卡：≥256G

	河道采砂智能监测
	河道采砂智能监测
	河道采砂智能监测
	河道采砂智能监测功能通过划定虚拟禁止入内区域，摄像机会监测是否有人进入，有人进入时会自动播放提示音，提醒进入者离开。

硬件设备要求：

监测摄像机：5套；

硬件技术要求：

1、监控摄像头：4G版声光警戒球机；

采用 ≥400 万像素 1/2.8英寸 CMOS

支持人形检测支持绊线入侵、区域入侵支持 H 265 编码，实现超低码流传输支持双向语音对讲

支持声光报警

内置高效红外灯和白光灯，支持三种夜视模式支持 4G功能，方便入网

2、立杆及太阳能组件：根据摄像机配备，太阳能板、蓄电池、立杆、预埋件等|

3、存储卡：≥256G

	应急资源一张图
	应急资源一张图
	应急资源一张图
	应急资源一张图功能实现辖区综合态势监管，对地图上标注的应急资源点位进行显示，可查看每个点位的资源配置情况。

1、资源点位
2、地图工具

	视频汇聚
	视频汇聚
	视频汇聚
	视频汇聚功能为业务功能提供本系统基础支撑能力，软件集成系统管理、视频管理、报警管理、等业务系统；

视频管理

设备运维
视频分析
事件信息报警

	AI智能预警
	AI智能预警
	AI智能预警
	AI智能预警功能支持管理全网相关智能设备，根据边缘计算算法，智能分析违规行为，上报违规事件；

1、终端嵌入AI算法
2、就地识别，降低流量损耗
3、报警数据上传至中心

硬件设备要求：

对讲机：43台；

硬件技术要求：

外置天线，对讲距离：无遮挡区域不小于≥5Km；

	综合分析
	综合分析
	综合分析
	综合分析功能依托人工、设备报警数据，构建一体化事件处理体系，针对报警信息进行处置指挥过程管理；支持火灾处理时间的事件编辑、任务管理、周边资源、蔓延分析、启动预案、完结事件全生命周期管理，实现火警事件指挥与管控。

	移动应用
	移动应用
	移动应用
	移动应用包含手机端事件处理APP、微信公众号。

	后台管理
	后台管理
	后台管理
	后台管理

1、支持视频点播检测、录像丢失检测；

2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测；

3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测；

4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息推送；

5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计；

基础应用服务器1台

1、尺寸:机架式服务器机箱

2、处理器:1颗国产化架构CPU，≥24核 主频≥2.5GHZ3、内存:配置≥64G内存4个DDR4 DIMM插槽

4、硬盘:2块≥4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5时/2.5时的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘

5、电源:2个≥900W交流电源模块，支持1+1冗余;

6、风扇:4个热拔插风扇，支持N+1冗余

7、RAID卡:支持RAID 0,1,10

视频分析服务器1台：主处理器：64位高性能多核处理器；

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

GPU：设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；

后智能分析：1.支持最大选配8类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；；

结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持64路≥200万或64路≥400万分辨率前智能；

通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持64路≥200万或64路≥400万分辨率前智能；
支持接入前端图像进行目标检测；支持开放算法加载，进行目标检测；支持目标检测+分类检测，可导入100个模型，并显示模型名称、目标类型、属性类型、关联模型、算力使用情况、模型使用占比、模型模块使用占比、推理平台、推理型号等；支持动态分配模型算力；支持模型、规则自由组合；

接入路数：≥64路；

硬盘接口：3个；SATA；单盘最大24TB；

笔记本电脑：≥2.5GHZ  ≥8GB/≥500GB ≥14英寸；


第二章 平台功能介绍
数字乡村
1、系统总体架构与技术基础

数字乡村系统作为全面推进乡村振兴的数字化基础设施与综合管理服务中枢，依托大数据、物联网等现代信息技术，构建统一平台集成七大核心功能。系统通过集约化数据资源管理和监测预警能力，实现乡村治理、产业发展与便民服务的全面数字化支撑，为各级管理部门和村民提供高效、便捷的一体化服务。

2、核心功能板块

系统涵盖七大核心功能，分别面向不同应用场景提供专项服务：村容村貌模块打造乡村数字名片，展现乡村风貌与文明建设成果；基层党建模块借助“互联网+党建”模式增强党组织凝聚力，搭建党群沟通桥梁；乡村治理模块整合村务核心数据，实现“一表一图”式数字化管理；便民服务模块提供一站式服务入口，推动“数据多跑路，村民少跑腿”；产业服务模块助力乡村产业推广与资源对接，促进经济高质量发展；乡村旅游模块为游客提供一站式信息服务，提升旅游体验与经济收益；可视化领导驾驶舱集成多源数据，形成“数字乡村一张图”，为管理决策提供直观依据。

3、数据整合与决策支持

系统通过跨平台数据融合与联动机制，将原先分散的乡村数据进行统一汇聚、分析与可视化呈现，实现从基层治理到产业运营的全流程监管。不仅支持实时监测和动态感知，为乡村发展提供科学决策支持，全面提升乡村治理的精细化、智能化与现代化水平。

无人机巡检

1、飞行路线规划

楼观镇无人机智能巡检的飞行路线规划依托固定式无人机机场和智能飞控平台，实现对全镇区域的周期性全覆盖巡查。系统根据乡镇地理特征、重点监管区域分布及巡检任务要求，科学设定飞行航线、高度、速度及拍摄角度，确保无人机在执行任务过程中能够高效获取高质量影像数据。

飞行路线由平台管理人员在GIS地图上进行可视化设置，支持自定义划分巡检区域、设定飞行时间窗口及任务优先级。系统可按照预设计划自动调度无人机起飞与降落，确保每周完成对全镇主要区域的全面巡检，提升治理工作的覆盖率与连续性。

针对火点检测、违建行为监测等不同应用场景，系统支持差异化飞行策略配置。例如，在防火重点区域增加巡视频次，在建筑活动频繁区域提高图像分辨率，以满足各类治理任务的精细化需求。

所有飞行任务均支持远程监控功能，平台操作人员可通过实时图传系统查看无人机状态，并在必要时手动调整飞行路径或拍摄角度，确保关键区域的数据采集质量，提升巡检工作的灵活性与适应性。

2、火点检测报警
火点检测报警功能通过无人机巡检的火点识别与标记功能依托高清摄像设备，实现对乡镇重点区域火情的动态监测与自动识别。该机制作为地面火点检测系统的有力补充，通过空中视角扩大监测范围，提升火灾防控的全面性与响应效率。

无人机在执行巡检任务过程中，实时采集地面图像并结合AI算法模型对烟雾、火焰特征进行分析，能够精准识别疑似火点。系统支持多光谱数据融合处理，提高在复杂环境下的识别准确率，有效降低误报率。

一旦发现火点，系统将自动生成结构化标记信息，包括着火点坐标、时间戳、图像截图等关键数据，并同步上传至平台中心，便于后续处置与资源调度。标记数据可在GIS地图上直观展示，辅助管理人员快速掌握火情分布。

系统具备历史数据比对能力，可对同一区域不同时间段的巡检图像进行对比分析，识别火情发展趋势，为防火、秸秆焚烧等治理场景提供决策支持。同时，所有火点记录均被完整归档，便于事后追溯与责任认定。

火点识别与标记机制还与语音警示模块联动，当无人机判断火点附近100平方米范围内存在人员活动时，可自动播放语音提示，提醒相关人员尽快灭火，增强现场干预能力，防止火势蔓延。

3、违章建筑识别分析
违章建筑识别功能通过无人机巡检的违建识别与标记功能依托高精度航拍图像采集与AI图像分析技术，实现对乡镇区域内非正规建设行为的动态监测与自动识别。该机制通过定期飞行获取建筑平面图，并与历史数据进行比对，精准发现新增或改建建筑物，为土地管理和规划建设提供科学依据。

系统在无人机完成飞行任务后，自动将采集到的高清影像数据上传至平台中心，并通过深度学习模型对图像进行结构化处理，识别出疑似违法建设点位。识别内容包括但不限于：临时搭建物、违规占用耕地等行为。

一旦发现疑似违建行为，系统将自动生成结构化标记信息，包括违建位置坐标、时间戳、前后对比图像及类型分类等关键数据，并在GIS地图上进行可视化展示，便于管理人员快速定位问题区域并开展现场核查。

平台支持多数据比对分析，能够自动识别建筑变化趋势，辅助判断违建发生时间与发展过程，提升治理工作的科学性与执法依据的完整性。所有识别记录均被完整归档，便于后续追溯、统计与执法管理。

垃圾分类应用

垃圾监测预警的违规行为识别机制依托部署在各村垃圾站的高清监控设备与智能视频分析技术，实现对垃圾未入桶、乱倒建筑垃圾、垃圾桶满溢及垃圾着火等常见环境问题的自动识别与记录。该机制通过AI算法模型对实时视频流进行深度分析，精准捕捉违规行为，为农村人居环境治理提供技术支撑。

系统采用基于深度学习的目标检测算法，能够区分正常投放与异常倾倒行为，并对不同类型的垃圾堆放状态进行分类识别。例如，当发现建筑垃圾未按规定倒入指定区域时，系统将自动标记该行为并生成结构化数据，包括时间戳、位置信息、图像截图等，便于后续处理与追溯。

针对垃圾桶满溢现象，系统通过图像识别技术判断垃圾桶或垃圾斗的填充程度，一旦超过设定阈值，即触发预警机制，提醒清运人员及时处理，防止垃圾外溢影响周边环境。同时，系统可结合历史数据统计高频满溢点位，辅助优化垃圾收运路线和资源配置。

在垃圾着火识别方面，系统融合烟雾、火焰特征识别算法，能够在火灾初期快速响应，避免火势扩大造成更大危害。识别到垃圾着火后，系统将自动拍照取证，并联动火点检测技术进行报警推送，确保相关部门第一时间介入处置。

该违规行为识别机制充分响应国家关于农村人居环境整治、生态文明建设及智慧乡村发展的相关政策要求，有助于推动基层环境治理由“人防”向“技防”转变，构建智能化、精细化的治理体系。

本项目设计对10个垃圾点位进行视频监测，采用高清摄像机+4G传输+太阳能供电的模式实现监控；

当摄像机发现有违规投放垃圾等行为，高清摄像机将分析到的报警信息通过4G网络传输至指挥中心，并启动事件处理流程通知相应的管理人员进行事件处理，同时开启摄像机语音警告，及时提醒违规人员终止违规行为。

摄像机自带256G存储，监控视频可存储不少于10天时间；通过前端存储、报警信息回传中心的方式，可大大节约网络租用费用。

河道采砂智能监测

系统通过在河岸关键节点部署高清摄像监控设备，实现对非法采砂行为的全天候实时图像采集与智能识别。配合无人机在历史高发区域进行自动巡航，增强对隐蔽性行为的发现能力。一旦识别到疑似采砂活动，系统自动触发报警机制，实时推送位置信息和报警信息至监控中心。

本方案设计5处河道采砂监控摄像机，采用高清摄像机+4G传输+太阳能供电的模式实现监控；
当摄像机通过AI算法发现有违规进入河道、采砂等行为，摄像机将分析到的报警信息通过4G网络传输至指挥中心，并启动事件处理流程通知相应的管理人员进行事件处理，同时开启摄像机语音警告，及时提醒违规人员终止违规行为。

摄像机自带256G存储，监控视频可存储不小于10天；通过前端存储、报警信息回传中心的方式，可大大节约网络租用费用。

应急资源一张图

1、资源定位管理

“应急资源一张图”系统的资源定位管理模块依托GIS地理信息系统和物联网技术，实现对全镇范围内应急物堆放点及关键设施的精准坐标标注与监管。该模块通过统一的数据采集标准和信息录入机制，确保各类应急资源的空间分布信息实时可查、精准可控。

资源定位信息由乡镇应急管理办公室统一维护，包括物资类型、储备数量、负责人联系方式等关键属性，并支持定期更新与人工校验，确保数据的准确性和时效性。

平台支持多层级地图浏览与缩放功能，用户可根据实际需要查看全镇、村组或具体点位的应急资源分布情况。

2、地图展示功能

“应急资源一张图”系统的地图展示功能依托GIS地理信息系统，实现对全镇范围内应急物资堆放点等关键资源的可视化呈现。该功能通过整合多源空间数据，构建统一的应急资源分布图，为突发事件的快速响应与资源调度提供直观、高效的决策支持。

系统采用高精度电子地图作为基础底图，所有应急资源点位均以图标形式在地图上标注，用户可点击查看详细信息，包括物资名称、种类、数量、负责人及联系方式等，提升信息获取效率。

视频汇聚

1、视频汇聚
本模块为业务功能提供本系统基础支撑能力，软件集成系统管理、视频管理、报警管理、等业务系统；

一、系统管理

1、基础资源管理

（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、报警设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；

（3）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；

（4）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

（5）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲记录汇聚等；

2、平台运维

（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；

（2）满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；

（3）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；

（4）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序对系统造成破坏；

二、软件功能

1、视频管理

（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙；

（2）支持手机移动客户端进行事件处理；

2、设备运维

（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、服务器、服务进行统一纳管监控运；

（2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息；

（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；

（4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；

（5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性；

3、工作台

（1）工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；

（2）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理；

4、加密数据库

（1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；

（2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；

（3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；

2、AI智能预警

支持管理调度全网相关智能设备，实现算法管理，算力调度，资源有效利用；

一、软件功能

1、资源总览

（1）算法训练资源：支持展示算法训练设备总数，包括在线设备数、离线和异常设备数；支持展示算法训练任务数，包括已完成训练任务数、训练中任务数；针对在线设备，展示GPU，内存，磁盘的使用量/总量比值；

（2）算力资源：支持查看中心智能相关的算力资源情况，包括：智能卡CPU分配率，总量、使用量及剩余量；

（3）算法情况：支持查看系统中的算法使用情况，包括专业/开放算法总数，算法任务总数，启动中算法任务总数，当前在执行通道数；

2、中心智能应用

（1）算法事件管理：支持对中心智能支持的专业算法列表查询；支持对算法报警类型进行预关联；

（2）算法任务创建：支持事件类、结构类算法任务创建，包括算法选择、报警类型选择，自定义报警类型、待分析视频通道选择、基于所选算法和所选设备通道进行算法详细规则绘制；支持便捷、随时的算法任务维度的智能分忻启停执行操作和通道维度的智能分析启停操作；支持算法任务概览信息查看，包括算法任务名称、关联算法名称、关联报警类型、执行通道数等信息；

（3）算法任务管理：支持事件类、结构类算法任务管理，支持算法任务详情查看，包括算法任务名称、关联算法名称、关联报警类型、执行通道等信息；支持算法任务编辑；支持查看算法任务中各个设备通道的智能分析执行情况；支持随时手动开启/停止单个、批量智能分析任务执行；

3、端边智能应用

（1）算法仓库：支持展示专业算法仓和开放算法仓；支持上传算法到算法仓中；支持管理相应的算法并下发到指定的端边智能设备中；

（2）设备管理：支持管理端边智能设备，并支持跳转设备web端进行算法升级；

3、综合分析

综合分析模块依托人工、设备报警数据，构建一体化指挥扑救体系，针对报警信息进行处置指挥过程管理；支持火灾处理时间的事件编辑、任务管理、周边资源、蔓延分析、启动预案、完结事件全生命周期管理，实现火警事件指挥与管控。

一、软件参数

（1）事件管理：支持对事件指挥过程管理，支持事中更新和补充事件信息，支持事后对事件内容进行归档查看；

（2）任务管理：支持在指挥救援过程中，进行任务的下发分配，可调度各救援队伍和相关人员进行协作；

（3）启动预案：支持针对当前火情判断启动对应响应等级，并可关联展示预案模块中已制定的预案信息，辅助指挥人员可按已定义预案对火灾进行有序响应；

（4）完结事件：支持对已完成火灾扑救的事件进行事件的关闭完结，进行归档，完结后的事件能够在事件管理中进行归档查询；

4、移动应用

事件处理APP，微信服务号；

5、后台管理

1、支持视频点播检测、录像丢失检测；

2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测；

3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测；

4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送；

5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计；

指挥中心

1、显示大屏
本系统以12台55英寸液晶显示屏按3行4列方式拼接而成，构建指挥中心核心可视化平台。每块屏幕物理拼接缝≤3.5mm，最低支持1920×1080分辨率、500cd/m²亮度、1200:1对比度，具备178°广视角和8ms快速响应能力，确保整屏显示无缝清晰、色彩真实、动态无拖影。

系统配备4进12出HDMI矩阵，支持整屏、分屏、分组等多种显示模式，实现多信号源的灵活调度与展示。能够满足指挥中心多种应用场景下的可视化需求，确保关键信息的精准呈现，为指挥决策提供高效视觉支持。

2、服务器及防火墙
本系统配置应用服务器和视频分析服务器各1台，配置防火墙1台，安装于指挥中心服务器机柜内；

应用服务器采用国产CPU，≥24核芯，主频≥2.5GHz，配置≥64G内存。强劲的处理能力为应用软件提供可靠保障。

视频分析服务器采用：64位高性能多核处理器；嵌入式Linux操作系统；内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；为视频分析提供可靠保障。
防火墙吞吐量≥1.2G，并发连接数≥90万，VPN15用户，安全策略数≥3000,10*GE+2*PF，为系统运行提供安全保障。
3、UPS系统

本项目配备了1台3KVA的UPS系统，6块12V18AH电池组，为本系统的服务器、防火墙、交换机等重要设备提供备用电源，后备时间≥30min。

4、指挥大厅配套
指挥大厅顶面、墙面、地面处理,12台≥55寸液晶拼接,1套矩阵,12套大屏线材及辅材,15把办公椅,12根HDMI线,2箱网线,200m电源线,1套桌子,1套工位,1台笔记本电脑。
商用显示终端

1、立体式全面海报机

   本系统配置6台≥85寸5mm窄边立式全面屏海报机。≥1.4K超高清分辨率，≥350nits亮度，≤5mm 超窄边框。立式全面屏显示Android版本不低于11.0系统，电子部件三防处理。
2、数字对讲机

  构建一个独立、可靠、即时的语音通信网络，保障团队实现高效调度与协同作业，本系统配置43台数字对讲机。

服务维护期
软件服务验收完成后质保期一年，硬件安装完成后质保期一年。


