工程量清单：

| 工程名称：采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 031001002002 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 55.91 |  |  |
| 2 | 031001002003 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 25.15 |  |  |
| 3 | 031001002004 |  | 钢管 [项目特征] |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 25.75 |  |  |
| 4 | 031001002005 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 6.3 |  |  |
| 5 | 031001002006 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 96.65 |  |  |
| 6 | 031001006001 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管 2.规格:De25X2.8 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 6.5 |  |  |
| 7 | 031007001001 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 67.07 |  |  |
| 8 | 031207002001 |  | 管道绝热 |  | [项目特征] 1.绝热材料品种:50mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |
| 9 | 031201001001 |  | 管道刷油 |  | [项目特征] 1.除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  | 33.87 |  |  |
| 10 | 031002001001 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:高阻恒温控制阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 11 | 031002001002 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 12 | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 地辐热（含分集水器） |  |  |  |  | ㎡ |  | 677.96 |  |  |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | AB004 |  | 拆除临建,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 33.2 |  |  |
| 2 | AB006 |  | 部分地面硬化拆除恢复，基础开挖不可避免需要拆除部分地面石材硬化,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 150 |  |  |
| 3 | AB007 |  | 拆除原有旱厕,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 12.04 |  |  |
| 4 | AB008 |  | 地台拆除，高0.9米,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 68 |  |  |
| 5 | AB010 |  | 拆除原有破旧伸缩门 |  |  |  |  | m |  | 9 |  |  |
| 6 | AB011 |  | 前院落破损砼拆除，18cm厚砼,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 117 |  |  |
| 7 | AB013 |  | 拆除原有砖混建筑物（危房） |  |  |  |  | m2 |  | 267.4 |  |  |
| 8 | AB014 |  | 拆除原有砖围墙（H=2m，厚240mm） |  |  |  |  | m |  | 54.5 |  |  |
| 9 | AB015 |  | 拆除既有毛石挡土墙（H=7.3m，厚400mm） |  |  |  |  | m |  | 50.1 |  |  |
| 10 | AB016 |  | 施工过程中不可避免拆除石材铺装部分 |  |  |  |  | m2 |  | 68.4 |  |  |
| 11 | AB017 |  | 既有花岗岩栏杆拆除恢复 |  |  |  |  | m |  | 28.9 |  |  |
| 12 |  |  | 拆除临时建筑 |  | 砖混建筑拆除 |  |  | m2 |  | 33.2 |  |  |
| 13 |  |  | 基础开挖不可避免需要拆除的部分 |  | 砼地面拆除45 |  |  | m3 |  | 45 |  |  |
| 14 |  |  | 拆除原有宿舍楼（危房） |  | 砖混建筑拆除 |  |  | m2 |  | 267.34 |  |  |
| 15 |  |  | 拆除原有旱厕 |  | 砖混旱侧拆除 |  |  | m2 |  | 12.04 |  |  |
| 16 |  |  | 地台拆除，高0.9米 68m2 |  | 地台拆除 |  |  | m3 |  | 61.2 |  |  |
| 17 |  |  | 拆除原有破旧伸缩门 |  | 电动伸缩门拆除 |  |  | m |  | 9 |  |  |
| 18 |  |  | 前院落破损砼拆除，18cm厚砼 |  | 18cm厚砼拆除 |  |  | m2 |  | 117 |  |  |
| 19 |  |  | 破损围墙拆除54.5m |  |  |  |  | m3 |  | 26.16 |  |  |
| 20 |  |  | 拆除既有毛石挡土墙（H=7.3m，厚400mm）50.1m |  |  |  |  | m3 |  | 146.29 |  |  |
| 21 |  |  | 不可避免拆除石材铺装部分68.4m2 |  |  |  |  | m2 |  | 68.4 |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:ZAL照明总配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030402012002 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nct 一层照明配电箱 2.规格:600*1000*150 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 030402012003 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:2AL二层照明配电箱 2.规格:600*1000*150 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030402012004 |  | 成套配电箱 接线端子 |  | [项目特征] 1.名称:ZAPCF一层厨房配电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 030402012005 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nbg 2.规格:610*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 030402012006 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nbx Nhd 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 7 | 030402012007 |  | 成套配电箱 2.焊、压接线端子 |  | [项目特征] 1.名称:APyy 排油烟风机配电箱 2.规格:400*500*200 3.安装方式:底边距地0.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 030402012008 |  | 成套配电箱 端子 |  | [项目特征] 1.名称:2YJ 应急照明控制箱 2.规格:300*400*150 3.安装方式:底边距地1.5m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030402012009 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:N1 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 | 030402012010 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:N 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 11 | 030402012011 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:AL1亮化电施配电柜 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 桥架电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:强电普通桥架300*100 2.安装高度:梁下0.1m吊装 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 33.11 |  |  |
| 13 | 030409016002 |  | 桥架槽盒安装 装 |  | [项目特征] 1.名称:强电普通桥架200*100 2.安装高度:梁下0.1m吊 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 45.75 |  |  |
| 14 | 030409017001 |  | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | t |  | 0.063 |  |  |
| 15 | 030409001001 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 15.73 |  |  |
| 16 | 030409001002 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 54.16 |  |  |
| 17 | 030409003001 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 24.95 |  |  |
| 18 | 030409003003 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 6.14 |  |  |
| 19 | 030409003002 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:KYJY-4*1.5 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 30.88 |  |  |
| 20 | 030409003004 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-YJY-3*2.5 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 75.6 |  |  |
| 21 | 030409003005 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 30.53 |  |  |
| 22 | 030409001003 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  | m |  | 200 |  |  |
| 23 | 030409001004 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  | m |  | 200 |  |  |
| 24 | 030409002003 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 25 | 030409002004 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 26 | 030409002001 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-4*16+1*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 27 | 030409002002 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-4*25+1*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 28 | 030409004001 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 29 | 030409004004 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*4电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 30 | 030409004002 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:KYJY-4*1.5电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 31 | 030409004003 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-YJY-3*2.5电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 32 | 030409004005 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030412001009 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 15.01 |  |  |
| 34 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 9.85 |  |  |
| 35 | 030412001005 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 13.51 |  |  |
| 36 | 030412001006 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 50 |  |  |
| 37 | 030412001007 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 8.78 |  |  |
| 38 | 030412001008 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 49.24 |  |  |
| 39 | 030412001002 |  | 配管 3.接地 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 21.01 |  |  |
| 40 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 51.23 |  |  |
| 41 | 030412001004 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 815.82 |  |  |
| 42 | 030412001010 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 276.38 |  |  |
| 43 | 030412001011 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PVC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 65.27 |  |  |
| 44 | 030412001012 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PVC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 25.16 |  |  |
| 45 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-RVV-2*2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 78.2 |  |  |
| 46 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-10 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 67.57 |  |  |
| 47 | 030412003013 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-10 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 14.71 |  |  |
| 48 | 030412003003 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 4.99 |  |  |
| 49 | 030412003004 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 18.96 |  |  |
| 50 | 030412003005 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-35 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 19.98 |  |  |
| 51 | 030412003006 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-35 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 75.85 |  |  |
| 52 | 030412003007 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 165.46 |  |  |
| 53 | 030412003008 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 408.26 |  |  |
| 54 | 030412003009 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:NH-RVS-2*2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 279.19 |  |  |
| 55 | 030412003010 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 1557.08 |  |  |
| 56 | 030412003011 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 1317.38 |  |  |
| 57 | 030412003012 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 307.01 |  |  |
| 58 | 030412003014 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 12.16 |  |  |
|  |  |  | 灯具开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030413003001 |  | 荧光灯 |  | [项目特征] 1.名称:单管LED荧光灯 2.型号:LED光源 1*28W，配电子镇流器 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 26 |  |  |
| 60 | 030413003002 |  | 荧光灯 |  | [项目特征] 1.名称:双管LED荧光灯 2.型号:LED光源 2*28W，配电子镇流器 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 16 |  |  |
| 61 | 030413005001 |  | 工厂灯 |  | [项目特征] 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:LED光源:1x32W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 30 |  |  |
| 62 | 030413001001 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:普通吸顶灯(自带红外人体感应开关) 2.型号:LED光源:22W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 19 |  |  |
| 63 | 030413001002 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯(卧室） 2.型号:1x11w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 64 | 030413001003 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号:1x21w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 65 | 030413002001 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:壁装应急灯(DC36V) 2.型号:1x5W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:壁装,2.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 26 |  |  |
| 66 | 030413002002 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:楼层指示灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:门上方0.1m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 67 | 030413002003 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:门上方0.1m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 68 | 030413002005 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:壁装,0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 69 | 030413002006 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:吊装,2.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 70 | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线开关 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 71 | 030413012009 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 72 | 030413012002 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 73 | 030413012006 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联单控开关(防水型） 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 11 |  |  |
| 74 | 030413012003 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 75 | 030413012008 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关(防水型） 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 76 | 030413012007 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 77 | 030413012004 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:事故风机控制按钮 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 78 | 030413013001 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（F) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:结合厨房设备 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 9 |  |  |
| 79 | 030413013002 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（K) 2.规格:250V,16A(壁挂空调） 3.安装形式:底边距地2.0m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 80 | 030413013003 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（G) 2.规格:250V,16A(柜式空调） 3.安装形式:底边距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 81 | 030413013004 |  | 插座 [项目特征] |  | 1.名称:单相二、三极暗插座（W) 2.规格:250V,10A(卫生间使用) 3.安装形式:底边距地1.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 82 | 030413013005 |  | 插座 0.3m [工作内容] 1.安装 |  | [项目特征] 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地 |  |  | 套 |  | 46 |  |  |
| 83 | 030413013006 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称: 洗衣机插座 2.规格:防水防溅型20A 3.安装形式:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 84 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 150 |  |  |
| 85 | 030412005002 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 104 |  |  |
| 86 | 030405013001 |  | 小电器 |  | [项目特征] 1.名称:变压器220V/24V [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030410005001 |  | 避雷网 |  | [项目特征] 1.名称:热镀锌φ10圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | m |  | 155.95 |  |  |
| 88 | 030410003001 |  | 引下线 |  | [项目特征] 1.名称:避雷引下线,利用柱内钢筋作为引下线，引下线的主钢筋下部同作为接地体的基础钢筋焊联,上部在出砼前焊一根10热镀锌园钢或-4x25的扁钢同避雷带焊接 [工作内容]1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 |  |  | m |  | 68.8 |  |  |
| 89 | 030410002001 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于%%C16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501>.， [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 129.25 |  |  |
| 90 | 030410002002 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:接MEB处用40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 3.89 |  |  |
| 91 | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:MEB/LEB 2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 台 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 93 | 030415027001 |  | 接地装置 |  | [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001006010 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 118.5 |
| 2 |  | 031001006011 | 塑料管 定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固 |  |  |  |  | m |  | 0.7 |
| 3 |  | 031001006012 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 28.95 |
| 4 |  | 031001006020 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 39.2 |
| 5 |  | 031001006021 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 16.24 |
| 6 |  | 031007001003 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 35 |
| 7 |  | 031003017001 | 地漏 | [项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |
| 8 |  | 031003018001 | 地面扫除口 | [项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 9 |  | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 17 |
| 10 |  | 031301009002 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 9 |
|  |  |  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031001007008 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 11.3 |
| 12 |  | 031001007009 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 11.3 |
| 13 |  | 031001007010 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 35.2 |
| 14 |  | 031001006018 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR热水管，S3.2系列 2.规格:D20 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 1.65 |
| 15 |  | 031001006019 | 塑料管 5.吹扫、冲洗 | [项目特征] 1.材质:PPR热水管，S3.2系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 |  |  |  |  | m |  | 47.02 |
| 16 |  | 031007001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  | kg |  | 14.7 |
| 17 |  | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 |  | 031002001009 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 19 |  | 031002001010 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 20 |  | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 21 |  | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 22 |  | 031301009003 | 套管 | [项目特征]1.材质:防水钢套管 DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 23 |  | 031301009006 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 24 |  | 031301009007 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 25 |  | 031301009004 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 26 |  | 031301009005 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 031001007001 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 34.53 |
| 28 |  | 031001007002 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 5.2 |
| 29 |  | 031001007004 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 38.53 |
| 30 |  | 031001007005 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 9.52 |
| 31 |  | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 8.36 |
| 32 |  | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 19.57 |
| 33 |  | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 53.67 |
| 34 |  | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 1.76 |
| 35 |  | 031001006005 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 80.88 |
| 36 |  | 031007001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容]1.制作 2.安装 |  |  |  |  | kg |  | 29.89 |
| 37 |  | 031002011001 | 水表 | [项目特征] 1.水表（含表前阀） 2.型号:LXS-50 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 38 |  | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 39 |  | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 40 |  | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 41 |  | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 42 |  | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 43 |  | 031301009008 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 44 | 031301009009 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 45 | 031301009010 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 46 | 031301009011 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031001006013 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 73.36 |  |  |
| 48 | 031007001004 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 49 | 031003019001 |  | 虹吸雨水斗 |  | [项目特征] 1.型号:87式雨水斗DN100 铸铁 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 50 | 031003019002 |  | 虹吸雨水斗 |  | [项目特征] 1.型号:侧排雨水斗DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 凝结水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031001006015 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 45.26 |  |  |
| 52 | 031007001005 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 031003006001 |  | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:坐便器 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 4 |  |  |
| 54 | 031003006002 |  | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:蹲便器 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 14 |  |  |
| 55 | 031003007001 |  | 小便器 |  | [项目特征] 1.类型:小便斗 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 9 |  |  |
| 56 | 031003003001 |  | 洗脸盆 |  | [项目特征] 1.类型:洗手盆 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 9 |  |  |
| 57 | 031003004001 |  | 洗涤盆 |  | [项目特征] 1.类型:拖布池 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 3 |  |  |
| 58 | 031003011001 |  | 成套淋浴器 |  | [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 工程名称：火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 6.75 |  |  |
| 2 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 6.75 |  |  |
| 3 | 030909002001 |  | 剩余电流式监控探测器 |  | [项目特征] 1.名称:剩余电流式监控探测器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 消火栓起泵线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 6.27 |  |  |
| 5 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:NH-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容]1.配线 |  |  | m |  | 26.66 |  |  |
| 6 | 030905010001 |  | 消防模块 |  | [项目特征] 1.名称:总线隔离模块[工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 030905010002 |  | 消防模块 |  | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 工程名称：弱电工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:弱电普通桥架200*100 2.安装高度:梁下0.1m吊装 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 66.54 |  |  |
| 2 | 030409017001 |  | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | t |  | 0.053 |  |  |
|  |  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 92.76 |  |  |
| 4 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC50 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 27 |  |  |
| 5 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 16 |  |  |
|  |  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 101.88 |  |  |
| 7 | 030412005002 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 无线AP系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412001004 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 38 |  |  |
| 9 | 030412005003 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 工程名称：通风工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030702001002 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:2000以内 4.板材厚度:1.0 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 28.5 |  |  |
| 2 | 030702001003 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250以内 4.板材厚度:0.6 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 8.82 |  |  |
| 3 | 030702001007 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 7.38 |  |  |
| 4 | 030702001008 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 13.39 |  |  |
| 5 | 031201003001 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风管支架除锈后再进行两遍防绣底漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 162.84 |  |  |
| 6 | 030703013002 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:不锈钢风管吊托支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 196.91 |  |  |
| 7 | 030703003001 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400 [工作内容]1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 | 030703003002 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200 [工作内容]1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 9 | 030703003003 |  | 风口、散流器 |  |  [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 10 | 030703003004 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:150°排烟防火阀 2.规格:1000*320 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 | 030701009001 |  | 油烟净化装置 |  | [项目特征] 1.名称:油烟净化器 2.型号:风量 12000m3/h 功率 200W 油烟去除率 90% 风阻 100Pa [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 030701003001 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:离心风机箱 2.型号:风量 12000m3/h 功率 4.0kW 转速 1000r/min 噪声 69dB(A) [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 030701003002 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:PF-1-1 防爆风机 2.型号:XBDZ-B-3.55 3.规格:风量:3000m³/h 全压:75Pa 功率:0.50kw 转速:930rpm 事故排风与燃气报警器联动 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 15 | 030701003003 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:吊顶换气扇 2.型号:风量 200m3/h，配用电机功率 25W-220V [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 16 | 030703013001 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 15 |  |  |
| 17 | 031201003002 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风机金属支托吊架在表面除锈后,刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 15 |  |  |
| 18 | 030705001001 |  | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1.风量测定2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | A.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 1975.94 |  |  |
| 2 | 010102009001 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 1318.28 |  |  |
| 3 | 010102009002 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:换填1m级配砂石 |  |  | m3 |  | 539.46 |  |  |
| 4 | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1.土石类别:二类土 |  |  | m3 |  | 2878.46 |  |  |
|  | A.4 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004001 |  | 空心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石空心砖 2.墙体类型:隔墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:5.0砌筑砂浆 |  |  | m3 |  | 7.65 |  |  |
| 6 | 010401009001 |  | 砖地沟、明沟 |  | 1.图集编号:参《陕09J16》G-A1-9I 2.沟截面净空尺寸:1000*1200 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 |  |  | m |  | 12.4 |  |  |
| 7 | 010402001001 |  | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:5.0砌筑砂浆 |  |  | m3 |  | 138.67 |  |  |
|  | A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 |  | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 |  |  | m3 |  | 17.5 |  |  |
| 9 | 010502001001 |  | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 73.13 |  |  |
| 10 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30浆 |  |  | m3 |  | 37.09 |  |  |
| 11 | 010502021001 |  | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 20.96 |  |  |
| 12 | 010502010001 |  | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200 |  |  | m3 |  | 19.47 |  |  |
| 13 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 91.22 |  |  |
| 14 | 010502023001 |  | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 4.7 |  |  |
| 15 | 010502013001 |  | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 |  |  | m3 |  | 93.3 |  |  |
| 16 | 010502020001 |  | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 2.58 |  |  |
| 17 | 010502022001 |  | 压顶 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 2.43 |  |  |
| 18 | 010502025001 |  | 散水 |  | 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 82.2 |  |  |
| 19 | 010502027001 |  | 坡道 |  | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 150厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） |  |  | m2 |  | 57.81 |  |  |
| 20 | 010502030003 |  | 块料面层排水沟 |  | 1.图集编号:做法参《13J913-1》P38-1 2.沟截面净空尺寸:300*300 |  |  | m |  | 18.9 |  |  |
| 21 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  |  |  | m2 |  | 25.39 |  |  |
| 22 | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础 |  |  | m2 |  | 118 |  |  |
| 23 | 010505004001 |  | 柱面模板 |  |  |  |  | m2 |  | 339.57 |  |  |
| 24 | 010505011001 |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | m2 |  | 249.96 |  |  |
| 25 | 010505005001 |  | 墙面模板 |  |  |  |  | m2 |  | 178.32 |  |  |
| 26 | 010505006001 |  | 梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 949.56 |  |  |
| 27 | 010505013001 |  | 过梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 66.84 |  |  |
| 28 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板模板 |  |  |  |  | m2 |  | 711.45 |  |  |
| 29 | 010505010001 |  | 楼梯模板 |  |  |  |  | m2 |  | 10.08 |  |  |
| 30 | 010505012001 |  | 压顶模板 |  |  |  |  | m2 |  | 38.59 |  |  |
| 31 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 |  |  | t |  | 1.314 |  |  |
| 32 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t |  | 18.577 |  |  |
| 33 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t |  | 13.184 |  |  |
| 34 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 |  |  | t |  | 10.972 |  |  |
|  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010801002001 |  | 木质门带套 |  | 1.门类型:成品木门 |  |  | m2 |  | 31.71 |  |  |
| 36 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 62.19 |  |  |
| 37 | 010802004001 |  | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:甲级 |  |  | m2 |  | 6.9 |  |  |
| 38 | 010802004002 |  | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:乙级 |  |  | m2 |  | 12.19 |  |  |
| 39 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 255.61 |  |  |
| 40 | 010808001001 |  | 木门窗套 |  | 1.面层材料品种、规格:木质窗套 |  |  | m2 |  | 68.52 |  |  |
| 41 | 010809001001 |  | 窗台板 |  | 1.窗台板材质、规格:3cm窗台板 |  |  | m2 |  | 14.09 |  |  |
|  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010901001001 |  | 瓦屋面 |  | 1、琉璃瓦 2、L30×4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦材规格） 3、2厚ㄇ形（B×h=30×10）冷弯钢板顺水条，中距600，与预埋φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4、2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板，预埋φ2镀锌钢丝，中距600×900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝中） |  |  | m2 |  | 11.42 |  |  |
| 43 | 010901011001 |  | 轻钢玻璃雨棚 |  | 1.面层材料品种、规格、表面处理:钢化夹胶玻璃6+1.14pvb+6 |  |  | m2 |  | 30.4 |  |  |
| 44 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、150mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 381.24 |  |  |
| 45 | 010902002001 |  | 屋面涂膜防水-雨棚 |  | 1.防水膜品种:聚氯酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm |  |  | m2 |  | 15.88 |  |  |
| 46 | 010902003001 |  | 屋面刚性层-屋顶水箱等设备基础、风井混凝土盖板顶面 |  | (1) 20厚WP M20预拌砂浆找坡1%（内掺水泥重量5%防水剂）； （2) 上涂2mm厚弹性水泥防水涂料防水层，顶板表面涂刷防水型外墙涂料。 |  |  | m2 |  | 5.98 |  |  |
| 47 | 010902004001 |  | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:水落管Φ≤110mm |  |  | m |  | 39.64 |  |  |
|  | A.10 |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:55mm岩棉板 |  |  | m2 |  | 625.59 |  |  |
|  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011102003001 |  | 块料楼地面-地41 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 |  |  | m2 |  | 207.62 |  |  |
| 50 | 011102003002 |  | 块料楼地面-地42 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 |  |  | m2 |  | 135.02 |  |  |
| 51 | 011102003003 |  | 块料楼地面-地28 |  | 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 |  |  | m2 |  | 26.32 |  |  |
| 52 | 011102003004 |  | 块料楼地面-楼59 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3） 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9、水泥浆一道（内掺建筑胶） 10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 306.62 |  |  |
| 53 | 011102003005 |  | 块料楼地面-楼60 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3） 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9、水泥浆一道（内掺建筑胶） 10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 32.13 |  |  |
| 54 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:150 |  |  | m |  | 376.22 |  |  |
| 55 | 011106003001 |  | 块料楼梯 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 26.32 |  |  |
| 56 | 011107002001 |  | 石材台阶 |  | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  |  | m2 |  | 13.5 |  |  |
|  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰-外涂3 |  | 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  |  | m2 |  | 625.59 |  |  |
| 58 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰-内18 |  | A饰面：1、喷水乳剂（或溶剂型）带色罩面涂料二遍 2、喷装饰主体涂料（厚质料）待六成干时进行花纹造型 3、基层喷封底涂料一遍 B基层：1、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷（抹）界面剂一道（墙面）用水湿润 |  |  | m2 |  | 798.85 |  |  |
| 59 | 011201001004 |  | 墙、柱面一般抹灰-内2 |  | A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1∶3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 174.27 |  |  |
| 60 | 011201001005 |  | 柱面一般抹灰 |  | 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  |  | m2 |  | 12.74 |  |  |
| 61 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面-内111 |  | A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 5、素水泥浆一道 B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿） 3、聚合物水泥砂浆修补墙面 |  |  | m2 |  | 345.33 |  |  |
| 62 | 011207003001 |  | 成品卫生间隔断 |  |  |  |  | m2 |  | 48.22 |  |  |
| 63 | 011207003002 |  | 成品卫生间小便斗隔断 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |
|  | A.13 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011301001001 |  | 天棚抹灰-棚17 |  | 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 275.13 |  |  |
| 65 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝合金条板 |  |  | m2 |  | 167.15 |  |  |
| 66 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:矿棉装饰板 |  |  | m2 |  | 323.8 |  |  |
|  | A.15 |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011503004001 |  | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | 1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢栏杆 |  |  | m |  | 9.1 |  |  |
| 68 | 011505001001 |  | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:12mm大理石台面 |  |  | m2 |  | 2.68 |  |  |
| 69 | 011505001002 |  | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:12mm大理石台面 |  |  | m2 |  | 1.29 |  |  |
| 70 | 011505003001 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 |  |  | m2 |  | 3.6 |  |  |
| 71 | 011505003002 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 |  |  | m2 |  | 3.95 |  |  |
| 72 |  |  | 挖一般土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 1975.94 |  |  |
| 73 |  |  | 回填方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 1318.28 |  |  |
| 74 |  |  | 换填1m级配砂石 |  | 级配碎石换填 |  |  | m3 |  | 539.46 |  |  |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030912004001 |  | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.规格、型号:消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器两具。栓口距地面1.10米 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 工程名称：锅炉房-采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 新安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030601002001 |  | 压力仪表 |  | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 |  |  | 套 |  | 14 |  |  |
| 2 | 030601001001 |  | 温度仪表 |  | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.安装 2.套管安装 3.取源部件安装 4.单体校验调整 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 030807003001 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030807003002 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 5 | 030807003003 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 030807003004 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:防污染隔断阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 030807003005 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 8 | 030807003006 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 11 |  |  |
| 9 | 030807003007 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 [工作内容]1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 030807003008 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 11 | 030807003009 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 12 | 030807003010 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 13 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:水表（含表前阀） DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 030801001001 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN100 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 13.98 |  |  |
| 15 | 030801001002 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN50 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 3.97 |  |  |
| 16 | 030801001003 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN40 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 2.27 |  |  |
| 17 | 030801001004 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN25 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 4.31 |  |  |
| 18 | 031201001001 |  | 管道刷油 |  | [项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  | 65.5 |  |  |
| 19 | 031002013001 |  | 热量表 |  | [项目特征] 1.类型:热计量装置R-6 热量表流量:13.85m3/h DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |
| 20 | 030225001001 |  | 成套整装锅炉 |  | [项目特征] 1.锅炉类型:燃煤锅炉（利旧） 2.规格:供热量:350KW 额定功率:0.75kW，热水供回水温85/60%%DC 额定压力2kPa，机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T [工作内容] 1.锅炉本体安装 2.附属设备安装 3.管道、阀门、表计安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 21 | 030109001001 |  | 泵 |  | [项目特征] 1.名称:补水泵R-5 补水泵CKR1-5，流量:1.0m/h3，扬程:30m 功率:0.37kW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 22 | 030109001003 |  | 泵 |  | [项目特征] 1.名称:一次热水循环水泵R-2 2.型号:FLGR65-160A，流量:23.4m/h3，扬程:28m 转速:2900r/min 功率:2.5kW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 23 | 031005023001 |  | 软化水箱R-4 |  | [项目特征] 1.类型:软化水箱R-4 尺寸:1100x1100x1100(H) (公称容积1.0m3 ) [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 24 | 030226002001 |  | 水处理设备 处理设备的本体安装 |  | [项目特征] 1.名称:全自动软化水装置R-3 出水量:0.5-1m3/h [工作内容] 1.浮动床钠离子交换器 2.组合式水3.内部组件安装 4.附件安装 5.填料 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 25 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:烟道蝶阀 Ø286 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 26 | 030703001002 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:重力防爆阀 Ø286 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 27 | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 拆除原锅炉房内设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030226002002 |  | 水处理设备拆除 |  | 1.型号:全自动软化水装置R-3 出水量:0.5-1m3/h |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 29 | 031005023002 |  | 软化水箱R-4拆除 |  | 1.尺寸:1100x1100x1100(H) (公称容积1.0m3 ) |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 30 | 030225001002 |  | 成套整装锅炉拆除后利旧 |  | 供热量:350KW 额定功率:0.75kW 热水供回水温45/35%%DC 额定压力2kPa 机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T 1.结构形式:利旧（主材不计入） 2.蒸汽出率（t/h）:燃煤锅炉R-1 供热量:350KW 额定功率:0.75kW 热水供回水温45/35%%DC 额定压力2kPa 机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 31 | 030109001002 |  | 泵拆除 |  | 1.名称:补水泵R-5 SLS20-125 流量:1.8m3/h ，扬程:21m 功率:0.75kW |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 工程名称：锅炉房-电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:锅炉房总配电箱AL-GL [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 65.91 |  |  |
| 3 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 85.23 |  |  |
| 4 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 8.36 |  |  |
| 5 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 19.39 |  |  |
| 6 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配[工作内容]1.电线管路敷设2.穿引线3.接地 |  |  | m |  | 13.37 |  |  |
| 7 | 030409003001 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 24.32 |  |  |
| 8 | 030412003003 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 30.32 |  |  |
| 9 | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 030413013001 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 11 | 030413001001 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯(卧室） 2.型号:1x11w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 12 | 030410005002 |  | 避雷网 |  |  |  |  | m |  | 38.54 |  |  |
| 13 | 030410003001 |  | 引下线 |  | [项目特征] 1.名称:避雷引下线敷设 [工作内容]1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 |  |  | m |  | 28.93 |  |  |
| 14 | 030410002002 |  | 接地母线 挖填土 |  | [项目特征] 1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于φ16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501> [工作内容] 1.室外母线2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 24.6 |  |  |
| 15 | 030410001001 |  | 接地极 |  | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试板 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 16 | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:MEB/LEB 2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 17 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电系统调试 [工作内容]1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 18 | 030415027001 |  | 接地装置 |  | [项目特征] 1.名称:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：锅炉房-给排水工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 031001007001 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 3.8 |  |  |
| 2 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.水表（含表前阀） 2.型号:LXS-50 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 031002001001 |  | 阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:DN65 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 | 031002001002 |  | 阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN25 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：锅炉房-通风工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030701003001 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:PF(SG)-1管道轴流风机BT35-2.8 风量 2685m3/h，风压:177Pa，配用电机功率 180W-220V [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030703013001 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 10 |  |  |
| 3 | 031201003001 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风机金属支托吊架在表面除锈后,刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 10 |  |  |
| 4 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:电动蝶阀 φ280 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 | 030705001001 |  | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整5.风管检测、漏风测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：锅炉房-消防工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030912004001 |  | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.规格、型号:消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器两具。栓口距地面1.10米 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 工程名称：沙峁镇危房改造及附属设施提升工程-土建工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | A.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 326.31 |  |  |
| 2 | 010102009001 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 227.46 |  |  |
| 3 | 010102009002 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 80.67 |  |  |
|  | A.4 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 |  | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 11.03 |  |  |
| 5 | 010401003001 |  | 多孔砖墙 |  | 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  |  | m3 |  | 17.2 |  |  |
|  | A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 |  | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 |  |  | m3 |  | 1.88 |  |  |
| 7 | 010502002001 |  | 条形基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 4.18 |  |  |
| 8 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 0.9 |  |  |
| 9 | 010502013001 |  | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 6.44 |  |  |
| 10 | 010502021001 |  | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 1.62 |  |  |
| 11 | 010502022002 |  | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 3.09 |  |  |
| 12 | 010502023001 |  | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 0.71 |  |  |
| 13 | 010502025001 |  | 散水 |  | 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 27 |  |  |
| 14 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  |  |  | m2 |  | 4.89 |  |  |
| 15 | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 1.基础类型:条形基础 |  |  | m2 |  | 14.66 |  |  |
| 16 | 010505006001 |  | 梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 7.23 |  |  |
| 17 | 010505007001 |  | 有梁板模板 |  |  |  |  | m2 |  | 55.62 |  |  |
| 18 | 010505011001 |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | m2 |  | 16.46 |  |  |
| 19 | 010505012001 |  | 圈梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 21.51 |  |  |
| 20 | 010505013001 |  | 过梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 7.76 |  |  |
| 21 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 |  |  | t |  | 0.053 |  |  |
| 22 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t |  | 0.63 |  |  |
| 23 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t |  | 0.611 |  |  |
|  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 4.86 |  |  |
| 25 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 10.8 |  |  |
|  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 59.78 |  |  |
|  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011101002001 |  | 细石混凝土楼地面 |  | 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 |  |  | m2 |  | 33.73 |  |  |
| 28 | 011105001001 |  | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:150 |  |  | m |  | 23.48 |  |  |
| 29 | 011107004001 |  | 块料台阶 |  | 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  |  | m2 |  | 3.6 |  |  |
|  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰-外 |  | 1.合成树脂乳液 |  |  | m2 |  | 93.23 |  |  |
| 31 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰-内18 |  | A饰面：1、喷水乳剂（或溶剂型）带色罩面涂料二遍 2、喷装饰主体涂料（厚质料）待六成干时进行花纹造型 3、基层喷封底涂料一遍 B基层：1、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷（抹）界面剂一道（墙面）用水湿润 |  |  | m2 |  | 81.99 |  |  |
|  | A.13 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 |  | 1、喷（刷）面浆饰面 2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光 3、10厚1∶1粉刷石膏砂浆打底找平 4、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、现浇或预制钢筋混凝土板 |  |  | m2 |  | 59.78 |  |  |
| 33 |  |  | 挖一般土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 326.31 |  |  |
| 34 |  |  | 回填方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 227.46 |  |  |
| 35 |  |  | 砂砾石垫层 |  | 砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 80.67 |  |  |
| 工程名称：绿化工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：园林绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 050103001001 |  | 栽植乔木 |  | 1.种类:金叶榆 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.株高:2.8-3m 4.冠径:2.5-2.8m |  |  | 株 |  | 41 |  |  |
| 2 | 050103015001 |  | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:成品草皮 |  |  | m2 |  | 384 |  |  |
| 工程名称：室外-采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 031001008001 |  | 直埋式预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:热媒体 2.管道材质、规格:高密度聚乙烯外护管聚安酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN65 3.连接形式:焊接[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 150.99 |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 电力配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 173.07 |  |  |
| 2 | 030413009001 |  | 路灯 [项目特征] |  | 1.名称:单杆单挑太阳能路灯 2.规格:光源功率:太阳能 70W LED灯 半截光型 色温:5000K 防护等级:IP65 H=6米钢杆 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地 |  |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 3 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 33.4 |  |  |
| 4 |  |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 33.4 |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 31.4 |  |  |
| 2 | 031001007002 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 102.87 |  |  |
| 3 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:LXS-100型水表（含闸阀、倒流防止器） 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030901013001 |  | 室外消火栓 |  | [项目特征] 1.型号、规格:SS100/65-1.0型地上式室外消火栓 [工作内容] 1.安装 2.配件安装3.砌支墩 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 95.42 |  |  |
|  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 67.58 |  |  |
| 7 | 031001006003 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 89.02 |  |  |
| 8 | 031001006004 |  | 塑料管 5.吹扫、冲洗 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 |  |  | m |  | 28.49 |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 室外铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601003001 |  | 块料道路面层 |  | 1.六角砖铺装 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚C20素混凝土垫层 4.200厚碎石垫层（另计） 5.素土夯实层，压实系数≥0.95 |  |  | m2 |  | 810 |  |  |
| 2 | 011601002001 |  | 水泥混凝土道路面层 |  | 1.150mm厚C30混凝土面层 2.120mm厚水泥土基层(水泥7%) 3.200mm厚级配碎石垫层 4.素土夯实层，压实系数≥0.95 |  |  | m2 |  | 270 |  |  |
| 3 | 011601003002 |  | 块料道路面层 |  | 1.5cm厚火烧面芝麻灰铺装面层 2.30厚中砂找平层 3.200厚级配碎石 4.素土夯实,夯实系数≥0.93 |  |  | m2 |  | 259 |  |  |
|  |  |  | 围墙、挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010102001003 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 622.17 |  |  |
| 5 | 010102009003 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 598.86 |  |  |
| 6 | 010502031004 |  | 混凝土模块式井 |  | 1.井深、尺寸:Φ700 2.06MS201-4 |  |  | 座 |  | 24 |  |  |
| 7 | 010502031005 |  | 砖砌矩形水表井 |  | 1.05s502-43 |  |  | 座 |  | 1 |  |  |
| 8 | 011601007001 |  | 雨水口 |  | 1.雨水口尺寸:200*400 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 3.1.16S518 |  |  | 座 |  | 10 |  |  |
| 9 | 010502031003 |  | 隔油池 |  | 1、参04S519 P70 GG-1SQF |  |  | 座 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 采暖土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010102001004 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 175.8 |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 11 | 010102009004 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 118.26 |  |  |
| 12 | 010502030001 |  | 电缆沟、地沟 |  | 1.沟截面尺寸:800*1000 2.垫层材料种类、厚度:150厚C15混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆强度等级、配合比:防水砂浆抹面 |  |  | m |  | 71.93 |  |  |
|  |  |  | 电气土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502031001 |  | 路灯基础 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.铁件制作、安装 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 14 | 010502031006 |  | 电缆手孔井 |  | 1.井深、尺寸:1.2*2*1 2.做法：07SD101-8第17页 |  |  | 座 |  | 7 |  |  |
| 15 |  |  | 六角砖级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 162 |  |  |
| 16 |  |  | 水泥混凝土级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 54 |  |  |
| 17 |  |  | 花岗岩面层级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 51.8 |  |  |
| 18 |  |  | 挖土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 797.97 |  |  |
| 19 |  |  | 回填土方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 717.12 |  |  |
| 工程名称：室外-弱电工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 [项目特征] |  | 1.材质:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 215.5 |  |  |
| 2 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PE32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 115.36 |  |  |
| 3 | 040801008001 |  | 杆上配电箱 |  | [项目特征] 1.型号:JX控制箱 2.规格:400*300*150mm 3.内置总电源开关、变压器/开关电源、光纤收发器、 避雷器、端子排、理线槽、接地铜条等 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装、调试 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 |  |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 4 | 030506009001 |  | 监控摄像设备 |  | [项目特征] 1.名称:监控摄像头 2.规格:4MP, 红外夜视, IP67 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 |  | 16 |  |  |
| 5 | CB001 |  | 监控立杆 |  | [项目特征] 1.监控立杆 高度3.5m [工作内容] 1.接地 |  |  | 根 |  | 8 |  |  |
| 6 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 93.19 |  |  |
| 7 |  |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 93.19 |  |  |