需求框架（服务类）

一、项目概况

医院标识导视系统的建设是提升医疗服务质量、优化患者就医体验的重要举措。本次采购本院区、曲江院区、南院区标识、导视系统设计、制作安装项目。

二、服务内容

西安市中医医院本院区、曲江院区、南院区各类标识、导视、展板、展架、海报等规划、设计、制作、安装、维护等。

三、服务要求

响应及时，设计合理、美观实用，与医院整体氛围相符，运输、安装、维保及时。

四、商务要求

（一）服务期限

本合同服务项目时间为一年，自合同签订之日起一年内。本合同服务项目的质保期为二年。

（二）款项结算

1、付款方式：银行转账，按月据实结算。

2、乙方需在甲方付款之前提供有效发票给甲方，否责甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

标识、导视系统设计、制作安装项目招标参数

| 序号 | 类别 | 配置内容 | 规格型号 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室牌 | 厚度大于等于6mm亚克力背面UV打印 | 35x22cm | 1 | 30 |
|  |  | 厚度大于等于6mmPVC+户外高清覆膜写真 | 35x22cm | 1 | 22 |
|  |  | 亚克力双面立体门牌（底座厚度15mm宽度40mm 面板8mm+8mm画面UV/丝印 ） | 35x22cm | 1 | 45 |
|  |  | 10mm亚克力底座 8mm亚克力双面立体科牌，内容可更换 | 18x39cm | 1 | 45 |
| 2 | 制度牌 | 厚度大于等于6mm亚克力背面UV | 50x70cm | 1 | 125 |
|  |  | KT板+户外背胶 | 50x70cm | 1 | 35 |
|  |  | PVC（厚度大于等于6mm）+户外背胶 | 1平方米 | 1 | 130 |
| 3 | 病房号 | 5mm亚克力，背面烤漆、丝印 | Φ15cm | 1 | 15 |
| 4 | 地贴 | 可移除车贴 | 150x80cm | 1 | 100 |
|  |  | 车贴+地贴保护膜大于等于120g | 1平方米 | 1 | 100 |
|  |  | 磨砂透明车贴 | 宽12x长100cm | 1 | 18 |
| 5 | 宣传展板 | 3mm亚克力面板+超卡板+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 | 170 |
|  |  | 超卡板+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 | 100 |
|  |  | PVC（5mm）+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 | 125 |
| 6 | 展架 | 铝合金方管（4*4cm），木纹效果（表面颜色）可开启，边框（不含画面）壁厚大于等于1.2mm | 120x90cm | 1 | 300 |
|  |  | 可移动不锈钢立地双面展架（不含画面） 壁厚大于等于1.2mm | 75x150cm | 1 | 400 |
|  |  | X展架，防风加强（灰背画面） | 80x180cm | 1 | 83 |
| 7 | 奖牌 | 木质奖牌（腐蚀工艺） 厚度：1.5cm | 60x40cm | 1 | 85 |
|  |  | 铜牌（钛金拉丝，内容腐蚀工艺） 厚度：2.5cm | 60x40cm | 1 | 150 |
| 8 | 横幅 | 70cm高条幅 | 1米 | 1 | 10 |
| 9 | 招贴 | 户外相纸/PP纸 | 60x90cm | 1 | 40 |
| 10 | 户外导视 | 2mm不锈钢焊接打磨烤漆，激光镂空雕刻，5mm亚克力吸塑板，内置LED灯条（色温6000K 发光部分每平方米80珠以上，每平方米大于等于80瓦）（造型参考院区导视） | 100x220x10cm | 1 | 2500 |
| 11 | 户外提醒类/警示牌 | PVC（厚度大于等于10mm）+画面为平板UV打印/丝印 | 60x80cm | 1 | 200 |
| 12 | 反光标牌 | 2mm铝板+反光膜+立柱 | Φ80cm x高3m | 1 | 350 |
| 13 | 亚克力 桌牌 | 亚克力磁吸+内页 | A4（210*297mm） | 1 | 30 |
| 14 | 室内立式导视 | 厚度大于等于1.2mm不锈钢烤漆 正面厚度大于等于0.8mm亚克力烤漆丝印（造型参考院区导视） | 80x200x10cm （底座：80宽x60深x10厚） | 1 | 2300 |
| 15 | 室内吊式发光灯箱（大） | 厚度大于等于1.2mm不锈钢烤漆 双面厚度大于等于4mm厚亚克力烤漆丝印 内装LED发光灯条 Φ大于等于2cm圆管烤漆吊装 | 360cm长x51cm高x10cm厚 | 1 | 2500 |
| 16 | 室内吊式发光灯箱（小） | 厚度大于等于1.2mm不锈钢烤漆 双面厚度大于等于4mm亚克力烤漆丝印 内装LED发光灯条 φ大于等于2cm圆管烤漆吊装 | 200cm长x20cm高x5cm厚 | 1 | 800 |
| 17 | 室内吊式双面发光灯箱 （科室） | 厚度大于等于1.2mm不锈钢烤漆 双面厚度大于等于4mm亚克力烤漆丝印 内装LED发光灯条 Φ大于等于2cm圆管烤漆吊装 | 80cm长x32cm高x8cm厚 | 1 | 620 |
| 18 | 室内吊式双面发光灯箱 （侧廊） | 厚度大于等于1.2mm不锈钢烤漆 双面厚度大于等于4mm亚克力烤漆丝印 内装LED发光灯条 Φ大于等于2cm圆管烤漆吊装 | 150cm长x32cm高x8cm厚 | 1 | 900 |
| 19 | 亚克力 水晶字 | 大于等于10mm透明亚克力 大于等于1.5mm亚克力面板 | 每平米 | 1 | 250 |
| 20 | PVC字 喷漆 | PVC（厚度大于等于1.5cm）字喷漆 | 每平米 | 1 | 220 |
| 21 | 户外 不锈钢字 | 户外不锈钢字烤漆 字厚度4cm，不锈钢板壁厚度大于等于1.2mm | 每平米 | 1 | 330 |
| 22 | 院内导视指引设计方案 |  |  |  | 500 |