工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单 位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	一、房屋建筑与装饰工程

	
	
	涂料墙漆
	
	
	

	1
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除材料名称 :腻子
	m2
	7800

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子两遍 ，乳胶漆两遍
	m2
	14800

	
	
	餐厅一楼
	
	
	

	
	
	后厨电梯口
	
	
	

	3
	011102001009
	石材楼地面
	一楼电梯口
1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	58

	4
	011705001002
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	58

	
	
	弱电房
	
	
	

	5
	010802004006
	钢质防火门
	1.开启方式:单开
2.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	1.7

	6
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	
	
	地下室
	
	
	

	7
	010802004004
	钢质防火门
	东北角下地下室
1.开启方式:对开
2.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	3.5

	8
	010802004005
	钢质防火门
	东南角下地下室
1.开启方式:对开
2.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	3.5

	9
	011710002011
	金属门窗拆除
	
	樘
	2

	10
	010801005004
	木门框
	垭口
1.木材材质:实木复合
	m
	1

	
	
	餐厅
	
	
	

	11
	010802003005
	防盗门
	1.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	21

	12
	011710002010
	金属门窗拆除
	
	樘
	6

	13
	011203001001
	石材墙、柱面
	墙砖补修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	56

	14
	011502001001
	成品装饰线条
	楼梯包角
1.线条材料品种 、规格:不锈钢
	m
	60

	
	
	厨房
	
	
	

	15
	010801005002
	木门框
	垭口
1.木材材质:实木复合
	m
	2

	16
	011710001001
	木门窗拆除
	
	樘
	2

	17
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:垭口新开口6个

2.砌体材质:墙砖
	m3
	2

	18
	011105002001
	石材踢脚线
	1.踢脚线高度:9m m

2.面层材料品种 、规格:石材
	m
	345

	19
	011102001001
	石材楼地面
	地板

1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	260

	20
	011705001003
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	260

	21
	011102001003
	石材楼地面
	下水槽

1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	9

	22
	011705001004
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	9

	23
	040402017001
	沟道盖板
	1.材质:下水槽不锈钢盖板
	m
	30

	24
	010904001001
	楼(地)面卷材防水
	下水槽双层防水1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	32.5

	25
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:龙骨+铝扣板面层
	m2
	304

	26
	011302001013
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种  、规格:方形铝扣板
	m2
	304

	
	
	卫生间
	
	
	

	27
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	58

	28
	011710002009
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	29
	010802001001
	肯德基门
	1.开启方式:平开
2.框、扇材质、规格:塑钢
	m2
	8

	30
	011102001007
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	80

	31
	011705001005
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	80

	32
	011203001002
	石材墙、柱面
	墙砖维修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	16

	33
	011207002008
	轻质隔断
	1. 隔墙、隔断类型:卫生间隔断
	m2
	40

	34
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	1.卫生间隔断拆除
	m2
	40

	35
	010401002005
	实心砖墙
	卫生间蹲台
1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	17.9

	36
	011701001005
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:一楼卫生间蹲台
2.砌体材质:实心砖
	m3
	15

	37
	010904001002
	楼(地)面卷材防水
	单层防水
1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	92

	
	
	洗碗间
	
	
	

	38
	011207001007
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	47

	39
	011102001008
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	55

	40
	011705001006
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	55

	
	
	餐厅二楼
	
	
	

	
	
	弱电房
	
	
	

	41
	010802004007
	钢质防火门
	1.开启方式:单开
2.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	1.7

	42
	011710002004
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	
	
	厨房
	
	
	

	43
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种  、规格:方形铝扣板
	m2
	348

	44
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:龙骨+铝扣板面层
	m2
	348

	45
	011302001007
	平面吊顶天棚
	后厨杂物间
1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	45

	46
	011105002004
	石材踢脚线
	1.踢脚线高度:9m m

2.面层材料品种 、规格:石材
	m
	360

	47
	011102001010
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	360

	48
	011705001007
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	360

	49
	011102001015
	石材楼地面
	下水槽

1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	15

	50
	011705001008
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	15

	51
	040402017002
	沟道盖板
	1.材质:下水槽不锈钢盖板
	m
	50

	52
	010904001003
	楼(地)面卷材防水
	地面单层防水
1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	380

	53
	010904001007
	楼(地)面卷材防水
	下水槽双层防水1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	40

	
	
	卫生间
	
	
	

	54
	011302001009
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	55

	55
	011710002008
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	56
	010802001002
	肯德基门
	1.开启方式:平开
2.框、扇材质、规格:塑钢
	m2
	8

	57
	011207002009
	轻质隔断
	1. 隔墙、隔断类型:卫生间隔断
	m2
	40

	58
	011709002002
	隔断隔墙拆除
	1.卫生间隔断拆除
	m2
	40

	59
	010801005006
	木门框
	垭口
1.木材材质:铝塑
	m
	2

	60
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:垭口新开口6个

2.砌体材质:墙砖
	m3
	2

	61
	011710001002
	木门窗拆除
	
	樘
	2

	
	
	办公室
	
	
	

	62
	011207002005
	石膏板隔断
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2. 隔板材料品种   、规格:双面9.5m m石膏板面层
	m2
	8

	63
	011504001001
	暖气罩
	
	m2
	15

	64
	010809001001
	暖气罩大理石台面
	1. 窗台板材质、规格:大理石
	m2
	6.6

	65
	010805004001
	玻璃柜门
	
	m2
	4.5

	66
	010801001003
	成品柜门
	
	m2
	3.5

	67
	010901003001
	钢化玻璃
	1.玻璃钢品种、规格 : 1.2㎝厚
	m2
	7

	68
	010401002003
	实心砖墙
	1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	8

	
	
	餐厅
	
	
	

	69
	011207002006
	石膏板隔断
	西南角封门
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2. 隔板材料品种   、规格:双面9.5m m石膏板面层
	m2
	2.92

	70
	011207002007
	石膏板隔断
	东南角封门
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2. 隔板材料品种   、规格:双面9.5m m石膏板面层
	m2
	18

	71
	011710002007
	金属门窗拆除
	
	樘
	9

	72
	010802003004
	防盗门
	1.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	21

	73
	010802004003
	钢质防火门
	1.开启方式:对开
2.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	10.5

	74
	011203001003
	石材墙、柱面
	墙砖补修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	150

	75
	011502001002
	成品装饰线条
	楼梯包角
1.线条材料品种 、规格:不锈钢
	m
	60

	76
	010401002001
	实心砖墙
	西南角封门
1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	2.92

	77
	010401002004
	实心砖墙
	东南角封门
1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	9

	
	
	洗碗间
	
	
	

	78
	011302001008
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	69

	79
	011207001006
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	56.2

	80
	011102001011
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	63

	81
	011705001009
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	63

	82
	010904001004
	楼(地)面卷材防水
	双层防水
1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	78

	
	
	浴室
	
	
	

	83
	011207001005
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	30.3

	84
	011207002004
	石膏板隔断
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2. 隔板材料品种   、规格:双面9.5m m石膏板面层
	m2
	16

	85
	010801005003
	木门框
	垭口
1.木材材质:实木复合
	m
	3

	86
	011701001004
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:二楼浴室

2.砌体材质:墙砖
	m3
	9

	87
	011102001012
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	147.8

	88
	011705001010
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	147.8

	89
	011203001004
	石材墙、柱面
	1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	11

	90
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	16

	91
	010904001005
	楼(地)面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	153.5

	92
	010801005008
	木门框
	1.木材材质:铝塑
	m
	2

	93
	011701001003
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:垭口新开口6个

2.砌体材质:墙砖
	m3
	2

	94
	011710001003
	木门窗拆除
	
	樘
	2

	95
	011102001019
	石材楼地面
	下水槽

1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	9

	96
	011705001011
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	9

	97
	01B002
	玻璃钢网片
	
	m
	30

	
	
	餐厅三楼
	
	
	

	
	
	厨房
	
	
	

	98
	011102001013
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	321

	99
	011705001012
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	321

	100
	011102001016
	石材楼地面
	下水槽

1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	30

	101
	011705001013
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	30

	102
	040402017003
	沟道盖板
	1.材质:下水槽不锈钢盖板
	m
	100

	103
	011105002005
	石材踢脚线
	1.面层材料品种  、规格:瓷砖踢脚线
	m
	480

	104
	010904001006
	楼(地)面卷材防水
	单层防水
1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	350

	105
	010904001008
	楼(地)面卷材防水
	三层防水
1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水
	m2
	45

	106
	011504001002
	暖气罩
	1. 暖气罩材质:生态板
	m2
	35.56

	107
	011302001014
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种  、规格:方形铝扣板
	m2
	6

	
	
	卫生间
	
	
	

	108
	011302001011
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	53

	109
	011207001003
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	55

	110
	011710002012
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	111
	010802001003
	肯德基门
	1.开启方式:平开
2.框、扇材质、规格:塑钢
	m2
	8

	112
	011203001005
	石材墙、柱面
	墙砖维修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	9

	113
	011207002010
	轻质隔断
	1. 隔墙、隔断类型:卫生间隔断
	m2
	40

	114
	011709002003
	隔断隔墙拆除
	1.卫生间隔断拆除
	m2
	40

	115
	010801005007
	木门框
	垭口
1.木材材质:铝塑
	m
	2.05

	
	
	餐厅
	
	
	

	116
	010802003003
	防盗门
	1.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	3.5

	117
	011710002013
	金属门窗拆除
	
	樘
	1

	118
	011502001003
	成品装饰线条
	楼梯包角
1.线条材料品种 、规格:不锈钢
	m
	60

	119
	011203001007
	石材墙、柱面
	墙砖补修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	9

	
	
	洗碗间
	
	
	

	120
	011302001010
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	64

	121
	011207001004
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	95

	
	
	包间
	
	
	

	122
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种  、规格:方形铝扣板
	m2
	183

	123
	011706003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:龙骨+铝扣板面层
	m2
	183

	
	
	宿舍四楼
	
	
	

	
	
	楼道
	
	
	

	124
	011105002003
	石材踢脚线
	1.踢脚线高度:9m m

2.面层材料品种 、规格:石材
	m
	260

	125
	011705001001
	平面块料拆除
1.踢脚线拆除
	
	m2
	36

	126
	011710002014
	金属门窗拆除
	
	樘
	14

	127
	010802003002
	防盗门
	1.框、扇材质、规格:钢质
	m2
	49

	128
	011502001004
	成品装饰线条
	楼梯包角
1.线条材料品种 、规格:不锈钢
	m
	80

	129
	011203001008
	石材墙、柱面
	墙砖补修
1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	15

	130
	011705001016
	平面块料拆除
	隔断墙拆除
1.饰面材料种类 :墙面砖
	m2
	380

	
	
	卫生间
	
	
	

	131
	011302001012
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距:轻钢龙骨600*600m m

2.面板材料品种 、规格:PVC
	m2
	49

	132
	011207001002
	木塑墙板
	1. 隔墙、隔断类型:12mm木塑墙板
2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨
	m2
	120

	133
	011102001014
	石材楼地面
	1.面层材料品种  、规格:陶瓷地砖
	m2
	18

	134
	011705001014
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷地砖
	m2
	18

	135
	011203001006
	石材墙、柱面
	1.安装方式:水泥石膏砂浆
2.面层材料品种  、规格:墙面瓷砖
	m2
	15

	136
	011207002011
	轻质隔断
	1. 隔墙、隔断类型:卫生间隔断
	m2
	30

	137
	011709002004
	隔断隔墙拆除
	1.卫生间隔断拆除
	m2
	30

	138
	011701001006
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:四楼隔断
2.砌体材质:墙砖
	m3
	32

	139
	010401002006
	实心砖墙
	卫生间蹲台
1.砖品种、规格  、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度 :24cm
	m3
	18

	
	
	室外楼梯
	
	
	

	140
	011102001020
	石材楼地面
	宿舍及餐厅门厅楼梯
1.面层材料品种 、规格:4cm大理石楼梯面
	m2
	420

	
	
	屋顶维修
	
	
	

	141
	010902001001
	屋面卷材防水
	餐厅楼顶
1.卷材品种、规格、厚度:4mm改性沥青防水卷材
	m2
	300

	142
	
	玻璃钢网片
	
	米
	      30

	143
	
	成品柜门安装
	
	m2
	      3.5

	二、通用安装工程

	
	
	浴室
	
	
	

	1
	031003011001
	成套淋浴器
	1.组装形式:单管成品淋浴器
	套
	20

	
	
	餐厅一楼
	
	
	

	
	
	楼道
	
	
	

	2
	030413001007
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	10

	3
	040801029001
	照明开关
	
	个
	10

	
	
	洗碗间
	
	
	

	4
	031003017006
	反臭下水套装
	
	个
	6

	5
	031003016008
	水龙头
	1.材质:加长水龙头
	个
	20

	
	
	卫生间
	
	
	

	6
	031003006004
	大便器
	1.类型:瓷蹲式大便器
	组
	6

	7
	031003007004
	小便器
	1.类型:挂墙式感应一体小便器
	组
	5

	8
	031003006007
	大便器
	1.类型:连体坐便器
	组
	2

	9
	031003006009
	大便器
	1.类型:拆除并更换电池，感应器，下水
	组
	6

	10
	031003017007
	反臭下水套装
	
	个
	4

	11
	031003016016
	水龙头
	1.材质:摇摆水龙头
	个
	4

	12
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	4

	13
	031003017015
	地漏
	1.规格:50mm
	个
	6

	
	
	厨房
	
	
	

	14
	031003017005
	反臭下水套装
	
	个
	9

	15
	031003016014
	水龙头
	1.材质:冷热水水龙头
	个
	9

	16
	031003017014
	地漏
	1.规格:50mm
	个
	2

	
	
	餐厅二楼
	
	
	

	
	
	楼道
	
	
	

	17
	030413001008
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	10

	18
	040801029002
	照明开关
	
	个
	10

	
	
	洗碗间
	
	
	

	19
	031003017009
	反臭下水套装
	
	个
	6

	20
	031003016009
	水龙头
	1.材质:加长水龙头
	个
	20

	21
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:洗菜盆
	组
	3

	
	
	卫生间
	
	
	

	22
	031003017010
	反臭下水套装
	
	个
	4

	23
	031003007006
	小便器
	1.类型:拆除并更换电池，感应器，下水
	组
	5

	24
	031003016017
	水龙头
	1.材质:摇摆水龙头
	个
	4

	25
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	4

	26
	031003017018
	地漏
	1.名称:地漏
2.规格:DN50
	个
	3

	
	
	厨房
	
	
	

	27
	031003017008
	反臭下水套装
	
	个
	11

	28
	031003016013
	水龙头
	1.材质:冷热水水龙头
	个
	10

	29
	031003017019
	地漏
	1.名称:地漏
2.规格:DN100
	个
	1

	30
	031003007007
	小便器
	1.类型:小便器
2.安装方式:成套安装
	组
	5

	31
	031006008001
	燃气灶具
	1.名称:立体油烟机灶
2.型号:订做15米长，集灶，抽烟，净化一体
	m
	15

	
	
	餐厅三楼
	
	
	

	
	
	包间
	
	
	

	32
	030413001011
	普通灯具
	1.名称:LED60W平板灯
	套
	16

	
	
	楼道
	
	
	

	33
	030413001009
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	10

	34
	040801029003
	照明开关
	
	个
	10

	
	
	洗碗间
	
	
	

	35
	031003016010
	水龙头
	1.材质:加长水龙头
	个
	1

	36
	031003016012
	水龙头
	1.材质:冷热水水龙头
	个
	6

	
	
	卫生间
	
	
	

	37
	031003006005
	大便器
	1.类型:瓷蹲式大便器
	组
	4

	38
	031003007005
	小便器
	1.类型:挂墙式感应一体小便器
	组
	5

	39
	031003006008
	大便器
	1.类型:连体坐便器
	组
	2

	40
	031003006010
	大便器
	1.类型:拆除并更换电池，感应器，下水
	组
	4

	41
	031003017011
	反臭下水套装
	
	个
	4

	42
	031003016018
	水龙头
	1.材质:摇摆水龙头
	个
	4

	43
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	4

	44
	031003017016
	地漏
	1.规格:50mm
	个
	5

	
	
	厨房
	
	
	

	45
	031003017012
	反臭下水套装
	
	个
	9

	46
	031003016011
	水龙头
	1.材质:冷热水水龙头
	个
	9

	47
	031003016015
	水龙头
	1.材质:单水水龙头
2.型号:DN25
	个
	2

	48
	031003017017
	地漏
	1.规格:50mm
	个
	1

	49
	031003017020
	地漏
	1.名称:地漏
2.规格:DN100
	个
	1

	
	
	餐厅四楼
	
	
	

	
	
	楼道
	
	
	

	50
	030413001010
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	13

	51
	040801029004
	照明开关
	
	个
	10

	
	
	卫生间
	
	
	

	52
	031003006006
	大便器
	1.类型:瓷蹲式大便器
	组
	4

	53
	031003006011
	大便器
	1.类型:拆除并更换电池，感应器，下水
	组
	4

	54
	031003017013
	反臭下水套装
	
	个
	4

	55
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	4

	56
	030412002001
	线槽
	1.名称:塑料线槽
	m
	20

	
	
	厨房
	
	
	

	
	
	零星管道更换维修
	
	
	

	57
	031003003001
	洗脸盆
	
	组
	4

	58
	031003016002
	水龙头
	1.材质:大弯水龙头
	个
	15

	59
	030702003001
	不锈钢板通风管道
	
	m2
	70

	60
	031001006001
	塑料管
	
	m
	120

	61
	040804002001
	配线
	
	m
	200

	62
	031001006002
	塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:De110
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	36

	63
	031001006003
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:DN75
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	78

	64
	031001006004
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:DN50
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	138

	65
	030412001001
	配管
	1.名称:线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
	m
	6

	66
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PP-R管(S4级)
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	12

	67
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PP-R管(S4级)
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	90

	68
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PP-R管(S4级)
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	58

	69
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PP-R管(S4级)
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	88

	70
	031001006009
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:DE160
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	18

	71
	030607003002
	不锈钢管
	1.名称:薄壁不绣钢管
2.规格:DE16
3.连接方式:卡压连接
	m
	12

	72
	030412001002
	配管
	1.名称:线管
2.材质:JDG
3.规格:DN16
	m
	12

	73
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
	个
	2

	74
	031002001002
	阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
	个
	3

	75
	031002001003
	阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1

	76
	031003016007
	水龙头
	1.材质:水龙头
2.型号:DN15
	个
	3

	77
	031002001004
	阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	2

	78
	031002008001
	软接头(软管)
	1.名称:波纹管
	个
	40

	79
	031002001005
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	8

	80
	031002001006
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	2

	81
	031001006011
	塑料管
	1.材质:PP-R管(S4级)
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	8

	82
	031001007001
	复合管
	1.材质:铝塑复合管
2.规格:De16
3.连接形式:螺纹连接
	m
	1

	83
	031003019001
	虹吸雨水斗
	1.材质:雨水斗
2.型号:De160
	个
	3

	三、市政工程

	
	
	室外土建
	
	
	

	1
	010503014001
	盖板、井圈
	1.更换井盖
	套
	15

	2
	040203008001
	块料面层
	1.块料品种、规格:面包砖
2.垫层材料品种、厚度、强度等级:10cmC15混凝土
	m2
	2700

	3
	040203008002
	块料面层
	1.块料品种、规格:大理石
2.垫层材料品种、厚度、强度等级:10cmC15混凝土
	m2
	2900

	4
	041001001001
	拆除路面
	面包砖及大理石面（计入费用汇总）
1.厚度:20cm
	m2
	5600

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:25cm
	m2
	900

	6
	041001001002
	拆除路面
	
	m2
	900

	四、拆除工程

	1
	011712002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:沐浴器
	件
	60

	五、餐厅后厨更换主配电柜、主电缆

	1
	030402011001
	低压开关柜
	1.名称:成套配电柜
2.规格:2200mm*1000mm*600mm
3.电压（kV）:功率1000A
	台
	2

	2
	030409001001
	电力电缆
	1.规格:YJV-4*95+1
	m
	90


