
政府采购项目
武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目
竞争性磋商文件
项目编号:HRC-ZBDL-2025-01859
采购人：武功县人民医院
采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司
二零二五年十二月

目 录
1第一章 竞争性磋商公告


5第二章 供应商须知前附表


22第三章 评审办法


31第四章 采购内容及要求


33第五章 商务要求


34第六章 合同主要条款


38第七章 磋商响应文件格式




第一章 竞争性磋商公告
	项目概况
武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目潜在的供应商应在西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层获取竞争性磋商文件，并于2026年01月07日14时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：HRC-ZBDL-2025-01859
项目名称：武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：546,964.18元

采购需求：

合同包1(武功县人民医院层流净化系统维
保服务采购项目)：
合同包预算金额：546,964.18元

合同包最高限价：546,964.18元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他专业技术服务
	层流净化系统维保
	1项
	详见采购

文件
	546,964.18
	546,964.18


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起一年。服务期满后，经年度考核合格后可进行续签，续签不超过两次。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)；（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号文件）；（11）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目)特定资格要求如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加磋商须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

（3）提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税或无需缴纳税收的投标人应提供相关证明材料；

（6）书面声明：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件

时间：2025年12月26日至2026年01月04日，每天上午09：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：30：00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层

方式：现场获取

售价：0元
四、响应文件提交


截止时间：2026年01月07日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座30层第二会议室
五、开启

时间：2026年01月07日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座30层第二会议室
六、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.请符合资格要求的各供应商提供法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件并加盖公章（法定代表人只需提供法定代表人身份证明及正反两面身份证复印件并加盖鲜章）的扫描件一套发送至代理机构邮箱1553172354@qq.com，并联系代理机构进行报名确认（法定节假日除外）。因供应商提供的错误信息，对其参与磋商事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。
2.供应商注册登记提醒：根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，供应商须按要求及时办理注册登记，并加入陕西省政府采购供应商库。

3.本项目为专门面向中小企业。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：武功县人民医院
地址：武功县普集镇后稷西路
联系方式：029-37297282
2.采购代理机构信息
名称：华睿诚项目管理有限公司

地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层

联系方式：15667200662
3.项目联系方式
项目联系人：王工

电话：15667200662
第二章 供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：武功县人民医院
地址：武功县普集镇后稷西路
联系方式：029-38933236

	2
	采购代理机构
	名称：华睿诚项目管理有限公司
地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层
联系人：王工
联系方式：15667200662

	3
	项目名称
	武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目

	4
	项目编号
	HRC-ZBDL-2025-01859

	5
	采购预算金额
	546,964.18元

	6
	资金来源
	其他财政资金

	7
	出资比例
	100%

	8
	资金落实情况
	已落实

	9
	采购需求
	武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目（具体详见竞争性磋商文件）

	10
	服务期
	自合同签订之日起一年。服务期满后，经年度考核合格后可进行续签，续签不超过两次。

	11
	服务地点
	采购人指定地点

	12
	质量要求
	达到国家行业规定相关合格标准

	13
	供应商资格

要求
	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加磋商须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

（3）提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税或无需缴纳税收的投标人应提供相关证明材料；

（6）书面声明：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体磋商。

	14
	现场勘查
	不组织，各供应商自行踏勘

	15
	磋商前答疑会
	不召开

	16
	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间
	获取竞争性磋商文件次日起2日内以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复，在此之后提出的无效。采购人和采购代理机构对供应商提出的疑问予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

	17
	竞争性磋商文件的澄清和修改
	时间：竞争性磋商响应文件递交截止时间5日前；

形式：书面形式发给所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；

磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

	18
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。

	19
	磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点
	1、磋商响应文件提交截止时间：2026年01月07日14时30分00秒（北京时间）
2、磋商时间：2026年01月07日14时30分00秒（北京时间）
3、磋商响应文件提交及磋商地点：华睿诚项目管理有限公司（西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座30层）

	20
	磋商报价
	本次磋商采用二次报价

磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部磋商内容最终价格的体现。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。任何有选择的报价将不予接受，供应商的报价不得超过最高限价或采购预算，否则按无效磋商处理。

	21
	磋商有效期
	自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日

	22
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	23
	签字盖章的具体要求
	供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖供应商公章（鲜章）。否则将作为无效磋商处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

	24
	竞争性磋商响应文件密封、装订
	竞争性磋商响应文件一律采用书脊胶装方式装订（书脊处标明：项目名称、供应商名称）。竞争性磋商响应文件共四份，其中正本一份，副本两份，电子版本一份（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）。当副本和正本不一致时，以正本为准。竞争性磋商响应文件的正本和副本均须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。正本、副本及电子版本、分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”字样。供应商应自行将竞争性磋商响应文件密封完好（标袋不得有破损）。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人（签字或盖章）；

电子版本包括：word及PDF版竞争性磋商响应文件。

注：对未按上述规定密封和装订的磋商响应文件，将拒收该磋商响应文件。

	25
	是否退还磋商

响应文件
	否

	26
	评审办法
	详见竞争性磋商文件第三章

	27
	信用查询
	查询“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，日期为从磋商文件发售之日起至响应文件递交截止日前，或以现场查询为准，并以截图形式留存。

	28
	磋商小组

的组建
	磋商小组构成：3人。

其中采购人代表1人，专家2人。

磋商小组专家确定方式：按规定在政府采购专家库中随机抽取。

	29
	成交结果公示
	公示媒体：《陕西省政府采购网》；

公示期限：1个工作日。

	30
	采购监督
	采购行政监督部门依法实施监督。

	31
	招标代理

服务费
	1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定按标准计取执行。

2、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

账户名：华睿诚项目管理有限公司
开户银行：西安银行小寨东路支行

帐   号：816011580000101224

	32
	是否专门面向中小企业采购
	是

	33
	关于中小企业划分标准
	根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定，本项目采购标的对应的所属行业为其他未列明行业：

划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	34
	政府采购信用

融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》等相关规定，有融资需求的政府采购中标供应商，根据自身情况，凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，申请办理融资贷款服务。

	35
	供应商注册登记提醒
	根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，供应商须按要求及时办理注册登记，并加入陕西省政府采购供应商库。

	36
	释义说明
	本文件中所涉及的“采购文件”、“磋商文件”均按“竞争性磋商文件”理解；“响应文件”、“磋商响应文件”均按“竞争性磋商响应文件”理解。

	37
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，由采购人和采购代理机构负责解释。

	38
	其它事项
	本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。采购人与成交供应商在成交通知书发出25天内签订合同，成交供应商不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包履行。成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

	备注：本磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。


1、项目说明
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本服务项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、服务期、服务地点和质量要求

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的的服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本服务项目的资格要求。

资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(l)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

(2)为本服务项目的监理人；

(3)为本服务项目的代建人；

(4)为本服务项目提供采购代理服务的；

(5)与本服务项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(6)与本服务项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(7)与本服务项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

(8)被责令停业的；

(9)被暂停或取消磋商资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大服务项目质量问题的；

(12)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一采购项目磋商。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织，各供应商自行踏勘。

1.10 磋商前答疑会

不召开。

1.11转让

成交供应商不得转让本项目业务。

1.12 偏离

磋商响应文件发生重大偏离，否决其磋商响应；磋商响应文件发生细微偏离，磋商小组将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。

磋商响应文件有下述情形之一的属重大偏差：

（1）磋商响应文件载明的采购项目服务期不符合磋商文件规定的期限；

（2）磋商报价超出采购最高限价；

（3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件。

细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知前附表；

(3)评审办法；

(4)采购内容及要求；

(5)商务要求；

(6)合同主要条款；
(7)磋商响应文件格式；

2.2 磋商文件的澄清或修改

2.2.1 不召开答疑会，提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.2.2 供应商对竞争性磋商文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，应在获取竞争性磋商文件次日起2日内以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复，在此之后提出的无效。

2.2.3. 竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.2.4根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。

3、磋商响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 按照供应商须知前附表的要求和磋商响应文件格式填写的磋商响应函、响应报价表、法定代表人证明书与法定代表人授权委托书、供应商资格证明文件、服务方案、供应商承诺书、附件及其他（供应商认为有利于本次磋商的材料）。

3.1.2按照竞争性磋商文件的要求编制的服务方案，内容至少应包括：项目实施方案、人员配置情况、培训计划方案、售后服务方案、业绩等。
3.1.3竞争磋商文件中要求的其他证明文件。
3.2 磋商报价

3.2.1磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部磋商内容最终价格的体现。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

3.2.2磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

3.2.3磋商报价包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、管理费、税金、利润、风险以及采购文件规定的其他费用，服务期内采购人不再增加任何费用。
注：磋商报价（每轮）超过采购预算的，视为无效报价。
3.3 磋商有效期

3.3.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

3.4 资格审查资料

3.4.1供应商在编制磋商响应文件时，应按本磋商文件第三章评审办法中“资格评审标准”以及“第七章磋商响应文件格式”要求提供具备承担本项目的资格条件。

3.4.2采购人不承担核查资格资料真实性的义务。由于供应商提供虚假的材料，导致采购项目无法顺利进行或者失败，由此造成的后果及经济损失，由供应商承担全部法律责任。

3.5 备选磋商方案

不允许。
3.6 竞争性磋商响应文件的编制

3.6.1 竞争性磋商响应文件应按第七章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为磋商响应文件的组成部分。

3.6.2 竞争性磋商响应文件应当对磋商文件有关采购需求、服务期、质量要求、磋商有效期、采购内容及要求等实质性内容做出响应。

3.6.3 竞争性磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或被授权人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

4.竞争性磋商响应文件的递交

4.1 竞争性磋商响应文件的密封、装订
竞争性磋商响应文件一律采用书脊胶装方式装订（书脊处标明：项目名称、供应商名称）。竞争性磋商响应文件共四份，其中正本一份，副本两份，电子版本一份（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）。当副本和正本不一致时，以正本为准。竞争性磋商响应文件的正本和副本均须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。正本、副本及电子版本、分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”字样。供应商应自行将竞争性磋商响应文件密封完好（标袋不得有破损）。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人（签字或盖章）；

电子版本包括：word及PDF版竞争性磋商响应文件。

注：对未按上述规定密封和装订的磋商响应文件，将拒收该磋商响应文件。
4.2 磋商响应文件的递交
4.2.1 供应商必须在竞争性磋商文件规定的磋商时间和地点，将全部磋商响应文件递交至采购代理机构项目工作人员；
4.2.2 采购代理机构项目工作人员在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 采购代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，拒绝接收任何供应商送达、递交的磋商响应文件；
4.3 磋商响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1供应商在提交磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式撤回已提交的磋商响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

4.3.2供应商对磋商响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封和提交，并在磋商响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3.3在磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改磋商响应文件。

5.供应商递交竞争性磋商响应文件时，出现下列情况之一的，其竞争性磋商响应文件将被拒绝接收：

5.1在竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件；
5.2未按照采购文件要求密封或加写标记的；

5.3递交的竞争性磋商响应文件项目名称与本项目不相符的；

5.4供应商未按照采购公告要求获取竞争性磋商文件的；

6.磋商

6.1 磋商

6.1.1采购人按供应商须知前附表第19项所规定的时间和地点磋商。

6.1.2磋商程序：

6.1.2.1所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

6.1.2.2磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，并宣读会场纪律，介绍参加本次会议的领导及来宾、宣布本次会议工作人员名单、宣布参加本次会议的供应商名单。
6.1.2.3监标人当众检查所有供应商的授权书原件，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

6.1.2.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众查验竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效投标处理。
6.1.2.5采购人在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前收到的有效磋商响应文件，开标时都应当众予以拆封、宣读文件份数。
6.1.2.6由监标人宣读监标词

6.1.2.7主持人宣布磋商会议进入评审阶段。

6.1.3采购代理机构对磋商过程进行全程录音录像，并存档备查；

6.1.4采购代理机构对磋商过程进行文字记录，由参加磋商的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请,有效或者合格供应商不足三家的不得磋商。

6.2 磋商响应文件的有效性
6.2.1磋商响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效磋商响应文件

6.2.1.1不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
6.2.1.3 磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.2.1.4不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
6.2.1.5磋商响应文件不符合本须知第3.1条规定，其组成缺项者。
7.评审

7.1 磋商小组与评审

7.1.1磋商小组在政府采购专家库中随机抽取。

7.1.2评审采用保密方式进行。

7.2 评审过程的保密

7.2.1磋商后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

7.2.2 在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

7.3.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能成交原因做出任何解释采购代理机构有义务在定标后将得分和排名情况告知未成交供应商。

7.3 磋商响应文件的修正

7.3.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

7.3.1.1当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

7.3.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝，并不影响评标工作。

7.3.3磋商报价大小写不一致以大写为准，磋商报价前后不一致的以磋商函内容为准。

7.3.4 磋商响应文件正本与副本不一致的以正本为准。
7.4 磋商响应文件的评审、比较和否决

7.4.1磋商小组仅对响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评估和比较。未响应磋商文件和合同条款的磋商响应文件，不得进行评审。

7.4.2 在评审过程中,磋商小组可以书面形式要求供应商就磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

7.4.3 磋商小组依据本次评审办法，对磋商响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐前三名为成交候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人依法确定成交供应商。

7.4.4 详见评审办法。

8.合同授予

8.1 合同授予标准

成交通知书是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

8.2 成交通知书

8.2.1成交供应商确定后，向采购人出具成交确认函，采购人对排名第一的成交候选人无异议时，则该成交候选人即为成交供应商，采购代理机构收到采购人出具的成交复函后，发布成交结果公告，公告期为发布之日起1个工作日并向成交供应商发出成交通知书。

8.2.2若第一成交候选人放弃成交时，则第二成交候选人为成交供应商（依次类推）。如果前三名成交候选人全部放弃磋商时，重新采购。

8.3签订合同
8.3.1 在保留本供应商须知前附表规定权利情况下，采购合同将授予其磋商响应文件实质上响应磋商文件要求的成交供应商。

8.3.2采购人与成交供应商应在成交通知书发出30天内，按磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。本服务项目磋商文件、采购答疑会纪要和成交供应商的磋商承诺是双方签订合同的依据。若成交供应商在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，除被取消成交资格，赔偿经济损失外，采购人将上报行政主管部门对其作进一步处理。

9.重新采购和不再采购
9.1 重新磋商
有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（l）磋商截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有磋商的；

（3）国家法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其它条件。

9.2 不再采购
重新磋商后供应商仍少于3个或者所有磋商被否决的，属于必须审批或核准的服务项目建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5 异议和投诉

10.5.1供应商或者其他利害关系人认为磋商文件、开标程序、评审结果不符合法律、行政法规规定的，应当在投诉前按照本磋商文件相应条款规定的时限向采购代理机构提出异议。采购代理机构按照本磋商文件相应条款规定的时限进行答复。

10.5.2除了上述磋商文件、磋商程序、评审结果外，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关行政监督部门提起投诉。

10.5.3投诉应提交书面材料。书面材料应当包括下列内容：

（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

10.5.4投诉材料必须由供应商法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的投诉材料不予受理。

第三章 评审办法
评审办法前附表

	序号
	评审标准

	1.
	资格评审

标准
	营业执照
	1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；

	
	
	授权委托书
	2、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加磋商须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

	
	
	财务状况报告
	3、提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（提供“二维码”赋码查验功能）（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

	
	
	社保缴纳证明
	4、社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

	
	
	税收缴纳证明
	5、税收缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税或无需缴纳税收的投标人应提供相关证明材料；

	
	
	近3年无重大违法记录书面声明
	6、书面声明：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	
	履行合同承诺函
	7、承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

	
	
	信用记录
	8、供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

	
	
	非联合体声明
	本项目不接受联合体磋商（格式自拟）

	说明：由采购人或采购代理机构对以上要求进行审查，有一项不符合评审标准的，不得通过资格审查。

	2.
	符合性评审标准
	有

效

性

审

查
	磋商响应文件

的签署盖章
	符合竞争性磋商文件的要求

	
	
	
	磋商响应

文件格式
	应符合第七章“磋商响应文件格式”要求

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价

	
	
	完整性审查
	磋商响应

文件份数
	应符合第二章“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版本文件数量

	
	
	
	磋商响应

文件内容
	磋商响应文件内容齐全、无遗漏

	
	
	响应性审查
	对磋商文件响应程度
	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件

	
	
	
	服务期
	应满足竞争性磋商文件中要求的服务期

	
	
	
	磋商有效期
	应满足竞争性磋商文件中的规定

	说明：由磋商小组对上述资料进行审查，缺一项或某项不合格，则磋商响应文件的符合性审查为不合格，磋商响应文件无效，不再参与后续评审。


分值构成与评分标准

	评标

因素
	评审要素
	最高得分

	价格评审
	即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100

超出预算的磋商报价在评审过程中按无效投标处理。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（符合竞争性磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目为专门面向中小企业，将不存在价格扣除优惠政策。）
	20分

	技术评审
	根据供应商为本项目提供的项目实施方案进行评审，内容包括：①本项目的重点难点分析；②维修保养的计划时间安排；③维修保养技术流程；④拟出具的维修保养相关报告样本；⑤维保设备易出现的故障问题描述及解决方案；⑥质量保障措施及需更换的备件清单及投标人自身的备件情况；⑦维修保养过程中的安全管理计划。以上7项内容完全满足实施要求且无缺失或缺陷的得42分；每有一项内容缺失的扣6分，每项内容中每有一处缺陷扣3分，每项最多扣6分。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致；与本项目需求不匹配；专业技术支持配置与项目不匹配内容等。
	42分

	
	根据供应商服务于本项目的人员配置情况进行评分；

（1）维保人员具有洁净工程师证书的每提供一个人员证书得1分，最多得4分；

（2）维保人员具有空调或电气专业等相关证书的每提供一个人员证书得1.5分，最多得6分。

注：竞争性磋商文件须提供人员相关证书复印件及劳动合同扫描件。
	10分

	
	根据供应商为本项目提供的培训计划方案进行评审，内容包括：①突发事件处理方案；②特殊时期（如法定节假日、春节期间、视察评比）的应对措施。以上2项内容完全满足实施要求且无缺失或缺陷的得12分；每有一项内容缺失的扣6分，每项内容中每有一处缺陷扣3分，每项最多扣6分。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致；与本项目需求不匹配；专业技术支持配置与项目不匹配内容等。
	12分

	
	供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：

①日常售后服务内容；

②售后服务管理制度；

③售后服务人员保障措施；

④应急响应机制；

⑤售后培训方案；

⑥本地化服务能力：项目所在地设有服务机构，具有备品备件仓库，满足维修零配件供应，提供证明材料，如房产证或租房合同。

以上方案内容完整全面且科学合理、与项目技术需求吻合可行性高、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述且符合项目需求的得12分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致；与本项目需求不匹配；专业技术支持配置与项目不匹配内容等。
	12分

	
	提供供应商2022年11月至今类似项目业绩（以合同签订日期为准），每提供1份得2分，最高得4分；

业绩证明（以合同为准，须在竞争性磋商文件中附合同的扫描件加盖单位公章）。
	4分


1、评审办法

1.资格评审办法

资格评审标准：见评审办法前附表。

2.符合性评审办法

符合性评审标准：见评审办法前附表。

3.分值构成与评分标准
分值构成与评分标准：见分值构成与评分标准；

2、评审程序

1.资格评审

采购人或采购代理机构依据评审办法前附表第1条规定对磋商响应文件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作否决磋商处理。

2.符合性评审

2.1磋商小组依据评审办法前附表第2条规定对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审办标准的，否决其磋商。

2.2报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，否决其磋商。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3、详细评审

3.1 磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4、磋商响应文件的澄清和补正

4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

5、评审结果

5.1 磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6、政策性扣减

6.1政策性扣减范围

6.1.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标；

6.1.2依照<关于印发《财政部和工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

6.1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

6.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

6.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

6.1.4采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

6.1.4.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.1.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

6.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2 政策性扣减方式：

6.2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“评审因素”进行扣减；

6.2.2 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

6.2.3 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

7、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。
8、其他

1.评审过程中，若出现意外情况时，由磋商小组决定暂停评审，待磋商小组做出具体处理意见后，再行评定。

2.评审办法前附表与评审办法正文规定不一致时，以评审办法前附表规定为准。

3.未尽事宜按有关规定执行。

第四章 采购内容及要求
	层流净化系统
	区域范围：PCR实验室、净化手术部

1.高效送风口的维护每半月一次：检查一次高效口是否漏风、检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换；检查积尘情况及时清理。

2.嵌入式空气消毒机每月一次对消毒机表面进行清洁并用消毒剂消毒、每季度对过滤网进行清洁。

3.医用型净化新风机组的维护每周一次：检查净化机组运行参数及状态、风机状态、机组排水、回水温度、出水温度、回水压力、出水压力等并做好数据记录；检查检查机组各初、中效过滤器前后压差是否正常，必要时清洗或更换；检查送风机、排风机传动附件运作情况及风机轴承温度，风机皮带，必要时调整皮带松紧。

4.中效排风机箱的维护每半月一次：检查中效排风机箱是否漏风、检查风机电机工况，及时润滑电机轴承；检测过滤器，阻力超标及时更换；检查积尘情况及时清理。

5.箱式电加热的维护每半月一次：检测电加热电压、电流、检查加热管加热状态，发现故障及时维修更换。

6.风阀、水阀、排风、回风的维护每周一次：检查风阀、水阀门开启关闭性能；检查风阀、水阀门性能；检查阀体发现阀体故障及时维修或更换。

7.净化机组自控柜的维护每周一次：检查净化机组自控柜状态、检测PLC自控输入输出信号；检测自控柜体中的断路器、漏电保护器、继电器等器件；发现故障及时维修或更换。

8.风机盘管的维护每月一次：检查一次风机盘管、检查风机电机工况，及时润滑电机轴承；检测翅片积尘情况及时清理。

9.风冷模块机组的维护每周一次：对风冷模块机组外过滤器定期清洗；每周对风冷模块机组散热翅片、蒸发器清洁；定期对管路进行清洗，使用弱酸溶液（5%的磷酸，或5%的草酸），清洗液体采用泵打入换热器内部，酸溶液的循环流速控制在平时水流速的1.5倍，采用与水循环相反的流程进行反冲；对空调压缩机进行检查，检查机组制冷系统的工作压力是否正常。

	维保类型、范围、维保期限
	1.维保类型及要求:技术型维保、包含常规耗材、备件、配件：层流系统初、中、高效、亚高效过滤器；其他单价低于500元的备件及配件。

2.保养范围:武功县人民医院医疗专项层流净化区域（PCR实验室、净化手术部）及层流空调机组。

3.维保期限:自合同签订之日起一年。服务期满后，经年度考核合格后可进行续签，续签不超过两次。

	维保要求
	1.维保方应提供该维保项目驻场工程师名单、和相应维修资质，驻场工程师不得少于2人。

2.维保方需备有常规耗材、易损备件、配件，并按安全要求妥善存放。

3.维保方所更换耗材须符合相关质量检测认证标准；专项设备维修所需核心部件须使用原厂配件。

4.维保期内，严格按照各单元设保养制度定期巡检、维护、更换耗材并保留相关签字记录。

5.响应要求:驻场工程师即时响应、20分钟内到达现场；单次普通障停机不得超过4小时、中等故障不得超24小时、更换核心组件停机不得超过3个日历日；其他非可抗因素协商解决。


第五章 商务要求
一、服务期
自合同签订之日起一年。服务期满后，经年度考核合格后可进行续签，续签不超过两次。
二、服务地点
采购人指定地点
三、质量要求

达到国家行业规定相关合格标准
四、付款方式

合同签订后支付合同金额的50%，半年后支付剩余的40%，一年后支付剩余的10%。

五、售后服务要求
项目验收后的一年售后服务
六验收标准

由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家等进行验收，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、竞争性磋商文件及磋商响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。与履约验收挂钩的资金支付条件及时间另作协定。

七、违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第六章 合同主要条款
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人（甲方）：                       

供应商（乙方）：                       

依据《中华人民共和国政府采购法》等项目有关的法律法规，以及武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目（项目编号：HRC-ZBDL-2025-01859）的《竞争性磋商文件》，乙方的《竞争性磋商响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《竞争性磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

维保合同覆盖范围：

	序号
	项目名称
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	合  计
	


二、合同价款：

（一）合同总价款为人民币（大写）：        （小写）：

（二）合同总价包括：
（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算：

（一）付款比例：

合同签订后支付合同金额的50%，半年后支付剩余的40%，一年后支付剩余的10%。

（二）支付方式：银行转帐。

（三）结算方式：乙方须在付款前提供全额合规含税发票，否则，甲方付款期限顺延，且不承担相关责任。
四、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方提供所需要的专人及场地配合，乙方进行维保工作。

2、甲方提供乙方维修过程中所必须的各项技术资料。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方按照合同约定保证维护后设备完好、接受甲方现场验收。

2、乙方应保证其具备与维修业务相适应的设施和技术力量，需保证维修人员具备相应资质，并严格遵守中国法律法规、相关技术安全规范与甲方的管理制度进行检查维修工作。
乙方承诺提供的主要耗材、配件均为原厂产品，符合法律法规和质量体系的要求。乙方应遵守甲方的相关管理制度，用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方在工作的过程中做好围护，并保证通道安全通畅。
乙方维保过程中应做好安全防护，工作中所发生的一切安全事故不论大小，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方主管部门。
乙方在维保过程中，如对环境或第三方造成损害时，应当承担损害全部赔偿责任，与甲方无关。
维保结束后必须清理现场，保证场地达到甲方要求，并书面通知甲方进行清场验收。否则，甲方有权委托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

未经甲方书面同意，乙方不能擅自将设备维修的全部或部分工作委托给他人（原本属于第三方厂家维修的除外），否则甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，同时乙方应支付违约金

五、维修服务条件：
维修地点：采购人指定地点。
维保时间：自合同签订之日起一年。服务期满后，经年度考核合格后可进行续签，续签不超过两次。
六、运输：

（一）乙方负责相关服务所需备品备件的运输，确保备品备件安全、完整到达服务地点，运杂费用包含在总价内，包括备品备件从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

（二）合同内包含的一般性问题备品备件在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方于7个工作日内予以修复并不额外收费（不可抗力除外）。

七、技术服务

（一）对技术服务的要求：

（二）技术资料：

1、备品备件及耗材等合格证及检验报告；

2、产品使用说明书（中文）；

3、其它资料。

八、验收

（一）维保完成后，由甲乙双方共同验收，甲方填写验收合格并作为对乙方服务的认可。

（二）乙方向甲方提交设备维修过程中的相关资料。

九、违约责任

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民典法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求维修设备或维修质量不能满足合同约定的技术要求，乙方为甲方修复，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，终止合同甲方应提前一个月书面通知乙方，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、在中国法律允许的范围内，乙方赔偿甲方解除合同的相关全部损失，损失赔偿总额不得超过本维保合同中约定设备一年的维修总费用，并应于合同到期时终止。

2、乙方支付甲方违约金，在合同项下乙方向甲方支付的全部违约金的计算方法：支付合同中约定设备一年本维保合同金额的10%作为全部违约金。

（四）乙方应严格遵守本合同约定的义务，如乙方在合同服务期内出现超过2次违反本合同义务的情形（不可抗力除外）即视为乙方恶意违约，此时甲方有权解除本合同，合同自甲方书面通知到达乙方时解除，同时乙方应支付合同金额10%违约金。

十、合同争议解决的方式

因本维保合同产生的或者与其相关的所有请求、分歧或争议，包括关于本维保合同存在、效力、终止或履行，或者与本维保合同履行安排有关的任何问题（以下称“争议”），由甲乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同甲、乙双方签字并加盖合法印章后生效，维保期结束后，合同自动终止。

十二、其他事项

（一）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商、经见证方确认后，签订书面补充协议，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（二）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（三）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（四）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人或被授权人

（签字或盖章）：
	法定代表人或被授权人

（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	日期：  年  月  日
	日期：  年  月  日


第七章 磋商响应文件格式
政府采购项目

（正本/副本）
武功县人民医院层流净化系统维保服务采购项目
磋商响应文件
项目编号:HRC-ZBDL-2025-01859
供应商名称（公章）：                         

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：         

日     期：            年          月          日
目  录

第一部分  磋商响应函
第二部分  响应报价表
分项报价表

采购内容及要求偏离表
商务要求偏离表

第三部分  法定代表人证明书与法定代表人授权委托书
第四部分  供应商资格证明文件
第五部分  服务方案
第六部分  供应商承诺书
第七部分  附件

第八部分  其他（供应商认为有利于本次磋商的材料）
第一部分 磋商响应函

致：                （采购代理机构）
根据贵单位             （项目名称、项目编号）的竞争性磋商文件，我方代表               （姓名、职务）经正式授权并代表          （供应商名称）就该项目进行磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

2、我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本     份，副本     份，电子版本    份。

3、我方所附磋商报价表中应提交和交付的服务磋商总价为人民币大写：     小写：      。

4、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解供应商须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。

6、我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

8、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

9、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

10、我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。 

11、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

12、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付代理服务费。

13、磋商响应有效期为自提交磋商响应文件截止之日起       个日历日。

14、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：
地    址：                                

电    话：                                 

传    真：                                 

邮    编：                                 

供应商名称（公章）：                        
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：        

    日    期：   年   月   日

第二部分 响应报价表
项目编号：                                              单位人民币：元
	报价内容

项目名称
	磋商总报价

（元）
	服务期
	质量要求

	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）

	备注：

1.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。
2.供应商报价是采购人组织验收合格的总价（即履行合同的固定价格），包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、管理费、税金、利润、风险以及采购文件规定的其他费用，服务期内采购人不再增加任何费用。


供应商名称（公章）：                    

法定代表人或被授权人（签章）：                  

日期：   年   月   日

附件1
分项报价表
项目名称：

项目编号： 

（供应商根据项目实际情况自行拟定，须包含完成本项目所涉及的全部费用）
供应商名称（公章）：                  
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

日 期：   年   月   日

附件2
采购内容及要求偏离表

项目名称：
项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件

采购内容及要求
	竞争性磋商响应文件

采购内容及要求
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：逐条对应文件的“第四章 采购内容及要求”中的内容认真填写本表，偏离情况填写：正偏离、符合，该表可扩展。如未填写偏离情况或偏离说明的，则该项指标视为不响应磋商文件要求。
供应商名称（公章）：                
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  
日期：   年   月   日

附件3
商务要求偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件

商务要求主要条款
	竞争性磋商响应文件

商务要求主要条款
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：逐条对应文件的“第五章 商务要求”中的内容认真填写本表，偏离情况填写：正偏离、符合，该表可扩展。如未填写偏离情况或偏离说明的，则该项指标视为不响应磋商文件要求。

供应商名称（公章）：                    

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                      

日期：   年   月   日

第三部分 法定代表人证明书与法定代表人授权委托书
法定代表人证明书

供应商名称：                         

单位性质：                           
成立时间：       年       月       日

经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法人身份证复印件

正反面


供应商名称（公章）：                
日期：   年   月   日

法定代表人授权委托书

注册于                         （工商行政管理局名称或市场监督管理局）之               （供应商全称）法定代表人          （姓名、职务）授权                     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         （项目名称、项目编号）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    日历天。
    代理人无转委托权。

被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：          
联系地址：                                                 

联系电话：                    传真：                       

附法定代表人和被授权人表身份证复印件（正反面）：

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

	被授权人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


说明：1．本授权书自开标大会之日起计算有效期为90日历天，否则按无效文件处理。

2.授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
供应商名称（公章）：                        

法定代表人（签章）：                        
日期：   年   月   日

 供应商资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加磋商须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

（3）提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供2024年11月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税或无需缴纳税收的投标人应提供相关证明材料；

（6）书面声明：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体磋商。
第五部分 服务方案
供应商应根据竞争性磋商文件要求及第三章 评审办法“分值构成与评分标准”的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的服务方案，格式自拟。
第六部分 供应商承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（公章）：             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
日     期：    年    月    日

第七部分 附件

《中小企业声明函（工程、服务）》
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）                      
日期：
备注：

1、供应商认为其为中型、小型或微型企业的应提交本声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号第四条的相关规定： 供应商“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。
2、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。在货物采购项目中，货物由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标文件未提供（或不填写）此页内容，视同大型企业参与评标。
《监狱企业声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位        （符合/不符合）条件，故本单位为        （监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      企业名称（盖章）：

日期：
供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

供应商为非企业单位的，可不填写此声明，但须提交空白表。
《残疾人福利性单位声明函》
                   （采购人名称）：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
第八部分 其他（供应商认为有利于本次磋商的材料）

封袋正面标识式样

本页以下无内容


致：华睿诚项目管理有限公司


项目编号：


项目名称：


竞争性磋商响应文件（正本或副本）


（磋商前不得启封）





供应商名称（公章）：                         


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：         








致：华睿诚项目管理有限公司


项目编号：


项目名称：


竞争性磋商响应文件（电子版本）


（磋商前不得启封）





供应商名称（公章）：                         


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：         












