采购项目编号：SXQFY-2025-YL034.1B1

2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)

运营管理服务项目（二次）

招标文件

采购人：榆佳经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：陕西秦丰源项目管理有限公司

二零二五年十二月

目  录

- 招标公告

- 投标须知前附表

- 投标须知

- 采购内容及技术要

- 商务条款

- 政府采购合同（参考格式）

- 投标文件基本格式

- 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

# 第一章  招标公告

2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目(二次)招标公告

###### 项目概况

2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026年01月15日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXQFY-2025-YL034.1B1

项目名称：2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：3,070,000.00元

采购需求：

合同包1(2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目):

合同包预算金额：3,070,000.00元

合同包最高限价：3,070,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,070,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限一年，总服务期限两年（一年一签）。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函〔2022〕10号；（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（6）根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；（8）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；（9）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（10）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目)特定资格要求如下:

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；
（2）财务状况报告：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；（注：2022年后已在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）报备的财务审计报告须可查询，并提供网页查询截图。）
（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（五险一金任意一项即可），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；
（4）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
（7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图加盖投标人公章（鲜章）为准；
（8）本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现合同包名称）；
（9）提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》；
（10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须填写《中小企业声明函》；
（11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）

#### 三、获取招标文件

时间： 2025年12月26日 至 2026年01月04日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年01月15日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：登录全国公共资源交易平台(陕西省榆林市)网站〖首页)电子交易平台)陕西政府采购交易系统)企业端】，在线提交

开标地点：登录全国公共资源交易平台(陕西省榆林市)网站〖首页)不见面开标〗系统，在线参加开标过程

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

（1）供应商登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

（2）供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（3）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（4）特别提醒：①本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项具体详见招标文件要求。②本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用CA锁对投标文件进行制作、签封、加密、递交、解密等相关招投标事宜。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市民大厦3楼，E18、E19窗口,电话：0912-3452148。

（5）投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：榆佳经济技术开发区管理委员会

地址：佳县榆佳工业园区

联系方式：0912-2362716

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西秦丰源项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC(C座)第13层1308室

联系方式：17795967122

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘银

电话：17795967122

# 第二章 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：榆佳经济技术开发区管理委员会 地 址：佳县榆佳工业园区 联系人：魏刘安 电 话：0912-2362716 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：陕西秦丰源项目管理有限公司 地 址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC(C座)第13层1308室 联系人：刘银 电 话：17795967122 |
| 3 | 项目名称 | 2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目(二次) |
| 4 | 服务期 | 合同履行期限一年，总服务期限两年（一年一签），根据考核情况续签下一年。 |
| 5 | 质量目标 | 达到国家及行业质量验收合格标准 |
| 6 | 资 金 | 财政专项资金 |
| 7 | 招标范围 | 2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目（详见招标文件第四章）。 |
| 8 | 投标人资格 条件 | - 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 2、特定资格要求： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照； （2）财务状况报告：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；（注：2022年后已在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）报备的财务审计报告须可查询，并提供网页查询截图。） （3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（五险一金任意一项即可），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； （4）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图加盖投标人公章（鲜章）为准； （8）本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现合同包名称）； （9）提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》； （10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须填写《中小企业声明函》； （11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料） - 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效处理 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件从投标截止日起，投标有效期为90日历天（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 12 | 投标保证金 | 1、本项目以“投标信用承诺书（保证金）”代替投标保证金，投标人在提交投标文件的同时，向招标人提供“投标信用承诺书”网页截图及加盖企业原色印章的投标信用承诺书，信用承诺书的效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。 2、投标信用承诺：应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址: https://credit.yl.gov.cn/)。各投标人注册、登陆后根据 承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称”。 3、对于未能按要求提交“投标信用承诺书（保证金）”的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝”。 |
| 13 | 投标替代 方案 | 不接受备选投标方案。 |
| 14 | 投标文件 份数 | 上传电子投标文件 壹 份（*.SXSTF）； 注：投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件（备案用）电子版一份（U盘，内容包括可编辑word版及不加密版投标文件签字盖章PDF版）。 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：登录全国公共资源交易平台(陕西省榆林市)网站〖首页)电子交易平台)陕西政府采购交易系统)企业端】，在线提交 投标文件递交截止时间： 2026年01月15日 09时30分00秒 |
| 16 | 开 标 | 开标时间： 2026年01月15日 09时30分00秒 地点：登录全国公共资源交易平台(陕西省榆林市)网站〖首页)不见面开标〗系统，在线参加开标过程 |
| 17 | 投标文件签字和盖章 | 详见第三章投标人须知“三、投标文件的编制” |
| 18 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 19 | 付款方式 | - 按采购要求进行实施，实施半年后支付合同金额50%，服务期完毕后，甲方对工作量进行核实并验收，待结算审计后结算剩余50%款项。 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 特殊情况 处理 | 在招标文件及程序符合法律规定的前提下，递交投标文件或对招标文件做出实质响应的投标人如果少于3家，应终止开标，重新组织采购。 |
| 22 | 投标报价 次数 | 本次投标采用一次报价（报价唯一） |
| 23 | 招标文件的澄清、修改及质疑答复 | 1、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求递交投标文件截止时间15日前，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有下载招标文件的投标人，不足15日的，将顺延递交首次投标文件截止时间。 2、投标人对招标活动事项有疑问，或对采购招标文件有质疑，应在投标截止时间3日前书面提出，在此之后提出的质疑为无效质疑。招标代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长开标截止时间。 3、招标文件、澄清（答疑）纪要、修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。 |
| 24 | 代理服务费 | 招标代理服务费： 1、中标单位在项目完成后须向采购代理机构一次性支付代理服务费。 2、代理服务费:按照代理协议的约定收取。 3、招标代理服务收费标准(费率) 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0%. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7%. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55%. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35%. 4、招标代理服务收费按照差额定率累进法计算。 5、本项目项目属性：服务招标。 |
| 25 | 合同包1 最高限价 | 人民币：叁佰零柒万元整（¥3070000.00元） 投标报价超过最高限价按无效标处理。 |
| 26 | 供应商代表 系统签到 | 1、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； |
| 27 | 特别提示 | 该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场， 即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： （1）开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： IE浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeninghall/bidhall/dqxianyang/login； 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入； 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 （2）供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； （3）投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质响应文件及电子版一份（U盘，内容包括可编辑word版及不加密版投标文件签字盖章PDF版）响应文件一份（备案用） （4）开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为60分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 （5）相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （6）不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。 |
| 28 | 其他 | ☑专门面向中小企业招标项目 本项目专门面向中小企业，故不参与价格扣除。 □非专门面向中小企业招标项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 29 | 信用承诺 | 公共资源信用承诺： 为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》。 信用承诺操作相关事宜如下：后附操作手册 （1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。 （2）承诺时间为当日，承诺事由为“项目名称”，受理部门为榆林市公共资源交易中心。 （3）投标人除上传保证金承诺外，还需上传三项信用承诺：①投标人信用承诺；②委托代理人信用承诺。③《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》（信用承诺书的格式详见投标文件格式） （4）所有账号问题在政务网中咨询或拨打029-87382893、029-87382894。 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。注：①法人直接参与投标无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺 ②不见面开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。 |
| 30 | 政采贷业务 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表. 序号; 银行名称; 产品名称; 贷款额度; 贷款期限; 贷款利率; 办理时效; 联系人. 1; 长安银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 魏 众15109123951. 2; 中信银行; 政采E贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 高 明18992218795. 3; 光大银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 艾思宇13509127997. 4; 交通银行; 秦政贷; 1000万元; 1年; 3.45%; 24小时; 张 飞15291296886. 5; 中国银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 李 浩18691230007. 6; 招商银行; 政采贷; 3000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 马 烨15596100007. 7; 浦发银行; 政采E贷; 1000万元; 1年; 3.45%起; 72小时; 朱 君15629169158. 8; 农商银行; 政采贷; 1000万元; 1-2年; 3.45%-5.8%; 24小时; 王 璐15529875056. 9; 农业银行; 政采贷; 1000万元; 1年; 3.45%以上; 24小时; 米璐洁18966997666. 10; 民生银行; 政采E贷; 3000万元; 1年; 3.45%起; 24小时; 郝双双15991225850. 11; 兴业银行; 政采贷; 1000万元; 1年期; 3.4%; 72小时; 薛万隆18709258523. 12; 广发银行; 政采通; 1000万元; 1年; 3.45%起; 24小时; 李思嘉15191820101. 13; 建设银行; E政通; 1000万元; 1年; 3.2%; 72小时; 张 宇 15929397838. 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。. |
| 31 | 关于知识产权与保密 事项 | 1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和 法律责任由投标人承担。 2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。 |
| 32 | 采购标的所属行业及划分标准 | 各行业划分标准具体为： 16、其他未列明行业.从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目属于：其他未列明行业 |
| 33 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：在政府采购专家库随机抽取。 |

# 第三章  投标须知

# 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、及国家现行有关法律法规执行。

## 1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1“招标人”系指榆佳经济技术开发区管理委员会。

1.2“招标代理机构”系指组织本次开标活动的陕西秦丰源项目管理有限公司。

1.3“监督管理机构”系指佳县财政局采购科。

1.4“投标人”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应履约能力、并向评标委员会递交投标文件的投标人。

## 2．合格的投标人、合格的服务

### 2.1 合格的投标人

2.1.1 资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函〔2022〕10号；（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（6）根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；（8）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；（9）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（10）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3、合同包1的特定资格要求：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；
    （2）财务状况报告：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；（注：2022年后已在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）报备的财务审计报告须可查询，并提供网页查询截图。）
    （3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（五险一金任意一项即可），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；
    （4）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
    （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图加盖投标人公章（鲜章）为准；
   （8）本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现合同包名称）；
   （9）提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》；
   （10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须填写《中小企业声明函》；
   （11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）

注：上述资格证明材料为必备材料或条件，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理，各投标人在投标文件中应附完整的资格证明材料。

2.1.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.2 投标人必须在全国公共资源交易中心平台（陕西省.榆林市）投标报名并下载招标文件，未从正规渠道购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。

### 2.2 合格的服务

2.2.1 本次投标有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格投标人。

2.2.2 服务系指招标文件规定的，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

## 3．投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

# 二、招标文件

## 4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 第一章  招标公告

- 第二章  投标须知前附表

- 第三章  投标须知

- 第四章  采购内容及技术要求

- 第五章  商务条款

- 第六章  政府采购合同（参考格式）

- 第七章  投标文件基本格式

- 第八章  榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

## 5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15个工作日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

## 6.招标文件的解释权归采购代理机构。

# 三、投标文件的编制

## 7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括项目的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

## 8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应按招标文件提供的相应格式按顺序编写。

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

## 9．投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 投标人须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标，投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

## 10．投标货币

10.1 投标人提供的服务一律以人民币报价。

## 11．投标保证金

11.1 本项目以“投标信用承诺书（保证金）”代替投标保证金，投标人在提交投标文件的同时，向招标人提供“投标信用承诺书”网页截图及加盖企业原色印章的投标信用承诺书，信用承诺书的效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

11.2 投标信用承诺：应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址: https://credit.yl.gov.cn/)。各投标人注册、登陆后根据 承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“合同包名称”。

11.3 对于未能按要求提交“投标信用承诺书（保证金）”的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝”。

## 12．投标有效期

12.1 投标文件从投标截止日起，投标有效期为90日历天（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

## 13．投标文件的制作和签署

13.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件与纸质投标文件并行的方式。供应商在投标时须同时提供电子投标文件和纸质投标文件。投标供应商应确保电子投标文件与纸质投标文件一致（包括但不限于文字、图片、签章等），若纸质与电子投标文件不一致，评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3纸质版文件的编制：

13.3.1投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质投标文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）投标文件一份（备案用）

13.3.2投标文件封面及内容、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，纸质版文件与电子版文件签字盖章必须一致。

13.3.3投标文件的正本和副本应分别单独采用A4纸胶粘装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合8.1至8.3项要求。

13.4 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字或加盖公章后才有效。

# 四、投标文件的递交

14．投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间上传投标文件。

16．迟交的投标文件

16.1采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17．投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

# 五、开标与评标

## 18．开标

18.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标。开标会议邀请所有供应商派代表参加，开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统进行签到。

18.2 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；

注：竞谈、磋商招标方式解密时间为30分钟，公开招标解密时间为60分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，由电子交易系统进行自动唱标。

18.3 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.5 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 19．评标委员会

19.1 采购人将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生（具体人数详见投标人须知前附表）。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

## 20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

## 21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

## 22．投标文件的初审

22.1 开标后，由采购代理机构协助采购人共同依法对投标人的资格证明文件进行审查。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格 证明 | 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人；企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照； |
| 2 | 财务状况报告 | 提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；（注：2022年后已在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）报备的财务审计报告须可查询，并提供网页查询截图。） |
| 3 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（五险一金任意一项即可），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 5 | 无违纪声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 履行合同能力的证明资料或承诺书 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； |
| 7 | 主体信用查询记录 | 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图加盖投标人公章（鲜章）为准； |
| 8 | 保证金 | 本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现合同包名称）； |
| 9 | 供应商信用承诺书 | 提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》； |
| 10 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，投标人须填写《中小企业声明函》； |
| 11 | 非联合体投标 书面声明 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）。 |

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务内容；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 符合性评审：主要对各供应商投标文件进行商务性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

| 序号 | 审查因素 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件语言 | 投标文件语言符合招标文件要求。 |  |
| 2 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、完全一致 |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 4 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |  |
| 5 | 投标保证金的有效性 | 投标信用（保证金）承诺书代替投标保证金。 |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 |  |
| 7 | 技术、服务、商务实质性要求 | 完全响应招标文件要求的各项技术、服务、商务实质性条款。如发现不满足下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理： 1）投标文件按照招标文件要求的格式编写； 2）投标人在同一份投标文件中，只有一个有效报价的； 3）报价未超过招标文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的； 4）服务期及付款方式符合招标文件的要求； 5）商务要求逐条响应并满足招标文件要求； 6）供应商有完整的项目服务组织实施方案，服务方案详细完整，切合本项目实际情况，能满足采购人需求； 7）供应商应具备完成本次服务的保障能力； 8）本项目服务期及服务质量保证计划及措施； 9）投标文件未有采购人不能接受的附加条件； 10）满足招标文件规定的其他要求。 11）招标文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。 12）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 8 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）投标报价未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的； |  |
| 9 | 合同条款 | 完全理解并响应招标文件合同基本条款的要求。 |  |
| 10 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；招标文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。 |  |
| 备注： |  | 符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。 |  |

22.3.1有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的响应文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同投标人的响应文件由同一单位送达。

25.3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

- 投标单位未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的；

- 投标单位未经过正常渠道获取招标文件，或投标单位名称与获取招标文件时登记的投标单位名称不符的；

- 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

- 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

- 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

- 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

- 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

- 投标单位前期参与了本次招标项目方案设计的；

- 在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

- 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

- 投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

- 投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

- 提供虚假技术性能指标。

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

## 23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法

评审总分值为100分，具体分值如下：

评标因素及权重分值表

| 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 | 10分 |
| 技术方案 | 技术方案符合招标文件要求，考虑全面，不漏项，专业性、系统性强，操作可行，有关论述条理清晰，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 一、总体方案 1、运营管理及服务工作的总体方案思路清晰、结构和内容完整，方案完善，合理可行（11-15分）； 2、总体方案思路基本清晰，结构和内容基本完整，较为完善，有一定的合理可行性（6-10分）； 3、总体方案内容空泛，不利于项目实施（0-5分）。 二、方案思路 1、工作方法、服务理念、处置方式、管理任务等方案思路准确合理、切实可行、细致严谨（11-15分）； 2、工作方法、服务理念、处置方式、管理任务等方案思路基本合理，较为严谨，具有一定的可行性（6-10分）； 3、工作方法、服务理念、处置方式、管理任务等方案思路内容空泛，不利于项目组织实施（0-5分）。 三、重难点分析及应对措施 针对本项目存在的难点、重点进行分析以及有对应的措施。 1、重难点分析透彻，应对措施完善可行（11-15分）； 2、重难点分析比较透彻，应对措施有一定的可行性（6-10分）； 3、应对措施简单，分析角度欠缺（0-5分）。 | 45分 |
| 人员保障 | 1、针对本项目提供相应的人员配备：人员配置至少包含管理人员、化验员、维修人员、工艺技术员、电气技术员、机械技术员、和运营操作人员等，对各主要岗位人员配置专业齐全、数量合理满足项目运营需要，每提供一个人员岗位证书得1分，最高得8分，项目负责人除外。 2、本项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书得2分；（以提供证书复印件为准） | 10分 |
| 维保工具、仪器仪表、检测设备配备情况 | 根据所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备，设备齐全满足本项目需要的计5-10 分；设备不全不能满足本项目维保需要的计 0-5 分。 | 10分 |
| 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施内容进行赋分： 1、提供保障措施，措施内容不详细，缺乏保障力度，得0-1分； 2、保障措施较全面，具有一定的保障力度，得2-3分； 3、保障措施全面具体，科学合理，专业化程度高，能够充分保障项目服务质量，得4-5分。 | 5分 |
| 工作制度 | 根据投标人提供的针对本项目的工作制度进行赋分： 1、提供简单的制度和流程，不够全面完整，得0-1分； 2、有较完善的制度和流程，基本满足日常工作的管理，具有一定的可实施性，得1.1-2分； 3、有充分完整的制度和流程，能有效支撑项目日常管理，措施内容多样，科学合理，可实施性强，得3-4分。 | 4分 |
| 应急保障 预案 | 针对本项目提供相应的应急预案：对于进水量、水质超标及其他可能的突发事件的应急、突发事故处理方案及具体措施。根据投标人提供的应急保障预案内容进行赋分： 1、提供应急保障预案，应急措施简单，可实施性差，得0-1分； 2、应急保障预案内容全面，应急措施详细，具有一定的可实施性，得2-3分； 3、应急保障预案内容全面详细，能有针对性地提出详细具体的应急措施，措施内容多样，科学合理，专业化程度高，可实施性强，得4-5分。 | 5分 |
| 服务承诺 | 根据投标人提供的服务周期中相关保修服务、后期服务配合等做出承诺情况进行综合评定。 1、提供的相关保修服务、后期服务配合满足采购人要求和达到国家及行业质量验收合格标准(4-5分)； 2、提供的相关保修服务、后期服务配合基本满足采购人要求和达到国家及行业质量验收合格标准(2-3分)； 3、提供的相关保修服务、后期服务配合难以满足采购人要求和达到国家及行业质量验收合格标准(0-1分)。 | 5分 |
| 业绩 | 提供企业2022年至今已完成的类似项目业绩，每提供1份计2分，最高不超过6分，以合同签订时间为准（提供合同复印件并加盖投标人公章）。 | 6分 |

23.3 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；

(2) 技术评估得分高的；

(3) 服务承诺优的。

## 24、评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

# 六、授予合同

## 25．中标通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

## 26．招标代理服务费

26.1招标代理服务费：按计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文收取。

26.2招标代理服务费由中标单位支付一次性支付给陕西秦丰源项目管理有限公司。

## 27．签订合同

27.1中标人在收到中标通知书后10日内，与采购人签订合同。

27.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

## 28．其他

### 28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见投标文件格式）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

## 29、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

### 29.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

### 29.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各投标人，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标投标人的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价。

（2）符合性评审：主要对各投标人资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，投标人的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

### 29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

# 七、质疑与投诉

## 30、质疑及投诉

### 30.1 质疑

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

（3）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以投标人填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内一次性提出。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责投标人质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购人名称：榆佳经济技术开发区管理委员会

地址：佳县榆佳工业园区

联系方式：0912-2362716

采购代理机构：陕西秦丰源项目管理有限公司

地    址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC(C座)第13层1308室；

联 系 人：刘银

联系方式：17795967122

邮    箱：qfyyulin@163.com

### 30.2 投诉

（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 31、其他

### 31.1、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不 良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

### 31.2、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重

后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 采购内容及技术要求

- 项目简介

榆佳经济技术开发区两厂（场）运营管理服务项目包括榆佳经济技术开发区污水处理厂及榆佳经济技术开发区一般工业固体废物填埋场运维服务工作。

- 榆佳经济技术开发区污水处理厂概况

榆佳经济技术开发区污水处理厂累计建设规模为3700m3/d，主要为：（1）一期系统处理规模3000m3/d（分为两条生产线，单条生产线处理量1500m3/d），采用预处理+水解酸化+多级AO工艺+二沉池+混凝沉淀池+滤布滤池+次氯酸钠消毒+中水回用；（2）二期系统处理规模200m3/d（一体化MBR处置装置），采用AO+MBR膜工艺+紫外/次氯酸钠消毒+中水回用；（3）三期系统处理规模500m3/d（一体化MBR处置装置），采用AO+MBR膜工艺紫外/次氯酸钠消毒+中水回用。

处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准；脱水后污泥含水率约为60%外运填埋处置。

具体工艺处理单元：预处理装置（三期共用）：粗格栅/集水池、事故池、细格栅/旋流沉砂池、调节池；生化处理单元：水解酸化池（一期）、AON池（一期）、二沉池（一期）、混凝沉淀池（一期）、滤布滤池（一期）、MBR一体化处理单元（二、三期）、消毒池（三期共用）、清水池（三期共用）、配电及控制设备（三期共用）、自动控制软件平台（三期共用）、监控软件平台（三期共用）等。

- 榆佳经济技术开发区一般工业固体废物填埋场

一般工业固体废物填埋场由填埋库区、进场道路、管理区三个部分组成。固废场库容约为112.67万m3，设计平均日处理一般工业固体废物规模为 342.28t。主要由填埋库区土石方、环场截洪沟、垃圾坝、调节池渗滤液导渗系统、防渗系统、渗沥液调节池等分项工程组成。

防渗系统主要采用5000g/ m2膨润土垫（GCL）+2mm厚双糙面HDPE膜防

渗+600g/ m2无纺土工布防渗。进场道路工程：道路起点于附近乡村路，终点止于填埋区终点，道路全长1.396km，行车道宽度2*3m，路基宽度6.5m，道路垫层采用180厚10:90灰土，基层为180厚5.5:94.5水泥稳定碎石，面层为220厚水泥混凝土。

- 采购内容

运营服务范围包括榆佳两厂（场）所有设施设备的日常生产运行，日常维护保养包括设备故障维修及小部件的紧固、跑冒滴漏的维护、设备加油、易损件的更换，调整及按规范合理保养）及现场维修工具的配备，不包括设备大修、改造及重大核心零部件的更换以及业主方的固定资产（设备）的更换、更新）和保护义务，子坝加固，确保各系统设施稳定达标运行，保证产生的固废/污泥按国家相应标准理，确保妥善处置废物。具体内容如下：

- 保证榆佳经济技术开发区污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放；

- 负责两厂（场）各处理设施的日常运维、维护（设施设备日常维保包括设备故障维修及小部件的紧固、跑冒滴漏的维护、设备加油、易损件的更换，调整及按规范合理保养）及现场维修工具的配备，不包括设备大修、改造及重大核心零部件的更换以及业主方的固定资产（设备）的更换、更新（金额大于3000元/单次））和保护义务；

- 负责及时清运两厂（场）处理设施范围内的垃圾及污泥等废弃物，并作好妥善处置，保证不产生恶臭和二次污染。

- 负责两厂（场）设施范围内的清洁卫生工作，保证本项目所有处理设施有一个良好的生产和生活环境。

- 负责两厂（场）设施范围内的安全工作，确保人员及财产安全。

- 积极配合甲方做好两厂（场）项目各处理设施的参观学习、检查等接待工作。

- 免费为甲方培训技术、管理等人员，确保在运营年限内及处理设施移交给甲方后，两厂（场）各处理设施可以维持正常运营；

- 自觉接受甲方监管人员的监督管理，及时处理甲方监管人员要求处理的问题；

- 做好两厂（场）内照明、绿化、道路养护和保持好厂容厂貌工作；

- 配置安全设施及设置警示标志；

- 协调运营期内出现的经甲方同意和乙方认可的其他服务设施的管理及运行问题。

- 运营费用的组成

内容所需的人工费、生产直接费（水电等能耗费，药剂费，污泥装车、外运及危废处置费，维修保养及备品备件，土工作业费，填埋机械作业等）。间接费（检测分析费，行政办公，车辆交通，安全管理，绿化养护等管理费用）、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同约定目标的一切费用。

- 服务要求

- 服务期限：合同履行期限1年，总服务期限2年（一年一签）。根据考核情况续签下一年。

- 服务要求

- 运营商需具备污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理二级及以上），同时能积极协调与当地环保局的相关事宜做好环保工作，配合上级领导部门的检查验收工作。

- 建立健全两厂（场）项目的组织管理机构，做到严格高效管理，保障安全运营。

- 在运营期间要确保人员安全和装置安全，由乙方自行配备符合国家安全标准的劳动防护用品和应急救援物资，杜绝发生伤亡事故，如运营期间发生安全责任事故，由乙方承担全部责任。

- 做好运营期间两厂（场）日常生产所需的水处理药剂的采购和使用，应具备简单的化验条件，化验分析所需的药剂耗材由运营商自行购置。

- 两厂（场）项目所有设备交付乙方使用，乙方必须做好设施设备的日常使用维护保养工作，运营过程中产生的污泥，均由乙方根据生态环保要求运送至甲方指定地点处理并按环评批复要求处置方式执行，对于危险废物由乙方送至有资质的处理单位进行处理。

- 做好两厂（场）项目运营和管理的相关台帐记录，包括设备检查，安全检查，工艺检查以及生产运行台账记录、污泥处理记录，按时向生态环保部门、甲方上报准确真实的报表台账等相关运营记录资料。

- 做好运营人员的岗位教育培训，按要求检查构筑物、设备、电器和仪表的运营情况，发现设备运营问题及时处理。严格执行管理考核制度，如出现违规违法行为导致一切责任由乙方承担相关责任。

- 其他与污水处理厂、固废场有关的一切行政事务。

- 人员要求

- 运行人员，应进行相关岗位的培训，应达到懂原理、会操作、问题诊断、故障排除，同时还可进行简单的维护管理，保证处理效果。

- 运营管理人员必须熟悉本项目所有处理工艺和设施、设备的运营要求和系统各单元的技术要求。

- 运营管理人员必须熟悉各处理单元配备设备的设备结构原理、使用说明。

- 运营管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运营情况。

- 各岗位的操作人员应按时做好运营记录，数据应准确无误。

- 操作人员发现设备运营不正常时，应及时处理或上报主管部门。

- 各种机械设备应保持清洁、无漏水、漏气等。

- 水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。

- 应根据不同机电设备要求，定时检查、添加或更换润滑油或润滑脂。（使用原设备生产厂家指定品牌的润滑油或润滑脂）

- 安全操作要求

由于两厂（场）内有高压电路和各种设备，因此，在系统试运营阶段乃至今后的日常运营中，必须重视安全生产。

- 各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践。

- 系统启动前应做好各种准备工作。

- 电源电压大于或小于额定电压5%时，不宜启动电机。

- 操作人员在启闭电器开关时，应按电工操作规程进行。

- 维修设备时必须断电，并在开关处悬挂维修标牌。

- 各种机械设备应保持清洁，无漏水、漏气等。构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。根据不同机电设备的要求，应定时检查、添加或更换润滑油或润滑脂。各种闸井应保持无积水。

- 清理机电设备及周围环境卫生，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

- 各岗位操作人员上岗应穿戴劳保用品，做好安全防范工作。

- 严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

- 雨天或冰雪天气，操作人员在构筑物上巡视或操作时，应注意防滑。

- 所有高压电气设备应有标示牌。

- 维护保养要求

- 运营管理人员和维修人员应熟悉机电设备性能及维修要点。

- 负责两厂（场）各生产设备的日常维修养护（包括：日常测试修检维保、跑冒滴漏的维护、设备加油、易损件的更换），不包括大修、改造和设备（大型零部件）及固定资产更换、更新（金额大于3000元/单次）。

- 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等每星期进行检查、维修及防腐处理，并及时更换被损坏的照明设备。

- 应经常检查和紧固各种设备连接件，定期更换联轴器的易损件。

- 各种管道闸阀应定期做启闭试验检查。

- 应定期检查、清扫电器控制柜，并测试其各种技术性能。

- 应定期检查电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置。

- 在每次停泵后，应检查填料或油封的密封情况，进行必要的处理。并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。（使用原设备生产厂家指定品牌的润滑油或润滑脂）

- 各种机械设备除应做好日常维护保养外，还应按设计要求或制造厂家的要求进行大、中、小修。

- 检修各类机械设备时，应根据设备的要求，必须保证其同轴度、静平衡等技术要求。

- 不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂、实验室废水及其它杂物丢入污水处理设施内，均由运营商根据环保要求运送至甲方指定地点处理。

- 维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。

- 应定期检查和更换消防设施等防护用品。

- 满足的要求

- 运管过程中始终保证榆佳经济技术开发区污水处理厂尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 排放标准。脱水后污泥含水率约为 60%，外运填埋处置。保证榆佳经济技术开发区一般工业固体废物填埋场严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定合规运行管理。

- 技术要求

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）

- 商务要求

- 合同价款：合同总承包价包括完成本项目的一切相关费用，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际工作量变化的影响。

- 支付方式：按采购要求进行实施，实施半年后支付合同金额50%，服务期完毕后，甲方对工作量进行核实并验收，待结算审计后结算剩余50%款项。

- 结算方式：银行转帐，采购单位持中标通知书、采购合同、发票办理相关支付手续。

- 服务承诺：供应商应遵照国家规范规定的服务内容及要求作出明确承诺。

- 违约责任：按《民法典》中的相关条款执行，未按合同要求的服务质量不能满足采购人的要求，采购单位有权终止合同，并报请当地监管部门对其违约行为进行追究。

验收依据：按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求，为采购人提供高质量服务，并随时接受采购人的检查、监督。

- 商务条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：榆佳经济技术开发区管理委员会 地 址：佳县榆佳工业园区 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 3 | 服务期： 合同履行期限1年，总服务期限2年（一年一签）。 根据考核情况续签下一年。 |
| 4 | 服务标准：达到国家及行业质量验收合格标准。 |
| 5 | 1.合同价即成交价，供应商应在投标报价表中标明完成本次投标所要求的服务、验收合格的所有费用，包括本项目实施服务费、验收费用等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2.付款方式： 按采购要求进行实施，实施半年后支付合同金额50%，服务期完毕后，甲方对工作量进行核实并验收，待结算审计后结算剩余50%款项。 |
| 6 | 验收： 1、由甲方负责组织验收，乙方配合进行。 2、项目实施完毕后由采购人或其委派的专家代表或第三方机构等对项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。 3、验收依据： 3-1、招标文件、投标文件、经济合同； 3-2、中标通知书； 3-3、国内相应的国家标准、行业标准及规范。 |
| 7 | 知识产权： 供应商应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 |
| 8 | 违约责任： 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同或招标文件要求提供产品(货物)或供应的产品(货物)质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |

- 政府采购合同（参考格式）

2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目

服

务

合

同

委托方：

运营方：

日期：

第一部分 定义与解释

第1条 定义

项目名称：2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目

项目地址：榆佳经济技术开发区

服务内容：详见采购内容及技术要求

适用法律：指所有适用的国家法律、法规、规章及规范性文件和政府部门颁发的所有技术标准、技术规范规程以及所有其他适用的强制性要求。

运营惯例：指在陕西省境内污水处理厂、一般工业固体废物填埋场或其他同类设施运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例。

协议生效日：本协议经甲方、乙方盖章后当天为协议生效日。

运营期限：合同履行期限1年，总服务期限2年（一年一签），根据考核情况续签下一年。

第2条 解释

2.1甲乙双方根据中华人民共和国法律规定，本着公平、公正、合理的原则，为2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目的运行管理，特此签订本协议。

2.2本协议条款中，无论何处涉及由法人代表或委托代理人发出或颁布任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指书面通知、同意、批准、证明或决定，均不允许被无故扣押或拖延，收件方应在回执上签署姓名和日期。

2.3本协议下的其他合同及协议，如承诺合同、检验检测合同、设备及材料供应合同等均以本协议的条款为基础。此前其他相关合同及协议与本协议有冲突的，应以本协议为准。

第二部分 项目概况及运营权

第3条 项目概况

3.1项目名称：2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目。

3.2项目地址：榆佳经济技术开发区。

3.3项目规模：详见采购内容及技术要求。

第4条 运营权

4.1按照适用的法律，甲方授予乙方2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目在整个运营期间及范围内运营和维护项目设施的权利。

4.2运营期：合同履行期限1年，总服务期限2年（一年一签），自协议生效日起计算。运营期满时，乙方应无偿将正常运行的本项目移交给甲方或其指定的执行机构。若双方均自愿委托或受委托时，期满后续签第二期。在运营期满后继续签订《运营管理服务合同书》时在同等条件下乙方有优先权。

4.3乙方负责榆佳经济技术开发区两厂（场）运营管理、日常管理及日常维修维护等；负责定期排查园区各企业排污口的排水水质达标（满足进水水质标准）、保障污水处理厂达标排放；负责接收、填埋一般工业固体废物；负责接受政府部门的监管。

4.4乙方将为本项目设立独立法人的运营项目公司，项目公司全权负责项目运营、管理、维护，并接受甲方监管。

第5条 本项目运营权下的权利

5.1甲方的权利和义务

（1）授予乙方对该项目的运营管理权；

（2）根据本协议的规定按时向乙方支付运营管理服务费；

（3）在运营期内，协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的手续；

（4）对乙方两厂（场）运营过程实施监督，包括人员配制、机械设备、化验检测、预案规范纺制、服务质量、财务状况、项目经营状况和安全防护措施等；

（5）甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

（6）乙方运营管理人员需服从甲方合法合规的安排，若运营管理人员未按甲方要求执行工作，甲方有权对运营管理人员进行口头教育批评、警告，若乙方运营管理人员对于工作屡次不落实、不执行，甲方有权要求乙方更换运营管理人员。

5.2乙方的权利和义务

（1）乙方在运营期内享有对该项目的运营管理权；

（2）根据本协议的规定，乙方在运营期内自行承担管理、安全、责任风险等，负责进行项目运营和维护，运营期限届满移交本项目；

（3）按照本协议规定的方式取得运营管理服务费；

（4）接受政府部门的行业监管。服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；

（5）负责定期排查园区各企业排污口的排水水质达标（满足进水水质标准），发现超标立即采取措施及上报甲方，保障两厂（场）运营达到设计标准。

（6）负责污水处理厂在线监测设备维护及保养，保障上传数据的准确有效，发现故障及时汇报甲方。

第三部分 项目移交及运营工作

第6条 项目设施移交、项目试运行和完工验收

6.1项目设施移交小组

6.1.1项目移交小组由榆佳经济技术开发区管理委员会牵头，成立榆佳经济技术开发区两厂（场）运营管理项目移交小组。移交小组组织召开移交工作会议按照协商一致原则确认清点资产，并形成项目移交清单。甲乙双方签字盖章后方可生效（详见移交手册）。

6.1.2本项目接受政府部门的监管；项目设施经调试测试合格后，甲方与乙方应各自组成项目移交小组，负责项目设施移交的前期准备工作及与项目设施移交有关的资产清点、合同、运营交接及其他任何必要的项目设施移交前期工作。项目移交小组严格审核甲乙双方编制的移交工作报告。

6.2项目设施的移交

6.2.1在整个委托运营期限内，项目设施所有权均属甲方所有。

6.2.2项目设施移交时，甲方和乙方应根据移交手册，共同对榆佳经济技术开发区两厂（场）现有的项目设施进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其它需要特别说明的事项进行备注后，由双方代表签字盖章予以确认。项目移交手册经双方签署盖章之日即为本项目设施移交完成之日。

6.2.3项目资料和工程技术资料的移交：项目资料和工程技术资料包括项目建设中的所有土建、安装工程资料、技术文件。技术文件应包括榆佳经济技术开发区两厂（场）所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止项目设施移交日现有的设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及项目设施的有关资料和文件（乙方在项目运营期内各行业部门要求办理的相关证件，例如排污许可证），以及各设备、仪表、电气厂家联系方式。

6.2.4上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的，其所有权仍然属于甲方。乙方应仅限于为本协议之目的而使用该上述技术文件，并不得将该技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的书面同意，否则由此带来的法律责任均由乙方自行承担。

6.2.5乙方对移交资料在使用的同时，尽到妥善维护和保管义务，以保证经营权转让期满或提前收回时，将全部技术文件完整地交还甲方。

6.4项目试运行

6.4.1项目设施移交后，为了达到本协议约定的处理标准或效果而对项目设施的所有整修、改造均由甲方负责组织实施。

6.4.2本项目无试运行期限，合同签署后直接进入正式运营。

6.5项目的验收

6.5.1项目运营的验收由甲方牵头与乙方共同组织实施。

6.5.2项目的整体验收应依据协议、运营合同所规定的规范、标准、程序及建设行政主管部门的规定进行，并取得经甲方签发的书面工程验收报告。

6.5.3性能测试：甲乙双方联合对项目进行性能测试，性能测试结果和环保指标均应达到国家或本协议规定的标准。

6.5.4乙方已取得项目运营的环保监测合格证明和其他必要的行政许可。

第7条 正式运营

该项目已满足以下条件，具备正式运营条件：

（1）污水处理站内的设备安装完毕、污水处理设施和系统试运营验收合格。

（2）一般工业固体废物填埋场已完成竣工验收并已投入正常使用。

第8条 运营方式

项目在运营期内该项目所包含的一切设备、仪表、设施等由乙方独立进行商业运营。

第9条 运营和维护的基本原则

9.1在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，负责榆佳经济技术开发区两厂（场）内设备、设施的维护保养及维修并自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护运营项目设施。榆佳经济技术开发区两厂（场）的设备维修费用由乙方负责。乙方运营期间添置的与污水处理工艺、一般工业固体废物填埋场正常运行无关的办公用品等费用由乙方负责，运营期满以后乙方自行处置。乙方应确保在正式运营期内，始终根据下列规定运营并维护两厂（场）项目设施：

（1）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理和一般工业固体废物有关的法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（2）本协议规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

（3）运行维护手册以及运营项目设备制造商提供的说明手册和指导。

9.2乙方应确保两厂（场）设施始终处于良好运行状态并能够安全稳定的达标运营。

第10条 甲方的主要责任与权力

10.1在整个运营期内，甲方应督促乙方认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本协议规定的排污标准。甲方随时可委托有资质的第三方检测机构对排污标准进行监测，第三方检测公司由甲方联系，检测费用由乙方支付。

10.2甲方有权进入榆佳经济技术开发区两厂（场）按照相关规定对项目设施的运营和维护进行检查。甲方有权要求乙方提交运营有关报表、报告和资料，乙方不得以任何理由推诿，并在3个工作日内回复。

10.3 甲方有权监督乙方规范运营，按操作规程操作，按行业主管部门要求履行，如遇人为因素造成的失误乙方承担一切责任。甲方视情节严重程度有权对乙方现场开具罚单，单次罚款金额5000—10000在运营费中扣除。如情节严重甲方有权终止合同。运营费用按合同比例进行支付扣除乙方过失所承担的费用及罚款。

第11条 乙方的主要责任

11.1从开始正式运营日起，乙方应连续接收和管理园区两厂（场），将污水处理厂从接收点进入的污水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。乙方有责任在其职责范围内完成榆佳经济技术开发区两厂（场）运营工作，并对出水水质情况负责，因乙方原因导致出水水质超出国家规定的排放标准，给甲方造成政治、经济的损失以及法律责任均由乙方承担。一个运营年度内如由于乙方责任导致榆佳经济技术开发区两厂（场）运营收到环保主管部门的书面处罚 3次以上，甲方有权解除与乙方的合同关系，且乙方必须配合甲方完成后续运营交接。

11.2乙方负责编制榆佳工业园区一般工业固体废物填埋场、污水处理厂突发环境事件应急预案。在两厂（场）运营过程中，出现事故时，乙方应立即采取紧急措施，启动应急预案。

11.3乙方应按照适用法律法规和合理的运行标准以及运行惯例认真而有效的处理业务与事务。

11.4在本项目的运营期间，乙方应按照国家有关环境污染治理设施运营管理规定建立健全各项管理制度。

11.5在本项目的运营期间，乙方做好污水处理厂的水质水量检测、固废场的废物接收记录。每日按规定对有关参数进行测定并记录。

11.6乙方应编制运行与维护手册。

11.7乙方应建立完整的运行日记，记录每一处构筑物的运行情况、处理效果、事故、设备的检修等事项。

11.8乙方应建立和完善安全生产制度和意外事故的应急机制，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

11.9乙方在对一般工业固体废弃物填埋场进行填埋作业时，必须做好对一般工业固体废弃物填埋区土工布、HDPE膜的保护，应在填埋前对库区四周码沙袋，沙袋厚度不小于30㎝，以防止尖锐物质破坏土工布和HDPE膜造成环境事件。

11.10榆佳经济技术开发区两厂（场）运营实施季度考核，乙方应在每季度次月上旬向甲方提交上一年度的运营情况季度报告。

第12条 项目暂停服务

12.1每个运营年度的累积计划内暂停服务时间不超过15日，其中污水处理厂外的污水管网维修及厂内的设备更换除外。至少在每一运营年度开始30日前，乙方与甲方应就该运营年度的两厂（场）计划内暂停服务时间表达成协议。在任何运营年度内的任何时候，乙方都应在至少提前10日通知甲方后安排两厂（场）计划内暂停服务具体时间，但乙方不得违反所达成的该运营年度计划内暂停服务协议。

12.2甲方可要求乙方对两厂（场）计划内暂停服务时间表进行修改，但须在计划暂停服务前15日书面通知乙方，如果此类修改属于下列情况之一，则乙方应尽量依甲方要求调整时间表。

（1）不会导致乙方安排两厂（场）计划内暂停服务的方式和时间与两厂（场）设计处理能力或行业安全规范相冲突；

（2）不会对项目造成危害。

12.4紧急情况、自然灾害暂停服务，发生后，乙方应立即通知甲方，并在2日内向甲方书面提供该暂停服务的原因、范围及持续时间的具体情况。如果是可预见性的暂停服务，乙方应以书面的形式通知甲方。

12.5 污水处理厂进水水质超标：进水水质超过水质标准而导致乙方出水不达标的，甲方则免除乙方出水水质超标的违约责任，同时正常支付污水处理费用。由于进水水质各指标低于系统生化处理的正常需求而导致的出水不达标，甲方则免除乙方出水水质超标的责任，同时正常支付污水处理费用。

第13条 污泥的处置

13.1乙方负责污泥的脱水，按照环评要求进行处置。

第四部分 运营标准、服务费用及支付

第 14条  污水处理厂水质的检测及要求

14.1在线监测：必须安装符合国家技术规范的水质在线监测监控系统。

14.2水质检测方法：政府环保监测机构和乙方所进行的水质检测应按国家相关规范和标准执行。

14.3 水质检测结论：水质检测以在线监测监控系统反应的数据或政府环保监测机构的水质检测结论为准。

14.4 进出水水质标准

榆佳经济技术开发区污水处理厂设计进水水质标准

设计进出水水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水水质 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制指标 | 控制指标 |
| 1 | COD | mg/L | 100—350 | ≤50 |
| 2 | BOD5 | mg/L | ≤180 | ≤10 |
| 3 | 总氮 | mg/L | ≤60 | ≤15 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤40 | ≤5（8） |
| 5 | 总磷 | mg/L | ≤4.0 | ≤0.5 |
| 6 | pH值 | - | 6~9 | 6~9 |
| 7 | SS | mg/L | ≤180 | ≤10 |
| 8 | 油类 | mg/L | ≤15 | ≤0.5 |

注：上表中括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

除上述7项主要指标外的其他进水指标应符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082—1999）的规定。在污水进水质量标准的前提下，污水处理站出水水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A类规定的排放标准，其中主要出水污染物按照上表执行。

14.5 污泥排放标准 ，污水处理厂的污泥乙方应进行污泥脱水处理，脱水后的污泥应符合国家标准和行业规范的要求，按照环评要求集中处理。

14.6水质超标的处理，如果由于乙方原因导致出水水质超标引起的第三方侵权纠纷或环保部门依据环境保护法律法规做出的处理，均由乙方负责解决。

第15条 运营管理服务费

15.1榆佳经济技术开发区两厂（场）运营管理项目服务费包括：厂内生产项目药剂费、设备、设施维修保养费、人员工资及福利费、生产办公费、冬季取暖费及其它费用等全部运行管理费用。

15.2 根据乙方委托运营方案，乙方必须遵循《中华人民共和国劳动法》及用人标准，人员工资及福利不得低于社会平均工资，不得拖欠。

第16条 两厂（场）运营管理服务费的支付

16.1 运营管理服务费。

本项目运营管理服务费为人民币        元，大写金额：             。

第五部分 设备设施的更新、维修

第17条设备设施的更新、维修

17.1 设备设施的更新：因设备达到使用年限或设备本身质量问题而造成的更换费用由甲方承担，乙方运营期间添置的与两厂（场）工艺无关的办公用品等费用由乙方负责，运营期满后由乙方自行处理。

17.2设备设施的维修：运营期限内两厂（场）设备、设施、厂区日常维修养护费用乙方承担。

17.3若乙方运营人员未按照甲方要求对设备、设施进行维修维护，甲方有权对乙方进行考核，根据情节严重程度罚款5000—20000元不等。

第六部分 运营期满后项目移交事宜、生效

第18条 运营期满后项目的移交

18.1 移交日期：本项目运营期满的第一个月内。

18.2 乙方无偿移交给甲方或其指定的执行机构，移交范围包括：

（1）乙方对本项目设施的所有权利和利益，包括两厂（场）项目设施的建筑物和构筑物；与污水处理项目设施使用相关的所有机械、设备和零配件以及其它动产；运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产。

（2）在用的各类管理规章和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使两厂（场）项目能平稳正常继续运营。

（3）移交前甲方和乙方应会谈并商定本项目移交的详尽程序，在会谈中乙方应提交将要移交的建筑、设备、设施和物品清单以及负责移交代表名单，甲方应告知乙方其负责接受移交的代表名单。

第19条 项目移交后的有关事宜

19.1项目移交后半年内，如两厂（场）设备、设施出现故障影响两厂（场）的正常运行时，乙方接到甲方的通知后应免费为该项目进行技术服务。

19.2甲方或其指定的执行机构进行本项目的管理、运营、维护和修理时，若需要乙方提供技术支持、维修服务乙方不能拒绝，移交后半年以外的服务乙方有权收取合理的服务费用。

19.3乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备，在移交时，甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

19.4本项目的移交日之后，如果甲方计划再次以运营权的方式将本项目运营权授予新的运营者，若采用协商程序或方式挑选新的运营者时，乙方应有权参与；

第20条 违约

本合同期满后，若甲方继续委托运营，乙方在同等条件下有优先权。

第21条 违约

21.1.任何一方不履行本协议义务或履行本协议不符合约定条件的，其行为即构成违约，但本协议规定的不可抗力事件导致发生的除外。

21.2发生违约事件时，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在30日内或者对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在3日内向对方提供书面异议或说明情况，在此情况下，双方应就此问题进行协商。

第22 终止协议

22.1终止协议：如果甲方或乙方中有一方严重违反协议，已导致协议无法履行时，则另一方可终止协议。

22.2遇国家出台政策，导致委托运营服务无法进行，须终止本协议，则甲乙双方共同协商终止协议，在双方达成一致意见时协议方可终止。

22.3 如违反本协议第10.3.条款时甲方可终止协议。

22.4本协议若有异议，可申请仲裁机关仲裁或者合同签订地人民法院诉讼解决。

第23条 不可抗力

23.1不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、对其后果不能克服和不能避免的事件或情形。

23.2不可抗力的通知：不可抗力情况导致一方不能履行全部或部分本协议义务，受影响当事方应在不可抗力情形消除后立即以书面形式通知对方。通知将陈述不可抗力情况发生的日期、性质、预计持续时间，对当事方履行义务影响的情况及当事方准备采取的环节措施。在通知发出之后的合理时间内，当事人应向另一方提交经公证机关出具的关于不可抗力情况的证明。

23.3发生不可抗力事件时，甲方必须自行承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。

- 其他

24.1本服务合同在运营过程中如遇合同未约定事项，双方可签订补充合同，补充合同经双方签字盖章后为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第25条 签字及生效

25.1以简体中文订正，本合同一式     份，双方各执    份，每份均具有同等法律效力。

25.2双方签字盖章后生效，协议期满时自动终止。

在协议期内，任何一方因不可抗力、违反协议义务而暂停履行其在协议下的义务，则协议的终止日将按实际情况确定。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 代理人：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号: | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第七章 投标文件基本格式

- 投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照招标文件填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

项目编号：SXQFY-2025-YL034.1B1

正（副）本

2026年度榆佳经济技术开发区两厂(场)运营管理服务项目（二次）

投 标 文 件

投 标 人（全称、盖章）：

法定代表人或其委托人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

目  录

（自动索引）

# 一、投标函

致        （采购人） ：

我方收到贵公司发布的《项目名称》    （项目编号：   ）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、本文件的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

2、我们与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。

3、我们完全同意招标文件规定的招标程序及评标方法，我们完全接受并认同招标文件（包括合同条款）的全部内容，愿意遵守招标文件中的各项规定。

4、我方已交纳投标保证金：缴纳形式为      。

5、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标。如我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起10日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订合同。

6、经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争(详见《投标报价表》)。

7、对于招标人要求进一步提供的其它资料，我们愿意尽快提供或答复。

8、投标报价自投标截止之日起有效期为   个日历天，如中标，投标文件有效期与合同有效期一致。

9、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

供应商全称（公章）：

地址：       邮编：

电话：       邮箱（专用邮箱） ：

传真：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日    期：

备注：1、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应， 在评审时将其视为无效响应。

# 二、开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 (单位名称) |  |
| 投标报价 | 人 民 币（大写）： 人 民 币（小写）： 元 |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标声明 |  |

投标人（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：   年   月   日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

（格式自拟）

投 标 人（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

# 三、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人(全称、盖章)：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签字：

职 务：

日 期：

注：1、根据服务期限、付款、验收及商务条款等要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

2、商务偏离中投标文件内容不得与招标文件内容完全一致，否则按无效响应处理。

- 四、技术参数偏离表

项目名称：                   采购项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格及 技术需求 | 投标文件规格及 技术参数 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款要求，其投标无效。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投 标 人（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

# 五、法定代表人证明书及法定代表人授权书

## 5-1、法定代表人证明书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人签字并盖章： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）

日 期：

## 5-2、法定代表人授权书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 被授权人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 被授权人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字： |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称、盖章）：

日 期：

- 供应商资格证明文件

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；
    （2）财务状况报告：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；（注：2022年后已在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）报备的财务审计报告须可查询，并提供网页查询截图。）
    （3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少连续3个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；
    （4）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少连续3个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
    （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图加盖投标人公章（鲜章）为准；
   （8）本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现合同包名称）；
   （9）提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》；
   （10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须填写《中小企业声明函》；
   （11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）

注：上述资格证明材料为必备材料或条件，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理，各投标人在投标文件中应附完整的资格证明材料。

附件1：

## 供应商书面声明函

陕西秦丰源项目管理有限公司：

我方作为（项目名称）          （采购项目编号：  ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_   （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方        （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方        （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方        （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：　　年　月　日

## 投标信用承诺书（并附网页截图）

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                      法人代表：

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业

（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至  3 年内限制参与公共资源交易活动。

投标人（盖章）：                      法定代表人（签章）：

承诺时间： 	年 	月 	日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

## 榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年   月   日—    年    月    日（自开标之日起1年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：      。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）后附信用榆林承诺截图

## 非联合体投标声明

本单位郑重声明，参加陕西秦丰源项目管理有限公司的项目名称:       （项目编号：______）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （加盖公章）

日期： 年 月 日

# 七、服务方案

投标人的服务方案应结合招标文件中综合评审中要求的内容进行编制。

# 附件1 拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 学历 | 参加工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目组成人员身份证、职业资格或职称证书复印件加盖公司印章。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：        （盖章/签字）

日      期：      年   月   日

# 附件2 本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

备注：后附相关证书证件影印件加盖公章。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：        （盖章/签字）

日      期：      年   月   日

  - 附表3：类似项目业绩

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章）。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日      期：

  - 八、供应商承诺书

## （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标服务等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关技术标准及规范、服务标准及规范及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格服务。

3、对于因服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：               （加盖公章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日期：　　年　月　日

  - （二）投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
承诺书（1）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）

全权代表（签字）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书（2）

| 致：陕西秦丰源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（3）

| 致：陕西秦丰源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（4）

| 致：陕西秦丰源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（5）

| 致：陕西秦丰源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## （三）投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                            法人代表：

承诺有效期限：      年    月    日 至     年    月    日（开标截止之日起1年）

在      （项目名称）招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人）， 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》 (发改法规［2018] 457号）， 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理）， 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                   投标人（盖章）：

承诺时间：     年   月   日

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式，其有效期与投标有效期一致。后附信用榆林承诺截图
（四）投标人委托代理人员信用承诺书

在      （项目名称）招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》 (发改法规［2018] 457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：    年   月   日 至    年   月   日。（开标截止之日起1年）

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：     年       月     日

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式，其有效期与投标有效期一致。后附信用榆林承诺截图

- 供应商性质及其概况

## （一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级、上年度营业收入及单位人员情况。

## （二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

## （三）其他

如：经营状况、相关服务、用户评价等。

# 附件1：中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （非联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件 中明确的所属行业：       ） 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）;

- （标的名称）,属于（采购文件 中明确的所属行业：       ） 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小微企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

# 附件2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（如有，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 附件3：监狱企业证明函

监狱企业证明函（如有，不用可删除）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：

承诺人（签字）：

承  诺  时  间：       年      月     日

- 第八章  榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

（1）开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；

在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

（2）供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

（3）投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副 纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

（4）开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为30分钟，公开招标解密时间为60分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

（5）相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（6）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。