一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

（一）标的名称：西北妇女儿童医院曲江院区西北角新建光伏车棚

（二）工程概况：为高效利用院区空间，解决职工电动车停车充电问题，计划将曲江院区北停车场西北角闲置区域，硬化部分路面后建设光伏停车棚。该区域面积约200平方米，规划停放三种车辆，救护车辆、物业作业车辆、职工电动自行车。

（三）工程范围：光伏车棚项目容量约31110wp,项目拟采用钢结构，主要工程包含三部分内容，一是车棚钢结构建设；二是设备及安装工程，包含太阳能光伏组件，储能及充电、接地设备，相关线缆、接插件等；三是地面硬化及原有车棚拆除。详见清单及图纸。

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

合格（达到国家强制性合格标准）

三、针对本项目的其他技术服务要求：

（一）主要设备材料品牌参考表

水电及常用主材推荐使用材料品牌如下：

| 序号 | 名称 | 建议参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 江苏上上、江苏远东、宝胜 |
| 2 | 开关插座 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 光伏板 | 隆基、正泰、协鑫 |
| 4 | 逆变器 | 华为、石家庄科林、西电德悦 |
| 5 | 配电箱 | ABB、施耐德、西门子 |
| 6 | 摄像机 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 网线 | 长飞、西蒙、3M |
| 8 | 水泥 | 金隅冀东、海螺水泥、秦岭水泥 |
| 9 | 钢筋、型钢 | 宝武钢铁、鞍钢、首钢 |
| 10 | 储能 | 平高、奇点、阳光能源 |
| *备注：以上材料及品牌仅供参考，供应商需提供上述主要设备材料要求的同等质量品牌的产品，且需与现有系统兼容。 |  |  |