项目编号：ZMZB2025GCDX-465

西安工程大学教学楼空调供电

专线工程

公开招标文件

招标人：西安工程大学

代理机构：陕西卓佲项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目   录

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图  纸

第七章 项目需求

第八章 投标文件格式

第一章  投标邀请书

（被邀请单位名称）:

经审查，你单位符合西安工程大学教学楼空调供电专线工程招标资格预审要求，现邀请你单位参加本项目的投标，具体情况如下：

1、请你单位于2025年12月18日9：00时-2025年12月25日17：00时，在西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层购买招标文件。招标文件每套售价人民币伍佰元整（￥：500元），售后不退。

2、递交投标文件的截止时间（开标时间，下同）为2026年1月24日09：30时。

3、递交投标文件地点:西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层第一会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招标人：西安工程大学                       招标代理机构：陕西卓佲项目管理有限公司

地    址：西安市碑林区金花南路19号         地    址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

邮    编：                                         邮    编：710000

联 系 人：王老师 　                                联 系 人：董菊莉

电    话：029-81369288                             电    话：17778966063

传    真：                                         传    真：     /

开户银行：                                         开户银行：

账    号：                                         账    号：

2025年12月18日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：西安工程大学 地址：西安市碑林区金花南路19号 联系人：王老师 电话：029-81369288 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 招标代理：陕西卓佲项目管理有限公司 地 址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层 联 系 人：董菊莉 电话：17778966063 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 西安工程大学教学楼空调供电专线工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 西安工程大学临潼校区、西安工程大学金花校区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金，100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 项目范围 | 临潼校区ABCD教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制安，配电室低压开关柜内更换内配、电力电缆制安、桥架槽盒安装及电缆保护管制安，天棚饰面及吊顶拆除、直埋电缆开挖路面等；金花校区8#教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制安，低压开关柜制安，电力电缆制安，电缆检查井、定向钻等。 注：具体工程内容以设计图纸及工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天，具体开工日期以双方商定为准 |
| 1.3.3 | 项目建设目标 | 达到西安工程大学教学楼空调供电专线工程规定的项目建设目标。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 需满足国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； （2）财务状况证明：提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明； （3）税收缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以后任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件； （4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以后任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （6）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证； （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）具备电力工程施工总承包三级及以上资质（含三级）和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质（含三级）（新证）或具备电力工程施工总承包三级及以上资质（含三级）和承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类）五级以上（含五级）资质（旧证），及有效的安全生产许可证； （9）拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造证书和有效的安全生产考核证书（B证），在本单位注册，未担任其他在建工程项目的项目经理，出具无在建项目说明，同时提供本单位社会保障资金缴纳证明； （10）外地企业在陕西省“建筑市场监管与诚信信息一体化平台”可查询（附完整的查询结果截图）； （11）提供中小企业声明函； （12）本项目不接受联合体投标。 |
| 1.5.1 | 图纸押金 | 无 |
| 1.6.1 | 踏勘现场 | 统一组织现场踏勘 投标人承担踏勘现场所发生的费用和自身安全责任。 勘察时间：2025年12月26日9:00 勘察集合地点：金花校区1号教学楼北侧，金花校区勘查结束后根据现场工作人员安排自行前往临潼校区A座教学楼门口参加下一地点勘察。 联系人：李彦锡 董菊莉 联系电话：17778966063 |
| 1.7.1 | 投标人提出问题的规定时间 | 在获取招标文件之后5个工作日内 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标前的施工图设计变更、招标人对招标文件的澄清和修改、招标答疑纪要 |
| 2.2.1 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件澄清或者修改的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标人在截止投标时间前提交的投标修正函（授权、密封及签章要求同投标文件） |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 投标人在投标截止日前向代理机构递交投标保证金壹拾肆万元整（¥14.00万元），采用银行转账、电汇、保函等非现金的形式对公形式交纳，投标保证金交纳截止时间为开标前（以到账时间为准），且应在开标前致电代理机构财务部门确认保证金到账情况。投标文件中须附投标保证金汇款凭证（复印件加盖供应商公章） 户名：陕西卓佲项目管理有限公司 开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 账号：647840417 咨询电话：029-81875979找财务高老师 咨询邮箱：shanxizhuoming_zb@163.com 转账摘要：工程大学-465投标保证金 |
| 3.4.1 | 签字和(或) 盖章要求 | 投标文件封面、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标人法定代表人签署的授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。 |
| 3.5.1 | 投标文件份数 | 投标文件分为技术标与商务标，正本各 壹 册，副本各 贰 册，分别胶装装订成册，且封面须清楚标明“技术标”或“商务标”，建议在书脊处标明项目名称、项目编号、投标人名称（机打或手写均可），“正本”或“副本”：若正本与副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版U盘和光盘各一份【内容包括工程量清单电子版和投标文件电子文档，工程量清单电子版为广联达GBQ7.0,版本7.5000.23.2，电子文档为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件】）；中标人须追补两份投标文件。 |
| 3.5.2 | 包装与密封 | 投标文件的正本、所有的副本、电子版本需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“技术标”、“商务标”、“正本”、“副本”、“电子版”字样。封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识，且投标文件袋上应加盖投标人公章，如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝。 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 |
| 4.1.1 | 递交投标文件 地点 | 西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层第一会议室 |
| 4.1.2 | 投标文件递交的截止时间 | 2026年1月24日09：30时 （递交文件时须手持法定代表人授权书进行审核） |
| 4.2.1 | 最高限价 | 招标最高限价7234368.69元 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员； 3.由监督人、投标人授权代表检查投标文件的密封情况； 4.先开启投标文件技术标，交评标委员会评审； 5.再开启商务标，公布投标人名称、开标一览表，宣读招标控制价，并做好开标记录； 6.进行商务标报价部分评审； 7.投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8.开标结束（商务标交由评标委员会评审，汇总评标结果）。 |
| 5.3.1 | 开标需携带证件 | 法定代表人身份证明书或委托代理人授权委托书及其身份证（原件）。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标专家按国家相关法律法规在专家库中抽取。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 评委推荐的中标候选人：经评审的综合得分前3名； |
| 8.1.1 | 关于投标报价 | 1. 中铭工程设计咨询有限公司设计的《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目金花校区空调电气设计方案》施工图纸20250909版、《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目 临潼校区空调电气设计方案》20250909版； 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025年）； 3.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）； 4.施工设计图中选用的相关标准图集； 5.现行国家和陕西省建筑施工规范。 6.其他相关资料。 7.本清单采用广联达云计价平台GBQ7.0软件编制，版本号：7.5000.23.2版。 |
| 8.1.2 | 付款 | 合同签订后，待乙方提供符合甲方要求的银行出具的预付款保函后，本项目支付合同总价款的40%作为预付款。正式审计报告出具后甲方在办理完校内工程款支付审批手续后，支付至工程审定造价的95%；剩余5%余款在乙方履行保修义务无质量问题后支付。付款前，乙方需向甲方出具合法有效的等额增值税专用或普通发票。其中建筑安装服务部分开具建安发票（9%税率），设备销售或测试服务部分开具货物销售发票（13%税率）。 本工程为包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包。工程发包采用固定综合单价合同，投标综合单价在约定的范围内不变。招标范围内执行乙方中标综合单价，工程量据实结算。施工合同以外经发包方批准的工程价款确认办法：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格；合同中没有适用的单价，由乙方提出变更认价报告，甲方对主材认价，相关取费参照《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》及其配套的2025基价表和学校相关规定执行。 |
| 8.13 | 履约保证金 | （1）供应商成交后凭中标通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金； （2）履约保证金应使用人民币，可选择使用银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交； （3）采购人验收合格后，成交供应商提出书面申请，采购人将履约保证金（无息）退还成交供应商。 |
| 8.14 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准计算。 供应商将招标代理服务费计入磋商报价但不单独列明，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4招标最高限价

1.4.1本工程设招标最高限价（见投标人须知前附表）。

1.5投标人资格要求

1.5.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.6费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10踏勘现场

1.10.1投标人按投标人须知前附表的统一组织现场踏勘。

1.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4投标人在现场踏勘过程中应充分了解项目的现场条件，包括运输、堆放、仓储、施工现场平面布置条件、临时设施、施工临时用电电源和临时用水水源情况。

1.10.5招标人在踏勘现场过程中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11投标预备会

1.11.1不召开。相关事宜以招标答疑方式进行。

1.11.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.11.3投标预备会后，招标人在投标截止时间至少15日前，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）项目需求；

（8）投标文件格式。

2.1.2根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的异议

2.2.1招标文件的异议：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间前按招标文件中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构提出。招标代理机构对投标截止前收到的任何异议要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买标书的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

2.2.2投标人在收到招标人关于“异议”的答复后，应按投标人须知前附表规定的时间向招标人予以确认。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件其具有同等法律效力。

2.3.2投标人在收到招标人对招标文件的澄清或者修改后，应按投标人须知前附表规定的时间内，以书面形式向招标人确认。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件分为商务标和技术标、电子版标书三部分。

3.1.2商务标应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）工程量清单报价书；

（6）关于投标人资格条件的相关资料（按照投标人须之前附表中1.4.1条提供）；

（7）投标保证金凭证。

3.1.3技术标应包括下列内容：

（1）施工组织设计；

（2）企业业绩；

（3）企业实力和服务承诺。

3.1.4投标文件电子标书

（1）招标文件电子版中“投标报价表”的全部内容；

（2）投标文件电子标书（光盘）是投标文件的组成部分，投标人应无条件使用招标人所发的电子版格式，投标人不按统一规定填报电子投标文件或其他自身原因，按无效投标处理。

（3）投标文件电子标书因各种原因，无法打开，按无效投标处理。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“工程量清单计价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3按照招标文件要求及现行规范相应规定，在充分考虑项目实际情况、投标人掌握的市场情况及风险预测等各项因素，根据自身情况自主报价。除发包人确认的设计变更外，按招标文件约定调整后的中标综合单价固定不变。投标报价不得高于或等于招标人的最高投标限价。

3.2.4本工程所有材料设备均由投标人自行负责采购、运输和保管。投标人应对其采购的材料和工程设备负责，并且将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

3.2.5对于设定暂估价中的材料设备，投标人应按照给定的总价计入投标报价，此部分报价为不可竞争费用，否则按无效投标处理。由招标人自主选择供应商或分包人。

3.2.6除招标人给定暂估价材料设备外，其余材料设备投标人按中等及以上的品牌档次，根据市场行情考虑风险自主报价。

3.2.7投标人必须严格按施工图及招标文件规定选择设备和材料，详细注明设备和材料的规格型号、品牌、产地、单价及用量等。所选设备和材料必须是符合国家行业部门检测的合格产品，符合国家节能和环保的有关规范，具备出厂证明、质量检验证、产品合格证及相关检验证明。使用前报监理单位、发包人确认后方可用于工程，否则按照不合格产品对待，由此造成的经济损失由承包人承担。

3.2.8投标材料价格表中相同规格型号材料设备价格不一致，中标后以低的材料价格调整综合单价，并重新确定合同总价。

3.2.9 措施项目费中的费率执行中标费率，结算时不再调整；

3.2.10 劳保统筹单列，计入报价，税后扣除。

3.2.11 投标人“工程量计价清单”的汇总造价必须和其投标函中的投标总报价保持一致，如果两项造价不能保持一致则 按无效投标处理。

3.2.12 除非合同另有约定，投标人的投标总价包括完成招标内容的直接费、管理费、风险、利润、措施费、规费和税金等所有费用，由建设单位向市政管理部门缴纳的押金和费用不在报价范围内。

3.2.13工程量清单中的每一个清单项，都需填报单价或总价。对于没有填报或填报为零的单价或总价清单项，其费用视为已包括在投标报价中，不再额外支付；如果该清单项发生了变更，则调整时按上限控制价相应单价为基数，仅计算变更引起的差额部分。投标人所报清单中的相同清单项综合单价应保持一致，不得出现相同清单项不同综合单价报价，若出现此种情况，结算时按投标所报的最低综合单价报价进行工程结算。

3.2.14投标人可到工地现场踏勘以充分了解工程位置、运输道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场，施工环境，市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责，结算时不再计取该项费用。

3.2.15 投标人应充分考虑施工区域内各种施工干扰问题，工程实施过程中，发包人对因此产生的工程成本增加一概不予认可。

3.2.16 措施项目费不仅限于清单项目，投标人可做补充，列在清单项目最后，并在“序号”栏中以“补”字示之。若有遗漏，结算时不补。

3.2.17 安全文明施工费计入总报价，劳保统筹单列，计入造价，税后扣除；各项保险及住房公积金计入投标报价，结算时承包人提供缴费证明进行结算，若不能提供，则扣除相应费用。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、交付形式交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金的退还：招标人应当在中标人确定后的5日内，向非中标候选人退还其银行保函或者保证担保证明手续；在招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人和其它中标候选人退还其银行保函或者保证担保证明手续。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）其它不符合招投标法规定的行为。

3.5投标文件的编制、装订、包装与密封

3.5.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件递交的截止时间见投标人须知前附表。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.1.6未按本章第 3.5.4 项或第 3.5.5项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在本章第 4.1.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.5.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3按规定本项目设立招标控制价，最高投标限价公布日期见投标人须知前附表。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.1.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

5.2.1.宣布开标纪律；

5.2.2.宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员；

5.2.3.由监督人、投标人授权代表检查投标文件的密封情况；

5.2.4.先开启投标文件技术标，交评标委员会评审；

5.2.5.再开启商务标，公布投标人名称、开标一览表，宣读招标控制价，并做好开标记录；
    5.2.6.进入评审阶段；

5.2.7.投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.8.开标结束（商务标交由评标委员会评审，汇总评标结果）。

5.3参加开标会的投标人身份证明要求详见投标人须知前附表

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知和代理服务费

7.2.1在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2代理服务费由中标人承担，在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、组织机构代码证税务登记证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 投标文件必须由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，签字不能用签名章代替 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 一份投标文件只有一个投标报价 |
|  |  | 投标文件组成 | 文件组成内容完整、格式准确，字迹清晰可辨 |
|  |  | 投标报价有效性 | 投标报价低于招标人设定的招标控制价为有效报价；高于或等于招标人公布的最高投标限价为无效报价，按废标处理。 |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 项目工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目建设目标 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”3.4.1条规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 分值构成 (总分100分) | 满分100分=商务标60分+技术标40分 |
| 商务标评审 （满分60） |  | 投标报价 评标基准价计算方法 | 以有效报价的平均值作为基准价。 |
|  |  | 投标报价得分 （满分30分） | 投标报价得分计算： 以全部有效报价算术平均值的作为评标基准价，等于评标基准价得满分（30分）。其他投标报价得分与评标基准价比较，每增加一个百分点扣0.2分，每减少一个百分点扣0.1分，不足1%时，按插入法计算；扣完为止。 |
|  |  | 分项工程项目综合单价报价得分 (满分20分) | - 1.由招标人在所有分项工程量清单项目中随机选取20项清单进行评审，选中的每个清单单项满分1分； - 2.以各投标人分项报价的算术平均值为基准价，每高于一个百分点扣0.1分，每低于一个百分点扣0.05分，不足1%时，按插入法计算，单项分值扣完为止。 |
|  |  | 措施项目费得分 (满分10分) | 以各投标人措施项目费报价的算术平均值为基准价，每高于一个百分点扣0.2分，每低于一个百分点扣0.1分，不足1%时，按插入法计算，扣完为止。 |
| 技术标 评审标准（满分40） | 施工组织设计 （满分22分）（缺项或严重错误者该小项得0分） | 1.项目经理及项目经理部的组成（2-4分） |  |
|  |  | 2.项目实施方案（2-3分） |  |
|  |  | 3.确保项目质量的技术组织保证措施（2-3分） |  |
|  |  | 4.确保安全生产的技术组织保证措施（2-3分） |  |
|  |  | 5.确保项目进度的技术组织保证措施及进度计划表（2-3分） |  |
|  |  | 6.确保文明环保施工的技术组织保证措施（1-2分） |  |
|  |  | 7.项目施工机具设备和劳动力投入计划表（2-4分） |  |
|  | 业绩 （5分） | 提供2022年1月1日至今承接类似项目业绩合同，合同金额≥500万元（业绩时间以合同为准，提供合同复印件并加盖公章），每份得1分，满分4分。（原件备查） |  |
|  |  | 拟派项目经理2022年1月1日至今承担过类似项目（业绩时间以合同为准，提供合同复印件并盖公章），每有1项得0.5分，最多得1分。（原件备查，业绩可重复计分） |  |
|  | 企业实力和服务承诺（3分） | 1.根据各投标人的企业实力（资质、经营范围等），和投标人对实施本项目的承诺是否有利于项目的实施，有利于节约投资等，进行综合比较，差别赋分（0-1分） 2.根据投标人提供的针对在项目实施过程中有利于保证项目工期措施及服务承诺，差别赋分（0-2分） |  |
|  | 主材质量 （7分） | 1.根据投标人拟投入的主要材料（包括但不限于电缆、塑壳断路器、微型断路器、配电箱等）的产品质量、供货渠道、来源的合法性提供的相关证明材料进行评审。 2.投标人提供的主要材料完全满足图纸文件要求、产品质量优质、环保、为市场主流产品，渠道正规、安全可行，提供的证明材料完善，完全满足项目要求的得5.1-7分；提供的证明材料不完整，部分满足项目要求的得2.1-5分；未提供相关证明材料或提供的证明材料缺失严重、内容不明确，不能满足项目要求的得0.1-2分。 |  |
|  | 样品 （3分） | 投标人应提供样品： 1.电缆：低烟无卤铠装铜芯电力电缆（WDZ-YJY22-4*240+1*120mm2），取样长度为15公分或标准样品尺寸1段。 2.塑壳断路器：1台，额定电流160A，极数3P，极限分断能力Icu≥35kA。 3.微型断路器：1台，额定电力20A（D型），极数3P，额定短路能力Icn=6kA。 4.户箱：1个，大小参考“PZ30”配电终端箱4回路尺寸，面板厚度≥0.6mm。注意：只需要提供箱体即可。 评审专家对所提供样品的外观、质量、标识及佐证材料的完整性进行综合评审，每项样品得0-0.75分，最高计3分。 样品应提供佐证材料（包括但不限于：产品彩页、官网截图、检测报告、厂家盖章的技术白皮书等），未提供佐证材料的不得分。 注：样品密封递交，递交时间及地址同投标文件递交截止时间及地址一致。逾期递交的不予接收。中标（成交）投标单位一份样品作为验收依据转采购人接收，其余或未中标（未成交）投标单位样品采购结果公示后五个工作日内退还。 |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按规定评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准：其中商务标60分，技术标40分。

2.2.1商务标评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2技术标评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3汇总以上评分后，评标委员会依据综合得分，由高至低进行排序。

- 特殊情况的处理：评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，由评标委员会按照国家法律法规提出解决办法。

- 4.评标程序

4.1初步评审

4.1.1评标委员会依据本章第2.1条规定的评审标准对投标文件进行初步评审，若其中任一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人投标文件与资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据投标人须知前附表中投标人资质条件、能力规定的标准对其更新资料进行评审。

4.1.2投标人有以下情形之一且属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条至第四十二条内容的，其投标作废标处理：

(l)串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3）招标文件中存在其它对其投标文件作废标处理的相关内容。

4.1.3投标报价计算存在算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价（投标总价和措施项目费）进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2详细评审

4.2.1评标委员会的每个成员按本章规定的量化因素和标准进行独立评审打分，分值精确至小数点后一位：

4.2.2每个投标人的综合评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4评标结果

4.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。

4.4.2评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

西安工程大学工程合同（模板）

甲方：西安工程大学

乙方：

为了维护甲乙双方权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，按照公开、公正、平等、自愿的原则，在充分协商一致的基础上，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程内容、数量及技术要求：

（详见采购要求）

三、合同价款：

1、合同暂定价款：为       元（大写：       ）。

2、本工程为固定综合单价合同，本合同执行乙方中标固定综合单价。综合单价内含人工费、主辅材费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金、风险费等及与施工相关的一切费用；中标固定综合单价不因国家法律、行政法规和国家政策变化及原材料市场价发生变化等进行调整；合同工程量为暂定量，结算工程量根据现场实际发生量据实结算，工程造价最终以审计结算结果为准。

3、因施工产生的建筑垃圾清运及校外弃运费（含渣土外运相关手续办理）、施工围挡、降噪及成品保护费用均包含在综合单价内，不再另行计费。

4、室内现有教室课桌椅、办公家具和教学设施改造后需继续使用，故施工前后搬离、堆放及归位时，必须采取有效的防护措施确保施工全过程保护完好，施工中所发生的一切损坏及丢失责任概由施工单位承担，均包含在综合单价内，不再另行计费。

5、施工中发生的所有墙面、地面打洞、破除等的恢复，均包含在综合单价内，不再另行计费。

6、所有分项工程施工工艺已在开标前由乙方详细勘查现场后根据行业规范及现场实际情况科学组价，与施工相关的一切费用均包含在相关综合单价中，不再另行计费。

四、合同工期：

总工期天（日历天），具体开工日期以双方商定为准。

五、工程结算及工程款支付方式：

1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包，工程完工后工程量据实结算，工程造价最终以审计结算结果为准。

2、合同签订后，待乙方提供符合甲方要求的银行出具的预付款保函后，本项目支付合同总价款的40%作为预付款。正式审计报告出具后甲方在办理完校内工程款支付审批手续后，支付至工程审定造价的95%；剩余5%余款在乙方履行保修义务无质量问题后支付。付款前，乙方需向甲方出具合法有效的等额增值税专用或普通发票。

3、施工现场所发生施工合同以外的施工内容和新增加的其他工程量，经甲方书面认可该工程量后双方现场据实确认，费用一并计入工程结算中。

4、施工现场所发生施工合同以外施工内容综合单价确认办法：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格；合同中没有适用的单价，由乙方提出变更认价报告，甲方对主材认价，相关取费参照《陕西省建设工程费用规则（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》及其配套的2025基价表和学校相关规定执行。

5、工程施工结算阶段，乙方应据实申报结算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，发生的全部审计费由乙方承担。

6、本工程所发生的水电费由乙方承担，按工程审定造价的5‰（其中电费为3‰，水费为2‰）从工程款项中一次性扣除。

六、工程施工要求：

乙方在施工中应严格管理，自觉遵守学校及政府关于文明施工、安全施工的相关要求；乙方在施工中，应加强职工安全意识的教育和管理工作，严格执行施工质量及安全操作规程，施工中所发生的一切机械、人身伤、残、亡事故及质量事故概由乙方承担。工程竣工后做到工完场清。

七、质量检查与验收：

1、本工程所有设备、材料均由乙方负责采购，乙方必须对所采购物资质量负全部责任，工程所用所有材料必须符合国家、行业标准及甲方要求，并与乙方x响应文件所标示品牌一致，所有材料进场前需由建设方、监理方考察认质，材料进场前需提供样品，甲方认定样品质量后封存，大批量材料进场时进行比对查验，所有材料进场后必须经甲方、监理方现场管理人员验收书面确认后方可使用，甲方对材料的验收不免除乙方对其采购物资质量负全部责任的义务。

2、本工程质量等级：符合本工程招标文件技术要求及国家、行业标准，达到合格。

八、工程质保期：

本工程质保期年，工程竣工验收合格之日起计算，质保期内如因施工及设备质量问题需要维修，乙方应保证48小时内提供维修方案，5天内完成维修，无条件免费维修，否则甲方有权另行委托他人完成，所发生的费用均由乙方承担。

九、甲方责任：

1、甲方指派作为甲方施工现场代表，负责施工的监督管理和协调，验收乙方设备、材料来货单及双方往来文件，协调办理乙方进场施工手续。

2、指定乙方施工时所需的材料及工具堆放地点，指定水电源接点位置；

3、对乙方项目部组成人员名单、修改完善后的施工组织设计、施工进度计划横线图及相关技术资料进行审批和签署。

十、乙方责任：

1、乙方指派作为工地项目负责人，负责设备、材料安装、工程质量和施工安全的管理以及签收双方往来文件等。乙方工地负责人，联系电话，微信号，邮箱。

2、设备、材料进场及安装时接受甲方的全程监督管理。

3、严格按照技术要求、施工内容和制作要求进行生产和施工安装，对不符合合同要求的设备、材料及不符合验收标准的设备、材料进行改造和更换。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知甲方，否则相关的质量鉴定费用由乙方承担。

4、负责做好施工期间材料、设备的保管。

5、按时按质完成设备、材料的制作、采购和安装调试，保证甲方的正常使用，并向甲方及时提交工程审计结算所需完整资料。

6、在工程施工和设备、材料安装过程中，不得任意破坏甲方土建结构，如确实需要改动土建结构的，需经甲方书面同意，否则，需向甲方支付30%的违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方全部经济损失。

十一、违约责任：

1、本工程施工时间为学期中，乙方必须提前做好准备，科学合理组织人力、物力及设备投入，必须保证保质、保量、按期完工，做到安全文明施工，做好施工围挡，尽可能降低施工噪音，未经甲方书面同意，工期每推迟一天，按照合同价的1%按天累计从工程款项中一次性扣除。延期超过30天，甲方有权解除合同。

2、乙方在施工中如不服从甲方管理和监督而违章施工，经甲方提出拒不改正，甲方有权令其停工，由此带来的经济损失由乙方自负；乙方停工后仍不及时整改或工作无有新的起色，甲方有权解除合同，并有权向乙方索赔由此带来的全部经济损失。

3、除不可抗力外，因一方原因，合同无法继续履行时，应在不可抗力发生之日起30日内书面通知另一方，双方协商一致后办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

4、如因乙方原因，给甲方造成不限于本合同明确约定的损失，乙方应赔偿甲方的全部经济损失。本合同所称全部经济损失，包括但不限于：直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费用、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

十二、争议解决方式：

此合同未尽事宜，双方友好协商解决，如协商未果，交由施工所在地人民法院诉讼解决。

十三、其他约定

1、与本合同有关的招标文件、施工图纸、工程量清单、投标文件、工程变更资料、会议纪要、工程签证、工程预决算、技术资料、业务往来文件均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_陆_份，甲方执 肆 份，乙方执_贰_份，经双方签字并盖章生效，具有同等的法律效力，至合同履行完毕时自行解除。

| #### 甲方（盖章）： | #### 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| #### 统一社会信用代码： | #### 统一社会信用代码： |
| #### 法定代表人 #### 或委托代理人（签字）： | #### 法定代表人 #### 或委托代理人（签字）： |
| #### 地址： | #### 地址： |
| #### 联系电话： | #### 联系电话： |
| #### 开户银行： | #### 开户银行： |
| #### 银行账号： | #### 银行账号： |
| #### 签订日期： 年 月 日 | #### 签订日期： 年 月 日 |

第五章 工程量清单

（另册提供）

第六章  图   纸

（另册提供）

第七章 项目需求

一、工程概况：

1.工程名称：西安工程大学教学楼空调供电专线工程

2.工程地点：西安工程大学临潼校区、西安工程大学金花路校区。

3.本次项目包含：西安工程大学临潼校区A、B、C、D楼、室外及西安工程大学金花路校区8号楼、室外图纸设计的全部内容。

二、编制依据：

1. 中铭工程设计咨询有限公司设计的《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目金花校区空调电气设计方案》施工图纸20250909版、《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目

临潼校区空调电气设计方案》20250909版；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025年）；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；

4.施工设计图中选用的相关标准图集；

5.现行国家和陕西省建筑施工规范。

三、其他说明：

（一）软件使用广联达GBQ7.0，版本号：7.5000.23.2。

（二）材料价格：

1.配电箱采用施耐德、ABB、西门子等品牌，电缆采用江苏上上、远东、亨通光电等品牌，价格为品牌最新报价，其余材料执行2025年7月《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》；

2. JB1空调电源箱规格:280x272x90（PZ30-10），JB2配电箱规格空调电源箱规格:175x157x80（PZ30-4）。

四、工程内容、数量及技术要求

主要分为临潼校区和金花校区工程，临潼校区：A、B、C、D栋教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制安，配电室低压开关柜内更换内配、电力电缆制安、桥架槽盒安装及电缆保护管制安，天棚饰面及吊顶拆除、直埋电缆开挖路面等；金花校区：8#教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制安，低压开关柜制安，电力电缆制安，电缆检查井、定向钻等施工。

注：具体工程内容以设计图纸及工程量清单为准。

（1）招标工程量为暂定量，最终根据实际施工工程量据实结算。

（2）该工程中所用材料必须符合国家、行业标准，且均须采用国内外知名品牌，投标单位在投标文件须注明品牌并随附相关产品检测报告。所有原材料进场前须由中标方提供样品，校方及监理方考察认质，认定样品质量后封存，大批量材料进场时比对查验，上述常规因素投标单位组价时须一并考虑。

（3）工程施工结算阶段，承包人应据实申报决算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，发生的全部审计费由承包人承担。

（4）室内现有教室课桌椅、办公家具和教学设施改造后需继续使用，故施工前后搬离、堆放及归位时，必须采取有效的防护措施确保施工全过程保护完好，施工中所发生的一切损坏及丢失责任概由施工单位承担，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。

（5）施工中发生的所有墙面、地面打洞、破除等的恢复，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。

（6）施工中发生的围挡、降噪、成品保护等，均包含在分项综合单价内，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。

（7）本工程所发生的水电费按工程审定造价的5‰（其中水费为2‰，电费为3‰）从工程款项中一次性扣除。

五、主要材料、设备规格型号及技术参数要求

| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格型号 | 技术参数、性能指标及配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤铠装铜芯电力电缆 | WDZ-YJY22-4*240+1*120mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 2 | 低烟无卤铠装铜芯电力电缆 | WDZ-YJY22-4*185+1*95mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 3 | 低烟无卤铠装铜芯电力电缆 | WDZ-YJY22-4*120+1*70mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 4 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 5 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 6 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 7 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 8 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 9 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-5*4mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 10 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-3*4mm2 | 江苏上上、亨通电缆、远东电缆等 | m |  |  |
| 11 | 负荷开关 | INS2000 3S | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 12 | 塑壳开关 | MCCB400N TMD 400 3P3D F | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 13 | 塑壳开关 | MCCB400N TMD 320 3P3D F | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 14 | 塑壳开关 | MCCB250N TMD 200 3P3D F | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 15 | 框架开关 | ACB-E2B 2000 R2000 PR122/P-LSIG WHR 4P | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 16 | 框架开关 | E3N2500 R2500 PR123/P-LSI FHR 4P | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 17 | 电流表 | PM4100 | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 18 | 电能质量检测仪 | METSEPM8240 | ABB、施耐德、西门子等 | 个 |  |  |
| 19 | 配电箱AAPZ1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 20 | 配电箱AAPZ2 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 21 | 配电箱A1AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 22 | 配电箱A1AP2 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 23 | 配电箱A2AP1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 24 | 配电箱A2AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 25 | 配电箱A3AP1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 26 | 配电箱A3AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 27 | 配电箱A4AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 28 | 配电箱A4AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 29 | 配电箱A5AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 30 | 配电箱A5AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 31 | 配电箱B1AP | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 32 | 配电箱BAPZ | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 33 | 配电箱B2AP | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 34 | 配电箱B3AP | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 35 | 配电箱C1APZ1 | 600x1300x250mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 36 | 配电箱C1APZ2 | 600x1300x250mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 37 | 配电箱C1AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 38 | 配电箱C2AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 39 | 配电箱C3AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 40 | 配电箱C3AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 41 | 配电箱C4AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 42 | 配电箱C4AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 43 | 配电箱C5AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 44 | 配电箱C5AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 45 | 配电箱D1APZ1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 46 | 配电箱D1APZ2 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 47 | 配电箱D1AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 48 | 配电箱D1AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 49 | 配电箱D2AP1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 50 | 配电箱D2AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 51 | 配电箱D3AP1 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 52 | 配电箱D3AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 53 | 配电箱D4AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 54 | 配电箱D4AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 55 | 配电箱D5AP1 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 56 | 配电箱D5AP2 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 57 | 配电箱AP4 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 58 | 配电箱AP5 | 600x900x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 59 | 配电箱AP7 | 600x1100x236mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 60 | 配电箱APZ1 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 61 | 配电箱APZ2 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 62 | 低压柜8GGD1 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 63 | 低压柜8GGD2 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 64 | 低压柜8GGD3 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 65 | 低压柜8GGD4 | 800x600x2200mm | ABB、施耐德、西门子等 | 台 |  |  |
| 66 | 母线铜排 | TMY-125*10 | / | m |  |  |
| 67 | 母线铜排 | TMY-100*10 | / | m |  |  |
| 68 | 焊接钢管 | SC100 | / | m |  |  |
| 69 | HDPE管 | DN200 | / | m |  |  |

备注：第19项至第65项均为成套配电箱、成套低压柜，配电箱及低压柜内配置以图纸为准。

六、其他

（1）该项目中所涉及的施工配套费用，主要分为成品保护费用、土建恢复及相关措施费用。其中成品保护费用指在改造施工过程中，不可避免会对原有建筑结构、设施及已完成的部分工程成品造成影响，需要采取专门的成品保护措施，如对周边墙体、地面、门窗等进行防护，避免施工过程中的碰撞、污染等损坏；土建恢复及相关措施费用指在改造施工过程中，涉及到外墙面砖的拆除与恢复、内墙及天棚乳胶漆墙面的损坏与修复工作，这些土建恢复工作需要专业的施工工艺与材料，同时还需考虑对应的措施费用，如施工过程中的安全防护措施费等。此外，内墙及天棚乳胶漆墙面恢复过程中需要搭建脚手架（外脚手架和内脚手架），外墙施工则需要使用吊篮。上述费用均包含在相关投标报价中，不再另行计费。

（2）施工期间钢板过路防护属于施工单位安全文明施工费，应包含在投标报价措施费用的安全文明施工费中，不再单独列项计算。

第八章 投标文件格式

正本/副本

西安工程大学教学楼空调供电专线工程

投 标 文 件（商务标）

投标人名称：                        (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月       日

1、商务标部分

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥           元）的投标报价，项目计划工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，项目建设目标达到            。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥     元）。

4．如我方中标：

4.1我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4.3我方承诺在合同约定的期限内完成并移交合同中规定的全部建设项目。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.5.2 项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）           。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期：          年     月     日

二、开标一览表

项目名称：

投标人：                                                      单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 （元） | 其中 | 项目建设 目标质量 要求 | 工期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目措施费 （元） |  |  |
|  |  |  | 合格 |  |
| 投标报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |

投 标 人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日     期：          年     月     日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成 立 时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系：                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

日  期：          年     月     日

四、授权委托书

本人（姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：后附法定委托人身份证明、法人身份证及代理人身份证复印件加盖公章。

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：             （签字或盖章）

身份证号码：

日  期：          年     月     日

- 工程量清单报价书

报价书格式按照招标文件第五章所提供清单格式对应填报。

六、投标保证金

投标保证金凭证复印件

- 2、技术标部分

- 正本/副本

西安工程大学教学楼空调供电专线工程

投 标 文 件（技术标）

投标人名称：                        (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月       日

一、施工组织设计

1.项目经理及项目经理部的组成；

2.项目实施方案；

3.确保项目质量的技术组织保证措施；

4.确保安全生产的技术组织保证措施；

5.确保项目进度的技术组织保证措施及进度计划表；

6.确保文明环保施工的技术组织保证措施；

7.项目施工机具设备和劳动力投入计划表；

- 企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附类似业绩合同复印件并加盖公章。

## 三、企业实力和服务承诺

（格式自拟）

## 四、主材质量

（格式自拟）

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

邮政编码：710065

电话：029-88440695

传真：029-88440695