西安工程大学教学楼空调供电专线工程 投标最高限价编制说明

- 一、工程概况：

1.工程名称：西安工程大学教学楼空调供电专线工程

2.工程地点：西安工程大学临潼校区、西安工程大学金花路校区。

3.本次项目包含：西安工程大学临潼校区A、B、C、D楼、室外及西安工程大学金花路校区8号楼、室外图纸设计的全部内容。

- 二、编制依据：

1. 中铭工程设计咨询有限公司设计的《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目金花校区空调电气设计方案》施工图纸20250909版、《西安工程大学教学楼空调供电专线工程设计项目

临潼校区空调电气设计方案》20250909版；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025年）；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；

4.施工设计图中选用的相关标准图集；

5.现行国家和陕西省建筑施工规范。

三、其他说明：

（一）软件使用广联达GBQ7.0，版本号：7.5000.23.2。

（二）材料价格：

1.配电箱采用施耐德、ABB、西门子等品牌，电缆采用江苏上上、远东、亨通光电、西部电缆等品牌，价格为品牌最新报价，其余材料执行2025年7月《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》；

2. JB1空调电源箱规格:280x272x90（PZ30-10），JB2配电箱规格空调电源箱规格:175x157x80（PZ30-4）。