| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 配电室各项管理制度贴板 1040x7908MM 厚 PVC 板配电室高压柜周围墙面 | 墨匠 | 1040x7908MM 厚 |
| 安全标识牌 | 墨匠 | / |
| 灭火器 | 越步 | / |
| 模拟图版 | 墨匠 | / |
| 环绕设备区及周边围贴 50x1000 黑黄相间反光贴 | 墨匠 | 50x1000 |
| 电缆铁盖板喷警示条 1500x1200 黑黄条相间 | 墨匠 | 1500x1200 |
| 开关检修车、工具柜及外摆设施区域警示围贴 | 墨匠 | / |
| 工具箱 | 墨匠 | / |
| 标示牌 10x24.5cm 高压危险 ”步，“止 | 墨匠 | / |
| ☆变压器 SCB14-1000kVA,10± 2x2.5%/0.4kV，D yn11Uk=6% | 恒屹 | SCB14-1000kVA,10± 2x2.5%/0.4kV，D yn11Uk=6% |
| ☆变压器 SCB14-800kVA,10 士 2x2.5%/0.4kV，D yn11 | 恒屹 | SCB14-800kVA,10 士 2x2.5%/0.4kV，D yn11 |
| ☆ 变 压 器 SCB14-1250kVA,10± 2x2.5%/0.4kV ， Dyn1111 三 6 | 恒屹 | SCB14-1250kVA,10± 2x2.5%/0.4kV ， Dyn1111 三 6 |
| 配电装置 |  |  |
| 10kv(20kv）配电装置 |  |  |
| 10kV 高压成套配电柜安装真空断路器柜 | 德胜 | 10kV |
| 10kV 高压成套配电柜安装电压互感器避雷器柜 | 德胜 | 10kV |
| 10kV 高压成套配电柜安装高压计量柜 | 德胜 | 10kV |
| 10kV 高压成套配电柜安装负荷开关柜 | 德胜 | 10kV |
| 10kV 高压成套配电柜安装高压进线隔离柜 | 德胜 | 10kV |
| 封闭母线 10kV 封闭母线安装 10kV 封闭母线 | 德胜 | 10kV |
| 高压联络柜 KYN28A-12,AC10kV，小车式 ， 1250A,25kA，真空 ，配线路保 | 德胜 | 高压联络柜 KYN28A-12,AC10kV，小车式 ， 1250A,25kA |
| 高压进线柜 KYN28A-12,AC10kV，小车式 ， 1250A,25kA，真空 ，配线路保护/进线备自投 | 德胜 | 高压进线柜 KYN28A-12,AC10kV，小车式 ， 1250A,25kA |
| 高压进线柜 KYN28A-12,ACIOkV，小车式 ， 1250A,25kA，真空 ，配线路保护 ， 发电机接入备用柜 | 德胜 | KYN28A-12,ACIOkV，小车式 ， 1250A,25kA |
| 电压互感器避雷器柜 KYN28A-12,ACIOkV，小车式 ， 630A,25kA, | 德胜 | 高压进线柜 KYN28A-12,ACIOkV，小车式 ， 630A,25kA, |
| 计量柜 KYN28A-12,ACIOkV，小车式， | 德胜 | KYN28A-12,ACIOkV |
| 高压出线柜 KYN28A-12,AC1OkV，小车式 ， 630A,25kA，真空 ， 配变压器保护 | 德胜 | KYN28A-12,AC1OkV |
| 高压出线柜 HXGN5-12,AC1OkV， 负荷开关+断路器柜 | 德胜 | HXGN5-12,AC1OkV |
| 高压进线隔离柜 HXGN5-12.AC1OkV | 德胜 | HXGN5-12.AC1OkV |
| 综合自动化系统 |  |  |
| 控制 、 通信及直流系统 |  |  |
| 直流屏安装 直流充电馈电屏 | 德胜 | / |
| 直流屏安装 蓄电池屏安装 | 德胜 | / |
| 直流屏 65AH800*600*2200 | 德胜 | 65AH800*600*2200 |
| 蓄电池屏 | 德胜 | / |
| 站用电缆 |  |  |
| 电力电缆 |  |  |
| 站内 10kV 电缆 电缆沟内敷设 截面 mm² 以内 70 | 鸿海 | 站内 10kV 电缆 电缆沟内敷设 截面 mm² 以内 70 |
| 站内 10kV 电缆 电缆沟内敷设 截面 mm² 以内 240 | 鸿海 | 站内 10kV 电缆 电缆沟内敷设 截面 mm² 以内 240 |
| 1kV 以下电缆敷设 截面 mm² 以内 35 | 鸿海 | 1kV 以下电缆敷设 截面 mm² 以内 35 |
| 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70m ㎡ | 鸿海 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70m ㎡ |
| 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185m ㎡ | 鸿海 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185m ㎡ |
| 直流屏电源 WDZAN-YJY-1x25+1x16 | 鸿海 | WDZAN-YJY-1x25+1x16 |
| 控制电缆 |  |  |
| 1kV 以下电缆敷设 截面 mm² 以内 10 | 鸿海 | 截面 mm² 以内 10 |
| 控制电缆 WDZ-KVV-4x1.5 | 鸿海 | WDZ-KVV-4x1.5 |
| 电缆辅助设施 |  |  |
| 站 内 10kV 电 缆 终 端 冷 ( 热） 缩式终端制作安装 截面 mm² 以内 70 | 红旗 | 截面 mm² 以内 70 |
| 站 内 10kV 电 缆 终 端 冷 ( 热） 缩式终端制作安装 截面 mm² 以内 240 | 红旗 | 截面 mm² 以内 240 |
| 1kV 以下电缆终端安装 截面 mm² 以内 35 | 红旗 | 截面 mm² 以内 35 |
| 配管 塑料管暗敷设——砖 、 混凝土结构 塑料管 DN80 | 红旗 | DN80 |
| 10kV 电缆终端 3x70， 户内终端 ，冷缩 ，铜 | 红旗 | 0kV 电缆终端 3x70 |
| 10kV 电缆终端 3x150， 户内终端 ，冷缩 ，铜 | 红旗 | 10kV 电缆终端 3x150 |
| 1kV 电缆终端 4x25+1x16，户内终端，冷缩，铜 | 红旗 | 1kV 电缆终端 4x25+1x16 |
| 绝缘垫 | 红旗 | / |