信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目
竞争性磋商文件

项目编号：JXDXY-2025-018
[image: image1.jpg]



招 标 人：永寿县人民医院

代理机构：陕西钜信达工程项目管理有限公司

时    间：二零二六年一月
目录

第一章 竞争性磋商公告
3
第二章 供应商须知
6
第三章 磋商办法
27
第四章 采购内容及要求
38
第五章 合同条款及格式
45
第六章 响应文件格式
52


第一章  竞争性磋商公告
永寿县人民医院信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目竞争性磋商公告
 项目概况

信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目采购项目的潜在供应商应在陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室获取采购文件，并于 2026年01月21日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXDXY-2025-018

项目名称：信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：700,000.00元

采购需求：

合同包1(信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目):

合同包预算金额：700,000.00元

 合同包最高限价：700,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他信息技术服务
	永寿县人民医院信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统
	1(套)
	详见采购文件
	700,000.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为面向中小型企业项目，供应商应为小型、中型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商为小型、中型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同中小型企业）。
（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（7）《财政部、发改革委、生态环境部 市场41监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知(陕财办采函〔2022〕10号)

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目)特定资格要求如下:

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明。（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。（3）财务状况报告：提供经审计的2024年度财务报告或开标前六个月内其本公司银行账户出具的证明；（4）税收缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；（5）社会保障资金缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（6）投标人提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（7）采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商。

三、获取采购文件

时间： 2026年01月08日 至 2026年01月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年01月21日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室

五、开启

时间： 2026年01月21日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取文件时，需携带有效期内的单位介绍信原件、委托书、本人身份证原件及身份证复印件、营业执照、《中小型企业声明函》以上资料均需加盖公章，免费获取，谢绝邮寄。 2、请各投标人领取文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：永寿县人民医院

地址：永寿县县城药厂路1号

联系方式：13379306815

2.采购代理机构信息

名称：陕西钜信达工程项目管理有限公司

地址：陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室

联系方式：17829905518

3.项目联系方式

项目联系人：何咪

电话：17829905518

永寿县人民医院信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目采购更正公告（第一次）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JXDXY-2025-018

原公告的采购项目名称：信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目

首次公告日期：2026年01月07日

二、更正信息：

更正事项：采购文件

更正原因：技术参数有变更

更正内容：原公告的响应文件提交截止时间：2026-01-21 14:30:00，更正为：2026-01-26 14:30:00。

原公告的开启时间：2026-01-21 14:30:00，更正为：2026-01-26 14:30:00。

其他内容不变

更正日期：

三、其他补充事项：/
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：永寿县人民医院

地址：永寿县县城药厂路1号

联系方式：13379306815

2.采购代理机构信息

名称：陕西钜信达工程项目管理有限公司

地址：陕西省咸阳市永寿县华诚和南门向南50米二楼会议室

联系方式：17829905518

3.项目联系方式

项目联系人：何咪

电话：17829905518

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号 
	内容
	说明和要求

	
	采购人
	名  称：永寿县人民医院

地  址：永寿县县城药厂路1号

联系方式：13572790430

	
	监督部门
	甲方监督部门

	
	采购代理机构
	名  称：陕西钜信达工程项目管理有限公司

地  址：陕西省咸阳市永寿县华诚和家园.金街6号楼203室

联系人：何工
电  话：17829905518

	
	采购项目名称
	信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目

	
	采购项目编号
	JXDXY-2025-018

	
	资金来源
	财政预算

	
	采购预算金额
	本项目预算金额为¥700000.00

供应商预算不能超过采购预算，超出采购预算的，作为不实质性响应采购文件，按无效响应处理。

	
	项目用途
	办公

	
	采购方式
	竞争性磋商 

	
	采购范围
	详见第4章

	
	计划采购期
	60个日历天内

	
	建设地点
	永寿县县城药厂路1号

	
	质量要求
	详见第四章

	
	联合体磋商
	( 不接受

□ 接受，详见供应商须知第3.3条款

	
	踏勘现场、

磋商前答疑会
	( 不组织

□ 组织，踏勘时间：   年 月  日  时  分

        踏勘集中地点：

现场踏勘结束后，各供应商应在两个工作日内，将答疑问题（书面形式加盖供应商公章）及法定代表人授权书共同提交至采购代理机构。

	
	转包与分包
	本项目不得转包。是否允许分包：

( 不允许

□ 允许 分包内容要求：

        分包金额要求：

        接受分包的第三人资质要求：

	
	磋商文件澄清

或修改时间、形式
	时间：提交响应文件截至时间5日前

形式：书面和公告

	
	构成磋商文件的

其他文件
	磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分

	
	供应商对磋商文件

提出质疑的时间、形式
	时间：自供应商收到磋商文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理

形式：书面形式（详见供应商须知第12.1.3条款）

	
	对供应商提出质疑

答复时间、形式
	时间：自获取磋商文件之日起7个工作日内提出，质疑函需列明具体质疑事项及事实依据。

形式：书面形式

	
	响应文件有效期
	从响应文件首次提交截止之日起90日

	
	是否允许递交多个

备选磋商方案
	(不允许

 允许

	
	磋商保证金
	是否要求供应商提交磋商保证金：

□   要求：

磋商保证金的金额：无

磋商保证金的形式：以银行转账等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出

磋商保证金的收款单位：

户    名：陕西钜信达工程项目管理有限公司
开 户 行：中国银行股份有限公司西安万寿路支行

银行账号：102431472925

磋商保证金交纳后持转账凭证、基本户证明材料复印件（加盖公章）换取保证金收据，保证金收据作为磋商保证金交纳的唯一证据，否则按无效响应处理。

磋商保证金递交截止时间：提交首次响应文件截至时间前一个工作日（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃磋商。

   ( 不要求

	
	不予退还磋商

保证金的情形
	详见供应商须知第4.5.3.2条款

	
	响应文件份数
	正本1份、副本2份和电子文件（U盘）2份

	
	响应文件签字

或盖章要求
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章

	
	响应文件是否分册装订
	( 不需要，资格审查文件和商务技术文件不需要分册装订

密封要求：一律采用A4纸装订成册（禁止使用活页）、并在书脊处标注项目名称及投标人名称，正本和副本分别装订，电子版放置正本密封袋中或单独密封。
□  需要，分册装订要求：

	
	响应文件封面

标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、包号（如有）、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样

	
	封套上应载明的信息
	采购人名称：

采购项目名称：

响应文件

采购项目编号、包号（如有）：

供应商名称：

在    年  月  日  时  分前不得开启

“正本”或“副本”字样

	
	提交响应文件截至时间
	2026年01月26日下午14:30

	
	提交响应文件地点
	陕西省咸阳市永寿县华诚和家园.金街6号楼203室

	
	响应文件是否退还
	( 否

□ 退还，退还时间：

	
	开启响应文件时间

和地点
	开启响应文件时间：同提交响应文件截至时间

开启响应文件地点：同提交响应文件地点

	
	磋商小组的组建
	磋商小组构成形式、人数，评审专家确定方式：

详见供应商须知第7.1.1条款

	
	磋商办法
	详见第三章磋商办法

	
	磋商小组推荐成交

候选人的家数
	  3家 

	
	是否授权磋商小组

确定成交供应商
	□  是

( 否

	
	发布中标公告的

时间、媒介和期限
	公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内

公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	
	履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：

□  要求:

    履约保证金的金额：￥           
履约保证金的形式：可采取银行转账或履约担保方式提交

  (  不要求

	
	资格审查时是否

核验证件
	□需要，核验要求：

 (不需要

	
	项目所属行业
	服务类  


1.总  则

1.1适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商（以下简称磋商）所叙述的工程及相关服务项目的采购活动。

1.2名词解释

1.2.1 采购人：永寿县人民医院

1.2.2 监督机构：永寿县财政局
1.2.3 采购代理机构：陕西钜信达工程项目管理有限公司

1.2.4 供应商是指响应和符合竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）规定资格条件且参与磋商竞争的法人。

1.2.5 工程是指本磋商文件中第四章所述工程。

1.2.6 服务是指为满足磋商文件要求和工程配套所提供的服务。

1.3 合格的供应商
1.3.1 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“磋商公告”要求的；

（2）向采购代理机构购买了磋商文件并登记备案；

（3）向采购代理机构交纳了磋商保证金；

（4）遵守国家、陕西省和西安市有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（5）磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.4 合格的工程

1.4.1 供应商为本采购项目所承担的建设工程，必须是符合国家相关标准和规范要求，满足磋商文件规定的质量、工期、质保期等要求，达到合格工程质量标准。

1.4.2采购人有权拒绝接受任何质量不合格工程，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

1.5 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商相关的全部费用。

1.6语言文字

1.6.1 磋商文件与响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6.2 响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商单位章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。

1.6.3 响应文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
1.7计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 答疑会或现场踏勘

1.8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，澄清供应商提出的问题。答疑会或进行现场踏勘的时间与地点，采购代理机构将以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。

1.8.2 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.3 答疑会或现场踏勘后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式；

根据本章第1.8条款、第2.2条款款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清和修改

2.2.1 在提交首次响应文件截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

2.2.2 采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取磋商文件的供应商；供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认；不足5日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需对磋商文件（除质疑外）需要询问或澄清的，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在提交首次响应文件截止时间3日前按磋商文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在2日内，以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源），或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的询问或需要澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在提交首次响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交首次响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。

2.2.5 当磋商文件的澄清、答复、修改或补充通知与磋商文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3磋商文件的解释权
磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

3.供应商

3.1供应商资格要求

3.1.1 供应商提供下列材料：

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

（3）财务状况报告：提供经审计的2024年度财务报告或开标前六个月内其本公司银行账户出具的证明；

（4）税收缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（6）投标人提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（7）采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到磋商文件要求的，按无效响应文件处理。在响应文件正本中应附一套以上完整的资格证明材料，复印件加盖供应商单位章；响应文件副本可采用正本的复印件并加盖供应商单位章。

3.1.3 供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2授权委托
3.2.1供应商代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

3.2.2供应商应当委托本单位正式员工作为磋商代表，且磋商代表只能接受一个供应商的委托参加磋商。

3.3联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。

3.4转包与分包

    3.4.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指成交供应商将采购合同业务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.4.2 根据供应商须知前附表规定允许分包的，供应商可以将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：     /      。
接受分包的供应商应当符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.5 供应商的风险
供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件未全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

3.6供应商的纪律要求

3.6.1 有下列情形之一的，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通磋商响应，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 响应文件

4.1 响应文件的编写原则和要求

4.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件规定及要求编写，应当对磋商文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的响应文件。供应商应对采购的项目提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在响应文件中清楚地注明。供应商须知前附表规定允许分包的，供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效响应文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 供应商被认定为在采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商或成交资格，供应商需承担相应的法律后果。

4.1.3 报价使用货币

本项目的报价均以人民币报价。

4.1.4 响应文件形式

本项目响应文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，响应文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效响应文件。

4.1.5.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 供应商提供两个或两个以上磋商报价，或者在响应文件中提供一个磋商报价，但同时提供两个或两个以上磋商方案的，视为提供备选方案。

4.2 响应文件的组成

第一部分 磋商函

第二部分 磋商报价一览表

第三部分 法定代表人证明及法人委托书

第四部分 服务内容及要求响应偏离表

第五部分 合同条款响应偏离表

第六部分 资格证明文件

第七部分 供应商业绩和荣誉的有关证明材料

第八部分 磋商响应方案

第九部分 供应商需要补充的其他内容

第十部分 售后服务及业绩
4.3磋商报价

4.3.1 供应商应当按照磋商文件确定的采购范围内全部工作内容进行磋商报价，并充分了解本项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

4.3.2 供应商的磋商报价包括施工设备费、人工费、管理费、材料与设备费、安装费、维护费、保险费、采购代理费、税金、利润、政策性规费、风险、责任等所有费用。

 4.3.3 本项目将根据磋商的具体情况来确定磋商轮次，最终一轮磋商报价为最后报价。

4.3.4 本项目采购预算金额见供应商须知前附表。供应商各轮次报价均不得超过采购预算金额；否则，按无效响应文件处理。

4.3.5 供应商首次提交的响应文件，应按“磋商报价一览表”及“报价明细表”的内容和格式要求自主报价。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、必须与采购人提供的一致；磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。如只有总价而无明细报价，或者只有明细报价而无总报价，将视为无效响应文件。

4.3.6 供应商除首次磋商报价外，其余轮次报价只报总价，不再填报报价明细表，由供应商法定代表人签字或者委托代理人签字或者加盖单位章确认。
4.3.7 供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某供应商的报价或者部分分部分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价报价，其响应文件作无效响应文件处理。

4.3.8 最后报价

本采购工程采用结算方式：磋商文件范围内综合单价包死，若现场发生变更的，据实结算。原则上本项目无变更。

在合同执行过程中若施工内容与磋商文件一致，总报价是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应文件处理。

据实结算办法。若现场施工过程中，工程量发生变化，由监理单位或采购人确认后进行调整。综合单价除国家规定不可调整外，其余按降价比例（最后一次总报价/首次总报价）进行调整，调整后综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。成交后供应商不得擅自改变工程范围内容、质量标准和工期。
4.4磋商有效期

4.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。供应商响应的磋商有效期短于此规定期限的，属于非实质性响应，将按无效响应文件处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构或采购人可于磋商有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

4.4.3 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

4.4.4 成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

4.5磋商保证金
4.5.1 磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭供应商的不良行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因供应商的不良行为受到损害时，可根据本磋商文件的规定不予退还其磋商保证金。

4.5.2磋商保证金的提交

  4.5.2.1 开启响应文件现场不办理磋商保证金事宜。

4.5.2.2 供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式和时间提交，作为其响应文件的一部分。

4.5.2.3 磋商保证金可以银行转账等非现金形式提交：

（1）以银行转账提交保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出，并在响应文件中附上基本账户开户证明。

（2）以汇票形式提交保证金的，应提前将汇票送至财务部门，汇票签发到期日至少为送至财务部门的当日，以便财务部门到银行办理兑现手续。

4.5.2.4 换取提交磋商保证金凭据

（1）供应商在确认保证金到账后，在递交响应文件截止时间1个工作日16:00前，凭相关资料到采购代理机构财务部门办理磋商保证金换票手续。开启响应文件当天一律不予换票。

（2）换取提交磋商保证金票据时，供应商应向采购代理机构提供以下资料：

1）交纳保证金的银行回单（进账单、电汇单、电子回单）原件，或加盖供应商单位章的复印件；

2）基本存款账户开户许可证加盖单位章的复印件。

4.5.2.5 供应商未提供相关证明或经查实其提交账户为非基本存款账户的，采购代理机构将按该供应商未提交磋商保证金处理。

4.5.2.6 供应商未按磋商文件要求，在规定的时间前（以银行实际到账时间为准）提交磋商保证金的响应文件将被拒绝。

4.5.3 磋商保证金的退还

4.5.3.1未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内全额退还；成交供应商的磋商保证金，在采购人与成交供应商签订合同之日起5个工作日内全额退还。

4.5.3.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交供应商，无正当理由未能按磋商文件规定时间内领取《成交通知书》的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人订立合同的；

（5）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（6）成交供应商未向采购代理机构支付采购代理服务费的；

（7）成交供应商未按磋商文件规定向采购人提交履约保证金的；

（8）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）法律法规规定的其他情况。

4.5.3.3 磋商保证金退还程序：

（1）在开启响应文件现场供应商提交响应文件时，同时提交磋商保证金收据原件和加盖单位章的基本存款账户开户许可证复议件，并填写《退还保证金登记表》（一联财务留存，一联随采购文件存档）。

（2）未成交供应商的磋商保证金，在《成交通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

（3）成交供应商应当在合同签订生效之日起5个工作日内，持采购合同原件和办理人员身份证复印件到采购代理机构办理，逾期后果自负。采购代理机构应当及时将磋商保证金退还至其基本账户。

4.5.3.4 磋商保证金退还时间：星期一至星期五，9:00-16:00。

4.5.3.5 磋商保证金退还地点：永寿县华诚和家园.金街6号楼203室陕西钜信达工程项目管理有限公司

4.5.3.6磋商保证金退还方式：银行转账。

4.5.3.7 磋商保证金收据丢失处理办法。供应商通过银行转账（基本账户）形式提交磋商保证金的，因收款收据丢失，应当在提供下列资料后，方可将磋商保证金退还至其基本账户：

（1）开据单位证明，说明丢失情况，加单位盖章及法人章；

（2）开具收款收据，抬头为陕西钜信达工程项目管理有限公司，摘要为收到退还磋商保证金款项，金额为磋商保证金金额。
4.6 响应文件的制作和签署

4.6.1 响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应文件。

4.6.2 响应文件格式。供应商应严格按照第六章提供的“响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应文件处理。

4.6.3 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

4.6.4 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数准备响应文件正本、副本和相应的电子文件。正本和副本封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样。当副本和正本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

4.6.5 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

4.6.6 响应文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应文件。

4.6.7 响应文件的正本和副本一律采用A4纸幅面，并分别装订和编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表的规定。响应文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

4.6.8 电子文件制作要求。电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。U盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开启响应文件现场电子版文件因自身原因导致无法读取的，按无效响应文件处理。

5. 响应文件的提交

5.1 响应文件内容要求

供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位提交，不得在其中选项提交或将其中内容再行分解；否则，响应文件将视为无效响应文件。

5.2 响应文件的密封和标记

5.2.1 开启响应文件前，供应商应将响应文件所有正本、副本、电子文件全部密封。
5.2.2 响应文件装订、密封、装袋要求见供应商须知前附表，密封以不泄露供应商商业机密、资格内容、技术及商务内容为标准。

5.2.3 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

5.2.4 未按要求密封的响应文件，采购代理机构将予以拒收。
5.3 响应文件的提交
5.3.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。

5.3.2 供应商提交响应文件地点：见供应商须知前附表。

5.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商提交的响应文件不予退还。

5.3.4采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间、份数、密封情况和提交人等信息。

5.3.5 逾期送达的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.6 本次磋商不接受邮寄的响应文件。

5.4 响应文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的提交响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

5.4.2 供应商的补充、修改或者撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。补充、修改或者撤回通知书应按本章第5.2.2项规定进行密封，并在密封袋上标注“响应文件补充、修改”或“响应文件撤回通知”字样，“补充、修改文件”作为响应文件的组成部分。补充、修改内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.4.3 供应商撤回响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。

5.4.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其提交的响应文件做任何补充、修改或者撤销响应文件。

6.开启响应文件

6.1开启响应文件的时间和地点

6.1.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的开启响应文件时间和地点开启响应文件，并邀请采购人、所有获取磋商文件的供应商派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 采购代理机构将邀请有关监督管理机构对开启响应文件现场进行监督。

6.1.3 供应商不足3家的，不得开启响应文件。

6.2 开启响应文件程序

6.2.1 开启响应文件和每轮磋商结束时均不公开报价。

6.2.2开启响应文件由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的开启响应文件时间宣布开启响应文件开始，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）主持人致辞；

（2）宣布开启响应文件纪律和有关注意事项；

（3）公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称（根据供应商签到表）；

（4）宣布参加开启响应文件的现场监督人员和主持人、会议记录等有关工作人员姓名；

（5）检查并宣布响应文件的密封情况； 

（6）启封响应文件；

（7）启封响应文件结束，供应商退场；

（8）向采购人及监督人员宣布供应商首次磋商报价，并由监督人员确认；

（9）开启响应文件结束。

6.2.3 所有提交了响应文件的供应商在退场后，不要远离会场并保持通讯设备的畅通，以方便后续磋商和在评审过程中磋商小组要求供应商对响应文件的必要澄清。

6.2.4 检查响应文件密封情况是指，由供应商或者其推选的代表检查其自己提交的响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.2.5 供应商或者其推选的代表确认响应文件情况，仅限于确认其自己提交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表检对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场反映开启响应文件主持人或者现场监督人员，要求开启响应文件现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开启响应文件工作的正常进行。

6.2.6 供应商认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

6.2.7 采购代理机构将对开启响应文件、磋商和评审过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

7.磋商

7.1 磋商小组
7.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员由3人以上单数组成。
7.1.2磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织本项目磋商工作。采购人代表，不得担任磋商小组组长。

7.1.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；

（3）曾因在采购、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.1.4 磋商过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件和开起响应文件、磋商和评审资料，依法重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
7.1.5 磋商小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

7.1.6 磋商小组及其成员，在磋商中不得有下列行为：

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

（3）征询采购人的倾向性意见；

（4）对主观评审因素协商评分；

（5）对客观评审因素评分不一致；

（6）在磋商过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；

（7）记录、复制或带走任何评审资料；

（8）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

7.2 磋商原则
7.2.1“客观、公正、审慎”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商中恪守以下原则：

（1）统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则:磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。
（3）物有所值原则：通过首轮的磋商报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

（4）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

（5）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则:磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

7.2.2 磋商小组有权对整个磋商和评审过程中出现的所有问题，按相关规定进行处理。

7.3磋商

7.3.1 磋商小组根据磋商文件第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，在与单一供应商进行反复磋商的基础上，对其响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）与合格的供应商分别就技术和商务事务进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）推荐成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

7.3.3 采购代理机构负责组织磋商工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督管理部门报告；
（2）宣布磋商纪律；

（3）公布提交了响应文件的供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在磋商期间采取必要的通讯管理措施，保证磋商活动不受外界干扰；

（6）根据磋商小组的要求介绍采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、磋商小组成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

（8）核对评审结果，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向监督管理部门报告；

（9）磋商工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与磋商有关的其他事项。

7.3.4 采购人可以在磋商前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

7.3.5 磋商过程严格保密

7.3.5.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

7.3.5.2 有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开启响应文件后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

7.3.6 供应商对磋商小组的磋商过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件无效。

7.3.7 磋商完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告，并由采购代理机构转送。

8.确定成交供应商

8.1确定成交供应商原则

采购人或其授权的磋商小组按照评审报告中提出的成交候选人中，按照顺序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2 确定成交供应商程序

8.2.1磋商小组将评审情况写出书面报告，推荐3个成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的按照技术指标优劣顺序排列。

8.2.2 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

8.2.3 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人，按照顺序由高到低确定成交供应商。同时，将确定成交供应商的结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候人中顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按照评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
8.2.4 采购代理机构应当在收到采购人“确定成交结果”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在陕西政府采购网上发布中标公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

8.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或者符合性审查的供应商，告知其未通过的原因。 

8.3 成交通知书
8.3.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

8.3.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。否则，应当承担相应的法律责任。

8.3.3 成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《成交通知书》。

8.3.4 在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有成交无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的成交通知书无效，并收回已发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动，同时向监督管理部门报告。
9.合同授予

9.1 履约保证金

9.1.1 根据供应商须知前附表规定本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

9.1.2 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应当按照供应商须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。

9.1.3 成交供应商不能按照本章第9.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金金额的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。
9.2 签订合同

9.2.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金金额的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

 9.2.2 发出成交通知书后，采购人不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件做实质性修改。

9.2.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交资格的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

9.3 合同履行

9.3.1 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

9.3.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购方监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。
10.终止磋商

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次竞争性磋商采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
11.采购代理服务费

11.1 成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向采购代理机构交纳采购代理服务费。

11.2 采购代理服务费依据《国家计委关于印发采购代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准收取。

11.3 采购代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式交纳，但不得用磋商保证金冲抵。

11.4 成交供应商未按本章11.1条款规定缴纳采购代理服务费的，其磋商保证金将被采购代理机构全额没收。
12.纪律和监督

12.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

12.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

12.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

12.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
12.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
第三章 磋商办法

1.磋商程序

1.1 磋商按下列程序进行：

（1）响应文件初步评审；

（2）响应文件的澄清；

（3）磋商（包括商务磋商、提交最后报价）；

（4）响应文件详细评审；

（5）复核与核对评审结果；

（6）确定成交候选人名单；

（7）编写评审报告。

1.2 响应文件初步评审

1.2.1 资格性审查

1.2.1.1 磋商小组将依据供应商的响应文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应磋商文件,按无效响应文件处理。

1.2.1.2基本资格条件的审查标准：

磋商小组将按下表所列举的审查标准对供应商的基本资格条件进行审查，供应商若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

	序号
	审查因素
	审查标准
	备注

	1
	投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明
	合法

有效
	审查复印件

	2
	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证
	合法

有效
	审查原件

	3
	财务状况报告：提供经审计的2024年度财务报告或开标前六个月内其本公司银行账户出具的证明；
	合法

有效
	审查复印件

	4
	税收缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；
	合法

有效
	审查复印件

	5
	社会保障资金缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明
	合法

有效
	审查复印件

	6
	投标人提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
	合法

有效
	审查复印件

	7
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人
	合法

有效
	审查复印件


1.2.1.3 不合格的供应商，不得进入后续磋商环节。

1.2.2 符合性审查

1.2.2.1 磋商小组依法对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查。磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2.2 磋商小组将按下列评审标准对供应商的响应文件进行符合性审查，供应商若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	（1）响应文件的签署盖章
	响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全并加盖单位章

	
	
	（2）响应文件格式、语言、计量单位、报价货币
	应符合“响应文件格式”和响应文件要求

	
	
	（3）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额

	
	
	（4）电子文件的制作
	应符合磋商文件中的规定

	2
	完整性审查
	（5）响应文件份数
	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量

	
	
	（6）磋商响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏

	3
	响应性审查
	（7）对磋商文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	
	
	（8）服务期
	应满足磋商文件的要求

	
	
	（9）服务质量
	应符合磋商文件的要求

	
	
	（10）质保期
	应符合磋商文件的要求

	
	
	（11）保修承诺
	应符合磋商文件的规定

	
	
	（12）磋商有效期
	应符合磋商文件的规定

	
	
	（13）付款条件
	应满足磋商文件的要求

	
	
	（14）磋商报价
	应符合磋商文件给出的范围和数量


1.2.2.3 未通过符合性检查的供应商，不得进入后续磋商环节。

1.3 响应文件的澄清

1.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

1.3.3 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者更正的，磋商小组可以拒绝其响应文件。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或者更正。

1.3.4 有效的书面澄清、说明或者更正材料，是响应文件的补充材料，并构成响应文件的组成部分。

1.3.5 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者更正，直至满足磋商小组的要求。

1.4 磋商

1.4.1磋商方式：

1.4.1.1 对资格性审查和符合性审查合格的供应商，进入本次磋商环节。

1.4.1.2 在磋商期间，供应商应派代表参加磋商，代表人数不超过2人。
1.4.1.3 磋商小组将通过随机方式确定供应商进行磋商的顺序，所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.4.1.4 技术磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入商务磋商，也不得要求提交最后报价。

1.4.1.5 商务磋商。在技术磋商结束后，进行商务磋商。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、量要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、量要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

1.4.1.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构应当退还其磋商保证金。

1.4.2磋商步骤：

1.4.2.1 第一轮磋商。磋商小组对进入第一轮磋商的供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，磋商小组依据参加磋商的供应商递交的响应文件进行技术和商务磋商。

磋商小组可以根据实际需要提出方案和技术参数要求，与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。要求参加磋商的供应商重新承诺技术参数和第二次磋商报价，以满足采购人的最大需求。

1.4.2.2 第二轮磋商。对第一轮磋商结果不满意，磋商小组可以再次要求参加磋商的供应商进行第二轮磋商，磋商内容及要求与第一轮磋商相同。

1.4.2.3 每轮磋商结束后，磋商小组对磋商情况进行讨论，综合考虑供应商提供的技术参数和性价比，有权对技术参数最差供应商或性价比最低点供应商进行淘汰，并将淘汰理由写入评审报告。

1.4.2.4 磋商小组应在最后一轮磋商前告知所有符合磋商要求的供应商是否是最后一次磋商。

1.4.2.5 最后一轮磋商结束后，磋商小组将对进入最后一轮的供应商的响应文件进行详细评审。

1.5 最后报价

1.5.1 供应商应当以书面形式提交最后报价（最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖单位章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

1.5.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

1.5.3 最后报价仅向采购人及监督人员宣布，并由监督人员确认。

1.6 响应文件详细评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.7 复核与核对评审结果

1.7.1 评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐成交候选人的、最后报价最低的、响应文件被认定无效的进行重点复核。

1.7.2 评审结果汇总完成后，评审报告签署前，采购代理机构应当核对评审结果，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）资格性认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

1.8 确定成交候选人名单

确定成交候选人程序祥见第二章第8.1、8.2条款。

1.9 编写评审报告

1.9.1 磋商小组在确定成交候选人名单后，应当编写评审报告并向采购人出具。评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况（含磋商文件实质性变动情况）、报价情况等；

（5）提出的成交候选人的排序名单及理由。

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者更正，磋商小组成员的更换等，报价最高的供应商为第一中标候选人的，对其报价合理性予以特别书面。

1.9.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人名单，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.评审方法

2.1 综合评分法

2.1.1 本采购项目评审方法采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.1.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.2 分值构成及评分标准

2.2.1 磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交供应商。对所有供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：磋商报价、业绩、售后服务等对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“供应商须知”第3.1条款规定的供应商资格条件。
2.2.3 磋商小组按以下操作程序对供应商的响应文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据磋商文件和磋商原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评审。

2.2.3.2由磋商小组成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个供应商的实际情况，分别就磋商报价以外的各项评审因素对每个供应商独立打分。

2.2.3.3将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该供应商的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.2.4 非实质性偏离是指响应文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者更正这些内容不会改变响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）响应文件未按磋商文件要求进行编制目录、页码；

（6）磋商小组认定的其他非实质性偏离。

响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或更正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或更正或者澄清、说明、更正的内容也不能说明问题的，视为响应文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

2.2.5 在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

评标方法及标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，具体评分方法如下：

综合评分法：即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标，以评审总得分由高到低顺序推荐中标候选人。（本项目不保证最低价中标）具体评审因素和分值如下。

评审分值

	投标报价
（30分）
	经资格评审、符合性评审均合格的响应文件，其报价为有效投标报价。

投标基准价：即满足竞争性磋商文件要求且有效投标报价最低的报价为投标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(投标基准价／有效投标报价)×30

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

注：1、在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算60%或者低于其他有效投标人报价算术平均价50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供成本构成书面说明予以解释说明，并提交相关证明材料。（书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，提供的相关证明材料可以为加盖公章的复印件）。



	技术参数

（25分）
	产品技术参数明确、描述清晰、配置齐全，规格、功能齐全，且能满足招标文件要求，并能够提供产品彩页、说明书、功能截图等相关证明资料，没有负偏离计25分；标“★”参数未提供视为废标，标“▲”参数每负偏离一项扣1分，一般参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	供货方案

（20分）
	供货组织方案
（3分）
	根据投标人提供的供货、运输、发放、调配更换、供货安全保障措施等供货组织方案，按其响应程度计[0-3]分。未提供不得分。

	
	安装调试方案

（5分）
	根据投标人提供的供货配置清单以及产品的安装调试方案内容，按其响应程度计[0-5]分。未提供不得分。

	
	人员配备方案

（2分）
	根据投标人提供的人员配备情况、人员的证明材料等，按其响应程度计[0-2]分。未提供不得分。

	
	进度安排方案

（5分）
	根据投标人提供的针对本项目制定的进度安排方案，按其响应程度计[0-5]分。未提供不得分。

	
	备品备件安装调配方案

（5分）
	根据投标人提供的关键零部件及备品备件的配置清单以及备品备件调配安装方案等，按其响应程度计[0-5]分。未提供不得分。

	产品质量保证（5分）
	1、根据投标人所提供产品的制作工艺流程、技术标准，按其响应程度计[0-2]分。未提供不得分。

2、根据投标人所提供产品的材料材质、规格标准（包括但不限于产品检测报告或相关技术资料、说明书、彩页等），按其响应程度计[0-2]分。未提供不得分。

3、根据投标人所提供产品的供货渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、年度协议、原厂授权等），按其响应程度计[0-1分。未提供不得分。

	故障处理及应急预案

（2分）
	根据投标人提供的故障处理及应急预案（包含但不限于：库房场地管理措施、临时补货或者产品残缺退换服务、应急措施等），按其响应程度计[0-2]分。

	售后服务

（8分）
	售后服务方案

（4分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺及保障措施、售后服务人员配置及响应计划、质量保证期限及质量保证的范围承诺、售后等。参考第四章采购内容及要求中售后服务要求），按其响应程度计[0-4]分。

	
	培训方案及培训计划

（4分）
	根据投标人提供的培训方案及培训计划，按其响应程度计[0-4]分。

	业绩
（10分）
	提供投标人2023年1月至今类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），每提供1个得2分，最高得10分。

备注：业绩证明材料为加盖投标人公章的合同复印件或扫描件（包含合同主要内容及签字盖章等关键信息），时间以合同签订时间为准，未提供的不得分。


2.3 无效响应文件的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，响应文件无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格条件和要求的；

（2）响应文件未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

（3）响应文件未按照磋商文件规定和要求签署、盖章的；

（4）磋商报价超过了磋商文件中规定的预算金额的；

（5）响应文件未完全响应磋商文件内容出现漏项、缺项的；

（6）响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（7）工期、质保期、工程质量、保修承诺等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件不符合磋商文件和法律法规规定的其他情形的。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 响应文件中如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应文件中的总报价与按单价计算的汇总报价不一致的，以单价计算的汇总报价为准；

（3）响应文件中的报价有明显小数点错误的，以总报价为准，并修改报价；

（4）响应文件中有关分项表内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

（5）响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

2.4.2 响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经磋商小组评审后，此项得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

2.4.3 磋商小组成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 评审过程中，若出现本磋商办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评审。

2.4.6 评审过程中，若出现合格供应商不足3家时，采购人将依法重新组织采购活动。

2.4.7评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.7.2条款情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报告监督管理部门。

2.4.8 采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告监督管理部门。

2.4.10评审争议处理原则

磋商小组在评审过程中，对响应文件资格性、符合性审查和对供应商做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和磋商文件的规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向监督管理部门报告依法处理。

第四章 采购内容及要求
信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统招标参数
★信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统与PACS系统、HIS系统、电子病历系统做到无缝衔接、信息互通（包括接口对接服务费用）、根据等保三级要求，满足网络安全管理办法，系统接入考虑网络安全环境，制定具体安全实施方案。
一、胸部DR多病种智能分析系统技术参数
	1、系统硬件要求

	1.1
	CPU
	≥12核心 20线程

	1.2
	内存
	≥64GB

	1.3
	GPU
	显存≥12GB

	1.4
	SSD
	≥1TB

	1.5
	硬盘
	≥4TB

	2、影像阅览模块要求

	2.1
	布局
	具备自定义调整视图布局，为满足临床科研用途，窗口布局应≥16宫格自由切换挂片窗口

	2.2
	调窗
	具备手动与默认两种窗宽窗位调整方式，支持默认窗宽窗位自定义保存

	▲2.3
	虚拟分子成像
	具备通过合规影像处理技术将黑白影像转化为彩色增强模式（包括含但不限于荧光、热度、能量强度等类型），彩色模式≥3种支持窗宽窗位自主调节

	2.4
	影像浏览工具
	具备移动、缩放、反片、旋转等影像工作站基础阅片工具

	2.5
	局部影像放大
	具备通过靶点定位引导将ROI区域进行局部放大，在AI结果提示下无重叠遮挡观察影像细节，支持≥7个档位等比放大倍数选择

	2.6
	局部影像对比增强
	具备通过靶点定位引导实现ROI区域影像细节对比度增强显示，可自定义调节作用范围大小、亮度及对比强度

	2.7
	测量工具
	具备手动拉取线段进行测量并支持手动调整线段测量点位置

	2.8
	四角信息展示
	具备根据需要自主选择图像四角区域注释文本的展示项，包含患者姓名、检查时间，曝光条件等≥15种注释文本

	2.9
	影像重置
	具备一键恢复初始状态及AI结果

	2.10
	隐藏异物
	具备隐藏异物在影像上的标记框，可一键实现显示/隐藏切换，方便医生观察影像内容

	2.11
	AI轮廓显示/隐藏
	具备显示/隐藏标记，点击工具栏按钮和快捷键可实现切换

	2.12
	病例收藏
	具备收藏病例，提供科研、教学数据收藏夹及用户自定义收藏夹

	3、胸部DR影像智能处理模块

	▲3.1
	异常检出及标记
	具备提示肺结节及肿块、气胸、心影异常等≥8类病种（肿块、结节、肺结核、心影异常、气胸、胸腔积液、肋骨骨折、胸膜增厚等）的自动检出，并在影像上对可疑异常区域进行轮廓勾画或方框标记显示

	3.2
	结节及肿块识别分析
	具备自动在病灶列表中显示其所在解剖位置，对可疑结节或肿块的长短径等参数显示测量结果

	3.3
	气胸识别分析
	具备在病灶列表中自动显示气胸解剖位置，显示气胸压缩程度等（百分制）参数

	3.4
	胸腔积液识别分析
	具备在病灶列表中显示胸腔积液解剖位置、积液量（少/中/大量）等参数，支持积液位置手动编辑

	▲3.5
	肺结核/肺炎评估分析
	具备自动检出并勾画怀疑肺结核/肺炎病灶范围、病变区域，支持给出斑片影、结节影、条索影、粟粒样结节、空洞、实变影、钙化、毁损肺等≥8种征象描述以及肺结核/肺炎的诊断概率评估

	3.6
	心影自动测量及分析
	具备影像上显示心胸比示意线位，在病灶列表中显示最大心脏横径、心胸比以及心胸比是否正常评估

	3.7
	肋骨骨折识别分析
	具备在病灶列表中显示肋骨骨折解剖位置

	3.8
	胸膜增厚识别及分析
	具备在病灶列表中显示胸膜增厚解剖位置

	4、基于深度学习技术的高级应用模块

	▲4.1
	PICC置管评估
	具备智能检测，并支持矩形框或轮廓线标记中心静脉置管走行与末端位置，支持该位置的异常类型（正常/异常）

	4.2
	异物检测
	具备智能检测与提示影像中胸部组织外异物，有效降低医生误诊概率

	▲4.3
	虚拟能量减影
	具备提供骨减影图和软组织减影图，以便医生对肺结核等疾病征象及肋骨皮质延续性进行观察

	▲4.4
	肋骨渲染
	具备正位胸片上可以输出肋骨的彩色轮廓

	5、结构化报告模块

	5.1
	影像所见及意见
	具备给出病灶信息、病灶位置、病灶测量值参数等信息描述

	5.2
	结构化报告
	具备一键式生成影像报告，可提供纯文字、正常结构化报告，系统也可根据用户选择生成预设的结构化报告

	5.3
	报告编辑功能
	具备报告标题、影像所见、医生信息等内容支持编辑修改

	5.4
	报告输出
	具备报告一键打印或以PDF格式导出保存

	6、系统访问模块

	6.1
	检查影像
	具备检查检索，检查列表

	6.2
	影像管理
	具备对检查病例进行阴阳分类，对单/多种病灶类型影像进行查询

	▲6.3
	筛阴排阳
	具备在检查管理列表一键筛选阴/阳性病例数据，便于在筛查体检场景下使用

	6.4
	手工上传影像
	具备单例或批量上传符合标准的DICOM影像数据，并自动进行智能分析

	7、产品资质

	▲7.1
	NMPA注册证
	产品厂商具备适用于胸部DR影像智能分析类功能的NMPA注册证，需提供证明材料支持


二、冠脉CTA智能分析系统招标参数
	1、影像阅片模块

	1.1 影像浏览

	1.1.1
	序列调整
	具备多期像序列快速切换功能，可进行多期像序列之间的快速切换

	1.1.2
	影像浏览工具
	具备多种影像浏览工具，支持影像翻图、移动、缩放、调窗、测量等操作

	1.1.3
	显示/隐藏四角信息
	具备显示或隐藏各视图中的四角信息

	1.1.4
	实时CT值测量
	具备实时测量图像任意位置的CT值

	1.1.5
	AI结果显示/隐藏
	具备一键隐藏/显示AI提示

	1.2 影像三维浏览

	1.2.1
	交互式多平面重组（MPR）
	具备自动生成轴位、冠状位、矢状位图像，三个相位均支持旋转，并联动显示

	1.2.2
	最大/平均/最小密度投影
	具备任意方向最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影图像重建与显示

	2、智能影像后处理模块

	2.1 血管智能分段命名

	2.1.1
	血管18分段
	具备符合国际标准SCCT 18分段的智能命名规则引擎

	▲2.1.2
	血管自动命名效能
	具备自动对图像中各支血管命名功能，血管命名准确性≥92%

（提供证明材料）

	▲2.1.3
	血管命名技术要求
	具备血管命名相关算法技术具备领先性，提供相关佐证材料予以证明

	2.1.4
	血管命名修改
	具备手动对血管分段命名进行修改，修改结果应实时同步显示在后处理图像中

	2.2 容积再现（VR）

	2.2.1
	VR重建
	具备自动生成VR重建图像，可支持任意角度旋转观察

	2.2.2
	心肌VR重建
	具备心肌融合VR图像与半透明心肌融合VR图像，并提供血管命名（提供重建效果截图/视频佐证）

	2.2.3
	冠脉树VR重建
	具备自动生成冠脉树VR图像、半透明冠脉树树VR图像、冠脉树三维MIP图像，并提供血管命名（提供重建效果截图/视频佐证）

	2.2.4
	VR观察角度切换
	VR图像具备多种造影常见体位角度一键切换观察（≥9种），并显示当前倾斜角度

	2.2.5
	VR阈值分割
	具备手动对VR图像阈值进行调整，以显示不同密度下的VR心肌图像

	2.2.6
	中心线显示
	具备VR图像中血管名称及中心线显示或隐藏

	2.2.7
	分割结果编辑
	具备调整心脏、血管分割结果并提供实时渲染

	2.3 冠状动脉血管二维重建

	2.3.1
	冠脉血管拉直像
	具备自动生成冠脉血管拉直像，可360度查看每一支血管的拉直图像，并显示血管分段信息

	2.3.2
	冠脉血管曲面像
	具备自动生成冠脉血管曲面像，支持多角度观察

	2.3.3
	血管横截面图像
	具备自动生成血管横截面图像，并依据当前截面位置提供上下等距离8个血管横截面图像

	2.4 后处理图像浏览

	▲2.4.1
	后处理技术要求
	为保证自动重建图像效果，血管提取功能基于的核心算法技术应具备领先性，提供相关佐证材料予以证明。

	2.4.2
	图像联动观察
	具备拖拽探针，实现VR图、CPR图、界面图、轴位图的联动观察

	3、冠脉CTA智能分析模块

	3.1
	图像质量评估控件
	具备依据《冠状动脉CT血管成像的适用标准及诊断报告书写规范》进行图像质量智能化评价，包括客观评价指标与主观评价指标。

	3.2
	冠状动脉解剖变异分析
	具备左窦、右窦、主动脉、窦上、后窦、异常等分析结论

	3.3 冠状动脉斑块分析

	3.3.1
	斑块识别
	具备自动识别与分割冠状动脉斑块，并在影像中提示

	3.3.2
	斑块分类
	具备自动依据不同斑块成分完成分类提示

	3.3.3
	斑块伪彩图
	具备以伪彩图显示斑块分割结果，并提示阈值区间

	3.3.4
	斑块量化分析
	具备多种斑块参数量化分析，包括：（3支血管斑块积分）、（左主干斑块积分）、（近段重度狭窄斑块积分）、 （节段受累积分）、（节段狭窄积分）、（节段受累斑块积分）、 （钙化积分）、(斑块长度)、（总斑块体积）、（非钙化斑块体积）、（钙化斑块体积）、脂质成分体积、）纤维成分体积、（总斑块负荷）、（非钙化斑块负荷）、（钙化斑块负荷）、（脂质成分斑块负荷）、（纤维成分斑块负荷）

	3.3.5
	斑块提示
	具备提示斑块位置，当一段血管中存在多处斑块时，具备同时标记提示每处斑块

	3.4 冠状动脉狭窄分析

	3.4.1
	狭窄识别
	具备基于深度学习技术提供冠状动脉各血管分支的狭窄检出与程度分析，显示狭窄范围与狭窄程度最重处标记

	3.4.2
	狭窄提示
	当血管中存在多处狭窄时，具备同时提示每处狭窄，并分别提示其狭窄范围、最狭窄点

	3.4.3
	狭窄上下界编辑
	具备用户手动调整狭窄上下界，基于新的上下界范围自动重新计算最狭窄点及其狭窄程度

	3.4.4
	狭窄测量工具
	具备用户自定义狭窄上下界范围，并自动实时测量其百分比狭窄率

	3.5
	心肌桥病变识别
	具备自动识别心肌桥病变，并对心肌桥病变的长度进行自动曲线化测量

	3.6
	支架识别
	具备自动识别支架，并对支架的长度进行自动曲线化测量

	3.7
	心脏结构分析
	具备对各时相左心房、右心房、左心室、右心室、左室心肌、大血管等进行自动提取和显示，提供心脏各房室腔容积和估算左室心肌质量，支持计算左室射血分数

	3.8
	心脏长短轴位图像显示
	具备对左心室长轴位和短轴位切面进行自动显示

	4、冠脉CTA结构化报告功能

	4.1
	结构化报告生成
	具备一键生成智能结构化诊断报告

	4.2
	报告复制
	具备AI报告一键复制

	4.3
	报告内容同步
	具备报告内容与病灶列表手动编辑结果实时同步

	4.4
	报告打印
	具备系统内一键打印报告

	4.5
	报告配置
	具备报告内容自定义配置，包括字体、字号、logo等内容的自定义设置

	5、冠脉钙化积分报告

	5.1
	钙化积分计算
	具备智能自动测量Agatston积分、体积积分、等效质量积分，一键生成钙化积分报告

	5.2
	钙化积分结果推送
	具备钙化积分计算结果以图片形式推送至工作站与胶片

	5.3
	钙化积分报告生成
	具备钙化积分计算结果以文字形式整合入患者结构化报告

	6、胶片排版打印

	6.1
	后处理图像推送
	具备提供多角度冠脉心肌融合VR、冠脉树VR、MIP及各血管曲面、拉直像按预设模板一键推送至PACS或远程推送至其他节点

	6.2
	后处理图像自定义推送
	具备任意后处理图像手动推送至PACS或其他图像处理节点

	6.3
	胶片自动排版
	具备重建VR影像、CPR与拉直像等影像自动排版，VR及MIP图像可支持≥8个角度，提供多种打印布局，提供3类预设模板，支持依据使用者习惯进行模板自定义

	6.4
	胶片打印
	具备连接多种型号打印设备，一键排版输出，适配多种胶片打印尺寸，可选择胶片打印方向

	6.5
	图像移动
	具备图像拖拽式移动与批量编辑

	6.6
	图像删除
	具备自定义单幅及多幅图像删除

	6.7
	胶片布局
	具备自定义胶片布局设置，最大支持8x8布局，可提供删除排版布局功能

	6.8
	操作撤销
	具备撤销当前操作及向前取消撤销功能，提供页面重置即取消所有操作功能

	7、产品资质

	7.1
	产品资质
	具备《中华人民共和国医疗器械注册证》，NMPA认证适用范围包含冠状动脉CT检查

	8、硬件配置

	8.1
	CPU
	≥12核 20线程

	8.2
	内存
	≥64GB

	8.3
	GPU
	显存≥8GB * 2

	8.4
	SSD
	≥1T

	8.5
	硬盘
	≥4TB


信息系统售后服务与技术支持要求
一、总体服务目标与原则
（一）系统功能标准要求：医学影像人工智能辅助诊断系统功能必须符合招标参数标准要求；医学影像人工智能辅助诊断系统与医院PACS系统、HIS系统、电子病历系统无缝衔接、信息互通共享;根据等保三级要求，满足网络安全管理办法，系统接入考虑网络安全环境，制定具体安全实施方案。

（二）服务目标：提供“7×24小时”不间断的技术服务，确保能快速响应并解决系统故障，最大限度减少对医院正常业务的影响。

（三）服务原则：主动预防、快速响应、专业解决、持续改进。

二、具体服务方式与内容

（一）电话支持服务

1.设立专属技术服务热线，提供7×24小时不间断服务

2.热线电话需由经验丰富的工程师接听，确保能对大部分常见问题提供即时解决方案

3.提供清晰的服务流程和联系名单，包括一线人员、二线专家及项目负责人。’

（二）工作群聊支持

为我院建立专属运维支持群，配备专属工程师7×24小时在线服务，对科室人员在群内反馈的问题，确保5分钟内响应，并进行诊断与指导。

（三）远程支持服务

1.在确保我院网络安全和数据隐私的前提下，提供安全的远程登录工具，用于远程诊断和故障排除。

2.远程服务需经我院信息科授权和监控下进行。

（四）上门维护服务

1.对于无法通过远程方式解决的故障，厂商应承诺在2小时内派遣工程师抵达现场进行处理。

2.提供定期预防性上门巡检，每季度至少一次，对系核心应用进行全面检查和性能优化。

3.提供定期满意度调查问卷，每年至少两次，重点汇报群内问题统计分析和频发性问题，包括问题类型、响应时效、高频问题区域等，为系统优化和针对性培训提供数据支持。

（五）回访服务

1.建立服务回访机制，在每次服务完成后的三个工作日内，对医院进行电话或现场回访。

2.回访内容包括问题是否彻底解决、服务态度是否满意、是否有其他建议等。

三、系统维护与升级

质保期：验收合格后，提供三年免费的软硬件售后服务；提供系统软件终生免费升级。

四、培训计划

为确保我院工作人员能熟练使用系统，厂商需提供全方位培训，同时提供操作手册、视频教程等，后续若有系统升级，增加新的功能模块等都应主动召集培训。

第五章  合同条款及格式

合同示范文本

（采购名称）采购合同
甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据年月日项目（编号：）磋商结果和有关磋商文件的要求、报价文件的承诺，依照《民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  服务项目概况

服务项目名称：

服务项目地点：

服务项目内容：

第二条  服务期

起始日期：  年  月  日，终止日期：  年  月  日。

第三条  成交金额、合同金额

1、成交金额：（大写、小写）        

2、合同金额：（大写、小写）        

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。甲方不再另付任何费用。

第四条  价款的结算：

第五条  质量标准及检查验收办法：

第六条  甲方的违约责任：

甲方逾期付款的，应按未付款项部分计算，以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第七条 乙方的违约责任及违约扣罚标准：

按谈判文件的商务要求执行。

第八条   不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。

A、提交仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条 履约保证金

1、乙方应在收到《成交通知书》后五日内，向招标人提交相当于合同总额5％的履约保证金，待验收合格后30日内，由招标人无息返还该保证金给乙方。（若在谈判文件对履约保证金的缴纳金额和退还方式另有约定的，以约定为准。）

2、履约保证金形式为汇票、支票、银行划款转帐。

3、成交人应当作为唯一付款人按照上述规定向招标人直接履行支付履约保证金的义务，不得委托或由他人代为支付，招标人不接受除成交人外的第三人支付的履约保证金。

第十一条 监督和管理

合同订立后，甲方应将合同政府采购管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府采购管理部门备案。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担

第十三条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份。

发包人（甲方）：                承包人（乙方）：

法定代表人（或负责人）：        法定代表人（或负责人）：

委托代理人：                   委托代理人：

地址：                         地址：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

电话：                         电话：

第六章、响应文件格式

  响应文件格式是供应商的部分响应文件格式，供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本

采购项目编号：JXDXY-2025-018
信息化建设医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目
磋商响应文件

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

时  间：         年  月  日

目
   录

第一部分 磋商函
第二部分 磋商报价一览表
第三部分 法定代表人证明及法人委托书

第四部分 服务内容及要求响应偏离表

第五部分 合同条款响应偏离表

第六部分 资格证明文件
第七部分 供应商业绩和荣誉的有关证明材料

第八部分 磋商响应方案

第九部分 供应商需要补充的其他内容

第十部分 售后服务及业绩
第一部分 磋商函

致：（招标人全称）
根据贵方项目编号为             的 （项目名称） 竞争性磋商文件，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人
（投标人名称）
就该项目进行磋商。 据此函，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务磋商总价为     
人民币（大写） ；

      人民币（小写）；

（2）投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务；

（3）投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件， 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（4）有效期为递交磋商响应文件截止之日起       日历天；

（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定 接受最低价的投标或收到的任何投标；

（6）一旦我方中标,我们将根据竞争性磋商文件的规定,严格履行自己的责任和义务；

（7）同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重磋商小组的评标结论和定标结果。

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 

地址：                                        
邮编：                                        
电话：                                        
传真：                                        
投标人名称：                                  （全称并盖公章） 

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

联系电话/手机：                                         

日  期：       年       月       日
 磋商报价一览表

项目名称：                        

项目编号：                        


              

	磋商报价（人民币：元）
	采购期
	服务地点
	备注

	￥：
	
	
	

	（大写）：        


注：1、本表价格应按磋商总价填写，同时应保证竞争性磋商文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到元，保留小数点后两位。

3、此表中任何信息与响应文件其它处不一致时以此表为准。

投标人：                         （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月   日 

磋商二次报价表

项目名称：                   

项目编号：                        

	磋商报价（人民币：元）
	采购期
	服务地点
	备注

	￥：
	
	
	

	（大写）：        


注：本表作为竞争性磋商投标人二次报价手持格式，不在文件中装订。

投标人：                         （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月   日 

第三部分 法定代表人证明及法人委托书

法定代表人证明书

单位名称：







 






单位性质：







 






地    址：







 






成立时间：           年           月               日

经营期限：
  








姓    名：

性别：

年龄：

职务：

系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件

（正反面）



投标人名称：                    （盖公章）

              年    月     日
法人授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）
磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：







代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签字：               

职          务：                  职        务：             
身  份 证  号 ：                  身 份 证 号 ：             
法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人：                         （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月   日 

第四部分 采购内容及要求响应偏离表
项目名称：                               
项目编号：                  
	序号
	☆1采购需求
	☆2磋商响应
	偏离情况
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、☆1 指磋商文件中的采购内容及要求,投标人应按照磋商文件中的内容逐条抄写。

2、☆2指投标人磋商响应内容,投标人应逐条如实填写，如有负偏离则视为不响应竞争性磋商文件，按无效标处理。

3、偏离情况填写：正偏离、无偏离或负偏离。

投标人：                         （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月   日 

第五部分 合同条款响应偏离表

项目名称：                

项目编号：                

	序号
	磋商文件合同要求
	磋商响应文件

合同条款响应
	偏离情况
	响应说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表只填写竞争性磋商响应文件中与竞争性磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，竞争性磋商响应文件中商务响应与竞争性磋商文件要求完全一致的，在偏离情况一栏填写“我单位完全响应竞争性磋商文件中合同条款相关要求”。
2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人：                         （全称并盖公章）
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）
日期：     年    月   日 

第六部分 资格证明文件

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	统一社会信用代码
	
	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	资产总额
	

	上年营业额
	
	员工总人数
	
	企业类型
	

	法定代表人 
	姓名
	
	电话
	手机
	

	
	
	
	
	办公
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	
	
	邮箱
	

	基本账户开户行
	
	基本账户银行账号
	

	供应商需具有的资质证书
	等级
	类型
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

供  应  商：                        （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：            （签字）
日      期:   年   月   日
（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（3）财务状况报告：提供经审计的2024年度财务报告或开标前六个月内其本公司银行账户出具的证明；

（4）税收缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：投标人提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（6）投标人提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（7）采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商。

第七部分、供应商业绩和荣誉的有关证明材料

近三年类似项目业绩一览表

供应商名称：                                                          单位：万元

	年份
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	完成质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1.提供自2023年01月以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在类型等方面相同

或相近的项目；2.“合同金额”需提供合同复印件；3.供应商人未按上述要求提供、填写的，评审时不予

加分；4.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

供 应 商：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）
 日    期:      年    月   日   
第八部分 磋商响应方案

包括（供货方案、产品质量保证、故障处理及应急预案）

（各投标人依据竞争性磋商文件的采购内容及要求，并结合评标办法，自行编辑）

第九部分、供应商需要补充的其他内容

第十部分 售后服务及业绩
（各投标人依据竞争性磋商文件，并结合供应商公司情况，自行编辑）
附件1（如有）：

中小企业声明函（服务）

本公司（供应商名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司   （供应商名称）   参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，采购的采购单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
全权代表：　　　　　 （签字或盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律

附件2（如有）：

残疾人福利性单位声明函

致：_________________（采购人/采购代理机构名称）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位自愿作为残疾人福利性单位参与_________________（项目名称）的政府采购活动，并声明如下：
本单位为依法在民政部门登记成立、或由残疾人组织直接开办、或挂靠在残疾人组织名下的单位，且符合《中华人民共和国残疾人保障法》及财库〔2017〕141号文件规定的残疾人福利性单位条件。
本单位安置的残疾人职工占本单位在职职工总数的比例不低于______%（具体比例应符合国家和项目所在地相关规定，通常为25%以上），且残疾人职工人数不少于______人（通常为10人以上，具体按地方规定执行）。
本单位依法与安置的每位残疾人职工签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。
本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人职工实际支付了不低于项目所在区县适用的最低工资标准的工资。
本单位为安置的每位残疾人职工按时足额缴纳了社会保险（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。
本单位在参加政府采购活动时，提供的货物（或服务、工程）为本单位自己制造的货物、承建的工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。本单位制造的货物或其承建的工程，与其经营范围相符；使用其他残疾人福利性单位制造的货物的，该货物成本占项目合同总成本的比例不低于______%（通常不低于规定比例，具体以采购文件要求为准）。
本单位承诺，在政府采购活动中诚实信用，不弄虚作假，不干扰政府采购活动的正常秩序。上述声明内容真实、准确、完整、有效，本单位愿意承担因声明不实所引起的一切法律责任。
特此声明。

福利性单位名称（盖章）：_________________________

统一社会信用代码：_________________________

法定代表人（签字或盖章）：_________________________
日期：______年______月______日
附件4（如有）：
监狱企业证明文件（如有）
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

 单位名称（全称并盖章）：

   日    期：

 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　  2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
    7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
   

承诺单位：（盖章）　　                                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：　　　　　     　　　　 

地　　址：　　　　　     　　　　                        
邮    编：　　　　　     　　　　                        
电　　话：　　　                 　 

日   期：     年    月    日 

