

吴堡县政府采购中心
公开招标文件
    项目编号：WBZFCG-2025-G008
项目名称：吴堡县发展改革和科技局三产物流园智能化系统建设项目
采 购 人：吴堡县发展改革和科技局
采购代理机构：吴堡县政府采购中心

目  录

    第一章  招标公告

    第二章  投标人须知

    第三章  评审办法及标准 

    第四章  招标内容及采购需求
第五章  商务要求
第六章 采购项目合同
第七章  投标文件构成及格式

     第一部分  资格证明文件

     第二部分  符合性证明文件

     第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：
项目编号：WBZFCG-2025-G008
项目名称：吴堡县发展改革和科技局三产物流园智能化系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：830000元
采购需求：

合同包预算金额：830000.00元

合同包最高限价：830000.00元

	品目号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	吴堡县发展改革和科技局三产物流园智能化系统 建设项目
	详见采购文件
	830000.00
	否
	


 本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

  2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 （4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
 （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
 （6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
 （7）《财政部、发展改革委、生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
 （8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（9）《中共吴堡县委办公室关于印发<吴堡县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2023版）>的通知》（吴办发〔2023〕44号）。
  （10）其他需要落实的政府采购政策。

  3、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 
    （2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
    （3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
  （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
  （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。
  （7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。
   （8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
   （10）供应商书面声明函。

 （11）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）
三、获取招标文件

时间：2025年12月05日 至 2025年12月11日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年12月26日 13时30分00秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

本项目开标地点：网上递交
1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路县民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

3、本项目不专门面向中小企业采购。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：吴堡县发展改革和科技局
地址：吴堡县宋家川新建街155号
联系方式：15596089588
2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼
联系方式：0912-6524331 
3、项目联系方式

项目联系人：高老师 薛润军
电话：0912-6524331  15596089588
第二章  投标人须知
一、定义

（一）采购人：吴堡县发展改革和科技局
（二）监管部门：吴堡县财政局
（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向吴堡县政府采购中心提出质疑。
采购人、吴堡县政府采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、吴堡县政府采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对吴堡县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、吴堡县政府采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：
采购人：薛润军                 联系电话：15596089588
代理机构：吴堡县政府采购中心           吴堡县财政局4楼     

联系电话：0912-6524331              邮箱：83712855@qq.com   
9、投诉书递交地址：
吴堡县财政局采购管理股      联系电话：0912-6523869
（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号） 规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号）的相关规 定，货物服务小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多 家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小 微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2001〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、县场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

（四）关于同一品牌产品的处理
1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）本项目采购人及采购代理机构不组织踏勘现场；需要现场踏勘的， 由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。
（五）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应县场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）等有关规定，按照县场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（七）投标人的投标费用自理
三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告
第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准
第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款
第七章  投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，吴堡县政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、吴堡县政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，吴堡县政府采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，吴堡县政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。
3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或吴堡县政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，吴堡县政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，吴堡县政府采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）招标文件的解释权归吴堡县政府采购中心。

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对县场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样
本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。 

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

  CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031
（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；
3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。
六、组织开标

（一）吴堡县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。
 投标人不足3家的，不得开标。
（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由吴堡县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县政府采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、吴堡县政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、吴堡县政府采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 
    （2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
    （3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
  （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
  （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。
  （7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。
   （8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
   （10）供应商书面声明函。

 （11）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）
   通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。
（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告
（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：
评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告县财政局。 

九、无效投标情形
（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;
2、不具备招标文件中规定的资格要求;
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5、不同投标人的投标文件相互混装；
（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
十、中标

（一）吴堡县政府采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，吴堡县政府采购中心将发布中标公告。
（三）吴堡县政府采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，吴堡县政府采购中心向中标人发出中标通知书。
（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10个工作日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者吴堡县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县政府采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查

符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	投标文件有效期
	投标文件有效期符合招标文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；

（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

	评标因素
	                   评审内容
	分值（分）

	投标报价

（30 分）
	价格评分满分为 30 分，以实质性满足招标文件商务和技术要求的最低投标价格为基准值，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术参数响应评审

（14分）
	所投产品的技术参数和功能需求完全满足招标文件要求的技术参数， 完全满足无负偏离得14分； 标 ✮项参数每负偏离一项扣1分，非标✮项参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，不计负分。
注：投标人提供相关技术指标的佐证材料，佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等，予以证明参数的技术响应性。）


	14

	供货实施方案

（16分）
	供应商提供的本项目实施方案应包含以下内容：

1、供货配送方案（4分）

根据供应商供货计划、产品运输、供货配送等方案措施，方案合理、  具体、可行，完全够满足项目需求，得 4 分；方案较合理、较为具体、基本可行，得 2 分；未提供的，得 0 分。

2、运输保管方案（4 分）
	16


	
	根据供应商在运输过程中，对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供具体可行、实施性良好的，得 4分；对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供基本可行、实施性基本合理的，得 2 分；未提供的，得0 分。

3.进度保障措施（4 分）

供应商进度安排合理、具有进度安排图且具有完备的进度保障措施的，得 4 分；供应商进度安排基本合理、具有进度安排图设计基本符合项目实际，进度保障措施基本合理的，得 2 分；未提供的，得0 分。

4.安装保障措施（4分）供应商提供的方案中，安装过程中所用的安装技术、安装调试、安装工具、安装人员保护保障措施等方面，内容详细、合理、完整得 4 分，方案措施内容不详细、基本合理、不完整的，得 2 分，未提供的，得 0 分。
	

	质量保证

（8分）
	1、产品进货渠道正规，并能够提供产品说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）计4分。

2、投标人所投产品性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完全符合国际、国内相关标准，能够保证质量、按期交货计4分
	8

	应急预案体系方案

（6分）
	1、应急预案体系（3 分）

具有成熟应急预案体系，制定完整的预案内容应对安装过程中可能发生的突然状况的，得 3 分；应急预案基本合理的，得 2 分；未提供的，得 0 分。

2、应急人员安排和应急流程设置（3分）

具有合理应急人员安排、详细完善应急流程的，得 3 分；应急人员安排基本合理或应急流程不完善的，得 2分；未提供的，得 0 分。
	6

	售后服务方案

（9 分）
	1、售后服务方案（包括但不限于售后方案、服务承诺、响应时限及保障措施等）（3分）

根据供应商售后服务方案、服务网点介绍、服务方式、响应时间等，方案完整、清晰，列明售后内容的，得 3 分；方案较为完整、清晰，列明售后内容无重大缺失的，得 2 分；未提供的，得 0 分。

2、售后服务机构及能力（3分）

具有建全的售后服务机构、人员，具有针对本项目有技术支持能力的，得 3 分；售后服务机构、人员基本健全的，得 2分；无售后机构或售后人员的，得 0 分。

3、产品发生故障后的补救措施（包括配件及易损件）（3 分）

有明确具体的货物故障后补救承诺，补救方案切实可行的，得3 分；补救承诺或补救方案基本合理的，得 2 分；未提供补救承诺及补救方案，或补救方案不合理的，得 0 分。
	9

	培训方案

（6 分）
	1、培训方案（3分）

供应商做出对本项目全面、完整、可行、有针对性的培训方案，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。提供切实可行的培训方案及措施，对所提供设备进行操作培训，有完整的培训方案，得 3 分；方案内容基本满足的，得 2 分；未提供的，得 0 分。

2、培训内容及方式（3 分）

培训内容包括但不限于培训人员、培训地点、培训时间安排、培训内容、培训计划、培训目标、培训教材、培训师资和培训结果及考评方式等内容。内容详细、完整的，得 3 分；方案内容基本满足的，得 2分；未提供的，得 0 分。
	6

	类似项目

业绩（6分）
	提供投标人 2023 年 01 月至今类似项目的业绩证明材料（中标通知书及合同），提供一项计 2 分，累计不超过 6分。
	6

	商务响应

（5分）
	有效性和符合性审核合格的投标供应商， 商务要求完全响应招标文件要求的得 5分，否则不得分。
	5分


 注：1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。
评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
第四章  招标内容及采购需求
本次吴堡县发展改革和科技局三产物流园智能化系统建设项目，根据县财政局批复，本项目不专门面向中小企业采购，投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：吴堡县发展改革和科技局三产物流园智能化系统 建设项目
参数及要求

	吴堡县三产物流园园区智能化系统清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、机房设备建设

	1
	园区综合安防管理服务器
	CPU：配置≥1颗 C86架构国产化处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；
内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘；
阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ;
PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
网口：≥4个千兆电口
其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部；
电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	1
	

	2
	综合安防管理软件
	系统管理：
1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;
7、提供数据、服务等统一开放能力；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
	套
	1
	

	3
	门户工作台
	1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台；
2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容；
3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。
	套
	1
	

	4
	事件中心
	提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
	套
	1
	

	5
	图上监控
	提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。
	套
	1
	

	6
	移动APP
	面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。
1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，
2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件；
3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用；
	套
	1
	

	7
	视频监控应用
	视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
	路
	100
	

	8
	设备网络管理应用
	对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
	路
	300
	

	9
	视频质量诊断应用
	提供视频图像诊断和监测服务。
1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。
2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。
3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。
4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。
	路
	100
	

	10
	门禁管理应用
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
	门
	50
	

	11
	出入口车辆放行管理
	通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。
	车道
	4
	

	12
	智能以文搜图应用
	1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、 “骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。
2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向
3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。
4、支持针对文搜结果图片进行身份识别，判断为内部人员或陌生人
5、支持APP移动端文搜
大模型以文搜图功能演示：演示软件支持大模型以文搜图能力，能够通过文字语义描述，能够快速检索目标对象或内容，文搜界面能够支持自定义预置热门搜索词条，能够支持用户点击进行快速搜索；能够以文搜图文搜支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索，具备搜索“穿校服的学生”、“穿黑色衣服拿书本的人”、“骑自行车的人”等学校场景应用，支持独立动物检索“狗、猫”等动物，支持车牌精准检索、模糊检索，需提供演示视频，无该功能视为无效投标
	路
	100
	

	13
	管理计算机
	CPU：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存
内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；
固态硬盘：≥1个256G SSD
扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0
显示器：≥23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ
	台
	3
	机房2台，门卫1台

	14
	LED条屏
	像数点间距 小于4.75mm 像素密度 44321Dots/㎡
像素构成 1R1G 单元板分辨率 64*32=2048Dots
亮度 ≥200 cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8
屏幕水平视角 120±20度 屏幕垂直视角 120±20度
最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三
最大功耗 ≤721W/㎡ 使用环境 室内
灰度等级 0-256级可选 显示颜色 65536种
换帖频率 ≥60帖/秒 刷新频率 ≥100Hz(全灰度场)
控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
	㎡
	1.48
	

	15
	LCD拼接屏
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。
LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。
LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书，CEC环境I型认证证书。
内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
★屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（需提供权威机构的检测报告证明）
拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
★内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（需提供权威机构的检测报告证明）
支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。
可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。
	块
	9
	现场尺寸宽5.8米高3.6米

	16
	拼接屏支架
	定制支架，结合现场环境制作
	套
	9
	

	17
	高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2016的证明。
3、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
4、可对客户端电脑桌面解码输出显示。
5、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
6、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。
7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。
8、可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。
9、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。
10、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出。 
11、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
12、可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。
★13、显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（需提供权威机构的检测报告证明）
★14、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（需提供权威机构的检测报告证明）
★15、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（需提供权威机构的检测报告证明）
16、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
	台
	1
	

	18
	网络硬盘录像机
	1. 存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
2. 输入带宽：≥384Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入
3. 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
4. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出
★5. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（需提供权威机构的检测报告证明）
★6. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（需提供权威机构的检测报告证明）
★7. 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（需提供权威机构的检测报告证明）
8. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等
★9. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（需提供权威机构的检测报告证明）
★10. 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（需提供权威机构的检测报告证明）
	台
	1
	

	19
	硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率≥255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	台
	9
	可满足存储30天

	二、前端设备

	1
	智能周界警戒摄像机
	1. 400万定焦智能筒型网络摄像机
2. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警
3. 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
4. 最低照度彩色不高于0.005lx。
5. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6. 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
★7. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（需提供权威机构的检测报告证明）
★8. 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（需提供权威机构的检测报告证明）
★9. 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（需提供权威机构的检测报告证明）
10. 支持DC12V或POE供电。
11. IP66防护等级。
	台
	4
	

	2
	400万智能全彩枪机
	1. 400万全彩筒型网络摄像机，不小于F1.0超大光圈镜头
★2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（提供权威机构检验报告证明）
★3. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供权威机构检验报告证明）
★4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供权威机构检验报告证明）
★5. 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。（提供权威机构检验报告证明）
★6. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供权威机构检验报告证明）
★7. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供权威机构检验报告证明）
8. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
9. 支持DC12V或POE供电。
	台
	22
	

	3
	400万智能全彩半球
	1. 400万全彩半球网络摄像机，不小于F1.0超大光圈镜头
★2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（提供权威机构检验报告证明）
★3. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供权威机构检验报告证明）
★4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供权威机构检验报告证明）
★5. 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。（提供权威机构检验报告证明）
★6. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供权威机构检验报告证明）
★7. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供权威机构检验报告证明）
8. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
9. 支持DC12V或POE供电。"
	台
	12
	

	4
	400万全彩球机
	1. ≥400万像素全彩球机
★2. 内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）
3. 光学变倍大于32倍，最大焦距188.8mm
★4. 支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体（提供权威机构检验报告证明）
★5. 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（提供权威机构检验报告证明）
6. 球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。
★8. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供权威机构检验报告证明）
9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
★10. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（提供权威机构检验报告证明）
11. 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。
12. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。
	台
	9
	

	5
	球机壁装支架
	球机壁装支架

材质：铝合金
	个
	9
	

	6
	枪机壁装支架
	枪机壁装支架

材质：铝合金
	个
	22
	

	7
	半球壁装支架
	半球壁装支架

材质：铝合金
	个
	8
	

	三、智慧停车系统

	1
	车辆识别显示一体机
	1. 支持≥400万像素高清摄像机；
2. 专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清；
3. 集摄像机、显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
4. 支持电动变焦镜头，≥3.1~6mm电动变焦；
5. 补光灯：内置≥9颗LED补光灯
6. 屏幕类型：LED，分辨率：64*64
7. 支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：≥10°~23°，左右调节角度为单边≥4°；
★8. 视频亮度自适应功能：支持根据光源亮度变化,将视频图像亮度自动调节至正常显示。（提供权威机构检验报告证明）
9. 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。
★10. 倾斜车牌识别功能检查：支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。（提供权威机构检验报告证明）
11. 异常车牌识别功能检查:支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。
★12. 大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。（提供权威机构检验报告证明）
★13. 车标识别功能检查:样机在实时记录通行车辆同时，具备识别车标功能。车辆子品牌识别功能检查：样机在实时记录通行车辆同时,具备识别车辆子品牌功能。（提供权威机构检验报告证明）
14. 防跟车功能检查:支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式,对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆。
15. LED补光灯支持根据环境光亮度,自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节;亮度等级 0~100可调;LED 灯可以根据配置的时间点正常亮灭;LED 灯可以根据配置的预设值正常亮灭。
	台
	2
	

	2
	车牌识别辅助相机
	1. 支持≥400万像素高清摄像机；
2. 专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清；
3. 集摄像机、显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
4. 支持电动变焦镜头，≥3.1~6mm电动变焦；
5. 补光灯：内置≥9颗LED补光灯
6. 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%；
★7. 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别（提供权威机构检验报告证明）
8. 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。
★9. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（提供权威机构检验报告证明）
10. 异常车牌识别功能检查:支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。
★11. 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（提供权威机构检验报告证明）
★12. 过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍。（提供权威机构检验报告证明）
13. 防跟车功能检查:支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式,对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆。
14. LED补光灯支持根据环境光亮度,自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节;亮度等级 0~100可调;LED 灯可以根据配置的时间点正常亮灭;LED 灯可以根据配置的预设值正常亮灭。
	台
	1
	

	3
	广告道闸
	1. 直流广告道闸，3.2米
2. 叶片轴承传动翻转，灵活可靠
3. 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高
4. 导光版灯箱，画面效果均匀
5. 杆件组合包装，便于安装
6. 侧方离合，手摇方便
7. 压力电波，安全可靠
8. 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；
9. 数码管显示，内容丰富;
10. 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；
11. 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面
12. 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；
13. 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;
	台
	1
	

	4
	控制终端
	1. ≥双千兆网卡，双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。
2. 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能
3. 多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备
4. 标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
5. ≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强
6. 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘
7. ≥3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
8. HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入
9. 含车辆通行管理软件
	台
	1
	

	5
	逻辑雷达
	1. 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
3. 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
4. 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
5. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
6. 雷达垂直面角度≥60度，可以有效检测底盘≥0.8米的车辆
	台
	4
	

	四、门禁系统

	1
	人脸门禁主机
	1、设备应采用嵌入式 linux 系统。
2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
4、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置。
5、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；
6、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
7、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。
8、应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持图片、文字、视频广告节目播放 。
9、支持在管理中心远程视频预览功能。
10、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能； 
★11、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；准确率＞99.95%（提供权威机构检验报告证明）
12、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
13、持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。
★14、支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（提供权威机构检验报告证明）
★15、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供权威机构检验报告证明）
16、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。
	台
	11
	

	2
	门禁主机遮阳罩
	门禁主机室外使用遮阳罩

搭配人脸门禁机配套使用

使用环境：室内室外

安装方式：卡扣式安装
	台
	11
	

	3
	门禁电源
	门禁配套开关电源
输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：≥4.17A；
输出功率：≥50W；
	台
	11
	

	4
	电磁锁
	最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
	把
	11
	

	5
	磁力锁支架
	磁力锁安装支架

选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。

外壳处理：阳极硬化电镀处理

适用门型：木门、金属门

开门方式：90度内开式门
	个
	11
	

	6
	开门按钮
	不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度≥0.6mm
尺寸(长宽厚)：86 mm*86 mm*25 mm
	个
	11
	

	7
	电动栅栏门
	1500MM*1200MM-1800MM伸缩款

支持智能遇阻、推门反转保护 ；

支持开、关门速度，减速角度、加速度调节

支持关门力度、开门保持时间调节

开门方式；可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关；

雷达感应，智能感应遇阻反弹，防止夹人；

通道宽度：820mm-1400mm通道宽度可调

材质：镀锌方管
	套
	1
	

	8
	人脸信息录入仪
	1、采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。
2、采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。
3、内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。
4、支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。
5、支持白光和红外补光。
6、在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。
7、支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。
8、设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。
	台
	1
	

	9
	发卡器
	支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
	台
	1
	

	10
	IC卡
	卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
	个
	10
	

	五、传输设备

	1
	光纤
	12芯单模光缆，OS2，中心管式

工作温度为-20~60℃；

光缆结构:GYXTW

护套类型:PE护套

执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0

衰减：≤0.4dB/km（1310nm）

≤0.3dB/km（1550nm）；

芯核直径：9±2.5μm；

包层直径：125±2μm。
	米
	2100
	

	2
	网线
	超5类屏蔽双绞线，,Cat5e屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求。一箱长度:305m±1.5m
	米
	1200
	

	3
	电源线
	2*1.0，2芯RVV电源线，无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	600
	

	4
	电源线
	2*4.0，2芯RVV电源线，无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	1200
	

	5
	核心交换机
	1. 支持槽位数≥3个，3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度≤4U
2. 支持独立的console管理串口
3. 交换容量：≥38.4Tbps
4. 转发性能：≥200Mpps
5. 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明
6. 支持802.3ad规定的链路聚合功能
7. 支持MAC地址绑定功能
8. 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK
9. 支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持VRRP
10. 支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL
11. 支持端口镜像
12. 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
13. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
14. 支持限制TELNET访问的数量
15. 支持设备内存、CPU等运行时特殊状态告警
	台
	1
	

	6
	汇聚交换机
	可用千兆电接口数量≥24个，可用千兆光接口数量≥4个，支持独立的console管理串口
交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps
交换容量：336Gbps/3.36Tbps
MAC地址表：支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN：支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping
ARP：支持ARP Detection功能
支持ARP限速
IPv4路由：支持 IPv4 静态路由
IPv6路由：支持 IPv6 静态路由
流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像
QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
	台
	1
	门卫汇聚

	7
	16口POE交换机
	1. 可用千兆电接口数量≥24个，可用千兆光接口数量≥4个，支持独立的console管理串口
2. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps
3. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps
4. MAC地址表：支持黑洞MAC地址
5. 支持设置端口MAC地址学习最大个数
6. VLAN：支持基于端口的VLAN
7. 支持基于MAC的VLAN
8. 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping
9. ARP：支持ARP Detection功能
10. 支持ARP限速
11. IPv4路由：支持 IPv4 静态路由
12. IPv6路由：支持 IPv6 静态路由
13. 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制
14. 支持基于端口速率百分比的风暴抑制
15. 支持基于PPS的风暴抑制
16. 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像
17. QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
	台
	1
	车间1楼弱电间

	8
	8口POE交换机
	1. 可用千兆PoE电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个
2. 交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps
3. 整机最大供电功率：110 W
4. PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
5. PoE端口：端口1～8 
★6. 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供权威机构检验报告证明）
★7. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（提供权威机构检验报告证明）
★8. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能（提供权威机构检验报告证明）
★9. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（提供权威机构检验报告证明）
	台
	14
	

	9
	光纤收发器
	1、端口：≥1千兆电口，≥1千兆光口
2、工作温度：–30 °C - 70 °C
3、工作湿度：5% - 95%(非冷凝)
4、存储湿度：5% ～ 95%（非冷凝）
5、存储温度：–40°C ～ 85°C
6、电源规格：5 VDC 1A
7、整机功耗：≤5 W 
8、光纤接口：SC
9、光纤类型：单模单纤双向
10、传输距离：≥3 km
	对
	14
	

	六、电动伸缩门

	1
	电动大门
	1.门体最长可做20米，高度1.6米，门体可分为2-5段。
2.门排采用优质铝合金制作而成，永不生锈、无焊接、整体造型美观大方，坚固耐用。适用学校、企业、机关单位等。
3.电机220V单机电机铜锅轮.铝合金精密压铸箱体，外观新颖，散热性能良好；
结构紧凑、性能稳定；启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命；良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开、关门；-35℃低温环境下正常工作；在组装无轨门开门机时，可实现一次解锁同时解脱两个 机头自锁的动作.
4.门体开启净空大，多片可折叠门体，关门到位占地空间小，门体段数可2-5段，门体可做对开，解决超长门洞净空要求。
5.门体底盘宽，抗风性好，可安装工字钢路轨和铝合金路轨。
6.产品配置可选红外防撞、防爬报警、防夹、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能。
7.门体前面安装滚动显示屏，运作时会滚动显示提示信息。
8.门体上下框结构采用独特的防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常便用。
9.机头安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到时位时门体能自动停止运行。
10.上梁耐磨镶条设计，防止油漆磨损。
隐藏式循环走线技术，确保用电安全，美观。
	米
	17.5
	

	2
	机头
	包含PLC控制器、电机、感应器、显示屏，使用环境温度 -20℃ --70℃  ，环境湿度 ≤90% 门体运行速度 17--18m/min ，电机定额电压 220V±10V ，电机定额功率 370W -550W
	套
	1
	

	3
	大理石门洞
	长度6M，高度1.4M，采用大理石制作而成，搭配电动门使用；
	套
	1
	

	4
	大理石立柱
	宽80CM，高150CM，采用大理石材质，用作分隔电动门与平开门；
	套
	1
	

	5
	门洞混凝土基础及开挖埋电源
	电源线，基础开挖回填，水泥，沙，石子，红砖等、
	套
	1
	

	七、综合辅材

	1
	监控立杆
	4米组合立杆，材质：镀锌钢管
	根
	9
	

	2
	立杆机柜
	400mm*300mm*150mm，整机材料采用镀锌板
	个
	9
	

	3
	服务器机柜
	42U落地式机柜，材质：冷轧钢板
	个
	1
	

	4
	汇聚机柜
	9U壁挂机柜，材质：冷轧钢板
	个
	4
	

	5
	三联操作台
	常规尺寸为1150毫米（高）× 565毫米（宽）× 1000毫米（深）。操作台采用1.2毫米至2.0毫米的SPCC钢板制作，经过裁剪、冲压、折弯、焊接、打磨、磷化、静电喷涂等工艺处理，确保坚固耐用。
	套
	1
	含3把座椅

	6
	PE管
	25MM，材质主导为 PE100（高密度聚乙烯，HDPE）
	米
	1100
	

	7
	KPG管
	25MM，热镀锌钢带（Q235 低碳钢），镀锌层符合 GB/T 13912 标准
	米
	800
	

	8
	光纤终端盒
	4口，兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，主要材料：冷轧板；
	个
	30
	

	9
	光纤跳线
	3米光纤跳线，接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式
	根
	30
	

	10
	光纤配线架
	24口光纤配线架
	个
	1
	

	11
	插板
	无线4孔插座
	个
	15
	

	八、施工

	1
	门禁系统
	包含门禁设备的安装、调试
	套
	11
	

	2
	停车系统
	包含安全岛、道闸安装、调试、运输
	套
	1
	

	3
	电动门伸缩门
	包含电动分段门的安装、调试、运输
	套
	1
	含土建

	4
	监控系统
	包含监控系统的安装调试，土地开挖，管线预埋
	套
	1
	

	5
	辅材
	水泥，沙，石子，水晶头，波纹管，热缩管等
	批
	1
	


（一）核心产品：园区综合安防管理服务器、400万智能全彩枪机、400万智能全彩半球、400万全彩球机、车辆识别显示一体机。
（二）、本项目所有设备、系统建设及施工需严格执行以下国家、行业及地方标准规范，确保项目质量符合要求：

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2024）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

《生物特征识别安全技术要求》（GB/T 35273-2020）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

《陕西省安全技术防范管理规定》

其他相关国家、行业及地方现行标准规范

若上述标准规范有更新，以最新版本为准。

（三）技术规范及执行标准

1.本项目所有设备及系统需符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2024）、《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）等国家及行业相关标准。

2.监控设备视频编码需符合H.265/H.264标准，确保视频数据的兼容性和可扩展性。

3.人脸门禁设备需符合《生物特征识别安全技术要求》（GB/T 35273-2020），保障人脸信息采集、存储、传输过程中的安全。

4.所有室外安装设备需具备相应的防护等级和抗恶劣环境能力，适应当地气候条件。

5.本项目实施及验收严格遵循《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关工程管理规范，确保项目合法合规推进。

（四） 施工安装与调试要求

施工前需提交详细的施工组织设计方案，包括施工进度计划、人员配置、安全保障措施、质量控制体系等，经采购方及监理单位（若有）审核确认后方可实施。

1.供应商需具备相应的智能化系统施工能力，组建专业施工团队，团队核心成员需提供相关执业资格证书及类似项目施工经验证明。

2.安装过程中需遵守园区管理规定，做好安全防护措施，避免对园区现有设施造成损坏。

3.设备安装位置需结合园区实际需求（如监控无死角、门禁便捷性等），经采购方现场确认后进行实施。
4.系统调试需确保所有设备正常运行，功能达到本需求书规定标准，数据联动顺畅（如监控视频在拼接屏正常显示、人脸门禁正常使用，各子系统数据与平台数据实时同步）。

二、其他要求

1、本项目核心产品为：园区综合安防管理服务器、400万智能全彩枪机、400万智能全彩半球、400万全彩球机、车辆识别显示一体机。
2、投标人须提供核心产品的来源渠道合法证明材料；

3、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标 人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委 员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、本项目不专门面向中小企业采购；

三、包装、运输要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死 在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及招标文件的要求。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，满足采购要求。

2、若质量不合格，甲方有权拒付所有货款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由供应商承担。

第五章  商务要求条款
一、交货条件

1、交货地点：吴堡县三产物流园。
2、交货期：合同签订后60天。

3、质保期：验收合格后一年。
二、合同价款

1.合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求 的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、验收费用、税费等其他相关费用。

2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

3.付款方式和程序：

（1）由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。 

（2）付款方式：合同签订后预付40%，货到付30%，剩余30%安装调试验收合格后一次性付清。
4.履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。

三、质量保证

1、投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足招 标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按采购产品主流标准配置 或以招标人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

2、供应商在投标、响应环节应出具关于所提供计算机满足采购文件要求的承诺函，采购人在履约验收时，供应商需提供计算机等产品依法取得检测、认证机构出具的报告。
安装、调试要求：

1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。

2. 投标人应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。

3. 投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由投标人承担。

4. 安装期间所发生的费用均由投标人负责。

 五、技术培训：

应包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免 费 培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品 (设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)的稳定运行。投标产 品(设备)需在培训基地培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应由投标人承担。
六、技术支持：

提供全年 7*24 小时技术支持；

七、验收：

甲方应当邀请乙方共同对采购项目进行验收，甲方也可以邀请第三方机构参与验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格 ”标准进行逐项检查。

1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文 件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范。

产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地 或生产厂家）。

八、知识产权：

投标人应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权 或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

九、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足招标人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。

售后服务要求

中标单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。产品出现故障时， 中标单位须第一时间作出响应，对于一般性故障，提供 24 小时电话咨询服务，协 助用户解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出售后服务人员 2-4 小时内到用户现场解决问题。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式五份，采购人一份，中标人、吴堡县政府采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，中标人办理结算一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 采购项目合同
吴堡县发展改革和科技局采购合同

（采购项目编号：）

项目名称：
采 购 人：吴堡县发展改革和科技局          
供货方：
签署日期：

政府采购合同
购货单位： 吴堡县发展改革和科技局  （以下简称甲方） 

供货单位：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，双方本着平等、 自愿、公平、 互惠互利和诚实守信的原则，就                                               的有关事宜协商一致，订立本 合同，以便共同遵守。
商品名称、规格型号、技术参数 

2.商品质量标准
2.1 乙方所供商品必须符合国家标准和现行行业标准，并保证其各项指标达 到国家规范要求，其安全性能符合国家标准要求。供货时需提供产品出厂合格证、 检测报告等原始凭证及相关证明。
3.商品数量、合同金额
3.1 商品数量：共         套，结算时以实际安装数量为准。

3.2 合同金额（人民币大写）：                         ， 此价格为含税、运输、装卸车，全部安装完成的综合单价

4.安装地点：                                    。
	序号
	名称
	规格
	参数

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5


	
	
	

	6


	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


5.工    期：       年      月      日至       年      月       日。
6.安装调试
6.1 乙方负责安装调试及相关费用，安装调试过程中所发生的一切损坏、丢 失等皆由乙方负责，甲方不负任何责任。
7.验收方法
7.1 依合同所定质量标准验收。

8.付款方式
8.1 合同签订后预付  40   %【               】，货到付   30     %【金额为（小 写）：     元】，剩余  30   %【金额为（小 写）：     元】
安装调试验收合格后一次性付清。
9.乙方售后服务准则、维修承诺
9.1 正常情况下因产品设计或生产的原因造成的产品部分或全部损坏，乙方 提供免费的维修服务，因产品己经使用的乙方公司只免费提供产品在功能性的维 修处理，不提供免费的外观维修处理。
9.2 保用期限：乙方承诺产品的售后质量保证期为整体保用 2年，时间从竣工验收之日算起。
9.3 服务响应时间：在质保期内，若发生质量事故，乙方在接到修理通知之日后二天内到达现场，四天内修复故障，四天内不能修复的，采取提供备用品， 备件等措施，以保证甲方正常使用，等维修配件到后再换回。
10.违约的认定及处理方式

10.1 甲方延付货款或付款后乙方无货，使对方造成损失，应偿付对方损失。
10.2 乙方如提前或延期交货，乙方应偿付甲方损失。甲方如不按交货期限 收货或拒收合格商品，亦就偿付乙方损失。
10.3 乙方所发货品有不合规格，质量等情况，甲方有权拒绝付款。
10.4 在产品验收合格后的安装和调试期间，产品质量及外观损坏由乙方 负责。安装调试，验收合格后，因甲方工地人员人为损坏，由甲方自行承担。
10.5 甲方必须协调好安装地点，由于没有协调好关系，造成乙方损失， 甲方应偿付乙方损失。
11.不可抗力
11.1 当事一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合 理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
11.2 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并 互相换文或另订合同，方为有效。
12.争议处理
12.1 本合同在执行中发生争议，签订合同双方应积极友好协商解决，不 能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
13.其他
13.1 本合同经双方签字盖章后自动生效，一式陆份（甲方留存肆份，乙方留存贰），具同等法律效力。
购货单位：吴堡县发展改革和科技局           供货单位：
（盖章）                             （盖章）
法定人代表                       法定人代表
或其授权人：                     或其授权人：
（签字）                         （签字）
年    月   日
第七章  投标文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。
2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

吴堡县政府采购货物项目

投标文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  资格证明文件
X

　　  一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、社保缴纳证明
X

三、税收缴纳证明
X

四、财务状况报告
X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺
X
六、法定代表人授权委托书
X

七、信用记录
X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书
X
九、信用承诺书（保证金）
X
十、供应商书面声明函
X

十一、非联合体声明函
X
第二部分  符合性证明文件
X

一、投标函格式
X

      二、开标一览表
X

　　　    分项报价表
X

三、投标人参加政府采购活动承诺书
X

四、技术服务偏差表
X

      五、商务要求响应
X

    第三部分  投标方案
X

一、投标人性质及其概况
X

投标人基本信息
X

投标人性质
X

其他
X

投标方案
X

参考样表
X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
X
      第一部分  资格证明文件
供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、社保缴纳证明


三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；


六、法定代表人授权委托书


七、信用记录
八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

法定代表人授权委托书
吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

    3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                            
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
投标信用承诺书（保证金）
项目名称：                                                                  
投标人：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规﹝2018﹞457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
投标人书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的投标投标人，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	          内容
	交货期
	质保期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	
	


     投标人名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂名
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。
                                      投标人名称（盖章）
　　                              年　月　日

三、投标人参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

                                            投标人名称（盖章）

　                                       年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购县场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购县场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      投标人名称（盖章）

　  年　月　日

四、技术服务偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日


五、商务要求响应
完全理解并接受招标文件中“商务要求”中的各项要求。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日

第三部分  投标方案
一、投标人性质及其概况
（一）投标人基本信息

	单位基本情况

	投标人全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关投标人

	关系
	投标人名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司    （非联合体）参加（单位名称）的（项目名称及标段）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、在“标的名称”栏目下，按声明函的格式，逐一填写所提供的货物制造商的所有信息。本项目所属行业为工业.
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖县监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的县）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案
按照招标文件的要求，结合评审要素编制投标方案说明，内容包括货物技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、配置说明、供货一览表、彩页，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1）技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求投标人针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2 所投货物及服务的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图如有）；

2）整体实施方案，要求投标人针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1 供货一览表，供货内容的详细说明；

2.2 整体组织部署计划及针对本项目的供货方案、进度计划、应急预案；

2.3 质量保证措施、售后服务方案、响应时间、拟为本项目配备的人员；

2.4 提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在投标文件中说明；

2.5 投标人完成本项目的保障能力；

2.6 验收依据、项目整体验收计划；

            法定代表人/或被授权人签字：

             投标人名称（公章）：

      日      期：

三、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


四、投标人认为有利于中标的其他情况说明

附件：中小微企业划型标准
	中小微企业划型标准如下：

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、
渔
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入
（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员
（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入
（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员
（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输
业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输
业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信
息技术服
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	务业
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开
发经营
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商
务服务业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额
（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列
明行业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。













