## 采购需求

本次采购项目为采购市级公物仓（实体仓）建设工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 采购需求：

本工程为市级公物仓（实体仓）建设工程项目。本次维修改造主要包括墙体拆除、地面装修、顶棚装修、墙面刮白、电气安装等。该项目预留金为：50416.67元。详见清单！

# 分部分项工程项目清单

工程名称：广榆东路-拆除工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 | m3 | 60.37 |
| 2 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:台阶 | m3 | 14.95 |
| 3 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类 :瓷砖 | m2 | 643.63 |
| 4 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类 :金属龙骨石膏面 | m2 | 643.63 |
| 5 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 952.36 |
| 6 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 25 |
| 7 | 01B001 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称：广榆东路-拆除工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 广榆东路-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:瓷砖 | m2 | 643.63 |
| 2 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚 2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍， 乳胶漆两遍 | m2 | 599.34 |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.办公室 2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板吊顶 | m2 | 40.64 |
| 4 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.卫生间 2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:集成铝板 | m2 | 3.65 |
| 5 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面 2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍， 乳胶漆两遍 | m2 | 952.36 |
| 6 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1. 隔墙 、隔断类型 :封窗户 2.骨架 、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:木工板 、石膏板 | m2 | 32.76 |
| 7 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1. 门洞口尺寸 :340 0*2650mm 2.启动装置品种、规格:手动 | m2 | 54.06 |
| 8 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体类型:台阶 | m3 | 8.54 |
| 9 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 88.27 |
| 10 | 01B001 | 办公桌椅 |  | 套 | 1 |
| 11 | 01B002 | 沙发 |  | 套 | 1 |
| 12 | 01B003 | 茶几 |  | 张 | 1 |
| 13 | 01B004 | 柜子 |  | 个 | 1 |
|  |  | 合 | 计 |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 广榆东路-土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：广榆东路- 安装工程         专业/标段：通用安装工程                    第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.工作内容:拆除 | 套 | 150 |
| 2 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:台式洗脸盆 | 组 | 1 |
| 3 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:坐便器 | 组 | 1 |
| 4 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 | 套 | 34 |
| 5 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 | 套 | 2 |
| 6 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 6 |
| 7 | 031003011002 | 成套淋浴器 | 1.名称:浴霸 | 套 | 1 |
| 8 | 03B001 | 线路改造 | 1.名称:线路改造 | m2 | 642 |
| 9 | 03B002 | 上下水改造 | 1.名称:上下水改造 | m2 | 642 |
| 10 | 03B003 | 暖气改造 | 1.名称:暖气改造 | m2 | 642 |

# 措施项目清单

工程名称：广榆东路- 安装工程                   专业/标段：通用安装工程                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称：院内仓库-拆除工程              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 | m3 | 107.44 |
| 2 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墩台 | m3 | 1.2 |
| 3 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类 :瓷砖 | m2 | 630.52 |
| 4 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类 :金属龙骨石膏面 | m2 | 630.52 |
| 5 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 15 |

# 措施项目清单

工程名称：院内仓库-拆除工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：院内仓库- 土建工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体类型:台阶 | m3 | 10 |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度 :80m m 2.面层材料品种、规格:铝合金钢脚线 | m | 120 |
| 3 | 010802003001 | 防盗门 | 1.框 、扇材质 、规格 :900*2100 | m2 | 7.56 |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:瓷砖 | m2 | 643.63 |
| 5 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.楼道 2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板吊顶 | m2 | 630.52 |
| 6 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面 2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍， 乳胶漆两遍 | m2 | 28.35 |
| 7 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1. 隔墙 、隔断类型 :封窗户 2.骨架 、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:木工板 、石膏板 | m2 | 32.76 |
| 8 | 01B001 | 地坪漆 |  | m2 | 630.52 |
| 9 | 01B002 | 窗户贴黑色磨砂玻璃纸 |  | m2 | 28.35 |
| 10 | 01B003 | 产品展示索引 |  | m | 14.56 |
| 11 | 01B004 | 仓储制度/活动展示墙 |  | 项 | 1 |
|  |  | 合 | 计 |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 院内仓库-土建工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：院内仓库- 安装工程               专业/标段：通用安装工程              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030505018001 | 显示设备 | 1.名称:显示屏 2.规格 :4800*270 0 | 台 | 1 |
| 2 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 | 套 | 70 |
| 3 | 03B001 | 线路改造 | 1.名称:线路改造 | m2 | 790 |
| 4 | 03B002 | 上下水改造 | 1.名称:上下水改造 | m2 | 790 |
| 5 | 03B003 | 暖气改造 | 1.名称:暖气改造 | m2 | 790 |

# 措施项目清单

工程名称：院内仓库- 安装工程             专业/标段：通用安装工程                      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 工程项目清单费用汇总表

第  1  页   共  1  页

工程名称:预留金

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 预留金 |
| 合 计 |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 预留金                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 措施项目清单

工程名称： 预留金       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |