采购需求：

该项目包含工程部分：办案指挥中心的基础装修，货物部分：指挥席、工作椅，空调，LED小间距拼接屏、支架、输入板、输出板、槽位箱、LED显示屏PLC智能配电柜、智能大屏管理平台一体机、广播管理一体机、一拖四手持话筒、音频处理器等。

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：指挥中心装饰装修工程-基础装修工程  
                                                                第  1  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	地面工程
	
	
	

	1
	011103001001
	竹木地板
	1.基层材料种类 、规格:木地板
2.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色:清除地面浮 尘、原有瓷砖面   上做油聚氨酯涂   膜,涂膜厚1.5mm  防潮层
	m2
	28.6

	2
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:60 mm不锈钢
2.面层材料品种  、规格:不锈钢踢 脚线
	m
	20.5

	
	
	墙面工程
	
	
	

	3
	011205001001
	装饰板墙面
	1.工程部位:大屏 墙面包边
2.基层材料种类  、规格:木工阻燃 板基层
3.面层材料品种  、规格:集成墙板 饰面
	m2
	2.2

	4
	011205001002
	装饰板墙面
	1.工程部位:大屏 墙面包边
2.基层材料种类  、规格:木工阻燃 板基层
3.面层材料品种  、规格:大屏墙面 集成墙板
4.工艺:红外线调 平 ，胶粘墙板
	m2
	2.2

	5
	011502001001
	30宽黑色哑光不锈钢 收
	1.线条材料品种   、规格:30宽黑色 哑光不锈钢收口L ED屏
	m
	14


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：指挥中心装饰装修工程-基础装修工程 
                                                                                                                           第  2  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部  位:背景墙面批刮 腻子基层处理
2.耐水腻子两遍
3.面层处理方式 : 滚涂界面剂一遍   ,  局部裂缝处贴   玻璃丝布或缝带   处理 ，刮腻子二   遍。
	m2
	13.5

	7
	011205001003
	装饰板墙面
	1.基层材料种类  、规格:木工板基 层

2.面层材料品种 、规格:PVC材质 ,  防火阻燃
	m2
	13.5

	8
	01B001
	检察院徽章
	1.工程部位:背景 墙

2.规格尺寸:铜质 70cm
	个
	1

	9
	011508001001
	背景墙UV雕刻字
	1.背景墙UV雕刻 字
	个
	14

	10
	011205001004
	装饰板墙面
	1.工程部位:进门 墙面、窗户墙面   集成墙板
2.基层材料种类  、规格:木工阻燃 板基层
3.面层材料品种  、规格:集成板墙 面

4.工艺:红外线调 平 ，胶粘墙板
	m2
	27.6

	11
	010801005001
	双包入户门套
	1.双包入户门套
	m
	5.6

	12
	010801005002
	单包窗套
	1.单包窗套
	m
	10.8

	13
	011504001001
	窗台下木作包暖气基 层
	1. 暖气罩材质:窗 台下木作包暖气   基层
	m2
	8.4

	14
	010807003001
	铝合金百叶
	1.铝合金百叶
	樘
	2

	15
	010809001001
	石材窗台板
	1.木作包暖气上 盖石材台面
	m2
	2.1

	16
	010810002001
	木窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、  规格 : 1.木工板、 石膏板
	m
	6

	
	
	天棚工程
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：指挥中心装饰装修工程-基础装修工程    
                                                                     第  3  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1. 吊顶形式:双层 纸面石膏板造型   边顶
2.龙骨类型、材 料种类、规格、
中距:轻钢龙骨或  木龙骨、9厘泰山  石膏板、 ≦900mm 吊杆 ，定位放线   打眼安装固定吊   杆、主骨、挂件   吊装间隔400mm*4 00mm轻钢龙骨或   木龙骨骨架
3.面层材料品种 、规格、品牌、 颜色:9厘双层纸 面石膏板
	m2
	21.5

	18
	011502001002
	10mm宽黑色哑光不锈 钢线条
	1. 10mm宽黑色哑 光不锈钢线条
	m
	18.3

	19
	011301001001
	天棚抹灰
	1.顶棚类型:顶面 刮腻子
2.基层类型:耐水 腻子
3.抹灰厚度、材  料种类:滚涂界面 剂一遍 ，局部裂   缝处贴玻璃丝布   或缝带处理 ，刮   腻子二遍。
	m2
	21.5

	20
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.顶面涂刷白色 乳胶漆三遍
	m2
	21.5

	21
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	1. 喷灰色乳胶漆 三遍

2.工作部位:原始 顶面及吊顶以上   墙身
	m2
	26.5

	22
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1. 吊顶形式:轻钢 龙骨吊顶
2.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色:铝方通吊顶
	m2
	20.6

	
	
	家具、灯具及其他工 程
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：指挥中心装饰装修工程-基础装修工程 
                                                                                                                          第  4  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号:筒 灯
	套
	10

	24
	030413001002
	普通灯具
	1.名称、型号:方 通灯
	套
	15

	25
	01B002
	家具
	1.名称、型号:指 挥席2400*600
	套
	1

	26
	01B003
	家具
	1.名称、型号:指 挥席1200*600
	套
	4

	27
	01B004
	家具
	1.名称、型号:工 作椅
	套
	7

	28
	01B005
	空调
	1.名称、型号:格 力3匹立式
	台
	1

	29
	01B011
	空调辅材
	1.铜管以及保护 套
	米
	10

	30
	01B006
	拆除及垃圾外运
	1.拆除及垃圾外 运
	项
	1

	31
	01B007
	电路改造（强弱电线 路、开关、插座； 不 含消防、空调、通风 )
	1. 电路改造（强 弱电线路、开关
、插座； 不含消
防、空调、通风 )
	项
	1

	32
	01B008
	辅材及其他
	1.辅材及其他
	项
	1

	33
	01B009
	施工垃圾现场清运费
	1.施工垃圾现场 清运费
	项
	1

	34
	01B010
	完工保洁费
	1.完工保洁费
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	指挥中心装饰装修工程货物项目清单及参数

	序号
	名称
	参数说明
	单位
	工程量

	1
	★LED小间距拼接屏
	像素结构：1R1G1B

像素间距：≤1.538mm

像素密度：≥422500点/㎡ 

维护方式：完全前维护 

模组尺寸：≥320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm

模组分辨率：≥208 × 104

防护等级：不低于IP30

封装品牌：国产铜线 

★LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡

★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。

★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。

★依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) 

★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。

白平衡亮度：≥600 cd/㎡

色温：3000-10000 K可调

可视角：160°(H)/160°(V)

对比度：3000：1

色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内

亮度均匀性：≥ 97％

最佳视距：2m-5.2m 

电源接口：VH4PIN 

驱动方式：恒流驱动

扫描数：52S

换帧频率：60 Hz

刷新率：3840 Hz

灰度等级：最大支持16 bit 

峰值功耗：≤420W/㎡

平均功耗：≤140W/㎡

供电要求：AC：200-240V~

模组供电电压：DC：4.5-5V

模组峰值功耗：≤22W

为保障供货商提供的技术参数的真实性和可靠性，★号参数投标人在投标文件中需提供第三方具有检测报告技术参数证明文件，须将以上证明的文件复印件附在投标文件中。
	平米
	11.4

	2
	支架
	LED一体化支架
支持大规模拼接
全封闭防尘
前封板后开门
支持弧形设计
厚度：600mm
弧度：0°
开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板
	平米
	15.00

	3
	输入板
	占用槽位：输入槽位 

视频输入接口类型：HDMI 1.4

视频输入接口数：≥4

视频输入分辨率：支持1024ⅹ768@60 Hz、1280ⅹ1024@60 Hz、1366ⅹ768@60 Hz、1440ⅹ900@60 Hz、

1680ⅹ1050@60 Hz、1280ⅹ960@60 Hz、1600ⅹ1200@60 Hz、1280ⅹ720P@50 Hz、

1280ⅹ720P@60 Hz、1920ⅹ1080P@50 Hz、1920ⅹ1080P@60 Hz、1920ⅹ1200@60 Hz

视频输入最大分辨率：1080P 

音频输入接口数：≥4

音频输入接口类型：HDMI复合音频
	台
	1.00

	4
	输出板
	占用槽位：输出槽位 

视频输出接口类型：RJ45

视频输出接口数：≥20

视频输出最大分辨率：4K

音频输出接口类型：3.5 mm音频座子

音频输出接口数：≥1
	台
	1.00

	5
	★槽位箱
	总线类型：万兆网交换

主控板槽位数：≥2

业务板槽位数：≥11

配置主控板数量：≥1

整机拼接能力：≥40路

电源槽位数：≥2

配置电源数量：≥1

风扇：≥4个

双机热备：支持 

★支持GB/T 28181-2022技术要求。

★支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms

★支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色

网口：≥1个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口

USB接口数量：≥1个，USB 2.0

串行接口：≥2个，1个Console控制口（RJ45接口） + 1个RS485/232复用口（RJ45接口；波特率：115200；有效数据位：8位）

电视墙数量：≥4

电视墙规模：≥40

虚拟分屏：支持

单口画面分割数：支持1/4/6/8/9/16 

整机功耗：≤550W

为保障供货商提供的技术参数的真实性和可靠性，★号参数投标人在投标文件中需提供第三方具有检测报告技术参数证明文件，须将以上证明的文件复印件附在投标文件中。
	台
	1.00

	6
	HDMI光纤视频线
	10米HDMI光纤视频线
支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。
支持HDCP 2.2。
即插即用，无需驱动程序。
无需任何外部供电。
线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%。
辐射低，抗电磁干扰强。
线缆类型（音视频线）：AOC
视频版本：HDMI2.0
支持最大分辨率：4K 60Hz
接口类型：HDMI
	根
	2.00

	7
	LED显示屏PLC智能配电柜
	输入电压：380V

输出电压：220V

额定功率：10KW

输出回路：3个单相回路（AC220V） 

每路输出最大带载功率：≤3.33KW

回路状态监测：单回路

远程控制：有

分步逐级上电：有

计划任务上电：有

温度检测：有

逻辑联动控制：有

零地排：8位铜排*1

串口服务器：≥485转USB头*1

380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm²
220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根
	台
	1.00

	8
	★智能大屏管理平台一体机
	CPU： i5-12400(6核/2.5GHz)

内存：8GB

硬盘：256G SSD+1T HDD

显示器：23.8英寸

显卡：2G独显

操作系统：Windows10（激活）

软件包含播控和门户、远程控制、解码拼控、环境中控、平板操控授权

一、播控和门户：播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。

1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作；

2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜；

3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。

二、远程控制：远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。

★系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； 

★系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； 

★支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以设置编码分辨率，包含704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以触发系统快捷键，包含Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。

为保障供货商提供的技术参数的真实性和可靠性，★号参数投标人在投标文件中需提供第三方检测报告技术参数证明文件。须将以上证明的文件复印件附在投标文件中。
	台
	1.00

	9
	广播管理一体机
	【音频采集】

麦克风类型: 驻极体

指向性: 单指向性

频响范围: 50 Hz~16 KHz

灵敏度: -42 dB±2 dB (0db=1V/Pa at 1KHz)

阻抗: 输出阻抗: 680 Ω (at 1KHz)

【音频处理】

音频编码及码率: 广播 MP3 128Kbps

对讲 G711 64kbps

回声消除: 支持

【音频输出】

扬声器类型: 1、内置扬声器：

额定阻抗：8 Ω

额定功率：1 W

谐振频率：950 Hz

灵敏度：93 dB（测试条件为0.1m@1W）

2、听筒：

额定阻抗：6 Ω

额定功率：0.1 W

谐振频率：650 Hz

灵敏度：94 dB（测试条件为0.1m@1W）

3、外接音箱

额定阻抗：8 Ω

额定功率：2 W

谐振频率：650 Hz

灵敏度：100 dB（测试条件为0.1m@1W）

【系统功能】

内存大小: 32 GB

Flash大小: 32 GB

【网络及安全】

网络协议: ISAPI、SNTP

【无线通信】

WiFi: 加密方式：WEP，WPA-personal，WPA2-personal

Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n

信道带宽：≥20 MHz

有效距离：≥50 m

天线：内置

【系统外设】

网络: ≥1个支持10M/100M/1000M自适应; 

1个支持POE（IEEE 802.3AT class 4）

报警: ≥2路报警输入

2路报警输出

显示屏: 显示屏类型： IPS  

显示屏尺寸： ≥10.1英寸  

显示屏分辨率： 1280*800  

是否支持触摸： 支持

RS485: 1

功耗: ≤18 W
	台
	1.00

	10
	一拖四手持话筒
	一拖四手持话筒：

【无线通信】

载波频率范围: 630~698MHz

频带宽度: 200 kHz

有效工作距离:≥ 100m（空旷无遮挡）

射频灵敏度: -102dBm

信道数量: 181 （15组）

【接收机】

最大输出电平: XRL（LINE）：7 dBV     

6.35 mm（LINE）： 4 dBV

天线接口: BNC

天线阻抗: 50 Ω

供电电压: DC：12 V

【发射机】

麦克风类型: 动圈麦

指向性: 超心型

供电: 4 × AA

连续工作时间: 8h（原装电池）

【音频】

总谐波失真: 0.5%（1kHz）

动态范围: XRL（LINE）：106 dBV 

6.35 mm（LINE）： 95 BV  

频率响应 : 50 Hz  ~ 13 kHz  

最大输入声压: 120 dBSPL
	套
	1.00

	11
	音频处理器
	音频处理器(8进8出)
全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器；
DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB；
输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）；
输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）；
1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址；
每通道可独立设置中文名称；
测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选；
输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
每通道输出静音开关，相位开关；
中、繁、英三种语言灵活切换；
一键显示所有功能模块；
随机器存储中文帮助文档及软件；
中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
通道拷贝、粘贴、联控功能；
同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
设备名称可修改，允许中文名称；
可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整；
方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作；
Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；
设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼；
USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放；
配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V；
支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能；
直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下；
支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。
	台
	1.00

	12
	吸顶音箱
	额定功率：6 W
扬声器单元：全频 5′′ × 1
灵敏度（1 m，1 W）：93 dB
最大声压级（1 m）：100 dBSPL
频率响应：300 Hz~15 kHz
信噪比：82 dB 
音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 
通信方式：支持有线网络、蓝牙
-W型号：支持WiFi
-G型号：支持4G 
网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS,  NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 
网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
报警：报警输入 ×  2
音频输入：3.5 mm音频接口 ×  1
音频输出：定阻输出 ×  2，凤凰端子，8 Ω 
电源：PoE：802.3at，DC：12 V/1.5 A
材质：机身：塑料
网罩：金属
	个
	3.00

	13
	大屏三相电改造
	WDZB-YJY电缆4*35+1*16
	米
	46.00

	14
	施工及辅材
	双绞线，光纤，线管，桥架等一批。
	项
	1.00

	执法办案指挥远程指挥平台

	1
	执法办案综合管理平台-系统管理
	系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、组织机构管理、目录管理、物联设备管理、办案场所管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。
一、目录资源管理
1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
2、支持配置多个业务目录。
3、办案场所、房间管理
二、设备信息管理
1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等
三、组织机构管理
1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。
2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。
四、用户信息管理
1、支持用户信息的增删改查、导入、导出；
2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
五、人员管理
1、人员基础信息采集，人员的批量导入
2、用户账号自动创建
六、平台门户
1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容；
2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
	套
	1.00

	2
	执法办案综合管理平台-房间数量
	接入讯问室、询问室、特审室、本地提讯/讯问室、本地提讯室、远程提讯室等用于涉案人员审讯的功能用房的数量
	个
	3.00

	3
	执法办案综合管理平台-视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
	套
	1.00

	4
	执法办案综合管理平台-监控通道数量
	用于视频通道数量控制
	个
	5.00

	5
	执法办案综合管理平台-远程指挥
	1、语音指挥：在讯(询)问过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令，指导讯(询)问。
2、文字指挥：在讯(询)问过程中，指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时办案人员可通过文字方式回复，防止被讯(询)问人听到交流信息。
3、文件传输：在指挥过程中，指挥人员可与办案人员资料互通，将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。
5、群组讨论：支持多人群组讨论指挥功能，支持在群组内进行文字交流和文件传输。
6、笔录查看：支持办案过程中，指挥室人员查看讯(询)问笔录
7、房间视频监看：支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被询问人特写、办案人特写）的监控画面并支持监听声音。
8、指挥相机控制：支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、3D放大、速率调节。
	套
	1.00

	6
	讯问管理平台服务器
	CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；

内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；

硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；

阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；

电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	台
	1.00

	7
	执法办案综合管理平台-远程提讯
	1.提供办案中心与看守所进行远程的音视频交互，实现办案人员远程提审涉案人员

2.提供远程的示证控制

3.提供笔录的打印、远程的笔录签名等功能
	套
	1.00

	8
	执法办案综合管理平台-询问同录
	1.讯（询）问过程同步录音录像。

2.控制讯（询）问过程审讯主机光盘刻录。

3.集中刻录管理，支持发起事后刻录，支持刻录任务管理。

4.提供讯（询）问记录管理功能，可查看讯（询）问记录办案信息、涉案人员信息、视频、笔录、文书附件。支持笔录视频同步滚动。支持讯（询）问记录刻录及光盘封面打印。支持笔录导出。支持添加历史讯（询）问记录。

5.提供案件管理功能，支持案件列表查看、支持新增案件、支持案件关联涉案人员信息查看。
	套
	1.00

	9
	执法办案综合管理平台-电子笔录
	笔录客户端高级功能，包含：

1.笔录提纲、电子签名、签名录像、签名实况

2.文书管理、文书签名

3.历史笔录、协同办案
	套
	1.00

	10
	执法办案综合管理平台-交互平台
	一键即可启动远程数据会议，除提供流畅的远程音视频外，还可实现强大的远程数据文件共享及屏幕标注等双向交互操作，各地与会人员可根据会议要求，随时更改内容、调用、共享、录制文件，真正实现会议间的高效性、互动性及便捷性。
可对多种格式的海量多媒体文件（包括图片、图画、音频、视频等）进行混合编排、超级链接、缩放处理等，内容丰富多彩，逻辑连贯；并具有特殊翻页特效，保证了演示内容生动逼真，为产品展示、方案解说、环境模拟、行动部署、案情分析、战术评价等活动提供高效便利的工具。
利用无线通讯模块，以无线传输的方式远距离地将外部电脑桌面信息传输到IDB上进行显示，还能够实现IDB与外部电脑之间的手动书写标注、触摸操作等双向交流。无须连接线缆或安装软件，即插即用，方便快捷。
具有强大的集成引擎，通过配置化的方式让业务系统集成对接更便捷，让电子档案自动归档，而且归档的文件根据权限可以被业务系统安全调用。
在档案系统中收录过来的各类电子文件，通过语义理解、关联范围定义、关键词匹配定义、系统标识码关联等多种智能化手段，让归档过来的每一案卷分类归档。

针对各种案卷都可以按照业务的维度自定义完整性检测规则，未完全归档时系统自动提醒，确保档案归档的完整性
	套
	1.00

	11
	执法办案综合管理平台-应用系统
	在监管执法案件的询问、申辩、听证等环节，需要执法取证时，监管执法人员可以通过固定取证设备和移动取证设备对被问询人进行执法取证。
 讯问过程中，全程采集执法人员及当事人双方的视音频证据材料和场景视频证据，多路图像源合成一个图像存储，同时将执法人员与当事人的询问语音自动转换为数码记录，讯问结束，自动生成询问笔录等文书，满足一个事件多个当事人、一个当事人多次问询的管理功能。
一次询问工作结束后，视音频资料、环境温度等监测数据、文档笔录、各类证据附件（复印扫描件、照片等）、文书数据等信息，合成一个数据包存储，并可上传到综合信息平台。
案件数据包具有完善的加密措施，只有执法当事人正式授权的数据包才能打开，他人共享打开时需要二次密码解开；未经授权或非法拷贝的数据包，一经离机即自动销毁。
	套
	1.00

	12
	执法办案综合管理平台-信息技术管控系统
	通过将互联网接入口检测器和终端保密组件上报的告警数据进行解析、过滤、富化、内容转译、归一化并按需存储，实现对单位电子政务外网传输失泄密和攻击窃密事件的研判处置、深度分析、综合管理以及态势展示。

其中态势分析功能提供了态势感知大屏的分析统计功能以及轮播动态展示，提供多维度多粒度从宏观到微观刻画攻击态势、泄密态势和综合保密态势，分析不同业务、不同终端的态势趋势，协助管理员掌握单位自身保密风险、窃泄密告警和事件、事件类型和趋势，有利于管理员做出准确的管理决策。支持按照客户自身业务需求，对分析统计图表进行可视化配置，支持导出态势分析报告。
	套
	1.00

	13
	平台对接
	对单位原有各软硬件设备及平台端口对接及统一应用管理。
	套
	1.00

	14
	系统集成
	搭建信息化硬件平台，整合基础软件，实现功能和数据的统一协同。
	项
	1.00


备注：★标产品为核心产品，核心产品未提供★标条款证明文件，视为无效响应。

