采购内容及要求

一、工程概况

本项目主要建设内容为：本次项目设计位于杨陵区西北部的揉谷镇除张村、五泉镇郭管村，总建设规模650.12亩，其中揉谷镇除张村项目区530亩，五泉镇郭管村项目区120.12亩。

### 1、除张村“吨粮田”核心示范点增补工程量

#### Ⅰ－“吨粮田”基础设施建设工程

（1）灌溉工程：增加低压管道工程2073.2m,滴灌管φ16压力补偿滴灌管534600m，实施自动控制智慧滴灌示范园530.0亩。

- 2、郭管村“吨粮田”核心示范点

- Ⅰ－“吨粮田”基础设施建设工程

（1）灌溉工程：滴灌管φ16压力补偿滴灌管130500m，实施自动控制智慧滴灌示范园120.12亩。

1.2投资主要指标

- 主要工程量：土方开挖912.21m3，土方回填892.31m3。

- 主要材料量：PE管2073.2m。

- 共需劳力：230.86工日，其中技工85.38工日，普工145.48工日。

- 本工程概算静态总投资1326617.61元，总投资1326617.61元，其中建筑工程1219190.09元，施工临时工程32335.96元，基本预备费75091.56元。

- 工程计划施工期2个月。

1.3编制原则和依据

1.3.1编制原则

根据陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发〔2024〕107号）等文件发进行编制。

主要材料参咸阳市2025年第三材料信息价。

1.3.2编制依据

1.3.2.1文件依据

1) 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发〔2024〕107号）；

2) 建筑工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程概(估)算编制规定》（2024年修正）；

3)陕交函[2016]475号文，陕西省关于交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。

4）国家计委计投资[1999]1340号文关于加强对基本建设大中型项目概算中的“价差预备费”管理有关问题的通知。

5）财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告。

1.3.2.2定额依据：

1)建筑工程：建筑工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）；，定额不足部分采用其他行业定额进行补充。

2)安装工程：安装工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）。

3)施工机械台班费：采用采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）。

1.4基础单价

1.4.1人工概算单价：

根据（编规）规定人工概算单价以技工75元/工日，普工50元/工日计列。

1.4.2材料概算单价：

主要材料概算价格＝[主要材料原价+(运杂基本费×装载效能综合系数)] ×(1+采购保管费费率)+运输保险费

- 主要材料原价

主要材料参考咸阳市2025年第3期材料信息价。主要材料概算价格根据市场调查及同类在建工程比较综合分析确定，次要材料概算价格根据当地市场价或参考同类工程价格进行计算，并按照文件要求扣除增值税。其中主材依据编规要求，以规定价进入工程单价，其价差在计取税金后列入工程单价。

②运杂基本费

运输运杂基本费按陕西省交通主管部门现行有关规定确定。

装载效能综合系数

装载效能综合系数指采取不同运输方式或运输组合形式，相关运具标称装载量与实际装载量的比值。装载效能综合系数应根据材料运输方式或运输组合形式、材料包装及安全要求，交通主管部门现行有关规定，结合实际情况综合计算确定。

④采购保管费费率

采购保管费费率为 3％;构件、成品及半成品采购保管费费率为 2.5％。商品

混凝土不计采购保管费。

⑤运输保险费

运输保险费＝材料原价×保险费费率

保险费费率应根据询价情况确定。

⑥其他材料概算价格

参考工程所在地材料信息价格以不含增值税进项税额计算确定。

1.4.3设备费：

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。

设备原价：国产设备原价采用生产厂家含增值税进项税额的出厂价，根据询价情况确定。进口设备为其到岸价与有关税金、手续费、商检费、港口费等之和。

设备运杂费：设备运杂费=设备原价×设备运杂费率

运输保险费：运输保险费=设备原价×运输保险率

采购及保管费=（设备原价+设备运杂费）×0.7%

1.5费用计算及标准

1.5.1其他直接费率： 其他直接费取费标准表

| 序 号 | 工 程 类 别 | 取 费 基 础 | 其他直接费率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 基本直接费 | 6 |
| 2 | 石方工程 | 基本直接费 | 6 |
| 3 | 砂石备料工程 | 基本直接费 |  |
| 4 | 模板工程 | 基本直接费 | 6 |
| 5 | 混 凝 土 工 程 | 基本直接费 | 6 |
| 6 | 钢筋制作安装工程 | 基本直接费 | 6 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 基本直接费 | 6 |
| 8 | 疏浚工程 | 基本直接费 | 6 |
| 9 | 其他工程 | 基本直接费 | 6 |
| 10 | 设备安装工程 | 基本直接费 | 6.56 |

1.5.2间接费率:见下表。

间 接 费 取 费 标 准 表

| 序 号 | 工 程 类 别 | 取 费 基 础 | 间 接 费 率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 3 | 砂石备料工程 | 直接费 |  |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 5 | 混 凝 土 工 程 | 直接费 | 8.5 |
| 6 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9.5 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 7.5 |
| 9 | 其他工程 | 直接费 | 8.5 |
| 10 | 设备安装工程 | 人工费 | 70 |

1.5.3利润：按直接费与间接费之和的5%计算。

1.5.4材料价差：按概算价与规定价之差乘材料用量计算。

1.5.5税金：以直接费、间接费、利润之和的9%计算。

1.6临时工程：施工安全生产专项按一~四部分之和减设备费乘以（1+其他临时工程费率）乘以2.5%计算，其他临时工程按3%计列。

1.7预备费

1.7.1基本预备费：按6%计列。